附件：

服务需求及技术要求

一、服务需求

本次服务采购共分为2项抽检工作。具体为：

第1项：2022年市级农产品质量安全专项监测和监督抽查任务150批次（包含蔬菜产品、畜禽产品及水产品抽检），专项监测95批次，监督抽检55批次。（详见附件一）

第2项：市级农产品质量安全例行监测抽检任务220批次（其中种植业160批次，畜牧产品40批次，水产品20批次）。（详见附件二）

样品抽样按相关国标开展抽样工作，市级专项监测及例行监测抽样由安庆市农产品质量安全检测中心负责，市级监督抽样由中标方负责，市农业执法人员配合执行。

二、合同履行期限

2022年12月31日前完成全部抽样检测工作，并按照要求报送汇总表及检测报告。

三、质量标准

供应商提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。

- 报价要求

本项目的响应报价采用总价报价方式，即完成项目服务所需的人工、运输、检测、抽样、买样、食宿、差旅、保险、税金等可能发生的一切相关费用。一旦中标，其中标价不作任何调整。

五、验收

成交人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

六、付款方式

任务完成后，一次性支付。成交人提供检测费用发票，采购人在收到汇总表及检测报告后15个工作日内支付款项。

附件一：

第一项  市级专项监测及监督抽查

服务需求及技术要求

根据《安庆市农业农村局关于开展2022年市级农产品质量安全专项监测和监督抽查工作的通知》（庆农函[2022]57号）文件要求，在全市范围内开展蔬菜产品、畜禽产品、水产品质量安全专项监测及监督抽检工作。

一、专项监测

（一）工作内容

专项监测共抽检农产品95批次(其中种植业60批次、畜禽20产品批次、水产品15批次)，具体如下：

1.市级专项监测采样数为45个，分三次开展，每次不少于15个。每次监测参数按照重点监测项目自行安排（每次不得少于各类全部监测项目的30%），保证三次采样能覆盖所有监测项目。

2.市级承诺达标合格证带证农产品的专项监测采样数50个，分2次开展。

（二）工作要求

1.时间要求：自合同签订之日起至2022年11月15日前完成所有检测工作并出具检测报告，重要情况及时报告。

2.专项监测项目

（1）蔬菜产品主要监测禁限用农药（22个）滴滴涕、硫丹及其代谢产物（α－硫丹、β－硫丹、硫丹硫酸脂酯）、治螟磷、蝇毒磷、甲胺磷、久效磷、硫胺、特丁硫磷（含特丁硫磷砜和特丁硫磷亚砜）、灭线磷、甲基硫环磷、地虫硫磷、苯线磷、七氯、氯丹、甲拌磷（含甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、内吸磷、灭线磷、氯唑磷、硫环磷、克百威（含3－羟基克百威）、丁硫克百威、毒死蜱；常规农药（33个）倍硫磷、苯酰菌胺、丙环唑、虫酰肼、敌百虫、敌草快、敌菌灵、噁霜灵、噁唑菌酮、二甲戊灵，氟菌唑、氟酰脲、福美双、已唑醇、甲基硫菌灵、甲霜灵和精甲霜灵、克菌丹、联苯肼酯、氯苯胺灵、氯吡脲、氯菊酯、醚菊酯、嘧菌环胺、氰霜唑、噻菌灵、霜霉威、戊唑醇、烯草酮、乙霉威、乙烯利、异丙威、抑霉唑；未登记农药（21个）2,4-滴、6-苄基腺嘌呤（6-BA）、苯丁锡、苯霜灵、氟苯脲、氯虫苯甲酰胺、甲苯氟磺胺、甲基立枯磷、腈菌唑、精噁唑禾草灵、灭菌丹、嗪氨灵、炔螨特、噻节因、噻螨酮、杀线威、双甲脒、四氯硝基苯、戊菌唑、溴螨酯、增效醚。

（2）畜禽产品主要监测禁用药物（9个）呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因、五氯酚酸钠、己烯雌酚、玉米赤霉醇、醋酸群勃龙、醋酸美伦盖斯特罗；停止使用的药物（6个）喹乙醇、利巴韦林、洛美沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星；未批准作为兽药使用的药物（10个）司帕沙星、氟罗沙星、阿奇霉素、罗红霉素、克拉霉素、替硝唑、氟虫腈及其代谢物氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜；允许治疗用,但不得在动物性食品中检出的药物（3个）氯丙嗪、地美硝唑、甲硝唑；常规药物（14个）氟喹诺酮类（二氟沙星、氟甲喹），大环内酯类（红霉素、替米考星），皮质激素（地塞米松）、林可霉素、抗寄生虫类（伊维菌素、多拉菌素）（以上八种常规药物为产蛋期禁用）、异丙嗪、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉。

（3）水产品主要监测禁用药物（1个）洛硝哒唑；限用药物（10个）喹诺酮类（噁喹酸、氟甲喹、达氟沙星、沙拉沙星和双氟沙星），四环素类（土霉素、四环素、金霉素和强力霉素）、红霉素；允许治疗使用不得检出药物（3个）硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑）、镇静剂（地西泮）。

4.检测方法

检测方法为国家或行业标准方法或准确度、灵敏度更高的、经过比对确认的先进方法。

二、监督抽查

（一）工作内容

监督抽查:共抽检农产品55批次(其中种植业30批次、畜禽产品15批次、水产品10批次)，全年不定期抽检。

（二）工作要求

1.时间要求：自合同签订之日起至2022年11月30日前完成所有抽样检测工作并出具检测报告。

2.抽样品种：蔬菜产品重点品种为普通白菜、豌豆、韭菜、芹菜、黄瓜、豇豆、葱姜蒜类等；水果产品重点品种砀山梨、柑橘、草莓、蓝莓等；油料产品重点品种花生等；食用菌产品重点品平菇、香菇、木耳、杏鲍菇、金针菇、银耳、竹荪等；畜禽产品重点品种为鸡肉（含乌鸡肉）、鸡蛋，生猪、肉牛、肉羊；水产品重点品种为昂刺鱼、鳝鱼、泥鳅、乌鳢、鳊鱼、鲫鱼、青草鲢鳙、鳜鱼、大口黑鲈鱼等。

3.监督抽查监测项目

（1）种植业产品（蔬菜、水果、食用菌）监测项目禁限用农药（13个）甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、三氯杀螨醇、克百威（包括3－羟基克百威）、丁硫克百威、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、毒死蜱、三唑磷、氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、灭多威；常规农药（14个）腐霉利、吡虫啉、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、溴氰菊酯、烯酰吗啉、哒螨灵、百菌清、多菌灵、啶虫脒、噻虫嗪、三唑酮。

（2）畜禽产品监测项目为禁用药物（5个）瘦肉精类（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）、氯霉素、金刚烷胺；停用药物（1个）喹乙醇；限用药物（4个）氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星）；常规药物（13个）氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）、酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）、硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑）（以上九种常规药物为产蛋期禁用）、四环素类（土霉素、四环素、金霉素、强力霉素）。

（3）水产品监测项目为禁用药物（6个）氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物（包括AOZ、AMOZ、SEM、AHD）；限用药物（4个）氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星）；允许治疗使用不得检出药物（4个）硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑）、催眠镇静类（氯丙嗪、地西泮）；常规药物（17个）氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星）、酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）、磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲噻二唑等12种）。

4.抽样和检测方法

抽样和检测方法按农业农村部农产品质量安全监管司《2021年国家农产品质量安全监督抽查实施细则》要求执行。

5.抽检地点：

蔬菜产品（蔬菜、水果、食用菌）在生产基地抽样，要包含一定比例的小（散）农户；畜禽产品在养殖场、屠宰场抽样；水产品在基地、运输车（或暂养池）抽样，运输车（或暂养池）需抽取来源本地区且可追溯的样品。

三、抽检要求

（1）成交检测机构应严格按照文件和采购方要求，按时按质按量完成样品检验、结果报送等工作。样品抽样按相关国标开展抽样工作，市级专项监测及例行监测抽样由安庆市农产品质量安全检测中心负责。市级监督抽样55批次由中标方负责，市农业执法人员配合执行，采样过程中抽样工具、人员及车辆等由成交检测机构负责，检验、买样、车辆运输、税费、服务、保险等所有费用均含在合同报价里，由成交检测机构承担。

（2）成交检测机构按照计划安排和规范要求开展检测工作。市级监督抽检要求现场填写抽样单并签字确认，现场制样加贴封条；严格遵守抽样工作规范，保证抽样工作有效。样品抽取要由专门人员完成，样品运输要符合样品管理规定，不得委托第三方机构或以邮寄、快递等方式运输样品，应当专人专车送达承检机构。

（3）蔬菜产品：采购人在样品检测前添加盲样或平行样。水产品、畜禽样品：采购人在样品检测前随机添加平行样或抽取部分复检样送其他具备相应资质的检测机构进行复检。

（4）成交检测机构应如实、准确、完整、及时地填写检验原始记录，按磋商文件规定的检测要求、检测标准及时向采购人提供合法准确的检测结果。专项监测在样品交接后1个月内及时提供电子版检测报告，监督抽检在抽样结束后5个工作日提供电子版检测报告并及时寄送纸质版检测报告。

（5）成交检测机构应履行保密义务，未经采购人同意，不得对外公布检测结果，否则由此引起的一切法律责任由检测机构承担。

（6）在检验过程中发现被检样品存在严重安全问题或较高风险问题的，经确认无误后24小时内将问题或有关情况及时报告采购人。

（7）备份样品按规定保存和处理。

（8）针对承检任务建立并落实专项质量控制计划。

（9）成交检测机构在项目结束前，要汇总报送监测结果、样品情况汇总表及分析报告。

四、投标检测机构人员、设备及其他要求

1.检测机构从业人员要求

（1）检测机构具有符合承担农产品质量安全抽检工作任务所需的人员，应熟悉承检品种的检验方法及相关法律法规要求，并具有较为丰富的农产品检验工作经验。

（2）检测机构检验从业人员岗位职责、分工明确。投标检测机构应设置有独立的技术管理人员、业务管理人员、检验人员以及抽样人员等农产品检验从业人员，可分别承担抽样、检测、数据汇总、结果报送、分析评估等工作，能按照时限要求汇总上报检测相关信息，食品检验从业人员总体数量与承检任务要求相匹配。

（3）投标检测机构检验从业人员职称结构良好。在农产品质量安全、农产品检验方法等专业方向具有专业人才。

（4）投标检测机构检验人员应当持有检验人员上岗证，熟练掌握农产品质量安全法律法规，能按照国内现行有效的标准方法从事农产品检测工作。

（5）投标检测机构具有专门从事抽样工作的人员，并经过培训考核，熟悉和掌握样品采集方法和相关技术要求。

2.投标检测机构实验室环境设施和仪器设备要求

（1）投标检测机构应具有满足承检任务需要的农产品检测实验室面积，以及样品贮存需要的样品常温以及冷藏冷冻库。

（2）投标检测机构实验室环境设施应当符合国家实验室有关管理规定的要求。

（3）投标检测机构实验室设置应当满足样品储存、处理、检验、数据处理、结果分析汇总等工作要求。

（4）投标检测机构实验室具有固定并满足承检任务需要的仪器设备和标准物质。保证仪器设备运行良好，有完整的仪器设备档案。

3. 投标检测机构应具备配合采购人在安庆市辖区范围内应急处置的能力。

需在突发事件发生时做出有效响应，防止和消除可能发生的农产品质量安全隐患。在应急情况下，成交检测机构一般应在不超过 4 小时内完成应急响应。具体的应急处理保障措施，应在应急处理方案中详细表述。能够按照规定的时限完成抽样、送样、检验、数据报送任务，并提供良好的检验检测相关服务。

4.无条件接受安庆市农业农村局组织的检查和考核。

5.成交检测机构在履约期间如被发现存在虚假行为，采购人有权利终止合同，并上报监管机构予以处理，由此带来的一切责任均由成交检测机构承担。

附件二：

第二项  市级例行监测需求及技术要求

根据《安庆市农业农村局关于做好2022年农产品质量安全市级例行监测（风险监测）工作的通知》（庆农办[2022]13号）文件要求，在全市范围内开展农产品质量安全例行监测（风险监测）工作。

一、市级例行监测具体要求

(一)工作内容

2022年安庆市农产品质量安全例行监测（风险监测）共抽检农产品220批次（其中种植业160批次、畜禽40产品批次、水产品20批次），分四次进行。

（二）工作要求

1.时间要求：自合同签订之日起至2022年12月10日前完成所有样品检测工作出具检测报告及监测报告。

2.监测项目和检测依据

（1）蔬菜产品

| 监 测 项 目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六（α－六六六、β－六六六、γ－六六六、δ－六六六）、久效磷、特丁硫磷（含特丁硫磷砜和特丁硫磷亚砜）、灭线磷、甲拌磷（含甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威（含3－羟基克百威）、涕灭威（含涕灭威砜、涕灭威亚砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉 | NY/T 761—2008或 GB 23200.8—2016或 GB 23200.113—2018或 GB/T 20769—2008或 GB 23200.121—2021 |
| 啶虫脒、哒螨灵、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、噻虫嗪、灭幼脲、氟虫腈（含氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（简称甲维盐） | GB 23200.8—2016或 GB 23200.113—2018或 GB/T 20769—2008或 GB 23200.121—2021 |
| 阿维菌素 | GB 23200.19或 GB 23200.121—2021 |
| 除虫脲 | GB/T 5009.147或 GB 23200.121—2021 |

（2）畜禽产品

| 监测项目 | 样品种类 | 检 测 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 禁用化合物“瘦肉精”类（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇） | 猪尿 牛尿 羊尿 | 动物尿液中克伦特罗等8种β－兴奋剂的残留测定 胶体金免疫层析法（DB34/T 3190－2018）（筛查方法） 动物尿液中11种β－受体激动剂的检测 液相色谱－串联质谱法（农业部1063号公告－3－2008 ）（确认方法） |
| 氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星） | 禽肉 禽蛋 | 《禽蛋和禽肉中氟喹诺酮类药物及金刚烷胺残留量的测定 液相色谱－串联质谱法操作细则》（中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法） |
| 酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素、氯霉素） | 禽肉禽蛋 | 《禽肉和禽蛋中酰胺醇类药物及代谢物残留量的测定 液相色谱－串联质谱法》（中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法） |
| 四环素类（土霉素、四环素、金霉素） | 禽肉 | 《畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定（高效液相色谱法）》（GB/T 5009.116－2003） 《鸡肉、猪肉中四环素类药物残留检测 液相色谱质谱法》（农业部1025号公告－12－2008） |
| 金刚烷胺 | 禽蛋 | 《食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱－串联质谱法》 （GB 31660.5-2019） 《禽蛋和禽肉中氟喹诺酮类药物及金刚烷胺残留量的测定 液相色谱－串联质谱法操作细则》（中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法） |

（三）水产品

①禁用药物氯霉素：先用酶联免疫法进行筛检，阳性样品用农业部958号公告－14－2007 《水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的测定 气相色谱－质谱法》、GB/T 20756－2006 《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱－串联质谱法》之一进行确证。

②禁用药物孔雀石绿：先按DB34/T 1421－2011《水产品中孔雀石绿及其代谢物残留量的快速筛选测定 酶联免疫法》进行筛检，阳性样品用GB/T 19857－2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》中的液相色谱－串联质谱法进行确证；或直接按GB/T 19857—2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》液质法进行检测。

③禁用药物硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD）：按各市样品总数30%比例抽检，先用酶联免疫法进行筛选，阳性样品用农业部783公告－1－2006《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱－串联质谱法》或GB/T 20752－2006 《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱－串联质谱法》进行确证。

3.抽样和检测方法

抽样方法蔬菜产品按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T789—2004）规定执行；畜禽产品猪尿、牛尿、羊尿抽样按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（ NY/T 1897－2010）规定执行。禽肉、禽蛋肉抽样按《无公害食品 产品抽样规范 第6部分：畜禽产品》（NY/T 5344.6－2006）规定执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T 30891－2014）规定执行。

三、抽检要求：

1.成交检测机构应严格按照《安庆市农业农村局关于做好2022年农产品质量安全市级例行监测（风险监测）工作的通知》（庆农办[2022]13号）文件要求，按时按质按量完成样品检验、结果报送等工作。农产品抽样由安庆市农产品质量安全检测中心负责，检验、车辆运输、税费、服务、保险等所有费用均含在合同报价里，由成交检测机构承担。

2.成交检测机构按照计划安排和规范要求开展样品检测工作，样品运输要符合样品管理规定，样品在保存和运输的过程中，应采取必要的措施保持样品的原有状态。不得委托第三方机构或以邮寄、快递等方式运输样品，应当专人专车送达承检机构。

3.蔬菜产品：采购人在样品检测前添加盲样或平行样。水产品、畜禽样品：采购人在样品检测前随机添加平行样或抽取部分复检样送其他具备相应资质的检测机构进行复检。

4.成交检测机构应如实、准确、完整、及时地填写检验原始记录，按磋商文件规定的检测要求、检测标准及时向采购人提供合法准确的检测结果。例行监测在样品交接后1个月内及时提供电子版检测报告并及时寄送纸质版检测报告。

5.成交检测机构应履行保密义务，未经采购人同意，不得对外公布检测结果，否则由此引起的一切法律责任由检测机构承担。

6.在检验过程中发现被检样品存在严重安全问题或较高风险问题的，经确认无误后24小时内将问题或有关情况及时报告采购人。

7.备份样品按规定保存和处理。

8.针对承检任务建立并落实专项质量控制计划。

9.成交检测机构在项目结束前，要汇总报送监测结果、样品情况汇总表及分析报告。

四、投标检测机构人员、设备及其他要求

1.检测机构从业人员要求

（1）检测机构具有符合承担农产品质量安全抽检工作任务所需的人员，应熟悉承检品种的检验方法及相关法律法规要求，并具有较为丰富的农产品检验工作经验。

（2）检测机构检验从业人员岗位职责、分工明确。投标检测机构应设置有独立的技术管理人员、业务管理人员、检验人员以及抽样人员等农产品检验从业人员，可分别承担抽样、检测、数据汇总、结果报送、分析评估等工作，能按照时限要求汇总上报检测相关信息，食品检验从业人员总体数量与承检任务要求相匹配。

（3）投标检测机构检验从业人员职称结构良好。在农产品质量安全、农产品检验方法等专业方向具有专业人才。

（4）投标检测机构检验人员应当持有检验人员上岗证，熟练掌握农产品质量安全法律法规，能按照国内现行有效的标准方法从事农产品检测工作。

（5）投标检测机构具有专门从事抽样工作的人员，并经过培训考核，熟悉和掌握样品采集方法和相关技术要求。

2.投标检测机构实验室环境设施和仪器设备要求

（1）投标检测机构应具有满足承检任务需要的农产品检测实验室面积，以及样品贮存需要的样品常温以及冷藏冷冻库。

（2）投标检测机构实验室环境设施应当符合国家实验室有关管理规定的要求。

（3）投标检测机构实验室设置应当满足样品储存、处理、检验、数据处理、结果分析汇总等工作要求。

（4）投标检测机构实验室具有固定并满足承检任务需要的仪器设备和标准物质。保证仪器设备运行良好，有完整的仪器设备档案。

3. 投标检测机构应具备配合采购人在安庆市辖区范围内应急处置的能力。

需在突发事件发生时做出有效响应，防止和消除可能发生的农产品质量安全隐患。在应急情况下，成交检测机构一般应在不超过 4 小时内完成应急响应。具体的应急处理保障措施，应在应急处理方案中详细表述。能够按照规定的时限完成抽样、送样、检验、数据报送任务，并提供良好的检验检测相关服务。

4.无条件接受安庆市农业农村局组织的检查和考核。

5.成交检测机构在履约期间如被发现存在虚假行为，采购人有权利终止合同，并上报监管机构予以处理，由此带来的一切责任均由成交检测机构承担。