项目编号：HBLX（2024009）
河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目（器材类）（F标段16、17、18包；L标段24、25、26、27包）
招  标  文  件

采 购 人：沧州市消防救援支队
编制单位:河北龙翔招标代理有限公司

编制时间:二零二四年三月   
目录
第一部分  招标公告
2
第二部分  投标须知前附表
5
13

第三部分  项目内容

38

第四部分  投标须知

49

第五部分  评标办法和标准

51

第六部分  投标文件格式

68

第七部分  合同范本（仅供参考）






第一部分 招标公告
项目概况

河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目（器材类）（F标段16、17、18包；L标段24、25、26、27包）项目的潜在投标人应在冀招标全流程电子交易平台（网址：https://www.jizhaobiao.com/）获取招标文件，并于2024年4月25日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HBLX（2024009）
项目名称：河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目（器材类）（F标段16、17、18包；L标段24、25、26、27包） 
采购方式：公开招标

预算金额：511.42万元，其中F标段16包预算：70.7万元（人民币）；F标段17包预算：88.4万元（人民币）；F标段18包预算：91.64万元（人民币）；L标段24包预算：77.15万元（人民币）；L标段25包预算：36.7万元（人民币）；L标段26包预算：59.15万元（人民币）；L标段27包预算：87.68万元（人民币）。
最高限价（如有）：511.42万元

采购标的：河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备

采购需求：河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备其中F标段为侦检类、L标段为通信类。
合同履行期限：双方合同约定

是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目F标段16包、17包专门面向中小企业采购；F标段18包专门面向小微企业采购；L标段24、25、26、27包不属于专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目F标段16包、17包、18包提供《中小企业声明函》。

三、获取招标文件
时间：2024年4月1日至 2024年4月8日，每天上午9点至12点，下午12点至17点（北京时间，法定节假日除外）

地点：冀招标全流程电子交易平台
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年4月25日09点00分（北京时间）

开标时间：2024年 4月 25日 09点00分（北京时间）

地点：冀招标全流程电子交易平台
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　1.采购人信息

名 称：沧州市消防救援支队

地址：沧州市运河区求是大道北行200米

联系方式：张巍       0317-5636653
2.采购代理机构信息

名 称：河北龙翔招标代理有限公司

地　址：沧州市运河区都市花园小区19#楼A区9层912号

联系方式：周欣茹   0317-2057099 

3.项目联系方式
项目联系人：曹艇媛
电　话：0317-2057099 
七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：中国政府采购网、冀招标全流程电子交易平台、河北省招标投标公共服务平台
2.评标方法和标准：综合评分法。本项目采用“双盲”形式评审。
3.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

4.根据《政府采购法》第二十二条、财库〔2016〕125号第二条第三款规定及冀财采〔2020〕5号文件要求，投标人是未被列入“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/）等渠道的失信被执行人名单、重大税收违法案例当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商。投标人存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，不得参与政府采购活动。

5.在最高人民法院公布的失信被执行人名单库中的供应商应当给予政府采购领域联合惩戒。对列入失信被执行人名单库且不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的供应商，禁止其参加政府采购活动。

6.对人民法院裁定批准重整计划的破产企业，有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，允许其参与政府采购项目。

7.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
投标人出现以上情况参加本项目投标的，所造成的风险及后果由投标人承担。
第二部分  投标须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目（器材类）（F标段16、17、18包；L标段24、25、26、27包）  

	2
	项目预算
	本项目总预算：511.42万元（人民币）
F标段16包70.7万元（人民币）,本项目本包预留给中小企业份额 100  %；

F标段17包88.4万元（人民币）,本项目本包预留给中小企业份额 100 %；

F标段18包91.64万元（人民币），本项目本包预留给小微企业份额 100 %；
L标段24包77.15万元（人民币）；

L标段25包36.7万元（人民币）；

L标段26包59.15万元（人民币）；
L标段27包87.68万元（人民币）。

本项目分为多个采购包，各投标人兼投不兼中，一个投标人在本次招标的采购包中只能中一个包。开、评标顺序按标段包顺序依次进行，投标人在本次招标的每个包段中，如果已在F标段16包中中标，下一标段包不再参与中标候选人排名，依次类推。

	3
	项目内容数量
	详见文件第二部分

	4
	是否为单一产品采购
	F标段16包、17包、18包和L标段26包、27包为非单一产品采购；
L标段24包、25包为单一产品采购。

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	投标人资格

要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目F标段16包、17包专门面向中小企业采购；F标段18包专门面向小微企业采购；L标段24、25、26、27包不属于专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目F标段16包、17包、18包提供《中小企业声明函》。

	7
	文件获取
	网上下载招标文件。

下载时间：2024年4月1日至 2024年4月8日，逾期未下载招标文件视为放弃。每天9点至12点，12点至17点（北京时间，节假日除外）逾期未下载招标文件视为放弃。

	8
	获取招标文件地点
	冀招标全流程电子交易平台（网址：https://www.jizhaobiao.com/）

	9
	文件售价
	0元

	10
	投标截止时间/开标时间
	2024年 4月 25日 09点00分（北京时间）

	11
	开标地点
	冀招标全流程电子交易平台 

	12
	保证金要求
	本项目不收取投标（响应）保证金。

	13
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	14
	验收标准
	项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件组织验收，验收合格后签署验收报告（验收单）

	15
	评标办法
	综合评分法，本项目采用“双盲”形式评审。

	16
	投标有效期
	60日历天（从提交投标文件的截止之日算起）

	17
	资格审查
	资格后审

	18
	采购人联系方式
	采购人：沧州市消防救援支队

地址：沧州市运河区求是大道北行200米
联系方式：张巍       0317-5636653

	19
	代理机构联系方式
	代理机构：河北龙翔招标代理有限公司 

地址：沧州市运河区都市花园小区19#楼A区9层912号 

联系方式： 周欣茹     0317-2057099

	20
	发布媒体
	中国政府采购网、冀招标全流程电子交易平台、河北省招标投标公共服务平台

	21
	落实政府采购政策
	1、采购产品未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。“进口产品”指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号），依据品目清单和认证证书实施政府优先采购或强制采购。
采购人拟采购的产品属于品目清单范围中强制采购的，投标人须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公章，否则为无效投标。 

采购人拟采购的产品属于品目清单范围中优先采购的，投标人须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章，否则不享受节能产品、环境标志产品优先采购加分政策。
《环境标志产品政府采购品目清单》详见（财库【2019】18号），《节能产品政府采购品目清单》详见（财库【2019】19 号），政府采购节能产品、环境标志产品认证机构详见2019 第16号文《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》。
3、密码技术设备要求：参与使用密码技术设备政务信息系统的投标、承建及运维服务政府采购项目的供应商，必须具有国家商用密码相关资质；国产密码技术设备必须为经国家密码检测部门检测合格的密码产品。
4、根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标和政府采购活动。分支机构参加投标或政府采购活动须具有其总公司（行）授权，分支机构资质按其总公司（行）授权范围认定。
5、根据《财政部[政府采购促进中小企业发展管理办法]的通知》（财库【2020】46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号），应当对小微企业报价给予10%的扣除（工程3%），用扣除后的价格参加评审。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。中小企业认定时，提供《中小企业声明函》并对声明的真实性负责，否则不予认可。本项目F标段16包、17包本项目专门面向中小企业采购，F标段18包本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业为工业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
7、根据《财政部关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，否则不予认可。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  
8、为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，本项目采购活动中对于支持乡村振兴的相关要求见采购项目内容（如涉及）。
9、各潜在供应商如需低息、无抵押、无担保银行贷款，可通过“中国河北政府采购网”查找融资政策和贷款合作银行，并与意向合作银行联系。合作银行将按照《河北省省级政府采购支持供应商信用融资办法》（冀财办{2015}16号）、沧州市财政局关于印发《沧州市市级政府采购支持供应商信用融资暂行办法》的通知（沧市财采{2023}13号文）规定给潜在供应商以贷款额度，成交后，凭政府采购合同给予贷款。

10、涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。
11、正版软件 
1）依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。 
2）各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
12、信息安全产品 
所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

	22
	特别说明
	1.本项目不接受联合体投标。

2.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

3.根据《政府采购法》第二十二条、财库〔2016〕125号第二条第三款规定及冀财采〔2020〕5号文件要求，投标人是未被列入“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/）等渠道的失信被执行人名单、重大税收违法案例当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商。投标人存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，不得参与政府采购活动。

4.在最高人民法院公布的失信被执行人名单库中的供应商应当给予政府采购领域联合惩戒。对列入失信被执行人名单库且不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的供应商，禁止其参加政府采购活动。

5.对人民法院裁定批准重整计划的破产企业，有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，允许其参与政府采购项目。

6.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

投标人出现以上情况参加本项目投标的，所造成的风险及后果由投标人承担。

	23
	电子版投标文件

编制签字或盖章

要求
	※电子签章

投标人须使用冀招标全流程电子交易平台提供的最新版投标文件制作，工具制作生成已加密的“GEF”格式的电子版投标文件。

软件下载地址：www.jizhaobiao.com （下载中心）

业务咨询电话：王经理:18631786226

	24
	电子版投标文件

加密要求
	投标人应在投标文件递交截止时间前使用投标文件制作工具及 CA 为电子投标文件加密并上传至“冀招标全流程电子交易平台”。

线下开标地点：沧州市运河区都市阳光花园小区19#楼A座9层908室（南环小学对面都市阳光写字楼9层908室）

投标人需在解密截止时间之前进入“冀招标全流程电子交易平台”，对递交的电子投标文件进行解密；

解密时间：网上开标大厅系统默认解密时间为60分钟。（以本项目电子开标系统时间为准），如果通过冀招标交易平台递交的投标文件解密失败，可以在现场导入已固化无需加密的GEF格式的电子补救文件。若投标人网上递交的电子投标文件解密失败的，同时没有递交电子补救文件或递交的电子补救文件现场无法导入，则该投标人的投标文件视为无效投标。

本项目采用不见面方式开标，投标人无须派代表到场参加开标会。

注：因投标人自身原因造成电子投标文件不能解密无法正常开启的，则视其投标文件为无效投标文件。

	25
	投标文件的递交
	因本项目采用网络递交的方式

投标人应在投标截止时间前，通过使用河北 CA 数字证书登录“冀招标全流程电子交易平台”，将加密的电子投标文件上成功，并在解密截止时间前进行电子签到。若由于投标人未按要求递交电子投标文件而导致投标失败，由投标人自行承担责任。（注：投标人上传电子投标文件，应合理安排投标文件递交时间，特别是网络速度慢的地区，防止在投标截止时间前由于网络拥堵无法完成递交。若投标人在开标现场上传电子投标文件，则须自行准备电脑及网络。）

	26
	招标代理服务费
	以中标金额为基数，参考国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法及发改价格[2011]534 号文）的百分之八十五 计算招标代理服务费。招标代理服务费由中标人交纳。该招标代理服务费应在领取《中标通知书》时以现金、转账方式一次性交纳。

	中标人领取通知书时，须向河北龙翔招标代理有限公司提供电子版投标文件2份（以U盘为载体）和纸质版投标文件2份（胶装成册），内容与加密上传的电子投标文件一致。纸质版投标文件份数根据采购人和政府采购监管部门要求为准，另行通知。


第三部分  项目内容

一、项目内容及技术参数要求：

1、本项目采购内容包括：
F标段（侦检类）16包、17包、18包；

L标段（通信类）24包、25包、26包、27包；

	装备名称
	数量
	指导单价（万元）
	分类
	包段

	雷达生命探测仪
	1
	22
	侦检类
	F标段16包

	音频生命探测仪
	1
	5.4
	
	

	视频生命探测仪
	2
	4.5
	
	

	红外生命探测仪
	2
	7.6
	
	

	水下侧扫声呐
	1
	10.8
	
	

	便携式流速仪
	2
	0.65
	
	

	水深探测仪
	2
	0.6
	
	

	水温仪
	2
	0.6
	
	

	水质分析仪
	2
	1.1
	
	

	水质检测仪
	2
	1.2
	
	

	军事毒剂检测仪
	2
	18.5
	
	F标段17包

	生物快速检测仪
	1
	16
	
	

	有毒气体探测仪
	6
	0.3
	
	

	可燃气体探测仪
	8
	0.3
	
	

	复合气体检测仪
	4
	6
	
	

	核辐射探测仪
	6
	0.8
	
	

	现场空气监测仪
	2
	1.2
	
	

	热成像仪
	7
	7.3
	
	F标段18包

	位移监测仪
	2
	9
	
	

	余震监测仪
	2
	9
	
	

	测温仪
	10
	0.18
	
	

	电子气象仪
	2
	0.24
	
	

	测距仪
	4
	0.34
	
	

	激光测距仪
	3
	0.3
	
	

	人员跟踪管理套装
	5
	15.43
	通信类
	L标段24包

	便携指挥箱
	1
	36.7
	
	L标段25包

	5G单兵图传
	7
	3
	
	L标段26包

	手持电台
	35
	0.45
	
	

	防水定位对讲机
	24
	0.38
	
	

	音视频布控球
	4
	3.32
	
	

	无人机C（含功能模块）
	1
	24.48
	
	L标段27包

	侦查无人机
	8
	7.9
	
	


注:各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

2、具体参数如下：
F标段16包：
	装备名称
	数量
	单价（万元）
	性能参数

	雷达生命探测仪
	1
	22
	1、符合标准：XF3010-2020《消防用雷达生命探测仪》；
2、采用综合雷达技术与生物医学工程技术研制而成，具有移动侦测和分层扫描功能；
3、探测类型：具有二维定位探测功能，能够精准定位出目标的二维坐标；
4、隔墙探测距离：穿透≥50cm墙体，静止生命体探测距离≥25m；运动生命体探测距离≥30m；
5、穿透能力：能够连续穿透≥8m厚砖混实体墙体探测到生命体；
6、探测显示：对探测区域内是否存在生命体自动判别，并将探测到的静止目标和运动目标以不同的图形显示；
7、探测张角：≥120°；
8、遥控距离：空旷环境下雷达主机和控制终端的无线通讯距离≥100米；
9、模式选择：可对空气、废墟、穿墙等场景进行搜索模式的选择，实现优化检测；
10、可更换电池：电池上自带显示剩余电量，单块电池续航时间≥4小时；为加强野外搜索电池续航能力，配备电池数量≥2块；
11、工作温度：-20℃~+50℃；
12、雷达主机（含电池）质量≤15kg；
13、雷达探测准确率≥95%；
14、整机可防震防水；

	音频生命探测仪
	1
	5.4
	1、用于探测废墟中的受困者，并对其行精位置进确定位，灵敏度高，显示器及控制面板操作简单；
2、内置震波传感器、联络通讯探头等装置和可调控电子过滤器，以减少环境干扰因素；
3、震波传感器数量≥4个，每个传感器上配备电缆线≥8米（如配备无线探头可不配线缆）；
4、设备可双向语音交流；
5、可探测频率范围：不低于10-3000Hz；
6、可调节高频及低频滤波器：可过滤非侦听的噪音；
7、传输距离≥30米；
8、内置大容量锂电池；
9、配备充电器1个、防震防水包装箱1个、增配备用电池1套；

	视频生命探测仪
	2
	4.5
	1、彩色液晶显示屏≥6英寸；分辨率：≥1080P；可以拍照、录像，具有双向对讲功能；
2、内置存储模块≥32GB；
3、至少配有2种探头，探头内置红外灯；其中一种探头：
（1）最大直径≤50mm；
（2）通过主机按键可控制探头不小于270°水平旋转；
（3）通过主机按键可控制探头90°竖直旋转；
（4）内置LED灯；
4、轻型手持探杆，伸展长度≥2m；

	红外生命探测仪
	2
	7.6
	1、主机采用彩色液晶显示屏，显示屏≥8英寸，按键和触摸结合双控制；
2、主机具有录制功能，带存储功能；
3、不少于三种探头；
4、红外探头：
（1）探头前端内置红外灯，具有定位功能；
（2）外径≤50mm；可双向对讲；
5、红外防水探头：
（1）内置红外灯；
（2）外径≤50mm；
（3）防水≥IPX6；
6、水下专用探头：
（1）防尘防水≥IP68；
（2）探头清晰度≥1080P；
7、可根据人体温度显示伪彩画面；
8、探头前端内置LED灯；
9、管道探头：管道用硬质线缆长度≥20m；
10、伸缩杆≥2m；

	水下侧扫声呐
	1
	10.8
	1、具备3D、侧扫、水下成像、变频声呐4合1于一体的功能；
2、至少采用四核处理器、显示分辨率1280×800WXGA、屏幕为纳米玻璃屏、可多点触控操作、自带陀螺稳定、蓝牙、WIFI无线传输功能；
3、工作电压12V；
4、探测深度≥270m；
5、声呐频率≥350Hz；
6、尺寸314mm×217mm×77mm（尺寸允许±2%偏差）；
7、设备含电脑、声呐仪、仪器箱3大主件；
8、质量≥2.95kg；

	便携式流速仪
	2
	0.65
	1、用于河流流速，海洋流速，防汛抗洪现场等场合水流监测；
2、测速范围：≥0.05m/s～8m/s；
3、显示屏：液晶显示；可手持单人使用；
4、总重≤6kg；
5、测速精度：±0.05米/秒；
6、续航时间：≥8小时；

	水深探测仪
	2
	0.6
	1、具有液晶数据显示；
2、实时显示测量深度值；
3、测量深度至少满足：0~100m；

	水温仪
	2
	0.6
	1、具有液晶数据显示；
2、实时显示测量温度值；
3、测量温度至少满足：-15~50℃；

	水质分析仪
	2
	1.1
	1、适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、铁和氯化物及空气甲醛等不少于16种项目的快速测定；
2、仪器构成：由主机、试剂等构成；
3、显示方式：液晶屏显示，其中显示屏中文显示，直接显示被测物浓度；
4、测量方式：样品显色和测量在同一地方完成；
5、试剂盒：根据检测种类配备相应数量的专用试剂，并按1：1进行备份；
6、单机软件：仪器具有测量、记录、保存和数据处理等功能；
7、联机软件：可连接打印机打印检测数据；
8、电源：锂电池和直接接市电，电池具有电量提示功能；

	水质检测仪
	2
	1.2
	1、产品符合相关标准要求

2、检测水中有害物质的浓度和水质指标；
3、吸光度范围满足：-0.300A—3.000A；条形码自动识别测试方法功能、3种质量控制模式（AQA）、零点及浊度校正功能；存储结果≥1000个；
4、重复性：≤3%
5、 示值误差：≤±5%（F.S）；
6、铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；


注:1.各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

2.雷达生命探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
音频生命探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

视频生命探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
红外生命探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
水下侧扫声呐投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
便携式流速仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品中文说明书、供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
水深探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
水温仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
水质分析仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
水质检测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或U盘；投标人供货时提供由国家级/省级权威检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告；
F标段17包：

	装备名称
	数量
	单价（万元）
	性能参数

	军事毒剂检测仪
	2
	18.5
	1、可检测对象：GD（梭曼）、GB（沙林）、VX（维埃克斯）、HD（芥子气）等化学毒剂，并能根据需要随时扩展新样本；
2、显示屏：屏幕不小于2英寸；
3、指示及报警：具有指示灯，能够表示仪器工作状态，并支持声光报警；
4、电源：锂电池可充电，配备充电器；
5、工作时间：内置锂电池连续工作≥6小时；
6、接口形式：RS232串口或USB等通用接口；
7、传输功能：带蓝牙传输功能；
8、内置温度传感器；
9、工作温度：至少满足常温环境中使用；
10、质量（含电池）：≤5kg；
11、含不少于3个备用滤芯；

	生物快速检测仪
	1
	16
	1、用于现场生物战剂、传染病（病原体）、毒素等生物有害因子的快速检测；主要用于对生物污染事故现场的快速侦查检测；可自动完成样本扫描、检测，在≤30min内给出≥1种生物危害因子的检测结果；
2、可检测毒物至少包括：炭疽、鼠疫、蓖麻毒、葡萄球菌肠毒素等；
3、对常见生物毒剂的定性检测时间不超过30min；
4、具备扫描检测、自检、故障提示、检测项目设定、数据显示等功能；
5、兼容性强，可对血清、血浆、全血、尿液、唾液、组织匀浆、腐烂尸体和高盐样本等进行直接检测；
6、灵敏性和特异性：检测限为细菌类≥1000-10000CFU/ml，毒素类≥50-100pg；对检测病原体的近缘种属无非特异反应；
7、内置紫外线灭菌灯；
8、开机后5h及以上内测试结果与初始测试结果偏差度≤±1%范围内；
9、稳定性：检测信号可保存1年及以上；
10、检测结果可打印，可自动存储；
11、单次充满电后的连续工作时间≥4h，可连接市电后连续工作；
12、试纸数量不少于30个；
13、总质量≤5kg。

	有毒气体探测仪
	6
	0.3
	1、校准：自动校准，自动归零；可选数据存储器，可下载到PC机；
2、闪光报警：具有闪光报警光柱，液晶屏幕显示探测到的气体和所处的报警级别；
3、报警指示器：不少于有声、光和振动警报，清楚地告知报警级别；
4、检测对象：可检测空气中氧气、毒气（一氧化碳、硫化氢）和有机挥发性气体等多种气体的浓度；
5、具有轻便、小巧、携带方便、快速检测，防爆、防水喷溅等特点；
6、防爆等级：≥ExiaIICT4；
7、质量：≤1000g；
8、配备探测仪配保护套、可充电电池（提供备用电池）和电池充电器；
9、检测方式：不少于两种；
10、仪器质保期内，采购人可要求中标人免费对气体探头进行定期检测与标定；

	可燃气体探测仪
	8
	0.3
	1、具有自动校准、自动归零功能和自动测试；
2、检测方式：不少于两种；
3、显示方式：液晶屏显示；
4、检测气体：可燃气体，0-100%LEL等；
5、具备可燃气体下限报警功能；
6、报警方式：不少于声光报警；
7、质量：≤1000g；
8、防爆等级：≥ExibIIBT3Gb；
9、防护等级：≥IP65；
10、可充电电池，配充电器和备用电池；
11、仪器质保期内，采购人可要求中标人免费对气体探头进行定期检测与标定。

	复合气体检测仪
	4
	6
	1、符合GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》标准；
2、仪器可覆盖检测氧气，氰化氢，氮氧化物，光气（含氯气），氟化氢（含氯化氢和二氧化硫），可燃气体，VOC气体等国家重点监管危化品事故现场危险气体不少于6种；
3、检测方式：自然扩散和泵吸采样兼容可选；
4、报警方式：声、光、振动、屏幕指示报警；
5、显示方式：显示实时数据及系统状态；
6、工作环境：-20℃~45℃；湿度：＜95%RH无结露；
7、防爆等级：≥ExdibⅡCT4Gb；
8、传输距离：传输距离≥100m；

	核辐射探测仪
	6
	0.8
	探测α、β、γ和X射线，数值实时远传电脑显示；符合人体工程学，握把特殊设计，容易抓握，手掌不会受到污染；带有校正因子功能，可以自行校正准确度；抗饱和电路可避免超量程和电磁波的干扰，具有安全校准功能，可避免校准人员的辐射接触。
1、测量射线种类：α、β、γ和X射线；
2、射线可选择开关：对α、β、γ和X射线进行组合选择；
3、显示单位齐全：cpm，cps，µSv/h，mR/h，Bq；
4、特制防污套，避免人员和仪器受到污染，双重保护传感器；
5、伸缩杆可远距离测量核射线，避免人体受到伤害；
6、可有线传输传输距离≥1km；
7、可通过上位机软件连接PC实现数据的存储、传输和分析等；
8、质量≤500g；
9、工作温度：-20℃~+60℃；
10、精度：≤±15%；

	现场空气监测仪
	2
	1.2
	1、整套系统由现场空气监测仪主机、微型打印机、三脚架及其他配件组成，所有检测数据可通过屏幕直接读取，现场声光报警，也可通过微型打印机直接打印；
2、主机可实时监测6种气体（可燃气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氧气）和两种可吸入颗粒物（PM1.0、PM2.5），如有危险立即报警；
3、主机采用彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸；
4、主机内置进气泵，可调节气泵进气量，气泵最大流量≥3000mL/min；
5、主机屏幕可实时显示气体浓度、可吸入颗粒浓度以及温度、湿度、时间等信息；
6、主机配备微型打印机，可现场打印实时数据：包含检测设备名称、时间、序号、气体名称、浓度数值、浓度单位、可吸入颗粒物浓度数值等；
7、气体检测精度≤±1%FS；
8、颗粒物检测精度≤读数的±10%；
9、温度测量精度≤±0.5℃；
10、湿度测量精度≤±4%RH；
11、主机可对气体报警值进行设定；
12、主机具有温湿度显示；
13、主机配备三脚架；


注:1.各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

2.军事毒剂检测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供第三方检测报告。
有毒气体探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

可燃气体探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。
    复合气体检测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供中文说明书、永久性标志及产品数据标识，整机提供具有第三方出具的防爆合格证、供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

核辐射探测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

现场空气监测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

F标段18包：

	装备名称
	数量
	单价（万元）
	性能参数

	热成像仪
	7
	7.3
	1、符合XF/T-6352023《消防用红外热像仪》执行标准；
2、能够在黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找以及危化事故处理；
3、探测器像素≥384×288；
4、测温范围：-40℃～2000℃；
5、高温环境工作时长：80℃时可工作时间≥30min；
6、耐高温结构设计：设防水结构和隔热结构，对红外热成像仪起到隔热防水保护作用；
7、冷热追踪：具有火场中全屏自动最高温及最低温指针搜寻模式，并同时显示最高及最低温度便于火场中快速定位及冷热追踪；
8、波长范围：8～14μm；
9、温度灵敏≤50mk；
10、电池：拆卸式可充电防爆锂电池，一用两备（共3块），单块电池使用时间≥4小时；
11、显示模式≥8种；
12、质量：＜1.2kg；
13、跌落性能：检验报告1米，实际可2米跌落至硬质地面且不影响使用；
14、包装：配备防震包装箱，手感质地好，外观质感高；
15、界面：中文操作；
16、配件：主机*1；充电器*1；电池*3；读卡器*1；SD卡(32G)*1；说明书*1；分析软件*1；防护箱*1；

	位移监测仪
	2
	9
	1、采用无害激光，能够检测到由地震、炸弹、瓦斯爆炸等产生的危房及其它建筑结构的任何细微的移动；
2、整机配备由主机、三脚架、手持机、安全防护箱等组成；
3、激光发射器监测距离≥100米，目标表面激光点显示；
4、激光束：不少于2束，提高探测准确率；
5、激光报警值支持固定报警值和任意设定报警值两种方式；可通过快捷键设置固定报警阀值；
6、激光主机内置显示屏≥2个,至少分别显示激光和显示视频状态；
7、视频显示屏：带有远、近按键，可显示被监测物体，视频画面可放大、缩小；
8、主机配有望远镜，辅助观测被检测目标；
9、具有手持无线接收机，显示屏幕≥11CM，无线通讯距离≥800米；
10、无线接收机可接收激光照射距离、激光报警状态及电压状态，与激光主机联动报警；
11、大容量聚合物锂电池，工作时间大于6小时；

	余震监测仪
	2
	9
	1、自带声光报警功能，支持无线远程操可适用于监测倾斜建筑物、玻璃、建筑大梁、混凝土墙体、金属罐体等；
2、主机屏幕对角线≥6.5cm，可实时显示位移、震动数字状态，电量、余震监测仪编号、报警值等内容；
3、测量范围：三维立体（360度），可通过三维立体监测X、Y、Z三轴显示；
4、测量精度：0.1度；
5、声光报警：6颗LED闪光灯,消防声≥100dB，报警声大小可调节；
6、电量监测：开机自检及电压低声音报警提示；
7、电池：内置高容量锂电池，工作时间≥12小时；
8、声光报警器：声光报警器可接受余震监测仪报警，并且通过语音播报功能区分报警信号来源，可同时联动4路余震监测仪；
9、具有反向一键搜寻功能，可使各路余震监测仪报警器自动报警，反向定位监测仪位置；
10、设备配置≥4路余震位移监测器和1路声光报警器；
11、余震监测仪与声光报警器无线连接距离：≥550米；

	测温仪
	10
	0.18
	1、由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理等部分组成；通过对物体自身辐射的红外能量的测量，准确测出其表面温度；
2、测温范围至少满足：-20℃~650℃；
3、质量：≤500g；
4、具备低温/高温报警功能；

	电子气象仪
	2
	0.24
	1、可测量风向、气压、温度、湿度、风速等，液晶屏显示；
2、气压测量范围：至少满足400-1000hPa；
3、温度测量范围：至少满足－10～50℃；
4、温度准确度：±1℃；
5、风速测量范围：≥20m/s；
6、具有防水防爆性能；

	测距仪
	4
	0.34
	1、测距范围≥1000m；
2、测距误差≤±1m；
3、具有测速功能；
4、具有测高功能；
5、望远镜倍率≥6X；
6、望远镜目镜孔径≥15mm；
7、望远镜物镜孔径≥20mm；
8、防水≥IP65；

	激光测距仪
	3
	0.3
	1、激光测距仪在工作时向目标发射激光，由光电子元件接收目标发射的激光束；
2、测距范围≥1000m；
3、测距误差≤±1m；
4、具有测速功能；
5、具有测高功能；
6、望远镜倍率≥6X；
7、望远镜目镜孔径≥15mm；
8、望远镜物镜孔径≥20mm；
9、防水≥IP65；


注:1.各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

2.热成像仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。
位移监测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

余震监测仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

测温仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

电子气象仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

测距仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

激光测距仪投标人需在商务标（明标）中提供承诺并加盖公章，承诺供货时提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定、提供器材装备开箱图。

L标段24包：

	装备名称
	数量
	单价（万元）
	性能参数

	人员跟踪管理套装
	5
	15.43
	（一）数字化单兵终端（4个）

1、定位精度和范围：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据，测距半径≥1000m；；

2、方向定位：在室内外都可通过屏幕上显示的数值和箭头引导，准确辨别被测人员所在方向，方位角定位精度≤15度，在设备朝向与被测人员所在方向偏离不超过15度角的情况下，设备即可检测出偏航，并通过屏幕显示和语音播报提醒用户纠偏；

3、高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据；

4、语音对讲：对讲频率350至400MHz，发射功率2W/4W可调，支持模拟、数字模式，与消防在用的PDT对讲机兼容互通，内置消噪算法，可消除来自各个方向的警报声、电锯声、爆炸声、车辆轰鸣声等环境噪声，仅拾取对讲人声；

5、信号传输：具有公网和自组网信号，可接收安全管控终端下发的搜索、撤离指令和自定义语音消息，自组网传输距离≥2km；

6、北斗定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位，误差≤10m；

7、防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料；

8、显示屏：OLED显示屏≥2英寸；

（二）消防员专用智能手表（4个）

1、生命体征和其他感知：实时采集并在屏幕上显示人员心率，以及血氧、心电图、体温、气压、空气质量、指南针等感知数据；

2、队形保持掉队报警：2个及以上设备组成一个小队，发生掉队报警后，依靠设备自身测量并在屏幕上显示的高度差和距离，快速归队，测距精度≤1m，测距半径≥500m；

▲3、独立传输：可依靠设备自身公网信号把生命体征和其他感知数据直接传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台，也可依靠设备自身自组网信号与数字化单兵终端、安全感知基站、安全管控终端互相传输感知数据和报警消息，两台消防员专用智能手表之间的自组网通信距离≥500m；

4、北斗定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位，误差≤10m，可依靠设备自身信号独立传输位置数据，在消防综合定位服务平台地图上显示；

5、结构：OLED显示屏，尺寸≥1.3英寸，分辨率≥450*450，具有3个实体按键。

（三）安全感知基站（2个）

1、信标定位：在大型综合体内部署安全感知基站，仅部署1台安全感知基站即可定位附近人员位置，测距精度≤1m，测距半径≥500m，方位角精度≤15度角，并可在三维模型中显示；

2、气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

3、电子围栏闯入报警：可根据设备自身检测到可燃有毒气体设置电子围栏，自动定位闯入电子围栏的数字化单兵终端，并通过自组网向其传输警告消息，同时通过屏幕显示和语音播报警告信息；

4、信号传输：具有公网和自组网信号，可中继转发扩大自组网覆盖范围，自组网传输距离≥2km；

5、北斗定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位，误差≤10m；

6、结构：OLED显示屏≥2.4英寸。

（四）安全管控终端（1个）

1、集成内攻登记、自组网数据采集和显示平板为一体：可扫描登记数字化单兵终端、消防员专用智能手表等装备，在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；可通过自组网接收数字化单兵终端、消防员专用智能手表、安全感知基站传输的数据，包括室内外位置、报警消息、生命体征、有毒可燃气体等；

2、提升内攻登记速度：内攻登记数字化单兵终端的识别距离≥80mm，并通过“加一、减一”等简洁语音播报，提醒安全员快速放行；

3、气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；采用泵吸式，气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

4、信号传输：具有5G公网、自组网、脉冲定位信号，与数字化单兵终端之间的自组网传输距离≥2km，测距半径≥500m，定位精度1m；

5、实战实用：防护等级≥IP68，防爆，采用阻燃性材料，1.5米自由跌落不影响使用，可以在70℃至-20℃环境下正常使用，提供两块电池，每块电池单独连续运行时间≥6小时，并且可在设备连续运行不关机条件下更换第二块电池，延长续航时间。

6、快速出动：可对接接处警系统或消防救援一张图警情图层获得的警情位置、报警记录、通话录音、灾害等级、出警类型等信息，自动创建灾情现场，快速导航出动；

7、指挥底图：可对接消防救援一张图系统获得统一的定期更新的矢量、影像、地形地图数据，保障前后方指挥底图一致；

▲8、重要情报：可对接消防救援一张图系统获得地震、暴雨等突发事件、地质灾害分布、灾害前后建筑物损毁识别对比、着火建筑物等各种灾区的实时人口聚集统计等重要情报，保障前后方指挥重要情报一致；

9、先内攻后建模：为了快速展开，可以先登记内攻人员，然后建模，并为内攻人员选择准确的内攻建筑物；

10、复杂建筑物建模和预案保存：可对包含多个廊桥连通结构的复杂建筑物实现简易快速建模，通过导入CAD图和手动标绘等方式创建楼层平面图，保存为预案，可随时调用；

11、多个建筑物内攻管控：在具有多个建筑物需要内攻的救援现场，可查看不同建筑物的内攻人员记录表；

12、多名安全员协同工作：在具有多名安全员的救援现场，软件可汇总不同安全员的登记信息，避免内攻队员被遗漏或重复登记；

13、安检信息直报：可在出动途中和到场后分别做途中安检和现场安检，检查装备佩戴、有毒气体、爆燃等风险，可向综合定位服务平台直报文字、图片、音视频录像和实时视频流；

14、人员盘点：可出动登记表、船员登记表自动盘点人员身份和数量，保障出动和归队、登船和下船的人员身份数量一致；

15、设置内攻管控电子围栏：标绘内攻管控电子围栏的边界，对于内攻登记合格的人员许可进入，对于没有内攻登记的闯入人员，分别在软件上和闯入人员的数字化单兵终端上发出预警提示，也可设置自定义电子围栏；

16、应急广播：可通过自组网向数字化单兵终端和安全感知基站发送用户自定义的应急广播语音消息。

17、落水报警：可接收消防救援人员或群众的落水报警消息，启动搜救流程；

18、派人搜索：可对附近消防救援人员发送包含落水人员设备编号的搜救指令，并跟踪搜救进度；

19、派无人机载安全感知基站搜索：可对附近无人机载安全感知基站发送落水人员设备编号以及搜救指令，并跟踪搜救进度；

20、落水人员漂流位置预测：可根据落水位置、水流速度等参数估算落水人员漂流位置；

21、设置安全员所在楼层：默认以安全员为高度基准计算内攻人员所在楼层，默认安全员在一楼，也可根据实际情况把安全员设置到其他楼层；

设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层；

22、设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层；

23、楼层标识：可设置着火层、避难层，并在三维模型中通过不同颜色显示。


注:1.各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

2.参数中▲为重要技术参数，投标人需在商务标（明标）中提供可对接承诺或其他佐证材料。
L标段25包：

	装备名称
	数量
	单价（万元）
	性能参数

	便携指挥箱
	1
	36.7
	1、一体化指挥箱设备，三防一体化设计，主机重量≤25kg，箱体合装后满足防水、防尘、防震，防护等级不低于IP54，配备拉杆和手提把手；
2、显示模块要求采用一体化三联屏设计，每个屏幕≥15英寸，分辨率不低于1920*1080，三个显示屏图像能够进行灵活切换；
3、支持 WIFI 和蓝牙功能，可以接入现场的AP网络；
4、支持内置交换主板，供设备内部网络交换使用，内置多网路由功能，可对外提供WAN口和LAN口，LAN口≥3个，支持双SIM卡槽全网通，支持APN；
5、支持不少于双路音视频功能，能够实现同时召开2组音视频会议，与指挥中心通话和现场指挥调度分开应用，互不干扰；
6、内置视频矩阵，音频调音台功能，支持音频信号切换、视频信号切换，拨打电话、键盘切换等功能；
7、内置高清摄像头分辨率≥1080P，摄像头支持水平≥270°，垂直≥90°的旋转；
8、内置电池，续航时间≥2小时，具备显示剩余电量功能；USB接口≥4个；
9、HDMI视频输入接口≥6个，HDMI视频输出接口≥4个；
10、音频输入接口≥3路、音频输出接口≥2路，对讲机接口≥1路；支持电话SIM卡≥1个，支持拨打电话功能，可实现设备与固定电话、手机进行电话通信；
11、支持集群对讲功能：支持各种制式的数字集群、模拟集群、短波、超短波等接入到系统中，与无线集群系统手持台之间语音通信；
▲12、内置的消防图像综合管理平台客户端，支持接入国家消防救援局、河北省消防救援总队、沧州市消防救援支队现有的图像综合管理平台，指挥中心通过原有的指挥视频终端可调度设备图像、双向对讲、修改视频参数等操作，具备现场指挥调度功能；支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%在H265编码协议视频丢包率达到60%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步


注:1.各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

2.参数中▲为重要技术参数，投标人需在商务标（明标）中提供可接入承诺或其他佐证材料。
L标段26包：

	装备名称
	数量
	单价（万元）
	性能参数

	5G单兵图传
	7
	3
	1、设备应为专业的视频编码设备，非Android手机类产品，需具备热靴接口和背夹支架，热靴接口可与DV摄像机配合使用；
▲2、可接入沧州市消防救援支队、河北省消防救援总队现有的图像综合管理平台，各级指挥中心可通过原有的指挥视频终端调度设备图像、双向对讲、修改视频参数等操作；
3、要求设备便携，尺寸≤180mm×90 mm×50 mm;重量≤0.6kg；
4、要求支持OLED状态显示屏，可显示系统工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等；
5、功能要求支持视频回传、双向对讲、定位信息上传、系统状态查看等；
6、视频接口支持至少1路HDMI高清输入接口，可与高清DV摄像机配合使用；
7、编码要求支持H.264 HP、H.265、4K高清视频采集；支持双码流；
8、视频帧率范围为5～60fps，视频码率256Kbps～6Mbps可调；
9、音频接口支持至少1路3.5耳麦一体接口，支持蓝牙，可与蓝牙耳机配合实现无线对讲；
10、音频协议支持G.711、GSM等音频协议，并支持双向语音对讲；
11、内置4G全网通模块X1，5G全网通模块X1，支持双卡网络聚合；内置WiFi模块，4/5G模块支持 VPN 专网传输；
12、OSD（屏幕菜单式调节方式）：可提供中文、数字、字母等信息用于OSD叠加；
13、仅使用北斗定位（可关闭其他定位功能的也可算作仅使用北斗定位），定位信息支持以OSD方式上报；
14、内置锂离子电池,连续工作时间≥6小时；
15、支持本地录像存储卡存储，内存卡存储容量≥128G；
16、录像功能可以选择不同的清晰度，并智能地根据设置来存储录像数据

	手持电台
	35
	0.45
	1、兼容性：支持接入语音自组网基站；
2、性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调；
3、功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；
4、支持PDT集群、PDT常规、模拟MPT1327集群、模拟常规四种工作模式；
5、外观要求：显示屏：≥2.0英寸，键盘按键：尺寸≥10×8mm（L×H）；
6、电池：按百分比显示剩余电池电量；工作时间：≥12小时；
7、内置蓝牙模块、北斗模块；
8、防护等级：≥IP68；
9、防湿、冲击和振动符合中国军标GJB 150A-2009标准；
10、气体防爆不低于Ex ib IIB T3 Gb；
11、粉尘防爆不低于Ex ibD 21 T130；（粉尘防爆不低于Ex ib IIIC T130℃ Db）
12、配套充电器，本机配备电池一块

	防水定位对讲机
	24
	0.38
	1、兼容性：支持接入语音自组网基站；
2、性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调；
3、功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；
4、支持PDT集群、PDT常规、模拟MPT1327集群、模拟常规四种工作模式；
5、外观要求：显示屏：≥2.0英寸，键盘按键：尺寸≥10×8mm（L×H）；
6、电池：按百分比显示剩余电池电量；工作时间：≥12小时；
7、内置蓝牙模块、内置北斗模块；
8、防护等级：≥IP68；
9、防湿、冲击和振动符合中国军标GJB 150A-2009标准；
10、配套充电器，本机配备电池一块

	音视频布控球
	4
	3.32
	1、一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、北斗卫星定位等模块，防护等级≥IP66，配套专业安全防护箱，保证远距离运输的安全；
2、支持5G无线图像传输、语音对讲、北斗卫星定位、录像存储；
3、支持通过图像综合管理平台进行组会，实现指挥视频终端与布控球、布控球与布控球、布控球与单兵等多方语音对讲。
4、摄像机有效像素≥200万，光学变焦≥25倍，数字变焦≥10倍，夜视距离≥100米； 
5、彩色≤ 0.001lx（F1.6,AGC on，1/30s）  ，黑白≤ 0.0001lx（F1.6,AGC on，1/3s）
6、支持360度全向云台，垂直旋转距离支持-30°~90°
7、视频协议支持H.265、H.264，音频协议支持G711，图像分辨率支持1080P、720P，图像帧率≥25帧/秒；
8、支持机身自带OLED屏显示4/5G信号强弱、电池容量、服务器地址等；
9、内置5G全网通模块X1，4G全网通模块X1,支持APN和VPDN专网，天线内置；
10、内置WIFI模块，支持802.11b/g/n，内置蓝牙模块，支持蓝牙4.0； 
11、仅使用北斗定位（可关闭其他定位功能的也可算作仅使用北斗定位）；
12、OSD支持调取显示设备名称、时间、电量字符叠加；
13、内置电池可持续工作≥6小时； 
14、支持双TF卡存储，单卡支持≥128G，录像支持标准格式，支持循环覆盖； 
15、支持去雾功能，防止镜头内部起雾； 
16、支持底部磁力吸盘，支持支架固定、壁装、吊装、杆装；
▲17、可接入沧州市消防救援支队、河北省消防救援总队现有的图像综合管理平台，支持在图像综合管理平台资源树内以列表形式显示，指挥中心通过指挥视频终端可直接调取布控球图像、双向语音对讲


注:1.各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

2.参数中▲为重要技术参数，投标人需在商务标（明标）中提供可接入承诺或其他佐证材料。
L标段27包：

	装备名称
	数量
	单价（万元）
	性能参数

	无人机C（含功能模块）
	1
	24.48
	（一）无人机
1、折叠尺寸：≤450 mm×450 mm×450 mm ;
2、展开尺寸：≤850mm×700mm×450 mm；
3、对角线电机轴距：≤900 mm ；
4、重量：≤6500g ；
5、荷载：≥2500g ；
6、最大上升速度≥6 m/s、最大下降速度：≥5 m/s ；
7、最大倾斜下降速度：≥7 m/s ；
8、最大水平飞行速度：≥20 m/s；
9、最大可承受风速：≥15 m/s ；
10、最大飞行时间：≥40 分钟；
11、防护等级：≥IP45 ；
12、最大信号有效距离：≥12km；
13、支持云台安装方式：≥5 种 ；
14、视觉系统障碍物感知范围：不少于六向避障 ；
15、控制：支持两台遥控器同时控制一台无人机 ；
16、自动返航：支持智能返航模式，且返航模式不少于三种 ；
17、无人机健康管理系统：具有无人机状态监控模块，可随时检测各个硬件健康状态，且可直观展示当前状态；
18、智能跟踪：对人员、车辆及船舶自动跟踪拍摄；
19、航点飞行：支持航点规划功能，最多可规划航点且不少于 60000 个;
20、遥控器续航时间：≥4.5 小时；
21、电池容量：≥5800mAh，配备不少于 6 块原厂同类型飞行电池;
22、电池箱外形尺寸：≤600×450×300 mm ；
23、电池箱可放置物品：≥8 块飞行电池和 4 块遥控器电池；
24、含 1 年保险，保险包含机身和三责险。
（二）系留箱
1、机载模块重量：≤450g；
2、输出电压DC51V±1V；
3、连续工作时长：不低于24小时；
4、断电保护功能：无人机飞行过程中，地面电源异常中断时，无人机可正常飞行及降落；
5、安装方式：免工具快速拆装；
6、系留箱输出功率：≥3000W；
7、系留箱尺寸：≤550mm×400mm×350mm；
8、便捷性：系留箱采用两轮、拉杆、提手、侧提手等便携设计；
9、箱体重量：≤20kg ；
10、系留箱控制台配备照明灯，为夜晚操作系留箱提供照明；
11、手自一体化收线功能：地面端应能自动回收线缆。当有人员拉紧线缆时，应能暂停自动回收，放松后应能自动恢复自动收线功能。快速收线功能：提供快速收线备用开关，遇到异常紧急情况，可快速收线；
12、状态显示：配备液晶显示屏，实时显示电压、电流、功率、电量、功率因数等参数；
13、异常状态报警：可设置电压、电流、功率报警功能，报警时液晶屏提示错误代码，同时通过声光告警器进行告警提示；
14、系留箱面板的系留线缆出线孔具备避免恶劣环境中雨水、尘土、砂石碎粒等进入箱体内部的功能；
15、强弱电分离设计：系留箱面板配套高压强电开关，仅控制强电输出，关闭强电空开，不影响线缆自动收线和快速收线功能；
16、可实时监测电压、电流、功率、工作状态等；
17、线缆线径：≤0.35mm²；
18、线缆长度：≥100m；
19、绝缘厚度：≥0.35mm；
20、绝缘电阻：≥1500MΩ/km·20℃ ；
21、耐压值：≥3.5kV/min 不击穿。
（三）搭载相机
1、尺寸：≤170 mm×140 mm×170 mm；
2、重量：≤835g；
3、防护等级：不低于IP44；
4、变焦镜头：1/1.7" CMOS，有效像素 ≥2000 万, 23×混合光学变焦，最大200倍变焦；
5、广角镜头：1/2.3" CMOS，有效像素≥1200万；
6、红外相机：640×512 @30Hz；
7、激光模块测量范围：3-1200 m；
8、可控转动范围：平移：至少包括±320°，俯仰：至少包括-120°至 +30°；
9、超清矩阵拍照：支持超清矩阵拍照；
10、夜景模式：支持夜景模式；
11、红外模式：不少于三种热成像模式;；
12、分屏模式：在遥控器界面同时显示红外热成像和可见光相机拍摄的画面；
13、含1年保险，保障额度：≥60000元。
（四）搭载照明装置
1、重量：≤500g；
2、尺寸：≤125 mm×150 mm×125 mm；
3、灯光功率：≥125W；
4、照明角度：≥15°，50m处中心光照度：≥85lux，探照面积≥150㎡;100m处中心光照度：≥24lux，探照面积≥600㎡;150m处中心光照度：≥12lux，探照面积≥1400㎡；
5、防护等级：≥IP4X；
6、控制角度：俯仰： -100°至+85°平移：±145°；
7、供电方式：无人机云台接口供电；
8、通信链路：无人机链路；
9、载荷接口：快拆接口；
10、控制距离：与无人机控制距离相同；
11、工作模式（包含但不局限）：常亮、爆闪，亮度调节，云台角度调节；
12、工作温度：最低温度≤-10 ℃，最高温度≥50 ℃。

	侦查无人机
	8
	7.9
	1、折叠尺寸（长×宽×高）：≤560mm×750mm×200mm；
2、展开尺寸（长×宽×高）：≤690mm×800mm×220 mm；
3、对角线电机轴距：≤900mm ；
4、重量：≤4000g ； 
5、最大上升速度≥6 m/s、最大下降速度：≥5 m/s 
6、最大倾斜下降速度：≥7 m/s 
7、最大水平飞行速度：≥20 m/s 
8、最大可承受风速：≥12 m/s 
9、最大飞行时间：≥40 分钟；
10、防护等级：≥IP54；
11、视觉系统障碍物感知范围：全向避障
12、变焦镜头：≥1/2" CMOS，有效像素≥2500 万，≥5 倍~16 倍光学变焦；
13、广角镜头：≥1/2" CMOS，有效像素≥1200 万；
14、红外相机：≥640×510 @30Hz；
15、最大信号有效距离：≥12km；
16、控制：支持两台遥控器同时控制一台无人机；
17、自动返航：支持智能返航模式，且返航模式不少于三种；
18、无人机健康管理系统：具有无人机状态监控模块，可随时检测各个硬件健康状态，且可直观展示当前状态；
19、智能跟踪：对人员、车辆及船舶自动跟踪拍摄；
20、航点飞行：支持航点规划功能；
21、遥控器续航时间：≥3 小时；
22、遥控器防护等级：≥IP54；
23、电池容量：≥5800mAh，配备不少于 6 块原厂同类型飞行电池；
24、电池箱外形尺寸：≤510×410×260 mm；
25、电池箱可放置物品：≥8 块飞行电池和≥2 块遥控器电池；
26、电池箱防护等级：≥IP55；
27、北斗定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位
28、含 1 年保险，保险包含机身和三责险


注:各投标人在进行投标报价时，单价不得超过此表中的指导单价。

二、商务要求：

*1、投标报价：

1.1 投标报价即为本项目交付完成所产生所有费用的全部投标报价。投标人投标总价包括所投设备的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等一切费用一次包死，不受任何调价因素的影响。
1.2 本项目F标段16包预算：70.7万元（人民币）；F标段17包预算：88.4万元（人民币）；F标段18包预算：91.64万元（人民币）；L标段24包预算：77.15万元（人民币）；L标段25包预算：36.7万元（人民币）；L标段26包预算：59.15万元（人民币）；L标段27包预算：87.68万元（人民币），投标人投标报价超过单价预算的为无效投标报价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.3 投标报价是招标文件全部内容的价格体现,各投标人应充分考虑市场价格浮动因素，不能出现因价格变化而违约等情况的发生。

1.4 投标文件对应招标文件中的采购项目所投的投标报价必须是唯一的；如果投标人做出两个或两个以上的投标报价，其投标文件将被拒绝。

*2、交货时间：签订合同后45日历日完成
3、交货地点：采购人指定地点
4、付款方式：采购人在签订合同后，经财政审批拨付款项后 10 工作日内，支付合同总价款的 40%为预付款，供货配送及验收合格之日起 30 日内支付至合同总价款的 80%，结算审计后付至审计价格的 100%。

*5、售后服务：质保期≥1 年，保修期≥3 年。质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。

质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。

质保期后，由供应商提供不少于 3 年的免费保修服务。除因采购人擅自改装、未按正确方式使用或不可抗力事件造成的损坏外，供应商在在维修时只能收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。

供应商需承诺中标后在采购人所在地有售后服务能力，具有取得授权的专业技术人员和零配件库存，对其销售的产品进行维修保养工作。

6、培训服务要求：交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。
注：加*为重要商务条款，投标人可以优于招标文件重要商务条款。

第四部分  投标须知
一、总则

1、招标项目说明

1.1本项目只接受获取本招标文件的投标人投标，不接受联合体投标。

1.2 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

2、本次招标项目依据《中华人民共和国政府采购法》，通过公开招标来择优确定中标人。

3、本招标文件第二部分由采购人负责解释，其他部分由河北龙翔招标代理有限公司负责解释。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得人为哄抬价格和恶意低价竞标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、投标人自行承担与投标有关的全部费用。
6、招标文件的组成

招标文件包括投标须知前附表、项目内容、投标须知、评标办法和标准、投标文件格式、合同范本。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件进行澄清或者修改。 

7.2要求澄清招标文件的投标人，应在开标十日前通知河北龙翔招标代理有限公司。

8、招标文件的下载及补充

8.1 投标人须在“冀招标全流程电子交易平台”下载全部招标文件及附件，未能及时下载造成的一切后果由投标人自行承担。 

8.2 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。本项目一律通过中国政府采购网、冀招标全流程电子交易平台、河北省招标投标公共服务平台发布更正，冀招标全流程电子交易平台发布澄清、补疑、答疑等文件，投标人要随时登陆账号查看。未能及时关注造成的一切后果投标人自行承担。

8.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后一次在冀招标全流程电子交易平台发布的内容为准。

二、投标文件

1、投标文件的编写                                                                                                    
1.1投标人应仔细阅读招标文件，理解招标文件的实质性要求。在完全了解招标项目的要求和商务条款后，编写投标文件。

1.2投标文件、投标人与河北龙翔招标代理有限公司有关投标事项的所有往来电、函，均使用中文。

1.3投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。
投标文件的组成：商务标（明标）和技术标（暗标）
投标人应按照以下格式编写投标文件：

商务标（明标）：
封面

法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明
投标函

投标报价表

商务条款偏离表

企业简介

承诺函（见附件）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（见附件）

中小企业声明函（见附件）（本项目F标段16包、17包、18包提供，L标段24、25、26、27包不需提供）
招标文件中要求投标人提交的其它资料或投标人认为有必要提供的资料。

投标人应使用本招标文件提供的附表式样，表格可以按同样格式扩展。没有附表式样依据招标文件要求自行编写。

技术标（暗标）：（暗标须与明标分开制作，单独模块上传）

技术参数响应情况

产品质量保证措施

培训服务方案

售后服务方案
技术标暗标内容由投标人结合项目特点及招标文件要求自行编制。
（1）投标人不得在暗标上出现具体的单位名称、地址及能判断出投标人的内容（包括但不限于设备品牌、型号等，设备可采用通用名称描述）

（2）暗标封面及内容不得做任何标识暗示投标人单位名称或人员名称，不得采取任何不符合常规，有别与其他投标人的特殊做法。暗标中不允许明示的内容以“* * * ”代替。

（3）暗标的编制要求

1.页面大小和颜色：纸张大小A4，白色(无底纹)；
2.封面封底：封面须按招标文件要求编制，字体要求宋体四号，行距为3倍，段落对齐方式居中对齐，不得编制封底；
3.排版要求：版面整洁、字迹清楚、不得涂改；

4.字体、行距、页边距要求：暗标正文字体要求宋体四号（不得有加粗、倾斜、加下划线、加花纹等特殊字体效果），行距为1.5倍，页边距普通，字符间距标准、每段首行缩进2个字符；

5.暗标正文每页不得编制页眉、页脚和页码；

6.暗标正文不得出现任何涂改、行间插字、删除等痕迹；

7.颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

8.满足上述各项要求外，暗标中不得出现能体现投标人身份的任何信息，不得有区别其他投标人的任何特殊做法，否则视为无效投标。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则。
3、电子投标文件的要求
3.1电子投标文件编制要求
1、投标人须使用冀招标全流程电子交易平台提供的最新版电子标书编制工具软件制作生成已固化GEF格式的电子版投标文件。

2、投标文件须使用   最新  版本的软件程序制作。

3、电子版投标文件在导入电子招投标系统时，无法正常进行评标工作的，按无效投标处理。

4、为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书编制完成后，应在规定位置加盖含有 CA 数字证书的电子印章。

软件下载地址：www.jizhaobiao.com （下载中心）

4.1电子招投标业务咨询

电子招投标文件编制咨询：

4008199995

电子投标保函咨询电话：

4008988388

CA电子印章办理业务咨询：

18631786226(24小时）

友情提示：当您拨打业务咨询电话遇忙线时，请您稍后再次拨打。
三、无效投标条件

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效。

1.1 逾期上传投标文件的。

1.2 投标文件未按照招标文件要求电子签章的。

1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的。

1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.6 未按招标文件实质性要求编制投标文件，内容不完整，提供资料不全的。

1.7 恶意低价竞标，经评标委员会认定价格不合理的。

1.8 本项目采用“双盲”评审，技术标（暗标）未按“双盲”要求制作的，为无效投标。
1.9 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

四、开标

1、开标

1.1河北龙翔招标代理有限公司根据招标文件规定的时间、地点组织招投标会议。

1.2投标人可通过冀招标全流程电子交易平台登录开标系统查看所投项目具体开标情况。

1.3由采购人依法对投标人的资格进行审查。

资格审查表

	序号
	审查项目
	合格条件
	备注

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

e.投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	有效
	

	2
	法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明
	有效
	

	3
	投标人应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》中有关小微企业规定；投标人所投的全部产品须由符合本项目招标文件中对应行业政策划分标准的中小、小微企业制造，且使用该小微企业商号或者注册商标。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（本项目F标段16包、17包、18包提供，L标段24、25、26、27包不需提供）
	提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件加盖投标人公章
	见附件

	4
	承诺函
	加盖投标人公章
	见附件

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函
	加盖投标人公章
	见附件

	资格审查结论：（通过/不通过）
	

	注：（根据财库[2019]38号文件要求，可以通过互联网或者相关信息系统查询的，投标人不需要提供）。

采购人对投标人的信用记录进行查询，不符合投标须知前附表投标人资格要求的，为无效投标。
以上资料提供扫描件，投标人对所提供资格审查资料的清晰度、真实性负责。


五、评标

1、评标委员会和评标办法

1.1评标委员会由采购人代表1位和评审专家4位组成，成员人数为5人，其中专家人数不少于总人数的2/3。专家评委从财政部专家库中采取随机抽取的方法确定。评标委员会负责对投标文件进行审查、评估、比较。

1.2本项目采用综合评分法，采用“双盲”评审形式，按照投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审。评标委员会按照投标人的综合得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。中标候选人并列的，按照报价得分排名，报价得分并列的，按照技术标（暗标）总得分排名。

1.3根据《财政部[政府采购促进中小企业发展管理办法]的通知》（财库【2020】46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号），对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位认定时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，否则不予认可。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
2、评标工作程序：

2.1 符合性审查。对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（1）重大偏离或保留系指投标内容及相关货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（2）重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会有权允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，投标人投标无效且不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。 

（4）投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

投标文件实质上不响应招标文件的要求，将视为无效投标文件。

符合性审查表

	
	审查项目
	结论

	投标人
	投标文件按照招标文件要求电子签章
	投标报价有效且唯一，未有选择性或具有附加条件的报价，未提供备选方案
	投标文件有效期满足招标文件要求
	交货时间满足招标文件要求
	投标文件实质响应招标文件
	（通过/不通过）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.3错误修正。

评标委员会对确定为实质响应的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：若开标一览表报价、投标函报价、报价表报价不一致的，以开标一览表报价为准；投标函响应内容与投标文件响应内容不一致的，以投标函响应内容为准；投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.4本项目核心产品F标段16包为：雷达生命探测仪；F标段17包为：军事毒剂检测仪；F标段18包为：热成像仪；L标段24包为：人员跟踪管理套装；L标段25包为：便携指挥箱；L标段26包为：手持电台；L标段27包为：侦查无人机。
本次招标如为代理商投标的，代理商应遵守下列要求：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选推荐资格，评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.5比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写评标报告，根据评标委员会评审的综合得分由高到低顺序推荐前三名中标候选人，提交采购人确认。

3、其它注意事项

3.1在会议期间，投标人要严格遵守纪律规定，不得进行旨在影响评标结果的任何活动。

3.2在评标过程中，投标人要严格遵守法律法规规定，不得进行旨在影响中标结果的任何活动。

3.3评标结束后，河北龙翔招标代理有限公司宣读评标委员会确定的中标候选人名单及排序。

六、定标

1、河北龙翔招标代理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

2、采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，也可由采购人决定是否依法组织重新招标。
4、河北龙翔招标代理有限公司自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

5、河北龙翔招标代理有限公司在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。
6、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同（一式5份，采购人2份，河北龙翔招标代理有限公司备案1份，中标人2份）。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

七、询问和质疑

    1、询问的方式：致电、信函、邮件、传真。

2、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的投标人，应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。供应商质疑按照《河北省供应商政府采购质疑函（模板）》编制。
3、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

（七）成功下载招标文件的记录加盖公章
 5、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

 6、质疑函递交地址和联系方式：

接收质疑函的方式：书面形式

接收地址：河北省沧州市运河区南环小学对面都市阳光写字楼9楼912室

联系人：周欣茹             

联系电话：0317-2057099

八、本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等相关文件规定执行。

第五部分   评标办法和标准
一、评标原则 

1、本项目采用综合评分法，按照投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审。评标委员会按照投标人的综合得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。中标候选人并列的，按照报价得分排名，报价得分并列的，按照技术标（暗标）总得分排名。

2、本项目采用“双盲”评审，分为商务标和技术标两部分，招标文件中商务部分为“明标”，技术部分为“暗标”，投标人必须按照“双盲”的编制要求编制投标文件。
二、评标内容

1、商务标“明标”（40分）

	序号
	评审项目
	最高分
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其报价得分为满分30分；其他投标人的报价得分按以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	2
	产品技术方案
	5分
	本项包含但不限于：产品技术方案、产品设计、工作原理、外观、性能计算、试验等进行综合评审。每有一项内容缺失扣 1 分，每有一项内容不合理、不清晰或不具体的扣 0.5 分，无相关内容得0分。（提供产品图片）

	3
	同类业绩
	2分
	投标人每提供 1 份所投标包段同类产品（多产品包段以核心产品为准）供货业绩得 1分，满分 2 分。

注：业绩以中标通知书及与最终用户签订的合同为准，投标文件中需提供中标通知书及合同原件彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供、所提供材料不全的，不予得分。

	4
	交货时间
	2分
	在完全满足招标文件交货时间要求的前提下，承诺交货时间少于招标文件要求时间80%的，得 2 分；其他不得分。

	5
	免费质保期
	1分
	在招标文件要求的保修期基础上每增加一年加 0.5 分，最高得 1 分。


2、技术标“暗标”（60分）

	序号
	评审项目
	最高分
	评分标准

	1
	技术参数响应情况
	35分
	投标人完全满足或优于招标文件技术参数要求的得35分，以此为基础，投标人单项产品中每有一条技术参数低于招标文件要求的减3分，减到0分为止。

	2
	产品质量保证措施
	10分
	本项包含但不限于：质量管理体系、质量保障措施、质量控制流程等进行综合评审。每有一项内容缺失扣 3.5 分，每有一项内容不合理、不清晰或不具体的扣 2 分，无相关内容得0分。

	3
	培训服务方案
	5分
	本项包含但不限于：培训计划、培训方案、培训人员等进行综合评审。每有一项内容缺失扣 2 分，每有一项内容不合理、不清晰或不具体的扣 1 分，无相关内容得0分。

	4
	售后服务方案
	10分
	本项包含但不限于：售后服务承诺、服务流程、故障响应时效、故障服务人员明细等进行综合评审。每有一项内容缺失扣 2.5 分，每有一项内容不合理、不清晰或不具体的扣 1.5 分，无相关内容得0分。


备注:

1、计分办法：

除投标报价部分以外，其他部分评审内容得分为计分人的有效评分的算术平均值。
2、计分原则：

评分计算保留两位小数（百分比亦取两位小数），第三位小数四舍五入。

第六部分 投标文件格式

包括商务标（明标）和技术标（暗标）

商务标部分投标文件格式要求如下：

                   项目名称、包段
投 标 文 件

（商务标部分）
项目编号：
                            


投 标 人：    



           

(盖章)
法定代表人或其委托代理人： 

  (签字或盖章)
日    期：     
 年 

月  
 日

目 录

（投标人按照招标文件要求自行编辑目录及页码）

一、法定代表人授权委托书

                     ：

兹委托       参加贵单位组织的            (项目名称、包段)招标活动，全权代表我单位处理此次招标、投标活动的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：       性别：        职务：

    身份证号码：
    手机：                     座机：

单位地址：

营业执照统一社会信用代码：

	法定代表人身份证（反正面）

委托代理人身份证（反正面）




投标人：（全称并加盖公章）             

法定代表人:（签字或盖章）

本授权书有效期：    年   月   日至    年   月   日

法定代表人身份证明
1、基本信息

单位名称：











单位地址：











单位性质：











经营期限：











成立时间：


年
   
月

日

营业执照统一社会信用代码：






姓名：       性别：       座机：       手机：

系                    法定代表人。

特此证明。                                                         

2、法定代表人身份证

	法定代表人身份证（反正面）




投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人:（签字或盖章）

 年   月   日

二、投标函

                        ：

根据已收到的项目编号为         的               （项目名称、包段）的招标文件，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

投标报价为小写¥ 　      　。大写人民币            。

2、我方将按招标文件的规定投标有效期       日内履行责任和义务。

3、对投标文件中提供的资料及证明文件的真实性承担责任和后果。

投标人( 全称并加盖公章)：                               

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

 
  

联系电话：  

开户银行名称：  

开户银行帐号：

营业执照统一社会信用代码：  

营业执照住所：      

日期：    年   月   日

三、投标报价表

项目编号：

项目名称：  

项目名称、包段：                      

	序号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总计（大写）
	投标总计（小写）


注：投标人在填写本表时，单价不得超过招标文件中“第二部分项目内容”要求的指导单价。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

    年   月   日
四、商务条款偏离表
	序号
	招标文件

条目号
	招标文件

商务条款
	投标文件

商务条款
	偏离情况
	具体偏离表述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


 填报说明：只填写有偏离的项（正偏离或负偏离均需填写），项目无偏离，此表格中内容可不填写。
              投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

    年   月   日
五、企业简介

六、承诺函（见附件）

七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（见附件）

八、中小企业声明函（见附件）（本项目F标段16包、17包、18包提供，L标段24、25、26、27包不需提供）
九、招标文件中要求投标人提交的其它资料或投标人认为有必要提供的资料。

投标人应使用本招标文件提供的附表式样，表格可以按同样格式扩展。没有附表式样依据招标文件要求自行编写。

附件1：

承诺函
                    ：

本公司郑重承诺，我公司参加                                   （项目名称）           （项目编号）采购活动，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。本公司对上述承诺内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

                            企业名称（盖章）：

日 期：      
附件2：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录声明函

                    ：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、最高人民法院公布的失信被执行人名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

                                  企业名称（盖章）：

日 期：
附件3：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

                 （标的名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                      （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 
                 （标的名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                      （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

           企业名称（盖章）：

日 期：


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业。（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           ____单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（公章）
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
说明：若是残疾人福利性单位则需提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

监狱企业证明文件
说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

技术标暗标须按照招标文件要求编制。
（暗标须与明标分开制作，单独上传）

技术标部分投标文件封面格式要求如下：

项目编号：HBLX（2024009）
河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目（器材类）（标段包）

投标文件

（技术标部分）

第七部分 合同范本（仅供参考）

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       

签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  （采购人名称）   （甲方)和   （中标供应商名称）   (乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件（签订合同时乙方需提交技术规格书（中文）、清晰的外观照片、零配件清单等作为本合同附件）。

1.2  合同货物清单

	序号
	货物名称
	制造商
	原产地
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	人民币大写：XXXXXX，小写：￥XXXXXX
（国内货物到货项目现场完税价）


1.3 价款

总价为人民币（大写）： XX 元整，即（小写） RMB￥：XX 元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请甲方实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切手续费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用（办理免税进口部件的进口环节税和关税除外）。甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以合同总价为准。
1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：  详见专用条款    ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算；乙方迟延交付货物的, 经甲方催告后在合理期限内仍未履行的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为或提供、给予、接受、索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金并按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 除前述约定及不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均有权向甲方所在地法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章并签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见（本项目不适用）。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当终止或者变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不承担任何法律责任，但合同的终止不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人有权终止合同。有过错的一方应当承担全部赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 合同货物交货、检验和验收
2.17.1 交货时间：合同签订生效后    天交货并通过甲方验收视为交货完成。验收不合格的，乙方应负责整改至合格为止，整改时间计入交货时间，交货期限不予顺延。因整改超出交货期限的，乙方应承担逾期交货的违约责任。 

2.17.2.货物检验和验收 

2.17.2.1货物到达甲方指定地点，乙方应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后乙方向甲方申请验收（申请方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等），甲方收到申请后组建验收小组，在15个工作日内组织验收，甲方应当在货物交付30日内出具验收书；在甲方认为需由第三方权威检测机构对乙方所提供货物进行检验时，甲方可从交付货物中随机抽取进行检验，所需检验费用由乙方承担，乙方应按照抽取数量提供同型号产品进行补充，甲方应在收到检测结果后15日内出具验收书。

2.17.2.2货物组织验收前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。合同货物到货后、验收完成前，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3验收期：双方一致约定，首次验收不合格的，甲方有权解除合同或要求乙方整改，因整改导致的逾期交货责任由乙方承担。乙方整改的，可在首次验收不合格后 30日内再向甲方申请复验，仍不合格或首次验收不合格后30日未能交付的，除不可抗力外，甲方有权解除合同。 如验收未通过的，甲方有权解除合同，同时要求乙方返还已付货款、赔偿甲方全部经济损失。

2.17.4.甲方有正当理由，包括但不限于乙方交付货物与合同约定不一致、货物质量验收不合格等情况，导致甲方拒收货物或者解除合同的，甲方向乙方发出合同解除通知时（解除方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）货物毁损、丢失的风险由乙方承担。 

2.17.5检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 地址 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于30个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2合同适用中华人民共和国法律。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.5.2
	交货地点：甲方指定地点

	2.4.2
	装运货物的要求和通知：乙方装运货物应使用必要的包装确保货物安全，确保货物安全无损抵达目的地；甲方将以目的地拆箱检查的方式确定货物安全无损。如有损坏，一切责任由乙方负责。

	2.6
	付款方式：双方在签订合同后，经财政审批拨付款项后10个工作日内，支付合同总价款的40%为预付款，自验收合格并经审核完成之日起30日内支付至合同总价款的100%。

	2.9
	货物的风险负担：货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方自行承担。

	2.13.3
	不可抗力:因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在确认该事项后1个月内以书面形式变更合同。

	2.13.4
	不可抗力：因不可抗力致使合同有变更必要的，乙方应在知晓不可抗力导致合同有变更必要的最短时间内且最长不超过15个工作日内以书面形式告知甲方。

	2.17
	检验和验收：甲方根据自身需要对乙方提供货物进行检验、验收；甲方自行组织验收的应当在货物交付30日内出具验收书；确需检验的，甲方可从交付货物中随机抽取进行检验，所需检验费用由乙方承担，乙方应按照抽取数量提供同型号产品进行补充，甲方应在收到检测结果后15日内出具验收书。
首次验收不合格的，甲方有权解除合同或要求乙方整改，因整改导致的逾期交货责任由乙方承担。乙方整改的，可在首次验收不合格后 30日内再向甲方申请复验，仍不合格或首次验收不合格后30日未能交付的，除不可抗力外，甲方有权解除合同。如验收未通过的，甲方有权解除合同，同时要求乙方返还已付货款、赔偿甲方相应的经济损失。

	2.22
	合同一式五份，甲乙双方各两份，招标代理一份。


- 29 -


