采购需求

本次招标共1个包，投标人须对完整的包进行投标，不得拆分包或只对包中部分货物及服务进行投标。投标文件须以包为单位递交，评标、授标也将以包为单位进行。内容如下：

| 包号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 预算金额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 超高光通量原位台式X射线吸收精细结构谱仪 | 1 | 455.4 | 在无同步辐射光源下实现XAFS测试，具备测试元素氧化态、电子结构、对称性、配位数、配置种类原子间距等信息功能。 | 否 |
|  | 双模式X射线衍射仪 | 1 | 198.5 | 双模式X射线衍射仪，具有对称反射几何和透射几何两种模式的测试功能。能够精确地对金属和非金属多晶样品进行物相分析（定性和定量），薄膜材料的物相、结晶度分析、晶胞参数计算和固溶体结构分析，织构分析、微观应力及晶粒大小分析。 | 否 |
|  | 能量色散X射线荧光光谱仪 | 1 | 53.1 | 能量色散X射线荧光光谱仪主要功能：X射线荧光光谱法可以在不破坏样品的形态和结构下，定性扫描、半定量检测出样品的化学成份。 | 否 |