## C.2 工程项目预算控制价扉页(扉-2)【四川省武胜烈面中学~
| 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程 |  |  |  |  | 工程
预算控制价
预算控制价(小写): |  |  | 2559754.52元
(大写): |  |  | 贰佰伍拾伍万玖仟柒佰伍拾肆元伍角贰分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.1 建设项目预算控制价汇总表(表-02)【四川省武胜烈面~
建设项目预算控制价汇总表
工程名称： | 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 单项工程1 | 2559754.52 |  | 86019.35 | 62803.89
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 |  | - | - | -
合 计 |  | 2559754.52 |  | 86019.35 | 62803.89

## E.3 单位工程预算控制价汇总表(表-04-1)一般计税【维~
单位工程预算控制价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程\单项工程1【维修改造】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 2189011.61
1.1 | 女生宿舍改造 | 728342.27
1.2 | 台阶、活动场地改造 | 67223.67
1.3 | 屋面防水改造 | 581646.88
1.4 | 篮球场维修改造 | 406293.48
1.5 | 女生宿舍给排水改造 | 80464.34
1.6 | 女生宿舍电气改造 | 262151.81
1.7 | 更换消防管道（420米） | 45452.40
1.8 | 单价措施项目 | 17436.76
2 | 总价措施项目 | 90973.34
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 86019.35
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 62803.89
5 | 创优质工程奖补偿奖励费
6 | 税前不含税工程造价 | 2342788.84
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7 | 销项增值税额 | 210851.00
8 | 附加税 | 6114.68
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 2559754.52

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【维修改造】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程\单项工程1【维修改造】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
女生宿舍改造
1 | 011610002001 |  | 塑钢玻璃门拆除 | 1.塑钢门拆除，尺寸详设计 2.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m2 | 81 | 22.98 | 1861.38 | 1512.27 | 25.92
2 | 011610001002 |  | 木门拆除 | 1.木门拆除，尺寸详设计 2.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m2 | 97.2 | 15.48 | 1504.66 | 1211.11 | 31.10
3 | 011610002003 |  | 铝合金窗拆除 | 1.铝合金窗拆除，尺寸详设计 2.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m2 | 281.88 | 22.98 | 6477.60 | 5262.70 | 90.20
4 | 011601001004 |  | 砖砌花格窗、洗漱台、置物台拆除 | 1.砖砌花格窗、洗漱台、置物台拆除，尺寸详设计 2.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m3 | 7.45 | 118.39 | 882.01 | 703.73 | 24.06
5 | 011612002265 |  | 原蹲便拆除 | 1.原蹲便拆除 2.建筑垃圾运出校外，自行联系堆码场地，费用包含在内。 | 套 | 54 | 37.64 | 2032.56 | 1519.02
6 | 011605002261 |  | 墙裙拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆粘接层 2.饰面材料种类：瓷砖 3.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m2 | 894.24 | 11.82 | 10569.92 | 8593.65 | 143.08
7 | 011605001005 |  | 地砖拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆粘接层及回填层 2.饰面材料种类：瓷砖 3.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m2 | 364.5 | 11.83 | 4312.04 | 3120.12 | 411.89
8 | 011608002006 |  | 拆除墙面涂料 | 1.拆除原内墙面干粉涂料至抹灰层 2.满足设计及规范要求 | m2 | 372.38 | 5.38 | 2003.40 | 1660.81
9 | 010802001269 |  | 铝合金玻璃门（卫生间） | 1.门类型：铝合金玻璃门M0820 2.材料种类：铝合金1.4mm厚，双包套 3.玻璃品种、厚度：4+15+4mm厚双层安全磨砂玻璃 4.五金材料：铰链、门锁等五金件按设计 | 樘 | 54 | 549.75 | 29686.50 | 3163.86 | 108.54
10 | 010802004270 |  | 防盗门（寝室大门） | 1.门类型：钢质防盗门M0920 2.五金材料：铰链、门锁等五金件按设计 | 樘 | 54 | 920.55 | 49709.70 | 3072.06 | 155.52
11 | 010802001271 |  | 铝合金推拉门（盥洗间） | 1.门类型：铝合金推拉门M1630 2.材料种类：铝合金1.4mm厚，双包套，边框3.0mm厚，三联动 3.玻璃品种、厚度：8mm厚玻璃 4.五金材料：铰链、门锁等五金件按设计 | 樘 | 54 | 1392.73 | 75207.42 | 9621.72 | 346.68
12 | 010807001272 |  | 铝合金推拉窗（大门门上窗） | 1.窗类型：铝合金推拉窗C1808 2.窗洞尺寸：详设计 3.材料种类：铝合金88系列1.4mm厚 4.玻璃品种、厚度：5+12+5mm厚双层安全玻璃 5.五金材料：按设计 | m2 | 77.76 | 283.96 | 22080.73 | 3040.42 | 104.20
13 | 010807001272 |  | 铝合金推拉窗（盥洗间） | 1.窗类型：铝合金推拉窗C1821 2.窗洞尺寸：详设计 3.材料种类：铝合金88系列1.4mm厚 4.玻璃品种、厚度：5+12+5mm厚双层安全玻璃 5.五金材料：按设计 | m2 | 204.12 | 283.96 | 57961.92 | 7981.09 | 273.52
14 | 010807003273 |  | 铝合金百叶窗（厕所） | 1.窗类型：铝合金百叶窗C0612 2.窗洞尺寸：详设计 3.材料种类：铝合金杆条1.2mm厚，百叶不低于0.3mm厚 | m2 | 38.88 | 199.30 | 7748.78 | 1099.14 | 54.43
15 | 011204003266 |  | 400*800白色抛釉瓷砖墙裙 | 1.墙体类型：砖墙基层 2.底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、18mm厚1：2.5水泥砂浆拉毛 3.贴结层厚度、材料种类：8mm厚水泥砂浆（内掺建筑胶） 4.挂贴方式：粘贴 6.面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*800白色抛釉瓷砖 7.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 8.防水层（另计） | m2 | 1277.64 | 150.01 | 191658.78 | 70742.93 | 268.30
16 | 011502001274 |  | 金属阳角条 | 1.线条材料品种、规格、颜色：金属阳角条，颜色甲定 2.其他：满足设计及规范要求 | m | 220.32 | 8.73 | 1923.39 | 541.99
17 | 011102003267 |  | 400*400防滑地砖（一层） | 1.80mm厚C25细石砼垫层 2.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4.防水层材料种类、厚度：另计 5.面层材料品种、规格：400*400防滑地砖 6.嵌缝材料种类：水泥浆 | m2 | 60.75 | 171.38 | 10411.34 | 3607.34 | 37.67
18 | 011102003267 |  | 400*400防滑地砖（二~六层厕所） | 1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 2.均厚300mm发泡水泥回填 3.60mm厚C25细石砼垫层 4.保护层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 5.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 6.防水层材料种类、厚度：另计 7.面层材料品种、规格：400*400防滑地砖 8.嵌缝材料种类：水泥浆 | m2 | 114.3 | 267.35 | 30558.11 | 10953.37 | 194.31
19 | 011102003267 |  | 400*400防滑地砖（二~六层盥洗间） | 1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 2.均厚300mm发泡水泥回填 3.保护层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 4.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 5.防水层材料种类、厚度：另计 6.面层材料品种、规格：400*400防滑地砖 7.嵌缝材料种类：水泥浆 | m2 | 180.9 | 231.89 | 41948.90 | 15311.38 | 244.22
20 | 010904002268 |  | K11防水涂料-地面 | 1.防水膜品种：K11防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道 3.反边高度：厕所翻边1.8米，盥洗间翻边1.6米 | m2 | 362.07 | 25.73 | 9316.06 | 2375.18
21 | 010904002268 |  | K11防水涂料-墙面 | 1.防水膜品种：K11防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道 3.反边高度：厕所翻边1.8米，盥洗间翻边1.6米 | m2 | 977.18 | 27.16 | 26540.21 | 7700.18
22 | 011302001276 |  | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式：铝合金扣板吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。铝合金扣板专用龙骨，中距900mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：1mm厚300*300铝合金扣板，颜色甲定 4.其他：详西南图集18J515-P92-P94 | m2 | 126.36 | 113.29 | 14315.32 | 3823.65
23 | 011608002012 |  | 拆除干粉涂料 | 1.拆除墙面及天棚干粉涂料至抹灰层， 2.满足设计及规范要求 3.建渣运距综合考虑，场地费投标人自理 | m2 | 4936.23 | 5.38 | 26556.92 | 22015.59
24 | 011407001014 |  | 喷刷干粉涂料-墙面 | 1.墙面及天棚喷刷干粉涂料涂料 2.分遍满刮腻子2-3mm厚，找平，磨光，刷干粉涂料两遍，表面打磨光滑平整 3.满足设计及规范要求 | m2 | 3271.99 | 10.60 | 34683.09 | 22380.41
25 | 011407001014 |  | 喷刷干粉涂料-天棚 | 1.墙面及天棚喷刷干粉涂料涂料 2.分遍满刮腻子2-3mm厚，找平，磨光，刷干粉涂料两遍，表面打磨光滑平整 3.满足设计及规范要求 | m2 | 1664.24 | 21.69 | 36097.37 | 23565.64
26 | 010505003275 |  | 洗衣台、搁物台 | 1.名称：洗衣台、搁物台 2.隔板：C25混凝土（内配钢筋φ6@200、5φ8） 3.板面用1：1水泥砂浆清光 4.面层贴釉面砖，结构胶粘接 5.可见边口不锈钢收口条 6.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 54 | 528.04 | 28514.16 | 10127.16 | 42.66
27 | 自编277 |  | 寝室床铺、设备移动并恢复 | 1.寝室床铺、设备移动并恢复 | 工日 | 27 | 140.00 | 3780.00
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 728342.27 | 244706.52 | 2556.30
台阶、活动场地改造
28 | 011605002261 |  | 踢脚线拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆粘接层 2.饰面材料种类：瓷砖 3.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m2 | 3.22 | 11.82 | 38.06 | 30.94 | 0.52
29 | 011604002278 |  | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：通道拦板 2. 抹灰层种类：水泥砂浆抹灰 | m2 | 44.44 | 18.60 | 826.58 | 683.93
30 | 011204003266 |  | 400*800白色抛釉瓷砖 | 1.墙体类型：砖墙基层 2.底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、18mm厚1：2.5水泥砂浆拉毛 3.贴结层厚度、材料种类：8mm厚水泥砂浆（内掺建筑胶） 4.挂贴方式：粘贴 6.面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*800白色抛釉瓷砖 7.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 | m2 | 44.44 | 150.01 | 6666.44 | 2460.64 | 9.33
31 | 040203007133 |  | 80mm厚透水混凝土 | 1.冲洗原砼地坪 2.80mm厚透水混凝土 3.喷涂透水砼地坪面层漆，不少于2遍。颜色甲定 4.其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 380.26 | 87.42 | 33242.33 | 10647.28 | 365.05
32 | 011602001279 |  | 50mm厚砼地坪拆除 | 1.50mm厚砼地坪拆除，位置详设计 2.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m3 | 0.54 | 249.32 | 134.63 | 109.52 | 1.74
33 | 011107001280 |  | 600*300*30 荔枝面芝麻灰花岗石 | 1.原砼台阶冲洗干净 2.30mm厚细石砼找平 3.20mm厚1：2水泥砂浆粘接层 4.600*300*30 荔枝面芝麻灰花岗石 | m2 | 65.23 | 284.12 | 18533.15 | 4151.24 | 17.61
34 | 011107001280 |  | 600*150*20 光面芝麻灰花岗石 | 1.20mm厚1：2水泥砂浆粘接层 2.600*150*20 光面芝麻灰花岗石（台阶） | m2 | 32.62 | 238.58 | 7782.48 | 1890.66 | 2.94
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 67223.67 | 19974.21 | 397.19
屋面防水改造
35 | 011607001001 |  | 原砼保护层及防水卷材层拆除 | 1.原砼保护层及防水层拆除 2.厚度详设计 3.详见设计 4.建筑垃圾运出校外，自行联系堆码场地，费用包含在内。 | m2 | 3189.6 | 30.94 | 98686.22 | 80537.40 | 1020.67
36 | 011605002001 |  | 拆除女儿墙抹灰层 | 1.拆除水泥砂浆 2.废渣运距及弃置费投标人自行考虑 | m2 | 230.86 | 18.83 | 4347.09 | 3564.48 | 30.01
37 | 010902001021 |  | 屋面防水 | 防水层作法，由上至下： 1)保护层：40厚C25细石现浇混凝土加5%防水剂，内配Φ4@150提桨压光. 2)无纺聚氨酯纤维布一层 3）卷材防水（另列） 4)20厚1：3水泥砂浆找平层 5）分隔缝4500*4500 | m2 | 3189.6 | 70.40 | 224547.84 | 82514.95 | 829.30
38 | 010904001257 |  | 屋面面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 ：4mmSBS改性沥青卷材（聚酯胎） 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料两道 | m2 | 3466.48 | 71.49 | 247818.66 | 64199.21
39 | 011201001005 |  | 墙面一般抹灰（女儿墙） | 1.墙体类型：砖墙 2.20厚1:2水泥砂浆抹清光 | m2 | 230.86 | 27.06 | 6247.07 | 3412.11 | 20.78
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 581646.88 | 234228.15 | 1900.76
篮球场维修改造
40 | 011606001281 |  | PVC悬浮地板拆除 | 1.拆除的基层类型：砼基层 2.饰面种类：PVC悬浮地板 3.建筑垃圾运出校外，自行联系堆码场地，费用包含在内。 | m2 | 1260 | 6.63 | 8353.80 | 6917.40
41 | 011103001074 |  | EPDM地面 | 1.10厚EPDM彩色颗粒铺装，颜色详设计 2.基层清洗干净后刷专业底涂1道 | m2 | 2800 | 138.35 | 387380.00 | 49364.00 | 196.00
42 | 011605001282 |  | 原破损沟盖板拆除 | 1.拆除的基层类型：排水沟 2.饰面材料种类：砼沟盖板 | m2 | 35 | 11.53 | 403.55 | 333.90
43 | 010505003283 |  | 钢筋砼沟盖板 | 1.盖板：成品砼盖板(500*500) 2.其他：满足设计及规范要求 | m | 70 | 54.66 | 3826.20 | 534.10 | 17.50
44 | 040205006284 |  | 标线 | 1.材料品种：耐候型聚氨酯划线漆 2.工艺：按国家及行业标准 3.线型：5cm宽白色 | m | 1025.92 | 6.17 | 6329.93 | 164.15 | 143.63
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 406293.48 | 57313.55 | 357.13
女生宿舍给排水改造
45 | 011612001285 |  | 破损铸铁立管拆除 | 1.管道种类、材质：铸铁立管拆除（按50%暂计） 2.建筑垃圾运出校外，自行联系堆码场地，费用包含在内。 | m | 74.25 | 13.71 | 1017.97 | 629.64 | 142.56
46 | 011612001286 |  | 破损PVC排水立管拆除 | 1.管道种类、材质：PVC排水立管拆除（按50%暂计） 2.建筑垃圾运出校外，自行联系堆码场地，费用包含在内。 | m | 74.25 | 6.49 | 481.88 | 359.37 | 0.74
47 | 011612002287 |  | 花洒拆除 | 卫生洁具种类：花洒拆除 | 套 | 54 | 12.22 | 659.88 | 493.02 | 0.54
48 | 011612002288 |  | 水龙头拆除 | 卫生洁具种类：水龙头拆除 | 个 | 54 | 2.01 | 108.54 | 81.00
49 | 031001006289 |  | PPR给水管 De32 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:De32mm，壁厚2.5mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 74.25 | 18.59 | 1380.31 | 470.75 | 4.46
50 | 031001006290 |  | PPR给水管 De25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:De25mm，壁厚2.5mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 948.78 | 25.53 | 24222.35 | 12353.12 | 104.37
51 | 031001006291 |  | UPVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 16.2 | 42.88 | 694.66 | 313.96
52 | 031001006292 |  | UPVC排水管 DN110 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN110mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 301.05 | 75.84 | 22831.63 | 6502.68 | 3.01
53 | 031004006082 |  | 蹲便器 | 1.材质：详见设计图 2.规格、类型：详见设计图 3.组装形式：按设计及规范要求 4.附件名称、数量：包含陶瓷蹲便、冲水箱等所有下水附件 5.其他按设计及规范要求 | 组 | 54 | 357.06 | 19281.24 | 4958.28 | 1.62
54 | 031004010293 |  | 花洒 | 1.材质：详见设计图 2.规格、类型：详见设计图 3.组装形式：按设计及规范要求 4.附件名称、数量：包含花洒、固定配件等所有附件 5.其他按设计及规范要求 | 套 | 54 | 135.34 | 7308.36 | 985.50 | 0.54
55 | 031004014294 |  | 水龙头安装 | 1.材质：不锈钢 2.型号、规格：冷热水，DN25 | 个 | 54 | 45.88 | 2477.52 | 205.74
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 80464.34 | 27353.06 | 257.84
女生宿舍电气改造
56 | 自编315 |  | 原室内走廊废旧电线电器拆除 | 1.名称：原室内走廊废旧电线电器拆除 | 间 | 54 | 100.00 | 5400.00
57 | 030404017146 |  | ALZ配电箱 | 1.名称:ALZ配电箱 2.型号:详见设计 3.规格:详设计图纸 4.安装方式:满足设计要求 5.包含:箱基础制作安装、开孔、配线、按钮、无端子外部接线、压铜接线端子及回路标识、箱体、接线、接地等 6.其他:箱体带暗锁含时控装置，电涌保护器等满足设计、施工及验收规范要求 | 台 | 1 | 4183.37 | 4183.37 | 119.25
58 | 030404017146 |  | AL照明配电箱 | 1.名称:AL照明配电箱 2.型号:详见设计 3.规格:详设计图纸 4.安装方式:满足设计要求 5.包含:箱基础制作安装、开孔、配线、按钮、无端子外部接线、压铜接线端子及回路标识、箱体、接线、接地等 6.其他:箱体带暗锁含时控装置，电涌保护器等满足设计、施工及验收规范要求 | 台 | 9 | 2683.37 | 24150.33 | 1073.25
59 | 030404017146 |  | AL吊扇配电箱 | 1.名称:AL吊扇配电箱 2.型号:详见设计 3.规格:详设计图纸 4.安装方式:满足设计要求 5.包含:箱基础制作安装、开孔、配线、按钮、无端子外部接线、压铜接线端子及回路标识、箱体、接线、接地等 6.其他:箱体带暗锁含时控装置，电涌保护器等满足设计、施工及验收规范要求 | 台 | 9 | 2683.37 | 24150.33 | 1073.25
60 | 030404017146 |  | AE-1应急照明配电箱 | 1.名称:AE-1应急照明配电箱 2.型号:详见设计 3.规格:详设计图纸 4.安装方式:满足设计要求 5.包含:箱基础制作安装、开孔、配线、按钮、无端子外部接线、压铜接线端子及回路标识、箱体、接线、接地等 6.其他:箱体带暗锁含时控装置，电涌保护器等满足设计、施工及验收规范要求 | 台 | 1 | 1983.37 | 1983.37 | 119.25
61 | 030411001295 |  | 配管 PVC80 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN80mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构明配 | m | 85 | 25.82 | 2194.70 | 832.15
62 | 030411004296 |  | 配线 WDZ(B)-YJE-4*70+1*35 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格： WDZ(B)-YJE-4*70+1*35 3.敷设部位或线制：动力线路 | m | 85 | 348.93 | 29659.05 | 796.45
63 | 030411004296 |  | 配线 WDZ(B)-YJV22-4*35 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格： WDZ(B)-YJV22-4*35 3.敷设部位或线制：动力线路 | m | 30 | 132.97 | 3989.10 | 148.80
64 | 030411004310 |  | 配线 WDZ(B)-YJV-5*16 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ(B)-YJV-5*16 3.敷设部位或线制：动力线路 | m | 38 | 103.84 | 3945.92 | 107.54
65 | 030411004311 |  | 配线 WDZ(B)-YJV-5*10 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ(B)-YJV-5*10 3.敷设部位或线制：动力线路 | m | 38 | 70.82 | 2691.16 | 65.36
66 | 030411001307 |  | 配管 PVC50 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN50mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构明配 | m | 38 | 21.62 | 821.56 | 348.08
67 | 030411001308 |  | 配管 PC20 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构明配 | m | 288 | 15.57 | 4484.16 | 2295.36
68 | 030411002309 |  | 线槽 PR50*50 | 1.材质：塑料 2.规格：PR50*50 3.配置部位：墙、顶面 | m | 38 | 27.19 | 1033.22 | 468.92
69 | 030411002297 |  | 线槽 PR19*39 | 1.材质：塑料 2.规格：PR19*39 3.配置部位：墙、顶面 | m | 4080 | 17.70 | 72216.00 | 35822.40
70 | 030411004298 |  | 配线 BV-2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路、吊扇线路 | m | 9434.16 | 3.78 | 35661.12 | 8679.43
71 | 030411004299 |  | 配线 BV-6mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-6mm2 3.敷设部位或线制：吹风插座线路 | m | 204 | 6.14 | 1252.56 | 126.48
72 | 030411004312 |  | 配线 NHBV-4*2.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制：应急照明线路 | m | 1152 | 3.78 | 4354.56 | 1059.84
73 | 030412001300 |  | 圆形吸顶灯 | 1.名称：圆形吸顶灯 2.规格、型号：R=380 36W | 套 | 198 | 73.24 | 14501.52 | 3106.62
74 | 030412001301 |  | 扣板灯 300*300 | 1.名称：扣板灯 2.规格、型号：300*300 24W | 套 | 54 | 68.95 | 3723.30 | 847.26
75 | 030412001302 |  | 应急照明灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格、型号：照度不低于10lx，色温不低于2700k 3.结算按实计价 | 套 | 42 | 66.09 | 2775.78 | 658.98
76 | 030412001303 |  | 疏散指示标志 | 1.名称：疏散指示标志 2.规格、型号：详设计 3.结算按实计价 | 套 | 36 | 72.33 | 2603.88 | 564.84
77 | 030404035304 |  | 安全型插座 | 1.名称：安全型插座 2.规格、型号：详设计 | 个 | 48 | 42.12 | 2021.76 | 830.88
78 | 030404034305 |  | 单控开关 | 1.名称：单控开关 2.规格、型号：详设计 | 个 | 120 | 26.75 | 3210.00 | 957.60
79 | 030404033306 |  | 吊扇 | 1.名称：吊扇 2.规格、型号：360度旋转头式吸顶16寸三叶吊扇，带防护罩 3.含调速开关安装 | 台 | 54 | 206.39 | 11145.06 | 2290.68
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 262151.81 | 62392.67
更换消防管道（420米）
80 | 011612001313 |  | 管道拆除 DN75 | 1.管道种类、材质：原DN75消防管拆除 2.建筑垃圾运出校外，自行联系堆码场地，费用包含在内。 | m | 420 | 11.53 | 4842.60 | 3154.20 | 504.00
81 | 030901002314 |  | 消火栓钢管 DN110 | 1.安装部位(室内、外):室内外 2.材质：热侵镀锌钢管 3.规格：DN110mm 4.连接方式：沟槽连接 | m | 420 | 96.69 | 40609.80 | 12692.40 | 117.60
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 45452.40 | 15846.60 | 621.60
合 计 | [7 empty] | 2171574.85 | 661814.76 | 6090.82

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【维修改造】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程\单项工程1【维修改造】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
垂直运输
1 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1.部位：综合 2.建筑结构形式：框架、框剪等综合 3.檐口高度：详设计综合 4.投标人根据设计图纸，结合现场实际情况及施工方案综合考虑 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 项 | 1 | 17436.76 |  | 17436.76 | 10603.79 | 4680.72
|  |  | 小计 | [5 empty] | 17436.76 | 10603.79 | 4680.72
合 计 | [8 empty] | 17436.76 | 10603.79 | 4680.72

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【维修改造】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程\单项工程1【维修改造】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 86019.35
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 4953.99
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 14411.62
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 37380.14
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 29273.60
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 2026.63
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 900.73
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 1576.27
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  | 450.36
合计 |  |  |  |  | 90973.34

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【维修改造】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程\单项工程1【维修改造】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 672418.55 | 9.34 | 62803.89
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 2342788.84 | 9 | 210851.00
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 2342788.84 | 0.261 | 6114.68
合 计 |  |  |  |  | 279769.57

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【维修~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 四川省武胜烈面中学校女生宿舍及附属设施维修改造工程\单项工程1【维修改造】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) |  | L | 180.714 |  |  |  | 7.51
2 | 水泥 32.5 |  | kg | 157368.897 |  |  |  | 0.35
3 | 特细砂 |  | m3 | 255.473 |  |  |  | 188.00
4 | 水 |  | m3 | 290.706 |  |  |  | 3.50
5 | 白水泥 |  | kg | 286.47 |  |  |  | 0.45
6 | 其他材料费 |  | 元 | 6095.605 |  |  |  | 1.00
7 | 砾石 5～10mm |  | m3 | 12.63 |  |  |  | 130.00
8 | 防滑地砖 400×400 |  | m2 | 364.901 |  |  |  | 48.67
9 | 松香 |  | kg | 17.163 |  |  |  | 7.89
10 | 骨胶 |  | kg | 31.616 |  |  |  | 6.06
11 | 碳酸钠(纯碱) |  | kg | 6.323 |  |  |  | 1.08
12 | 聚合物改性水泥基防水灰浆 |  | kg | 2444.223 |  |  |  | 9.00
13 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 |  | 套 | 3147.993 |  |  |  | 0.24
14 | 镀锌螺钉 带垫 |  | 个 | 1651.104 |  |  |  | 0.04
15 | 铝合金玻璃门 |  | m2 | 77.031 |  |  |  | 320.00
16 | 钢防盗门 |  | m2 | 93.506 |  |  |  | 480.00
17 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 260.496 |  |  |  | 0.14
18 | 铝合金推拉门 |  | m2 | 246.24 |  |  |  | 243.37
19 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 267.833 |  |  |  | 234.52
20 | 铝合金百叶窗 |  | m2 | 37.344 |  |  |  | 160.00
21 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 |  | 套 | 220.952 |  |  |  | 0.26
22 | 金属阳角条 |  | m | 231.315 |  |  |  | 5.00
23 | 水泥 42.5 |  | kg | 11688.133 |  |  |  | 0.37
24 | 砾石 5～40mm |  | m3 | 4.187 |  |  |  | 118.00
25 | 干粉型粘结剂 |  | kg | 509.04 |  |  |  | 3.74
26 | 面砖 340*550 |  | m2 | 123.624 |  |  |  | 35.93
27 | 钢筋 φ≤10 |  | t | 0.803 |  |  |  | 3310.00
28 | 陶瓷锦砖 |  | m2 | 27.234 |  |  |  | 26.55
29 | 彩釉地砖 600×600 |  | m2 | 57.195 |  |  |  | 51.33
30 | 金属压条 |  | m | 124.215 |  |  |  | 5.00
31 | 装配式U形轻钢龙骨 |  | m2 | 128.928 |  |  |  | 14.94
32 | 型钢 综合 |  | kg | 50.56 |  |  |  | 4.00
33 | 加工铁件 |  | kg | 30.336 |  |  |  | 4.15
34 | 锯材 综合 |  | m3 | 0.025 |  |  |  | 1752.21
35 | 铝合金扣板 1mm厚 |  | m2 | 128.928 |  |  |  | 53.09
36 | 干粉涂料 |  | kg | 3589.249 |  |  |  | 1.86
37 | 成品腻子粉 一般型（Y） |  | kg | 4250.483 |  |  |  | 0.80
38 | 增强剂 |  | kg | 294.713 |  |  |  | 15.00
39 | PG道路封缝胶 |  | kg | 37.117 |  |  |  | 6.78
40 | 涤纶针刺土工布 200g/m2 |  | m2 | 76.06 |  |  |  | 2.89
41 | 养护塑料薄膜 |  | m2 | 437.345 |  |  |  | 0.20
42 | 泡沫条 φ8 |  | m | 114.09 |  |  |  | 0.50
43 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.19 |  |  |  | 23.92
44 | 碎石 5～32 |  | kg | 59008.603 |  |  |  | 0.08
45 | 透水水泥混凝土保护剂 |  | kg | 114.09 |  |  |  | 20.00
46 | 荔枝面芝麻灰花岗石 600*300*30 |  | m2 | 102.208 |  |  |  | 115.05
47 | 光面芝麻灰花岗石 600*150*20 |  | m2 | 51.104 |  |  |  | 97.35
48 | 二等锯材 |  | m3 | 1.963 |  |  |  | 1752.21
49 | 圆钢 φ≤10 |  | t | 3.828 |  |  |  | 3310.00
50 | 建筑油膏 |  | kg | 631.541 |  |  |  | 5.15
51 | 石油沥青 30# |  | kg | 709.743 |  |  |  | 2.80
52 | 汽油 |  | L | 2340.004 |  |  |  | 7.83
53 | 无纺聚氨酯纤维布 |  | m2 | 3557.042 |  |  |  | 2.49
54 | 石油沥青 60# |  | kg | 85.373 |  |  |  | 3.40
55 | 滑石粉 |  | kg | 163.808 |  |  |  | 0.34
56 | 细砂 |  | m3 | 0.425 |  |  |  | 188.00
57 | 刀片 切缝机用、综合 |  | 片 | 2.832 |  |  |  | 190.00
58 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 |  | kg | 9498.21 |  |  |  | 5.81
59 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 370.916 |  |  |  | 3.50
60 | SBS改性沥青涂料 |  | kg | 277.32 |  |  |  | 12.45
61 | 10厚单组分聚氨酯胶水混合EPDM彩色颗粒面层 |  | m2 | 2951.2 |  |  |  | 96.00
62 | XY401粘接剂 |  | kg | 1540 |  |  |  | 9.96
63 | 摊销卡具和支撑钢材 |  | kg | 3.327 |  |  |  | 4.15
64 | 复合模板 |  | m2 | 1.727 |  |  |  | 20.75
65 | 预制沟盖板、井盖板 |  | m3 | 1.759 |  |  |  | 1100.00
66 | 汽油(机械) |  | L | 8.25 |  |  |  | 7.83
67 | 透明底漆 |  | kg | 8.285 |  |  |  | 10.79
68 | 耐候型聚氨酯划线漆 |  | kg | 204.999 |  |  |  | 28.11
69 | 双管成品淋浴器（含固定件） |  | 套 | 54 |  |  |  | 106.59
70 | 水嘴 |  | 个 | 54.54 |  |  |  | 40.27
71 | PPR给水管 De32 |  | m | 75.735 |  |  |  | 8.86
72 | 室外塑料给水管热熔管件 De32 |  | 个 | 21.013 |  |  |  | 3.27
73 | PPR给水管 De25 |  | m | 963.96 |  |  |  | 5.32
74 | 室内直埋塑料给水管热熔管件 De25 |  | 个 | 1162.256 |  |  |  | 2.04
75 | 塑料排水管 DN75 |  | m | 15.876 |  |  |  | 11.51
76 | 室内塑料排水管粘接管件 DN75 |  | 个 | 14.337 |  |  |  | 6.00
77 | 塑料排水管 DN110 |  | m | 285.998 |  |  |  | 23.90
78 | 室内塑料排水管粘接管件 DN110 |  | 个 | 348.014 |  |  |  | 20.50
79 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 54.54 |  |  |  | 100.00
80 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 |  | 套 | 54.54 |  |  |  | 80.00
81 | 金属软管 D15 |  | 根 | 54.54 |  |  |  | 10.00
82 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 54.54 |  |  |  | 10.00
83 | ALZ配电箱 PN=54KW |  | 台 | 1 |  |  |  | 4000.00
84 | AE-1应急照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1800.00
85 | AL吊扇配电箱 PN=22KW |  | 台 | 9 |  |  |  | 2500.00
86 | AL照明配电箱 PN=22KW |  | 台 | 9 |  |  |  | 2500.00
87 | 刚性阻燃管 DN80 |  | m | 90.1 |  |  |  | 8.86
88 | 动力电线 WDZ(B)-YJE-4*70+1*35 |  | m | 89.25 |  |  |  | 320.00
89 | 动力电线 WDZ(B)-YJV22-4*35 |  | m | 31.5 |  |  |  | 120.00
90 | 塑料线槽 PR19*39 |  | m | 4284 |  |  |  | 4.00
91 | 绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 10943.626 |  |  |  | 2.11
92 | 绝缘电线 BV-6mm2 |  | m | 224.4 |  |  |  | 4.71
93 | 圆形吸顶灯 36W |  | 套 | 199.98 |  |  |  | 44.25
94 | 扣板灯 24W |  | 套 | 54.54 |  |  |  | 40.00
95 | 应急照明灯 |  | 套 | 42.42 |  |  |  | 40.00
96 | 疏散指示标志 |  | 套 | 36.36 |  |  |  | 45.00
97 | 安全型插座 |  | 个 | 48.96 |  |  |  | 14.17
98 | 单控开关 |  | 只 | 122.4 |  |  |  | 13.27
99 | 吊风扇 |  | 台 | 54 |  |  |  | 140.00
100 | 刚性阻燃管 DN50 |  | m | 40.28 |  |  |  | 5.76
101 | 刚性阻燃管 DN20 |  | m | 305.28 |  |  |  | 1.47
102 | 塑料线槽 PR50*50 |  | m | 39.9 |  |  |  | 8.00
103 | 动力电线 WDZ(B)-YJV-5*16 |  | m | 39.9 |  |  |  | 95.00
104 | 动力电线 WDZ(B)-YJV-5*10 |  | m | 39.9 |  |  |  | 65.00
105 | 绝缘电线 NHBV-2.5 |  | m | 1336.32 |  |  |  | 2.11
106 | 沟槽直接头 （含胶圈） |  | 套 | 70.014 |  |  |  | 15.00
107 | 热侵镀锌钢管 DN110 |  | m | 424.2 |  |  |  | 50.00
108 | 白色抛釉 400×800 |  | m2 | 1328.704 |  |  |  | 61.59
109 | 400*800白色抛釉瓷砖 |  | m2 | 46.176 |  |  |  | 61.59
110 | 4mm聚氨酯SBS防水卷材 |  | m2 | 3917.145 |  |  |  | 20.00
111 | 商品混凝土 C25 |  | m3 | 129.498 |  |  |  | 350.00
112 | 无机颜料 |  | kg | 350.644 |  |  |  | 4.98