
梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设施（100m³/日）运行维护服务项目
招 标 文 件

招标编号：YNJT2023-033
采 购 人: 梁河县住房和城乡建设局
招标代理机构：云南骏腾招标有限公司 
地    址：德宏州梁河县遮岛镇金塔温泉小镇16-7号
联系人：孙先生
联系电话：18213554650
目  录

1

第一章   招标公告

7第二章   投标人须知


21第三章   采购项目要求


34第四章   评审标准


40第五章   合同条款及合同书样式


45第六章   投标文件格式




第一章 招标公告

项目概况

 梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设施（100m³/日）运行维护服务项目 招标项目的潜在投标人应在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取招标文件，并于2023年8月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNJT2023-033 
2.项目名称：梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设施（100m³/日）运行维护服务项目
3.预算金额：100万元/年
4.最高限价（如有）：100万元/年
5.采购需求：渗滤液处理设施维护运行。具体内容详见招标文件第三章采购项目要求。
6.服务期限：本项目服务期限为三年。(合同一年一签，合同到期第二年是否续签合同采购方根据中标人服务实际情况进行考核，考核不通过或发生重大事故的合同不再续签)。
7.项目地点：德宏州梁河县

8.质量标准：渗滤液处理站出水水质应达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2“现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值”中的指标要求，同时渗滤液处理站出水水质应依据后期国家出台的新标准、规范执行，满足招标人就本项目提出的要求。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，需提供以下证明资料；

1.1营业执照：需具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一；

1.2财务状况：提供2022年经中介机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）【2023年成立的新公司提供近期企业财务报表，企业若处于特殊情况（如企业合并重组等特殊情况）不能提供其财务审计报告的须提供有效的第三方相关职能部门的书面证明材料同时提供近期企业财务报表】；

1.3专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）

1.4税收及社保：提供2022年至今任意3个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件； 提供2022年至今任意3个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.5无重大违法记录声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6信誉要求：在“信用中国”网站没有失信被执行人记录和重大税收违法案件当事人名单记录且在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（以上信誉要求均由采购人在开标时查询，若投标人有失信行为，视为不满足资格要求，为无效投标。）。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购项目。落实政府采购政策：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合文件要求小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间： 2023年7月31日至 2023年8月4日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）

3.方式：网上下载

4.售价：免费提供

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间及开标时间：2023年8月21日09：00时；

2.地点：梁河县公共资源交易中心开标室。

3.电子投标文件的递交

（1）网上递交：网上递交需登云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件解密

投标人可根据自身情况选择到现场解密或者网上远程解密投标文件。

1.1现场解密：请各位投标人携带对投标文件进行加密的本公司企业CA数字证书或法定代表人CA数字证书参加资格预审会议，在会议现场对所投标书进行解密。注意：只能用加密的CA数字证书对文件进行解密。 

1.2网上远程解密：在招标人（代理机构）发布远程解密文件的即时消息后，投标人用企业CA数字证书加密的投标文件，可以直接对文件进行解密；使用法定代表人CA数字证书加密的文件，在远程解密前应先用企业CA数字证书登陆，接到远程解密后，拔出企业CA数字证书插入法定代表人CA数字证书后再进行解密文件。 

①投标人必须在规定的时间内完成解密工作，投标文件网上远程解密时间为：2023年8月21日09时00分至09时30分；由于投标人操作失误或自身原因造成没有按时进行远程解密的，视为自动撤回申请文件。 

②解密结束后，投标人在招标人规定时间内未提出异议的，视为无异议，规定时间截止后自动进入下一环节。 

③对解密结果签名确认时间为招标人发出通知后3分钟内，若投标人在规定时间内未对解密结果进行电子签名确认的，则视为自动确认解密内容，规定时间截止后自动进入下一环节。 

2.相关费用及保证金

2.1相关费用：招标代理服务费依据国家发展改委办公厅“发改办价格〔2003〕857号”文的规定,由中标人向招标代理机构支付（报价时请考虑此费用），招标代理服务费金额参照国家计委（计价格〔2002〕1980号）文件计算。

2.2投标保证金：

2.2.1 响应人须交纳项目保证金人民币：壹万元整（￥10000.00）。

2.2.2保证金交纳截止时间：递交响应文件截止时间前。

2.2.3交纳形式：应当以支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式缴纳至以下指定账户（法人单位参与的应从其基本账户汇出），或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

备注：为确保保证金及时到账，建议各投标单位至少于开标前2天将保证金转入以下账户。

  账户名称：梁河县公共资源交易中心

  开户行：农行梁河县支行振兴路分理处

  账号：241326010400050560000000723 
  财务室联系电话：0692-6168266

2.2.4投标保证金确认注意事项

（1）投标人使用银行转帐的：上传投标文件前，投标人（供应商）须在交易电子服务系统上对所投项目进行绑定确认。未按要求进行绑定确认将导致投标（响应）文件无法上传，视为自动撤回投标（响应）文件，其后果由投标人（供应商）自行承担。

（2）投标人使用保证保险的：如果未购买保证保险，在缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块，点击【去购买】或【购买保险保函】按钮购买保证保险。

已购买保证保险，在查询保险保函模块选择购买起止时间进行查询（注：时间间隔不能超过五天且实际购买保险的日期需在选择的日期区间内），页面会显示此时间区间内购买的所有保单信息，根据保额（保证金金额）和保单号等信息选择对应保单点击后方的【点此分配】按钮。

（3）投标人使用银行保函的：如果未购买电子保函，在缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块，点击【去购买】或【购买保险保函】按钮跳转进行购买。

购买成功后，系统自动绑定保函，无需手动绑定。在缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块的保险保函列表，可点击【打印回执】按钮打印缴纳回执，点击【下载电子保函】按钮下载电子保函。

如果需缴纳纸质保函，在缴纳保证金页面—保险保函节点—纸质保函模块，填写信息上传附件信息后，点击【提交】，等中心工作人员或银行工作人员确认后缴纳成功。

（4）根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%的要求。本项目投标保证金降幅严格按照要求执行。

3.其他须注意的内容

3.1电子投标（响应）文件制作及上传技术支持电话：010-86483801，在线服务QQ：4009618998，投标供应商可登录云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），并点击【服务指南】按钮进行学习。

3.2投标人需要办理CA数字证书的，请登录云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）-CA办理，按照流程自行办理。数字证书运维服务24小时客服热线: 400-6727-666，工作日联系电话：0871-65385613（工作时间：8:30-17:30）。

3.3请各报名参与投标（谈判）供应商在该项目未开标之前密切关注上述信息发布网站，如该项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）网上发布，不再另行通知，因各供应商未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由供应商自行承担。

4.采购信息发布及结果公告网站

本公告在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上发布

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：梁河县住房和城乡建设局
地址：云南省德宏州梁河县遮岛镇滨河路91号（政务大楼5楼）

联系人:何先生

联系电话：18008828841

2.招标代理机构：云南骏腾招标有限公司
地址：德宏州梁河县遮岛镇金塔温泉小镇16-7号

联系人：孙先生

联系电话：18213554650

3.项目联系方式

项目联系人：何先生
电　　 话：18008828841

4.综合监督：梁河县公共资源交易管理局 联系电话：0692-6168133

纪检监督联系电话：0692-12388

行政监督部门联系电话：0692-3019055
第二章   投标人须知

一、总则

1、适用范围：本招标文件适用于本招标所述项目的政府采购。

2、定义：

“采购人”系指梁河县住房和城乡建设局。

“招标代理人”系指云南骏腾招标有限公司。

“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

 “法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

 “企业法人”系指具有国家规定的独立财产，有健全的组织机构、组织章程和固定场所，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的经济组织。

“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

3、有意合作的投标人请认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

4、本招标项目要求详见第三章 采购项目要求。

5、投标保证金。

（1）投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

（2）投标保证金请于投标截止时间前以电汇、网上银行、支票、汇票、转账等非现金形式汇入指定账户。投标保证金应从投标人的基本账户转入。

（3）投标保证金确认注意事项
①投标人使用银行转帐的：上传投标文件前，投标人（供应商）须在交易电子服务系统上对所投项目进行绑定确认。未按要求进行绑定确认将导致投标（响应）文件无法上传，视为自动撤回投标（响应）文件，其后果由投标人（供应商）自行承担。

②投标人使用保证保险的：如果未购买保证保险，在缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块，点击【去购买】或【购买保险保函】按钮购买保证保险。

已购买保证保险，在查询保险保函模块选择购买起止时间进行查询（注：时间间隔不能超过五天且实际购买保险的日期需在选择的日期区间内），页面会显示此时间区间内购买的所有保单信息，根据保额（保证金金额）和保单号等信息选择对应保单点击后方的【点此分配】按钮。

③投标人使用银行保函的：如果未购买电子保函，在缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块，点击【去购买】或【购买保险保函】按钮跳转进行购买。

购买成功后，系统自动绑定保函，无需手动绑定。在缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块的保险保函列表，可点击【打印回执】按钮打印缴纳回执，点击【下载电子保函】按钮下载电子保函。

如果需缴纳纸质保函，在缴纳保证金页面—保险保函节点—纸质保函模块，填写信息上传附件信息后，点击【提交】，等中心工作人员或银行工作人员确认后缴纳成功。 
（4）若如无质疑或投诉，未中标的投标人的保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退返；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退返，投标保证金返还时退入投标人指定账户，请投标人查收。

（5）中标人的投标保证金在与使用单位签订合同后5个工作日内退返，投标保证金返还时退入投标人汇入的基本账户，请投标人查收。

（6）发生以下情况之一,投标保证金不予退还：

①开标后,投标方撤回其投标书的；

②中标通知书发出后，中标方不签定合同或放弃中标权的；

③由于中标方的原因致使合同无法履行的；

④投标方提供虚假资料的；

⑤投标方有围标、串标行为的；

⑥招标文件规定的其它情形。

6、投标费用。

①招标代理服务费依据国家发展改委办公厅“发改办价格〔2003〕857号”文的规定,由中标人向招标代理机构支付（招标代理服务费金额依据国家计委（计价格〔2002〕1980号）文件计算）。

②无论投标结果如何，投标方应自行承担所有参与投标有关的全部费用。

7、投标报价

（1）投标报价应为人民币含税价。

（2）投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

（3）供货商不得哄抬报价，也不应低于成本价(或进价) 报价，否则一经查实，其投标将可能被拒绝。

（4）投标人的投标报价不得超过预算金额。
二、招标文件编制说明

1、招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

招标公告

投标人须知

采购项目要求

评审标准
合同条款及合同书样式

投标文件格式

在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

2、电子招标文件澄清与答疑
（1）投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前以在线不署名提交，要求招标人对采购文件予以澄清。
所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），通过在线方式进行不署名提问，采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（3）采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上发布补遗文件以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。   

（4）推迟投标截止时间的，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上发布变更公告。

（5）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、电子招标文件的修改
（1）招标人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
（2）投标人应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）中查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
（3）招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。
（4）采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上发布补遗文件以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。   

（5）推迟投标截止时间的，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上发布变更公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4、依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》规定。招标文件和投标文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。

三、投标文件编制说明

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

2、无论是否递交投标文件，投标方都应将招标文件及有关的补充、更正文件视为保密文件。

3、语言和计量单位。投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在招标文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、若投标方所投产品的技术要求与招标方的要求有偏离的，投标方应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为投标方响应标书和招标方评标的依据。

5、投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
6、法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。
7、 “营业执照”应附投标人有效的有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一等材料的复印件（加盖电子公章）。
8、“财务报表”投标人须提供2022年经中介机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）【2023年成立的新公司提供近期企业财务报表，企业若处于特殊情况（如企业合并重组等特殊情况）不能提供其财务审计报告的须提供有效的第三方相关职能部门的书面证明材料同时提供近期企业财务报表】（加盖电子公章）。
9、“专业技术能力”提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺（加盖电子公章）。
10、 “纳税和社保”提供2022年至今任意3个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件； 提供2022年至今任意3个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖电子公章）。
11、 “声明”应附参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子公章）。
12、电子投标文件的组成及要求
（1）投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《筑龙招标采购助手》制作，并进行电子签名及加密。
（2）在编制标投标文件时，粘贴图片建议使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi。
13、电子投标文件的编制
（1）电子投标文件应使用《筑龙招标采购助手》制作（电子投标文件格式为*.ZCTBJ）。编制要求见《电子投标文件编制及报送要求》。
（2）如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
14、投标文件的有效期

（1）自开标之日起90天内,投标书保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

（2）特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人延长其投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求。对于同意该要求的投标人，采购代理机构既不要求也不允许其修改投标文件。不同意该要求的投标人的投标保证金将无息退还。

15、投标文件的签署及规定。组成投标文件的各项资料均应遵守本条。
（1）投标方应填写全称，同时加盖单位公章。

（2）投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

（3）投标文件因字迹潦草、表达不清或材料模糊无法辨认所引起的后果由投标方负责。16、电子投标文件的密封和标记
（1）网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。
四、电子投标文件的递交、修改、撤回
1、电子投标文件的递交
（1）网上递交：网上递交需登录云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标（谈判响应）文件的加密上传，网上确认电子签名（项目中如有授权委托人代理的，授权书或需代理人签字处请在投标或响应文件编制时亲笔签名并上传pdf格式后再生成文件），并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标（谈判响应）文件传输的，视为撤回投标文件。

2、电子投标文件的修改与撤回
（1）在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。
（2）修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、密封、标记和递交。

3、原件递交。

选择现场解密的投标人在投标截止时间前法定代表人或授权代理人须提交下列材料：

对投标文件进行加密的本公司企业CA数字证书或法定代表人CA数字证书。

4、出现下列情形之一的，其投标将被拒绝：
电子投标文件未按招标文件要求密封及标记的；
投标截止时间未递交投标文件的。
五、下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
六、开标、评标及定标

1、开标。

（1）招标方按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标仪式由采购代理机构主持，监督员、采购方代表、投标方代表及有关工作人员参加。

（2）投标人可根据自身情况选择到现场解密或者网上远程解密投标文件。

①现场解密：请各位投标人携带对投标文件进行加密的本公司企业CA数字证书或法定代表人CA数字证书参加资格预审会议，在会议现场对所投标书进行解密。注意：只能用加密的CA数字证书对文件进行解密。 

②网上远程解密：在招标人（代理机构）发布远程解密文件的即时消息后，投标人用企业CA数字证书加密的投标文件，可以直接对文件进行解密；使用法定代表人CA数字证书加密的文件，在远程解密前应先用企业CA数字证书登陆，接到远程解密后，拔出企业CA数字证书插入法定代表人CA数字证书后再进行解密文件。 

①投标人必须在规定的时间内完成解密工作，投标文件网上远程解密时间为：2023年8月21日09时00分至09时30分；由于投标人操作失误或自身原因造成没有按时进行远程解密的，视为自动撤回申请文件。 

②解密结束后，投标人在招标人规定时间内未提出异议的，视为无异议，规定时间截止后自动进入下一环节。 

③对解密结果签名确认时间为招标人发出通知后3分钟内，若投标人在规定时间内未对解密结果进行电子签名确认的，则视为自动确认解密内容，规定时间截止后自动进入下一环节。 
评标。

（1）开标会结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的单位投标文件无效，审查标准详见第四章评审标准。
（2）根据本项目招标特点从梁河县政府采购专家库中随机抽取4人以及招标人代表1人，组成评标委员会。对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的单位投标文件无效，审查标准详见第四章评审标准。
（3）资格评审和符合性评审。即审查投标人资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

（4）符合性评审中，对价格存在的错误按下述原则和顺序修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错位的除外；单价金额小数点有明显错位或金额单位明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

（5）投标文件的澄清。评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

（6）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评分得分相同的，报价低的投标人获得中标人推荐资格，评分得分相同的且报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3、定标

（1）招标采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商,如中标供应商因不可抗拒或者自身原因不能履行合同的，招标采购人可以确定排名其后第一位的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。

（2）最低报价不能作为中标的保证。

4、公布中标供应商

招标采购人将招标结果在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）公告1个工作日。招标人发出中标公告结束后向中标人发出《中标通知书》。

七、价格优惠及优先采购政策
1、小微企业
（1）根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号），本办法所指中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）文件的规定，本项目非专门面向中小微企业采购项目，对符合文件要求小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。

（4）中标投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
注：中小企业声明函详见电子投标文件格式。
2.监狱企业优惠政策
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受。
3.残疾人福利性单位优惠政策
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
八、出现下列情形之一的，视为废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；

采购的公正性受到影响；

投标报价均超过采购预算；

采购任务取消。

九、授予合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，对招标方和中标方具有法律效力。

3、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
十、合同签订

确定中标人后，采购代理机构将以书面形式通知中标人领取中标通知，中标人须在30日内与采购人签定合同。

2、合同内容由招标代理机构进行鉴证，如发现合同内采购内容与招标文件不符的，应要求中标人进行纠正。
十一、合同公告
签订之日起2个工作日内由采购代理机构将政府采购合同在云南省公共资源交易中心选择“德宏州”进入德宏州子系统（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十二、质疑与投诉

（一）质疑

　1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
　2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

　潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

　　  3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4、接收质疑函的方式
     对招标文件、采购过程、中标或者成交结果有质疑的应网上递交无需书面致函给招标人或招标代理公司。

5、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

（二）投诉

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目所在地财政部门提起投诉。

2、投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

4、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
十三、电子投标文件编制及报送要求
1、电子投标文件的制作必须使用《筑龙招标采购助手》，生成电子签名的技术标投标文件，格式为 *.ZCTBJ （此文件必须网上递交）。如果要求提供电子效果图纸文件 / 电子视频演示文件，也必须使用《筑龙招标采购助手》制作生成电子签名的效果图纸文件（格式为 *.ZCTBT ） / 视频演示文件（格式为 *.ZCTBY ），这两个文件无须网上递交上传，需单独刻录一张光盘密封，密封袋上应写明“ XXX 单位电子签名的效果图纸和视频演示文件”，并提交到开标现场，在开标现场由工作人员现场开启光盘并导入开标系统。

  光盘刻录时，请使用正规刻录软件进行刻录 CD 或 DVD 光盘，不要对电子投标文件进行压缩，光盘刻录完成后，应检验光盘刻录的质量，检验光盘时不要在本机的刻录光驱上进行，将刻录好的光盘用另外一台电脑的“只读光驱”进行读取测试。测试的方法：将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用相应标书文件编制系统或查看工具中的【查看标书】功能对刻录后光盘中的电子标书文件进行查看。

2、《筑龙招标采购助手》提供数字证书（ CA ）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密，由投标人自行选择是否对投标文件进行数字证书（ CA ）加密。如果投标人使用某个数字证书（ CA ）对投标文件进行了数字证书（ CA ）加密，需要在开标会上使用该数字证书（ CA ）进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

3、网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过网上上传指定的开标项目，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。

4、投标人投标时，须按本附件 “电子投标文件编制及报送要求”规定编制及网上递交电子投标文件，如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效。

5、该投标文件制作及报送要求如果与招标文件规定不一致，以此投标文件制作及报送要求为准。

6、潜在投标人电汇和网银到保证金专项银行账户后，潜在投标人需要使用数字证书（CA）登陆网上对所投标项目的投标保证金金额进行确认并打印回执。

7、在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

注：不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制！

第三章 采购项目要求

1、设备系统运维

梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站的所有设备都有它的运行、操作、保养、维修规律，只有按照规定的工况和运转规律，正确地操作和维修保养，才能使设备处于良好的技术状态。同时，机械设备在长时期运行过程中，因摩擦、高温、潮湿和各种化学效应的作用，不可避免地造成零部件的磨损、配合失调、技术状态逐渐恶化、作业效果逐渐下降，因此还必须准确、及时、快速、高质量地拆修，以使设备恢复性能，处于良好的工作状态。对处理站来说，设备管理应注意以下几个方面：

（1）、使用设备：各种设备都要有操作规程，规定操作步骤。设备操作规程主要根据设备制造厂的说明书和现场情况相结合而制定。工人必须严格按照操作规程进行操作。设备使用过程中要做工况记录。

（2）、保养设备：各种设备都应制订保养条例，保养条例根据设备制造厂的说明书和现场情况结合而制定，也可把保养条例放在操作规程一起。保养条例中包括进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容。保养工作同样应作记录。保养工作可分为例行保养、定期保养、停放保养、换季保养。

（3）、检修设备：对主要设备应制订设备检修标准，通过检修，恢复技术性能。有些设备，要明确大、中、小修界限，分工落实。对主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，应制订检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都应作详细记录。

（4）、管理设备：管好设备是指从设备购置、安装、调试、验收、使用、保养、检修直到报废以及更新全过程的管理工作。其中包括设备的资金管理对每一环节都应有制度规定。

1.1、设备的完好标准和修理周期

梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站设备的完好程度是衡量渗滤液处理站管理水平的重要方面。设备完好程度可用设备完好率来统计，它是指垃圾渗滤液处理站拥有生产设备中的完好台数，占全部生产设备台数的百分比。

    设备完好率=（完好设备台数/设备总台数）*100%，什么设备才算完好，设备完好标准如下：

1、设备性能良好，各主要技术性能达到原设计或最低限度应满足污水处理生产工艺要求。

2、操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠。

3、运行稳定，无异常振动和噪音。

4、电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程。

5、设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好，温升在额定范围内。

6、设备内外整洁，润滑良好，无泄露。

7、运转记录，技术资料齐全。

设备使用了一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。有些设备，制造厂明确规定了它的小修、大修期限；有的设备没有明确规定，那就必须根据设备的复杂性、易损零部件的耐用度以及本厂的保养条件确定修理周期。修理周期是指设备的两次修理之间的工作时间，渗滤液处理站设备的大修周期应根据具体设备使用手册决定。

1.2、建立完善的设备档案

设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。

第一是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽谈记录、验收记录等。这些资料是运行及维护人员了解设备的基础。

第二部分档案是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。

第三部分是设备维修档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等。这将由维修人员及设备管理技术人员填写。设备使用了一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。

根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维修保养提出要求。可以此为依据制定出设备维修计划或设备更新计划。如果与生产厂家或安装单位发生技术争执或法律纠纷，完整的技术档案与运行记录将使处理站处于有利的地位。

1.3、膜系统的运行与管理

1.3.1、运行前的准备工作

（1）、进水水质的检查，重点是检查进水的浊度或SDI值、PH值和细菌、微生物、余氯等项目，应达到设计要求的进水指标后方可进入超滤、纳滤及反渗透系统。

（2）、清洗设备及管道，超滤、纳滤及反渗透系统组装完成后，在启动之前还必须对系统中所有过流部分进行清洗，一方面清洗掉设备及管道中的碎屑及其他有害杂质，另一方面对系统进行严格的灭菌作用，以免残留的细菌、微生物在管道及膜组件中滋长。一般常采用分段清洗法，即按照工艺流程路线由前往后、按设备和管路分段清洗，以保证设备安全运行。 

（3）、管路系统检查，操作人员必须掌握工艺流程路线，检查各有关设备和管是否有误接的地方，同时还要检查进、出口阀门的启闭情况，特别是要注意浓缩水出口阀门不能全部关闭及进口阀门不能开启，以防止系统在封闭状态下，突然启动引起系统内压力过高以及水流冲击作用而损坏设备。 

1.3.2、启动

当做完上述各项准备工作后，可先进行试启动，即接通电源，打开所有进水阀门，开动泵后立即停止，观察水泵叶轮转动方向是否正确，检查水泵在启动时有无反常的噪音产生，以判断水泵是否能正常运行。于全自动的控制装置必须预先设置操作程序，以便启动后进入正常顺序运行。 

1.3.3、运行

a、升压：水泵转动后，逐渐打开超滤、纳滤及反渗透系统的进水阀门，相应调节浓缩水出口阀门使系统升压及保持浓缩水的流动，通常情况下，应当缓慢转动阀门，大约在1min左右时间内升至所需的工作压力，有利于对设备及膜的保护。

b、监控及记录：注意设备进出口压力差的变化，进口压力应按设计值操作，但随着运行时间延长，出口处压力会逐渐降低，即压力差会逐渐增大，当这一压力差高于安装始值0.05Mpa时说明水路有阻塞现象，应当采取相应措施，即采取物理或化学方法进行清洗。

运行中定时分析供水水质和各环节出水水质，发现有突然变化现象，应立即采取措施。当进水水质不合格时，应加强前端预处理工艺。透过水不合格时，则应当进行清洗再生，处理后仍不见效果，则应考虑更换新的膜组件。

c、回收比及其调节：运行中观察浓缩水的排放量及透水量，始终保持在允许的回收比范围内运行。回收比过大或过小，对于膜设备的正常运行都是不利的。因为回收比过大，极易产生膜的浓度极化现象，影响产水质量，而回收比过小，则流速过大，也会促进膜的衰退，压力降增大影响产水量。

回收比的具体调节方法如下：

1）、浓缩水排放量偏小（即回收比偏大）可微微开启浓缩水出口阀。如果因此而导致工作压力下降或产水量不足，则需适当开启进水阀门，即增加泵的供水量。

2）、若浓缩水排放量偏大（即回收比偏小），可微微半闭浓缩水出口阀。如果由此而引起工作压力上升，则应该适当关小进水阀门，即降低泵的供水量。 

d、膜的清洗：判断膜是否需要清洗的原则如下：

1）、根据超滤、纳滤及反渗透装置进出口压力降的变化，多数情况下，压力降超过初始值0.05MPa时，说明流体阻力已经明显增大，作为日常管理可采用等压大流量冲洗法冲洗，如无效，再选用化学清洗法；

2）、根据透水量或透水质量的变化，当膜系统的透过水量或透水质量下降到不可接受程度时，说明透过水流路被阻，或者因浓度极化现象而影响了膜的分离性能，此种情况，多采用物理——化学相结合清洗法，即进行物理方法快速冲洗去大量污染物质，然后再用化学方法清洗，以节约化学药品。

3）、定时清洗，运行中的超滤、纳滤及反渗透系统根据膜被污染的规律，可采用周期性的定时清洗。

e、灭菌：细菌与其他微生物被膜截留，不但繁殖速度极快，而这些原生物及其代谢物质形成一种粘滑的污染物质紧紧粘附于膜表面上，直接影响到膜的透水能力和透过水质量。一般采用定期灭菌的方法，灭菌的操作周期因供给原水的水质情况而定，夏季7～10天，冬季30～40天，春秋季20～30天。灭菌药品可用500～1000mg/l次氯酸钠溶液或1％过氧化氢水溶液循环流或浸泡约半小时即可。

f、停机

1）、先降压后停机，当完成运行任务或者由于其他原因需要停机时，可慢慢开启浓缩水出口阀门，使系统压力徐徐下降到最低点再切断电源。因为在工作状态下如果突然停泵，容易产生水锤现象而伤害膜系统，降压速度约在1min内完成。

2）、用纯水或膜系统处理后的净水冲洗膜表面，利用运转水泵或者辅助的清洗水泵，采用大流量冲洗3～5min，以清除掉沉积于膜表面上的大量污垢，在冲洗过程中，系统内不升压，不引出透过水；

3）、停机期间需进行维护与保养，如果停机时间仅2～3天，可每天运行30～60min，用新鲜水置换出装置内存留的水。如果停机时间较长，应向装置内注入保护液，如0.5％～1.0％甲醛水溶液，以防止细菌繁殖。

1.3.4、膜系统常见故障及处理措施

a、供水压力低或供水量不足，有可能水泵转动方向相反，或水泵进水管泄漏，此时水泵可能激烈震动；

b、压力降增大，系统内受阻或流速过大，应疏通水道或减少浓缩水排放量；

c、透水量下降，可能膜被压密或膜被污垢堵塞，前者停机松驰，一般不易恢复，后者则应进行清洗；

d、截留率下降，水质恶化，有多种可能，浓差极化时应用大流量冲洗，密封损坏应更换或修补。膜丝断裂或破损，则应更换膜组件。

1.3.5、膜系统的污染及清洗再生技术
由于膜系统的功能是去除原液中所含有的杂质，性能优良与截留分子量较低的超滤、纳滤及反渗透，被杂质污染堵塞可能更快，膜表面会被截留的各种有害杂质所覆盖，甚至膜孔也会被更为细小的杂质堵塞而使其分离性能下降。原水预处理的有无，与处理质量的好环，只能决定膜被堵塞污染速度的快慢，而无法从根本上解决污染问题，即使预处理再彻底，水中极少量杂质也会因日积月累而使膜的分离性能逐渐受到影响。因此膜的堵塞是绝对的，一般膜系统都应当建立清洗和再生技术。清洗膜的方法可分为物理方法和化学方法两大类。

a、膜片的物理清洗法：该方法是利用机械的力量来去除膜表面污染物。整个清洗过程不发生任何化学反应。

①、等压水力冲洗法：对于膜片等压冲洗法是行之有效的方法之一。具体做法是关闭出口阀门，全开浓缩水出口阀门，此时膜内外两侧压力逐渐趋于相等，因压力差粘附于膜表面的污垢松动，籍增大的流量冲洗表面，这对去除膜表面上大量松软杂质有效；

②、水气混合清洗法：将净化过的压缩空气与水流一道进入膜丝内，水-气混液会在膜表面剧烈的搅运作用而去除比较坚实的杂质。效果比较好，但应注意压缩空气的压力与流量；

③、热水及纯水冲洗法：热水（30℃～40℃）冲洗膜表面，对那些粘稠而又有热溶性的杂质去除效果明显。纯水溶解能力强。纯水循环冲洗效果比较好；

b、膜组件的化学清洗法：利用某种化学药品与膜面有害物质进行化学或溶解作用来达到清洗的目的。选择化学药品的原则，一是不能与膜及其他组件材质发生任何化学反应或溶解作用，二是不能因为使用化学药品而引起二次污染。

①、酸洗法：常用的酸有盐酸、草酸、柠檬酸等。配制后溶液的PH值因材质类型而定。例如CA膜清洗液PH=3～4，其他PS、SPS、PAN、PVDF等膜PH=1～2。利用水泵循环操作或者浸泡0.5～1h，对去除无机杂质效果好；

②、碱洗法：常用的碱主要有氢氧化钠、氢氧化钾和碳酸钠等。配制碱溶液的PH 值也因膜材质类型而定，除CA膜要求PH=8左右以外，其他耐腐蚀PH=12，同样利用水泵循环操作或者浸泡0.5～1h，对去除有机杂质及油脂有效；

③、氧化性清洗剂：利用1～3％H2O2，500～1000mg/LNaClO 等水溶液清洗膜组件，既去除了污垢，又杀灭了细菌。H2O2和NaClO是目前常用的杀菌剂。

④、加酶洗涤剂清洗：加酶洗涤如0.5％～1.5％胃蛋白酶、胰蛋白酶。对去除蛋白质、多糖、油脂污染物质有效。

2、自动化与测量仪表的管理与维护

梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站自动化检测仪表主要有PH、电导率仪、DO溶解氧仪等，每种仪表的工作原理以及调、校方法各不相同，因此对于每种具体的仪表，首先应详细认真阅读其使用维护操作手册，并按各自说明要求进行操作。

2.1、仪表档案、资料管理

一台仪表的资料、档案是否齐全，对于日常维护、故障等判断及处理都有重要意义。对于每一台仪表，都要建立一本履历书作为档案。履历书内容如下：

（1）仪表位号；

（2）仪表名称、规格型号；

（3）精度等级；

（4）生产厂家；

（5）安装位置，用途；

（6）测量范围；

（7）投入运维日期；

（8）校验、标定记录（标定日期、方法、精度校验记录）；

（9）维修记录（包括维修日期，故障现象及处理方法，更换部件记录）；

（10）日常维护记录（零点检查、量程调整、检查，外观检查，定期清洗等）；

（11）原始资料（应包括设计、安装等资料，线缆的走向，信号的传递，以及厂家提供的合格证、检验记录、设计参数、使用、维护说明书）。

2.2、日常维护、保养及检修

对于每台在线仪表，日常维护、保养、检修应遵循生产厂家提供的相关资料来进行。一般来说，日常维护工作分为四个部分，即：每日巡视检查，定期的清扫与清洗，校验与标定；有故障时对故障现象的分析与部件更换以及检修后校验情况等。

3、可能出现的问题及对策

3.1、预处理可能出现的问题及对策

	存在的问题
	原   因
	解决方法

	1、出水不畅
	1、提升泵故障
	1、检查提升泵


3.2、曝气池可能出现的问题及对策

	异常情况
	原因分析
	处理方法

	泡沫多，PH值降低
	1污泥发酵
	1加石灰水上清液中和至PH在6.8～7.8

	曝气池中的混合液不易沉降
	1曝气强度太大

2营养物比例失调
	1减少曝气量或停止进水对水池闷曝

2投加尿素、磷肥等营养物调节N、P的比例

	曝气池泡沫多
	1投加的营养物未经硝化

2污水中含表面活性剂这类物质
	1照常曝气，估计2～3天后泡沫减少

2回流部分污水至兼氧池，生化法脱磷，或加消泡剂或加机油、煤油


3.3、超滤设备可能出现的问题及对策

	故障现象
	可能原因
	排除手段

	进水压力低或

进水量不足
	超滤预处理堵塞
	清洗或更换过滤材料或装置

	
	超滤进水泵压力不够
	更换更大的增压泵

	
	管径偏小
	换管径更大的管

	
	阀门故障
	更换阀门

	产水量下降超过初

始稳定产水量的20%


	超滤膜被污染
	进行化学清洗和加药杀菌。

	
	跨膜压差太小
	增大进水压力，但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa.

	
	原液水质恶化
	改善前处理，使之达到超滤进水要求

	
	原液温度降低
	升高原液温度或加大进水压力但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa。

	
	预处理供水不足
	检查及改进预处理

	
	维护不当
	加强维护，并更换损坏设备

	产水水质不达标或截留效果降低
	浓差极化
	增大浓水回流量，加速膜管内流速

	
	断丝
	查找出断丝处，并用环氧树脂进行修补；或更换超滤膜。

	
	二次污染
	改进出水后处理

	
	原水水质恶化
	改善前处理，使之达到超滤进水要求

	
	过滤精度选择有误
	更换适合的过滤精度的膜

	压力表压力突然升高
	气动蝶阀失灵
	检查气动蝶阀

或控制电路的故障

	原水泵不启动
	进水压力过高
	压力保护开关跳闸，调节超滤主机进水蝶阀，使进水压力小于0.3Mpa.

	
	超滤水箱水位过高
	等产品水箱水位下降到正常后才能启动

	
	超滤原水箱水位过低
	等原水箱水位升高到正常后才能启动

	反洗泵不启动
	反洗进水压力过高
	压力保护开关跳闸，调节反洗进水蝶阀，使进水压力小于0.2Mpa.

	
	产品水位过低
	等产品水箱水位上升后才能启动


3.4、纳滤、反渗透可能出现的问题及对策

	异常情况
	原因分析
	处理方法

	系统不工作
	1没供电

2压力保护

3运行压力太高

4产水箱水位传感器故障
	1开启电源

2关闭开关重新启动

3开大浓水调节阀

4检查水位传感器

	入水压力低
	1高压泵反转

2入水压力不足

3浓水排放过大

4膜有穿透现象

5高压泵内由空气
	1任意调整三相电中的两相

2开大入水阀提高入水压力

3轻轻调节浓水调节阀

4检查并更换膜元件

5排净泵腔内气体

	运行噪音高
	1运行压力太大

2入水压力不足

3高压泵内有异物
	1调节各流量参数

2开大入水阀提高入水压力

3检查并冲洗泵腔体

	系统低压保护
	1原水阀开度过小

2入水压力不足

3预处理控制器开度不足

4保安过滤器堵塞
	1原水阀开大

2开大入水阀提高入水压力

3调节预处理到工作状态

4清洗或更换过滤芯

	系统高压保护
	1浓水阀开度太小

2入水流量太大

3压力传感器工作不正常

4膜堵塞
	1浓水阀开大

2调节各流量参数

3检查并调节传感器

4清洗或更换膜元件

	系统出水电导率偏高
	1运行压力太低

2原水含盐量增加

3膜使用年限过长

4膜受到污染

5膜有漏水现象
	1浓水阀开小

2正常

3更换膜元件

4清洗或更换膜元件

5检查并更换密封圈

	产水水质下降快
	1循环水管道污染

2存放时间过长

3空气污染

4用量小长时间循环
	1清洗管道

2排掉

3采用气封

4调小循环水流量


4、突发事故的应急处置

4.1、生产运行异常事故

（1）、水质事故

发现进水水质超出进水设计标准，进水颜色和日常进水区别太大，减少进水量并且立即向业主反映实际情况。并立即对进水水质数据进行分析，每小时进行一次检测，根据化验数据对相关工艺进行及时调整，确保对污水处理系统不会造成大的危害

（2）、突发暴雨

根据天气预报预先对设备进行检查，确保完好。随时观察进水口水位并向上面汇报。外出巡视，必须注意个人安全，注意防滑，需要有人配合是两人一起协作操作。

（3）、水量超出设计

水量严重超过污水站污水处理系统设计处理能力（150吨/天）时，马上与相关方联系，并取水样化验，根据具体情况进行工艺调整。

4.2、处理站事故的应急措施

1、设备发生故障后，应立即组织设备维修人员，根据污水处理站设备的实际运行情况，及时做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复，并恢复正常运行，同时损坏期间的污水进入循环水池或者备用水池，不得对外排放。

2、当污水处理站因电力突然中断、设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行时，把原液池、调节池、生化池作为储存池；紧急情况切断进水水源、关闭调节池出口等。

3、当出水口污水中的污染物浓度超过渗滤液排放标准时，污水处理站操作人员，应将污水处理站出水口的污水再次回至调节池，进行二次处理。直至污水处理站出水口污水中的污染物浓度达到排放标准时，才可以对外排放。

4.3、进水水质超标事件的确认（诊断）和应急措施

（1）、PH 值异常的确认和应急措施

系统运行时，监测到进水 PH 值发现异常时，立即取一瓶水样保存，关闭进水阀， 停止进水并向运行负责人汇报，然后加大监测范围，监测生物池的 PH 值，若生物池的PH 值有异常，则停止相关设备运行，系统停止运行，排查原因，直至水质恢复正常。

（2）、COD 异常的确认和应急措施

系统运行时，监测到进水 COD 大于设计值的 20%时，取一瓶水样保存，向运行负责人汇报，记录超标进水时间，若短时进水水质超标，系统进水量可不作调整，若进水时间较长，即将高出系统抗冲击的能力时，要根据进水水质情况调整系统运行方案，加大回流和曝气量待进水正常后恢复正常运行。

（3）、温度异常的确认和应急措施

温度异常一般为天气变化而引起的，多发生在冬夏两季，特别是冬天，容易温度太低而使生化系统不正常。系统运行时，监测到进水温度异常时，即用温度计直接测量进水温度。立即调节进水阀，减小进水流量，向运行负责人汇报。若不是因为天气而引起的进水温度异常应立即关闭进水阀，停止进水，待进水温度正常后，系统自然调温后再运行。

（4）进水氨氮含量异常的确认和应急措施

根据每日的化验结果可判断进水指标是否异常，若异常应立即向负责人汇报，应减少进水量或停止进水。调节好氧池的曝气量，加大回流比，利用反硝化进行消解氨氮分子。

（5）水量过低或过高的应急措施

根据每个时段的流量可以来进行判断进水水量是否异常，在高峰期间来水水量与以往不相符，（过高或过低）连续观察几个小时，即可进行判断。

水量过低时，采取减少系统运行，关闭一组生物池，关闭的设备根据实际情况而定。在长时间无水的情况下，可以关闭系统，必要时在曝气池投加营养元素，微生物营养比按 BOD5：N：P=100：5：1 投加，可通过系统实际需要来大概确定营养盐的投加量。

水量过高时，适当关小总进水阀，注意观察液位上升情况，如果液位仍继续上涨，使过量来水超越至收纳水体。

4.4、厂区突然停电应急方案

梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站突然停电时，为保证来电时快速准确启动设施，要求采取以下措施：

（1）启动事故溢流系统，防止厂区淹水；

（2）及时向上级主管部门通报停电情况，同时询问电力部门停电的原因及再次来电的时间，记录停电的原因、时间和系统恢复正常生产时间；

（3）断开所有生产设备的电源，保证不会在突然来电的情况下造成人身、设备事故；

（4）根据供电部门通知的来电时间，安排好恢复生产的工作。

4.5、设备故障应急方案

（1）、严格按照梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站机械、电气和仪控设备维护检修计划的规定，定期进行设备的维护保养，力争把设备故障率降到最低；

（2）、关键设备一般都考虑了适当的备用设备台数，如遇到设备出现紧急故障时，首先做好相应的安全措施，防止事故的发生或扩大，投用备用设备，确保以最快速度恢复生产，然后再组织人员进行抢修。

（3）、搞好备品备件的管理工作，备好易损易磨配件，一旦设备部件出现紧急故障，可及时组织人员进行抢修更换。

4.6、污泥膨胀应急方案

污泥膨胀是活性污泥常见的一种病态现象，是污泥由于某种因素的改变，产生沉降性能的恶化，不能进行正常的泥水分离。如果污泥发生膨胀，要根据实际情况采取措施。如由丝状菌引起的污泥膨胀，可以投加适量的化学药剂（漂白粉或液氯等）抑制、杀灭丝状菌，或调整厌氧时间，抑制丝状菌的生长。如由于 DO 太低导致的污泥膨胀，可以通过增加供氧量来解决；由于氮磷等营养物质缺乏引起的污泥膨胀，可以投加营养物质等。

4.7、污泥解体应急方案

污泥解体是污水处理厂最严重的工艺问题，污泥由于某种因素的剧烈改变而严重恶化，活性降低，大量的微生物死亡，絮凝性能差，大量的污泥随出水流失，污水中的污染物无法降解，污泥解体基本上标志着生物处理系统的全面崩溃。

造成污泥解体的最常见的原因有重金属中毒、pH 值太高或太低、进水水质剧烈而频繁的改变三种，后两种可以根据对进水水质的监测确定，重金属中毒可以借助生物显微镜观察生物相判别。一般重金属中毒造成的污泥解体，微生物透明度降低，细胞质流动性差，呈凝固状。

如果污泥解体现象出现后，应立即停止系统进水，开启溢流闸门，使污水外排。生物池的供气不能中断，将DO值维持在 0.5-1mg/l 左右，如果有条件，可以适当的投加营养物，使少量仅存的活性微生物能够慢慢恢复活性并繁殖，为系统恢复创造有利条件。在此期间，为了防止污泥的大量流失，生物池不要排水，也不能启动剩余污泥泵排泥。待进水的问题解决后，可以依照调试过程，重新培养污泥，恢复系统。

4.8、泡沫异常应急方案

如果生物池产生大量的泡沫浮在表面，部分活性污泥会粘附在泡沫上，使泡沫成为黑色，同时泡沫会溢出池外，特别是在有风的时候，泡沫随风飘飞，严重影响周边环境。

产生泡沫时，可以通过消泡系统消除。如果泡沫严重，消泡系统无法消除，必须喷洒适量的消泡剂，保证出水不受影响，并查明原因。如果是进水 TP 超标造成，应立即调查 TP 超标的原因，是否存在异常超标的情况并立即整改。

第四章  评审标准
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、财政部令第18号、第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部（财库[2007]2号）《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、财政部（财库[2012]69号）《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》、国务院（国务院第658号）《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规。
1.评标原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”的原则；
2.评标程序：
（1）开标会结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的单位投标文件无效，审查标准如下：
	序号
	评审因素
	资格评审标准

	1
	营业执照
	有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一（加盖电子公章）

	2
	财务状况
	提供2022年经中介机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）【2023年成立的新公司提供近期企业财务报表，企业若处于特殊情况（如企业合并重组等特殊情况）不能提供其财务审计报告的须提供有效的第三方相关职能部门的书面证明材料同时提供近期企业财务报表】（加盖电子公章）

	3
	专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）（加盖电子公章）

	4
	税收及社保
	提供2022年至今任意3个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件； 提供2022年至今任意3个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖电子公章）

	5
	无重大违法记录声明
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子公章）

	6
	信誉要求
	在“信用中国”网站没有失信被执行人记录和重大税收违法案件当事人名单记录且在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（以上信誉要求均由采购人在开标时查询，若投标人有失信行为，视为不满足资格要求，为无效投标。）

	7
	本项目的特定资格要求
	无


（2）根据招标货物特点从政府采购专家库中随机抽取4人以及招标人1人，组成评标委员会。对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的单位投标文件无效，审查标准如下：
	序号
	评审因素
	符合性评审标准

	1
	投标文件签字、盖章
	符合招标文件要求

	2
	授权委托书
	符合招标文件要求

	3
	投标文件格式
	须按规定的格式填写，内容须齐全或关键字迹须清楚

	4
	投标有效期
	递交投标文件之日起90天

	5
	投标报价
	对同一招标的设备只有一个报价

	6
	投标保证金
	须按招标文件要求提交投标保证金

	7
	价格
	投标报价不得高于采购预算价

	8
	澄清要求
	投标供应商须照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正

	9
	实质性响应要求
	投标供应商须对招标文件作出实质性响应

	10
	法律法规相关规定
	须遵守法律法规和招标文件规定的相关条款

	11
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件

	12
	其他情形
	评标委员会认为不存在应当作无效投标的其他情况


（3）资格评审和符合性评审。即审查投标人资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

（4）符合性评审中，对价格存在的错误按下述原则和顺序修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错位的除外；单价金额小数点有明显错位或金额单位明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

（5）投标文件的澄清。评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

（6）详细评审

①评标委员会对具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。

②在评审期间，投标人不得干扰和阻碍评标工作，投标方不得向评委询问评审情况，任何影响和干扰评标工作的行为都可能导致被取消本次评标的资格，并承担相应的法律责任。

③在评审过程中，评委不得与投标方私下交换意见，从招标工作开始，直到授予投标方合同止，评委不得向投标方或其他无关的人员透露任何内容。否则，评委应承担法律、法规责任。

④评标方法及评分标准：评标采取综合评分方法进行（百分制）。评分标准如下：
	类别
	评分项目
	分值
	评分参考及范围

	投标报价 （15分）
	投标报价评审
	15分
	(评标基准价/投标报价)×投标报价分值（小数点后保留两位）

评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格统一按上述投标报价公式计算。

注：

①投标报价超过采购预算价，按无效标书处理；

②计算结果保留2位小数；

③在计算报价得分时，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位，视同小型、微型企业享受价格扣除；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分（85分）
	运行维护技术服务方案评审


	（20分）
	第一档（16-20分）投标人的服务工作方案具有很强的针对性、可行性、合理性，能充分指导本项目服务工作；

第二档（11-15分）投标人的服务工作方案具有较强针对性、可行性、合理性，基本能指导本项目服务工作；

第三档（6～10分）投标人的服务工作方案具有针对性、可行性、合理性等方面存在少量缺陷；

第四档（1～5分）投标人的服务工作方案在针对性、可行性、合理性等方面存在较多缺陷；

第五档（0分）没有提供服务工作方案。

	
	服务质量承诺及保证措施评审
	（15分）
	第一档（13-15分）：针对本项目实际情况制定服务质量承诺和保证措施，内容详尽、针对性强，保证措施合理，违约处罚措施全面、具体，针对性强，可行性强；

第二档（10-12分）：服务质量承诺和保证措施完善，内容完整、针对性较强，保证措施合理，违约措施基本完整，具有一定针对性，具有一定可行性；

第三档（7-9分）：服务质量承诺和保证措施一般，内容基本完整、针对性一般，保证措施、违约措施基本完整，针对性、可行性一般；

第四档（4-6分）：服务质量承诺和保证措施基本完整、内容宽泛，无具体的违约处罚措施或处罚措施缺乏针对性；

第五档（1-3分）：服务质量承诺和保证措施不完整、内容宽泛有缺漏，没有违约处罚措施。

	
	环境保护措施与承诺评审


	（15分）
	第一档（13-15分）：环境保护措施有力、切实可行，有具体的针对性，解决方案科学、经济、合理；

第二档（10-12分）：环境保护措施得当、可行，有针对性，解决方案经济、合理；

第三档（7-9分）：环境保护措施有一定的针对性，解决方案基本合理；

第四档（4-6分）：有环境保护措施但针对性不强，解决方案一般；

第五档（1-3分）：环境保护措施没有针对性，解决方案不可行。

	
	主要工作计划与措施评审


	（20分）
	第一档（16-20分）：日常工作时间安排科学合理，有具体、完善、切实可行的安全生产管理措施，设施设备的例行检修与维护措施安排科学、合理，有具体的针对性；

第二档（11-15分）：日常工作时间安排合理，有具体、可行的安全生产管理措施，设施设备的例行检修与维护措施安排合理，有一定的针对性；

第三档（6-10分）：日常工作时间安排基本合理，有可行的安全生产管理措施，有设施设备的例行检修与维护措施，针对性一般；

第四档（3-5分）：日常工作时间安排基本合理，有一定的安全生产管理措施但不完善，有设施设备的例行检修与维护措施，但没有针对性，例检时间安排不合理；

第五档（1-2分）：日常工作时间安排不合理，没有安全生产管理措施或安全生产管理措施不可行，没有设施设备的例行检修与维护措施或例行检修与维护措施不可行。

	
	新增设备性能评审


	（满分15分）
	第一档次：新增设备配置、性能、先进性、安全性较好，监测控制效果好、数据处理能力强、结构布局和占地面积合理，新增设备使用成本及维修成本低的得11-15分；

第二档次：新增设备配置、性能、先进性、安全性一般，监测控制效果一般、数据处理能力一般、结构布局和占地面积合理，新增设备使用成本及维修成本低的得6-10分；

第三档次：新增设备配置、性能、先进性、安全性基本满足，监测控制效果差、数据处理能力差，设备使用成本及维修成本较高的得1-5分；

未提供新增设备性能方案或说明的该项不得分。


评分时，每位评委分别给各投标人的除第一项指标外的各项指标打分取平均分作为最终技术得分，报价得分加上技术、商务部分评审得分为最终得分。
⑤推荐中标候选人。评标委员会根据投标人最后得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最后得分相同时，按报价由低到高的顺序排列，最后得分相同且报价相同时，按技术参数评审得分由高到低的顺序排列。

⑥编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写出评标报告。（评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应按少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。）
第五章    合同条款及合同书样式

（包含但不仅限于以下条款，仅供参考）

合同编号：

项目名称：
甲方：
乙方：
（以下简称甲方）购买（以下简称乙方）所提供的服务；乙方将按照本合同及其附件的条款，向甲方提供服务；经过共同友好协商，甲方和乙方签订合同如下：
一、合同文件
本合同包含下列文件
1.1 本合同
1.2 投标文件
二、合同标的及价格
2.1 甲方向乙方购买，详细配置见。
2.2 本合同总价为人民币¥整（大写人民币.元）
三、付款方式
四、服务范围 ：

五、服务标准：

六、甲方的义务与权利 

（一）甲方的义务

1.甲方按约定支付乙方服务费用的义务。

2.甲方协助乙方化解因作业而引起的矛盾和纠纷，为乙方创造良好的工作环境。 

（二）甲方的权利 

1.甲方享有对乙方服务的梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设施（100m³/日）运行维护服务进行检查、抽查、暗访并依据对服务质量进行考核直至终止合同的权利。

2.甲方享有按乙方管理制度督促乙方的工作管理流程并进行评估、依据考核办法直至终止合同的权利。 

3.甲方享有对乙方用工的工资、福利待遇、社会保险办理等情况进行监督检查以维护所用工人的合法权益的权利和不承担乙方任何用工和事故所有纠纷责任的权利。

4.甲方享有由于工作需要临时向乙方分派工作任务或要求的权利，乙方应保质保量组织完成。 

5.甲方享有对乙方因违反本合同相关条款而要求其承担违约责任直至单方面终止合同的权利且不承担其一切损失。

6.甲方有权在承包期限内根据实际需要，要求乙方增设满足服务的机械、设备、设施等，并要求乙方进行相关作业服务。

7.甲方有权根据政策的变动并结合实际情况进行修改和补充。 

七、乙方的义务与权利 

（一）乙方的义务 

1.乙方应遵守中标业务项目的服务管理，坚持严格质量管理，强化标准服务，接受甲方依据管理考核办法实施的监督、管理、考核和暗访并参加由甲方组织的检查和考核。 2.乙方作业服务必须满足合同服务标准，达不到标准要求乙方承担所造成的一切经济损失及相关法律责任。 

3.乙方应按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，建立健全各项安全管理制度，落实安全生产主体责任，制定严格的安全生产防范措施和安全产生制度，对员工定期开展业务培训和安全教育培训，如发生任何安全事故，一切责任及造成损失均由乙方负责承担。

4.乙方应规范用工和规范管理，按照《中华人民共和国劳动法》使用职工，职工不低于投标承诺数量。

5.乙方应完成甲方招标项目的临时性任务派遣，确保在重要接待、会议、节日、检查期间各项服务达到甲方临时性质量要求。

6.乙方履行承诺的义务（包括按照投标文件的承诺，安排实际上岗人数、投入的机械设备及车辆、作业人员福利待遇）等。乙方应兑现投标项目服务所承诺的生产工具、作业机械、员工数量、管理制度的投放，按规定更新生产工具和修复、维护生产工具，按制度管理员工、按作业标准安全作业。甲方不承担由于作业需要乙方购置的（添置、增设、维修、维护）作业机械、设备、设施等所需资金、作业服务产生的一切税费及合同期满后的机械设备等处置问题。 

7.乙方应向甲方按月提供实际用工名册和人员工种分布及人员变化报备。

 8.本合同的服务费由政府拨款，如因政策影响，服务费未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方将按规定单方终止合同而不承担任何违约责任。 

9.乙方必须按相关规定为员工购买社会保险及意外伤害保险，承包期限内，如发生人员伤亡事故，由乙方全权承担事故责任且承担其一切损失。

10.乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。 

11.乙方未经甲方同意，不得擅自将本项目部分或全部转包或分包给他人，否则，将视为乙方违约，甲方有权解除合同，并向乙方追究法律责任。

12.由于承包范围内的设备、器械被盗或损坏或操作不当而导致他人死伤或造成其他损失的，由乙方负责赔偿和承担一切责任。 

13.填埋场现有的属于甲方所有的设施、设备，如因乙方管理不善造成损坏，由乙方负责修复或赔偿。 

14.乙方应保证项目设施在经营期内始终正常运转，因设施设备检修等需要暂停服务时，须事先报环保部门及甲方批准。项目设施在运行中发生可能对渗滤液处理造成重大影响的紧急情况时，乙方须及时采取应急处理措施，并将事故的情况及其结果立即报告甲方，所产生一切费用由乙方承担。 

15.合同服务期限内按月向甲方提供服务范围内上月工作总结，下月工作计划及相关工作台账（如重大人员调整、机械维修维护记录、DTRO膜防采买及更换记录、渗膜采买及修补记录、药剂采买及使用记录、消杀台账、渗滤液处理设备运行及维修维护记录、土工膜检查修补记录等）。

16.生活垃圾及渗滤液处理过程所使用耗材及生产数据未经甲方同意不得提供透露给无关人员，因乙方擅自提供透露耗材及生产数据造成的一切经济责任和法律责任均由乙方负责承担。

（二）乙方的权利

 1.乙方享有依法自主用工和自主管理员工的权利。

2.乙方有权根据服务合同按约定领取服务费用的权利。

3.乙方有权对甲方指导、监督检查、考核工作提出建议。

八、违约责任 1.合同期内甲方无正当理由终止合同的视为甲方违约，违约按乙方履约保证金等额补偿乙方及因此造成的实际损失。

2.合同期内乙方无正当理由终止合同的视为乙方违约，违约以履约保证金全额补偿甲方及因此造成的实际损失。

3.如果乙方将服务内容转包或者变相转包、分包给他人，甲方有权单方终止合同并扣除全额履约保证金，乙方承担由此造成的损失。

4.乙方接收甲方逾期支付的服务费，视为乙方已经免除之前甲方逾期支付服务费的违约责任。

 5.其余违约条款按合同附件执行。 

九、合同生效 

本合同由甲、乙双方法人或授权代表签订，双方签字后生效，未尽事宜，双方协商，并签订补充合同或协议。本合同及其附件、补充合同或协议具有同等的法律效力。 

合同份数 

本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

其他 

乙方在承包期内，发生以下情况和问题，甲方不负任何责任，由乙方全部承担一切经济和法律责任。 

参加黄、赌、毒等国家禁止的一切违法活动，被相关单位或公安机关查处的。

因身体原因造成各种病症、死亡或交通事故、打架、斗殴、酗酒闹事出现伤亡事故的。

3.在工作期间发生的各种事故及突发病症死亡的。

4.参加非法聚会、恐怖组织活动和邪教组织的。

5.违反《中华人民共和国劳动法》的。

6.乙方及其工作人员违反国家法律法规造成的一切后果的。

（二）甲乙双方在承包期内产生争议，由甲乙双方协商解决；在不能通过协商解决的情况下，可向梁河县人民法院提起诉讼。

（三）甲乙双方必须遵守国家的法律、法规，遵守合同中的条款。

（四）合同组成：

1.合同正文； 

2.合同附件： 

甲方：(盖章)                             乙方：(盖章) 

法定代表人：                             法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期： 年 月 日                      签订日期：年月日

第六章    投标文件格式
封面

梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设施（100m³/日）运行维护服务项目

投 标 文 件
招标编号：YNJT2023-033
投标人全称(加盖电子公章)：                           
地  址：                                                    
联系人：                                
联系电话：                              

日  期：              
1、投标报价（唱标）一览表

	项目名称
	梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设施（100m³/日）运行维护服务项目

	招标编号
	YNJT2023-033

	投标人名称
	

	投标总报价
	小写：                   （元）

大写：

	服务期限
	本项目服务期限为三年。(合同一年一签，合同到期第二年是否续签合同采购方根据中标人服务实际情况进行考核，考核不通过或发生重大事故的合同不再续签)

	质量标准
	渗滤液处理站出水水质应达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2“现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值”中的指标要求，同时渗滤液处理站出水水质应依据后期国家出台的新标准、规范执行，满足招标人就本项目提出的要求

	投标保证金
	壹万元整（¥10000.00元）


注： 1、投标报价为全包价。

     2、投标报价超过预算价做无效标书处理。

投标单位全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（电子签名或电子章）：

日期：     年     月     日
2、投标函

致：  云南骏腾招标有限公司      

根据贵方代理的招标项目                                的招标文件（编号             ），经详细研究，决定参加该招标项目的投标，并提交投标文件。

据此函，我方愿意缴纳投标会议保证金人民币  （大写）  元，作为本次投标的保证，并承诺如下：

1、按招标文件的要求，我方愿意按招标文件的要求提供报价，并以最优惠的价格参加本次招标项目的投标（详见投标报价（唱标）一览表）。   

2、投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不予退还。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8、 一旦我方中标，我们将根据招标文件及其有效补充文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务。 

法定代表人或授权代理人（电子签名或电子章）：                         

投标人全称（加盖电子公章）：                                
单位地址：                           邮政编码：                     

电    话：                           传   真：                   

                                      日  期：                    

3、法定代表人资格证明及投标人法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                        
地址：​​                                                              
姓名：             性别：       年龄：        职务：                
系                              （投标人）的法定代表人。

特此证明

投标人（加盖电子公章）：   

                                    年    月    日

投标人法定代表人授权书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (投标人名称)的 法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加（采购项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人： （打印或签名）       性别：               年龄：          

部  门：                        职务：           

委托期限：                      

代理人无转委权。特此委托。

投标人全称(加盖电子公章)：                               

法定代表人(电子签名或电子章)：                             

日期：      年     月      日

	附:法定代表人身份证正反面复印件
	附:授权代理人身份证正反面复印件


4、投标保证金缴纳凭证

致：                    

    （投标人全称) 参加贵方组织的 （采购项目名称） 项目的采购活动。按招标文件的规定，已通过         形式交纳人民币 （大写） 元的投标保证金。

投标人名称：                              
投标人开户银行：                          
投标人银行帐号：                          

法定代表人或授权代理人（电子签名或电子章）：                          

投标人名称（加盖电子公章）：                     日期：        年    月    日

附：

1、缴纳凭证复印件或扫描件
2、基本账户开户许可证复印件

5、资格证明文件
1.营业执照：需具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一；

2.财务状况：提供2022年经中介机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）【2023年成立的新公司提供近期企业财务报表，企业若处于特殊情况（如企业合并重组等特殊情况）不能提供其财务审计报告的须提供有效的第三方相关职能部门的书面证明材料同时提供近期企业财务报表】；

3.专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）

4.税收及社保：提供2022年至今任意3个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件； 提供2022年至今任意3个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

5.无重大违法记录声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：以上资格证明文件须提供完整并加盖电子公章。
6、小微企业证明材料（由供应商根据自身实际情况填报，也可以不填报。不填报的视为非小微企业，填报的由评标委员会根据填报材料认定其是否属于小微企业）
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                       企业名称（盖章）： 
                             日 期： 
 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：（一）可以判别为中小企业的情形

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标;

2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（二）不应判别为中小（微）企业的情形

1.在货物采购项目中，供应商为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商号或者注册商标的。不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

2.供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

7、残疾人福利性单位声明函
    本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程/提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日    期：

8、监狱企业证明材料
     根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014) 68 号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象， 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
企业名称（盖章）：

日    期：

9、技术部分
一、运维方案（包含，但不限于以下内容，格式自拟）：

1.运行维护技术服务方案；

2.服务承诺及保证措施；

3.环境保护措施与承诺；

4.主要工作计划与措施；

5.新增设备性能评审；
投标人认为应提交的其他资料（格式自拟）。

第 1 页 共 42 页

