# 第6包采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院通州院区配置配套其他业务软件、超融合一体机，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备及软件的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备及软件前来投标。投标人应以技术优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见下文。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 超融合一体机 | 1批 | 否 |
|  | 6-2 | 其他硬件设备 | 1批 | 否 |
|  | 6-3 | 业务软件 | 1批 | 否 |
|  | 6-4 | 系统软件 | 1批 | 否 |
|  | 6-5 | 系统集成 | 1项 | 否 |

详细清单如下：

1、超融合一体机采购清单

| 序号 | 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 其他业务系统超融合一体机(OA，科研，DRG等) | 12台 |
|  |  | 国考应用服务器超融合一体机 | 6台 |
|  |  | 互联网医院超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 医保卫健前置机超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 区域医疗协同超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 后勤管理系统超融合一体机 | 4台 |
|  |  | 内窥镜超融合一体机 | 2台 |
|  |  | 核医学超融合一体机 | 1台 |
|  |  | 病理系统超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 心血管监测系统及城市环境数据超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 安保、视频管理系统超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 营养膳食系统超融合一体机 | 1台 |
|  |  | 超声系统数据库超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 超声系统应用服务器超融合一体机 | 3台 |
|  |  | ICU重症监护系统超融合一体机 | 3台 |
|  |  | 数字化手术室超融合一体机 | 3台 |

2、其他硬件采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床旁一体化协作推车 | 1台 |
| 2 | 视讯终端一体机 | 1台 |
| 3 | 视频采集设备 | 1台 |
| 4 | 音频采集播放设备 | 1台 |
| 5 | 多网聚合设备 | 1台 |
| 6 | 一体化推车 | 6台 |
| 7 | 智能顶装门禁通道终端 | 40套 |
| 8 | 患者监护腕带 | 60套 |
| 9 | 监护腕带座充 | 5台 |

3、业务软件采购清单

| 序号 | 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 术中质控平台 | 手术实时监控 | 1套 |
|  |  | 视讯媒体平台 | 1套 |
|  |  | 术中指导及沟通 | 1套 |
|  |  | 用户接入授权 | 100套 |
|  |  | 并发授权 | 30套 |
|  |  | 录制并发授权 | 10套 |
| 2 | 医学影像集成平台及放射多授权扩展及多院区升级改造 | PACS服务器软件升级 | 1套 |
|  |  | PACS数据管理服务器软件升级 | 1套 |
|  |  | 影像平台服务器软件 | 1套 |
|  |  | PACS前置服务器软件 | 1套 |
|  |  | RIS前置服务器软件 | 1套 |
|  |  | PACS诊断客户端软件扩容 | 80套 |
|  |  | PACS MPR高级后处理功能软件扩容 | 80套 |
|  |  | PACS容积重建模块软件扩容 | 8套 |
|  |  | PACS高级血管分析软件扩容 | 8套 |
|  |  | PACS心脏分析软件扩容 | 8套 |
|  |  | PACS肿瘤/病变管理软件扩容 | 8套 |
|  |  | PACS PET/CT影像融合软件扩容 | 8套 |
|  |  | PACS容积匹配模块软件扩容 | 16套 |
|  |  | RIS报告客户端扩容 | 80套 |
|  |  | RIS登记客户端扩容 | 28套 |
|  |  | RIS技师客户端扩容 | 33套 |
|  |  | 信息集成服务器软件 | 1套 |
|  |  | 临床管理服务器系统软件 | 1套 |
|  |  | 临床浏览客户端软件 | 200套 |
|  |  | 双院区融合实施服务 | 1次 |
| 3 | 超声系统授权拓展 | 超声科登记工作站 | 4套 |
|  |  | 超声科医生工作站 | 80套 |
|  |  | 超声科主任管理工作站 | 4套 |
|  |  | 超声科室叫号 | 4套 |
| 4 | 核医学授权扩展 | 核医学服务平台 | 1套 |
|  |  | 预约登记工作站 | 1套 |
|  |  | 电子叫号系统 | 1套 |
|  |  | 病史问诊工作站 | 1套 |
|  |  | 注射管理工作站 | 1套 |
|  |  | 检查管理工作站 | 1套 |
|  |  | PET-CT影像融合处理与报告工作站 | 12套 |
|  |  | 主任管理工作站 | 1套 |
|  |  | 会诊教学工作站 | 1套 |
|  |  | 高级应用系统 | 1套 |
|  |  | 远程会诊系统 | 1套 |
| 5 | 内窥镜授权扩展 | 检查报告系统 | 10套 |
|  |  | ERCP工作站系统 | 2套 |
|  |  | 洗消追溯系统 | 1套 |
|  |  | 示教系统 | 1套 |
| 6 | 放疗管理 |  | 1套 |
| 7 | 病理管理系统多院区升级改造 |  | 1套 |
| 8 | 医院等级评审系统 |  | 1套 |
| 9 | 移动临床协作系统 |  | 1套 |
| 10 | 运营数据集成系统 |  | 1套 |
| 11 | 数据模型管理 |  | 1套 |
| 12 | 运营数据治理 |  | 1套 |
| 13 | 智能分析系统 |  | 1套 |
| 14 | 财务管理系统 |  | 1套 |
| 15 | 薪酬发放系统 |  | 1套 |
| 16 | 银医直联 |  | 1套 |
| 17 | 结算对账系统 |  | 1套 |
| 18 | 全面预算管理系统 |  | 1套 |
| 19 | 项目库管理 |  | 1套 |
| 20 | 智能报销系统 |  | 1套 |
| 21 | 科研资金管理 |  | 1套 |
| 22 | 合同管理 |  | 1套 |
| 23 | 资产管理系统多院区升级改造 |  | 1套 |
| 24 | 设备管理系统多院区升级改造 |  | 1套 |
| 25 | 医疗设备物联监管系统 |  | 1套 |
| 26 | 医疗设备共享管控管理平台 |  | 1套 |
| 27 | 手术麻醉临床管理系统 | 手术麻醉临床管理系统 | 1套 |
|  |  | Pacs采集套件 | 1套 |
|  |  | 监护仪采集套件 | 84套 |
|  |  | 麻醉机采集套件 | 66套 |
|  |  | 体外循环机采集套件 | 45套 |
| 28 | 重症监护管理系统 |  | 260套 |

4、系统软件采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器软件 | 120CPU |

5、系统集成采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | 1项 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自签订合同之日起45个日历日。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在质量保证期内，如遇系统出现故障，要求7 x 24小时电话响应，接到保修电话后4小时内到达采购人现场，到达现场后2小时未能解决问题的需48小时内提供备品备件。

- 在质量保证期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是全新未使用的，除非最终采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。

- 投标人须满足电子病历应用水平评级六级或以上；互联互通评级五乙；智慧服务三级；智慧管理三级。

- 投标人能够免费提供自身软件所需正版数据库。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

投标人需提供原厂质保，硬件产品需提供5年（60个月）的免费维修保障期，软件需提供2年（24个月）的免费维修保障期，免费维修保障期自项目通过验收之日开始计算。在保修期内，除人为或不可抗力引起的设备故障外，均予以免费修理、更换零配件。保修期内提供7*24小时响应服务。在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，立即给予答复，并委派合格的维修工程师到用户现场进行维修，不收取维修、配件费用以及其他费用。（投标人需提供原厂承诺函）

五、采购标的物验收标准

按招标文件要求对全部设备、材料的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等进行验收，必须满足招标文件要求。

投标人提供的各种文件载明的内容必须真实；

拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连接；

硬件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划、内容和方法进行，并做好各项测试记录；

系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被视为性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿；

本项目启动之日起，系统对接完成，正常使用。

货物经招标人验收合格签字后，并不能免除投标人对货物应承担的责任。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第6包 其他业务软件、超融合一体机

- 项目背景

安贞医院始建于1984年4月14日，是以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，专科特色突出，在中国心血管领域处于领军地位，多学科综合实力强劲。医院始终坚持公益性，围绕“一核两翼”战略布局，以“强专科，优综合”为方向，坚持医、教、研、创、科学管理、文化建设六位一体，建设国内一流、国际知名的高水平创新型医院。

为加强北京城市副中心配套医疗卫生设施建设，提升通州区医疗卫生服务能力，2017年北京市政府正式决定在通州区宋庄镇建设安贞医院通州院区，形成“一院两址”的发展新格局。

基于上述背景，北京市政府决定建设安贞医院通州院区，朝阳院区编制床位从1500张缩减至900张、疏解600张，通州院区设置床位1300张。本项目建设是落实《京津冀协同发展规划纲要》的具体措施，是医院向中心城外疏解、优质医疗资源均衡配置的重大突破，是北京城市副中心建设的重要医疗保障，是实现京津冀协同发展的重要举措。

- 建设目标

2.1业务目标

通过本信息化项目建设满足安贞医院通州院区2024年4月开业对业务信息系统的需求，支撑医疗、医技、管理、协同等业务的正常开展，支撑安贞医院以下指标的实现。

| 项目 | 朝阳院区 | 通州院区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床位数（张数） | 900 | 1300 | 2200 |
| 重症床位数（张数） | 170 | 260 | 430 |
| 年门急诊量（人次） | 1400000 | 1200000 | 2600000 |
| 年出院人数（人次） | 40000 | 70000 | 110000 |
| 年外科手术（例数） | 13500 | 17500 | 31000 |
| 年综外手术（例数） | 9000 | 9000 | 18000 |
| 年心外科手术（例数） | 4500 | 8500 | 13000 |
| 年冠脉造影（例数） | 11000 | 20000 | 31000 |
| 年PCI（例数） | 5000 | 15000 | 20000 |
| 平均住院日（天数） | 7 | 6.5 |  |

（注：本次信息化建设不涉及朝阳院区建设。未来通州院区为安贞医院主院区，信息化系统采用在通州院区一体化部署，信息化建设“标准统一、接口统一、界面统一、业务流程统一、数据统一”，两个院区业务访问通州院区系统，数据存储在通州院区，所以需要两个院区的业务量数据作为信息系统设计支撑。）

通过本项目建设，实现安贞医院“一院两址”信息化管理多院区信息“平台化”。构建覆盖两个院区连接基层医疗机构辐射边远地区援助的医疗信息化支撑体系；结合安贞朝阳院区信息化现状，整合多院区信息系统，实现诊疗、运营、科研等数据的跨院区共享。为实现多院区一体化协同发展提供全面的信息化支撑。

通州院区建设将在充分复用安贞朝阳院区现有信息系统的基础上，通过信息系统平移、改造和新建等方式开展。本项目顺利建设将促进安贞通州新建院安全高效地运转、为患者提供便捷的服务、提升医疗质量、提高经营管理水平、增强综合实力，体现医院公益性，贯彻落实医药卫生体制改革的各项任务提供坚实的信息化保障。

2.2技术目标

- 信息系统对多院区的支持能力

对多院区医疗业务的支持，满足各院区的应用，实现基础数据的院区标识，医嘱接收位置的近地性识别，达到多院区的信息化管理的目标，对基础数据、医疗资源、业务应用、医疗流程和决策信息的共享，多院区不同医保政策的兼容，患者健康信息的集中展现和统一存储，信息系统具备可拓展性。

- 信息化系统的标准规范性

依据全国医院信息化建设标准与规范、医院信息互联互通标准化成熟度测评五乙、电子病历系统应用水平分级评价标准6级、医院智慧服务4级要求，结合我院信息化建设十四五规划，从顶层规划设计医院的信息化框架，按照医疗信息标准化，整合提升医疗信息的价值。使用标准和一致的信息规范，可以很好的支持应用系统的互操作性及信息集成，同时确保系统的可扩展性，可以使用来自外部的标准化软件模块。

- 信息系统的内外部集成

针对医院信息互联互通标准化成熟度测评五乙级对信息集成的要求，重点解决异构系统集成、数据共享、数据交换传输标准等关键技术。通过集成平台实现院内系统规模化和集成化，与其他医院外部系统平滑连接，共享交换相关数据。实现一次性数据采集，发挥多方面的管理效应, 既能体现医疗管理和经济管理的目的，又能及时反映各种管理运行状况，并使之规范化，及时提供医疗数据及医疗动态。

- 医院电子病历数据质量

按照电子病历系统应用水平分级评价标准6级要求，通过业务系统改造、数据流转接口控制、数据中心升级改造，提升数据的完整性、一致性、整合性。

- 信息系统可扩充性

重要系统模块可以做到既可以单独运行也可以共享运行、提供其它模块和外部调用的函数、动态库、中间件、HL7接口。

- 技术参数

1.1超融合一体机技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其他业务系统超融合一体机(OA，科研，DRG等) | ★1、要求配置处理器单颗功耗≤270W，总核心数≥72核，基础频率≥2.7GHz。为避免跨主板调度CPU带来的性能下降，要求单服务器所有CPU均在同一宿主机同一个主板下，非2U多节点的高密服务器，从而所有CPU算力资源最大可供该宿主机下单虚拟机全部调用；内存≥16*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92T SATA SSD，数据盘≥ 5*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4个千兆电口+4个万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、要求能够在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。（提供加盖公章的产品功能截图证明材料）； 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 4、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 5、支持部署Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等操作系统； 6、要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）； 7、支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作； 8、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上； 9、支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机、安全组件、数据库等高级服务组件； ▲10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离或手动隔离，并在界面提示告警信息（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 |
| 2 | 国考应用服务器超融合一体机 | 1、要求配置处理器单颗功耗≤270W，总核心数≥72核，基础频率≥2.7GHz。为避免跨主板调度CPU带来的性能下降，要求单服务器所有CPU均在同一宿主机同一个主板下，非2U多节点的高密服务器，从而所有CPU算力资源最大可供该宿主机下单虚拟机全部调用； 内存≥16*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92T SATA SSD，数据盘≥ 5*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4个千兆电口+4个万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、要求能够在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作（提供加盖公章的产品功能截图证明材料）； 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 4、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 5、支持部署Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等操作系统； 6、要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）； 7、支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作； 8、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上； 9、支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机、安全组件、数据库等高级服务组件； 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离或手动隔离，并在界面提示告警信息（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 |
| 3 | 互联网医院超融合一体机 | - 硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU（24C），主频不低于2.10GHz，内存配置不低于10*32GB DDR4 3200，系统配置不低于2*240GB SATA SSD，缓存盘配置不低于2*1.92T SATA SSD，数据盘配置不低于 4*8T SATA HDD，标配盘位数不少于12，电源：冗余电源，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口（满配2个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测等）；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略； 4、可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 5、支持根据故障原因自动进行故障进程拉起、集群服务修复、故障节点重启、故障节点异机拉起等自愈操作；对于集群架构，可以在自动修复故障节点后自动重新加回集群中以实现节点冗余度不变； 6、支持数据库一键诊断，可覆盖资源、会话、锁、性能分析（包括实时与历史的慢SQL定位和执行计划分析），以便快速了解数据库运行效率，发现性能问题；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 7、需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 8、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常。支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 9、支持在超融合平台上一键自动化创建灾备库来实现数据库容灾。自动化创建需要在单一流程中完成备库虚拟机创建、操作系统安装、数据库软件安装、数据库集群部署、主备库监听配置、数据库全量初始化、数据同步链路构建等所有步骤； 10、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 11、平台需定期升级保障平台稳定性，升级期间核心业务不能长时间停机。超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
| 4 | 医保卫健前置机超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU（24C），主频不低于2.10GHz，内存配置不低于10*32GB DDR4 3200，系统配置不低于2*240GB SATA SSD，缓存盘配置不低于2*1.92T SATA SSD，数据盘配置不低于 4*8T SATA HDD，标配盘位数不少于12，电源：冗余电源，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口（满配2个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测等）；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略； 4、可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 5、支持根据故障原因自动进行故障进程拉起、集群服务修复、故障节点重启、故障节点异机拉起等自愈操作；对于集群架构，可以在自动修复故障节点后自动重新加回集群中以实现节点冗余度不变。 6、支持数据库一键诊断，可覆盖资源、会话、锁、性能分析（包括实时与历史的慢SQL定位和执行计划分析），以便快速了解数据库运行效率，发现性能问题；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 7、需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 8、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常。支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 9、支持在超融合平台上一键自动化创建灾备库来实现数据库容灾。自动化创建需要在单一流程中完成备库虚拟机创建、操作系统安装、数据库软件安装、数据库集群部署、主备库监听配置、数据库全量初始化、数据同步链路构建等所有步骤； 10、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 11、平台需定期升级保障平台稳定性，升级期间核心业务不能长时间停机。超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
| 5 | 区域医疗协同超融合一体机 | 1、要求要求配置处理器单颗功耗≤270W，总核心数≥72核，基础频率≥2.7GHz。为避免跨主板调度CPU带来的性能下降，要求单服务器所有CPU均在同一宿主机同一个主板下，非2U多节点的高密服务器，从而所有CPU算力资源最大可供该宿主机下单虚拟机全部调用； 内存≥16*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92T SATA SSD，数据盘≥ 5*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4个千兆电口+4个万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、要求能够在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。（提供加盖公章的产品功能截图证明材料）； 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 4、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 5、支持部署Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等操作系统； 6、要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 7、支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作； 8、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上； 9、支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机、安全组件、数据库等高级服务组件； 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离或手动隔离，并在界面提示告警信息。（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 6 | 后勤管理系统超融合一体机 | 1、要求要求配置处理器单颗功耗≤270W，总核心数≥72核，基础频率≥2.7GHz。为避免跨主板调度CPU带来的性能下降，要求单服务器所有CPU均在同一宿主机同一个主板下，非2U多节点的高密服务器，从而所有CPU算力资源最大可供该宿主机下单虚拟机全部调用； 内存≥16*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92T SATA SSD，数据盘≥ 5*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4个千兆电口+4个万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、要求能够在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。（提供加盖公章的产品功能截图证明材料）； 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 4、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 5、支持部署Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等操作系统； 6、要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位。（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 7、支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作； 8、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上； 9、支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机、安全组件、数据库等高级服务组件； 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离或手动隔离，并在界面提示告警信息。（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 7 | 内窥镜超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU（24C），主频不低于2.10GHz，内存配置不低于10*32GB DDR4 3200，系统配置不低于2*240GB SATA SSD，缓存盘配置不低于2*1.92T SATA SSD，数据盘配置不低于 4*8T SATA HDD，标配盘位数不少于12，电源：冗余电源，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口（满配2个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测等）；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略； 4、可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 5、支持根据故障原因自动进行故障进程拉起、集群服务修复、故障节点重启、故障节点异机拉起等自愈操作；对于集群架构，可以在自动修复故障节点后自动重新加回集群中以实现节点冗余度不变； 6、支持数据库一键诊断，可覆盖资源、会话、锁、性能分析（包括实时与历史的慢SQL定位和执行计划分析），以便快速了解数据库运行效率，发现性能问题；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 7、需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 8、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常。支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 9、支持在超融合平台上一键自动化创建灾备库来实现数据库容灾。自动化创建需要在单一流程中完成备库虚拟机创建、操作系统安装、数据库软件安装、数据库集群部署、主备库监听配置、数据库全量初始化、数据同步链路构建等所有步骤； 10、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 11、平台需定期升级保障平台稳定性，升级期间核心业务不能长时间停机。超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
| 8 | 核医学超融合一体机 | - 硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU（24C），主频不低于2.10GHz，内存配置不低于10*32GB DDR4 3200，系统配置不低于2*240GB SATA SSD，缓存盘配置不低于2*1.92T SATA SSD，数据盘配置不低于 4*8T SATA HDD，标配盘位数不少于12，电源：冗余电源，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口（满配2个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测等）；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略； 4、可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 5、支持根据故障原因自动进行故障进程拉起、集群服务修复、故障节点重启、故障节点异机拉起等自愈操作；对于集群架构，可以在自动修复故障节点后自动重新加回集群中以实现节点冗余度不变； 6、支持数据库一键诊断，可覆盖资源、会话、锁、性能分析（包括实时与历史的慢SQL定位和执行计划分析），以便快速了解数据库运行效率，发现性能问题；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 7、需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 8、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常。支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 9、支持在超融合平台上一键自动化创建灾备库来实现数据库容灾。自动化创建需要在单一流程中完成备库虚拟机创建、操作系统安装、数据库软件安装、数据库集群部署、主备库监听配置、数据库全量初始化、数据同步链路构建等所有步骤； 10、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 11、平台需定期升级保障平台稳定性，升级期间核心业务不能长时间停机。超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
| 9 | 病理系统超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel Xeon Silver 4314 CPU（16C），主频≥2.40GHz，内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*480G SATA SSD，数据盘≥ 2*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持无代理实现持续数据保护CDP，可设置RPO为5秒或1秒；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 4、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 5、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 6、基于虚拟化业务安全考虑，需提供云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机； 7、采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 8、为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙； 9、基于业务安全性和运维高效性考虑，支持超融合平台自动安装 agent 代理进行虚拟机的安全防护，可以在云安全中心界面为虚拟机安装安全组件并显示安全状态；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。 |
| 10 | 心血管监测系统及城市环境数据超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU（24C），主频不低于2.10GHz，内存配置不低于10*32GB DDR4 3200，系统配置不低于2*240GB SATA SSD，缓存盘配置不低于2*1.92T SATA SSD，数据盘配置不低于 4*8T SATA HDD，标配盘位数不少于12，电源：冗余电源，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口（满配2个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测等）；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略； 4、可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 5、支持根据故障原因自动进行故障进程拉起、集群服务修复、故障节点重启、故障节点异机拉起等自愈操作；对于集群架构，可以在自动修复故障节点后自动重新加回集群中以实现节点冗余度不变； 6、支持数据库一键诊断，可覆盖资源、会话、锁、性能分析（包括实时与历史的慢SQL定位和执行计划分析），以便快速了解数据库运行效率，发现性能问题；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 7、需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 8、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常。支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 9、支持在超融合平台上一键自动化创建灾备库来实现数据库容灾。自动化创建需要在单一流程中完成备库虚拟机创建、操作系统安装、数据库软件安装、数据库集群部署、主备库监听配置、数据库全量初始化、数据同步链路构建等所有步骤； 10、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 11、平台需定期升级保障平台稳定性，升级期间核心业务不能长时间停机。超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
| 11 | 安保、视频管理系统超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel Xeon Silver 4314 CPU（16C），主频≥2.40GHz，内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*480G SATA SSD，数据盘≥ 2*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持无代理实现持续数据保护CDP，可设置RPO为5秒或1秒；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 4、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 5、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）； 6、基于虚拟化业务安全考虑，需提供云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机； 7、采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 8、为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙； 9、基于业务安全性和运维高效性考虑，支持超融合平台自动安装 agent 代理进行虚拟机的安全防护，可以在云安全中心界面为虚拟机安装安全组件并显示安全状态；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。 |
| 12 | 营养膳食系统超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel Xeon Silver 4314 CPU（16C），主频≥2.40GHz，内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*480G SATA SSD，数据盘≥ 2*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持无代理实现持续数据保护CDP，可设置RPO为5秒或1秒；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 4、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 5、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）； 6、基于虚拟化业务安全考虑，需提供云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机； 7、采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 8、为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙； 9、基于业务安全性和运维高效性考虑，支持超融合平台自动安装 agent 代理进行虚拟机的安全防护，可以在云安全中心界面为虚拟机安装安全组件并显示安全状态；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。 |
| 13 | 超声系统数据库超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel Xeon Silver 4314 CPU（16C），主频≥2.40GHz，内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*480G SATA SSD，数据盘≥ 2*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持无代理实现持续数据保护CDP，可设置RPO为5秒或1秒；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 4、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 5、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 6、基于虚拟化业务安全考虑，需提供云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机； 7、采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 8、为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙； 9、基于业务安全性和运维高效性考虑，支持超融合平台自动安装 agent 代理进行虚拟机的安全防护，可以在云安全中心界面为虚拟机安装安全组件并显示安全状态；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。 |
| 14 | 超声系统应用服务器超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel Xeon Silver 4314 CPU（16C），主频≥2.40GHz，内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*480G SATA SSD，数据盘≥ 2*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持无代理实现持续数据保护CDP，可设置RPO为5秒或1秒；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 4、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 5、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 6、基于虚拟化业务安全考虑，需提供云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机； 7、采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 8、为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙； 9、基于业务安全性和运维高效性考虑，支持超融合平台自动安装 agent 代理进行虚拟机的安全防护，可以在云安全中心界面为虚拟机安装安全组件并显示安全状态；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。 |
| 15 | ICU重症监护系统超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel Xeon Silver 4314 CPU（16C），主频≥2.40GHz，内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*480G SATA SSD，数据盘≥ 2*4T SATA HDD，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配4个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持无代理实现持续数据保护CDP，可设置RPO为5秒或1秒；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 4、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 5、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）； 6、基于虚拟化业务安全考虑，需提供云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机； 7、采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 8、为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙； ▲ 9、基于业务安全性和运维高效性考虑，支持超融合平台自动安装 agent 代理进行虚拟机的安全防护，可以在云安全中心界面为虚拟机安装安全组件并显示安全状态；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 10、支持针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。 |
| 16 | 数字化手术室超融合一体机 | 1、硬件规格：2U，CPU性能相当或优于2颗intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU（24C），主频不低于2.10GHz，内存配置不低于10*32GB DDR4 3200，系统配置不低于2*240GB SATA SSD，缓存盘配置不低于2*1.92T SATA SSD，数据盘配置不低于 4*8T SATA HDD，标配盘位数不少于12，电源：冗余电源，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口（满配2个光模块）； 要求支持主流国产计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件。 配置≥2个物理CPU授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和超融合管理平台； 2、支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测等）；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3、支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略； 4、可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 5、支持根据故障原因自动进行故障进程拉起、集群服务修复、故障节点重启、故障节点异机拉起等自愈操作；对于集群架构，可以在自动修复故障节点后自动重新加回集群中以实现节点冗余度不变； 6、支持数据库一键诊断，可覆盖资源、会话、锁、性能分析（包括实时与历史的慢SQL定位和执行计划分析），以便快速了解数据库运行效率，发现性能问题；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） 7、需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速；（提供加盖公章的产品功能截图证明材料） ▲8、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常。支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复；（提供具备 CNAS和CMA资质第三方测评机构出具的测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 9、支持在超融合平台上一键自动化创建灾备库来实现数据库容灾。自动化创建需要在单一流程中完成备库虚拟机创建、操作系统安装、数据库软件安装、数据库集群部署、主备库监听配置、数据库全量初始化、数据同步链路构建等所有步骤； 10、支持IO读写SSD Cache功能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失； 11、平台需定期升级保障平台稳定性，升级期间核心业务不能长时间停机。超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |

1.2其他硬件设备参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床旁一体化协作推车 | 视频输入：HDMI IN≥1 显示设备：≥21.5寸宽屏电容触摸屏1个,以及≥21.5宽屏显示器1个 全向麦克风：360度拾音 全景摄像头：高清≥1080P 特写摄像头：高清≥1080P，≥20倍光学变焦 内置UPS电源电池，可连续工作≥3小时 内置远程医疗协同软件 |
| 2 | 视讯终端一体机 | 采用一体化视讯开放式终端平台，内置摄像头以及多种接口。 支持音频输入输出；实现摄像机与会议终端平台的一体化全融合；支持外接HDMI输入≥1路，支持HDMI输出≥1路；支持LAN接口；支持USB2.0接口≥2路；支持WiFi。 镜头：≥12倍光学变焦摄像头，电子云台控制 音频输入：MINI卡农（线性信号≥1)，MINI卡农（差分信号，带幻象供电≥1） 音频输出：LINEOUT 3.5mm接口≥1 仿真控制接口：≥1路 |
| 3 | 视频采集设备 | 连接类型：USB；光学分辨率：≥300万像素; 帧速率≥1080P@30fps |
| 4 | 音频采集播放设备 | 便携式全向麦克 功能：360 度拾音 连接：USB 2.0 和 Bluetooth（蓝牙®） 无线频率：蓝牙版本 ≥3.0 通话时间：视环境通话时间≥6小时 信噪比：+60到+70db 工作方式：全双工 |
| 5 | 多网聚合设备 | 网络聚合：支持3G/4G/有线聚合， 带天线。支持SIM卡热插拔 存储：EMMC≥32G SIM卡槽：SIM≥3 WIFI热点：支持2.4G/5G WIFI热点 以太网：WAN≥1，LAN≥1; USB≥2 流量卡由用户提供 |
| 6 | 一体化推车 | 床旁会诊一体化推车 视讯终端主机：CPU≥四核，主频≥1.1GHz；内存≥4GB；存储≥500GB固态硬盘；支持4G/5G网络、有线网络聚合接入； 高清视频摄像头≥2；高清医疗设备采集接口≥2路； 仿真控制接口≥1路，要求被控设备无需联网及安装软件； 支持100V AC~240V AC，50Hz~60Hz；电池容量支持连续工作≥4小时 ； 特写视频采集单元：高清特写摄像机，视频分辨率≥1080P；像≥200万；光学变焦≥20倍；视频输出HD：HDMI、SDI、USB、RJ-45；控制方式：RS-232、RS-422/485、USB控制； 全景视频采集单元：高清摄像机，视频分辨率≥1080P；连接类型：USB；光学分辨率≥300万像素； 音频单元：便携式全向麦克；360度拾音 ；连接：USB 2.0 和 Bluetooth（蓝牙）； 显示单元：≥1台，尺寸：≥21.5英寸IPS面板、10点触控；分辨率：≥1080P；屏幕比例 16:9 |
| 7 | 智能顶装门禁通道终端 | 蓝牙定位设备（标准）： 1.具备蓝牙4.0定位设备，该设备安全符合 SIG 组织蓝牙4.0规范，支持蓝牙 4.0BLE 模式； 2.传输方式支持点对多点传输;传输距离:≥10M； 3.设备包含 LORA 基站、POE 交换机 12 台; 4.设备包含人员定位系统1 套，定位功能支持：PC 端本地服务，患者关键位置查看、提留时间、达到时间、离开时间、室内三维地图等信息 |
| 8 | 患者监护腕带 | 1. 接口技术：ISM频段，2.402~2.480GHz； 2.电池容量：内置≥350mAh锂电池，支持磁吸充电； 3.工作时间：≥3天（3秒钟上报一次)； 4. 工作距离：≤40米；5. 重量：≤10g；6. 需要获取患者时间及定位标识 |
| 9 | 监护腕带座充 | 12V USB口充电电源 |

1.3业务软件技术参数

1.3.1术中质控平台

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术实时监控管理-质控中心设备权限管理 | 实现质控的科室、质控专家、术间的权限管理； |
|  | 手术实时监控管理-录制管理 | 支持根据手术计划进行自动录制，自动标注手术名称、手术医生、申请科室、术间等元数据。 |
|  |  | 支持对手术质控的云端录制文件进行管理，包括手术名称、手术医生、申请科室、术间等字段进行过滤搜索，录制视频在线播放，下载、删除等。 |
|  | 手术实时监控管理-手术计划同步管理 | 支持通过HIS系统同步手术室排班信息，支持对术间排班信息进行管理； |
|  |  | 支持手动添加手术计划； |
|  |  | 支持通过手术计划自动收录手术录制视频； |
|  |  | 支持部门管理员通过手术计划查看本部门相关的手术计划。 |
|  | 手术实时监控管理-质控设备管理 | 支持对质控导管室主机进行添加和删除； |
|  |  | 支持通过设备名称等字段进行过滤搜索； |
|  |  | 支持通过设备名称等字段进行过滤搜索。 |
|  | 手术实时监控管理-质控统计 | 支持对所有质控记录进行导出；支持导出喊话记录列表数据为Excel表格；支持将互动连线统计记录导出Excel表格。 |
|  |  | 支持累计统计喊话场次和喊话时长； |
|  |  | 支持累计统计专家端发起次数和互动时长，术间发起次数和互动时长； |
|  | 手术实时监控管理-科室管理 | 支持对科室进行增、删、改、查操作；通过科室名称可以进行快速搜索； |
|  |  | 支持创建多级科室； |
|  |  | 支持科室进行批量导入/导出科室； |
|  |  | 支持配置科室是否为出诊科室。 |
|  | 手术实时监控管理-角色权限管理 | 支持根据业务需求，创建自定义角色，支持为角色分配功能权限，权限能精确到具体的操作，如设备的增加、修改等； |
|  |  | 支持对角色权限进行配置管理； |
|  |  | 支持角色启用/禁用状态设置； |
|  |  | 支持通过角色名称关键字进行搜索。 |
| 2 | 术中指导及沟通移动应用-质控互动 | 支持通过手术一览快速进入手术室进行实时质控； |
|  |  | 支持对手术室进行喊话，进行语音指导； |
|  |  | 支持对从质控状态快速进入互动状态，进行音视频互动指导； |
|  |  | 支持接听手术室的呼叫，实现快速手术指导。 |
|  | 术中指导及沟通移动应用-术中指导及沟通支持 | 支持通过手机加入视频会诊，支持多方会诊；支持安卓/鸿蒙/IOS操作系统，支持上架应用市场。 |
|  |  | 支持视频会诊过程中，远程控制术中设备摄像头； |
|  |  | 支持查看术间设备多路（4路及以上）视频画面，支持多路视频画面组合传输，支持高清查看组合画面中某一路全屏画面； |
|  |  | 支持对术间设备的数据画面放大缩小； |
|  | 术中指导及沟通移动应用-手术质控权限控制 | 支持获取具备权限的质控主机列表，支持通过应用切换质控主机列表； |
|  |  | 支持查看质控主机内当前手术室列表，能显示手术室状态及当前手术信息。 |
|  | 术中指导及沟通移动应用-质控业务事件发生采集 | 支持上报质控主机喊话事件； |
|  |  | 支持上报质控主机手术指导事件。 |
| 3 | 视讯媒体平台-平台功能 | 1.多方视频术中会诊 |
|  |  | 平台提供多方视频术中质控互动或会诊能力，单一质控互动或会诊室最大参会人数不低于1000； |
|  |  | 支持主持型会诊模式和自由会诊模式； |
|  |  | 支持会诊内聊天、举手； |
|  |  | 支持会诊内麦克风和摄像头切换； |
|  |  | 支持多种视频画面布局模式，支持画廊模式和演讲者模式。 |
|  |  | 2.多路医疗影像传输 |
|  |  | 支持单参会终端不低于3路视频信号源同时发布； |
|  |  | 支持远程对混屏画面中任何一路画面进行双击全屏放大，放大后画面清晰度≥1080P。 |
|  |  | 3.会诊数据共享 |
|  |  | 支持≥2路人像及支持≥2路1080P数据画面同时传输，满足手术影像如心脏超声和手法特定画面同时传输，支持专家侧自由切换。 |
|  |  | 4.协同标注 |
|  |  | 支持多方视频协同过程中，多方同时对数据源画面标注，支持不同的标注者显示不同的标注颜色； |
|  |  | 支持画线标注，支持设置标注线条粗细、颜色； |
|  |  | 支持文字标注、支持设置文字大小、颜色； |
|  |  | 支持图形标注，支持箭头、三角形、矩形标注； |
|  |  | 支持马赛克标注，对敏感区域设置马赛克； |
|  |  | 支持图案标注，支持针对手术提供定制化标注图案，如封堵器； |
|  |  | 支持标注一键清除。 |
|  |  | 5.远程控制 |
|  |  | 平台支持通过对内网设备的安全远程控制，被控设备不要求安装任何软件，不要求和内网设备联网；保障安全性。平台支持对被控设备的鼠标和键盘进行远程控制，能做到本地操作类似的体验。 |
|  |  | 6.摄像头控制 |
|  |  | 平台支持远程摄像头云台控制，支持摄像头方向调整、焦距调整和预置位调整等。 |
|  |  | 7.手术全程录制，术中会诊录制 |
|  |  | 平台支持设备入会自动开启云端录制，云端录制分辨率和码率可配置； |
|  |  | 支持云端混屏录制； |
|  |  | 支持云端录制文件在线拆条、视频文件合并； |
|  |  | 支持录制成TS或MP4文件； |
|  |  | 支持录制文件对接云存储，保障录制内容的存储安全。 |
|  |  | 8.会诊直播 |
|  |  | 支持云端直播； |
|  |  | 支持直播画面实时监看，支持直播紧急下线； |
|  |  | 支持支持视频实时收录，支持收录后视频拆条； |
|  |  | 支持转推到第三方CDN功能，能够与第三方CDN对接。 |
|  | 视讯媒体平台-技术能力 | 1.音视频编解码 |
|  |  | 视频编码支持H.264 base/main/high（支持SVC）；分辨率支持1080P、720P、VGA、QVGA、CIF、QCIF；视频帧率支持1-30帧；视频码率支持150kpbs-8000kbps； |
|  |  | 音频编码支持OPUS、G.711；音频采集支持8KHz 16bit， 16KHz 16bit， 44.1KHz 16bit，48KHz 16bit；音频处理支持AEC、NR、AGC、VAD、PLC。 |
|  |  | 2.分式布组网 |
|  |  | 支持分布式组网，信令节点、媒体节点、录制节点全网无单点； |
|  |  | 支持全网就近调度与路由，通过智能调度策略，终端能选择最近最优的节点接入； |
|  |  | 支持全网负载均衡，在边缘节点负载过大时，自动调度到其它可用节点。 |
|  |  | 3.视频传输保障与自适应 |
|  |  | 支持网络自适应技术，会诊过程中的音视频参数可随着网络的变化进行自动的适应调节，支持根据码率自适应和帧率自适应，通过自适应保障会诊的流畅性，在网络带宽不能保证视频会诊时，自动转换为语音会诊； |
|  |  | 支持网络丢包补偿技术，即使在恶劣的网络情况、如网络大量丢包场景下，通过采用自适应传输技术以及FEC算法，音视频通话无障碍、整体清晰流畅； |
|  |  | 支持SVC分层编码和传输，发送端能够根据接收端的需求和自身性能以及网络情况生成一条或者多条视频流，每条视频流采用了分层SVC编码技术,视频订阅方可以根据自身软硬件能力和网络变化情况动态订阅不同规格的视频流，达到较高的带宽利用率和较好的音视频体验。 |
|  | 视讯媒体平台-管理需求 | 能够实时监控单个质控互动或会诊的完整拓扑，能够观察某个质控互动或会诊的所有媒体节点，终端的数据流向，带宽情况，丢包情况，音视频通话的质量情况；能够实时观看某个会诊服务器与服务器之间，服务器与终端之间的数据流向，并提供紧急情况下实时切换媒体服务器的能力；能够回放会诊的拓扑情况，便于问题的分析； |
|  |  | 平台具备Docker部署能力，能够支撑快速部署和升级的需求； |
|  |  | 可以查看质控互动或会诊质量情况，包括单会诊会诊时间内的用户数、加会异常用户数、体验异常用户数；查看单会诊会诊时间内的平均上行音频优质传输率、上行视频优质传输率、端到端优质音频传输率、端到端视频优质传输率；单会诊会诊时间内终端区域、设备类型、网络类型、SDK、操作系统； |
|  |  | 支持查看质控互动或会诊端到端的情况：质控互动或会诊时间内端到端的发送端和接收端CPU和内存、会诊时间内端到端的视频发送/接收分辨率、文档发送/接收分辨率；查看会诊时间内端到端的视频发送/接收帧率、文档发送/接收帧率；查看会诊时间内的端到端的视频发送/接收丢包率、文档发送/接收丢包率、音频发送/接收丢包率；查看会诊时间内端到端的视频发送/接收总流量、文档发送/接收总流量、音频发送/接收总流量。 |
|  | 视讯媒体平台-安全需求 | 国产化要求：会诊云平台支持主流的国产化鲲鹏/海光芯片,国产麒麟/欧拉openEuler /统信UOS操作系统、人大金仓数据库/高斯数据库GaussDB,国产中间件； |
|  |  | 支持完善的容灾机制，支持同城双活部署方案；具备完善的负载均衡和单点容灾逃生机制； |
|  |  | 控制/信令等传输需要支持加密，防止被窃取。 |
| 4 | 术中质控平台-用户接入授权 | 实现固定式设备、移动设备的用户接入，接入类型含手术室/导管室/质控中心/移动质控端等。 |
|  | 术中质控平台-并发授权 | 同时接入系统，进行并发在线使用的授权，接入类型含手术室/导管室/质控中心/移动质控端等。 |
|  | 术中质控平台-录制并发授权 | 对多个手术或术中会诊等会议录制的并发授权，按照会议数量进行授权。 |

1.3.2医学影像集成平台及放射多授权扩展及多院区升级改造

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 1. 放射系统软件 应满足与医院当前使用的放射系统功能一致，对所有历史影像及报告涉及数据迁移的， 须与原厂商协商接口方案、数据迁移方案，所有产生的接口及数据迁移费用由投标人承担提供承诺函并加盖本单位公章。 |
|  |  | 2.投标人如要替换现有飞利浦PACS系统须出具真实有效集成或替换能力证明文件例如：实现替换与飞利浦PACS系统的替换与数据迁移完成证明函，加盖实现替换医院公章，或飞利浦公司提供配合承诺函并加盖本单位公章。 |
|  |  | 3. 系统软件需要接入现有放射科的所有 DICOM 影像设备接入设备，所涉及的所有费用由投标人承担。投标人提供承诺函并加盖本单位公章。 |
|  |  | 4.拥有PACS系统及影像集成平台相关自主知识产权和二次开发能力。影像集成平台可集成放射、超声、核医学、介入、心电图、内镜、病理等系统，统一调阅使用。 |
|  |  | 5.必须能够全程响应与医院his及其他系统接口 |
|  |  | 6.能保证朝阳院区和通州院区数据衔接，不影响数据实时调阅。 |
|  |  | 7.能保证与历史数据的衔接和调阅。 |
|  |  | 8.提供驻场服务不少于2年。 |
| PACS部分 |  |  |
| 2 | PACS服务器软件升级与PACS数据管理服务器软件升级 | 1. 现有PACS无缝升级 |
|  |  | 2. 支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、ECG、US、ES等 |
|  |  | 3. 服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。 |
|  |  | 4. 提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像 |
|  |  | 5. 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持5≥用户对同一影像数据的并发调阅请求 |
|  |  | 6. 支持影像预取和影像自动路由 |
|  |  | 7. 采用集中式数据库及独立的集中式和分布式的影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置 |
|  |  | 8. 数据库应当会自动记录：所有病人及检查的相关文字资料、所有检查影像的属性资料、PACS所有的系统参数设置，包括用户的个性化参数设置 |
|  |  | 9. 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输等），并提供相应分析工具。 |
|  |  | 10. 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储 |
|  |  | 11. 支持通过内部网络在整个医院内访问和通过互联网从外部访问，支持无线访问技术 |
|  |  | 12. 教学科研影像记录的存储及管理功能 |
|  |  | 13. 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数 |
|  |  | 14. 支持数据库的维护、备份和恢复 |
|  |  | 15. 提供安全的远程维护、管理机制 |
|  |  | 16. 基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理 |
|  |  | 17. 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统 |
|  |  | 18. PACS/RIS服务程序之间无缝通讯 |
|  |  | 19. 支持纠正病人的相关信息，同一病人影像归并。 |
|  |  | 20. 提供基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在PACS网络内的任何终端登录，都可以根据其权限访问统一的用户界面，确保系统使用的灵活性 |
|  |  | 21. 具有严格的用户分级数据访问安全管理机制 |
|  |  | 22. 提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理 |
|  |  | 23. 支持位于不同地点、不同分院的PACS服务器之间的数据自动同步，可以根据需要同步检查影像数据或同步检查索引信息，使得不同地点的用户可以一次性查询和调阅患者在整个网络内所有机构的检查数据 |
|  |  | 24. PACS系统的所有客户端，包括影像诊断客户端、临床浏览客户端、影像容积重建后处理客户端，都是基于Web架构，可以在PACS系统内的任何一台工作站上使用。 |
| 3 | 影像平台服务器软件-基础功能 | 1. 支持HL7/DICOM等国际标准，提供标准化的临床影像数据和文档的统一管理，包括结构化以及非结构化的文档数据（Microsoft office，JPG，bmp，PDF，音频、视频数据等）的接入和管理。 |
|  |  | 2. 关联院内的统一患者号到为该患者所注册的各类文档/影像数据。 |
|  |  | 3. 文档/影像元数据查询。根据各医疗业务系统所提交的文档及影像数据查询请求检索并返回相关的文档/影像信息。 |
|  |  | 4. 支持完整的文档生命周期管理，保证文档的可靠存储和安全提取。 |
|  |  | 5. 支持超声、内镜、心电等影像接入该平台，进行数据的统一管理和调用。 |
|  |  | 6. 实现所有医学影像按生命周期管理模式进行统一存储，保证医学影像的存储安全性 |
|  |  | 7. 要求采用VNA管理平台，满足PB级海量数据的管理需求 |
|  |  | 8. 支持将多个来源和多种格式（DICOM）的患者资料整合到一份资料中，以供用户访问 |
|  | 影像平台服务器软件-数据处理 | 1. 支持检查申请的录入、提交 |
|  |  | 2. 支持客户端多数据源（文档/影像元数据）联合查询。根据各医疗业务系统所提交的文档及影像数据查询请求检索并返回相关的文档/影像信息。 |
|  |  | 3. 提供基于Web的医技影像，报告实现以病人为中心的统一浏览。 |
|  |  | 4. 支持DICOM/Non-DICOM数据Side-by-side展示 |
|  |  | 5. 以用户权限管理方式，共享数据规则设定方式，实现临床数据共享 |
|  |  | 6. 支持临床数据通过Web页面手工采集，包括数据采集、质控、补充、上传等功能。 |
|  |  | 7. 提供影像平台临床服务器软件，为医院所有的临床客户端提供各类影像应用。 |
|  |  | 8. 可在如Chrome, Edge，IE, Safari等浏览器中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性。 |
|  |  | 9. 具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等）。 |
|  |  | 10. 可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。 |
|  |  | 11. 可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。 |
|  |  | 12. 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。 |
|  |  | 13. 支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。 |
| 4 | PACS前置服务器软件-总体要求 | 1. 现有PACS无缝集成，并保持与医生现有系统功能一致的操作习惯，保证历史数据互联互通，所有产生的接口及功能改造费用由投标人承担。投标人提供承诺函并加盖本单位公章。 |
|  |  | 2. 支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、ECG、US、ES等 |
|  |  | 3. 服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。 |
|  |  | 4. 提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像 |
|  |  | 5. 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求 |
|  |  | 6. 支持影像预取和影像自动路由 |
|  |  | 7. 采用集中式数据库及独立的集中式和分布式的影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置 |
|  | PACS前置服务器软件-数据处理 | 1. 数据库应当会自动记录：所有病人及检查的相关文字资料、所有检查影像的属性资料、PACS所有的系统参数设置，包括用户的个性化参数设置 |
|  |  | 2. 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输等），并提供相应分析工具。 |
|  |  | 3. 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储 |
|  |  | 4. 支持通过内部网络在整个医院内访问和通过互联网从外部访问，支持无线访问技术 |
|  |  | 5. 教学科研影像记录的存储及管理功能 |
|  |  | 6. 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数 |
|  |  | 7. 支持数据库的维护、备份和恢复 |
|  |  | 8. 提供安全的远程维护、管理机制 |
|  | PACS前置服务器软件-数据安全 | 1. 基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理 |
|  |  | 2. 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制≥100并发。 只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统 |
|  |  | 3. PACS/RIS服务程序之间无缝通讯 |
|  |  | 4. 支持纠正病人的相关信息，同一病人影像归并。 |
|  |  | 5. 提供基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在PACS网络内的任何终端登录，都可以根据其权限访问统一的用户界面，确保系统使用的灵活性 |
|  |  | 6. 具有严格的用户分级数据访问安全管理机制 |
|  |  | 7. 提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理 |
|  |  | 8. 支持位于不同地点、不同分院的PACS服务器之间的数据自动同步，可以根据需要同步检查影像数据或同步检查索引信息，使得不同地点的用户可以一次性查询和调阅患者在整个网络内所有机构的检查数据 |
|  |  | 9. PACS系统的所有客户端，包括影像诊断客户端、临床浏览客户端、影像容积重建后处理客户端，都是基于Web架构，可以在PACS系统内的任何一台工作站上使用。 |
| 5 | RIS前置服务器软件-总体要求 | 总体要求 |
|  |  | 1. 与本部现有RIS无缝集成并保持与医生现有系统功能一致的操作习惯，保证历史数据互联互通，所有产生的接口及功能改造费用由投标人承担。投标人提供承诺函并加盖本单位公章。 |
|  |  | 2. RIS服务器软件包： |
|  |  | 3. RIS系统服务器使用Windows 2019操作系统； |
|  |  | 4. RIS系统使用MS SQL Server 2019数据库平台； |
|  |  | 5. 支持完整的DICOM Worklist工作清单服务，为所有支持DICOM Worklist接口的影像设备提供患者和检查数据； |
|  |  | 6. 支持通过远程方式对系统进行管理； |
|  |  | 7. 统一管理病人状态、检查报告以及资源使用情况； |
|  |  | 8. 对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供GUI工具； |
|  |  | 9. 提供对VIP病人影像等资料的保护和访问内权限管理； |
|  |  | 10. 支持符合HIPAA规范的系统日志，记录系统操作步骤。用户可以通过查询来了解具体操作的详细信息。 |
|  |  | 11. RIS软件应支持IHE Radiology Domain下SWF, PIR等Profile。 |
|  | RIS前置服务器软件-数据统计模块 | 数据统计模块： |
|  |  | 1. 综合查询，支持自定义组合查询条件。查询条件可以按照各种逻辑运算（与/或/非/大于/小于/等于）的结果组合； |
|  |  | 2. 设备工作量统计； |
|  |  | 3. 登记员工作量统计； |
|  |  | 4. 各类型医生工作量统计； |
|  |  | 5. 检查开单统计, 可以根据不同的部门、病区和病人类型对医生开出的放射科检查单进行统计； |
|  |  | 6. 曝光量、胶片量统计； |
|  |  | 7. 检查时间的统计； |
|  |  | 8. 检查费用统计功能； |
|  |  | 9. 可根据ACR、ICD10代码、用户关键字等进行疾病统计； |
|  |  | 10. 支持医院科室的医技/设备工作量、阳性率统计； |
|  |  | 11. 诊断符合率统计； |
|  |  | 12. 支持统计一段时间内的报告诊断质量； |
|  |  | 13. 支持技师的拍片质量统计； |
|  |  | 14. 提供“时间线”管理统计， 可监控每一个工作流程的工作时间，用于分析，优化，改进系统流程；（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 15. 支持针对护士注射打针拔针的记录及统计功能（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 16. 符合条件的统计结果可以以列表的方式显示，并可浏览及打印； |
|  |  | 17. 统计结果生成相应的报告，并可以进行浏览及打印； |
|  |  | 18. 所有统计结果都支持EXCEL文件导出； |
|  |  | 19. 能够统计某几天中固定时间段的工作量， |
|  |  | 20. 工作量统计中，可以将不同部位分值累加进行统计。 |
|  |  | 21. 查询条件项可保存，以供下次用户方便再次取出，对查询条件有记忆功能； |
|  |  | 22. 事件统计：可以统计每一个系统事件， 统计各种操作步骤的操作时间， |
|  |  | 23. 支持报表导出功能 |
|  |  | 24. 支持表格或图型等方式显示统计数据和数据走向。 |
|  |  | 25. 支持分组报表或聚合报表。 |
|  |  | 26. 支持报表导出功能 |
|  | RIS前置服务器软件-教学科研模块 | 教学科研模块： |
|  |  | 1. 提供ICD-10或ACR疾病代码归类，可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询； |
|  |  | 2. 提供教学科研案例的查询模块，方便医院的教学及科研 。 |
|  |  | 3. 疾病归类时支持输入病人临床诊断，病史信息等信息，并可以用作病例查询条件； |
|  |  | 4. 查询出的案例可直接调阅报告及图像； |
|  |  | 5. 支持报告的导出； |
|  |  | 6. 可创建教学/ 研究记录； |
|  |  | 7. 支持教学/研究报告的分组管理，用户可以添加，删除分组项目； |
|  |  | 8. 在医生写的报告存为教学时，支持可以选择存为“公有、私有及自定义教学”； |
|  |  | 9. 教学模块提供自定义疾病代码归类，同一份报告可以归类到多个疾病代码上去，即可一对多； |
|  |  | 10. 支持查找教学/ 研究记录； |
|  |  | 11. 可以让使用者自己管理（增加、减少、修改）解剖部位代码及病理疾病代码。使用者可以建立自己的正常解剖、变异解剖，及疾病影像的标准或参考，放射科医生可以随时查询及参考，有助于医生的影像诊断； |
|  |  | 12. 输入病人信息、报告信息或资料信息作为查询条件； |
|  | RIS前置服务器软件-科室管理模块 | 科室管理模块 ： |
|  |  | 1. 系统用户的添加、删除、修改等，与科室人员管理的信息关联； |
|  |  | 2. 通过不同级别用户各自的口令保护，包括普通用户、系统管理员、服务工程师，控制系统的使用； |
|  |  | 3. 通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限； |
|  |  | 4. 提供科室公告功能，由管理员统一发布和管理公告信息。 |
|  |  | 5. 公告信息的发送可以采用即时发送和定时发送两种模式； |
|  |  | 6. 可以按部门发布消息，系统会默认一个全院级部门，如果发布全院公告则所有用户都会收到； |
|  |  | 7. 可以添加、删除、修改、发布消息； |
|  |  | 8. 未被阅读的消息在用户登陆后会在下方循环高亮显示，以作为对用户的提醒； |
|  |  | 9. 双击下方的消息区域可以方便的查看已经阅读过的消息。 |
|  |  | 10. 知识管理模块： |
|  |  | 11. 用户可以维护一个资料分类树，添加、修改、删除分类 |
|  |  | 12. 可以对已有的分类节点上移和下移； |
|  |  | 13. 可以将共享文件添加到任意的分类中，支持任意格式的文件类型； |
|  |  | 14. 可以提供文件名称的精确查询和模糊查询； |
|  |  | 质控模块： |
|  |  | 15. 能够修改患者的基本信息，和检查信息及检查状态。所有修改需要记录修改时间、修改人、修改内容 |
|  |  | 16. 检查项的移动，从某一病人归属到另一病人。 |
|  |  | 17. 能够合并两个患者的检查信息，合并或移动检查信息，移动部位信息，这些修改信息通过集成发送到PACS。 |
|  |  | 18. 手工匹配急诊或特殊原因先检查后登记的病人 |
|  |  | 19. 诊断医生对拍片技师的图像质量评分 |
|  |  | 20. 审核医生对拍片技师的图像质量复评，同时对诊断医生的报告质量评分 |
|  |  | 21. 可以调用指定报告的影像，并对该图像进行评分 |
|  |  | 22. 提供诊断报告评分功能，可以对每份报告质量进行评估，事后可以随时进行统计考核（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 23. 所评结果可以进行查看，也可以在统计模块对其进行统计（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 24. 可以自定义评分标准，包括加分模式、减分模式等（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 25. 报告模板性别过滤功能：当用户选择与当前患者系统不符的报告模板时，系统会自动提醒医生，模板与性别不匹配，从而减少医生出错的概率。 |
|  |  | 26. 所见所得的“左”-“右”不匹配提示 功能：用户在保存报告时，系统自动判断所见和所得中“左”-“右”使用的是否相匹配，如不匹配不仅有提示窗，所见所得相应字也会高亮，方便医生排查。从而减少所见与所得描述不一致的失误。同时匹配的关键字用户可以自由配置。 |
|  |  | 27. 提供“质控模式”，质控模式下，审核和报告医师信息被全部隐藏，质控医师对报告质量进行评分；评分后，管理员可批量导出质控数据。（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 28. 支持抽样质控，设定抽样规则，对所有符合质控条件的检查依据规则抽取进行质控。支持主动质控，医生诊断过程中随时发起质控。 |
|  |  | 29. 支持集中质控，根据质控专员使用质控系统检索检查，对各个质控点进行评价并提供质控报表统计。 |
|  |  | 30. 支持质控评分统计一览，侧重展现以设备类型区分、精确到个人的得分情况一览。 |
|  |  | 31. 支持质控扣分明细，侧重展现精确定位到个人的扣分情况及原因，便于评估个人的职业能力及被扣分的高发原因，便于制定整改措施提升整体水平。 |
|  |  | 32. 支持人员能力评估报表生成，侧重展现技师和报告医生的人员能力（工作量、质量），便于评估个人的职业能力，为人员的绩效提供有力的数据支持。 |
|  |  | 33. 支持报告超时管理，统计便于掌控报告的完成情况及哪些设备哪些检查项目超时较集中。对于即将超时的报告有提示。 |
|  |  | 34. 支持MAIL定期发送功能，提供定期向指定接收人发送质量周报的功能，发送内容为附件形式的质控评分统计和质控扣分明细报表内容。 |
| 6 | RIS前置服务器软件-即时通讯模块 | 即时通讯模块： |
|  |  | 1. 用户可以通过系统提供的即时通信功能进行点对点的及时沟通。 |
|  |  | 2. 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别 |
|  |  | 3. 提供共同阅片功能，医生可以发送患者链接给需要共同阅片的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像 |
|  |  | 4. 支持发送文件和图片 |
| 7 | RIS前置服务器软件-绩效管理模块 | 绩效管理模块： |
|  |  | 1. 系统会根据部位、类型、医生的资历、组别进行组合形式的自动分配报告。 |
|  |  | 2. 支持平均分配、多劳多得、自动发牌三种报告分发模式，能够满足当前的报告分发管理机制。 |
|  |  | 3. 支持设置每天分发报告的上限值。 |
|  |  | 4. 支持根据报告医生、审核医生的数量、资质、设备情况进行规则的调整和设定，以符合科室管理要求。 |
|  |  | 5. 报告分发支持按照报告的数量进行分发，也支持根据每份报告的权重进行分发； |
|  |  | 6. 支持根据不同的用户设置不同的报告分发比例； |
|  |  | 7. 可以设置每天分发报告的上限值； |
|  |  | 8. 可以不同的部位在检查、提交报告、审核报告时设置不同的权值，并可以通过权值进行统计（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 9. 提供成熟的权重值，能够在系统升级完毕后马上无缝应用在放射科，不影响科室正常业务开展。 |
|  |  | 10. 支持报告难度系数设置。 |
|  |  | 11. 支持业务参数为管理员配置，部分内容需要根据现场定制和修改。 |
|  |  | 12. 支持根据岗位和日期，设置医生排班。 |
|  |  | 13. 支持查看医生的排班信息。 |
|  |  | 14. 支持根据岗位和日期，设置技师排班。 |
|  |  | 15. 支持查看技师的排班信息技师排班计划调阅。 |
|  |  | 16. 支持任务委托，将本人的任务委托给别人或对别人委托的任务进行打回和接受操作。 |
|  |  | 17. 支持任务人工分配，对已分配的任务进行再分配。 |
|  |  | 18. 支持检查状态查询，通过输入患者检查号查询已经分配的任务的报告状态。 |
|  |  | 19. 支持医生工作量记录，通过岗位、医生、执行时间的查询条件查询每个医生对应的工作量、完成量、统计完成比例等。 |
|  |  | 20. 支持岗位日均工作量统计，通过岗位、开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，某岗位的日平均工作量、总工作量、平均工作系数、总工作系数等信息。 |
|  |  | 21. 支持医生日均工作量统计，通过医生、开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，医生的日平均工作量、总工作量、平均工作系数、总工作系数等信息。 |
|  |  | 22. 系统会根据部位、类型、医生的资历、组别进行组合形式的自动分配报告。 |
| 8 | RIS前置服务器软件-危急值管理 | 危急值管理 |
|  |  | 1. 支持危急值上报，供诊断医生选择危急值，并记录危机描述。 |
|  |  | 2. 支持展开危急值下拉列表，选择符合诊断的影像危急值。 |
|  |  | 3. 在危急值列表选择时，支持依据“危急值类型”筛选过滤对应的危急值项目。 |
|  |  | 4. 支持提交报告时弹窗提醒，例如“该报告已设置影像危急值，是否标记影像危急值？”。 |
|  |  | 5. 支持根据报告描述和诊断的内容自动校验危急值字典，并提示诊断医生设置危急值。 |
|  |  | 6. 在浏览报告时，支持危急值信息显示。 |
|  |  | 7. 支持将危急值信息发送给危急值管理平台。 |
|  |  | 8. 支持接收危急值管理平台关于临床医生处理危急值的反馈。 |
|  |  | 9. 支持提供数据满足医院统一危急值管理平台以下应用： (1) 危急值上报超时提醒，若危急值上报后超过指定时间而临床仍未接收给予反馈，则诊断医生会受到提醒。 (2) 提供危急值客户端程序，与医生工作站连接部署，支持临床医生和护士接收并处理危急值。 (3) 提供电子沟通记录本，可替代科室纸质版危急值登记册，将沟通记录保存在系统中，便于后续随访、跟踪、查阅等。 (4) 支持查询近期的危急值查询，查询条件包括：检查科室、诊断医生、我的患者。 (5) 支持危急值信息统计，定制统计报表。 (6) 支持危急值信息数据导出，支持导出格式为Excel |
| 9 | RIS前置服务器软件-资源管理模块 | 资源管理模块 |
|  |  | 1. 支持资源管理，包括人员、设备、检查房间 |
|  |  | 2. 提供电子化排班功能，支持按照时间片排班，并能够与报告分发功能相结合 |
|  |  | 3. 根据设备类型、生理系统、病人类型等，进行细致的排班安排，结合“统计”、“分发报告”功能，提高统筹、管理效率。 |
|  |  | 4. 支持技师排班功能 |
|  |  | 5. 支持医生工作岗位基本信息，维护管理。 |
|  |  | 6. 支持排班医生信息管理。 |
|  |  | 7. 支持技师工作岗位基本信息维护管理。 |
|  |  | 8. 支持排班技师医生信息管理。 |
| 10 | PACS诊断客户端-总体要求 | 1. 根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作。 |
|  |  | 2. 系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。影像调阅（或加载）速度桌面端响应时间≤1.5秒。 |
|  |  | 3. 模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询。 |
|  |  | 4. 支持导出 DICOM DIR 、AVI、BMP、JPEG格式文件 |
|  |  | 5. 持关联门诊及住院病例，病理结果（包括胃肠镜/活检穿刺/住院手术病理结果），超声及其它影像学检查结果，便于病例随访及MDT诊断 |
|  |  | 6. 支持 ROI 缩放与平移 |
|  |  | 7. 支持选定图像的锐化、平滑处理 |
|  |  | 8. 用户可自定义窗宽/窗位值 |
|  |  | 9. 用户可自定义应用程序字体名称及大小、批注字体大小、批注字体颜色、活动框架颜色等 |
|  |  | 10. 检查记录可附加说明（记事贴）；一次检查记录可附加一份或多份说明 |
|  |  | 11. 可在影像上加注文本注释和箭头 |
|  |  | 12. 注释可与影像一起保存，并全局可用 |
|  |  | 13. 可隐藏 DICOM 信息，以便清晰显示影像 |
|  |  | 14. 可用 Cobb Angle（Cobb 角）方法测量脊柱弯曲 |
|  |  | 15. 支持导出 DICOM DIR 、AVI、BMP、JPEG格式文件 |
|  |  | 16. 支持 DICOM 超声 EF 比值测量，通过勾勒心内膜边界绘制其轮廓线，勾勒结束后将自动计算并显示数值 |
|  |  | 17. 支持 DICOM ECG 测量（提供软件界面截图证明文件），灵活的缩放功能，网格显示及卡尺功能的应用，多种布局及速度增益功能 |
|  | PACS诊断客户端-查询功能 | 18. 可通过网络进行影像数据快速查询与调阅； |
|  |  | 19. 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕 |
|  |  | 20. 支持图像后处理状态的保存 |
|  |  | 21. 可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断 |
|  |  | 22. 灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备、不同部位， 不同类型的影像自动使用相应的挂片协议 |
|  |  | 23. 自动加载病人既往影像资料和报告 |
|  | PACS诊断客户端-审阅功能 | 24. 定位线显示和跟踪 |
|  |  | 25. 支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，同步显示。支持智能自动注册、指导注册、手动注册、精简注册。 |
|  |  | 26. 支持影像整体窗宽/窗位调整的快捷键操作，自动窗宽/窗位调整，感兴趣区内智能窗宽/窗位调整。 |
|  |  | 27. 支持灰阶、灰阶（反转）、绿色、橙色、紫色、蔚蓝色六种颜色映射功能 |
|  |  | 28. 可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位 |
|  |  | 29. 可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整、放大部分窗宽/窗位可调整。 |
|  |  | 30. 支持设置相关参考点，指示不同平面的同一位置。 |
|  |  | 31. 支持关键影像标注功能。 |
|  |  | 32. 支持显著序列的标注功能 |
|  |  | 33. 提供常规诊断测量工具，包括 CT 值测量、距离测量、角度测量和 ROI 分析等等 |
|  |  | 34. 能测量各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区（点）内测量值； |
|  |  | 35. 支持在图像上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义。 |
|  |  | 36. 长度测量支持延轴显示值图形 |
|  |  | 37. 可提供心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量 |
|  |  | 38. 脊柱标记功能：一次标记，按序在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码 |
|  |  | 39. 提供图像变换功能：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能 |
|  |  | 40. 提供图像负片显示功能 |
|  |  | 41. 提供影像动态电影回放功能，播放速度可由操作者调整，可将电影导成 AVI 方式输出 |
|  | PACS诊断客户端-会话 | 42. ▲可利用 “会话共享”功能进行图像共享；可以切换“操作者”并可通过交换“操作者”功能可清楚的看到共享双方对图像的操作，进而实现会诊及教学功能。（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 43. 支持容积打印功能，可任意调整所需打印容积影像的数量 |
|  |  | 44. 支持组布局功能，可将图像平铺于指定位置 |
|  |  | 45. 所有影像诊断工作站软件支持自动下载和更新 |
|  |  | 46. 所有影像诊断工作站上首幅图像的调阅速度≤2 秒 |
| 11 | PACS MPR高级后处理功能软件扩容 | 1. 提供所投 PACS 系统制造商原厂的 MPR 高级后处理功能，不接受 OEM 第三方产品。 |
|  |  | 2. MPR 高级后处理功能内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行 MPR 操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。 |
|  |  | 3. 支持默认 MPR 布局模式，包括 MPR 标准布局、MPR2X2 布局、MPR 双斜角 |
|  |  | 4. MPR 图像支持 MipPR、MinPR 的显示效果 |
|  |  | 5. 支持四种显示效果层厚、层距的调节 |
|  |  | 6. 支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察 |
|  |  | 7. 支持曲面重建（CPR）（提供软件界面截图证明文件），可在任何参考图上勾勒直、曲线进行剖面的同心、平行模式观察。 |
|  |  | 8. 支持多层面MPR，方便医生观察组织、病灶的细节 |
|  |  | 9. 支持双斜位—允许用户同时应用 3 个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。 |
| 12 | PACS容积重建模块软件扩容 | 1. 提供所投 PACS 系统制造商原厂的三维容积重建处理功能，不接受 OEM 第三方产品。 |
|  |  | 2. 三维容积重建处理功能需内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行三维容积重建操作操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。 |
|  |  | 3. 至少提供 60 种配色方案显示 VR 图像，并支持用户自定义不同组织的 CT 值透明度颜色曲线，来编辑配色方案 |
|  |  | 4. 支持定义新组织——通过放置种子点、膨胀等方法提取组织，并且可计算出组织体积， 同时用不同颜色和透明度进行定义 |
|  |  | 5. 支持不同组织的容积显示 |
|  |  | 6. 支持对 VR 图像进行自定义切割、裁切面、层切割 |
| 13 | PACS高级血管分析软件扩容 | 1. 提供所投 PACS 系统制造商原厂的高级血管分析功能，不接受 OEM 第三方产品。 |
|  |  | 2. 高级血管分析功能内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行高级血管分析操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。 |
|  |  | 3. 提供腹部 CTA、主动脉 CTA 和头颈部 CTA 的一键式自动、手动血管树提取 |
|  |  | 4. 对于颈部特殊病例提供颈/细血管协议、半自动检查头颈部血管协议。 |
|  |  | 5. 提供一般分枝血管协议 |
|  |  | 6. 提供血管追踪功能，自动描绘出已识别血管的行径线路，同时显示已识别血管的 VR 图像、CPR 图像和血管横截面图像 |
|  |  | 7. 支持自定义新血管 |
|  |  | 8. 支持血管的删除及重命名 |
|  |  | 9. 支持对血管的修正，包括延伸、剪切、对中心线的修正和对管腔面积的修正。 |
|  |  | 10. 支持对管腔狭窄的测量 |
|  |  | 11. 支持腹主动脉瘤测量 |
|  |  | 12. 支持标记、狭窄和腹主动脉瘤测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等 |
| 14 | PACS心脏分析软件扩容 | 1. 提供所投 PACS 系统制造商原厂的心脏分析功能，不接受 OEM 第三方产品。 |
|  |  | 2. 心脏分析功能内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行心脏分析分析操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。 |
|  |  | 3. 心脏分析软件包应支持冠脉分析、心脏分析及钙化积分功能 |
|  |  | 4. 支持专有的自动去胸廓功能； |
|  |  | 5. 支持一键式自动、手动冠脉树提取，支持带种子定义冠脉树协议 |
|  |  | 6. 快速自定义新血管； |
|  |  | 7. 支持分支血管定义 |
|  |  | 8. 支持冠脉全景图、CPR 图和管腔横截面图的同屏显示； |
|  |  | 9. 在横断面视图显示血管横断面的最大直径、最小直径和面积； |
|  |  | 10. 一般的血管分析功能，包括狭窄测量，相应的测量报告，高级修正机制等； |
|  |  | 11. 标记和狭窄测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/ 平均直径，横断面面积，段长等。 |
|  |  | 12. 支持自动分割心脏轴（短轴、长轴、四个心腔观察） |
|  |  | 13. 支持双斜位，能同步地旋转参考图像到任意方位 |
|  |  | 14. 支持单期相和多期相的观察能力 |
|  |  | 15. 支持电影播放模式 |
|  |  | 16. 支持容积重建图像的显示 |
|  |  | 17. 支持心脏 5 条主要血管（LMA、LAD、LCX、RCA、PDA）的钙化斑块测量（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 18. 支持 Agatston 评分，质量和体积的测量并生成钙化积分报告 |
| 15 | PACS肿瘤/病变管理软件扩容 | 1. ▲提供所投 PACS 系统制造商原厂的肿瘤/病变管理功能，不接受 OEM 第三方产品。 |
|  |  | 2. ▲肿瘤/病变管理功能内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行肿瘤/病变管理分析操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。 |
|  |  | 3. 支持基于 RECIST 实体瘤疗效评估标准对病变进行分析。 |
|  |  | 4. 提供针对不同组织器官如肺部、肝脏、淋巴结、PET 检查 SUV 值及一般病变等快速测量工具，支持逐层面积测量，支持一键式自动化识别病变，自动得到病变体积及长短径 |
|  |  | 5. 支持病变追踪及管理。病人历史检查所得结果自动保存，病人复查时，系统自动识别病变及病变体积、长短径的变化并自动记录。 |
|  |  | 6. 支持图文报告自动生成，直观展示病变的变化趋势。同时给医生提供数据表格，供医生诊断参考，并能以不同格式导出。 |
|  |  | 7. 支持所得病变测量结果的再编辑。测量所得病变可分割或合并，并能对病灶进行重新计算。 |
|  |  | 8. 支持多个病变的一键式快速导航显示 |
| 16 | PACS PET/CT影像融合软件扩容 | 1. 提供所投 PACS 系统制造商原厂的影像融合功能，不接受 OEM 第三方产品。 |
|  |  | 2. 影像融合功能内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行影像融合操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。 |
|  |  | 3. 提供PET/CT多种专有的布局方式，可同时显示PET图像、CT图像、MIP图像、融合图像等多种组合 |
|  |  | 4. 可对病灶进行测量，显示体积和SUV值 |
|  |  | 5. SUV值显示提供体重、体表面积和瘦体质三种方式 |
|  |  | 6. 可调整患者的身高、体重和性别，以及患者所注射的放射性示踪剂剂量来精确SUV值 |
|  |  | 7. 融合图像可调整其融合比例和配色方案 |
|  |  | 8. 提供不同时期PET/CT间的比较 |
| 17 | PACS容积匹配模块软件扩容 | 1. 提供所投 PACS 系统制造商原厂的容积匹配功能，不接受 OEM 第三方产品。 |
|  |  | 2. 容积匹配功能需内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行容积匹配操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。 |
|  |  | 3. 可以对不同时间不同类型的影像检查进行容积匹配，如 CT 与 MR、MR 与 PET、CT 与PET 之间进行对比 |
|  |  | 4. 十字准线同时显示不同时间不同设备在同一位置的测量值 |
|  |  | 5. 支持基于容积匹配后的图像进行两种颜色、不同配比的融合，突出差异 |
|  |  | 6. 提供在 MPR 或三维容积重建模式中对容积数据进行对比的功能 |
|  |  | 7. 提供一个数据 1x3，两个数据 1x2、2x1，三个数据 3x3，VOLR、VOLR PLUS MPR 2X2 等布局，支持感兴趣区域和缩放的自动同步，以便更容易发现多次检查图像的相关性。 |
|  |  | 8. 支持自动注册、半自动注册和手动注册等方式 |
|  |  | 9. 注册完成后可实现多次检查影像的同步化操作，如影像滚动、放大缩小等 |
|  |  | 10. 容积匹配支持至少四种显示效果层厚、层距的调节 |
| 18 | RIS预约登记客户端-总体要求 | 1. 可与医院预约系统对接，获取已预约患者信息，选择预约患者信息后，可将患者信息直接导入登记系统，即预约签到； |
|  |  | 2. 支持身份证或医保卡、人脸识别等身份识别接入，实现患者身份信息快速识别并将身份信息无缝传输至登记模块； |
|  |  | 3. 登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人； |
|  |  | 4. 支持传统申请模式和电子申请模式，提供病人到达确认并进行排队，实现与排队叫号系统无缝集成； |
|  |  | 5. 自动生成科室的统一检查编号，提供灵活的编号机制； |
|  |  | 6. 检查项目登记时支持大部位选项，把检查部位归为几组大部位方面归类，如：上肢，下肢，脊柱，胸部等，并且检查项目可按拼音字母检索以便快速查找项目； |
|  |  | 7. RIS登记工作站支持Dicom Modality worklist功能； |
|  |  | 8. 登记预约时支持条码打印，用户可以自定义条码打印格式和内容，可以把Patient ID、Accession No等信息打印成条码； |
|  |  | 9. 支持申请单的扫描和拍摄，可以把临床医生开的检查申请单扫描成电子文件方式存档，支持web申请单； |
|  |  | 10. 提供急诊登记模板，方便急诊检查； |
|  |  | 11. 在输入患者出生日期时，支持阴阳历转换； |
|  |  | 12. 自动换算患儿年龄：＜2岁用月表示，＜1月用天表示，＜2天用小时表示； |
|  |  | 13. 支持VIP病人的登记、检查，并确保数据的安全性； |
|  |  | 14. 针对儿童患者，系统提供曾用名的字段和家长姓名字段，系统可以配置是否使用这两个字段； |
|  |  | 15. 可打印患者检查二维码及检查与获取报告指引 |
|  |  | 16. 可与叫号系统对接 |
|  |  | 17. 支持检查登记/取消。 |
|  |  | 18. 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。 |
|  |  | 19. 系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息。 |
|  |  | 20. 支持申请单拍摄、扫描功能。 |
|  |  | 21. 支持检查的确认、取消和改变。 |
|  |  | 22. 英文姓名（拼音）自动输入。 |
|  |  | 23. 显示和查询病人检查状态。 |
|  |  | 24. 复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。 |
|  |  | 25. 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程 |
|  |  | 26. 支持电子申请单。 |
|  |  | 27. 支持拍摄申请单。 |
|  |  | 28. 可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置。 |
|  |  | 29. 登记预约支持从全院统一预约平台集成以下功能结果信息： |
|  | RIS预约登记客户端-审阅功能 | (1) 检查单打印，可打印条码。支持预约分诊导诊单显示检查序号及建议就诊时间 |
|  |  | (2) 检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 |
|  |  | (3) 多个检查项目同时登记，支持给技师留言备注功能 |
|  |  | (4) 支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。 |
|  |  | (5) 支持优先级设定，急诊或有突发事件的患者可给与不同等级分配 |
|  |  | (6) 支持按部位、检查方法智能分诊，可根据检查项目判断分诊类型，支持检查冲突提示 |
| 19 | RIS检查技师客户端 | 1. 修改、补充登记和检查信息 |
|  |  | 2. 接受下游流程的反馈信息，如重拍，废片等信息等 |
|  |  | 3. 检查状态更新，将已到检，检查完毕等状态通知RIS服务器，能达到MPPS类似功能 |
|  |  | 4. 与叫号系统集成，可以在技师模块进行叫号操作。 |
|  |  | 5. 可以通过使用条码扫描等方式定位病人，调出该病人的相关信息：方式体位、胶片性质、胶片尺寸、用片量、机房、检查人员、费用等，进行确认并修改。 |
|  |  | 6. 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。 |
|  |  | 7. 可查看当前患者的电子或扫描申请单。 |
|  |  | 8. 检查情况的记录。 |
|  |  | 9. 支持与医院统一叫号平台集成实现机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。 |
|  |  | 10. 支持重拍、补拍及紧急拍片。 |
|  |  | 11. 支持影像质控功能，并可对胶片的使用进行统计查询。 |
|  |  | 12. 可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。 |
|  |  | 13. 支持技师排班功能 |
|  |  | 14. 可支持床旁技师在病房刷新检查状态，并用设备无线上传DICOM图像 |
|  |  | 15. 支持医用耗材和药品分类信息录入并且维护。 |
|  |  | 16. 支持维护医用耗材和药品的型号、名称等项目信息。 |
|  |  | 17. 支持按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 |
|  |  | 18. 支持宣教室录入患者既往史用药史、身高等基础信息。 |
|  |  | 19. 支持处置室录入患者耗材使用信息。 |
|  |  | 20. 支持检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 |
|  |  | 21. 支持上传知情同意书、维护知情同意书并且对知情同意书进行权限维护。 |
|  |  | 22. 支持特定患者签字，自动判断患者是否需要签署知情同意书，并提醒。 |
| 20 | RIS诊断报告客户端 | 1. 主要功能是供医生创建、提交、审阅报告。 |
|  |  | 2. 支持诊断报告书写的基本功能，包括支持报告创建、报告审核、历史报告浏览、多级医生审核和会诊等功能； |
|  |  | 3. 支持图文报告功能； |
|  |  | 4. 支持测量值提醒功能；录入测量值后系统会给出‘’正常‘’偏高‘’‘’⬆‘’⬇‘’√‘’等符号提示，并且特定测量值会根据年龄、性别分组显示 |
|  |  | 5. 支持历史报告及报告修改留痕功能； |
|  |  | 6. 支持报告打印、输出功能； |
|  |  | 7. 支持公有和私有两种报告模板的编辑管理； |
|  |  | 8. 编辑报告时可使用“上一步”、“下一步”的操作 |
|  |  | 9. 支持ACR、ICD-10代码； |
| 21 | 信息集成服务器软件 | 1. 可与RIS /HIS /EMR等医用信息系统通过HL7方式或其他私有协议方式进行 集成。 |
|  |  | 2. 可实现患者基本信息、检查申请信息、检查状态、报告结果等信息和RIS系统的自动交互。 |
|  |  | 3. 对配置DICOM Modality Worklist服务的影像设备，实现worklist功能 |
| 22 | PACS临床平台管理发布服务器软件 | 1. 提供临床WEB发布管理系统软件功能：医生可通过WEB浏览器浏览、查询管理放射图文报告与原始数据；（要求提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书） |
|  |  | 2. 提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限。 |
|  |  | 3. 支持患者列表，方便的查询患者的历史检查信息； |
|  |  | 4. 支持同一界面内患者所有历史检查的时间列表，顺序显示多次检查、多种类型检查的结果，方便临床医生进行历史比对； |
|  |  | 5. 支持检查结果影像（DICOM图像显示回放）、检查文字报告、检查图文报告显示；DICOM图像转换，支持标准计算机BMP、JPG格式。 |
|  |  | 6. 多幅图像并行显示图像显示自动适应窗口大小，多帧图像动态回放，多帧图像自动与手动控制回放，多检查记录，图文报告打印输出功能。 |
|  |  | 7. 可读取外部多种格式图像 |
|  |  | 8. 病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送、已打印状态。 |
|  |  | 9. 支持医院管理功能，根据不同的权限可对医院信息进行增加、删除、查询、修改等操作，支持用户管理功能，根据不同的权限可对医生用户信息进行增加、修改、删除、查询等操作，支持用户权限、用户密码的修改功能。 |
| 23 | 临床客户端浏览扩容 | 1. 可在Chrome, Edge，IE, Safari等浏览器中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性。 |
|  |  | 2. 具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等）。 |
|  |  | 3. 可以在同一个界面里同时显示患者的放射超声病理等多医技检查图像，方便医生对比、浏览病灶。（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 4. 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。（提供软件界面截图证明文件） |
|  |  | 5. 支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。 |
| 24 | 双院区融合实施服务 | 为保证实施服务质量，须由原厂实施交付（投标人提供承诺函）。保持与本部一致集成，医院现有PACS与医院现有相关系统集成接口（包括HIS、EMR、集成平台、结构化报告系统、教学管理系统、示教系统、数据中心、CA系统）。 |
|  |  | ★两院区系统无缝融合，与科室现有系统产品一致或兼容，能够有效融合使用，包括系统架构，操作方式，功能详情，界面风格等，投标产品数据库需要满足与现有系统数据库融合或对应匹配，保证投标系统与现有系统数据完全兼容（投标人提供承诺函）。 |
|  |  | 能保证朝阳院区和通州院区数据衔接，不影响数据实时调阅。 |

1.3.3 超声系统授权拓展

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声系统授权拓展-超声科登记工作站 | 超声科登记工作站：提供对超声检查预约、登记、查询管理功能 1)支持通过HIS系统提取患者申请单信息进行患者检查预约或登记。 2)登记患者时，系统自动识别该患者是否曾经在本医院（含其他院区）有过同类检查。 3)支持按照检查室进行分时间段预约登记，时间段可以自定义,通过预约详情直观的展现所有日期内的病人预约数据情况。 4)对于已经查询列表信息，可根据不同列表内容进行排序，并自动以标签的方式汇总各个状态的数据。 5)支持对患者进行特殊标识，如：急诊、特需、军人、VIP等 6)已分诊队列诊室以卡片形式进行展示、支持右击卡片上的患者信息进行诊室一键切换。 7)对患者列表信息支持以每个列为条件进行二次模糊查询过滤功能。 8) 支持患者便签功能，支持以患者的身份标注以及此次检查的分别标注，患者的标注可在历次检查中以及诊断医生共享便签标注内容，针对检查的标注只是在此次检查部位中可看到。 9)支持打印知情同意书，支持对接手写板的电子签名。 10)支持对患者进行分诊叫号的功能，分诊的患者分配到各科室下，与叫号端直接相连，直接进行叫号； |
| 2 | 超声系统授权拓展-超声科医生工作站 | 1) ▲国产化软件要求：为满足未来我院对国产化软件需求，部署服务器软件需支持在国产化操作系统下正常运行。（需提供所投产品与国产化操作系统兼容性认证证书证明材料）。同时为满足我院未来对国产化数据库软件需求，系统能够在使用国产化的数据库下正常运行，（需提供所投产品与国产化数据库兼容性认证证书证明材料）。 2) 患者列表信息：根据配置的诊室显示已登记患者的队列，也可根据基本条件进行查询、筛选，支持以卡片的形式显示患者信息，可通过队列进行叫号操作。 3) 状态颜色设置：系统设置显示患者检查状态的标识、也可以用不同颜色显示患者登记类型、来源、检查和报告信息的各种状态。 4) 检查流程闭环：支持可视化的显示患者超声检查流程阶段显示，如：申请、预约、登记、检查、提交、审核、发布、打印等，鼠标悬停状态标签，可显示名称、操作人员、操作时间等信息。 5) 高级检索功能：支持对各种查询条件进行组合查询，并且可保存为查询条件集实现快捷查询。 6) 病例信息预览：在患者列表下直接预览患者检查详细信息、报告详细信息、操作记录内容。 7) 便签管理：可对患者及其检查进行便签的多次标记，记录标记人员和标记时间，可在患者列下查看便签内容。 8) 诊断报告编写：报告书写支持所见即所得方式，支持图文报告。在诊断内容超出页面时，具有报告自动分页功能。 9) 超声结构化报告：支持结构化报告录入方式，可通过结构化报告编辑器自定义维护报告样式、布局。 10) ▲排版工具：具有文字排版通用工具，专有的计算公式和特殊字符工具。（需提供医疗器械注册检验报告作为证明材料）。 11) 测量值异常值标记：在诊断报告模板内，支持测量值参考范围及正常、异常标识，如：心脏彩超检查，异常标识有清晰的箭头标识。 12) ▲DICOM图像采集：可根据配置好的模板打开报告编写界面并自动带入患者登记信息，可编辑纯文或图文报告，支持结构化报告并可自动导入超声DICOM图像测量信息，可随时切换模板，可同时打开多个报告页。（需提供医疗器械注册检验报告作为证明材料）。 13) 图像采集：支持通过采集卡方式获取动态或静态图像，采集窗体的设置为浮动显示采集、支持采集区域的裁剪。录像时根据设置自动分段保存，支持在录像过程中同时采图。 14) 离线采集：支持图像离线采集功能，在断网的情况下，可以完成患者图像离线采集。 15) 采集监控：在同一个页面下可集中查看各个诊室的实时图像采集情况，监视的窗口大小、位置可在页面直接进行设置。 16) 异步采集：支持同步和异步模式书写报告，异步状态下可书写当前检查并采集其他患者检查图像（可选择任意待检查患者）。 17) ▲图像测量：支持测量工具进行距离、角度、矩形面积、椭圆形面积、多边形面积测量，可进行距离定标，可调整线条颜色显示，支持调整图像的亮度和对比度。（需提供医疗器械注册检验报告作为证明材料）。 18) 质控管理：包含时效的自动质控、内容质控，具有质控评分机制，报告医生对质控后的结果可进行申述操作。 19) 报告审核：具有报告多级审核、报告发布机制，驳回报告时需填写驳回原因。 20) 报告留痕：自动记录报告修改痕迹，并可对比查看历史修改信息。 21) 冲突提醒：支持报告内容关键字的互斥提醒、冲突提醒，如男性与子宫。 22) 历史报告：显示该患者在所有院区的历史检查报告，同一患者的多次检查。支持自动关联历史报告，对比历史图像、历史报告的同屏对比、以及复制诊断所见、影像结论。 23) 危急值管理：具有危急值维护管理，支持自动检测危急值、以及对危急值的标注与上传。增加危及值误点后撤回功能(需双人确认方能撤回) 24) 晨读管理:支持通过病历收藏及全部病人中查找患者进行集体阅片、支持以会议纪要的方式书写集体阅片内容。 25) 随访功能：具有随访模块，可设定随访计划，支持随访消息提醒功能。 26) 超时提醒：具备自定义设定各阶段超时时间，具备检查超时、报告超时、审核超时的提醒功能。 27) 本院数据调阅：在调阅本院区超声检查数据时候，无需通过接口的方式，可直接无缝调阅本院区超声检查信息。 28) 增加发起诊间会诊功能,未完成报告和图像多诊间实时共享 29)▲模板管理：可进行报告模板、内容模板、词条模板的管理，计算公式的设置，关键字、危急值、报告冲突规则、异常值、TAG 值的设置。（需提供医疗器械注册检验报告作为证明材料）。 |
| 3 | 超声系统授权拓展-超声科主任管理工作站 | 超声科主任管理工作站：浏览图像、审核、编写报告、统计管理等功能包含超声超声科医生工作站全部功能 1) 报告审核：具有报告多级审核功能，审核、复审、取消审核等操作，报告支持驳回操作。 2) 质控管理：提供质控结果查看、质控抽查、质控申诉管理，质控数据分析功能。 3) 排班管理：支持超声设备和科室人员排班，分时段的科室排班管理，实现科室设备排班和人员排班无纸化管理。可设置检查部位对应设备，以及最大预约量等。 4) 报表统计：提供报表工具，可统计检查工作量、阳性率、诊断符合率等各类相关报表，根据不同人员权限灵活设置查看权限。报表支持柱状图、饼图、折线图等，可导出Execl或者PDF。 5) 配置管理：系统需支持全局配置参数、工作站配置参数、用户个性化参数设置。 6) 权限管理：提供用户权限、角色功能设置。 |
| 4 | 超声系统授权拓展-超声科室叫号 | 超声科室叫号：实现超声科室分诊叫号功能 1) 排队由登记工作站的自动分诊或者手工分诊安排 2) 检查室可按排队进行自动或手动叫号，呼叫功能需支持集成在作站软件中 3) 叫号终端需兼容支持Windows、Android系统屏幕、液晶电视、LED 显示屏等 4) 呼叫功能需支持集成在超声医生工作站软件中，叫号时无需打开其他页面或者窗口。 5) 支持语音叫号 6) 呼叫置顶功能 7) 支持将患者设为已呼叫或未呼叫的功能 8) 支持重新呼叫的功能，对于已呼叫的患者可重新呼叫 9) 支持过号、呼叫当前、呼叫下一位操作 |

1.3.4核医学授权扩展

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | （1）系统软件采用纯B/S架构设计，通过构建云构架核医学系统平台，同时采用高可靠、高扩展、高易用，面向用户的模式，实现核医学服务高度自治。所有客户端均实现包含预约分诊、问诊注射、检查管理、病历管理、药物管理、知识库、规培考试、核素治疗、临床浏览、数据统计、BI展示、排班管理、基础设置全流程业务功能的覆盖；系统通过用户注册、用户管理、用户追踪等方式保证平台内的用户健康、可持续的使用平台业务； （2）系统采用服务端升级与维护的模式，确保平台业务不间断升级，保证用户日常使用的流畅性； （3）系统通过用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种认证方式保证系统登录安全性； （4）系统打开任意病例响应时间≤1S； （5）支持强用户密码校验与用户信息加密，对基本信息和检查信息进行加密。 |
| 核医学授权扩展-核医学服务平台 |  |  |
| 2 | 数据库服务软件 | （1）支持以SQL serverDBMS作为基础的服务器软件，有各种数据库表格 （2）支持提供数据库管理功能，支持数据记录查询与检索。 （3）支持系统采用集中式数据结构，各个终端直接调用数据库中的数据，数据库保存包括用户，病人信息，影像数据和存储位置等信息。 （4）支持接受医生申请，按权限提供所储存影像及相关信息。 （5）支持系统采用集中式数据结构，各个终端直接调用数据库中的数据，数据库保存包括用户，病人信息，影像数据和存储位置等信息。 （6）支持允许工作站用户发送查询请求，在基于许可的权限范围内，得到相应检查的工作列表和目录。 （7）支持数据库设定自动的备份和验证规则，同时，在该法则运行的过程中，不会停止系统的服务或对系统的性能有明显的影响。 |
| 3 | 存储管理服务软件 | （1）支持设置存储影像的服务器位置信息和保密信息。 （2）支持在数据库服务器建立病人的ID号与影像内容及存储位置的对照表，实现电子病历化管理。 |
| 4 | DICOM SERVER软件 | （1）提供DICOM Storage SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据（SPECT-CT、PET-CT、PET-MR等）； （2）提供DICOM Move/Find SCU/SCP, Query/Retrieve_SCU/SCP,可允许多个客户工作站同时查询与调阅影像； （3）提供DICOM WORKLIST功能：工作列表功能，将患者检查信息自动发送到检查设备； （4）DICOM存储：以DICOM标准定义的格式、文件名进行图像的存储； （5）可同时接收多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储，同时完成数据库链接； （6）连接多个不同种类的影像设备，可随时增加或删除影像设备的连接节点； （7）影像中转：提供自动影像中转服务，可根据设定条件选择中转目地的、时间等。具备传送失败自动排队等候功能； （8）影像存储与传输优化：提供影像有损和无损压缩功能，可设定存储或传输的图像是否压缩并采用哪种压缩方式； （9）C-Store(SCP):接收影像数据，确认数据的完整性，支持Worklist协议设备可以自动关联RIS系统；而不支持的设备系统根据预先定义的规则自动匹配检查，以实现模拟Worklist协议； （10）Query/Retrive(SCU/SCP):系统需支持Study Root和PatientRoot，通过用户查询命令来查询远程数据库的信息。查询成功的话，用户可以看到结果信息。用户通过选择患者、检查、序列或者图像来得到对应图像； |
| 5 | HIS接口服务软件 | ★与医院HIS系统对接，实现患者信息自动提取；（需提供接口交互系统自主知识产权证明文件） |
| 6 | PACS接口服务软件 | 与PACS系统对接，实现影像数据互联互通； |
| 7 | EMR接口服务软件 | 与EMR系统对接，实现患者数据归档； |
| 8 | 备份归档服务软件 | ★（1）支持数据备份与归档功能（提供数据备份归档系统软件著作权登记证书）； （2）备份内容显示：开始执行备份时间、结束备份时间、备份了多少数据记录、异常的记录信息；错误日志详细显示，可根据时间查询。 （3）备份功能包括备份数据库和文件。 （4）归档内容显示：开始执行归档时间、结束归档时间、归档了多少数据记录、异常的记录信息；错误日志详细显示，可根据时间查询。 （5）归档内容为以每条检查为核心的相关磁盘数据。 |
| 核医学授权扩展-预约登记工作站 |  |  |
| 9 | 预约登记软件 | （1）识别全院统一编码 （2）识别不同检查项目并登记 （3）分配到不同的检查机器 （4）能对接到医院的自动预约系统 |
| 核医学授权扩展-电子叫号系统 |  |  |
| 10 | 电子叫号服务软件 | （1）问诊呼叫、注射前候诊、注射后候诊多流程叫号系统； （2）支持问诊室呼叫、注射室呼叫、检查时呼叫几个部分。即可以直接通过语音呼叫患者，也可以自定义内容呼叫； （3）特色的自定义呼叫设计，可将常用的提醒语音以文字形式录入系统中，呼叫时自动以电脑合成语音播放； （4）未呼叫、已呼叫的患者不同颜色提示，便于医生区分； （5）支持叫号屏设置，可自由设置所属科室、设备屏名称、设备屏编码、IP地址、端口号、显示队列等相关信息； （6）支持屏幕显示方式（横屏、竖屏）、皮肤样式自由选择； （7）支持显示屏显示参数自定义设置，可设置标题栏区域显示内容、显示区样式、显示患者样式、语音播放设置、显示内容区设置等。 |
| 核医学授权扩展-病史问诊工作站 |  |  |
| 11 | 病史问诊管理软件 | （1）支持根据登记检查项目，自动选择问诊模板； （2）支持问诊状态在病人列表中清晰显示。 （3）问诊功能记录检查前的患者信息，与报告工作站集成，医生在诊断报告时可随时调用问诊信息； （4）问诊界面的的患者现状、病史、检查史等信息可与医院系统集成后自动获取，无需医生在手动填写，通过接口触发后信息自动填写至相关窗口； （5）支持连接胶片扫描仪，将患者自动胶片扫描成数字图像，并与报告系统集成； （6）支持患者自带纸张病历数字化功能，将病历数字化存储后，与报告系统集成，建立患者完成的病历资料库； （7）已问诊、未问诊不同颜色标识，方便医生快速识别； （8）不同的检查项目提供不同的结构化问诊模板，方便医生快速录入问诊信息； |
| 核医学授权扩展-注射管理工作站 |  |  |
| 12 | 药物注射管理软件 | （1）管理患者的注射药物流程，具有呼叫功能，呼叫患者到诊室注射； （2）显示待注射患者列表，自动排程，确认当前检查患者信息； （3）按登记顺序呼叫待注射患者，与候诊室的电子显示屏相连，可人工控制呼叫顺序； （4）已注射、未注射患者不同颜色标识，帮助医生快速区分； （5）根据不同的检查项目自适应匹配不同的注射模板，快速记录注射信息； （6）与药品管理、预约工作站实现数据双向互通，可查看相关信息； （7）提供问诊注射患者质控，未问诊患者不进入注射列表，强化患者诊前流程质控； （8）支持记录注射患者留置针信息（包括留置针部位、留置针人员）； （9）可记录患者FDG血糖调糖记录，最多可记录患者1-8次血糖数据，并自动生成折线图，有助于改善显像质量和显像时间； |
| 核医学授权扩展-检查管理工作站 |  |  |
| 13 | 检查质量控制软件 | （1）提供患者检查列表，医生能够快速查看待检查患者的基础信息； （2）检查列表中显示当前待检查患者的已注射和未注射状态； （3）支持查看患者的注射时间和药物信息； （4）检查环节支持呼叫患者检查、自定义呼叫患者检查； （5）能够对当前患者进行检查、开始检查、等候、离开等状态的标定； （6）检查状态实时更新，显示患者的未检查、检查中、已检查等状态； （7）已检查、未检查患者不同颜色标识，帮助医生快速区分； （8）支持记录患者检查前详细准备信息，包括是否饮水、饮水量、饮水时间、利尿剂剂量和时间等； （9）支持记录患者检查采集时间、部位、辐射剂量等关键参数； （10）对于延迟显像，可记录延迟显像采集时间、部位等信息； |
| 核医学授权扩展-PET-CT影像融合处理与报告工作站 |  |  |
| 14 | PET-CT/PET-MR/SPECT-CT图像融合处理软件 | （1）支持图像重组：对PET-CT、PET-MR及核磁图像进行重组显示，并对比显示PET、CT、MR、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面。提供20多种影像显示模式 （2）支持PET-MR多序列预览窗口，可快速将任一序列调入显示窗口，实现多序列MR图像的切换查看； （3）支持当前检查的多个MR序列图像并列显示，不同序列依据床位自动匹配： （4）支持图像的任意多角度重建，可通过旋转图像或旋转定位线的方式对PETCT图像进行斜面重组，医生可多角度多侧面观察病灶； （5）支持脑PET图像正位功能，对于经常发生的患者头部PET摆位不正的情况，支持软件中对脑PET进行重新位置校正，校正后的图像进行多平面重组，确保图像的准确与位置的适中； （6）支持多次检查融合图像同屏对比功能：患者多次检查的同屏对比功能，可方便的查看一个患者的多次检查图像。须支持六次检查影像的同屏对比。且可任意修改显示模式； （7）支持肿瘤对比影像的同部位SUV连动测量：在一次检查的影像上勾画SUV值测量感兴区，自动在其它检查上同部位勾画相同区域，确保对相同肿瘤部位进行对比评估，避免两次手动勾画的误差； （8）支持多区域病灶智能识别功能：通过设定一个SUV值，系统自动将PET图像上SUV值超出该值范围的区域以高亮颜色显示，辅助医生快速定位所有的病变区域； （9）支持MIP图像三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转； （10）支持融合图像MIP重建：以固定层厚进行融合图像重建，通过滑杆实现MIP图像融合重建； （11）支持图像联动定位：支持定位线、定位键头、快捷键、鼠标滚轮等多种方式快速联动定位不同截面的图像，调整某一截面图像时，其它截面图像实时联动调整； （12）支持患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，方便学术交流，隐藏或保留哪些信息项可自定义； （13）支持图像回传：支持将本地的原始数据回传到PET-CT或SPECT-CT原机进行再次处理，并保证图像质量不失真，与原始数据第一次处理后图像保持一致； （14）支持图像导出：支持将当前显示图像导出为计算机通用的JPG或BMP格式图像。三维投影图像可导出为AVI格式图像； （15）支持伪彩设定：提供十几种伪彩格式进行选择着色。 （16）支持提供核医学图像定量分析功能 （17）要求定量分析软件为中文版本，非集成国外第三方软件 （18）支持提供SUV值测量，测量结果包括SUVmean, SUVmax, SUVAVG，SULmean, SULmax, SULavg，TLG（病变部位总糖酵解量）值测量，MTV（病灶体积）值测量，SUV PEAK值测量； （19）支持病灶的自动勾画，自动勾画不规则肿瘤病灶边缘，并支持通过改变阈值实时调整勾画区域，并给出病灶X\Y\Z坐标值； （20）支持定量分值结构化存储，能够将病灶测量的定量分值进行结构化保存，并且可对病灶进行位置、类型、判别进行结构化保存； |
| 15 | 异机配准与融合处理软件 | （1）支持将外部MR图像、CT图像与本机PET-CT图像进行异机配准与融合； （2）支持外部DICOM图像的导入功能； （3）支持提供任意序列异机融合的列表选择； （4）支持图像位移的微调功能：支持单独调整PET图像与CT/MR图像的位置，对融合结果进行手工精准干预； |
| 16 | PET-CT/PET-MR/SPECT-CT核医学报告输出与审核软件 | （1）实时检查时间轴显示，显示当前患者检查全流程的时间轴，包括申请时间、预约时间、登记时间、问诊时间、注射时间、开始检查时间、离开时间、报告时间、提交时间、初审时间、复审时间、审核时间、打印时间、发报告时间、危急值提交时间、危急值处理时间、查看危急值处理时间，上述时间节点支持自定义显示配置，为信息化评审和报告质控提供数据依据。 （2）支持病历列表界面自定义布局设置，医生可根据自己的喜好将界面布局调整为“左右”、“上下”、“全屏”等模式，实现专属的诊断报告界面应用； （3）提供报告状态、时间、检查总类、检查分类等多种检索条件，快速检索病例； （4）支持高级查询检索，根据患者信息、就诊信息、危急值、随访信息、收藏信息、质控信息等条目进行精确检索； （5）支持自定义检索条件，医生自己定义想要检索的条件内容，并添加自定义查询条件集，通过选择自定义查询条件快速检索病例； （6）支持快速查看患者CT、MR影像，并提供窗宽窗位、放大、缩小、均衡等多种图像处理工具； （7）支持查看患者扫描资料、问诊、注射、检查信息，辅助医生诊断； （8）支持显示患者在本院做的多次历史检查，查看患者历史检查的序列、病史、报告，可一键复制历史报告中的所见结论至当前报告当中； （9）支持报告语音录入，录入后可回放； （10）患者报告修改痕迹追踪，患者报告不同时间、不同医生修改内容同屏对比，新增或删除的内容以不同颜色和横线、下划线的方式对比显示，强化报告内容质控； （11）支持对所见和结论文字的字号、字体、行间距进行调整； （12）支持医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息、查看院内影像、化验、病理等信息； （13）支持内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改。 （14）当前报告内容能够快速保存成报告模版，形成医生自己的诊断模版库； （15）支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容； （16）支持报告自动校验功能，报告保存时系统自动弹框提示报警。 （17）支持摄片质量质控，可对摄片质量进行评分和原因描述，评分按等级分为甲、乙、丙不同等级 （18）支持报告质量质控，可对报告质量进行评分和原因描述，评分按等级分为优秀、良好、合格不同等级 （19）支持在报告审核时将疾病进行诊断归类，可将疾病按照初诊、分期、疗后评价、随诊等不同条目归类。 （20）能够对报告的典型图像添加报告描述，并带入到报告当中； （21）支持典型病例收藏功能，对收藏病例进行公共和个人收藏；（需提供典型库收藏系统自主知识产品证明文件。） （22）支持患者定制化随访，设立1-5个随访标引，方便后期快速查询；（需提供科研随访系统自主知识产品证明文件。） |
| 核医学授权扩展-主任管理工作站 |  |  |
| 17 | 专业查询统计软件 权限管理服务软件 | （1）支持统计不同种类疾病人数； （2）支持统计不同疾病、不同分期数量； （3）支持统计好转、治愈、无效数据量，可按年进行总体统计； （4）支持统计各环节工作量，登记、问诊、治疗、随访等患者人数总览； （5）所有统计数据可一键导出Excel，用于科室科研项目数据支撑； （6）科室相关统计数据均可生成图表，方便医生快速看。 |
| 核医学授权扩展-会诊教学工作站 |  |  |
| 18 | PET-CT/PET-MR/SPECT-CT图像融合处理软件 | （1）支持图像重组：对PET-CT、PET-MR及核磁图像进行重组显示，并对比显示PET、CT、MR、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面。提供20多种影像显示模式 （2）支持PET-MR多序列预览窗口，可快速将任一序列调入显示窗口，实现多序列MR图像的切换查看； （3）支持当前检查的多个MR序列图像并列显示，不同序列依据床位自动匹配： （4）支持图像的任意多角度重建，可通过旋转图像或旋转定位线的方式对PETCT图像进行斜面重组，医生可多角度多侧面观察病灶； （5）支持脑PET图像正位功能，对于经常发生的患者头部PET摆位不正的情况，支持软件中对脑PET进行重新位置校正，校正后的图像进行多平面重组，确保图像的准确与位置的适中； （6）支持多次检查融合图像同屏对比功能：患者多次检查的同屏对比功能，可方便的查看一个患者的多次检查图像。须支持六次检查影像的同屏对比。且可任意修改显示模式； （7）支持肿瘤对比影像的同部位SUV连动测量：在一次检查的影像上勾画SUV值测量感兴区，自动在其它检查上同部位勾画相同区域，确保对相同肿瘤部位进行对比评估，避免两次手动勾画的误差； （8）支持多区域病灶智能识别功能：通过设定一个SUV值，系统自动将PET图像上SUV值超出该值范围的区域以高亮颜色显示，辅助医生快速定位所有的病变区域； （9）支持MIP图像三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转； （10）支持融合图像MIP重建：以固定层厚进行融合图像重建，通过滑杆实现MIP图像融合重建； （11）支持图像联动定位：支持定位线、定位键头、快捷键、鼠标滚轮等多种方式快速联动定位不同截面的图像，调整某一截面图像时，其它截面图像实时联动调整； （12）支持患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，方便学术交流，隐藏或保留哪些信息项可自定义； （13）支持图像回传：支持将本地的原始数据回传到PET-CT或SPECT-CT原机进行再次处理，并保证图像质量不失真，与原始数据第一次处理后图像保持一致； （14）支持图像导出：支持将当前显示图像导出为计算机通用的JPG或BMP格式图像。三维投影图像可导出为AVI格式图像； （15）支持伪彩设定：提供10-20种伪彩格式进行选择着色。 （16）支持提供核医学图像定量分析功能 （17）要求定量分析软件为中文版本，非集成国外第三方软件 （18）支持提供SUV值测量，测量结果包括SUVmean, SUVmax, SUVAVG，SULmean, SULmax, SULavg，TLG（病变部位总糖酵解量）值测量，MTV（病灶体积）值测量，SUV PEAK值测量； （19）支持病灶的自动勾画，自动勾画不规则肿瘤病灶边缘，并支持通过改变阈值实时调整勾画区域，并给出病灶X\Y\Z坐标值； （20）支持定量分值结构化存储，能够将病灶测量的定量分值进行结构化保存，并且可对病灶进行位置、类型、判别进行结构化保存； |
| 18 | 异机配准与融合处理软件 | （1）支持将外部MR图像、CT图像与本机PET-CT图像进行异机配准与融合； （2）支持外部DICOM图像的导入功能； （3）支持提供任意序列异机融合的列表选择； （4）支持图像位移的微调功能：支持单独调整PET图像与CT/MR图像的位置，对融合结果进行手工精准干预； |
| 19 | PET-CT/PET-MR/SPECT-CT核医学报告输出与审核软件 | （1）实时检查时间轴显示，显示当前患者检查全流程的时间轴，包括申请时间、预约时间、登记时间、问诊时间、注射时间、开始检查时间、离开时间、报告时间、提交时间、初审时间、复审时间、审核时间、打印时间、发报告时间、危急值提交时间、危急值处理时间、查看危急值处理时间，上述时间节点支持自定义显示配置，为信息化评审和报告质控提供数据依据。 （2）支持病历列表界面自定义布局设置，医生可根据自己的喜好将界面布局调整为“左右”、“上下”、“全屏”等模式，实现专属的诊断报告界面应用； （3）提供报告状态、时间、检查总类、检查分类等多种检索条件，快速检索病例； （4）支持高级查询检索，根据患者信息、就诊信息、危急值、随访信息、收藏信息、质控信息等条目进行精确检索； （5）支持自定义检索条件，医生自己定义想要检索的条件内容，并添加自定义查询条件集，通过选择自定义查询条件快速检索病例； （6）支持快速查看患者CT、MR影像，并提供窗宽窗位、放大、缩小、均衡等多种图像处理工具； （7）支持查看患者扫描资料、问诊、注射、检查信息，辅助医生诊断； （8）支持显示患者在本院做的多次历史检查，查看患者历史检查的序列、病史、报告，可一键复制历史报告中的所见结论至当前报告当中； （9）支持报告语音录入，录入后可回放； （10）患者报告修改痕迹追踪，患者报告不同时间、不同医生修改内容同屏对比，新增或删除的内容以不同颜色和横线、下划线的方式对比显示，强化报告内容质控； （11）支持对所见和结论文字的字号、字体、行间距进行调整； （12）支持医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息、查看院内影像、化验、病理等信息； （13）支持内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改。 （14）当前报告内容能够快速保存成报告模版，形成医生自己的诊断模版库； （15）支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容； （16）支持报告自动校验功能，如：女性患者诊断出现前列腺字样，报告保存时系统自动弹框提示报警。 （17）支持摄片质量质控，可对摄片质量进行评分和原因描述，评分按等级分为甲、乙、丙不同等级 （18）支持报告质量质控，可对报告质量进行评分和原因描述，评分按等级分为优秀、良好、合格不同等级 （19）支持在报告审核时将疾病进行诊断归类，可将疾病按照初诊、分期、疗后评价、随诊等不同条目归类。 （20）能够对报告的典型图像添加报告描述，并带入到报告当中； （21）支持典型病例收藏功能，对收藏病例进行公共和个人收藏； （22）支持患者定制化随访，设立5个随访标引，方便后期快速查询； |
| 核医学授权扩展-高级应用系统 |  |  |
| 20 | 核医学治疗效果评估系统 肿瘤病灶定量测量TLG、MTV、SUL 生成效果 评估图文一体化报告 | （1）支持保存病灶功能，结构化保存病灶位置、病灶类型、病灶序号及定量分析值； （2）支持保存病灶过程中，自动保存对应病灶的典型图像； （3）支持治疗前后同一位置病灶定量分析值直方图对比； （4）支持总览分析，可对患者多次检查全身的原发灶、转移灶进行求和总览分析；同时支持数值列表、柱状图标方式直观显示； （5）支持MTV、TLG多次检查统计分析，原发灶、转移灶趋势统计分析； （6）疗效评估结果智能AI提醒，依据PERCIST标准自动给出疗效评估结果； |
| 21 | 核医学专家知识库系统系统 | （1）支持涵盖核医学十大系统250-300种疾病的影像表现、临床诊断和专家意见，为医生的诊断提供辅助。 （2）支持提供常见疾病诊断知识库，对病例的影像、专家讨论进行查看，提供关键字段查询检索功能，科快速查找需要的病例。 （3）支持自有典型病例录入，可对知识库自定义编辑。 |
| 22 | 典型病例诊断辅助，科研教学、随访模块 | 支持典型病例收藏功能，对收藏病例进行公共和个人收藏； |
| 核医学授权扩展-远程会诊系统 |  |  |
| 23 | 核医学实时交互会诊模块 | ★（1）支持多方共享的实时会诊（提供实时交互会诊系统自主知识产权证明文件）； （2）B/S架构，院内网络中的任意一台计算机可直接加入会诊； （3）会诊多方可同时共享一个软件界面； （4）会诊多方皆可对软件进行在线操作，操作过程多方实时共享； |
| 24 | 会诊申请模块 | （1）提供申请列表，可查看申请病例，支持一键撤销申请； （2）申请端可通过诊断报告软件随时发起会诊申请； （3）申请信息包括患者患者信息、主诉、病史、申请原因、申请目的、查体； （4）支持查看患者历史，会历史包括患者会诊所见、会诊结论、会诊意见、阴阳性、符合情况； （5）支持一键采用报告； 两院区网络畅通，数据互通互认，能互相处理 |
| 25 | 图像处理软件 | （1）快速接收申请，接收病例列表显示已接受的病例； （2）能够快速查看病例图像，支持端图像融合处理； （3）提供图像SUV、SUL、MTV、TLG等定量分析测量； （4）支持PET与CT、MR图像的融合处理，分别显示 PET 和 CT 的横断面、冠状面、矢状面的断层图像、PET最大密度投影、图像融合调整等； |
| 26 | 报告编写软件 | （1）提供核医学专业的报告书写工具，快速完成会诊报告书写； （2）支持初步报告与诊断意见编写的功能。 （3）提供标准的诊断专家诊断库，包括了常见检查病种的诊断描述，该诊断库可医生自行维护，积累起一套完整的诊断术语与标准。 （4）报告审核功能，对已编写或申请端发送过来的初步报告进行审核，审核完成后回传至申请端； |

1.3.5内窥镜授权扩展

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 内窥镜授权扩展-检查报告系统 |  |  |
| 1 | 检查报告系统网络服务端模块 | 1. 基于当前主流操作系统和数据库设计。 |
|  |  | 2. 整套系统采用平台化、一体化的设计，平台上各个系统采用同源同构的设计，相互之间可以实现无缝集成。 |
|  |  | 3. 客户端支WIN 10（64位）操作系统。 |
|  |  | 4. 系统提供7×24小时运行。 |
|  |  | 5. 系统在生产环境部署，项目实施工作不能影响医院现有工作。 |
|  |  | 6. 完整的权限控制，合法用户方可使用。 |
|  |  | 7. 新购设备能顺畅接入系统。 |
|  |  | 8. 系统遵循DICOM3.0、HL7、IHE国际标准。 |
|  |  | 9. 支持DICOM 3.0 Storage SCP（影像存储）、SCU（影像发送）、Query/Retrieve（查询获取）。 |
|  |  | 10. 支持DICOM 3.0压缩服务和存储验证服务。 |
|  |  | 11. 为杜绝形成信息孤岛，系统需符合IHE（Integrating the Healthcare Enterprise）医疗信息系统集成规范。 |
|  |  | 12. 支持HL7标准,WebService或中间件方式的集成方式。 |
|  |  | 13. ▲提供IHE-C基础PACS标准规定整体通过合格证书。 |
|  |  | 14. 提供消化内镜质控看板。科室运营数据实时显示，显示包括：患者平均等待时间，已报到患者数量，已预约患者数量，各操作间检查数量等。科室质控数据实时显示，显示国家消化内镜中心要求的18项质控指标数据显示。（提供软件界面截图） |
|  |  | 15. ▲为响应国家核心技术自主性，满足国家提出的重要信息系统要全面实现国产化代替的新要求，软件系统需兼容国产主流操作系统和数据库（提供由主流国产供应厂商出具的操作系统和数据库相互兼容性测试认证证书复印件）。 |
|  |  | 16. 国产品牌 |
| 2 | 胃肠镜检查报告系统 | 1. 候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。 |
|  |  | 2. 可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。 |
|  |  | 3. 支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。 |
|  |  | 4. 支持内镜、超声高清信号采集，分辨率最大可1920*1080，必要时免费升级到4K. |
|  |  | 5. DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。 |
|  |  | 6. 支持图像的自动裁剪，报告打印时系统可将黑边剪切掉。 |
|  |  | 7. 提供脚踏开关控制采集图片操作。 |
|  |  | 8. 可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。 |
|  |  | 9. 采集的动态视频可进行二次提取。 |
|  |  | 10. 静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。 |
|  |  | 11. 采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。 |
|  |  | 12. 支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 |
|  |  | 13. 支持超声内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 |
|  |  | 14. 支持X光信号的动态采集（录像）。采集帧率大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 |
|  |  | 15. ERCP工作站同时支持放射线、内镜、胆道镜、超声4路视频信号的同录同播，即：一键实现四路视频的同步录像；回放录像视频时四路视频可基于同一个时间轴同步播放。（提供软件截图） |
|  |  | 16. 多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。 |
|  |  | 17. 报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。 |
|  |  | 18. 报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。 |
|  |  | 19. 支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。 |
|  |  | 20. 可以将病例标记为“典型病例”。 |
|  |  | 21. 以供科研和教学使用。医生可以建立个人病例收藏夹。 |
|  |  | 22. 支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。 |
|  |  | 23. 报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。 |
|  |  | 24. 图像描述：支持报告中对图像性质的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。 |
|  |  | 25. 具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。 |
|  |  | 26. 具备自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。 |
|  |  | 27. 根据图像数量，自动选择报告格式。 |
|  |  | 28. 可与病理系统集成，实现病理申请及结果的互联互通。（需与病理系统做接口） |
|  |  | 29.提供软件著作权证书及软件产品证书。 |
| 3 | 预约登记系统 | 1.可根据HIS提供的信息，将病人基本资料及临床检查信息自动获取模块。 |
|  |  | 2.提供患者登记功能，产生患者排队队列。 |
|  |  | 3.对不同申请类型的病人显示不同的颜色和优先级。 |
|  |  | 4.可直观显示各个检查室的患者分配情况。 |
|  |  | 5.提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。 |
|  |  | 6.支持可视化的排队安排界面，护士可快速对病人进行预约排队安排。 |
|  |  | 7.预约签到：对于已预约病人，根据预约信息签到并安排检查。并可补充登记检查信息。 |
|  |  | 8.分诊调整：对因故不能立即检查的病人，可人工调整其分诊排队顺序。对急诊病人，也可提前排队顺序。 |
|  |  | 9.语音叫号：分诊台可播放语音叫号。语音信息需能读出病人中文姓名等各种信息。可由用户自行设定。 |
|  |  | 10.分诊大屏：分诊信息可以显示在病人集中候诊处的大屏幕显示器上。 |
|  |  | 11.绿色通道病人处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的病人提供特别处理流程。非特殊病人必须先收费后检查。 |
|  |  | 12.医生操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、选择呼叫功能。 |
|  |  | 13.提供预约登记软件著作权证书。 |
| 4 | 主任审核工作站 | 1. 支持按用户类别或者组类别赋予使用权限。 |
|  |  | 2. 系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。（提供软件截图） |
|  |  | 3. 每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。 |
|  |  | 4. 支持特殊疾病的统计和查询。 |
|  |  | 5. 支持阳性率统计。 |
|  |  | 6. 支持将检查信息导出到Excel。 |
|  |  | 7. 支持登记员工作量统计。 |
|  |  | 8. 支持按时间段工作量统计。 |
|  |  | 9. 支持检查项目明细统计。 |
|  |  | 10. 支持申请科室明细统计。 |
|  |  | 11. 支持报告医生工作量统计。 |
|  |  | 12. 数据统计和导出需要授权 |
| 5 | 全结构化功能 | 1. 提供消化内镜单病种结构化报告模板≥5（食管早癌、胃早癌、十二指肠早癌、结肠早癌、慢性萎缩性胃炎）；提供结构化报告模板≥20。 |
|  |  | 2.结构化报告模板中，提供知识图谱供医生查阅。（提供软件截图） |
|  |  | 3. 填写完成之后，可自动生成通顺的文本，以便医生/患者浏览。 |
|  |  | 4. 提供可视化界面，用于自定义结构化报告。（提供软件截图） |
|  |  | 5. 现有结构化报告产品，服务器端更新软件，所有终端自动更新。 |
|  |  | 6. 与图文报告系统紧密整合。 |
|  |  | 7. 可兼容传统模板使用方式。 |
| 6 | 信息化集成 | 1.实现集成平台系统对接（包含HIS接口，集中预约接口，体检接口，病理接口全部通过集成平台对接）。 |
|  |  | 2.实现EMR系统对接-临床调阅内镜报告和影像。 |
|  |  | 3.支持CA接口对接。 |
|  |  | 4.支持PACS接口对接。 |
|  |  | 5.支持自助预约接口对接。 |
|  |  | 6.支持电子病例五级评审。 |
| 内窥镜授权扩展-ERCP |  |  |
| 7 | 内窥镜授权扩展-ERCP | 1.候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。 |
|  |  | 2.可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。 |
|  |  | 3.支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。 |
|  |  | 4.支持内镜、超声高清信号采集，分辨率最大可1920*1080，必要时免费升级到4K. |
|  |  | 5.DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。 |
|  |  | 6.支持图像的自动裁剪，报告打印时系统可将黑边剪切掉。 |
|  |  | 7.提供脚踏开关控制采集图片操作。 |
|  |  | 8.可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。 |
|  |  | 9.采集的动态视频可进行二次提取。 |
|  |  | 10.静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。 |
|  |  | 11.采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。 |
|  |  | 12.支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 |
|  |  | 13.支持X光信号的动态采集（录像）。采集帧率大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 |
|  |  | 14.ERCP工作站同时支持放射线、内镜、胆道镜、超声4路视频信号的同录同播，即：一键实现四路视频的同步录像；回放录像视频时四路视频可基于同一个时间轴同步播放。（提供软件截图） |
|  |  | 15.多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。 |
|  |  | 16.报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。 |
|  |  | 17.报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。 |
|  |  | 18.支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。 |
|  |  | 19.可以将病例标记为“典型病例”。 |
|  |  | 20.以供科研和教学使用。医生可以建立个人病例收藏夹。 |
|  |  | 21.支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。 |
|  |  | 22.报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。 |
|  |  | 23.图像描述：支持报告中对图像性质的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。 |
|  |  | 24.具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。 |
|  |  | 25.具备自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。 |
|  |  | 26.根据图像数量，自动选择报告格式。 |
|  |  | 27.可与病理系统集成，实现病理申请及结果的互联互通。（需与病理系统做接口） |
|  |  | 28.提供软件著作权证书及软件产品证书。 |
| 内窥镜授权扩展-洗消追溯系统 |  |  |
| 8 | 内窥镜授权扩展-洗消追溯系统 | 1. 内镜清洗追溯管理系统基本功能包括内镜洗消追溯和内镜使用追溯管理功能。符合国家卫生部发布的《内镜清洗消毒操作技术规范》。 |
|  |  | 2. 系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有详细的日志记录功能。 |
|  |  | 3.支持与医院内窥镜系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。（提供软件截图） |
|  |  | 4. 系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式。 |
|  |  | 5. 提供洗消系统的整体安装与培训。 |
|  |  | 6. 采用RFID自动识别技术，采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗，次洗，浸泡，末洗，干燥环节。 |
|  |  | 7.系统根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。（提供软件截图） |
|  |  | 8. 提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示。 |
|  |  | 9. 提供各流程环节详细工作量统计数据报告，各流程环节所有数据按条件组合查询。 |
|  |  | 10. 支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、性别、年龄、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长等。 |
|  |  | 11. 可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。 |
|  |  | 12. 病人追溯：可追溯患者在院内使用过的历次的内镜信息，使用时间，检查医生及相关清洗消毒信息。 |
|  |  | 13. 内镜追溯：支持内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。 |
|  |  | 14. 人员追溯：支持操作人员所有洗消记录，洗消结果，异常情况的详细追溯。 |
|  |  | 15. 设备追溯：支持追溯清洗工作站，全自动清洗机设备使用次数和详细运行参数。 |
|  |  | 16. 可支持语音播报功能，对异常环节、已完成节点进行语音提示。 |
|  |  | 17. 可通过大屏幕显示当前有洗消信息，显示内容可以定制。 |
|  |  | 18. 对于提醒信息，大屏幕自动弹出提示框，明显提示。 |
|  |  | 19. 系统预置多种用户角色权限，支持精细化模块权限管理，支持自定义角色功能，可由用户自行定义角色，并且分配自定义角色的明细权限。 |
|  |  | 20.支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理。 |
|  |  | 21.提供软件著作权证书；需与胃肠镜检查报告系统为同一品牌。 |
| 内窥镜授权扩展-示教系统 |  |  |
| 9 | 消化内镜（2路高清）手术示教录播服务单元-外景摄像机 | 1) ≥1/2.8英寸COMS传感器 |
|  |  | 2) 视频格式支持≥1080P |
|  |  | 3) ≥20倍光学变焦，≥10倍数字变焦 |
|  |  | 4) 最低照度≥0.5lux，信噪比>55dB |
|  |  | 5) 云台可控 |
|  |  | 6) 视频接口DVI、3GSDI输出 |
|  |  | 7) 支持编码 |
|  |  | 8) 支持IP直接访问 |
|  | 消化内镜（2路高清）手术示教录播服务单元-无线耳麦 | 1) 通话时间长8小时以上，待机36小时以上 |
|  |  | 2) 可选择的自动休眠模式 |
|  |  | 3) 降噪麦克风 |
|  |  | 4) 头戴式 |
|  | 消化内镜（2路高清）手术示教录播服务单元-内镜 | 1) 视频标准： H.264；流媒体传输协议：RTMP；音频标准： PCMU，G.722，G.723.1，PCMA，G.711 |
|  |  | 2) 图像编码分辨率：支持480i，480P,576i，576P，720P，1080i60，1080P60 |
|  |  | 3) 视频输入接口： CVBS/DVI/HDMI/HD-SDI/VGA/YPbPr |
|  |  | 4) 编码：外景、内镜 |
|  |  | 5) 网络接口类型：100M/1000M自适应交换式以太网接口 |
|  |  | 6) 支持带宽：200Kbps～16Mbps |
|  |  | 7) 编码延时：< 300ms |
|  |  | 8) 支持手术病人资料管理。 |
|  |  | 9) 具备无人值守，具备自动创建病例。 |
|  |  | 10）具备实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 11) 手术视频对应病人信息录像操作。 |
|  |  | 12) 可打印图文并茂报告或纯文字报告（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 13) 直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度面积测量，画面冻结（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 14) 多方通话。 |
|  |  | 15) 支持摄像机云台控制。 |
|  |  | 16）具备智能语音控制，可遥控摄像机推拉摇移，放大缩小（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 17) 直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 18) 手术室通话支持远端呼叫自动应答或手工应答模式。 |
|  |  | 19) 支持临时授权可给特定的用户进行临时手术观摩。 |
|  |  | 20) 直播中可随时主动停止直播。 |
|  |  | 21) 观看远程回传视频，支持高清解码。 |
|  | 消化内镜（2路高清）手术示教录播服务单元-移动台车 | 1) 台车应具备4个带脚刹万向轮 |
|  |  | 2) 机柜宽500mm±50mm |
|  |  | 3) 机柜高500mm±50mm |
|  |  | 4) 机柜深480mm±50mm |
|  |  | 5) 台车具备可放置键盘鼠标的操作台面 |
|  |  | 6) 台车具备显示器与摄像机支架 |
| 10 | 消化内镜ERCP（4路高清）手术示教录播服务单元-外景摄像机 | 1) ≥1/2.8英寸COMS传感器 |
|  |  | 2) 视频格式支持≥1080P |
|  |  | 3) ≥20倍光学变焦，≥10倍数字变焦 |
|  |  | 4) 最低照度≥0.5lux，信噪比>55dB |
|  |  | 5) 云台可控 |
|  |  | 6) 视频接口DVI、3GSDI输出 |
|  |  | 7) 支持编码 |
|  |  | 8) 支持IP直接访问 |
|  | 消化内镜ERCP（4路高清）手术示教录播服务单元-无线耳麦 | 1) 通话时间长8小时以上，待机36小时以上 |
|  |  | 2) 可选择的自动休眠模式 |
|  |  | 3) 降噪麦克风 |
|  |  | 4) 头戴式 |
|  | 消化内镜ERCP（4路高清）手术示教录播服务单元-内窥（4路高清） | 1) 视频标准： H.264；流媒体传输协议：RTMP；音频标准： PCMU，G.722，G.723.1， |
|  |  | PCMA，G.711 |
|  |  | 2) 图像编码分辨率：支持480i，480P,576i，576P，720P，1080i60，1080P60 |
|  |  | 3) 视频输入接口： CVBS/DVI/HDMI/HD-SDI/VGA/YPbPr |
|  |  | 4) 编码：外景、内镜、X光、超声 |
|  |  | 5) 网络接口类型：100M/1000M自适应交换式以太网接口 |
|  |  | 6) 支持带宽：200Kbps～16Mbps |
|  |  | 7) 编码延时：< 300ms |
|  |  | 8) 支持手术病人资料管理。 |
|  |  | 9) 具备无人值守，具备自动创建病例。 |
|  |  | 10）具备实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料。 |
|  |  | 11) 手术视频对应病人信息录像操作。 |
|  |  | 12) 可打印图文并茂报告或纯文字报告。 |
|  |  | 13) 直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度面积测量，画面冻结。 |
|  |  | 14) 多方通话。 |
|  |  | 15) 支持摄像机云台控制。 |
|  |  | 16）具备智能语音控制，可遥控摄像机推拉摇移，放大缩小。 |
|  |  | 17) 直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理。 |
|  |  | 18) 手术室通话支持远端呼叫自动应答或手工应答模式。 |
|  |  | 19) 支持临时授权可给特定的用户进行临时手术观摩。 |
|  |  | 20) 直播中可随时主动停止直播。 |
|  |  | 21) 观看远程回传视频，支持高清解码。 |
|  | 消化内镜ERCP（4路高清）手术示教录播服务单元-机柜 | 1) 金属材质 |
|  |  | 2) 机柜宽620mm±50mm |
|  |  | 3) 机柜高600mm±50mm |
|  |  | 4) 机柜深480mm±50mm |
| 11 | 示教室录播服务单元 | 1. 外景摄像机 |
|  |  | 1) ≥1/2.8英寸COMS传感器 |
|  |  | 2) 视频格式支持≥1080P |
|  |  | 3) ≥20倍光学变焦，≥10倍数字变焦 |
|  |  | 4) 最低照度≥0.5lux，信噪比>55dB |
|  |  | 5) 云台可控 |
|  |  | 6) 视频接口DVI、3GSDI输出 |
|  |  | 7) 支持编码 |
|  |  | 8) 支持IP直接访问 |
|  |  | 2. 视频标准： H.264；流媒体传输协议：RTMP；音频标准： PCMU，G.722，G.723.1，PCMA，G.711 |
|  |  | 3. 图像编码分辨率：支持480i，480P,576i，576P，720P，1080i60，1080P60 |
|  |  | 4. 视频输入接口： CVBS/DVI/HDMI/HD-SDI/VGA/YPbPr |
|  |  | 5. 编码：外景 |
|  |  | 6. 网络接口类型：10/100M/1000M自适应交换式以太网接口 |
|  |  | 7. 支持带宽：200Kbps～16Mbps |
|  |  | 8. 编码延时：< 300ms |
| 12 | 无线触控系统 | 1.观看手术直播视频。 |
|  |  | 2. 具备无线触控设备触摸控制音视频在各显示设备上的切换操作，单画面，多画面，画中画及位置大小任意改变集中控制录像操作（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 3.具备视频编组多画面一键投屏功能（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 4. 具备无线触控设备控制实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 5.具备无线触控设备操做手术患者的病人信息一键投屏（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 6.具备无线触控设备控制直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理，无线触控端、手术端、示教室端三端同步显示遮罩（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 7.具备无线触控设备控制直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结，无线触控端、手术端、示教室端三端同步显示标注（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 8. 无线触控设备可操做多方通话控制（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 9. 不低于11寸平板，8G内存，128G存储。 |
|  |  | 10. 无线触控设备可操做各手术室摄像机云台控制。 |
|  |  | 11.具备无线触控设备控制播放背景音乐/宣传视频等音视频媒体文件（提供软件界面并盖公章）。 |
| 13 | 解码终端 | 1. 支持单画面，多画面，画中画及位置大小任意改变。 |
|  |  | 2. 支持任意画面的自由切换，可智能判断所播放手术视频重要程度启用智能不规则多窗口组合模式。 |
|  |  | 3. 支持摄像机云台控制。 |
|  |  | 4. 支持直播视频本地录像。 |
|  |  | 5. 支持直播视频抓取图片。 |
|  |  | 6. 具备无视频播放时默认背景图，并可添加多张背景图设置轮播循环播放（提供软件界面并盖公章）。 |
|  |  | 7. 直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度面积测量，画面冻结，隐私遮罩。 |
| 14 | 示教室硬件设备 | 1.≥100寸会议电视，4K分辨率。 |
|  |  | 2. 43寸液晶电视：分辨率不低于1920*1080，支持HDMI输入，带壁挂支架。 |
|  |  | 3. 音箱：额度功率≥30W，灵敏度≥92db，频响范围50HZ-18KHZ。 |
|  |  | 4. 功放：功率≥80W，信噪比>80db，频响范围40HZ-16KHZ。 |
|  |  | 5. 无线麦克：频率范围667-696MHz，信噪比>90db,音频频率40-18000Hz。 |
|  |  | 6. 调音台>=8路输入，编组输出。 |
|  |  | 7. 22U机柜。 |
| 15 | 示教服务端 | 1. 支持多方会议接入多方通话功能。 |
|  |  | 2. 支持对前端所有视频的集中管理与调度。 |
|  |  | 3. 支持多台客户端的同时访问与管理。 |
|  |  | 4. 支持日志记录及查询。 |
|  |  | 5. 支持权限分配。 |
|  |  | 6. 支持多个分控台控制功能。 |
|  |  | 7. 支持电子白板交互。 |
|  |  | 8. 支持各检查诊疗室摄像云台控制。 |
|  |  | 9. 基于B/S架构。 |
|  |  | 10. 支持院内，院外手术转播的场景切换。 |
|  |  | 11.提供著作权证书及软件产品证书，需要有“医学视频”“网络传输”关键词 |

1.3.6放疗管理

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 智能勾画系统 |  |
| 1.1 | 智能勾画 | 基于深度学习自动勾画以下危及器官（Organ-At-Risk）： 1）头部：左基底神经节、右基底神经节、身体、左臂丛神经、右臂丛神经、脑干、大脑、小脑、左耳蜗、右耳蜗、咽上缩肌、喉内缩肌、喉中缩肌、会厌、食道、左眼、右眼、左海马体、右海马体、下丘脑、左内耳、右内耳、左泪腺、右泪腺、喉、左晶状体、右晶状体、左颌骨、右颌骨、左咬肌、右咬肌、视交叉、左视神经、右视神经、口腔、左腮腺、右腮腺、松果体、垂体、左下颌关节、右下颌关节、脊髓、左TMJ、右TMJ、左颞叶、右颞叶、左甲状腺、右甲状腺 2）胸部：左颈总动脉、右颈总动脉、左颈内动脉、左颈外动脉、右颈内动脉、右颈外动脉、左椎动脉、右椎动脉、左锁骨下动脉、右锁骨下动脉、左内乳动脉、右内乳动脉、升主动脉、主动脉弓、左前降支、降主动脉、肺动脉、左髂总动脉、右髂总动脉、左颈内静脉、右颈内静脉、右颈外静脉、左颈外静脉、左锁骨下静脉、右锁骨下静脉、左头臂静脉、右头臂静脉、左内乳静脉、右内乳静脉、上腔静脉、肺静脉、奇静脉、下腔静脉、左髂总静脉、右髂总静脉、胸锁乳突肌、胸骨舌骨肌、气管、支气管、食管、左肺、右肺、左心房、右心房、左心室、右心室 3）腹部：肝脏、脾、胃、胰腺、左肾脏、右肾脏、小肠、膀胱、直肠、盆骨、左股骨头、右股骨头、左股骨、右股骨、肠袋、骨盆腔、十二指肠、乙状结肠 |
| 1.2 | 手动勾画 | 1）DICOM连接 - 支持DICOM 3图像格式和DICOM-RT数据格式，提供DICOM兼容声明 - 支持DICOM影像和RS存储SCU和SCP - 支持DICOM-RT数据的导入和导出 - 支持与计划系统通过DICOM-RT连接 - 支持本地影像文件上传 - 支持单套/多套影像下载到本地 |
|  |  | 2）影像管理 - 支持影像基本信息查看 - 支持检索功能，可通过患者姓名、患者ID、患者标签、等基本信息查询影像 - 支持对影像进行标记，形成影像肖像，一个影像可以有多种标记 - 支持查看影像相关的RD/RS/RP/ROI等信息 - 支持影像按需下载 - 支持影像传输回TPS等相关DICOM系统 - 支持接收从TPS等系统传输过来的DICOM影像，并按DICOM标准进行归档存储 |
|  |  | 3）图像浏览 - 支持阅片序列切换 - 支持2D与MPR两种阅片方式 - 支持最多同时打开12个序列进行对比浏览，可以定制多种行列布局模式 - 支持将单个序列多种视图浏览，可以定制多种行列布局 - 支持可配置联动：窗宽窗位，放缩，平移，翻页 - 支持MPR图像浏览，可选择2D，MPR两种图像浏览模式切换 - 支持序列图像播放功能 - 支持图像三维体积渲染 - 支持三维最大密度投影及旋转显示 - 支持三维图像的颜色和透明度设定 - 支持基于用户的CT/MVCT/CBCT/PET/SPECT/MR、勾画、剂量、放疗计划等文件的集中显示和管理 - 支持基于用户名/ID/日期/序列模态/序列描述字段的单个或者组合查询 - 支持大于等于500片、每片不低于512x512分辨率的CT/MR图像 |
|  |  | 4）融合配准 - 支持CT-CT、CT-MR、CT-PT的刚性配准 - 支持CT-CT、CT-MR、CT-PT的弹性配准 - 支持手动调整配准结果 - 支持手动调整配准结果后保存 - 支持调整融合显示的叠加比例 - 支持棋盘模式显示融合配准结果 - 支持伪彩色的融合叠加显示，包括Green/Purple、Gray/Hot Metal、Hot Green/Hot Metal - 支持色彩图叠加显示，包括Gray、Cula、Cold、GE Cold、Rainbow、Invert、Perfusion |
|  |  | 5）图像操作 - 支持线性调窗，支持各种预设窗宽窗位，支持自定义窗宽窗位 - 支持图像放缩功能 - 支持图像上下左右平移 - 支持图像任意角度旋转功能，支持一键图像翻转功能 - 支持图像快速翻页和单页翻页功能 |
|  |  | 6）图像标注 - 支持直线标注 - 支持角度标注 - 支持指示箭头标注 - 支持文字标注 - 支持矩形标注 - 支持椭圆标注 |
|  |  | 7）图像测量 - 支持长度测量 - 支持角度测量 - 支持CT值测量 |
|  |  | 8）ROI 列表 - 支持添加新的ROI - 支持对ROI重命名 - 支持删除 ROI及其轮廓线 - 支持擦除当前选中靶区的轮廓线 - 支持复制当前选中的 ROI 到一个新的 ROI中 - 支持复制 ROI当前层轮廓线到上一层 - 支持复制 ROI当前层轮廓线到下一层 - 双击 ROI名称，可快速将图像定位至勾画中心层 - 单击选中 ROI后，可更改 ROI 设置或使用工具修改勾画结果 - 支持在图像中显示/取消显示 ROI对应轮廓线 - 支持模糊查询当前RS中所有ROI - 支持对 ROI 进行颜色、名称、线条宽度、填充、类型等信息编辑 - 支持ROI体积计算 - 支持ROI的排序 |
|  |  | 9）勾画工具 - 支持左键徒手绘制（默认一次只勾画一个闭环） - 支持勾画多个闭环 - 支持自动闭环，结束勾画时自动连接首尾 - 支持调节笔触大小，对勾画区域进行修改 - 支持勾画引导，勾画过程中用虚线连接笔头和勾画起点引导勾画 - 支持右键点击删除点 - 支持用笔刷勾画 - 支持用笔刷修改，从外面擦除或从里面外扩 - 支持右键拖拽或通过快捷键来调节笔刷大小 - 支持勾画多个闭环 - 当勾画过程中出现多个闭环，自动保留面积最大的闭环，舍去其他的环 - 支持圆形勾画ROI - 支持正方形勾画ROI - 支持矩形勾画ROI - 支持椭圆勾画ROI - 支持对 ROI进行三个方向的扩张收缩 - 支持根据插值自动在画好且不相邻的两层间的层面上生成轮廓线 - 支持撤销最后一步操作 - 支持恢复上一步操作 - 支持多个ROI间进行交、并集等布尔运算，生成新的 ROI 或覆盖现有 ROI - 支持公式镶嵌，用括号进行相关复杂布尔运算 - 支持撤销布尔运算操作 - 支持通过快捷键快速切换功能键，提高勾画效率 - 支持导入系统 ROI 模板，一键生成 ROI 列表 - 支持用户自定义 ROI 模板，方便以后直接调用 - 支持ROI的三维表面渲染显示，并支持旋转，放缩，平移等操作 - 支持左键点击勾画上的感兴趣点，在三个平面上定位到该点，查看勾画的不同部分 - 支持通过应用ASSISTANT功能进行快速辅助勾画多层图像 - 支持ROI的3D打印STL文件下载 - 支持勾画工具的键盘快捷键操作，并支持用户级别的快捷键自定义配置 - 支持对已有勾画进行扩张、收缩、重叠和阈值限制来创建新的勾画 |
|  |  | 10）勾画对比功能 - 支持多个ROI之间进行对比，并生成Min Value、 Max Value、Mean Value、 - Medium Value和Dice Coefficient，Center of Mass Deviation，Jaccard Coefficient， Hausdorff Distance， 等对比指标 - 支持大于等于20个对20个ROI对比 - 支持对比结果以xlsx等文件格式输出 |
|  |  | 11）处方和剂量 - 支持处方剂量填写 - 支持选择剂量处方模板 - 支持剂量处方打印输出 |
| 二 | 肿瘤信息管理系统 |  |
| 2.1 | 患者中心 | - 用户可通过手动录入进行患者新增、编辑 - 与HIS系统对接,可通过HIS患者ID向HIS系统查询患者信息并一键导入实现患者数据快速录入 - 用户可通过手动录入诊断信息、分期信息、历史病历信息 - 与HIS系统对接获取诊断信息、分期信息、历史病历信息、病理信息 - 系统内置ICD诊断编码数据 - 用户可通过键入关键字快速匹配ICD结果 - 系统支持TNM分期、FIGO分期以及其他分期选择录入 - 与HIS系统对接实现医嘱同步、收费状态同步 - 支持患者按不同流程状态统计查询 - 支持上传、拍摄患者头像 - 支持上传大于等于20个大于等于20M的附件 - 支持已出院的患者再次入院 - 支持按疗程对患者放疗流程数据信息进行归档 - 支持按疗程对患者放疗流程数据信息归档导出PDF - 支持HIS号、放疗号的条码和二维码标签打印 - 支持各类放疗流程单据的修改，定制 |
| 2.2 | 患者列表 | - 支持按角色分开展示患者数据列表 - 患者列表按今日患者、我的任务、我的患者、全部患者分类展示 - 支持患者全局快速搜索,搜索范围涵盖患者姓名、HIS号、放疗号、身份证号、电话、状态、危及器官、治疗设备、治疗方式、治疗部位等信息单独和组合查询 - 支持通过不同维度对患者信息进行查询 - 支持按用户角色对患者数据进行分组显示 - 支持按用户任务状态对患者分组 - 支持定位、制模、治疗等今日患者列表 - 支持查看患者详情信息 - 支持查看患者预约信息、定位信息、计划信息、治疗信息、随访信息 - 支持对患者基本信息进行编辑和一定条件下的删除 |
| 2.3 | 预约管理 | - 支持对患者进行定位、复位、制模、谈话、治疗等类型的预约 - 支持在预约的时候选择时间段和预约诊室/定位室/治疗室 - 支持在对预约诊室工作时间、时间段、数量进行限制 - 支持多院区诊室管理 - 支持对患者的预约信息进行查询和编辑 - 支持预约批量修改 - 支持预约单次修改 - 支持预约批量取消 - 支持预约单次取消 |
| 2.4 | 定位管理 | - 支持新增、编辑、删除定位申请单 - 支持定位医嘱同步至HIS系统 - 支持扫描范围的可视化编辑和查看 - 支持定位中心点的可视化编辑和查看 - 支持通过选择定位模板快速开单 - 支持用户保存自定义定位模板 - 支持定位模具患者标签信息条码打印 - 支持定位知情同意书打印 - 支持定位单绑定患者影像 - 支持定位单据打印 - 支持定位CT排程,同步预约信息至CT机 |
| 2.5 | 影像管理 | - 支持影像回传 - 支持接收患者影像数据 - 支持绑定多条患者影像 - 支持对患者影像进行解绑 - 支持多模态阅片 - 支持勾画审核,指定靶区结构 - 支持定位单与影像绑定和解绑 |
| 2.6 | 计划管理 | - 支持新增、编辑、删除计划申请单 - 支持计划单绑定定位申请单 - 支持计划申请单任务流程审批 - 支持计划任务自动分配和手动分配 - 支持计划特点状态下作废 - 支持外照射、近距离后装计划 - 支持计划附件上传和预览 - 支持通过模板快速填写靶区名称和危及器官名称 - 支持绑定定位申请单后自动填入影像上的ROI名称 - 支持影像靶区和计划模板靶区个危及器官剂量匹配 - 支持计划系统回传放疗计划评估（不用于临床），并进入确认审批流程 |
| 2.7 | 治疗管理 | - 支持为患者批量预约治疗时间和地点 - 支持外照射、近距离、物理热疗治疗记录管理 - 支持单条治疗时间的编辑 - 支持治疗记录的备注信息填写 - 支持打印治疗归档，形成治疗记录本 |
| 2.8 | 排队叫号 | - 支持对已预约患者以日历形式展示 - 支持对不同诊室、定位室、治疗室的预约日历进行查看和切换 - 支持对已预约患者进行多维度查询 - 支持对已预约患者进行预约时间查看 - 支持患者通过自助报到终端扫码或录入患者编号快速完成报到 - 支持对患者进行快速到达和手动到达的操作 - 支持对排队中患者进行顺序叫号、选择性叫号的操作 - 支持对排队中的患者进行扫码快速叫号 - 支持对已叫号患者进行过号、再次叫号的操作 - 支持对已叫号患者进行已治疗、标记异常的操作 - 支持对过号患者进行自助重新报道 - 支持对未治疗患者自动预约延期 - 支持在叫号后对定位单信息进行摆位信息补充 - 支持在治疗后对患者治疗预约进行批量修改的操作 - 支持大屏、小屏展示排队叫号患者列表 - 支持通过语音播报呼叫患者 - 支持诊室屏幕管理 - 支持屏幕患者提示信息自定义 - 支持诊室故障通知 - 排队叫号大屏支持按诊室、病区显示患者排队信息 - 支持患者预约信息导出 |
| 2.9 | 数据统计 | 1）数据统计首页 - 支持患者收治情况统计总览 - 支持患者病种分布统计图展示 - 支持患者病种分布详情展示 - 支持不同时间维度的统计图表查询 - 支持患者放射治疗收费信息统计和核对 2）工作量统计表 - 支持护士、医生、物理师、技师各角色的工作量统计 - 支持统计报表导出为EXCEL文件 3）病种统计表 - 支持按医生归类的患者病种分布统计 - 支持统计报表导出为EXCEL文件 4）患者统计表 - 支持入院患者的详细信息统计 - 支持统计报表导出为EXCEL文件 |
| 2.10 | 系统管理 | 1）医院管理 - 支持医院基本信息编辑和查询 - 支持多院区管理 - 支持科室基本信息新增、编辑和查询 - 支持诊室基本信息新增、编辑和查询 - 支持诊室、定位室、治疗室工作时间和日期自定义排程 - 支持诊室排程量限制时间段限制 - 支持患者提前报到时间限制 - 支持诊室预约时段预约数量限制 - 支持预约时间锁定 - 支持每日新增预约数量限制 - 支持按小时段和半小时段进行预约 2）用户管理 - 支持用户新增、编辑、删除、停用启用 - 支持用户密码重置 - 支持用户查询 - 支持用户分租管理 - 支持用户导入 - 支持对用户进行角色、权限分配 - 支持用户密码、个人信息、科室切换的信息修改 3）角色管理 - 支持创建自定义角色 - 支持对角色的权限进行编辑 - 支持角色新增、编辑、停用启用 4）流程管理 - 物理师计划审核流程定义 - 医生计划协助流程定义 5）模板管理 - 放疗计划处方模板新增、编辑、删除 - CT定位申请单模板新增、编辑、删除 - 病历模板新增、编辑、删除 - 质控模板新增、编辑、删除 - 质控模板导出 - 质控模板校验规则定义 - 质控模板自定义表单样式和内容 6）设备管理 - 设备新增、编辑、删除、停用启用 - 设备质控内容设置 7）屏幕管理 - 屏幕新增、编辑、删除、停用启用 - 屏幕消息内容自定义 - 屏幕消息通知方式定义 8）费用管理 - 支持接入医保收费项目 - 支持自定义收费模板 - 支持单据根据收费模板自动生成收费信息 - 支持新开收费医嘱 - 支持医嘱发送 - 支持医嘱作废 9）CA权限管理 - 支持CA用户证书授权 - 支持关键操作CA验证配置 - 支持UKey签名 - 支持App协同签名 - 支持签字板手动签名 - 支持单据签名结果显示手签图片 |
| 2.11 | 通知 | - 支持患者各个阶段状态(定位、复位、计划、治疗)变化通知 - 支持患者任务状态变化通知 - 支持用户自定义计划审批流程、医生审批流程 - 支持用户自定义定位模板,计划靶区和危机器官模板,病历模板 - 支持用自定义叫号大屏患者提示信息 - 支持自定义患者短信通知信息 |
| 2.12 | 质控 | - 支持加速器,后装治疗机,CT等设备质控 - 支持不同种类设备质控项目自定义 - 支持质控校验规则定义 - 支持录入质控内容后根据校验规则生成质控结果 - 支持质控模板内容自定义 - 支持质控设备管理 - 支持设备质控数据导入 - 支持质控设备制定周期性质控计划 - 支持质控到期提醒 - 支持质控分类统计 - 支持根据质控录入信息判断质控结果 - 支持质控数据导出归档 - 支持质控附件上传预览 - 支持质控审核和数据锁定 - 支持设备维护记录 - 支持计划验证 |
| 2.13 | 患者随访 | - 支持随访项目创建 - 支持随访计划、随访周期、随访内容定义 - 支持患者通过手机填写随访 - 支持随访填写提醒 - 支持随访填写报告推送 - 支持自定义随访周期 - 支持自定义随访周期报告内容 - 支持自定义设置随访预警规则 - 支持根据随访填写内容生成预警信息 - 支持随访多维度统计,包括病种,预警,时间等 - 支持分类病种随访管理 - 支持随访结果统计 |
| 2.14 | 患者全局视图 | - 支持按患者全局展示患者诊疗信息 - 支持诊疗信息生成PDF - 支持发送全局视图PDF信息发送到第三方系统 - 支持第三方通过URL跳转至全局视图 - 支持患者全流程节点变更日志显示和查看 |

1.3.7病理管理系统多院区升级改造

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 病理质控与资料管理系统软件 |  |  |
| 1.1 | 登记工作站软件 1套 | - 可手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息。 |  |
|  |  | - 可按病例库进行登记，病例库可以自定义；可以指定默认的病例库。 |  |
|  |  | - 病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可直接提取最大号作为病理号，还可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。 |  |
|  |  | - 记录不合格标本拒收原因，并提供不合格情况统计。 |  |
|  |  | - 打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点。 |  |
| 1.2 | 取材工作站软件 1套 | - 系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。 |  |
|  |  | - 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。 |  |
|  |  | - 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |  |
|  |  | - 进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”“脱钙”“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。 |  |
|  |  | - 取材明细列表适应不同的取材序号队列。 |  |
|  |  | - 取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。 |  |
|  |  | - 取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。 |  |
|  |  | - 针对小标本取材描述提供专用模板。 |  |
|  |  | - 提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。 |  |
|  |  | - 在录入大体描述时，可以提取标本名称。 |  |
|  |  | - 在录入取材组织名称时，其常用词会根据取材常用词树的第一级部位同步更新。 |  |
|  |  | - 进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。 |  |
|  |  | - 可以进行材块核对，记录核对人，核对时间。 |  |
|  |  | - 提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。 |  |
| 1.3 | 包埋盒打号机接口模块 1套 | - 通过定制接口将包埋盒打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将取材工作站软件中记录的取材明细直接传给包埋盒打号机打印。 |  |
|  |  | - 支持“立”“皮”“试”等中文特殊标记的打印。 |  |
|  |  | - 支持取材医师等信息的打印。 |  |
|  |  | - 可根据标本类型，自动选择包埋盒打号机的打号通道，以用于对不同标本类型的标本进行不同包埋盒颜色的区分。（需包埋盒打号机支持相应功能） |  |
|  |  | - 支持二维码打印。（需包埋盒打号机支持相应功能） |  |
| 1.4 | 数码大体标本成像装置深度控制软件群 1套 | - 提供大体标本数字成像装置曝光控制软件，实现在电脑上直接控制大体标本数字成像装置曝光、拍摄大于等于1800万像素的大体标本照片功能。 |  |
|  |  | - 提供大体标本数字成像装置参数调控软件，实现直接在应用软件界面上进行多项参数的调节和控制，包括拍摄模式、感光度、白平衡、对焦模式、快门时间、测光模式、照片品质、光圈大小、曝光补偿、驱动模式。 |  |
|  |  | - 针对体积较大标本的取材照相，需提供用户感兴趣区域（ROI）自定义对焦控制软件，方便用户在大标本预览界面上自定义选取对焦位置，数码大体标本成像装置自动进行对焦拍摄。 |  |
|  |  | - 提供用户感兴趣区域（ROI）裁剪控制软件，方便用户在实时预览界面上预选取ROI区域，并实现数码大体标本成像装置进行局部拍摄。 |  |
| 1.5 | 包埋工作站软件 1套 | - 系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对。 |  |
|  |  | 记录组织材块“翻盖”“无组织”等特殊取材质量评价情况，能反馈到切片环节及病理医生处，并提供取材质量评价查询和统计功能。 |  |
|  |  | 提供包埋环节工作量统计信息。 |  |
| 1.6 | 切片工作站软件 1套 | - 系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表。 |  |
|  |  | - 可以查看每一病例的肉眼所见和取材明细。 |  |
|  |  | - 可记录切片染色人、染色时间等相关信息。 |  |
|  |  | - 医生在报告站开出了重切、深切等医嘱，切片站可以自定义弹框提示，以提醒技术员及时处理。 |  |
|  |  | - 对于重切、深切等内部医嘱，系统会自动提示原切片人的信息。 |  |
|  |  | - 按照蜡块包埋情况或重切、深切、免疫组化医嘱要求自动生成切片条码标签列表，用户可以进行手工调整。 |  |
|  |  | - 切片标签的生成适应切片不合并、自动合并、手工合并等多种情况。 |  |
|  |  | - 可根据登记列表自动生成细胞学制片的条码标签。 |  |
|  |  | - 批量打印切片条码标签。 |  |
|  |  | - 提供切片交接管理工具，用于技师和医师之间的切片交接清点对照。切片工作表可按取材医师或开单医师分别整理；可按照“标本类型”“切片类型”“操作员”“病理号单双号”等条件进一步整理；可按照病理号、蜡块号或特检号分类整理；可分别打印“常规制片交接单”“免疫组化交接单”等不同工作表。 |  |
|  |  | - 可进行切片交接状态的管理。 |  |
|  |  | - 提供切片环节工作量统计信息。 |  |
|  |  | - 对每个病例都产生出切片明细列表，可由医生通过打分制进行切片质量评价工作，并提供切片质量月报表、日报表、非甲切片明细表及优片率统计功能。 |  |
|  |  | - 对已评价过的每一张切片可以进行切片评价处理记录，如原因分析及处理结果。 |  |
| 1.7 | 玻片打号机接口模块 1套 | - 通过定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将切片工作站软件中的切片明细列表直接传给玻片打号机打印。 |  |
|  |  | - 支持制片技师等信息的打印。 |  |
|  |  | - 支持常规标签和免疫组化标签的玻片打号。 |  |
|  |  | - 支持二维码打印。（需打号机支持相应功能） |  |
| 1.8 | 综合报告工作站软件 4套 | - 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |  |
|  |  | - 支持标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。 |  |
|  |  | - 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”“我的未打印报告”“我的未写报告”“我的延期报告”“我的申请复片”“我的待复片”“我的外借返回病例”“我的收藏夹”“科内会诊”“需随访病例”等列表。 |  |
|  |  | - 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |  |
|  |  | - 在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。 |  |
|  |  | - 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |  |
|  |  | - 针对同一病理号（或冰冻号）多次的独立冰冻报告，在发放冰冻报告时系统需保证同一病理号前面的冰冻报告已发放。 |  |
|  |  | - 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |  |
|  |  | - 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。 |  |
|  |  | - 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。 |  |
|  |  | - 可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片及时率的统计。 |  |
|  |  | - 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 |  |
|  |  | - 可进行术中快速病理诊断及时率的统计（包括多台同时送检且时间在45分钟之内的情况的特殊处理） |  |
|  |  | - 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。 |  |
|  |  | - 可将标本名称和冰冻诊断提取到病理诊断中。 |  |
|  |  | - 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |  |
|  |  | - 针对七类小标本和二十类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。 |  |
|  |  | - 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。 |  |
|  |  | - 报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，如果无内容不能打印。 |  |
|  |  | - 病理诊断结果与性别冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。 |  |
|  |  | - 镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右”，系统将自行弹框提醒。 |  |
|  |  | - 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |  |
|  |  | - 病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌” “瘤”“阳性”，则字体将变红提醒。 |  |
|  |  | - 在查看取材明细时，碰到任务来源是“冰冻”时，系统自动变为红色进行提示。 |  |
|  |  | - 可进行报告质量的评价。 |  |
|  |  | - 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |  |
|  |  | - 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |  |
|  |  | - 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。 |  |
|  |  | - 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。 |  |
|  |  | - 医生开特检医嘱时，系统需显示历史特检医嘱开单信息。 |  |
|  |  | - 提供单独的特检医嘱查询列表，可按照医嘱类型、医嘱状态及申请医生来查找已开免疫组化医嘱的病例，从医嘱查询页双击病理号列或特检号列就能打开这一病例。 |  |
|  |  | - 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。 |  |
|  |  | - 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |  |
|  |  | - 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”“已取材”“已包埋”“已制片”“已写报告”“已审核”等。 |  |
|  |  | - 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”“报告超期”“报告延期”等报告发放时间状态。 |  |
|  |  | - 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。 |  |
|  |  | - 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |  |
|  |  | - 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。 |  |
|  |  | - 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。 |  |
|  |  | - 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |  |
|  |  | - 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 |  |
|  |  | - 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 |  |
|  |  | - 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。可控制每个医生病理报告的查询天数。 |  |
|  |  | - 提供按照“部位”“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |  |
|  |  | - 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |  |
|  |  | - 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |  |
|  |  | - 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、报告发放及时率的统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |  |
|  |  | - 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。 |  |
|  |  | - 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。 |  |
|  |  | - 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。 |  |
|  |  | - 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |  |
|  |  | - 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。 |  |
| 1.9 | 分子病理报告工作站 1套 | - 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、分子病理诊断报告项目。分子病理报告常用词、报告格式自定义功能。 |  |
|  |  | - 使用带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。 |  |
|  |  | - 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。 |  |
|  |  | - 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |  |
|  |  | - 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |  |
|  |  | - 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |  |
|  |  | - 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |  |
|  |  | - 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |  |
|  |  | - 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。 |  |
|  |  | - 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |  |
|  |  | - 提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |  |
|  |  | - 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |  |
|  |  | - 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |  |
|  |  | - 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |  |
|  |  | - 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能. |  |
|  |  | - 针对EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的特定基因检测，可定制多种分子病理专业报告形式。 |  |
|  |  | - 在分库状态下，分子病理报告结果可自动推送至原病理号的特殊检查当中。 |  |
|  |  | - 以套装形式提供10种分子病理报告专业格式的设计和使用功能（定制）。 |  |
| 1.10 | 特检工作站软件 1套 | - 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 |  |
|  |  | - 同一病理号开出的特检医嘱，碰到不同蜡块号或不同开单时间时，系统自动变为黄色进行提示。 |  |
|  |  | - 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 |  |
|  |  | - 可按照标记物或病理号分类来打印染色工作表。 |  |
|  |  | - 有暂缓执行项目时，医嘱列表的“暂缓执行”按钮需变为红色进行提醒。 |  |
| 1.11 | 全自动免疫组化染色仪接口模块 1套 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 |  |
| 1.12 | 细胞DNA定量分析系统接口模块 1套 | 通过定制接口将细胞DNA定量分析系统接入网络。病理系统可提取DNA定量分析系统的相关数据到病理系统中，从而在病理系统中出具细胞DNA定量检测报告。（备注：上述定制接口的开发需在细胞DNA定量分析系统厂家开放接口的情况下实现。） |  |
| 1.13 | 归档工作站软件 1套 | - 按照病理号区段，将资料（申请单或底单）、蜡块、玻片分别归档处理，录入具体的归档位置。 |  |
|  |  | - 资料室借还片管理，及时了解和处理“借出”“归还”“作废”的切片情况。借片记录可以通过借阅人来查询，也可按照姓名模糊查询。 |  |
|  |  | - 提供多病理号的整体查找和借出管理。 |  |
|  |  | - 打印借片凭证。 |  |
|  |  | - 还片时记录外院会诊意见，并返回给综合报告工作站供病理医生查看。 |  |
| 二 | 病理技术流程管理系统软件 |  |  |
| 2.1 | 冰冻切片工位工作站软件 1套 | - 可在每个冰冻切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |  |
|  |  | - 可在冰冻取材时打印带二维码的冰冻组织标签及包埋盒，用于跟踪冰冻组织。 |  |
|  |  | - 系统支持打印冰对包埋盒。 |  |
|  |  | - 可在单个冰冻切片工位上扫描冰冻组织标签二维码，直接打印对应的玻片二维码标签；支持设置打印冰冻标签的份数。 |  |
|  |  | - 支持重复打印冰冻玻片二维码，重复打印系统相关提示。 |  |
|  |  | - 可通过扫描冰冻切片二维码记录冰冻切片完成时间，便于冰冻制片及时率的统计。 |  |
|  |  | - 支持扫描冰对的包埋盒生成和打印冰冻切片。 |  |
|  |  | - 支持读取医生开的冰冻重切医嘱，并支持语音播放和弹框提示。 |  |
|  |  | - 系统可进行取材质量评价，如“翻盖”、“丢失”、“无组织”等情况，并可进行相应取材质量的查询统计； |  |
|  |  | - 冰冻固定后，可通过扫描病理号、切片条码号、标本条码号获取冰冻后组织的固定时间。 |  |
|  |  | - 系统可提供冰冻切片工作量的精确统计。 |  |
| 2.2 | 脱水工位工作站软件 1套 | - 系统在每个脱水工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |  |
|  |  | - 可进行脱水篮包埋盒拍照，并将照片存入到系统便于日后追溯查询，支持区分不同院区脱水篮数据。 |  |
|  |  | - 系统通过扫描包埋盒上的二维码用于脱水环节核对，同时可自动对当前脱水操作员和操作时间进行确认。 |  |
| 2.3 | 包埋工位工作站软件 1套 | - 系统在每个包埋工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |  |
|  |  | - 系统通过扫描包埋盒上的二维码标签可查看当前包埋盒的病理号、小号、组织名称、材块数等相关信息，用于包埋时进行核对，同时可自动对当前包埋人员和包埋时间进行确认； |  |
|  |  | - 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |  |
|  |  | - 支持对特殊处理组织自动语音提醒。 |  |
|  |  | - 系统可对特殊处理的蜡块进行弹框提示。 |  |
|  |  | - 系统可进行取材质量评价，如“翻盖”、“丢失”、“无组织”等情况，并可进行相应取材质量的查询统计； |  |
|  |  | - 系统可对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果； |  |
|  |  | - 系统可以列表形式自动提示当前病理号所有其他材块的包埋情况； |  |
|  |  | - 系统可自动监控所有未包埋蜡块和当前病理号相关蜡块的包埋进度，当扫描包埋盒切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未包埋完成的信息进行语音播报提示； |  |
|  |  | - 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已包埋蜡块列表； |  |
|  |  | - 系统可自动提示所有已取材但尚未包埋病例的取材明细列表； |  |
|  |  | - 系统可自动提示当前登录用户所有被切片环节进行质量评价过的蜡块列表，可记录被评价过蜡块的处理结果； |  |
|  |  | - 系统可提供包埋工作量和工作时间的精确统计； |  |
|  |  | - 系统支持记录修蜡员工作量。 |  |
| 2.4 | 切片工位工作站软件 1套 | - 系统在每个切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |  |
|  |  | - 系统可在单个切片工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接打印对应的玻片二维码标签，并支持切片合并； |  |
|  |  | - 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的其他蜡块的切片情况，可进行切片删除； |  |
|  |  | - 系统可在单个切片工位上实现扫描包埋盒上的二维码标签，直接从技术医嘱信息中提取病例信息、医嘱名称等内容并打印当前蜡块所有的技术医嘱玻片二维码标签； |  |
|  |  | - 支持对特殊的取材标本，如胃镜、骨髓等，可以根据指定的规则自动开立HP、PAS,网染,masson等特殊染色的医嘱并生成和打印对应的特殊染色切片。 |  |
|  |  | - 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的所有需进行重切、深切技术医嘱的切片情况； |  |
|  |  | - 系统可对当前的切片人、切片明细和切片信息进行确认，实现切片环节严格的“一一对应”控制管理； |  |
|  |  | - 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |  |
|  |  | - 系统提供切片与包埋盒核对功能，提供核对错误提示功能。 |  |
|  |  | - 系统可对包埋蜡块进行质量评价，并可进行相应蜡块质量的查询统计； |  |
|  |  | - 系统对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果； |  |
|  |  | - 系统可监控所有未切片和当前病理号相关的蜡块切片进度，当扫描包埋盒切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未切片完成的信息进行语音播报提示； |  |
|  |  | - 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已切片病例列表； |  |
|  |  | - 系统可记录捞片员工作量，登录系统时可扫描捞片员工位牌二维码。 |  |
|  |  | - 系统可自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表； |  |
|  |  | - 系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入； |  |
|  |  | - 系统可提供切片工作量和工作时间的精确统计； |  |
|  |  | - 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |  |
| 2.5 | 染色工位工作站软件 1套 | - 系统在每个染色工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |  |
|  |  | - 系统可通过组合条件查询需染色确认的切片列表，并批量进行当前染色人和染色完成时间确认。 |  |
|  |  | - 系统支持染色确认时染色交接，可记录交接动作及接收人。 |  |
|  |  | - 系统支持打印不同类型染色交接单，用于染色室与诊断室的交接核对。 |  |
|  |  | - 系统支持通过筛选条件组合查询所有已染色确认的切片列表。 |  |
|  |  | - 系统可提供染色工作量和染色确认时间的精确统计； |  |
|  |  | - 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |  |
| 2.6 | 特检工位工作站软件 1套 | - 系统在每个免疫组化工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |  |
|  |  | - 系统可实现在单个免疫组化工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容并打印当前蜡块所有的免疫组化医嘱玻片二维码标签； |  |
|  |  | - 系统可对免疫组化切片的切片人、切片明细、切片信息和捞片员进行确认，实现免疫组化切片环节严格的“一一对应”控制管理； |  |
|  |  | - 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |  |
|  |  | - 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的所有需做免疫组化的切片情况； |  |
|  |  | - 系统支持执行特检医嘱时自动生成HE标签。 |  |
|  |  | - 系统可记录捞片员，登录系统时可扫描捞片员工位牌二维码。 |  |
|  |  | - 系统提供特检切片核对功能，通过扫描包埋盒二维码并连续扫描当前蜡块对应的标记物的切片标签二维码进行特检切片核对。 |  |
|  |  | - 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已完成免疫组化切片病例列表； |  |
|  |  | - 系统可自动区分同一蜡块号下的本次制片及历史制片。 |  |
|  |  | - 系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师免疫组化切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入； |  |
|  |  | - 系统可提供免疫组化切片工作量和工作时间的精确统计； |  |
|  |  | - 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |  |
| 2.7 | 样本流转工作站软件 1套 | - 系统在每个流转工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |  |
|  |  | - 系统在进行交接管理时可通过扫描玻片或蜡块二维码标签直接记录交接人、交接时间、交接物品等信息，实现样本交接状态的追溯功能。 |  |
|  |  | - 系统支持组合查询需流转的切片或蜡块列表，可进行切片或蜡块流转，自动记录流转信息。 |  |
|  |  | - 进行切片或蜡块流转时，支持记录流转信息。 |  |
|  |  | - 系统支持查询蜡块或切片当前位置及流转信息。 |  |
|  |  | - 系统可组合查询所有已流转蜡块或切片列表。 |  |
| 2.8 | 标本销毁管理工作站软件 1套 | - 系统配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |  |
|  |  | - 可进行大体取材后的标本销毁管理，通过病例库、取材医生等条件查询出可销毁和不可销毁的标本。 |  |
|  |  | - 打印可销毁的标本清单或不可销毁的标本清单。 |  |
|  |  | - 支持批量打印标本箱条码标签。 |  |
|  |  | - 系统支持展示冰箱存放状态及标本存放时间。 |  |
|  |  | - 系统支持验证当前冰箱位置是否可以存入。 |  |
|  |  | - 系统支持标本箱与冰箱位置进行绑定。 |  |
|  |  | - 系统自动提示可销毁的标本箱，通过PDA扫描确认销毁，系统自动记录操作信息。 |  |
|  |  | - 诊断医生下达补取医嘱时，系统自动提示标本状态。（是否已销毁） |  |
|  |  | - 取材医生在补取前，可查看标本位置。 |  |
|  |  | - 系统支持查询标本销毁处理信息。 |  |
| 2.9 | 内部借用管理工作站软件 1套 | - 系统在每个工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |  |
|  |  | - 系统在蜡块或玻片被借出档案室时通过扫描玻片或蜡块二维码记录借用人、借出时间等信息，实现物品借用状态的追溯功能。 |  |
|  |  | - 可记录借用来源、借用用途、借用医生及借用时间等信息； |  |
|  |  | - 系统支持组合查询待归还的蜡块或切片信息。 |  |
| 三 | 病理远程会诊平台系统软件 |  |  |
| 3.1 | 平台管理模块 1套 | 3.1.1后台权限管理模块 |  |
|  |  | - 用户的新增、修改、禁用、启用功能，可对不同的用户进行角色分配，还可以批量导出或导入用户数据。 |  |
|  |  | - 角色的新增、修改、删除及角色资源管理。 |  |
|  |  | - 需提供权限精细化管理功能，灵活分配每个角色的查看及操作权限。 |  |
|  |  | - 需提供机构维护管理及机构层级和关联关系维护管理功能。 |  |
|  |  | - 可设置各用户访问所属机构外数据的构独立权限，控制各用户的数据浏览范围权限，从而提供数据访问安全性管理。 |  |
|  |  | 3.1.2系统数据维护模块 |  |
|  |  | - 需提供病理会诊平台基础字典数据维护，灵活处理会诊平台基础数据的增减和修改。 |  |
|  |  | - 需提供字典编码管理功能，灵活配置部分字典编码的生成规则。 |  |
|  |  | - 需提供系统级别的参数设计，可灵活设置系统功能开关和需要修改的系统参数。提供机构级别的参数设计，可通过机构参数灵活设置机构的特殊功能 |  |
|  |  | 3.1.3平台运行监控 |  |
|  |  | - 提供敏感操作日志的记录功能，如用户登录、数据导出。 |  |
|  |  | - 可按照时间段或关键字查询日志。 |  |
|  |  | 3.1.4基础数据维护模块 |  |
|  |  | - 提供专家管理功能，可新增、修改维护专家数据，维护专家的签名图片。 |  |
|  |  | - 提供病理诊断模板维护功能和专家诊断模板维护功能，方便专家在录入诊断时，快捷录入诊断结果。 |  |
|  |  | - 提供报告模板管理功能，可增加、修改、删除模板功能，可编辑报告模板内容，在发布报告时，可依据报告模板生成PDF报告。 |  |
|  |  | 3.1.5预约管理模块 |  |
|  |  | - 提供申请端预约专家会诊功能，可录入病人的基本信息，阅片时间点等信息，用于冰冻需要预约会诊的情况。 |  |
|  |  | - 提供预约确认功能，专家在确认会诊时间点、病人基本信息之后，可确认或者拒绝预约。 |  |
|  |  | - 提供已确认预约查询功能。 |  |
|  |  | 3.1.6查询统计模块 |  |
|  |  | - 专家会诊数量统计； |  |
|  |  | - 专家会诊明细查询； |  |
| 3.2 | 阅片申请工作站软件 1套 | - 提供申请会诊功能，可直接在病理科内部的病理报告工作站上发起申请会诊，可上传病例基本信息、数据切片、取材信息、病例相关等临床资料。 |  |
|  |  | - 申请会诊时可依据病例情况选择专家或给专家留言。 |  |
|  |  | - 提交会诊申请之后，提供自动上传数字切片功能。 |  |
|  |  | - 在开放切片条码数据接口的前提下提供切片数据自动匹配数字切片功能，并提供后台有上传文件服务。 |  |
|  |  | - 会诊申请机构可以查看专家已发布的病理报告，对完成会诊的申请进行归档。 |  |
|  |  | - 可以打印和下载专家会诊发布的PDF格式的病理报告。 |  |
| 3.3 | 专家阅片模块 1套 | - 会诊病例管理： |  |
|  |  | - 提供完善的会诊预约与取消预约管理功能； |  |
|  |  | - 支持申请医生提前预约专家进行冰冻病例或疑难病例会诊；预约专家可及时查看预约病例； |  |
|  |  | - 会诊专家可通过会诊平台系统进行冰冻预约确认或退回，并反馈退回原因； |  |
|  |  | - 支持进行会诊病例工作量分类统计。 |  |
|  |  | - 数字阅片管理： |  |
|  |  | - 接收诊断中心提交的疑难病例会诊申请； |  |
|  |  | - 可查看申请端发起的需要会诊的病例全视野病理数字切片图像，进行数字阅片； |  |
|  |  | - 可截取病理数字切片部分或全屏图像，用于病理图文报告的发放； |  |
|  |  | - 可实时显示同一个病例的多个数字切片，还可对数字切片图像进行标注和测量。 |  |
|  |  | - 提供病理诊断模板录入与维护功能，方便专家在录入诊断时，快捷书写诊断结果。 |  |
| 3.4 | 数字切片扫描系统接口模块 1套 | - 病理平台可从切片扫描系统获取并解析数字切片文件，同时与病人信息等内容关联保存（需上传机构病理系统支持玻片病理号条码）。 |  |
|  |  | - 将扫描仪扫描到指定目录下的数字切片按照病理号和子号自动归档到相应病理号对应病例下（需上传机构病理系统支持玻片病理号条码） |  |
|  |  | - 支持江丰、滨松（日本）、3DHISTECH（匈牙利）、Leica、罗氏等主流厂商设备扫描的数字病理切片格式，且浏览页面统一。 |  |
|  |  | - 支持截取病理数字切片部分图像的功能，也支持快捷截取屏幕全屏，截取的图片可下载或删除。可选择截图作为病理图文报告的图像部分用于病理报告发放。 |  |
|  |  | - 同一个病例可列出多个数字切片，并能实时切换显示。 |  |
|  |  | - 提供矩形、圆形、椭圆、多边形、曲线、测量距离、定点等多种方式标注切片并支持再查看、修改和删除。 |  |
|  |  | - 通过切片标注功能，可实时测量切片某个区域的大小或长度。 |  |
|  |  | - 可以将页面上的比例尺、缩放、方向键、标注、缩略图隐藏或者显示。 |  |
|  |  | - 支持图像调节功能，可根据显示图像的效果调整图像的颜色、亮度、对比度、伽马值。 |  |
|  |  | - 使用1:1模式，快速以最大扫描倍数打开数字切片，操作快捷 |  |
|  |  | - 数字切片浏览界面与病理诊断录入界面支持双屏功能。 |  |
|  |  | - 提取病理数字切片缩略图、标签图、概览图，并能通过缩略图导航查看切片。 |  |
|  |  | - 使用1:1模式，快速以最大扫描倍数打开数字切片，操作快捷 |  |
| 四 | 数字病理影像平台系统软件 |  |  |
| 4.1 | 数字病理影像平台病例管理软件 1套 | 4.1.1数字病理综合管理软件 |  |
|  |  | 病例管理首页 | 支持查看每日待扫描病例列表与待扫描切片的列表； |
|  |  |  | 支持汇总统计或按病例、病例库、亚专科分类等分类统计对应未扫描和已扫描的数字切片的数量； |
|  |  |  | 可以查看未完成扫描的病例列表。 |
|  |  | 数字切片图像的上传及控制管理：可从数字切片扫描系统获取并解析数字切片文件，将数字切片文件按照切片条码号自动归档到病理系统中与对应病例进行统一存储管理。 |  |
|  |  | 数字切片完整性与一致性管理：通过相关校验机制保证数字切片上传的完整性与数字阅片的完整性。 |  |
|  |  | 数字切片文件综合管理 | 可以对数字切片文件进行统一管理，对上传进度统一跟踪。 |
|  |  |  | 系统可展示待扫描的切片任务，可统计未上传、已上传、已查看、上传失败的切片数量，对上传失败的切片可以自动手工重新上传。 |
|  |  | 多级存储管理 | 系统可针对1至3个月的数字切片自动识别并上传到热存储，超过3个月的数据自动归档到温存储。 |
|  |  |  | 系统可自动删除超过自定义年数的数据，对于有价值的科研或WHO病名分类的数据的数字切片文件可进行永久保存。 |
|  |  |  | 系统可在病例超过一定时间加做免疫组化等特检医嘱时，自动调取对应的温数据至热存储，以供及时调用。 |
|  |  | 质控管理 | 系统可对上传后的数字切片图像进行图像质控，图像质控通过后方可进行阅片，如质控未通过，可提示技术员重新扫描并重新上传。 |
|  |  |  | 可提供指定条件的随机抽查，抽查后可查看对应的数字切片文件并对诊断结果进行质控抽查。 |
|  |  | 亚专科及WHO分类管理 | 可根据肿瘤疾病分类维护对应的亚专科分类和WHO病名分类及对应的ICD0编码。 |
|  |  |  | 病例在诊断结束后可以由医生标注对应的WHO分类，标注后可以根据亚专科分类及病名对病例及数字切片进行检索。 |
|  |  | 诊断标注与统计 | 系统可以提供诊断标注功能，由具有权限的医生对数字切片的图像进行诊断标注并设置对应标注区域的标签，诊断标注标签可供其他拥有查看权限的医生调阅和查看。 |
|  |  |  | 系统可根据诊断标注和WHO分类提供对应的考核及教学功能。 |
|  |  |  | 提供针对亚专科或具体WHO病名分类的各种分类统计功能，支持对细胞学病例的阴阳性病例的检索和筛查。 |
|  |  | 可提供移动端阅片等功能，可进行移动端数字切片阅片、书写诊断内容等操作。 |  |
|  |  | 数字切片外借管理，系统可提供指定格式的数字切片文件供患者下载拷贝，文件通过指定的应用打开并阅片。 |  |
|  |  | 系统可提供同一个蜡块的不同组学的数字切片对照同屏浏览，浏览时可以选择同步或异步浏览。 |  |
|  |  | 系统在浏览免疫组化、特殊染色、分子病理的数字切片时，可支持直接在浏览数字切片页面进行特检结果表型的标注。 |  |
|  |  | 支持主流厂商设备扫描的数字病理切片格式，通过将不同厂商的数字切片进行整合，实现统一的数字切片浏览。 |  |
|  |  | 多维度的数字阅片病例的统计，如亚专科分类统计、显微镜阅片与数字阅片病例占比统计。 |  |
|  |  | 收藏管理，可针对病例或切片进行收藏，并提供相关快捷列表管理，如我收藏的病例、我收藏的图像、我的已数字阅片病例等。 |  |
|  |  | 与病理质控与资料管理系统有效整合管理 | 医生在进行数字阅片时，可通过病理质控与资料管理系统方便查阅病例信息； |
|  |  |  | 结合病理质控与资料管理系统的责任医生分配模块，数字阅片医生可方便查看已经完成数字切片扫描的需要数字阅片的病例列表，灵活安排病理报告发放任务； |
|  |  |  | 系统提供基于数字切片的定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查，上级医生可对初诊意见及前一级复片意见进行结果评价。 |
|  |  | 精确、全面的统计工具，通过真实、精确记录医师数字阅片过程的原始信息，从用户工作量维度和样本TAT工作时间维度两个方面提供精确、全面的统计报表工具，从而帮助病理科掌握医师的工作效率情况，并进行针对性地分析和改善。 |  |
|  |  | 支持磁盘剩余容量的监控与预警，支持根据趋势预测存储空间的剩余可用天数。 |  |
|  |  | 平台运行监控：提供敏感操作日志的记录功能，如用户登录、数据导出。可按照时间段或关键字查询日志。 |  |
|  |  | 4.1.2数字切片图像解析及上传模块 |  |
|  |  | 定制数字切片扫描仪系统接口，解析数字切片文件，并对数字切片图像文件进行上传管理，提供切片数据自动匹配数字切片功能。 |  |
|  |  | 4.1.3定制AI系统接口 |  |
|  |  | 提供病人信息接口服务（包括病人基本信息年龄、性别、标本名称等信息用于AI计算）。调用AI提供的诊断界面（通过传入病理号进行调阅）。 |  |
| 4.2 | 病理图像储存查看软件 1套 | - 可截取病理数字切片部分图像或全屏图像，也可对数字切片图像进行测量及标注。 |  |
|  |  | - 支持截取病理数字切片部分图像的功能，也支持快捷截取屏幕全屏，截取的图片可下载或删除。可选择截图作为病理图文报告的图像部分用于病理报告发放。 |  |
|  |  | - 同一个病例可列出多个数字切片，并能实时切换显示。 |  |
|  |  | - 提供矩形、圆形、椭圆、多边形、曲线、测量距离、定点等多种方式标注切片并支持再查看、修改和删除。 |  |
|  |  | - 通过切片标注功能，可实时测量切片某个区域的大小或长度。 |  |
|  |  | - 可以将页面上的比例尺、缩放、方向键、标注、缩略图隐藏或者显示。 |  |
|  |  | - 支持图像调节功能，可根据显示图像的效果调整图像的颜色、亮度、对比度、伽马值。 |  |
|  |  | - 使用1:1模式，快速以最大扫描倍数打开数字切片，操作快捷 |  |
|  |  | - 数字切片浏览界面与病理诊断录入界面支持在同一个界面实现。 |  |
|  |  | - 提取病理数字切片缩略图、标签图、概览图，并能通过缩略图导航查看切片。 |  |
|  |  | - 展示当前病例的所有切片列表和切片信息，支持显示未扫描、已扫描、已查看、当前查看的状态并根据颜色区分提示。 |  |

1.3.8医院等级评审系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源配置 | （1）提供床位配置的指标分析； （2）提供卫生技术人员配备的指标分析； （3）提供相关科室资源配置的指标分析； （4）提供运行指标的指标分析； （5）提供科研指标的指标分析； 上述指标提供按年度、月度等条件进行筛选。 |
| 2 | 服务能力与质量安全 | （1）提供医疗服务能力的指标分析； （2）提供医院质量指标的指标分析； （3）提供医院医疗安全的指标分析； 上述指标分析都支持按年份、月度等条件进行筛选。 |
| 3 | 重点专业 | （1）提供麻醉专业医疗质量控制指标的指标分析； （2）提供重症医学专业医疗质量控制指标的指标分析； （3）提供急诊专业医疗质量控制指标的指标分析； （4）提供临床检验专业医疗质量控制指标的指标分析； （5）提供病理专业医疗质量控制指标的指标分析； （6）提供医院感染管理医疗质量控制指标的指标分析； （7）提供临床用血质量控制指标的指标分析； （8）提供呼吸内科专业医疗质量控制指标的指标分析； （9）提供产科专业医疗质量控制指标的指标分析； （10）提供神经系统疾病医疗质量控制指标的指标分析； （11）提供肾病专业医疗质量控制指标的指标分析； （12）提供护理专业医疗质量控制指标的指标分析； （13）提供药事管理专业医疗质量控制指标的指标分析； 所有指标分析都支持按年份、月度等条件进行筛选。 |
| 4 | 单病种质量控制 | （1）提供单病种资源消耗相关指标：例数、平均住院日、住院总费用、次均费用、药费、手术治疗费、手术用一次性医用材料费、死亡率、费用分析等指标分析； （2）提供单病种人口学特征按照年龄和性别等条件的统计分析； （3）支持按年份条件进行筛选； （4）支持病例详细列表查看功能。 |
| 5 | 重点医疗技术 | （1）提供国家限制类医疗技术相关指标：备案完成率、住院患者出院后0-31天非预期再住院率、死亡率、平均住院费用、平均住院日等指标分析。 （2）提供人体器官捐献、获取与移植技术的指标分析； 上述指标支持按年份条件进行筛选。 |
| 6 | 管理决策 | 提供三级评审相关指标督办立项功能。 |
| 7 | 指标体系 | （1）提供指标体系建立、指标卡片定义导出功能； （2）提供评审指标定义动态列、结果数据按照指标模板导出功能。 |
| 8 | 数据填报 | (1)数据填报 实现院区、科室、时间（月、季、年）维度的数据填报业务； 支持Excel数据的导入导出； 支持读取模型数据； 支持显示同期值、同比、中位数、满分值； 支持填报数据的预警提示； 支持上传pdf文件、word文件、图片等佐证材料； 支持指标下钻显示指标近年趋势以及指标定义等信息。 (2)数据审核 实现填报数据的审核业务； 支持对审核数据进行待办、已办分类； 支持待办提醒微信推送功能。 (3)数据干预：支持在既有填报数据的基础上，进行数据干预，并优先展示； (4)材料下载：提供佐证材料的下载功能； (5)指标管理：提供维护填报指标信息功能； (6)指标权限：提供管理科室、用户、填报指标的权限归属关系功能； (7)审核环节：提供维护填报表单的审核环节功能； (8)审核流程：提供维护填报表单的审核流程功能； (9)财务收入：提供收入费用导入和收入费用明细导入功能； (10)科室组织 提供维护集团信息功能； 提供维护院区信息功能； 提供维护科室类别信息功能； 提供维护科室信息功能； 提供维护科室归属信息功能。 (11)用户管理：提供管理登录用户信息功能； (12)角色管理：提供管理不同角色对用户资源和用户的权限分配功能； (13)资源管理：提供管理界面资源信息功能； (14)参数设置：提供管理整个系统的公共参数功能。 |

1.3.9移动临床协作系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者数据聚合 | 基于国家电子病历共享标准数据集的图形化采集配置功能； |
|  |  | 支持图形化数据通用适配，采集配置功能； |
|  |  | 支持来自HIS、EMR、PACS、LIS等不同外部资源患者信息的标准化采集、存储和交换； |
|  |  | 支持增量采集技术，减少系统资源消耗，采集配置支持设置增量字段； |
|  |  | 支持数据采集集中调度管理，保证数据的正确采集； |
|  |  | 支持按实际采集逻辑灵活调度采集过程； |
|  |  | 支持数据采集失败自动重采； |
|  |  | 支持漏数据自动检测补采； |
|  |  | 支持手动补采数据；支持患者主索引计算；支持消息队列； |
|  |  | 支持从RIS获取检查诊断报告； |
|  |  | 支持从PACS获取DICOM影像文件等，包括CT、MR、CR、DR、DSA、数字乳腺、数字胃肠、超声等影像数据。 |
|  |  | 支持从超声、内镜等信息系统获取检查诊断报告、影像文件等； |
|  |  | 支持对获取的患者影像类数据进行整合、存储。 |
|  |  | 支持服务器实时解析DICOM影像文件并转发给客户端调阅。 |
| 2 | 系统管理 | 系统基础管理（科室，角色，用户）； |
|  |  | 系统权限管理（数据权限，模块权限）； |
|  |  | 支持自动同步医院科室、医生账号等信息； |
|  |  | 支持强制要求医生修改密码； |
|  |  | 支持修改个人资料信息； |
|  |  | 支持修改密码； |
|  |  | 支持个人意见反馈功能； |
| 3 | 移动医生站（支持IOS、安卓App） | 支持安卓、IOS系统应用； |
|  |  | 支持嵌入企业微信内部应用，支持关联医生账号自动登录； |
|  |  | 支持患者搜索功能，包含但不限于住院患者/门诊患者/出院患者等 |
|  |  | 支持通过住院号、门诊号、患者姓名、诊断等信息快速查询患者； |
|  |  | 支持全院住院病人列表展现，支持按床号、入院时间排序； |
|  |  | 支持患者筛选功能，患者筛选条件包含但不限于：护理等级，性别，年龄，今日入院； |
|  |  | 支持实时浏览病人在医院历次诊疗数据，包括门诊、住院、体检； |
|  |  | 支持实时浏览病人医嘱资料：长期医嘱、临时医嘱； |
|  |  | 支持实时浏览病人入院记录，包含但不限于主诉、现病史、既往史、家族史、婚育史等； |
|  |  | 支持实时浏览病人首次病程，包含但不限于病例特点、初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、诊疗计划等； |
|  |  | 支持实时浏览病人病程记录与查房记录； |
|  |  | 支持实时浏览病人检验结果，同项检验多次结果生成趋势图（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持实时浏览病人影像检查报告，包括检查描述、诊断意见，报告医生、审核医生等； |
|  |  | 支持实时浏览病人护理记录，包括生命体征、血糖记录； |
|  |  | 支持检验结果异常检验项数值以红色字体标识；支持一键异常值置顶查阅； |
|  |  | 支持通过检验项名称快速查阅病人检验结果； |
|  |  | 支持通过医嘱类型（药品、其他）、医嘱来源（医生医嘱、护士医嘱）对医嘱快速筛选查阅； |
|  |  | 支持依据医嘱内容快速搜索功能； |
|  |  | 支持长期医嘱按执行、已停状态筛选查阅； |
| 4 | 移动影像查看器（支持IOS、安卓App） | 遵循DICOM标准，支持DICOM原始/无损压缩/有损压缩影像调阅； |
|  |  | 支持CR、DR、CT、MRI、DSA、RF、ECT、US等DICOM影像显示； |
|  |  | 支持超声、内镜、病理JPEG格式图像显示； |
|  |  | 支持多序列DICOM影像播放； |
|  |  | 支持点击缩略图标记对检查/序列进行快速导航； |
|  |  | 支持点击缩略图加载检查/序列； |
|  |  | 可以由用户自定义图像显示布局； |
|  |  | 支持触屏调节交互式窗宽/窗位； |
|  |  | 支持图像移动； |
|  |  | 支持图像缩放； |
|  |  | 支持图像测量，包含长度、CT值、面积的测量（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持图像标注； |
|  |  | 同时支持安卓，IOS操作DICOM影像； |
|  |  | 支持嵌入企业微信后，在企业微信里进行上述影像操作； |
| 5 | 患者云盘 | 支持医生上传管理患者照片、视频、文档等系统以外的资料（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持按文件夹分类管理上传的资料； |
|  |  | 支持对上传的资料进行下载； |
|  |  | 支持对上传的资料设置为仅自己查看或共享到科室、本院； |
|  |  | 支持对图片资料文字OCR识别，并支持对识别的文字进行编辑（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持图片、PDF文件、视频资料在线预览； |
| 6 | 语音备忘 | 支持快速录制语音并实时转换成文字（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持对实时转换的文字进行编辑； |
|  |  | 支持语音录制信息的管理，复制文字、删除信息、仅看本人信息等； |
|  |  | 支持语音录制信息设置私有或者共享给其他人； |
| 7 | 应用数据安全 | 应用必须使用非对称加密传输，保护患者数据安全； |
|  |  | 支持在管理后台对医生是否使用移动端进行授权设置，已授权医生需要关联医生手机号码； |
|  |  | 移动应用界面背景须添加水印，水印中包含登录账户信息，数据如发生泄露可及时溯源； |
| 8 | 科室病例讨论 | 本科室/跨科室的病例讨论流程管理，包含病例讨论发起、应邀讨论、讨论记录； |
|  |  | 支持同时对多个患者进行讨论申请； |
|  |  | 支持移动虚拟讨论室功能，支持讨论室浏览患者电子病历、检验、检查、影像、医嘱等资料； |
|  |  | 支持讨论记录功能； |
|  |  | 支持音视频通讯；支持即时的4路以上视频语音交互的同时在线； |
| 9 | 临床诊疗信息分享协作 | 支持患者临床诊疗数据二维码分享并可设置二维码有效期（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持分享自动到期后，其他人扫描二维码不允许再调阅患者数据； |
|  |  | 支持分享码验证，保障分享患者诊疗数据的安全； |
|  |  | 支持提前手动结束患者诊疗数据分享； |
|  |  | 支持设置患者诊疗数据分享范围，可设置查看全部数据信息或仅查看检查报告； |
|  |  | 支持患者诊疗数据分享给指定人功能，指定人可通过系统可查看患者数据； |
|  |  | 支持分享记录管理，可跟踪分享数据的查看记录； |
|  |  | 手机微信扫描二维码可查看分享的患者数据，并调阅患者dicom影像； |
|  |  | 支持分享到微信功能，直接发送分享患者至微信会话； |
| 10 | 统计分析 | 支持查看全院门诊、住院、手术、出院数量统计情况； |
|  |  | 支持列表详细查看上述各统计数据情况，包括今日、本月平均、上月平均数据详情； |
|  |  | 支持趋势图详细查看上述各统计数据情况，支持查看本月每日的数量信息； |
|  |  | 支持一周小结功能，显示全院本周与前一周对比统计数据情况； |
| 11 | 架构要求 | 支持容器化+微服务架构部署； |
|  |  | 支持服务注册和发现机制，支持负载均衡； |
|  |  | ▲支持应用配置集中管理（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持应用状态监控，支持服务崩溃自动恢复； |
|  |  | 支持应用热更新升级，支持统一的版本管理界面（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | 支持集群状态查看，支持服务器资源监控（提供产品实际界面截图）； |
|  |  | ▲支持日志统一收集服务，支持web端查询所有应用程序的日志（提供产品实际界面截图）。 |

1.3.10运营数据集成系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体说明 | 数据集成平台使用同步、异步通信手段，支持数据批量移动、实时移动，把医院的异构的数据源连接起来，数据集成基于元数据的驱动，提供配置灵活，处理高效的数据集成能力，解决院端的异构系统之间数据库(文件)到数据库(文件)的数据批量集成问题。 对于异构数据源采用数据集成方式；对于不同类型的系统有着不同集成接入方式，服务驱动的应用系统以服务集成形式接入；非服务驱动以数据集成形式，遗留应用系统则通过定制的适配器完成。 |
| 2 | 数据采集 | 平台支持多数据源、多类型数据库的定时批量数据采集，支持自动校验，支持增量采集和全量采集，支持文件采集和文件导入方式，支持手动定义传输的功能。 支持从sqlserver、oracle、mysql等数据源采集数据。支持以jdbc方式、文件导入方式(excel、txt、csv)进行批量数据采集。 数据采集包括数据库采集和文件采集。数据库采集含源数据连接、原始表定义、采集关系配置，文件采集含文件上传、目录采集，共计5个末级菜单。 |
| 3 | 数据处理 | 支持对数据处理、去重、过滤，数据标准化；支持多种数据标准化处理方式。 数据处理（原数据转换）包括中间表定义、自定义sql处理、存储过程调用以及对照字典管理4部分。 1、数据质控 支持调用存储过程对原始数据进行数据质量的完整性、一致性进行校验，并完成必要的数据清洗、转换或补充。 2、数据输出 数据输出实现数据加载到数据仓库或者目标端。支持通过jdbc的方式把数据输出给目标端：sqlserver、oracle、mysql、输出文件。数据输出过程支持根据目标数据结构或数据模型的转换视图进行数据结构转换和数据预处理。 数据输出模块包括数据库输出和文件输出两种方式。其中，数据库输出包括目标数据库连接、数据推送以及特殊场景配置（含字典生成ID、外部update输出、外部增量输出），主要将数据进行最后的汇总、计算等操作，并将最后的成果物输出给目标使用。 3、任务调度 任务调度模块提供定时任务配置和管理，能够根据需要配置多种类型的定时任务，自动触发并在执行完毕后自动记录执行日志，支持任务执行失败后的自动重试。 4、系统管理 支持各类数据库管理，建立系统数据中心的原始库、中间库和成品库并进行常态管理；单位数据权限设置，对用户的任务和数据权限进行维护与管理；集成平台交互的各系统管理，支持各系统的服务注册维护与管理。 |

1.3.11数据模型管理

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 数据模型管理主要提供海量数据的存储和计算能力，而数据模型管理工具则是一款数据仓库的管理系统，此系统提供按照主题管理数据，通过构建主题数据模型，基于数据库的计算能力，依赖关系配置，进行业务数据的计算，并对整个计算流程进行监控。 |
| 2 | 仓源管理 | 支持对各数据库进行统一管理和维护。支持列表链接、库表查询，支持ORACLE、SQLSERVER等数据库。 |
| 3 | 仓源采集 | 支持数据采集管理，支持表采集管理、表元数据定义设置、表数据查看及全局搜索。 |
| 4 | 指标管理 | 支持指标体系建设，支持指标语义建模、指标计算逻辑建模、指标基础分析维度建模、指标值预计算等全生命周期管理。支持SQL指标建模和页面拖拽方式建模。支持面向业务进行多指标组合，生成主题表。 |
| 5 | 模型管理 | 支持分场景建模，支持星型模型、雪花模型的配置，基于基础主题表，扩展分析维度。支持拖拽界面、自定义SQL的配置方式。 |

1.3.12运营数据治理

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 由于医院各信息系统业务沟通上因为名称不一致、编码不统一、应用范围不同等导致数据无法识别、业务沟通不畅，亟需建立一套医院运营主数据。主数据治理服务的提供，为医院提供以主数据为驱动的数据治理体系而进行的服务。 建立医院统一管控的主数据管理平台，为用户提供主数据维护的唯一数据源。实现主数据存储、整合以及共享等功能。实现主数据代码全生命周期集中管理，实现各主要主数据的在线管理维护，实现各分业务系统主数据及灵活的查询下载。 数据资产梳理，通过统一的数据门户入口，使医院能对运营数据中心接入的数据进行全生命周期的管理监控，有效的管控数据中心整体运行情况、数据内容情况及使用情况。 |
| 2 | ★数据集成治理 | 数据集成治理应支持：统一数据标准制定、构建数据自动质控体系、定义数据清洗/标化规范/统一数据口径、数据流转全链条追溯、任务动态监测、任务可视化管理等。 |
| 3 | ★数据标准制定 | 在医院运营活动中所涉及的各类主数据制定统一数据标准和规范。 梳理、制定一套标准化的主数据资源管理体系和技术规范，以保证运营数据中心项目中数据的管理和使用在设计、实施和运行维护过程中实现标准化、规范化。主要包括数据标准、服务标准、管理标准三大标准体系。 |
| 4 | 主数据管理 | 1 数据建模 主要包括实体建模、批量建模、存储建模。支持主数据编码，提供常量、实体字段、日期、流水号等元素类型组成，定义每一个主数据唯一编码。支持主数据定义即界面建模等功能。 2 数据建立 包括主数据基本数据的维护，包括数据的新增、修改、封存、解封等；支持标准数据上传、标准数据更新、标准基础档案管理。 3 数据管理 提供基础档案全生命周期管理，支持数据基本维护、版本管理、数据映射、去重合并、标准数据映射、数据审批任务。 4 数据共享 对使用主数据的业务系统进行统一的生命周期的管理，包括注册，修改，注销等；按照一定分发策略将治理后的主数据分发，支持自动分发、补偿分发。支持数据主动推动、数据被动获取、底层数据库间的数据拷贝等多种数据分发模式。 5 监控分析 对数据日志、系统日志进行维护和管理，支持记录和展示日志成功或失败状态和详情查看。 |
| 5 | 数据资产管理 | 1 资产目录 建立资产目录，支持为用户展现结构化数据资产，以数据分层的维度组合来综合表现各层次数据现状。支持非结构化文件内容的呈现，支持文档分类、在线查阅和下载功能。 2 元模型管理 包括元模型树的建立，元模型的定义，以及元模型的内置管理。支持数据资产反向同步字段名、表名到数据库，实现反向同步注释。 3 元数据库管理 元数据定义维护，元模据组合下级的编辑、查询，元数据定义的查询以及内置元数据定义的整理。可维护数据库与应用页面的依赖关系。支持配置字段级脱敏策略，实现数据查询时的动态脱敏效果。 4 元数据采集 依据约定的文档模板进行文件采集，支持XLS、XLSX，采集策略支持增量/全量。支持对采集后的数据进行查询、删除处理。支持元结构数据库直采方式，选定数据分层对应的数据库及库表，实现批量采集。 5 数据资产管理 包括可浏览数据资产类表，包括数据结构及其内容；可编辑数据资产元数据结构；可对数据资产结构及内容的查询应用权限进行设置（用户级、表级权限）。 6 文档资产管理 包括可对文档分类进行新增、编辑，形成文档目录；可上传、编辑、发布、下载文档；支持PDF格式文档的在线预览；可对文档查询及下载权限进行设定。 |

1.3.13智能分析系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 通过多种形式的数据采集，对医院的工作量、收入、支出、费用、效率效益、预算指标等进行同比分析、环比分析、趋势分析、排名分析、因素分析等，让领导能够全面掌握各部门经济运行情况和整体发展情况，为合理配置医院资源、控制和降低医疗成本、控制患者就医费用、提升运营管理质量和效率提供及时有效的决策依据。 |
| 2 | 决策管理层监控分析 | 智能分析平台面向决策管理层，其核心受众对象应为院长、书记；总会计师或分管院领导。院领导在快速了解医院整体运营现状及重点科室运营情况的同时，对于经济效益、服务效率、服务能力等领域的核心指标进行重点关注，为科学的决策提供可靠数据支撑。 医院运营的核心关键性指标，在运营管理驾驶舱上进行展示分析。主要内容应包括：平均在职职工人数、平均开放床位、门急诊人次数、出院人次、手术量、病床使用率、病床周转率、药占比、耗占比等。 |
| 3 | 职能部门执行分析 | 系统功能要求为四个维度，一是经济效益日常监测；二是预算分析，三是财务分析，四是成本分析。 1预算分析 全院预算执行情况及科室预算执行情况，帮助用户及时发现预算执行进度异常的原因。 2财务分析 财务分析包括收入、支出、成本、现金流量，提供当月以及近六个月财务比率指标的情况。将结余、收入、成本等方面指标与目标值（预算值）、历史值、标杆值对比，标识问题指标，并提供穿透分析关键因素的路径，助力发现问题的同时定位问题、分析问题，发掘可能存在的优化举措，最终保障医院收支结余目标达成。 主要场景包括收入分析、支出分析、结余分析、现金流量分析。 3成本分析 从收支角度分析医院结余，在对医疗收入进行深入分析后，需要再进行分析医院成本管控情况，成本分析主要包括：门诊住院成本分析、成本构成分析、成本控制分析。 成本分析指标应包括：人员支出占业务支出比、药品支出占业务费用比、卫生材料费用占业务费用比、管理费用率、单位成本（诊次成本、床日成本）、全院成本总体趋势、全院成本构成、四大类科室成本构成、科室成本、全院成本构成详情表等。 |
| 4 | 临床科室运营决策分析 | 临床科室运营决策分析提供更为全面和精细的运营数据，可以监测和挖掘到最细致的基础业务数据。包括科室运营概况、经济运行监测、人力资源分析、固定资产分析、耗材使用分析、科室收入分析、科室成本分析等功能。 1科室运营概况 科室运营概况展现科室运营月报，实现月末跟进既定的运营目标，对科室的经济运行情况进行综合的评价及变化趋势解读，识别重大影响因素，明确管理重心。 2科室收入分析 科室收入分析内容主要包括：科主任可以按照不同时间、院区、科室层级（可以细化到最小核算单元）查询到相关收入信息。包括科室收入结构分析、科室门诊/住院收入分析。 3科室成本分析 成本分析主要内容包括：成本构成情况、耗材成本、药品成本、设备成本、基本人员成本等、各项成本堆积占比趋势情况。 ★4科室运营报告 支持自动产出科室运营WORD格式报告。 提供年度科室收支结余情况分析，用于科室主任了解本科室年度门急诊、住院收支情况、成本构成情况等，为科室主任年度述职提供数据支持。 |

1.3.14财务管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 财务管理系统实现财务会计日常账务处理，对医院会计核算和财务管理中的制单、审核、记账、现金、报表等业务进行科学规范管理，通过会计核算模块实现会计账务核算功能。 总账管理模块处理账务核算业务，现金管理模块处理资金收支业务，往来管理主要反映医院与供应商、客户、职工、科室之间的资金往来情况，实现“账、证、表”的基本核算。报表管理，按照财政部门和行业主管单位、医院的需要产出规定的格式化的报表，如资产负债、收入支出表、现金流量表等。实现对“双功能”、“双基础”、 “双报告”的支持，同时支持与HIS业务系统实现数据对接，能够直接生成记账凭证。 |
| 2 | 总账管理 | 1初始化 科目初始账，初次建账时，录入科目期初余额，包括各辅助核算项的期初余额年初余额调整、试算平衡。 2凭证平台 录入凭证，凭证的录入、修改、查询。 查看凭证，凭证的查询、修改、管理。 凭证模板，设置凭证模板，在期末结账时使用凭证模板自动生成结转凭证。 审核凭证，凭证的审核、查询。 凭证记账，对凭证执行记账处理。 打印凭证，批量打印记账凭证。 科目汇总表，查看科目汇总表。 凭证分册，将凭证分册处理，和线下纸质装订凭证保持一致。 自动凭证，自动凭证模板配置、生成凭证、生成错误日志查询。 薪酬凭证生成，薪酬计提、发放凭证模板配置、凭证生成。 现金流量标注，批量/单个对凭证进行现金流量标注。 差异项目，批量/单个对凭证进行差异项目标注。 3外部业务 收费业务，生成门诊、住院收费业务日报、收费明细数据。 4账簿管理 序时账，查询序时明细账。 科目账，查询科目余额、科目总账、科目明细账。 辅助账，查询辅助余额、辅助总账、辅助明细账、项目余额表、项目明细账。 现金流量表，现金流量明细查询。 备查簿，备查簿维护、查询功能。 账簿打印，实现账簿打印，支持套打。 5期末处理 以向导形式，完成期末各项检查、业务处理。 |
| 3 | 费用摊销 | 1摊销卡片 创建摊销卡片，设置摊销起始期间、月摊销金额、摊销剩余金额等卡片基本信息。 2摊销调整 调整摊销卡片月执行金额，调整后再执行时按照调整后金额执行摊销。 3摊销执行 每月未摊销完的卡片可选择执行摊销，自动执行待摊或预提。 4红冲执行 对应摊销卡片已经执行完成，仍有预提金额时将预提费用红冲处理。 5费用摊销单核销 核销摊销卡片支付额度，将费用支付的报销金额核销费用摊销单，冲减预提金额。 6月末结账 期末结账。 |
| 4 | 现金管理 | 通过全方位的现金管理应用，提高了医院现金管理的工作效率，达到风险预警、规避资金风险的功能。具体包括：日常业务、出纳登记账、出纳对账、银行对账、现金日报表、资金监控等功能。 |
| 5 | 往来管理 | 主要实现医院与往来单位、职工、科室之间的资金往来管理。针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对核销处理，包括：往来设置、往来核销、往来查询、往来账龄分析、坏账提取等功能。 支持按条件对往来数据进行查询，及全额、部分核销。 支持查询往来账各科目的余额情况表、往来明细账、会计核销清单、催款单等。 支持根据在设置的坏账计提方法来提取坏账，生成记账凭证。 |

1.3.15薪酬发放系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 通过确定参与薪酬发放的职工，以及对应的职工类别、属性，在确定的职工属性基础上核定职工工资标准，形成工资发放数据。支持工资项自定义、固定工资核定、专项附加扣除、社保管理、公积金管理、个税管理、银行代发业务、工资发放表等薪酬发放业务。 |
| 2 | 基础设置 | 基础设置项需包含如下内容：自动任务设置、成本分摊设置、职位维护、模板权限设置、缺勤类型设置、账户信息、工资项设置、薪资标准维护、人员维护模板、计算公式设置、13个月工资项配置、双属性工资性设置、个税设置、个税减免设置、社保公积金设置、薪酬方案权限设置等。 |
| 3 | 工资核定 | 工资核定需包含如下功能：人员变动管理、固定工资管理、工资生成、补发补扣、考勤扣款、工资批量调整、科室分摊、变动工资、薪资人员等。 |
| 4 | 工资发放 | 工资发放需包含如下功能：应收薪酬、发放明细表、发放汇总表、银行代发、职工工资条、工资汇总表、工资期间汇总表等。 |
| 5 | 社保管理 | 社保管理需包含如下功能：个人社保查询、社保综合查询、社保缴费汇总表 |
| 6 | 公积金管理 | 公积金管理需包含如下功能：个人公积金查询、公积金综合查询、公积金缴费汇总表等。 |
| 7 | 个税管理 | 个税管理需包含如下功能：个人个税查询、个税综合查询、减除费用调整、纳税报告、综合所得申报等。 |
| 8 | 结转下月 | 完成薪酬月结。 |
| 9 | 工资查询 | 工资查询需包含如下功能：工资明细查询、个人工资查询、工资综合查询、工资职工汇总表、发放变更查询等。 |
| 10 | 工资成本报表 | 工资成报表需包含如下功能：工资成本明细表、工资成本汇总表等。 |
| 11 | 工资发放报表 | 工资发放报表需包含如下功能：工资变更汇总表、工资汇总比较表、工资趋势分析、工资结构分析等。 |

1.3.16银医直联

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 银医直联系统以“标准化、信息化、规范化、智能化”为目标，按照业务流程构造“一体化”资金管理体系，消除医院银行间“信息壁垒”，形成资金管理、账务处理、财务分析、综合监督互相联通。通过网上银行的应用，一方面方便医院资金支付，更重要的是方便银行对账工作，提高了医院现金管理工作效率，达到医院、银行业务的网上无缝衔接。 |
| 2 | 交易服务 | 通过与银行对接，实现对公及对私的支付服务。 支持单笔支付、批量支付、代发支付。 |
| 3 | 账户查询 | 支持对直联账户的余额、交易明细、历史余额等记录的查询服务。 |
| 4 | 指令查询 | 支持查询所有接入系统提交的单笔付款、批量付款、代发支付，并可以同步每一笔的付款状态。 |
| 5 | 任务调度管理 | 主要提供定时任务管理、任务调度、任务执行情况查询。 支持定时任务的启用/停用，调度关联任务，可以实时查询任务执行情况。 |
| 6 | 银行接口 | 银行电子回单对接 与银行系统对接，提供银行人民币账户的交易明细、银行电子回单接口支持。 |

1.3.17结算对账系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 患者医院缴费应用进行交易，HIS中生成收费明细结算单，患者通过支付渠道进行支付，支付平台生成支付账单，结算对账获取HIS结算账单和支付账单，进行账单比对，生成对账结果，并将对账结果推送至财务系统，财务系统进行财务结算、记账等相关业务处理。 |
| 2 | 数据集成 | 通过数据集成将HIS系统支付宝账单明细、支付宝渠道账单按照定义的标准账单格式进行同步。 包含HIS门诊医保账单、住院医保账单、京医通账单、微信账单、支付宝账单等账单采集和查询。 付款渠道原始账单，包含医保申报账单、京医通支付账单、微信支付账单、支付宝支付账单等付款渠道账单采集和查询。 历史同步记录，展示账单数据同步任务的所有同步记录，如：成功天数、失败条数、同步状态等信息，包含HIS账单、医保账单、渠道账单。 |
| 3 | 对账管理 | 对账任务，提供手动执行对账、对账执行记录查看功能。 单边账，查询双方匹配不上的单边账单，并提供人工对账、单边账人工处理功能。 差异账，提供对账结果为差异账的数据查询功能，并提供差异调整功能，支持批量合并调整。 差异调整单，提供差异调整单信息查询功能、作废功能。 对账结果查询，提供HIS与住院医保、门诊医保、微信、支付宝等对账结果查询功能、撤销对账功能。 |
| 4 | 认款管理 | 住院银行回款，采集住院医保银行回款单，根据医保支付账单进行银行回款认领。 门诊银行回款，采集门诊医保银行回款单，根据医保支付账单进行银行回款认领。 医保结算账单，采集医保支付账单、查看医保支付账单。 |
| 5 | 报表管理 | 门诊对账报告，查看门诊对账相关报告。 收费员维度汇总对账报告，按照收费员维度汇总对账统计报告，包含HIS对账金额、HIS日报金额等信息。 支付渠道维汇总对账报告，按照支付渠道维度汇总对账统计报告，包含HIS对账金额、HIS日报金额等信息。 挂号预交金查询，查看约约挂号渠道支付账。 |

1.3.18全面预算管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 以战略发展规划和年度计划目标为导向，协助医院建立“全口径、全方位、全员参与、全过程”的全面预算管理体系，包括预算编制、预算执行与控制、预算分析等全过程管理；构建医院级、归口管理级、业务科室级三级预算管控体系，确保全员参与；涵盖收入预算、支出预算、项目预算以及资本性支出预算的全额预算管理体系。 1)支持多层级多模式的编制； 2)涵盖收入、支出、采购、资本性支出、科教项目等各类预算的全面预算范围； 3)可以根据业务需求自定义工作流； 4)系统预置常用的编制模板，并且支持公式计算； 5)预算执行期间支持对预算进行调整、调剂，支持新增科室追加预算； 6)能够提供职能汇总、全员汇总功能； 7)与业务紧密关联，通过灵活的控制策略，对报销、合同等实际业务进行实时管控； 8)同时支持计划、收入、支出、资本性支出、药品采购、科教项目各业务指标； |
| 2 | 预算准备 | 预算准备主要是对预算年度、医院战略目标，为本年度预算编制提供依据。 支持设置医院的战略目标，能够将战略目标进行分解成科室目标，并根据目标建立行动方案，与预算编制数据进行关联，真正围绕医院战略目标，实现预算资金、人员、资产的合理化规划。 |
| 3 | 预算编制 | 预算任务管理，编制本年度预算数据，支持归口编制，也支持归口将任务分解，业务科室进行编制。 归口汇总审核，按照归口科室下发的样表，分别汇总、审核各预算科室预算数据。 编制进度查看，按照编制任务，查询各归口科室及预算科室编制的进度和提交情况。 试算平衡校验，提供全院的收入支出预算的编制结果查询与医院总体目标的对比。 预算预批复，汇总各归口科室上报的全面预算数据，预批复全院预算，将预批复结果下达给各个科室。 |
| 4 | 预算批复 | 预算批复，根据财政部门和主管部门的批复结果，将预算正式下达至全院各科室执行。 预算细化，支持将审批通过的预算进一步细化，并下达业务科室执行。 |
| 5 | 预算执行 | 执行控制，支持预算控制规则制定，实现预算控制策略制定，支持与其他业务系统集成，为其他业务系统提供预算接口服务、获得其他业务系统返回的预算执行数据、形成全医院的预算执行结果。 执行核销，支持自动核销，对接预算以外的其他业务系统，提取执行的预算数据，获取到系统。同时支持手工核销，支持通过手工方式将财经系统中，预算以外的其他业务系统，执行的预算数据，获取到系统。 |
| 6 | 预算调整 | 实现调整单申请与查询 ，为应对预算执行过程中由于运营变化、政策法规变化、预算科目调整和资金用途改变等情况，提供预算调整单调整。 |
| 7 | 预算分析 | 支持预算执行分析，可支持预算科室和归口科室从指标、事项、项目、科室的维度对预算执行情况进行查询。 支持预算调整分析，可支持预算科室和归口科室从指标、事项、项目、科室的维度对预算调整情况进行查询。 |
| 8 | 预算考核评价 | 考核方案设置，根据考核指标的组合形成考核方案，支持设置考核评分规则。 预算考核结果，根据预算考核指标设置的公式，计算预算考核指标执行值，给出考核排名。 |
| 9 | 基础设置 | 参数设置 ，设置全面预算系统相关的系统参数值 公告管理，设置预算相关的公告信息，支持附件上传 预算指标，系统预算指标库管理，对预算指标的增删改查。 审批流程设置，设置各类内置预算审批工作流 |

1.3.19项目库管理

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 1）申报库 提供针对科教项目、资产购置项目、基建修缮项目以及其他项目等不同类型项目的申报管理 2）备选库 对申报库的项目通过初筛后纳入备选库，可查看备选状态的项目列表 3）预算库 备选库中根据项目的轻重缓急，在预算库中进行资金匹配。对于纳入预算库的项目，申报科室可接收项目预算编制任务。 4）批复库 管理所有处于批复状态的项目 5）完结库 对于完结的项目进行管理，可通过预算调整功能对于结余资金项目中的资金重新分配。 6）淘汰库 管理所有处于淘汰状态的项目，被淘汰的项目全程留痕，不再复用。 7）业务审批 实现不同项目状态的审批流管理 8）历史项目维护 提供针对历史项目的管理维护以及查询。 |
| 2 | 基础设置 | 提供基础项目字典管理维护、项目分类、项目模板等配置信息的维护及管理。 |

1.3.20智能报销系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 支持医院内部资金申借、报销与审批审核过程的网络流程化管理，提高业务效率。围绕医院的报账业务，涵盖差旅、会议、出国、科教、培训等各项业务，实现事前事项申请、借款管理、报销管理、财务处理，统计查询等，并与预算系统、会计核算系统等进行业务打通，实现预算控制报销、报销直联支付、支付自动核算。可支持OCR识别、发票防重防伪、自定义工作流审批等便捷应用，实现智能填单、智能防伪等应用。 |
| 2 | 个人业务办理 | 个人业务办理需包含如下功能：我的申请、我的借款、我的还款、我的报销、到期预警表、借款查询等。业务范围涉及有：日常业务、差旅业务、出国业务、会议业务、培训业务、其他业务等。 |
| 3 | 业务审批 | 业务审批需包含的内容有：申请审批、借款审批、报销审批等；审批需支持：通过、驳回、撤销等，并查看提交的单据。 |
| 4 | 财务处理 | 1）借款管理 借款管理需包含如下内容：借款初始化，借款支付，借款查询，还款单， 到期预警表，借款冲销查询等。 2）报销管理 报销管理需包含如下功能：报销支付，报销查询，外部劳务发放，内部劳务汇总等。 |
| 5 | 预算执行 | 预算执行需包含如下功能：全院统计，归口科室统计，业务科室统计等；涉及到的统计范围有：预算金额、执行金额、占用金额、执行进度、占用进度维度等；同时支持相应的预算执行/占用的查询。 |
| 6 | 影像中心 | 1）影像查询 是对财务信息进行影像集中管理，做到可追溯，可查询。影像索引、影像采集、影像归档、数字水印、影像存储。 2）集中上传 对所有业务单据及其影像信息进行信息化管理，做到可查询可追溯。通过业务单据联查凭证。 |
| 7 | 基础设置 | 1）系统设置 参数设置，系统中基础参数的设置，交通工具控制、科室项目权限的控制、经费到账的控制、发票预警等参数的设置。系统设置、启用设置、参数设置、人员类别设置、经济分类设置、权限设置。 2）基础字典 基础字典包含有：交通工具设置，劳务人员设置，报销事由设置，政采类别设置等。 3）报销标准设置 报销标准设置包含有：出国报销标准设置，报销级别设置，差旅控制明细等。 4）分摊规则设置 查询分摊规则（分摊规则、分摊方式），按比例、平均分摊，维护分摊规则。 |
| 8 | 移动应用 | 1）智能填单 移动端支持OCR智能填单，满足手机填单提交单据。支持差旅报销、日常报销、事项申请、借款单、还款单。 2）移动审批 满足手机端业务单据移动审批 ，差旅报销单、日常报销单、事项申请单、借还款单。 |

1.3.21科研资金管理

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 科研资金管理，针对科研专项资金预算、资金使用、资金跟踪分析做全面对接，实现资金使用申请、经费到账管理、预算控制、执行标准控制等全过程管控。支持科研经费的全过程管理，以预算为导向建立外拨经费、配套经费的合理使用机制，并与医院会计核算进行一体化业务整合，达到项目全过程监管、规范经费业务流程。 |
| 2 | 综合办公 | 发布公告，支撑发布项目相关的公告信息。 文件下载，通过下载专区来上传一些文件供科研人员进行下载。 |
| 3 | 项目管理 | 项目管理需包含如下内容：项目申报，项目评审，项目中验，项目变更，项目结题，项目结项等。 |
| 4 | 项目预算 | 项目预算需包含如下内容：项目预算编制，项目预算调剂，调整调剂查询，项目年度结账等。 |
| 5 | 项目经费到账 | 项目经费到账需包含如下内容：项目经费到账，项目经费认领，认领部门审核，认领财务确认等。 |
| 6 | 项目经费支出 | 项目经费支出需包含如下内容：我的申请，我的借款，我的报销，项目支出审批，借款支付，还款单，报销付款，内部劳务汇总，内部劳务发放等；其中项目支出审批包含：申请审批，借款审批，报销审批等。 |
| 7 | 项目总览 | 项目总览内容需包括：备选库，执行库，完结库等相信息。 |
| 8 | 项目经费查询 | 项目经费查询需支持按照截止日期、项目、资金来源等内容进行：预算到账查询，支出余额查询，借款查询，到期预警，报销查询，项目执行统计等。 |
| 9 | 基础设置 | 基础设置的内容有：启用设置，项目授权，预算指标，预算控制规则，项目模板，参数设置，支出经济分类，交通工具，城市站点设置，劳务人员，财政用途，报销标准设置等。 报销标准设置包括：支持报销级别交通标准，设置报销级别对应的交通工具标准；出国报销标准设置，设置国外差旅标准及补助的功能；报销级别设置，设置医院的报销级别；差旅控制明细，设置国内不同城市的差旅控制标准及补助标准。 |

1.3.22合同管理

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 合同管理系统涵盖草签、签订、保证金、履行、变更、违约、索赔、付款、中止、归档环节，实现合同管理全过程管理。旨在规范收付款合同管理流程，提高医院信息化管理水平。业务人员可以针对资产采购、服务类、维保等合同类型，在合同管理系统中定制结构化合同模板。 |
| 2 | 工作台 | 工作台，将合同管理日常业务中常用的功能进行归集和集中展示，无需进行频繁的业务菜单的切换。 |
| 3 | 合同起草 | 合同起草 ，完成采购合同的起草，包括合同主信息、标的信息、付款计划、合同模板上传等相关信息，同时根据医院业务需要还可以包括配件信息录入等。合同起草完成后进行提交，合同进入审批流程。 |
| 4 | 合同审批 | 合同审批， 支持根据医院需求自定义流程，同时支持加签、指派、改签等特殊业务场景的审批设置。 |
| 5 | 合同签章 | 合同签章 ，支持自动过滤待签章的合同明细，进行签章，记录对应的签章人及签章时间。 |
| 6 | 合同打印 | 合同打印 实现对合同的查询及打印，支持打印格式设置。 |
| 7 | 合同执行 | 我的合同 ，用于对完成签章的合同的后续业务管理和操作，能够对合同进行履行、变更、暂停、重启、归档、到期处理等一系列操作。 合同执行需包含如下内容：合同履行，合同中止，合同变更，合同归档，保证金管理，合同结算等。 |
| 8 | 合同报表 | 合同报表，支持围绕合同各类信息展示的查询统计信息。 主要包含有资产采购汇总表，资产采购明细表。 |
| 9 | 合同预警 | 支持合同履行截止日期提醒，提供各类合同预警方式，包括合同履行截止日期提醒、近期应归还保证金提醒、临近保修期提醒、近期应付款提醒、到货提醒、银行保函预警、近期应收款提醒、应收保证金提醒等。 |
| 10 | 基础设置 | 提供对基础信息的维护及管理参数的的配置。涉及合同类别、参数设置、附件分类、印花税项目设置、用户权限替代、特殊权限用户设置、合同水印管理、合同特性管理、合同属性管理、数据项配置、模板设置。 |

1.3.23资产管理系统多院区升级改造

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 针对现有医院资产设备管理，需进一步提升精细化管理水平，开展资产系统升级改造工作。建立设备资产档案，对资产合同、安装验收、入库、变动、付款、提取折旧、处置进行全程的记录和管理，根据预算批准项目进行招标采购，实现全院各业务归口部门对设备日常保养维修的管理。 |
| 2 | 卡片管理 | 卡片管理主要包括有卡片初始账和卡片维护。 卡片初始账除基本的新增和导入功能外，还需提供期初卡片复制功能； 卡片维护需支持记录资产的所有信息：存放位置、多资金来源、多科室使用、折旧分摊比例、预算执行控制、设备附属信息等。 |
| 3 | 库房管理 | 提供资产入库、领用、退库、退货等业务，提供入库环节订单、验收单等方式批量导入，提供从合同管理导入固定资产入库数据功能，及资产入库单手工新增功能；支持入库单审批及反审功能并可从入库单推送生成资产卡片、科室领用单、资产退货单；提供入库数据查询及打印功能；支持资产入库预算管控。 |
| 4 | 资产盘点 | 资产盘点，主要提供资产盘点单、盘亏盘盈单及盘点清查查询功能，支持移动APP盘点功能，具体：提供资产盘点单生成及盘点单录入功能；提供盘点单审核和反审功能；提供盘点单批量打印功能； 支持附属设备盘点生成及盘点单打印，支持附属设备盘点差异清单生成及打印。 |
| 5 | 资产变动 | 资产变动需包括：资产转移，原值变动，使用状态变动； 支持跨院区资产调拨。 各种变动业务需支持：审核、反审核、单据查询、打印、批量操作等； 资产原值变动包括：卡片原值、累计折旧、折旧年限、工作量调整等。 |
| 6 | 资产处置 | 资产处置需包括：资产处置单，资产处置明细单； 业务功能包括有：新建，审核，反审核，查询，打印； |
| 7 | 折旧摊销 | 工作量维护，针对工作量法折旧资产，实现工作量维护功能； 计提折旧，支持资产计提折旧及反折旧功能； 计提摊销，支持无形资产计提摊销及反摊销功能； |
| 8 | 财务报表 | 1）折旧账表 支持设备完好率统一查看及图形化查看。 需内置的报表有：当期折旧明细表，资产折旧汇总表，折旧费用分配表，折旧计提汇总表 2）资产月报 资产月报，提供按单位、会计年月、资产性质、主管部门、库房、科室、资产类别维度提供资产月报数据。 支持按照主管部门、库房、科室、资产类别、资产名称汇总显示。 集团医院，需要支持跨单位查询资产月报。 3）资产总账 资产总账需要按照单位、会计年月、资产性质、主管部门、库房、科室、资产类别维度提供资产总账数据汇总。 集团医院，需要支持跨单位查询资产总账。 4）变动账表 资产变动账表可按照会计年月、资产价值分界值、资产性质、卡片类别、资产类别、资产分布位置（全部，在仓库，在科室）、主管部门维度提供资产变动账表数据。 |
| 9 | 系统设置 | 1）基础字典 基础资料需包括有：使用状态，资产属性，卡片类别，资产用途等。 2）参数设置 提供参数设置功能：可进行是否联动设备模块设置；折旧时点设置；是否折旧到使用科室设置；资产月报分界值设置；到期预警折旧天数设置；是否二维码管理设置；资产单价分界值设置；条码与设备保持一致设置；是否自动录入型号规格设置；入库生成卡片或卡片生成入库单设置。 |

1.3.24设备管理系统多院区升级改造

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备维修 | 维修管理，系统需支持设备故障从工单填报到设备维修完成的全闭环式管理。 主要功能需包括：报修，工单，维修统计分析等。 |
| 2 | 设备计量 | 提供计量设备台账、计量检定计划、计量检定任务功能，设备计量报告可支持预警提醒。设备台账及相关设备档案支持随时调阅。 |
| 3 | 期末处理 | 期末结转 实现期末结账，支持维修费用统计查询。 |
| 4 | 财务报表 | 设备完好率，支持设备完好率统一查看及图形化查看。 变动账表 ，资产变动账表可按照会计年月、资产价值分界值、资产性质、卡片类别、资产类别、资产分布位置（全部，在仓库，在科室）、主管部门维度提供资产变动账表数据。 |
| 5 | 系统设置 | 使用状态：系统支持自定义，包括：未使用、正常使用、折旧/摊销完成后继续使用、处置中、处置完毕、停用、退货、掉初中、已调出状态； 资产用途：系统支持自定义，可包括：医疗、科研、教学。 参数设置：支持与固定资产模块联用设置。 |

1.3.25医疗设备物联监管系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备概况 | 支持查看全院医疗设备的整体情况，查看全院小型医疗设备的整体情况，包括运行监管分析、设备效率分析、设备效益分析、科室效率分析、设备折旧率分析、设备收入、品牌效率分析分析。查看大型设备实时连接总数量、开机数量、正在使用的设备数量、设备收入，以及设备本月整体的折旧和收入情况。同时支持查看每类设备的情况，包含每类设备实时连接总数、使用数量，以及本月设备使用率和收益率。 支持科室效率排名，可以查看科室效率排名情况，可选择某一类设备，根据各个科室使用此设备的使用率进行排名。同时可以显示此类设备使用率的同比与环比情况。 |
| 2 | 设备运行分析 | 支持设备使用情况分析，可按设备类型和统计时间段统计分析该类型设备数量、开机率和设备使用率。 支持对设备进行使用效率分析，可以按照设备类型、设备单机统计监管设备，近一周、一月、一年或指定时间区间的使用率和开机率、待机率和关机率的情况。 |
| 3 | 科室设备管理 | 支持设备运行看板管理，可以查看科室设备总体使用情况及科室设备单机使用情况、设备运行时间、工作时长、闲置时长。 支持展现科室设备的运行工时和收入情况，包括理论可用工时、实际工时、收费金额以及实际使用金额等信息； 支持科室设备查询，用于查看科室设备基础信息、设备状态、开机时长、使用时长、日均闲置机时等信息； |
| 4 | 购置论证管理 | 支持根据时间段统计科室各设备类型日均使用时长在规定时间（可自定义）以下设备的占比，并结合往年、今年设备购买数据，进行对比分析。 支持将同一类型，不同品牌、型号设备的使用率、收益率、开机率、故障率等数据进行的对比分析； 支持查看设备基础信息及设备开机时长、开机率、使用率、闲置机时、服务次数、剩余使用年限。 |
| 5 | 效益分析管理 | 支持设备收入分析，用于统计设备成本效益分析，从设备的利润、成本、业务收入、平均利润等维度统计分析。 支持设备单机效益分析管理，用于设备单机效益采购论证分析。主要包括设备购置时间、财务信息、定义时间范围内的检查数量、收入、成本、收益率和回收期。 |

1.3.26医疗设备共享管控管理平台

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 共享设备概况 | 支持共享设备驾驶舱显示设备概况，共享设备概况，共享业务概览，借用单列表，科室业务排名，设备业务排名，延期归还科室排名等信息。 支持查看同一设备各个科室的使用率排名以及将已共享的设备和未共享的设备对比上个月进行分析。 支持查看同一设备各个科室的收益率排名以及将已共享的设备和未共享的设备对比上个月进行分析。 |
| 2 | 共享管理 | 支持进行设备共享策略设置，包括：设备借用参数；可在系统页面上为共享设备预约、借用业务流程的规则制定的策略性设置功能，满足查询设备智能共享策略列表的功能；能够对共享策略进行设置，设置智能共享参数。 支持设备申请管理可以通过在系统页面中新增功能完成对所需设备请求共享，并显示被动共享，并支持根据设备使用情况，结合模拟智能共享 策略算法，模拟计算智能共享结果。 支持科室设备共享，可以通过科室共享管理新增功能完成对设备的共享；科室共享管理是科室主动共享，不需要点击共享确认，就可以将设备共享到共享池中。 支持科室共享预警功能，在智能共享机制下，可以根据该功能，查看设备使用率信息，在预期满足智能共享条件情况下，可及时将设备共享或者有效利用起来。 支持对设备出入情况进行实时监控，通过物联网技术实现设备无感借用和归还，并能够自动生成相关流程记录。 支持将共享申请管理中的申请单进行审批、进行查看、通过、驳回、取消等操作，完成对共享申请单的审核。 支持对共享设备的预约申请管理、预约审核管理等功能。 支持对共享设备的借用申请管理、借用归还管理、归还确认管理等功能。 |
| 3 | 统计分析管理 | 支持对共享设备的共享路径进行分析，包括主动共享、智能共享、被动共享，以及智能共享中的设备数量、借用次数、使用时长和使用率。 支持共享信息查询，能够查询已共享设备资源池中所有共享设备列表和共享信息，其中包括设备基础信息、共享信息等内容。 支持共享设备效益分析管理，能够对不同设备类型的效益进行分析；支持对共享设备在统计分析时间段内的设备使用率和共享设备数量情况。 |
| 4 | 绩效分析管理 | 支持绩效分析管理，能够共享对共享设备进行绩效分析，按照科室记录临时、主动共享的设备使用情况，包括借出总次数、借出总时长、增幅比例和收入增加。 支持科室绩效报表输出，能够按照科室记录共享的设备使用数据，并能够自动生成分析报表。 |
| 5 | 基础数据管理 | 支持设备信息管理、采集终端管理、设备类型管理、品牌、型号信息管理的功能。 支持设备零配件管理、设备折旧管理、设备收费项目管理、大设备检查项管理、固件升级包管理、系统参数管理模块。 支持对共享策略进行设置，设置设备借用参数和智能共享参数。 |

1.3.27手术麻醉临床管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pacs采集套件（数量1） | 1、通过医院信息系统集成平台实现PACS报告数据对接。 2、病历数据集成：能够自动获取患者PACS报告以及电子病历系统中的各项数据； 3、完整符合WS329-2011标准麻醉小结所有要求；通过麻醉记录单、麻醉模板、PACS、HIS系统数据自动生成麻醉小结单；预置麻醉小结常用项目（麻醉平面、气管型号、维持方法等）供选择功能；支持麻醉小结与卫计委质控指标项目 |
| 2 | 监护仪采集套件（数量84） | 1、支持断网、工作站PC不开机情况下的监护仪数据自动实时采集；支持历史数据还原功能。 2、支持监护仪中央站集中采集模式； 3、▲监护仪数据自动同步显示并描记于麻醉记录单，该单据需要完全符合国家卫生行业标准WS329-2011中的所有规范要求，操作模式需满足所见即所得（WYSIWYG）技术要求（提供软件系统截图）支持多倍缩放，缩放图形不失真（提供软件系统截图）；同时支持鼠标操作模式；提供抢救模式、无痛分娩特殊手术模式支持； 4、监护仪数据自动同步显示并描记于复苏记录单：操作模式需满足所见即所得（WYSIWYG）技术要求；支持多倍缩放，缩放图形不失真；能够为不同床位的不同病情的患者提供监护时间，以及不同警示条件的个性化设置（提供软件系统截图）；能够完整记录复苏过程中的生命体征等信息；提供向导式的Steward出室评分功能，以及图形化，向导式的VAS出室评分功能、肌力恢复情况等评分项目； 5、支持生命体征数据异常或危急值报警功能。 6、▲预麻室监护数据能够自动延续到麻醉记录单（提供软件系统截图）； 7、病房交接：能够自动带入复苏出室时的患者监护仪的生命体征； 8、▲支持术中麻醉人员交班功能；能够自动记录交班时的患者监护仪数据生命体征等情况；能够通过时间线方式图形化展示出交班完整过程（提供软件系统截图）； 9、提供处方签管理功能；支持处方签与麻醉监护数据的自动关联功能；支持自动统计余液废弃量功能；自动生成的处方笺支持红、白处方打印功能（提供软件系统截图）； 10、▲可针对既往手术，将监护仪生命体征数据记录间隔进行缩放，最小粒度支持每秒一个数据点；提供图形化分析工具，能够直观展现出某个用药或麻醉操作后，生命体征的变化情况（提供软件系统截图）； |
| 3 | 麻醉机采集套件（数量66） | 1、支持断网、工作站PC不开机情况下的麻醉机数据自动实时采集；支持历史数据还原功能。（提供软件系统截图） 2、麻醉机数据自动同步显示并描记于麻醉记录单 3、麻醉机数据自动同步显示并描记于复苏记录单 4、病房交接：能够自动带入复苏出室时的患者麻醉机的相关数据；支持复苏室护士和病区护士的CA电子签名；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； 5、支持术中麻醉人员交班功能；能够自动记录交班时的患者麻醉机的潮气量、呼吸频率等数据到交班单；能够自动记录交班时的患者麻醉机的麻醉用药等情况；能够通过时间线方式图形化展示出交班完整过程（提供软件系统截图）； |
| 4 | 体外循环机采集套件（数量45） | 1. 体外循环机的数据采集功能不依赖麻醉工作站电脑，在麻醉工作站电脑关机情况下，也可实现体外循环机数据实时采集和随时还原。为术中各种情况提供灵活的应对方案。 2、支持为某个手术间安排固定体外循环医生；支持为某台手术安排体外循环医生；支持按照排班表自动分配体外循环人员到手术间功能；支持手术间安排发布功能； 2、体外循环记录：能够为体外循环的预充、循环中各时段分别记录药品使用情况；能够记录体外循环机在各时间点的参数信息；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； 3、体外业务登记：对于不在手术室内进行的体外生命支持操作，支持记录功能； |

1.3.28重症监护管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者出入科管理 | （1）与采购单位HIS系统对接，提供同步科室所有待入科患者信息的功能，包括姓名，性别，来源科室，准备床位等信息。 （2）应能够提供方便快捷的操作方式将患者执行入科操作，并同步患者基本信息：姓名，性别，出生年月，身高，体重，住院号，血型，RH血型等基本信息。 （3）患者入科病情的交接，满足快捷操作和结构化要求。如：生命体征、意识、手术情况、来源及必要信息、口腔情况、肢体情况、带液或带药情况、营养状态、饮食方式、病情资料及物品等。资料与物品交接：病号服，腕带，告知，宣教，病案首页，门诊病历，病案首页，老病历，术前病程记录，手术核对表， 麻醉单，化验单，胶片等； （4）应能够提供所有床位按照护理单元进行分组功能。应能够提供所有在科患者的卡片功能，卡片上显示患者的基本信息：姓名，性别，年龄，诊断，手术，入科天数，入院天数等。 （5）应能够提供换床功能并记录换床历史以供查看；应能够提供患者的危重状态标记功能。 （6）应能够记录患者的出科去向：病房，手术室，出院，死亡等信息； （7）应能够提供患者出科后的召回功能，并保证数据记录和单据的完整。 |
| 2 | 重症护理评估 | （1）应能提供重症医学的标准评估评分列表：APACHII，SOFA，GCS，CAM-ICU，TISS，入科评估，跌倒/坠床评估，压疮危险评估，自理能力护理分级评估，营养风险筛选表， 预防导管相关性血流感染控制评价，预防泌尿道感染控制措施评价，住院患者误吸风险评估及预防措施等； （2）应能够自动收集符合要求的体征数据，检验数据，自动计算评分项目得分，并汇总总分。 （3）应能够提供一定时间内评分分值变化趋势图，以便于分析掌握病情变化；时间范围允许自定义。 |
| 3 | 医嘱执行 | （1）应能够提供医嘱拆分的功能，同步HIS医嘱，并按照长、临，频次，途径等进行每日医嘱拆分工作，保证护士执行时的数据来源。 ▲（2）应能够将所有医嘱的展示操作状态查询等统一在一个界面上进行，能够以动态甘特图的方式展示医嘱整体的执行进度，方便每班护士查看本班次执行进度；要求提供醒目标识提醒护士医嘱执行时间点，提供患者全天医嘱的执行情况总览。 （3）应能够根据医嘱途径自动将医嘱进行分类分组显示：泵入、静脉、口服、吸入、肌肉注射、皮下注射、检验、检查，输血等。 （4）应能够将同一条医嘱拆分结果在一行按照执行时间分别显示，有助于护士掌握整体进度状态。提供开始，暂停，结束，并从HIS中同步停止，作废等操作。执行结果需要以进度条的方式显示医嘱的泵速/滴速等。 （5）应能够提供显示当前班次的医嘱已执行列表，待执行列表，正在执行列表，并能够根据状态进行进一步的过滤。应能够提供按照班次查询医嘱执行记录的功能；应该能够将上个班次的未执行结束的医嘱在本班次显示，以保证医嘱执行不遗漏。 （6）应能够提供自动单位换算功能，如某些特定药物的mg与ml之间的转化。 （7）应能够记录医嘱执行中的输液输血反应，内容可维护。应能够提供口服医嘱的组合执行功能，能够减轻护士操作的的工作量。应能够提供医嘱小时入量的自动计算功能，有助于护士了解入量的信息来掌握病情。 |
| 4 | 护理执行 | （1）应能够提供基础护理的规则，如晨间护理，晚间护理等，并根据规则建立对应的护嘱列表，同时支持随时增加其他的护嘱内容； （2）应能够将所有护嘱按照频次进行分组； （3）应能够支持护嘱的快捷操作以减轻操作复杂度； （4）应能够支持以模板的方式记录护嘱观察项目，允许定制化护嘱执行结构内容； （5）应能够查看护理记录执行的历史，并提供时间检索功能； （6）应能够对护理及观察记录，提供可选择的方式，自动输出到护理记录单。极大减轻护理记录的重复性和繁杂性。 （7）应能够自动记录护嘱过程中的出入量数据。 |
| 5 | 管路管理 | （1）提供符合医疗标准的人体部位字典与相应管路的对应关系 （2）应能够提供管路视图化操作，能够记录管路信息：名称，部位，位置编号，材料名称，型号，置管深度，外露长度，插管时间等；同时将新插管路的缩略信息必须要清晰明确的标记在人体图对应部位上； （3）能够标记管路的来源：科内，科外； （4）应能够提供符合临床要求的管路护理过程：管路情况：通畅状态，置管深度，外露刻度等；引流的液体，量，颜色，气味，性状等信息；管路周围皮肤的颜色，皮肤情况，面积大小等； （5）应能够提供管路护理记录的自动输出功能，输出格式要符合医疗标准，允许调整并能够自动进入护理记录单。 （6）应能够将管路引流出的液体自动汇总到出入量中。 （7）应能够记录管路的开管和封管事件与用药信息；应能够进行管路的重置功能，重置的管路要记录重置原因满足质控的需求。 （8）能够提供合理的拷贝功能，来避免重复录入，节约工作量。 （9）提供管路护理维护情况；周围皮肤情况；引流出量情况；管路护理情况；多次管路维护情况直观展现。 |
| 6 | 皮肤护理 | （1）应能够提供基于人体缩略图显示的皮肤部位，名称，皮肤问题，护理内容等信息； （2）应能够对皮肤问题提供不同的记录或护理内容；非压疮的记录要求能够详细记录皮肤情况，面积，颜色，分泌物，潜行，处置，伤口清洗液，敷料，周围皮肤等；压疮的记录在以上信息基础上增加分级，来源等信息的记录； （3）应能够登记区分皮肤问题的来源：科内，科外；应能够提供皮肤换药的记录，明确换药的有效期。 （4）应能够将所有皮肤问题的信息在人体模型上标出，并有提示信息。 （5）应能够提供基于皮肤护理业务规则建立的皮肤护理记录：压疮级别，面积，窦道深度，窦道方向，创面皮肤（颜色，性状，分泌物量，张力，面积，用药，处理等等）、护理内容（伤口换药，用药名称，有效期，护理措施等等） （6）应能够提供在皮肤护理过程中查看上次皮肤护理信息的功能，方便护士了解问题变化过程，及时发现问题。 （7）应能够提供符合标准或医院要求的压疮报告单：自动提取压疮发生的信息，记录改进措施，科室意见，护士长评价等内容。 |
| 7 | 出入量管理 | （1）应能够提供患者出入量按照分类汇总明细的功能，如晶体，胶体，尿液，引流，输液等，按照每小时的量显示，能够进行24小时出入量变化的详细情况，有助于掌握患者病情需要关注的体液变化情况； （2）应能够以可视化图形的方式提供每小时的出入量平衡情况，图形上应明显的标记出出量和入量以及平衡量的变化趋势； （3）应能够提供更长时间范围的出入量汇总情况，有助于了解患者病情持续的变化过程； （4）应能够提供每班次的出入量小结，作为交接班的内容自动输出到交接班记录中。 |
| 8 | 患者生命体征监护 | （1）应能够支持用连续的曲线展示生命体征趋势图，能够配置参数图标，线型，颜色等参数； （2）应能够提供自定义生命体征时间间隔的信息展示：1，5，10，15，30，60（分钟），并可选择每小时间隔变化还是整体间隔统一变化；应能够自由的插入关键时间点，自动显示对应的体征数据； （3）应能够提供基于数据表格的查看和修正，并存有修正记录以符合质控要求； （4）应能够提供体征预警，以显著的方式对异常值进行提示。 ▲（5）应能够提供生命体征数据和呼吸机数据在同一屏幕直观展现；支持生命体征数据和呼吸机数据在同一坐标轴进行趋势直观展现，实现多维参数趋势横向对比。 |
| 9 | 接口集成 | （1）应能够提供多种方式与医院其他信息系统集成，包含WebService，视图，存储过程，MQ消息，HL7消息等方式； （2）应能够提供在线文书浏览的方式与医院其他系统进行集成实现文书的相互调阅功能。 |
| 10 | 护士交接班 | 责任护士床旁，包括人员交接和患者信息交接。 |
| 11 | 血气分析 | 应能够展示所有发生的血气分析结果，并能够进行趋势分析，氧合指数计算。 |
| 12 | 护理文书 | （1）应能够提供规范的文书打印：危重护理记录单的数据自动抽取生成； （2）应能够提供满足体温单要求的体征数据，出入量等数据共享功能； （3）应能够提供院内归档系统对接，提供单据归档功能；提供归档后锁定单据功能；单据修改审核功能； （4）应能够提供供医院其他系统集成URL的方式浏览重症系统护理文书功能。 |
| 13 | 护理记录 | （1）应能够提供护理记录的片语库，维护符合医院和科室要求的片语信息；提供基于片语的护理记录录入功能，片语同时支持结构化和自由文本的方式，满足不同的护理要求。 （2）应能够提供护理记录助手，检索体征，检验，评分，护理等信息快速插入护理记录。 |
| 14 | 抢救管理 | （1）应能够提供抢救过程所需要的体征、护理、用药、处置、检查检验、材料、管路、设备、出入量、输血等等，具有快速且适合快速记录的模式。 （2）应能够将抢救中的口头医嘱汇总。 （3）应能够提供抢救记录过程自动输出护理记录功能，提供符合规范要求的抢救护理记录总结内容； （4）应能够提供打印符合医院和科室要求的抢救单功能。 |
| 15 | 不良事件 | 护理工作中不良事件信息记录。 |
| 16 | 重症质控指标 | 应能够提供符合国家标准要求的15项重症质控指标统计，如：ICU患者收治率统计；ICU患者收治床日率统计；急性生理与慢性健康（APACHII评分）≥15分患者收治率统计；感染性休克3h集束化疗（bundle）完成率统计；感染性休克6h集束化疗（bundle）完成率统计；抗菌药物治疗前病原学送检率统计；深静脉血栓（DVT）预防率统计；患者预计病死率统计；患者标化病死指数统计；非计划气管插管拔管率统计；气管插管拔管后48小时内再插管率统计；非计划转入ICU率统计；转出ICU48小时内重返率统计；呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率统计；血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率统计；导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率统计。 |
| 17 | 报表统计 | （1）应能够提供科室常用的报表统计，工作量报表：护士工作量，工作时长，护理工作量，管路使用情况等； （2）应能够提供药品使用情况：抗菌药物统计，抗生素统计； （3）应能够提供设备使用统计：CRRT使用时长，PICCO使用例数，ECMO使用例数； （4）应能够提供：患者卧位时长，护理风险评估，出入科登记表，输液输血相关数据月报表等。 |
| 18 | 配置管理 | （1）提供维护功能，包括新建，修改，删除； （2）提供角色维护功能； （3）提供帐户功能角色管理功能，维护用户与角色的对照关系。 |
| 19 | 患者诊疗信息集成 | 应能够在同一界面集成患者基本信息，报警信息，检验信息，评分结果，体液平衡信息，血气结果等信息，能满足对关注的信息进行选配功能。 |
| 20 | 人体系统分析 | 应能够提供围绕呼吸系统，循环系统，消化系统，肾脏系统，出凝血，神经系统，免疫系统等系统的不同监测，抽取最新实时数据，了解患者各个系统的最新的病情反应与治疗效果。 |
| 21 | 信息集成 | （1）应能够提供电子病历的集成浏览； （2）应能够在医生站查看护士站医嘱执行信息的功能； （3）应能够检验检查信息结果查看。 |
| 22 | 检验检查结果查看 | （1）应能够提供连续的检查结果记录查看功能：汇总检查报告和图像； （2）应能够提供连续的检验结果查看功能：汇总所有的检验结果数据； （3）应能够提供检验异常值的提醒功能。 |
| 23 | 重症医生评估 | （1）应提供科室常用的标准评估评分列表：APACHII、SOFA、GCS、CAM-ICU、TISS、RASS、SARSII、MODS、ASA、Ranson、Murray等。 （2）应能够提供评分结果趋势分析功能； （3）应能够根据评分项目，自动抽取体征参数，检验结果等数据实现评分自动化。 |
| 24 | 预警情况显示 | （1）要求能够根据体征预警阈值提醒异常值； （2）要求同步检验数据的异常值提醒； （3）要求提供每种管路的置管有效期超期提醒； （4）定义患者出入量预警阈值提醒异常值； （5）对于评分结果的严重分值进行提醒。 |
| 25 | 感染数据分析 | ▲（1）应能够提供基于感染的持续监测模型：要求同一界面趋势直观展示感染相关的体温T、白细胞WBC、降钙素原PCT、抗生素药物使用记录； （2）应能够根据感染监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握感染相关的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |
| 26 | 接口部分 | 支持与院内业务系统对接。 |
| 27 | CA接口 | 支持与CA系统对接。 |
| 28 | 数据采集盒 | （1）提供数据采集盒，连接ICU床旁设备数据； （2）支持生命体征采集系统为独立子系统，可独立运行。生命体征采集子系统的采集端和服务器端均为Linux操作系统，保障采集平台安全、高效、稳定。 ▲（3）数据采集盒端口数据要求：HDMI接口≥2；网络接口≥6个；RS232接口≥6个；USB接口≥5个；支持WiFi。 |
| 29 | 其他 | ▲（1）要求新院区数据与老院区数据无缝对接，实现数据一体化管理； （2）特护打印提供每日审核与全部审核功能，提供未审核提醒功能； （3）提供皮肤护理记录单打印功能，护理计划支持多选，自动上传至皮肤护理记录单； （4）非自动采集生命体征支持自动写入功能； （5）护理记录CA签名提供权限限制，非本人与护士长其余人不允许修改。 |

1.4系统软件技术参数

服务器虚拟化软件

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | 配置：14台*4CPU及16台*4CPU两组虚拟化集群，共计120CPU授权。 |
| 1 |  | 虚拟机之间支持隔离保护，每个虚拟机系统的用户权限仅限于本虚拟机之内，任意虚拟机发生故障均不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，以保障系统平台的安全性。虚拟机支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），支持指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
| 2 |  | 支持宿主机、虚拟机的性能监控，支持以多种颗粒度监控虚拟机的CPU利用率、内存利用率、网络吞吐率、磁盘IO读写利用率及分区占用率等指标。可以按当天/近一周/当月/上月/自定义范围等指定时间段查看历史监控数据，支持导出为该时间段的性能数据为报表。（提供性能监控指标、历史监控数据范围、报表导出能力的界面截图） |
| 3 |  | 面向虚拟化集群支持资源预测能力，提供集群内宿主机负载热力图，以及包含CPU、内存、存储等资源的历史用量、预测用量趋势图。根据已有数据自动预测CPU、内存、存储等资源的可用时间，分析未来若干天内是否可能形成瓶颈，并提供资源扩容建议。（提供负载热力图、资源负载预测趋势图、可用时间预测等界面截图） |
| 4 |  | 提供闲置资源分析能力，支持依据连续的电源关闭状态时间、网络IO读写或吞吐量等判断条件，自动分析形成长期关机虚拟机、闲置虚拟机列表。确认为闲置资源可移入回收站；确认为非闲置资源支持忽略。（提供判断条件、长期关机与闲置虚拟机列表、移入回收站与忽略操作等界面截图） |
| 5 |  | 提供虚拟机实例优化能力，支持依据持续的CPU、内存使用率等判断条件，自动分析形成建议降配或建议升配的虚拟机，以达到计算资源的合理利用和分配的目的。（提供判断条件、建议降配/升配的虚拟机列表、配置修改等界面截图） |
| 6 |  | 提供资源告警阈值配置能力，覆盖CPU利用率/内存利用率/磁盘分区利用率/磁盘读写IOPS/磁盘读写IO延时/磁盘吞吐量/网络发送接收吞吐量/存储池利用率等指标。每项指标初始化即提供默认阈值，对应紧急、重要、次要、提示四个告警等级。告警信息支持转储至第三方NFS平台持久记录保存。（提供与指标逐一对应的界面截图） |
| 7 |  | 为符合我单位业务管理需求，所投产品应支持无需代码修改或研发支持即可快速定制修改管理界面（提供平台在线修改界面logo、浏览器标签LOGO、产品名称、产品版本、平台名称、虚拟化类型名称、版权信息、官网信息、产品描述等界面截图） |
| 8 | 架构及部署要求 | 所投虚拟化产品架构应基于KVM虚拟化路线，对标VMware vSphere提供“虚拟化引擎+虚拟化资源管理平台（非云运营管理/云服务目录）”的架构。产品应保证非采用OpenStack架构或基于OpenStack架构二次开发的云平台，无须借助单独的控制节点、网络节点、VRouter云路由、集群/节点控制器等组件实现计算集群和网络的管理。（提供产品架构及相关管理组件的说明，承诺交付时一致） |
| 9 |  | 为了保证技术架构解耦及先进性，虚拟化云平台应采用微服务化架构开发和部署，包括服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、裸机管理等子模块，每个模块应当为独立设计且可以按需部署启用，每个子模块均为同一品牌厂商且提供软件著作权证书。满足高可用的最小部署规模不超过3台物理机器；满足灵活适应环境的要求，虚拟化云平台应当支持“服务器虚拟化+集中式存储”、“虚拟化-分布式存储存算分离”、“虚拟化+分布式存储融合（即超融合）”等部署模式。（提供云平台微服务模块说明、体系架构图、软著证书复印件、部署模式的详细说明及原厂承诺函） |
| 10 |  | 为了保证管理门户的连续性，管理平台自身提供高可用机制，最少可以支持双节点且不依赖外部存储实现；当管理平台其中一个节点出现故障时，能够自动故障切换并保证平台管理能力的连续性。管理平台支持以虚拟机的方式灵活部署，支持管理平台所在虚拟机迁移至其他宿主机进行维护。 |
| 11 |  | 为了架构的简便性，管理平台直接支持管理虚拟化集群、虚拟化计算节点，无需借助额外的集群/节点控制器。 |
| 12 |  | 虚拟化软件产品使用的宿主机HostOS（Hypervisor）为自主研发,采用裸金属架构部署，而不绑定或依赖第三方操作系统即可搭建虚拟化平台（提供Hypervisor的内核版本，非使用统信UOS、麒麟Kylin、CentOS等第三方操作系统，提供软件著作权证书复印件） |
| 13 |  | 为了灵活变更资源和应用许可授权，所投产品的许可授权应保证不与计算节点硬件绑定（例如采用USB-Key等方式），即涉及虚拟化宿主机所在的服务器硬件更换/调整、虚拟化管理平台所在的虚拟机迁移等情况，均不对已应用的许可授权造成影响、无需更新许可授权（提供产品授权原理说明及原厂承诺函） |
| 14 | 计算虚拟化 | 为保持虚拟化的管理操作习惯，虚拟化平台应以虚拟化集群的方式管理一组虚拟化宿主机（非主机集合、可用域等方式），具有集群性能监控、集群HA高可用、DRS动态调度、DPM电源管理、Affinity亲和性规则等特性；创建集群时允许指定X86、ARM、MIPS、LoongArch、SW等架构类型，不同的集群之间的计算、存储、网络资源互相独立。（提供多集群管理、HA、DRS、DPM的集群特性，以及指定集群架构类型的界面截图） |
| 15 |  | 识别宿主机的全部软硬件配置信息，硬件信息包括但不限于CPU设备信息（型号、频率、线程数、核数、L1/L2/L3缓存）、内存设备信息（厂商、容量、DDR3/DDR4等）、GPU设备信息（型号、供应商、设备编号、虚拟GPU等）、物理网卡设备信息（接口类型、MAC地址、速率、工作模式、状态等）、PCI设备列表（PCI设备编号、设备类型包括以太网控制器、USB控制器等）、HBA卡（厂商、WWN号）等；软件信息包括但不限于IP地址、iqn号、IOMMU状态、维护状态、连接状态、CPU信息（插槽/内核/线程/型号/主频）、服务器硬件型号、序列号、虚拟化版本、虚拟机数量及运行分布、服务器时间、运行时间等信息（提供宿主机的硬件配置、软件配置的完整界面截图） |
| 16 |  | 提供虚拟化平台性能优化机制，支持NUMA/vNUMA配置、vCPU与物理CPU核心绑定。虚拟机支持分配Strict、Preferred、Interleave等内存策略，通过配置vNUMA向虚拟机操作系统透传呈现虚拟NUMA架构拓扑（提供宿主机物理NUMA拓扑节点和节点计算容量、vCPU绑定关系、3种内存分配策略、虚拟机vNUMA配置的界面截图） |
| 17 |  | 提供高效的计算调度与保护机制，在X86、ARM、LoongArch等架构下能够实现内存资源的超量分配使用，单台宿主机之上的虚拟机内存之和均可大于实际物理内存容量（提供三种架构下内存超量分配的界面截图） |
| 18 |  | 支持批量对虚拟机在线、离线调整vCPU、内存，包括X86、ARM架构；提供2M/32M/512M/1G等多种内存大页规格和数量配置，提升虚拟机内存访问性能；支持为HostOS、libvirt、OVS等虚拟化管理程序预留内存资源，保障虚拟化平台的稳定性（提供批量调整虚拟机配置、大页内存规格、管理内存预留界面截图） |
| 19 |  | 虚拟机生命周期管理操作包括创建、启动、关闭、关闭电源、修改配置、重启、强制重启、休眠、暂停、恢复、挂载安装tools、VNC/SPICE控制台配置、克隆、标签关联、删除等。支持为虚拟机分配CPU、内存、磁盘、光驱、网卡、显卡、鼠标、键盘、写字板、GPU、USB设备、PCI设备、SR-IOV网卡等虚拟硬件（提供逐一对应的虚拟机管理操作、虚拟硬件配置的界面截图） |
| 20 |  | 支持配置BIOS或UEFI的引导方式，以及设置从硬盘、光驱、网络等设备的引导顺序优先级。支持宿主机重启后自动启动虚拟机，同时能够设置虚拟机启动先后顺序、延迟间隔等；（提供虚拟机两种引导方式、自动启动优先级的界面截图） |
| 21 |  | 支持虚拟机在线迁移、离线迁移。提供仅迁移计算、仅迁移存储、整机迁移等多种迁移方式，同时支持虚拟机跨存储池类型迁移、跨集群迁移、虚拟机批量迁移。在迁移过程中支持采用密码技术保障迁移过程的保密性。提供查询虚拟机所有的历史迁移日志，包括源主机、目标主机、迁移耗时、时间、是否在线迁移、日志类型、触发类型等信息。（提供虚拟机3种迁移方式、跨存储\集群迁移、批量迁移、迁移加密、历史迁移日志查询的界面截图） |
| 22 |  | 提供回收站管理，回收对象包括虚拟机、虚拟磁盘、虚拟机模板等，资源实例被删除后放置到回收站且允许再次恢复使用或彻底销毁；支持指定时间段的资源回收统计、即将自动销毁的资源统计，提供销毁记录查询回溯；支持设置虚拟机电源状态回收、回收保存时间策略。（提供回收站管理、回收策略的界面截图） |
| 23 | 存储虚拟化 | 兼容主流的存储设备、协议和类型，支持包括本地目录、FC SAN、iSCSI SAN、NFS、NVMe、Ceph分布式存储、共享文件系统等存储类型。（提供全部对应的存储接入协议类型的截图，承诺产品交付时一致） |
| 24 |  | 管理界面提供便捷的存储设备接入、存储资源扫描功能，避免管理员手工修改配置文件或命令行等低效方式；支持存储池增加、暂停、刷新、修改、删除、容量统计等功能，存储池卸载时无需被格式化（提供存储阵列IP接入、存储LUN扫描和关联集群，存储池管理操作的界面截图） |
| 25 |  | 包括X86、ARM架构的存储池内均支持RAW、qcow2等格式的虚拟磁盘，虚拟磁盘支持新增、扩容、挂载、卸载、导入、导出、删除等管理操作。（提供完整界面截图） |
| 26 |  | 支持管理界面内置多款主流存储设备多路径配置模板（如华为、宏杉、同有等）提供选择，能够开启多路径服务及完成参数配置，减少存储连接和管理压力。（提供存储多路径及参数配置的界面截图） |
| 27 | 网络虚拟化 | 提供标准虚拟交换机配置管理能力，单个虚拟交换机能够支持承载多个基于VLAN ID隔离的端口组（非扁平网络等概念），且虚拟交换机要求基于OpenvSwitch技术实现（提供OVS管理命令行截图，以及虚拟交换机、端口组的界面截图，产品交付时技术核查一致） |
| 28 |  | 虚拟交换机支持创建、修改、启动、暂停、删除等操作，管理员可标记为业务网络或存储网络类型；支持查看指定虚拟交换机的虚拟端口信息，包括虚拟端口对应的虚拟机、MAC地址、收发字节数、收发报文数等流量信息；支持虚拟端口镜像功能，可将一个或多个源端口的数据流量转发到某一个指定目标监听端口，且可设置镜像数据包长度；通过LLDP协议通告本地网卡信息给直连的邻居网络设备并查询对端状态（提供虚拟交换机的管理操作，虚拟端口收发字节/报文数、端口镜像、LLDP配置的界面截图） |
| 29 |  | 提供标准虚拟交换机、分布式虚拟交换机，支持查询虚拟交换机与物理网卡、端口组、虚拟机的动态网络关系拓扑图；支持基于虚拟交换机内置NETflow流量采样发送能力，管理员能通过NetFlow分析软件处理目标IP和端口的流量信息（提供标准虚拟交换机和分布式虚拟交换机的配置步骤、网络关系拓扑图及对应元素、NetFlow配置的界面截图） |
| 30 |  | 管理网络与业务网络同时支持物理、逻辑隔离。物理隔离的方式管理与业务网络分别使用不同的物理网卡，逻辑隔离的方式管理与业务网络能够基于相同的物理网卡并通过VLAN等方式隔离。 |

1.5系统集成服务

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | 投标人应充分了解本次项目的建设内容、建设目标，并结合采购人实际需求，组建专职项目团队，出具切实可行的项目总集管理及实施方案，包括但不限于管理制度、范围管理制度、进度管理、质量管理、人员沟通制度、文档管理等制度内容，结合项目建设内容，完成项目中软硬件系统的安装部署、调测相关工作。 | 套 | 1 |
| 2 | 集成服务人员 | 技术总负责人要求同时具备： 高级工程师职称（从事专业：网络、计算机、计算机应用）认证证书、信息系统项目管理师（国家软考证书-高级）认证证书、CISP证书、CIIPT重要信息系统安全保护人员（公安部信息安全等级保护评估中心）认证证书； 注：1）投标人须出具技术负责人承诺函加盖公章和技术负责人签字。 2）人员证书在投标文件中须附扫描件并加盖公章，需提供近六个月单位缴纳社保的证明。 项目团队组织科学合理，核心技术人员具备：系统分析师（高级）、软件设计师（中级）、软件工程师（高级）、软件测试工程师（高级）、虚拟化认证工程师、网络认证工程师、数据库认证工程师、存储认证工程师、CISP、CISSP、ITIL 证书。 注：1）上述要求须提供有效的相关证明材料，并提供团队人员近六个月的本地社保证明； 2）人员证书在投标文件中须附扫描件并加盖公章。 | 项 | 1 |

- 售后服务及培训要求

4.1售后服务要求

- 超整合一体机及其他硬件设备服务要求

投标人必须向招标人承诺验收合格后提供60个月质保服务，质保期内，免费负责系统内所有设备的维护保养、故障维修、技术升级、质量保证及售后服务工作。

售后服务要求:在质保期内，中标人必须提供每周7X24小时响应服务，要求采购人在出现设备故障后，应在接到采购人电话通知起30分钟内响应，2个小时内到达设备安装现场，并在4小时内完成故障修复。

质保服务时间以通过项目终验，验收报告最晚签字日期起计算。

- 业务软件及系统软件服务要求

投标人必须向招标人承诺验收合格后提供24个月质保服务外，质保期内，免费负责系统内所有系统的技术升级、质量保证及售后服务工作。遵循原有系统建设情况，由中标人承担部署、实施、调试、联机等相应建设并承担所有费用，满足安贞医院使用要求。

响应时间要求：在质保期内，中标人必须提供每周7×24小时响应服务。要求采购人在出现设备故障后，应在接到采购人电话通知起30分钟内响应，2个小时内到达设备安装现场，并在4小时内完成故障修复。

质保服务时间以通过项目终验，验收报告最晚签字日期起计算。

4.2培训要求

投标人负责组织招标人进行免费培训，招标人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

投标人在应答时应制定详细的培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训组织方式等。

投标人必须提供高水平的培训。培训应包括各应用子系统的安装、操作、配置和维护等，系统常见故障现象的诊断和处理，常见的问题及解决办法等。

培训工作必须在系统整体验收之前安排，具体时间由招标人指定。