# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氦 | 5000L | 合同签订后360日内交货完毕 | 甘肃省兰州市城关区雁北路99号中科院重离子束应用研究中心或甲方指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度≤90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

（一）、采购项目用途说明：

根据超导高电荷态ECR离子源的结构，其超导线圈采用液氦浸泡的方式长期保持4.2K低温环境，维持离子源的超导状态。

- 招标数量：5000 L。

- 规格、技术要求及参数：

*2.1.纯度：≥99.999%。

#2.2.容器：采用Cryofab 500 L液氦杜瓦充装。容器由乙方免费提供使用,空杜瓦由下次供货时运回,如此循环反复；如果采供其他厂家杜瓦，其输液接口配套的输液管规格必须满足直径19 mm，并且必须提供配套的接口附件给甲方免费使用。

#2.3.运输：乙方负责运输至甲方指定地点，费用由乙方承担；甲方至少发货前5天通知乙方；逐批次发货，每批液氦不少于1000L。

#2.4.计量方式：采用对充装容器称重并减去容器净重的方式计量，乙方送货时可以自带称重设备。单位换算：1kg液氦=8.019L，运输费用和运输损失由乙方负担。

#2.5.乙方发货时提供正规的发货单或者签收单，内容包含但不限于杜瓦编号、空重、总重等信息。

3.技术服务条款：

无

（二）、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

完全符合《中华人民共和国国家标准GB/T 4844-2025》中对高纯氦气的技术要求。

（三）、售后服务要求：

无。

（四）、验收标准：

4.1.设备应该在到达1天内开始安装验收工作。验收工作由甲乙双方共同协作完成，验收合格后，双方签署接货单或者签收单。

4.2.验收标准以第2条“规格、技术要求及参数”为准，所有指标验收必须由用户确认。

（五）、交货地点：

甘肃省兰州市城关区雁北路99号中科院重离子束应用研究中心或甲方指定地点。

- 交货期：合同签订后360日内交货完毕。