云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）流式细胞仪等医疗设备采购项目

（一标段）

招  标  文  件

项目编号：HHJR-2026-93

采购人：云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）（盖章）

采购代理机构：红河嘉锐工程项目管理有限公司（盖章）

日    期：2026年08月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同书样式及主要条款	22

第四章 投标文件格式	32

第五章 采购需求及技术要求	52

第六章 资格审查	60

第七章 评标方法（综合评分法）	62

- 第一章 招标公告

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）流式细胞仪等医疗设备采购项目（一标段）公开招标公告

项目概况 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）流式细胞仪等医疗设备采购项目（一标段）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年10月09日08时30分（北京时间）前提交响应文件。

  - 一、项目基本情况

1.项目编号：HHJR-2026-93；

2.项目名称：云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）流式细胞仪等医疗设备采购项目（一标段）；

3.标段划分：本项目划分为四个标段；

4.预算金额：144.40万元；

5.一标段最高限价：40.00万元

6.招标需求：

| 标段号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限制单价（万元） | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 全自动核酸提取分析仪 | 1 | 套 | 20 | 否 |  |
|  | 自动核酸杂交仪 | 1 | 套 | 20 | 否 |  |
| 二标段 | 基因扩增仪 | 2 | 套 | 6.5 | 否 |  |
| 三标段 | 流式细胞仪 | 1 | 套 | 85 | 是 |  |
| 四标段 | 多重免疫分析仪 | 1 | 套 | 6.4 | 否 |  |

- （1）项目共划分四个标段，投标人须对所投标段内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。本次采购产品的采购需求具体详见本招标文件第五章；

（2）本次采购设备一、二、四标段不接受进口产品，三标段接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6.交货期限：合同签订后60日历天内完成全部设备安装、调试交付使用；

- 交付地点：云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）指定地点；

- 质量承诺：符合国家、地方和行业标准规范及采购人要求；

- 合同履行期限：合同签订之日起至质保期限结束为止；

- 质保期：不少于3年；

- 本项目不接受联合体投标。

  - 二、申请人的资格要求：

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年或2025年审计机构出具的审计报告及会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）（新注册不满一年的企业可提供成立至今的会计报表或银行开具的资信证明文件或书面说明，此项要求可不列入废标条款）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或书面声明（加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年06月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料；若为新成立的公司提供成立以来税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明，依法不需要缴纳税收和社保的应提供相应的证明材料或情况说明；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）提供书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；投标人不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动并且处罚期限未满的（由采购人或采购代理机构在开标当天进行查询）；

（8）投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现行政处罚、列入经营异常名录、列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询结果（由采购人或采购代理机构在开标当天进行查询）。

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购；本项目扶持中小微企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。扶持中小企业政策：针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。

（2）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.3本项目的特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

  - 三、获取招标文件

1.时间：2026年09月15日06时00分至2026年09月21日23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上免费获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028。

5.售价（元）：0.00

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间：并于2026年10月09日08时30分（北京时间）

2.开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - 五、公告期限

1.自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1.开标方式：本项目采用网上开标远程解密方式。

2.本项目解密时间为30分钟，若供应商未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标（系统原因除外），不再进入评审阶段。

3.发布公告的媒介：本次采购公告在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上发布。采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告信息及公告内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

地    址：云南省红河州个旧市锡缘路1号

联系方式：0873-3722908

2.采购代理机构信息

名 称：红河嘉锐工程项目管理有限公司

地　址：蒙自市天马路西延西侧晓龙岛小区26-7号

联系方式：15974804761　18214393183

3.项目联系方式

项目联系人：普工、胡工

电　话：15974804761　18214393183

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院） |
|  | 采购代理机构 | 红河嘉锐工程项目管理有限公司 |
|  | 项目编号 | HHJR-2026-93 |
|  | 项目名称 | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）流式细胞仪等医疗设备采购项目（一标段） |
| 2.1 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 2.2 | 资金来源 | 财政资金、自筹资金 |
| 3.1 | 采购范围 | 详见公告 |
| 3.2 | 合同履约要求 | 交货期限：合同签订后60日历天内完成全部设备安装、调试交付使用； 交付地点：云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）指定地点； 质量承诺：符合国家、地方和行业标准规范及采购人要求； 合同履行期限：合同签订之日起至质保期限结束为止； 质保期：不少于3年。 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 见“第一章 招标公告 二、申请人的资格要求”。 |
| 4.2 | 是否接受联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 6.4 | 本级财政部门 | 红河哈尼族彝族自治州财政局（0873-3732520） |
| 10 | 招标文件的澄清或者修改 | 采购人对招标文件做出的澄清或修改，将在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）发布补遗文件进行说明。当招标文件、补遗文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。 |
| 13 | 构成投标文件的其他资料 | 1.第五章“采购需求及技术要求”中要求提供的其他资料（若有）； 2.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为与项目有关的其他资料。 |
| 15.3 | 本标段最高限价 | 40.00万元 |
| 15.4 | 投标报价 | （1)本次投标报价采用费用包干方式，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、采购代理服务费等所需全部费用。投标报价不得超过最高限价，否则按无效响应处理。 (2)供应商应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 17.1 | 投标文件有效期 | 从递交投标文件截止之日起 90 日历天 |
| 19 | 投标保证金的提交 | （1）投标保证金金额：人民币伍仟元整（¥5000.00元）； （2）投标保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、转账、电汇、网银等方式不限。投标保证金应用投标货币，即人民币。若采用转账、电汇、网银方式，必须从投标人的基本账户划出，转账、电汇凭证、网银备注栏内必须注明项目名称或招标编号 （3）投标保证金提交时间和方式：投标保证金必须在规定提交时间前到达红河嘉锐工程项目管理有限公司账户，其有效期应不短于投标有效期。 提交时间：投标文件递交截止时间前 开 户 名：红河嘉锐工程项目管理有限公司 开 户 行：中国工商银行红河蒙自凤凰支行 账 号：2507 0061 1900 0006 185 联 系 人：李老师 联系电话：0873-3992430 投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，将被视为非实质性响应招标文件。 注：缴纳投标保证金请备注项目名称+标段号。 |
| 20.1 | 投标文件递交 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 21.1 | 提交投标文件截止时间 | 时间：2026年10月09日08时30分； |
| 21.2 | 提交投标文件地点 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 21.3 | 投标文件的退还 | ☑不予退还 □退还 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同提交投标文件截止时间； 开标地点：同提交投标文件地点。 |
| 23.4 | 评标方法 | □最低评价法 ☑综合评分法 |
| 28.1 | 履约担保 | 履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式。 履约保证金的金额：签约合同价的10％。 具体缴纳方式双方签订合同时协商确定 |
| 30.1 | 备选方案 | □接受 ☑不接受 （接受备选方案的，应在开标一览表格式及相关报价表中，列出主选方案和备选方案的相关内容） |
| 30.2 | 评审小组的组建 | 评审小组人数：5人或以上单数 评审小组构成：采购人代表不超过评委总数的三分之一，经济、技术专家不低于评委总数的三分之二 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 30.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1 | 本项目扶持中小微企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。扶持中小企业政策：针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。招标文件中明确的所属行业类型为 工业 。 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 对于即属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，又属于本国产品的，在投标报价的基础上分别计算扣除比例金额，用投标报价减去合计扣除金额后的价格参与评审。 |  |
| 2 | 招标代理费服务费：一标段招标代理费服务费收取4028.00元。由中标人承担，须在领取中标通知书时支付给招标代理机构。 |  |

  - 一、总则

    - 1.项目概况

1.1采 购 人：详见投标人须知前附表。

1.2采购代理：详见投标人须知前附表。

1.3 项目名称：详见投标人须知前附表。

1.4 项目编号：详见投标人须知前附表。

1.5 合同履行期限及交货地点：详见投标人须知前附表。

1.6 本项目采购预算及最高限价：详见投标人须知前附表。

    - 2.投标人资格要求

2.1 供应商应具备承担本项目服务的资质条件、能力和信誉，详见供应商须知前附表。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 2.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

    - 3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 二、招标文件

    - 4.招标文件的构成

4.1 本招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求及技术要求

第六章  资格审查

第七章  评标方法（综合评分法）

4.2根据本须知第5条和第6条对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人应认真阅读招标文件中全部内容，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，将被视为非实质性响应招标文件。

    - 5.招标文件的澄清

5.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），通过在线方式进行不署名提问。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，在政采云平台及书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对投标人自获取招标文件之日起7个工作日内收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个获取招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；逾期提交的疑问问题将不予回答。

    - 6.招标文件的修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3投标人应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

6.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

  - 三、投标文件的编制

    - 7.投标文件编制的语言及度量衡单位

7.1 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2 用非中文版印刷的产品说明书、技术资料等，投标人应提供符合我国有关法律法规的中文译本，并以中文译本为准。

7.3 投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用公制。

7.4投标文件编写注意事项

（1）投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“采购货物需求及技术要求”）和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

（2）对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

    - 8.投标文件的构成

8.1招标文件附件中提供格式的，请按照附件的格式填写。

8.2投标文件全部采用电子文档，由资格审查部分、商务部分及技术标部分组成。

8.3所投货物证明材料。

8.4 招标文件中要求提供及投标人认为需要提供的其他资料。

8.5投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

    - 9.投标报价

★9.1 报价应为一次性人民币含税价（元），包括货物成本价、利润、运费及代理服务费、保险、税收、安装、服务、招标代理服务费等所有费用。投标报价应为人民币报价，其他货币报价为无效报价。

9.2 投标人应在投标文件中的《开标一览表》标明拟提供货物的总价，在《投标分项报价表》中标明拟提供货物的单价，并且此单价均为使用地交货价。投标人没有填入价格的部分在项目实施时采购人将不予支付，并认为此部分费用已包括在其单价和投标报价中，投标人不得由此向采购人进行索赔。

9.3 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★9.4 任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价，否则被视为非实质性响应招标文件。

9.5 投标报价表中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非实质性响应招标文件。

9.6 投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价报价，否则一经查实，将被视为非实质性响应招标文件。

★9.7 投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则该投标无效，将被视为非实质性响应招标文件。

★9.8评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

    - 10.投标保证金

10.1 投标保证金金额：详见前附表。

10.2 投标保证金的形式：投标保证金应用投标货币，即人民币，必须从投标人的基本账户划出，并以转账、电汇、网银方式，转账、电汇凭证、网银备注栏内必须注明项目名称或招标编号；

10.3 投标保证金提交时间和方式：投标保证金必须在规定提交时间前到达红河嘉锐工程项目管理有限公司账户，其有效期应不短于投标有效期。投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则将被视为非实质性响应招标文件。

10.4 保证金退还：

（1）中标人的投标保证金在与使用单位签订了合同，交纳了中标服务费五个工作日后无息退还。

（2）未中标人的投标保证金将在中标通知书发出5个工作日后无息退还。

10.5 下列任何情况之一发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标书中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标人未在规定时间内交纳招标文件所规定的费用的；

（3）中标人未能在规定期限内签订合同的。

    - ★11.投标有效期

11.1 投标人的投标文件应从“投标人须知前附表”中规定的时间，投标有效期不足的投标，将被视为非实质性响应招标文件。

11.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式确认。投标人可以拒绝采购人的这种要求但不得没收投标保证金，同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

    - 12.投标文件的签署

12.1按照投标文件格式，要求单位和个人数字证书电子签章及电子签名：需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。

12.2 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改错漏处电子签名和加盖电子公章。

  - 四、投标文件的递交

    - 13.投标文件递交截止时间及地点

13.1 投标文件的递交不得迟于“投标人须知前附表”规定的时间。网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

13.2 投标文件的递交地点详见“投标人须知前附表”规定的地点。

    - 14.投标文件修改和撤回

14.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

14.2修改的投标文件应按照政采云平台规定进行编制和递交。

14.3 根据本须知第10.5条规定，在投标截止时间至投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

  - 五、开标与评标

    - 15.开标

15.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织网上开标。

15.2 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标。

15.3 开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持；

（2）开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。主持人宣布开启电子投标文件后，下达解密指令，投标人按照上述开标顺序，使用编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密；

（3）唱标：由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中、投标价格和招标文件规定的需要宣布

的其他内容。

（4）开标会议结束。

15.4投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有 需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理并记录在案。

    - 16.评标

16.1资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第五章  评标程序及评标办法”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

16.2 评标由采购人根据招标货物特点依法组建的评标委员会负责，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，在云南省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并由相关部门监督。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督。

16.3 评标原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则；

16.4 评标办法：本项目评标采用综合评分法，综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

16.5 评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第五章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

16.6 评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★16.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.8在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

    - 17.投标文件的澄清

17.1 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

    - 18.评标过程的保密

18.1 投标文件开启后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及评标无关的其他人透露。

18.2 评标期间，投标人不得与评标委员会成员和采购人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评审结果的活动，否则一经核实，其投标文件将被宣布为废标，并将承担相应的法律责任。

  - 六、中标通知和合同授予

    - 19.定标

19.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

19.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人按顺序确定中标人。

    - 20.中标通知

20.1采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

20.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

  - 七、合同签订

    - 21.合同签订方式

21.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

21.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

21.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 22.合同书不可分割之部分

22.1 招标文件；

22.2 中标人的投标文件及澄清文件；

22.3 中标通知书；

22.4 合同书附件。

    - 23.履约担保

23.1 如招标文件有规定提交履约担保的，签订合同前，中标人应按履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

23.2 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 八、其他事项

    - 24.质疑和投诉

24.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，代理公司、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

24.2供应商提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

24.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

接收质疑函的方式：书面方式；

接收质疑函的部门：红河嘉锐工程项目管理有限公司；

联系人：普秋月

联系电话：15974804761；

通讯地址：蒙自市天马路西延西侧晓龙岛小区26-7号。

24.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

24.5参与政府采购活动的供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

24.6投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

    - 25.招标代理服务费

一标段招标代理费服务费收取4028.00元。由中标人承担，须在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

    - 26.需要补充的其他内容

26.1其他未尽事宜按国家相关法律法规执行。

26.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子公章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子公章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

  - 九、落实政府采购政策（如有时提供）

27.小型、微型企业

27.1本项目应在招标文件中做出如下规定：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业有关政策 | （1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于将进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）的规定执行； （2）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行； （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 （4）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。 |

27.2关于中小企业的说明：

1、按财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于将进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）之规定，中小企业的标准为：

1.1在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法典》订立劳动合同的从业人员。

1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2、依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、关于残疾人福利性单位：

3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

27.3小型、小微企业提供证明材料：

如为小型、微型企业投标人，须提供以下附件证明，归集于投标文件中，否则评分时不予价格扣除： ①如投标人为小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》《从业人员声明函》。 ②如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局 、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。③如投标人为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人对提供的证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

*从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

年  月  日

- 28.对本国产品的支持政策（如有时提供）

- 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# 第三章 合同书样式及主要条款

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订后 个日历天内完成交货、安装、调试及验收，满足使用条件。 |
| 2 | 交货地点 | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）用户指定地点 |
| 3 | 交货方式 | 安装、调试完成验收后交货 |
| 4 | 付款方式 | 双方协商后签订。 |
| 5 | 质保期 | 不少于3年； |
| 6 | 履约担保 | 履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式。 履约保证金的金额：签约合同价的10％。 具体缴纳方式双方签订合同时协商确定 |
| 7 | 其他 | - 本项目要求中标人在中标后2个工作日内向采购人提供所投产品制造商授权书扫描件，在签订合同签2个工作日向采购人提供所投产品制造商授权书原件，若供货方无法按时，视同放弃中标，将失去订立合同的资格，招标人有权确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |

（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）

合同编号： 项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

签订日期:    年 月 日

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

甲方（需方）：云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

乙方（供方）：

根据招标编号：________________的设备采购项目。按招评标结果及《中华人民共和国民法典》，经供需双方协商签订，乙方向甲方提供以下产品及双方各自信守的条款的合同。

使用科室：

- 签订产品清单及价格（此表须与招标文件一致）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 产地 | 注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （人民币小写） | 总价 （人民币小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同合计总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格为交货价包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、履行合同双方责任约定

- 乙方责任

- 供方确保所供产品，在品牌、型号、厂家及各项性能指标，完全符合招投标的要求。（除非需方另有特殊要求）。

- 乙方确保所供产品，为全新原装，并具有国家相关部门注册，符合国家质量检测标准。进口产品具备国家相关部门要求的完整手续。

- 乙方确保所供进口产品的电源及电源插头，符合中国要求，并具备中、英操作说明书及电子产品的电子电气结构线路图，保证所供设备的电子元件编码标识清晰，符合使用方验收条件。

- 乙方确保所供产品全部实行三包。因产品质量问题，由供方负责，并承诺对该产品自院方验收日起实行包含配件的免费保修       年。如乙方没有按照合同约定履行三包义务的，甲方可以任意选择如下两种方式之一要求乙方承担违约责任：一、每延期一天按照设备在停止使用前七个工作日内的日平均收入向甲方承担赔偿责任。如设备所在科室在该七个工作日内使用同类产品设备超过一台导致无法区分乙方所供设备日平均收入的，以该科室所使用的全部同类产品设备日平均收入除以产品设备数量所得单台设备日平均收入作为计算依据；二、按照延期时间的5倍增加保修时间（如：延期2天的，增加保修时间至10天）。如该产品属于某种设备的附属物，而因该设备的原因导致该设备无法使用的，甲方也可以比照本条违约责任第一项按照设备的日平均收入要求乙方承担赔偿责任或按照第二项要求承担延长保修时间的责任。

- 在产品操作重要部位，标有中文操作的警告标示。

- 乙方负责设备运至使用方机房，并安装调试正常。同时负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由乙方负责。

- 设备运至医院时乙方必须先通知设备物资科，由设备物资科安排工程师协同安装，以免无安装材料而影响验收工作。

- 所供产品，由乙方派工程技术人员到需方指定地点，安装并培训操作人员。

- 乙方承诺对其所开具的发票的真实合法承担其相应责任。

- 甲方责任

- 负责提供产品安装、培训场地。

- 负责组织使用操作人员、设备物资科工程师及乙方人员，进行产品的安装、调试、培训及移交工作。

- 负责按甲方工作程序，组织对产品试用后按投标产品的性能、配置及中文使用手册，电子结构线路图等资料的验收工作。

- 负责在产品全部相关手续办齐后，按甲方付款程序付款。付款方式：双方协商后签订。

- 不可抗力

甲乙双方因国家政府行为、交通事故、自然灾害、火灾、战争等无法预见的不可抗力不能履行本合同的义务时，均不承担责任，而有关处理事项须双方协调解决。

- 交货时间及地点：

1．交货时间：_    。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为违约金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。逾期30日，甲方有权解除合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
2．交货地点：送货上门到甲方指定的地点，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

（五）技术培训

1、乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

2、若招投标文件对某些大型仪器设备的技术培训有特殊要求的，乙方还应出资对甲方技术人员进行外地培训，甲方人员交通、食宿及培训等费用由乙方负责。培训天数为_______天，人员       ____人，地点为_____________ 。

（六）履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的10％。

2、履约保证金交纳方式：   双方协商      。

3、履约保证金缴纳期限：中标单位在签订合同前向采购人缴纳合同金额10％的履约保证金，验收合格后，不计息退还。

4、履约保证金的退还：在设备正常运行满12个月后的15个工作日内，无质量问题和售后服务问题，已按本合同履行，则甲方向乙方一次性退还履约保证金。

5、履约保证金不予退还的情形：在履约担保有效期内，如乙方不履行或不按合同履行约定的义务，履约保证金不予退还。

6、履约保证金有效期：中标单位在签订合同前乙方向甲方提交履约保证金，至合同履行完毕后30日后失效。

（七）合同价款结算

1、价款的结算：双方另行协商。

乙方开户行及账号

乙方开户行：

乙方账户：

乙方账号：

（八）本项目招投标文件作为本合同附属文件，与合同具有同等法律效力。

（九）如遇本项工作与国家相关政策和规定不符时，则经双方协商一致后做相应调整，协商不成时即终止。

（十）本合同经双方法定代表人签字和单位盖章后生效。合同未尽事宜，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）所在地人民法院提起诉讼。

（十一）本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

三、双方签字确认的配置清单及增配内容。（由供货公司按投标文件内容注明，详见附件）

| 需方 | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院） | 供方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 云南省红河州个旧市锡缘路1号 | 地址 |  |
| 邮编 |  | 供方电话及邮箱 |  |
| 需方电话 |  | 法定代表人签字 |  |
| 法定代表人签字 |  | 法定代表人手机 |  |
| 主管领导签字 |  | 项目负责人签字 |  |
| 设备物资科负责人 |  | 项目负责人手机 |  |
| 科室技术负责人 |  | 开户行名称 |  |
| 合同签订日期 | 年 月 日 | 账号 |  |

# 第四章 投标文件格式

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）流式细胞仪等医疗设备采购项目（一标段）

投  标  文  件

项目编号：

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年      月      日

    - 一、投标文件资格审查部分格式

    - （一）投标函

致：                      （采购人）

我方仔细研究了       （采购项目名称）（标段号） （项目编号：       ）招标文件的全部内容，正式授权下述签字人     （姓名和职务）    全权代表    （投标人全称）    参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件采购需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价     （大写） ，人民币（￥  ），在    （交货期限）   。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、我公司理解并完全接受本文件全部内容，并承诺参与投标后，不再对招标文件内容有任何疑问。

10、本投标自开标之日起    天内有效。

11、              （其他补充说明）     。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                          邮政编码：

电话：                          传    真：

开户银行名称：

开户银行账号：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

投标人全称（加盖电子公章）：

日期：

    - （二）法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证扫描件（彩色）。

| 法定代表人身份证复印件正面 |  | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

投标人全称（加盖电子公章）：

日期：        年        月        日

    - （三）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的          （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加的       （项目名称）（标段号）     （项目编号：           ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；性别：       ；年龄：       ；部门：             ； 职务：       ；

代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人 （电子签名）：

代      理     人（签字）：

日期：     年     月     日

| 代理人身份证复印件正面 |  | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

注：附授权委托人身份证扫描件，如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

    - （四）投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 企业地址： |  |
| 3 | 所有资质： |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份 |
| 7 | 统一社会信用代码： （请附营业执照复印件） |  |
| 8 | 主营范围： 1、 2、 3、 4、 … … |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

注：1、附投标人简介（包括投标人固定经营场所、从业人员、技术能力等）。

- 附投标人的营业执照。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

    - （五）营业执照

附法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖电子公章。

    - （六）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（扫描件加盖电子公章）。

    - （七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书（扫描件加盖电子公章）。

    - （八）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（扫描件加盖电子公章）。

    - （九）投标保证金

附投标保证金缴纳凭证扫描件加盖电子公章。

    - （十）医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证

投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

    - （十一）廉洁承诺书

承诺书（投标人）

本企业参与          （项目名称）（标段号）     的投标人，现做如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

    - （十二）招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他资料

投标人自行编制，格式自定。

    - 二、投标文件商务部分格式

    - （一）开标一览表

项目名称：                         （标段号）                招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 交货期限 |  |
| 交付地点 |  |
| 质量承诺 |  |
| 质保期 |  |
| 投标保证金 | 保证金形式： 保证金金额： |
| 其他承诺或声明 |  |

注：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.此表中的投标总价即为最终报价，不允许有任何调整，如有价格折扣，应在投标声明中列出，开标时一并予以公布，未在本表中列出的价格折扣一律不予认可。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

    - （二）投标分项报价表

项目名称：                （标段号）                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌（规格型号） | 制造商 | 制造商 规模 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中“合计”不能超过“第五章采购服务需求及技术要求”中规定的最高限价及单价最高限价。

2、此表中 “合计”应与“开标一览表”中投标总价的价格保持一致。

3、如果不提供详细投标分项报价表将视为非实质性响应招标文件。

4、“制造商规模”应如实填写“中型企业”或“小型企业”或“微型企业”或“残疾人福利性单位” 或“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾或前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

5、投标报价合理性内容包含但不限于：提供近三年内完成的类似项目的项目合同、发票、验收证明、当时的投标报价及分项报价表；所提供的分项报价表和成本分析表，应能说明设备硬件、软件、税费、运输安装、调试、售后、人工、管理费、利润等证明采购单价的合理性及竞争优势的来源等相关资料的影印件或复印件，并提供《报价合理性说明函》（格式自拟）。若投标报价出现异常低价，评标委员会将参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定启动异常低价投标（响应）审查，供应商所提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

### （三）商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件的条款要求 | 投标文件对应承诺 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 |  |  |  |  |
| 2 | 交付地点 |  |  |  |  |
| 3 | 质量承诺 |  |  |  |  |
| 4 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

    - （四）《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标段号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、⑵按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库［2022］19号）的规定提交。

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     （项目名称）（标段号）    采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，本声明函只填写属于残疾人福利性单位生产的产品，不属于残疾人福利性单位的产品不需要填写，本表不填写不构成废标条款，但不得参与残疾人福利性单位扣减。

监狱企业证明材料（若有）

附监狱企业证明材料扫描件

    - （五）类似项目业绩表（若有）

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：附证明材料扫描件

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日  期：         年        月         日

    - （六）实施方案

投标人自行编写。

    - （七）售后服务方案

投标人自行编写。

    - （八）质量承诺及保证措施

投标人自行编写。

    - （九）质保期承诺

投标人自行编写。

    - （十）其他资料

投标人自行编写。

    - 三、投标文件技术部分格式

    - （一）技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 正偏离/响应/负偏离 | 证明材料在投标文件的具体页码（并用醒目方式标注对应参数位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

注：

1.如果不提供技术规格偏离表将视为非实质性响应招标文件。

2.投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3.投标人应如实填写本表，不得复制招标文件的参数填写。

4.若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答或未写明证明材料在投标文件的具体页码，视为不响应该条技术参数要求。

    - （二）项目组成员配置表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 表格长度和内容投标人须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

- 项目组成员需分别填写此表，后附劳动合同、相关证件原件扫描。

投标人全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：      年      月      日

    - （三）投标人认为有必要提供的其他资料

- 采购需求及技术要求

- 一、基本要求

- ★1、投标公司必须提供现场应用培训，保证使用人员正确操作，在设备电器操作关键部位标贴有中文警示标志。

- ★2、投标公司所投电子产品，必须具备中文操作使用手册，所安装设备电子元件编码标识清晰，否则视为不符合验收产品，不予验收。

- ★3、所投产品质保期≥3年（如参数中有明确写明质保期的，以参数为准）。

- ★4、所投产品由供货方负责运至使用方机房安装，并负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由供方负责。

- ★5、本次所招标采购产品，要求投标商所投产品机型的硬件和软件为所投产品厂家当前推向市场的最新版本的产品，所投产品必须为采购合同签订起半年内新生产的产品，不得将即将停产或淘汰的产品投标销售予购买方。

- ★6、承诺提供与医院现有信息系统免费接口，并免费协助完成接口工作，同时承担与医院现有系统的第三方接口费用；免费协助完成与医院其它相关信息系统的互联互通工作。

- 以上6项内容需提供承诺函。

- 7、本项目要求中标人在中标后2个工作日内向采购人提供所投产品制造商授权书扫描件，在签订合同签2个工作日向采购人提供所投产品制造商授权书原件，若供货方无法按时，视同放弃中标，将失去订立合同的资格，招标人有权确定下一候选人为成交供应商或者重新开展政府采购活动。

- 二、说明：

1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

2．各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实的反映，同时填写技术规格偏离表。若投标文件中响应情况与招标文件采购需求内容不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时将视为不响应该条技术、服务要求的规定。

3．本章各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一品牌、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。

4．总价中包括设备金额、包装、运输保险费、安装及相关材料费、调试费、检验费及培训所需费用及税金。

6．保证采购方在产品使用期间不受第三方提出侵犯其版权、商标权和工业设计权的起诉。本文件的解释权属于招标人、招标代理机构。

8．投标人应注意投标风险，认真阅读和理解招标文件，选择符合或优于标书要求的产品参与投标。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术（规格）参数偏离表。投标人中标后所供产品（配置、型号、性能等）和投标文件中所描述不一致，则招标人有权拒绝收货，且将该情况上报财政主管部门。由此引起的一切损失由投标人负责。若用户验收时发现某一货物中存在虚假应标情况（配件或相关设备不能完全提供）。将拒绝支付合同货款，同时向政府采购监督管理部门汇报情况，将该中标人的虚假应标行为记入企业信用档案，同时依法取消其中标资格。由此引起的损失由投标人承担。

- 采购内容

| 标段号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限制单价（万元） | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 全自动核酸提取分析仪 | 1 | 套 | 20 | 否 |  |
|  | 自动核酸杂交仪 | 1 | 套 | 20 | 否 |  |

（2）技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取分析仪 | 1.功能要求：整套设备具备样本和试剂全自动加样、核酸纯化及反应液混匀、反应管封盖和转移，以及PCR扩增功能，样本进样后支持全自动完成整个流程，可实现原始样本管开关盖，支持样本进、结果出，无需人工干预，具备样本扫码及试剂扫码功能。 ▲2.分区设计：仪器内部实现PCR实验分区，样本开关盖及加样区、核酸提取区、扩增区三个区域隔离分开，定向排风，具有独立空气过滤系统，仪器各区之间设置传递舱，避免各区压力受到影响及气流反向流动。（提供证明材料） 3、安全及防污染能力：仪器配置紫外灯消毒、负压系统、液滴捕捉、密闭废液仓、废弃枪头收集器等防污染措施，具备运行舱门自锁功能。 ▲4.核酸提取能力：采用磁珠法分离核酸，设备支持单人份快速核酸提取，满足零散样本快速处理需求。 ▲5.检测通量：支持最小≤8人份/批检测，最大≥90人份/批检测；48人份检测最快耗时≤80min，8小时通量≥300测试；≥2个扩增检测独立样本仓，支持≥2个不同检测程序。 ▲6.移液功能：仪器包含≥4个机械臂，≥8个移液通道，具备独立动态定位系统；样本加样及试剂配制工作分别用不同的移液通道，不交叉使用；移液范围：5-1000μL，移液精度：Cv≤5%。且系统需具备吸液和放液过程监控功能，具备液面探测功能。（提供证明材料） 7、试剂保存：试剂存放区避光设计，配置4-8度低温模块，确保反应试剂可以24小时放置仪器上，保证酶活性稳定不下降。 ▲8.反应管离心功能：系统包含有八连管开关盖模块，且需含有八连管瞬时离心模块，对反应体系进行自动离心，保障反应体系的充分混匀，提高检测效率（提供证明材料）。 ▲9.PCR扩增模块能力：采用高亮免维护LED光源，≥4个荧光通道，逐孔扫描方式，支持升降温速率≥5.0℃/s ，温度准确度≤±0.1℃。 10.仪器操作方式：仪器内嵌触摸屏，不用额外配备工作站，系统软件可记录任意时间的试验操作过程及内容，全程可溯源。 ▲11.检测项目：支持包含但不限于以下项目开展：HBV DNA检测、HCV RNA检测、HIV-1 RNA检测等，试剂采用内标法定量，无需制作定标曲线，单次试验≤3个质控对照及校准品。其中HBV DNA线性定量下限≤10IU/ml和HCV RNA线性定量下限≤30IU/ml，HIV-1 RNA线性定量下限≤40IU/ml。 |  |
| 2 | 自动核酸杂交仪 | ★1.适用于α、β-地中海贫血基因检测； ★2.可适用于G6PD基因检测； 3.可适用于耳聋基因基因检测； 4.可适用于HPV基因分型； 5.温控精度：±0.5℃； 6.液量准确度：±10%； 7.机械手定位精准度高； 8.通量：最大检测量≥15人份/次，同时同批检测数可灵活调整； 9.每份样本独立反应，防止交叉污染； 10.杂交过程自动化，无需人员值守； 11.显示屏监控，实时显示实验进度及杂交条件； 12.仪器内配制紫外灯； 13.自动断电保护。 |  |

- 第六章 资格审查

资格审查前附表

| 条款号 | 序号 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年或2025年审计机构出具的审计报告及会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）（新注册不满一年的企业可提供成立至今的会计报表或银行开具的资信证明文件或书面说明，此项要求可不列入废标条款）（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或书面声明（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年06月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料；若为新成立的公司提供成立以来税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明，依法不需要缴纳税收和社保的应提供相应的证明材料或情况说明（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）提供书面声明（加盖电子公章）。 |
|  | 6 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；投标人不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动并且处罚期限未满的（由采购人或采购代理机构在开标当天进行查询）； 投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现行政处罚、列入经营异常名录、列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询结果（由采购人或采购代理机构在开标当天进行查询）。 |
|  | 7 | 按招标文件要求提交投标保证金，提供缴纳凭证（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 8 | 特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 |

1.资格审查程序：开标结束后由采购人或者采购代理机构按资格审查前附表规定的评审标准对投标人进行资格审查，投标人有任何一项不符合资格审查前附表规定的，资格审查不合格，其投标无效。通过资格审查的投标人不足3家的，不予评标。

# 第七章 评标方法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4 | 符合性评审标准 | 投标报价 | （1）报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价； （2）在投标文件中，投标人不得投报两个或多个报价。 |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件须按照招标文件要求进行签署、盖章。 |
|  |  | 投标文件格式 | （1）投标文件须按照招标文件规定的格式、内容和要求填写； （2）投标文件不得书写潦草、字迹模糊不清难以辨认。 |
|  |  | 采购内容 | 满足招标文件招标范围的要求。 |
|  |  | 合同履行期限 | 满足招标文件合同履行期限的要求。 |
|  |  | 实质性条款 | 实质性响应招标文件中标注★号条款内容。 |
|  |  | 其他 | （1）投标文件中不得含有采购人不能接受的附加条件； （2）不得有其他不符合招标文件实质性要求及法律法规规定的其他情形。 |
| 7.2 | 综合评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2其中： F1、F2分别为投标报价、技术部分2项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：70分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1 （满分30分） | a.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。 b.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：①小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扣减投标报价的10%，用扣除后的最终价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。 ②对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 产品技术参数性能（满分35分） | 根据招标文件第四章投标文件格式中的技术规格偏离表参数响应情况进行评审： （1）标注“★”参数为实质性参数，不允许负偏离。 （2）完全满足招标文件中技术参数的，得35分。 （3）重要参数(带▲参数) 投标产品技术参数中带▲参数为重要参数，投标人每出现1条重要参数未响应或不满足要求的扣4分，扣完为止。 （4）一般参数(非带★、▲参数) 投标产品技术参数中未带★、▲参数为一般参数，投标人每出现1条一般参数未响应或不满足要求的扣1分，扣完为止。 注:①复制招标文件技术参数作为实际响应参数或投标响应参数无对应支持材料的，其技术响应将按负偏离处理。 ②投标文件中须提供技术支持资料证明技术参数偏离表应答（如印刷宣传彩页或性能参数说明或设备软件功能截图等证明材料复印件或扫描件）。 |
|  |  | 实施方案（10分） | 根据投标人提供的实施方案进行评审及评分，方案应包括： ①供货计划安排；②设备安装。 每缺1项扣5分； 每有1处缺乏针对性、完整性、合理性的扣1分。 注：缺乏针对性、完整性、合理性是指：相关方案及措施内容生搬硬套，阐述存在逻辑错误，前后矛盾、关键节点缺失；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。 |
|  |  | 售后服务方案（8分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审及评分，方案应包括： ①售后服务能力及服务保障措施；②培训计划及课程安排；③应急预案及响应时间；④应急保障能力及措施。 每缺1项扣2分； 每有1处缺乏针对性、完整性、合理性的扣0.5分。 注：缺乏针对性、完整性、合理性是指：相关方案及措施内容生搬硬套，阐述存在逻辑错误，前后矛盾、关键节点缺失；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。 |
|  |  | 质量承诺及保证措施（8分） | 根据投标人提供的质量承诺及保证措施进行评审及评分，应包括： ①质量保证措施；②质量保证方案；③奖惩措施；④应急措施。 每缺1项扣2分； 每有1处缺乏针对性、完整性、合理性的扣0.5分。 注：缺乏针对性、完整性、合理性是指：相关方案及措施内容生搬硬套，阐述存在逻辑错误，前后矛盾、关键节点缺失；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。 |
|  |  | 质保期承诺（5分） | 承诺所有设备原厂质保期为满足招标文件要求的最低年限的得3分, 承诺所有设备原厂质保期在最低年限要求基础上每增加一年的加1分，加到满分为止。 |
|  |  | 类似业绩 （4分） | 投标人近三年（2023年1月1日至今）每承担过1项类似项目业绩的得1分，满分4分； 注：业绩证明材料的落款时间须为2023年1月1日之后，业绩证明材料应为有效合同或中标（成交）通知书扫描件。 |

评标程序及评标办法

1.总则

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。

2.评审机构

2.1评标由采购人根据招标货物特点依法组建的评标委员会负责，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，在云南省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并由相关部门监督。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督。

3.评标原则

3.1坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个投标人。

3.2全面分析，综合评审。

3.3评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

4.评标纪律

4.1评标专家应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审情况和评标中获悉的商业秘密。

4.2评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4.3评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

4.4评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露；

4.5任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

4.6所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得私自复制和保留；

4.7评标期间，评标人员不得随意外出；

4.8评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评标委员会统一组织；

4.9评标期间，未经允许，除所有与会人员以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作；

4.10评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

5.评标目的

评标工作的目的：审查投标人的投标文件与招标文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料，做出实质性响应，按评标程序和评标办法推荐出合格的中标候选人。

6.评标程序

评标只对有效投标文件进行评审。评标按：资格评审——符合性评审——综合评分——评标报告的程序进行。

7.评标办法

本次招标采用综合评分法。评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐不少于3名中标候选人，并编写评标报告。

7.1评审要求

7.1.1在综合评分之前，先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

7.1.2在需要时可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或说明，澄清或说明应采用书面形式。澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.1.3资格评审：依据法律法规和招标文件资格审查前附表的规定，由采购人或者采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。未通过资格评审的投标人将不进入符合性评审。

7.1.4符合性评审，按评标办法前附表的规定进行评审，以确定投标人是否符合要求。未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分。

7.2综合评分

对资格评审、符合性评审合格的投标文件按以下方法进行综合评分。

评标委员会按以下公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列；评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低排列，依此类推。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目（包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、合同履行期限短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件第六章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按相同品牌处理。分值保留小数点后两位，中间插入法确定分数，具体分值如下：

评标总得分F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

其中F值为评标委员会所有成员汇总得分的算术平均值。

8.统分原则

8.1评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分。

8.2除投标报价得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

8.3统分原则：计算算术平均值为投标人的该项评分因素的得分（保留小数点后两位）。

8.4统分办法：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

9.评标结果

9.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

9.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标单位。

9.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

★10.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11.关于中小企业

11.1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

11.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

11.1.5本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

12.关于残疾人福利性单位

13.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

13.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

13.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.关于监狱企业

14.1 依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

14.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

14.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14.4 具体投标报价扣除比例说明：投标人为非联合体投标的，对小型企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。