投标货物分项报价表

| 项目编号 | 物品名称 | 规格 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC 地板 | δ=2mm，同质透心 | ㎡ | 39 | 192 | 7488 | 博凯 |
| 2 | 制冷剂充注 | R410A | kg | 5 | 136 | 680 | / |
| 3 | 空调设备支吊架 | 定制 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | / |
| 4 | T 型吊梁 | δ=1.0mm 吊顶 龙骨 | m | 10 | 40 | 400 | 甘肃兰净 |
| 5 | 开关 | 220V 墙壁单联 单控 | 个 | 1 | 22 | 22 | 德力西 |
| 6 | 三维角 | δ=0.8mm 阴角过度装饰铝型材 | 个 | 10 | 9 | 90 | 甘肃兰净 |
| 7 | 回风百叶 | 800*500mm | 个 | 1 | 339 | 339 | / |
| 8 | 插座电源线 | ZR-BV-4mm2 | m | 150 | 9 | 1350 | / |
| 9 | LED 净化平板灯 | 48W，1200*300mm | 套 | 6 | 260 | 1560 | 苏州中立 |
| 10 | 防盗门安装及门洞封堵 | 1300*2100mm | 个 | 1 | 4000 | 4000 | 嘉德利 |
| 11 | 橡塑保温棉 | 20mm | ㎡ | 25 | 40 | 1000 | / |
| 12 | 50 系列阴角圆弧 | δ=0.8mm、50mm 系列 | m | 60 | 18 | 1080 | / |
| 13 | 净化板门及安装 | 900*2100mm | 个 | 1 | 1107 | 1107 | 甘肃兰净 |
| 14 | 25 系列净化角铝 | δ=0.8mm、50mm 系列 | m | 12 | 18 | 216 | 甘肃兰净 |
| 15 | 防雨百叶及安装 | 250*250mm | 个 | 1 | 74 | 74 | / |
| 16 | 净化彩钢板顶板 | 钢板厚度δ=0.426mm、容重220KG/m3 | ㎡ | 37 | 172 | 6364 | 甘肃兰净 |
| 17 | 空调内外机管道 | 定制 | m | 1 | 2000 | 2000 | / |
| 18 | 文件柜 | 900*450*1800mm | 个 | 4 | 1695 | 6780 | / |
| 19 | 线管 | φ20 | m | 50 | 21 | 1050 | / |
| 20 | 净化彩钢板墙板 | 钢板厚度δ =0.426mm、容重80KG/m3 | ㎡ | 78 | 148 | 11544 | 甘肃兰净 |
| 21 | 直膨式净化空调机组 | 送风量3700m3/h；回风量 800m3/h；制冷量：15KW；制热量20KW | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 江西欧博 |
| 22 | 插座 | 220V 10A | 个 | 4 | 28 | 112 | 德力西 |
| 23 | 高效送风口 | 530*530*500mm | 台 | 2 | 1186 | 2372 | / |
| 24 | 开关 | 220V墙壁双联单控 | 个 | 1 | 23 | 23 | 德力西 |
| 25 | 50 系列尼龙胶条 | 50 系内圆弧尼龙固定底座 | m | 60 | 3.4 | 204 | / |
| 26 | 加湿及冷凝水管 | 定制 | m | 1 | 678 | 678 | / |
| 27 | 密码锁 | 密码、刷卡、指纹、感应卡、APP | 把 | 1 | 3000 | 3000 | / |
| 28 | 风管软接 | 定制 | ㎡ | 3 | 40 | 120 | / |
| 29 | 配电箱 | 30KW,8 回路 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | 德力西 |
| 30 | 照明电源线 | ZR-BV-2.5mm2 | m | 150 | 6.8 | 1020 | / |
| 31 | 二通 | δ=0.8mm 阳角过度装饰铝型材 | 个 | 2 | 11 | 22 | / |
| 32 | 电缆 | WDZ-YJY3*25+2 *16mm2 | m | 15 | 130 | 1950 | 众邦 |
| 33 | 50 系U 型铝槽 | δ=0.8mm、50mm 系列 | m | 60 | 18 | 1080 | / |
| 34 | 手动对开多叶调节阀 | 320*200mm | 个 | 2 | 235 | 470 | / |
| 35 | 电缆 | WDZ-YJY5*6mm2 | m | 15 | 51 | 765 | 众邦 |
| 36 | 净化型风管 | 镀锌钢板厚度δ=0.5-1.0mm | ㎡ | 25 | 160 | 4000 | 盛蓝 |
| 37 | 伸缩楼梯 | 手动折叠 | 套 | 1 | 5400 | 5400 | / |
| 38 | 50 系列阳角圆弧 | δ=0.8mm、50mm 系列 | m | 6 | 40 | 240 | 甘肃兰净 |
|  | 合计 | 大写金额：壹拾陆万贰仟元整 |  |  |  | 162000 |  |

投标人名称（公章）：甘肃安胜环境科技工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：2022年12月15日