投标货物分项报价表
	项目编号
	物品名称
	规格
	计量
单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	PVC 地板
	δ=2mm，同质透心
	㎡
	39
	192
	7488
	博凯

	2
	制冷剂充注
	R410A
	kg
	5
	136
	680
	/

	3
	空调设备支吊架
	定制
	套
	1
	1800
	1800
	/

	4
	T 型吊梁
	δ=1.0mm 吊顶
龙骨
	m
	10
	40
	400
	甘肃兰净

	5
	开关
	220V 墙壁单联
单控
	个
	1
	22
	22
	德力西

	6
	三维角
	δ=0.8mm 阴角过度装饰铝型材
	个
	10
	9
	90
	甘肃兰净

	7
	回风百叶
	800*500mm
	个
	1
	339
	339
	/

	8
	插座电源线
	ZR-BV-4mm2
	m
	150
	9
	1350
	/

	9
	LED 净化平板灯
	48W，1200*300mm
	套
	6
	260
	1560
	苏州中立

	
10
	防盗门安装及门洞封堵
	1300*2100mm
	个
	1
	4000
	4000
	嘉德利

	11
	橡塑保温棉
	20mm
	㎡
	25
	40
	1000
	/

	12
	50 系列阴角圆弧
	δ=0.8mm、50mm 系列
	m
	60
	18
	1080
	/

	13
	净化板门及安装
	900*2100mm
	个
	1
	1107
	1107
	甘肃兰净

	14
	25 系列净化角铝
	δ=0.8mm、50mm 系列
	m
	12
	18
	216
	甘肃兰净

	15
	防雨百叶及安装
	250*250mm
	个
	1
	74
	74
	/

	16
	净化彩钢板顶板
	钢板厚度δ=0.426mm、容重220KG/m3
	㎡
	37
	172
	6364
	甘肃兰净

	17
	空调内外机管道
	定制
	m
	1
	2000
	2000
	/

	18
	文件柜
	900*450*1800mm
	个
	4
	1695
	6780
	/

	19
	线管
	φ20
	m
	50
	21
	1050
	/

	20
	净化彩钢板墙板
	钢板厚度δ
=0.426mm、容重80KG/m3
	㎡
	78
	148
	11544
	甘肃兰净

	21
	直膨式净化空调机组
	送风量3700m3/h；回风量 800m3/h；制冷量：15KW；制热量20KW
	台
	1
	90000
	90000
	江西欧博

	22
	插座
	220V  10A
	个
	4
	28
	112
	德力西

	23
	高效送风口
	530*530*500mm
	台
	2
	1186
	2372
	/

	24
	开关
	220V墙壁双联单控
	个
	1
	23
	23
	德力西

	25
	50 系列尼龙胶条
	50 系内圆弧尼龙固定底座
	m
	60
	3.4
	204
	/

	26
	加湿及冷凝水管
	定制
	m
	1
	678
	678
	/

	27
	密码锁
	密码、刷卡、指纹、感应卡、APP
	把
	1
	3000
	3000
	/

	28
	风管软接
	定制
	㎡
	3
	40
	120
	/

	29
	配电箱
	30KW,8 回路
	台
	1
	1600
	1600
	德力西

	30
	照明电源线
	ZR-BV-2.5mm2
	m
	150
	6.8
	1020
	/

	31
	二通
	δ=0.8mm 阳角过度装饰铝型材
	个
	2
	11
	22
	/

	32
	电缆
	WDZ-YJY3*25+2
*16mm2
	m
	15
	130
	1950
	众邦

	33
	50 系U 型铝槽
	δ=0.8mm、50mm 系列
	m
	60
	18
	1080
	/

	34
	手动对开多叶调节阀
	320*200mm
	个
	2
	235
	470
	/

	35
	电缆
	WDZ-YJY5*6mm2
	m
	15
	51
	765
	众邦

	36
	净化型风管
	镀锌钢板厚度δ=0.5-1.0mm
	㎡
	25
	160
	4000
	盛蓝

	37
	伸缩楼梯
	手动折叠
	套
	1
	5400
	5400
	/

	38
	50 系列阳角圆弧
	δ=0.8mm、50mm 系列
	m
	6
	40
	240
	甘肃兰净

	
	合计
	大写金额：壹拾陆万贰仟元整
	162000
	


投标人名称（公章）：甘肃安胜环境科技工程有限公司
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