宣威市高原特色农业质检配套设施项目（招标文件）
宣威市高原特色农业质检配套设施项目

宣威市高原特色农业质检配套设施项目
招标文件

项目编号：QJZC2026-G1-00880-GRZB-0019
采购人：宣威市检验检测所

采购代理机构：云南亘荣招标咨询有限公司

2026年7月
目录

1第一章 公开招标公告


6第二章 投标人须知


6投标人须知前附表


13一、总则


15二、招标文件


16三、投标文件


19四、投标


20五、电子开标及投标文件解密


21六、资格审查及评标


23七、中标结果


25八、质疑投诉


27第三章 合同书样式及主要条款


38第四章 投标文件格式


38一、投标文件封面


39二、开标一览表


41三、报价组成明细表


42四、资格审查文件部分


48五、商务标部分


59六、技术标部分


66第五章 采购需求及技术要求


87第六章 资格审查


89第七章 评标办法


89评标办法前附表


94一、评标方法


94二、评审标准


94三、评标程序


96四、其它





第一章公开招标公告
项目概况

宣威市高原特色农业质检配套设施项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年7月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：QJZC2026-G1-00880-GRZB-0019

2.项目名称：宣威市高原特色农业质检配套设施项目

▲3.预算金额：¥1994000.00元
▲4.最高限价：¥1994000.00元，各单项产品最高限价详见招标文件第五章。
5.采购需求：

	序号
	是否接受进口产品
	产品名称
	规格、技术参数及性能要求
	数量
	计量

单位
	最高限制单价（万元）

	1
	否
	气相色谱三重四极杆质谱仪
	详见招标文件第五章
	1
	台
	160

	2
	否
	全自动凯氏定氮仪
	详见招标文件第五章
	1
	台
	8

	3
	否
	全自动脂肪测定仪
	详见招标文件第五章
	1
	台
	8

	4
	否
	纯水/超纯水机
	详见招标文件第五章
	1
	台
	8

	5
	否
	超声波清洗器
	详见招标文件第五章
	1
	台
	0.6

	6
	否
	离心机
	详见招标文件第五章
	1
	台
	4

	7
	否
	电子天平
	详见招标文件第五章
	1
	台
	4

	8
	否
	涡旋混匀器
	详见招标文件第五章
	1
	台
	0.1

	9
	否
	小型研磨机
	详见招标文件第五章
	1
	台
	2

	10
	否
	磁力搅拌器
	详见招标文件第五章
	1
	台
	0.2

	11
	否
	氮吹仪
	详见招标文件第五章
	1
	台
	1.5

	12
	否
	可调式移液枪
	详见招标文件第五章
	1
	套
	1.2

	13
	否
	瓶口分配器
	详见招标文件第五章
	1
	套
	1.6

	14
	否
	粉碎机
	详见招标文件第五章
	1
	台
	0.2

	
	合计
	199.4

	注：

▲（1）投标人需对所投项目所有采购内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则其投标文件按无效投标处理。具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

▲（2）本次招标不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人所投报产品为进口产品的，其《投标文件》按无效投标处理。


▲6.质量标准：所有设备及随附耗材均须符合国家及行业现行相关质量标准和技术规范。属于计量器具的设备（包括但不限于电子天平、可调式移液枪等），供应商须提供法定计量检定机构出具的检定/校准证书，相关费用已包含在投标报价中。

▲7.交货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装及调试。

▲8.交货地点：宣威市检验检测所指定地点。

▲9.交货方式：一次性交货、安装调试验收完成。

▲10.质保期：整机质保期自最终验收合格之日起不少于2年，关键部件（包括但不限于质谱仪的分子涡轮泵、四极杆分析器等）质保不少于3年。质保期内因设备本身质量问题导致的故障，由供应商免费维修、更换损坏部件并承担全部费用（含人工费、材料费、运输费等）。投标人须在《报价组成明细表》中逐项列明整机质保期及关键部件质保期。
▲11.附赠耗材要求：供应商须为每台/套设备提供整套配套试剂、标准品、耗材及专用工具包，其品种和数量须满足设备首次安装调试、校准及自最终验收合格之日起不少于1年的日常满负荷检测工作量。所有随附耗材必须是设备原厂生产或经原厂认证的专用耗材，不得以通用兼容耗材替代。投标人须在《报价组成明细表》中逐项列明附赠耗材的名称、规格、数量及单价（赠品单价不计入投标总价，但须明示）。详见第五章《采购需求及技术要求》
▲12.本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
1.1具有独立承担民事责任的能力：

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）；
1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）；
2、截至投标（响应）文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询（包括失信被执行人查询、重大税收违法案件查询、政府采购严重违法失信名单）未出现不良信用信息查询记录（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；

2.2投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目，在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价部分评审。
4.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：2026年7月2日至2026年7月9日，（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynlbzb.html（客服热线：0871-67276028<紧急可拨19988166369）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南CA、云南壹证通CA、云南福建CA、云南壹证通云CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理。

（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月27日09时30分（北京时间）；
地点：云南省宣威市西宁街道一环北路水务局前行30米（云南亘荣招标咨询有限公司三楼开标室），投标人须在“政采云”平台进行投标文件上传及远程解密电子版投标文件。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.开标方式：网上开标。
2.本次招标公告在云南省政府采购网（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn/）、政采云平台（http://www.zcygov.cn）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

3.投标有效期：从提交投标文件截止之日起90日历天。。
4.是否需要缴纳投标保证金：不需要。
5.开标注意事项：
本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。

（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－业务支持－用户注册－供应商模块。

（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。
（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。

（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。

（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list
（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评标－进入开标大厅。

6.投标人在参加投标之前务必认真阅读公开招标公告全部内容；公开招标公告或招标文件如有变更，将在以上网站或以书面形式向各投标人发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宣威市检验检测所

地址：宣威市双龙街道城双路2号

联系方式：15587208065

2.采购代理机构信息

采购代理机构：云南亘荣招标咨询有限公司

地址：云南省宣威市西宁街道一环北路水务局前行30米

联系方式：0874-7911990
3.项目联系方式

项目联系人：李先美
电话：0874-7911990
第二章投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2
	采购人
	名称：宣威市检验检测所

地址：宣威市双龙街道城双路2号

联系方式：15587208065

	1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：云南亘荣招标咨询有限公司

地址：云南省宣威市西宁街道一环北路水务局前行30米
联系人：李先美

联系电话：0874-7911990

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：宣威市高原特色农业质检配套设施项目
项目编号： QJZC2026-G1-00880-GRZB-0019

	2.1
	▲预算金额及最高限价
	该项目实行单项单价和总价拦标，投标人的投标报价超过单项单价拦标价和总价拦标价的，其投标将被否决。 

	3.1
	采购需求
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“一、项目基本情况”，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

	3.2
	▲合同履行期限、服务地点
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“一、项目基本情况”

	4.1
	投标人资格要求
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“二、投标人的资格要求”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求和规定的特定条件
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“二、投标人的资格要求”

	5.1
	是否接受联合体参加
	详见招标文件第一章《公开招标公告》

	8.1
	现场踏勘
	不组织

	9.1
	开标前答疑会
	不组织

	11.1
	招标文件的询问时间
	投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	11.2
	招标文件询问联系方式
	询问联系人：李先美
电话：0874-7911990

	11.3
	招标文件澄清、修改时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录云南省政府采购网（www.yngp.com）查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

	13.1
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.1
	转包、分包
	■不允许

□允许，分包内容要求：/

分包金额要求：/
对分包人的资质要求：/

	16.2
	构成投标文件的其他资料
	1.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；
2.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	18.1
	▲投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	19.1
	▲投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	20.3
	电子投标文件
	（1）递交投标文件时，需在投标截止时间前用投标人企业机构数字证书登录网上递交需登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传电子投标文件；
（2）投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

	21.2
	投标报价
	投标报价包括但不仅限于投标人的报价应包含货物所涉及的有关项目的所有费用，包括但不限于：产品制造、运输、安装、布线、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、税费、人员等一切施工费用以及市场价格变化的风险费用、利润、税金、代理服务费、公证费（若有）等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

	21.6
	备品备件要求
	□不包含在投标报价中
 eq \o\ac(□,√)包含在投标报价中

	21.9
	报价货币
	人民币

	22.1
	投标文件的加密
	电子投标文件采用企业数字证书CA锁加密。

	23.1
	投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点
	详见招标文件第一章《公开招标公告》

	26.1
	开标时间和地点
	详见招标文件第一章《公开招标公告》

	27.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

评审专家于开标前在云南省政府采购评标专家库随机抽取。

	27.4
	评标方法
	本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

	33.1
	履约保证金
	是否要求中标单位提交履约保证金：(要求，(不要求。

履约保证金支付的形式：支票、汇票、本票、保函、电汇或银行转账等法律法规允许的其他方式；

履约保证金支付时间：合同签订前5个工作日内中标人向采购人支付履约保证金，采购人在收到履约保证金之前，不向中标人支付任何款项；
履约保证金的金额为：合同总价的10%；

退还时间及方式：该履约保证金在项目验收合格后甲方不计利息全额退还。

	34.1
	采购代理服务费
	1.本项目采购代理服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书的同时，应向采购代理机构缴付采购代理服务费。
2.收费标准：按照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）要求及规定的货物类标准计算后下浮向中标人收取25700.00元。
3.招标代理服务费接受以下形式：现金、银行电汇、网银。
4.代理机构账号信息：
户名：云南亘荣招标咨询有限公司

开户行：中国建设银行宣威支行
账号：53050164723600000996

	39
	需要补充的其他内容

	39.1
	同品牌产品不同投标人的处理方式
	同品牌产品不同投标人的处理方式：

（1）相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

按上述条款执行后，有效投标人不足3家的，本项目应予废标。

本项目核心产品：

核心产品名称
气相色谱三重四极杆质谱仪



	39.2
	关于中小微企业
	1.根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.请投标人根据自身情况提供《中小企业声明函》，无《中小企业声明函》的在评审时不予认可。

	39.3
	关于监狱企业、残疾人福利性单位
	1.监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，若监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	39.4
	关于本国产品的政策支持
	1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

	39.5
	采购项目行业划分
	根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

	39.6
	注意事项
	注意事项：

1.投标人在关联标书环节时须将整本投标文件电子版（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。

2.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为投标文件无效。


一、总则

1.项目概况
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2本项目采购人：详见“投标人须知前附表”。

1.3本项目采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

1.4本项目名称及项目编号：详见“投标人须知前附表”。
2.预算金额
2.1预算金额及最高限价：详见“投标人须知前附表”。
3.采购需求及合同履行期限、交货地点
3.1本项目采购需求：详见“投标人须知前附表”。
3.2本项目交货期限、交货地点：详见“投标人须知前附表”。
4.投标人资格要求及其他要求
4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见“投标人须知前附表”。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“投标人须知前附表”。

4.3本项目的特定资格要求：详见“投标人须知前附表”。

4.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

5.联合体

5.1“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

5.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

5.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

5.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

6.信用记录查询及使用

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。本项目信用记录查询及使用作如下规定：
6.1信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
6.2信用信息查询的截止时点：投标截止时间后。
6.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构将于投标截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）未出现不良信用信息查询记录及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录对供应商进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
6.4信用信息的使用规则：供应商若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）中出现不良信用信息查询记录或在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购中查询到严重违法失信行为信息记录的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
7.费用承担
7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；
8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。
8.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。
8.3除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
8.4采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。
9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。
二、招标文件

10.招标文件的组成
10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章公开招标公告
第二章投标人须知
第三章合同书样式及主要条款
第四章投标文件格式
第五章招标内容及技术要求
第六章资格审查
第七章评标方法（综合评分法）
11.招标文件的询问、澄清、修改
11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
11.2招标文件询问联系方式：详见“投标人须知前附表”。
11.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录云南省政府采购网（www.yngp.com）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
11.4投标人确认收到招标文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。
三、投标文件

12.投标文件编写注意事项
12.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。
12.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。
12.3提交投标文件截止时间前，潜在投标人放弃投标的，无需向采购人或采购代理机构以书面形式提交放弃函。
13.语言文字
13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
14.计量单位
14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
15.转包、分包

15.1本工程不允许转包、分包。

中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目违法转包或分包（提供由投标人法定代表人亲笔签名的不分包声明书，并加盖鲜章，该声明作为投标文件的组成部分，否则作无效投标处理）。
16.投标文件的组成
16.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件或扫描件。
投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。
16.2构成投标文件的其他资料：详见“投标人须知前附表”。
17.投标文件的格式要求
17.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写。
18.投标有效期
18.1在“投标人须知前附表”规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
18.2因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
19.投标保证金
19.1投标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户缴纳到“投标人须知前附表”规定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
19.2在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
20.投标文件的编制
20.1电子投标文件应按照政采云平台编制要求制作。
20.2如投标人提交的电子投标文件不符合（20.1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3电子投标文件份数：详见“投标人须知前附表”。
20.4投标文件中提供的资料（包括复印件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标采购文件，投标人投标文件将按无效处理。
21.投标报价和报价货币
21.1投标人必须对所投项目内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。
21.2投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于投标人的报价应包含货物所涉及的有关项目的所有费用，包括但不限于：产品制造、运输、安装、布线、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、税费、人员等一切施工费用以及市场价格变化的风险费用、利润、税金、代理服务费、公证费（若有）等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
21.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求服务的投标报价。本次报价包括完成本项目的一切费用。
21.4无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。
21.5除招标文件中指定的标准附件和专用工具外，投标人应提供货物正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标报价中。
21.6备品备件要求：见“投标人须知前附表”。
21.7低于成本价不正当竞争预防措施

（1）在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（3）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（4）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认：供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（5）供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝（包括未在规定时间内提供的）提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
21.8投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
21.9报价货币为人民币。
四、投标

22.投标文件的加密

22.1投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

22.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

23.投标文件的提交

23.1提交投标文件截止时间和地点：详见“投标人须知前附表”。

23.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

24.投标文件的补充、修改或者撤回

24.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

24.2投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

24.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
五、电子开标及投标文件解密

25.开标及投标文件解密

25.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

25.2采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

25.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

25.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

25.6开标工作人员将做开标记录。

25.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
六、资格审查及评标

26.资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

27.评标

27.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

27.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.4本项目评标方法：详见“投标人须知前附表”。

27.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

27.6评标过程的保密

27.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

28.投标文件的澄清和补正原则

28.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

28.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

29.报价修正原则

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.投标无效

30.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

31.中标人的确定
31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
31.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。
32.中标通知书
32.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
32.2中标通知书是合同的一个组成部分。
33.签订合同
33.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.2中标人在接到中标知书后30日内中标人法定代表人或委托代理人必须亲自到场，在采购人指定的时间和地点与采购人进行合同谈判，如中标人法定代表人或委托代理人未按时到场进行合同谈判，视为放弃中标机会，采购人有权与排名第二名及以后的中标候选人进行合同谈判，以上内容投标人应在投标文件中提供相应承 诺，否则按无 效投标处理。 

中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

33.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
33.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
33.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
33.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
34.履约保证金

34.1“投标人须知前附表”收取履约保证金的，中标人应按“投标人须知前附表”确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

34.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
八、质疑投诉
35.质疑
35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
35.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
35.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。
提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
35.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
35.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
35.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
35.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
35.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
35.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南亘荣招标咨询有限公司；联系人：李先美；电话：0874-7911990；通讯地址：云南省宣威市西宁街道一环北路水务局前行30米。
36.投诉
36.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
第三章 合同书样式及主要条款
合同条款前附表

	序号
	内容
	商务条款

	1
	合同履行期限
	合同签订后60日历天内完成供货、安装及调试。

	2
	交付（或实施）地点
	宣威市检验检测所指定地点。

	3
	履约保证金金额
	收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函（金融机构或保险公司出具）、电汇、网银或银行转账及法律法规允许的其他非现金方式。

收取履约保证金金额：合同总金额的10%。

履约担保期限：合同签订后5个工作日内中标人向采购人支付履约保证金，采购人在收到履约保证金之前，不向中标人支付任何款项。

履约担保的退还：货物到货且验收合格后一次性退还，投标人履行合同过程中因违约行为导致支付违约金的，采购人有权从履约保证金中直接扣除相应违约金，投标人应在违约金扣除后三日内补足履约保证金；履约保证金金额不足以支付违约金的，由投标人另行向采购人进行支付。

	4
	付款方式
	乙方完成全部设备的供货、安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具并交付的合法、有效、足额增值税发票之日起10日内，向乙方一次性支付合同总金额的100%。


政府采购合同

项目名称：宣威市高原特色农业质检配套设施项目
合同编号：（系统编号）
甲方：
乙方：
丙方：
签订时间：
甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，根据编号为  QJZC2026-G1-00880-GRZB-0019 的 “ 宣威市高原特色农业质检配套设施项目” 采购项目 公开招标 的采购结果，以及采购及响应文件相关内容，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价

二、随机资料和配套附属货物要求

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、货物运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

其他要求的配套货物、备品备件（含易损件或消耗品）及长期供应优惠条件等：

三、货物安装调试要求

乙方负责进行货物的安装调试，货物的安装调试应符合国家及行业相关标准（或按规范安装调试），并满足甲方技术要求，乙方对货物的安装调试、测试等费用已包含在本合同总价中。

四、合同总价及履约保证金

1.合同总价

人民币小写：               （元）

大写：               （元）
以上价格为甲方指定地点统一交货的包干价，包括但不限于货物款、税费、运输费、人工费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，甲方不再另行支付其他任何费用。本合同执行期间合同总价款不变。

2.履约保证金

本合同签订前5个工作日内，乙方同时向甲方交纳履约保证金    元，乙方完成供货验收且无任何违约行为的，甲方无息退还履约保证金。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接等）；

2.负责提供货物安装调试所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对货物进行验收并签署验收报告；

4.乙方提供的货物（产品）质量与响应文件承诺不符的，甲方有权要求退货或更换，并要求乙方承担甲方由此遭受的经济损失；

5.甲方发现乙方所提供货物（产品）存在任何瑕疵，有权随时要求乙方进行换货；换货必须全新原装正品行货，并符合响应文件承诺的品质、规格和性能；

6.按合同规定享有乙方提供的货物的相关服务；

7.按采购规定落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同约定完成甲方项目，并保证提供的货物（包括零部件）是按产品出厂标准生产，且按采购文件、响应文件提供对应质检报告，进口产品具有国家有关部门完整手续；

2.乙方保证对其出售的货物享有合法、完整的权利，乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权，也不存在其他可能影响甲方占有、使用、收益、处分货物等权利的情形，如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任；

3.乙方对其所销售的货物（有配套软件的还包括软件产品）应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿；

4.严格遵守响应文件、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

5.乙方自行承担合同履行过程中安全责任，发生安全事故责任由乙方全部承担，由此给甲方造成损失的，由乙方应承担赔偿责任，并且甲方有权拒绝支付全部货款；

6.乙方保证货物及安装调试工作符合本合同约定要求，且无任何质量问题，按本合同约定期限、质量要求交付货物，并承担质保责任和售后服务；       

7.乙方交付的货物在安装调试并经验收合格后，应安排有经验的工作人员对甲方工作人员进行免费培训；

8.与甲方共同进行货物的验收；

9.按合同规定收取合同款项。

六、以上内容与甲方确认采购和乙方中标（成交）承诺情况一致并不得改变或放弃。

七、技术培训

乙方向甲方提供    天的货物使用人员现场例行免费培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。 

具体的培训时间、培训地点及培训内容等信息以甲方通知为准。

八、售后服务标准及要求

1.本合同范围内的货物及主要配件质保期为（  ）年，自甲方验收合格，双方签署验收报告之日起计算。终身负责维修，并保证货物在甲方报废前正常运行。质保期内，乙方对货物提供全免费上门维护或保修或免费更换；在质保期内，同一货物的同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，乙方必须在甲方要求的期限内予以更换全新同品牌、同型号或不低于投标配置的其他新货物，不得影响甲方教学、管理工作。本合同约定保修期届满后，因货物本身存在缺陷导致的质量问题，乙方应进行免费更换或维修。
2.甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：            
联系人：            
3.乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：            
负责人姓名：                   

联系电话：            
九、交货期限的约定

合同签订后60日历天内完成供货、安装及调试。
十、验收及验收标准

1.验收依据

货物到达甲方后，按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方文件的承诺（详见响应文件载明的标准，并不低于国家相关标准），由乙方安排人员到现场进行安装调试及人员培训，完成后由甲乙双方共同验收。 

2. 验收标准

（1）软件产品

1）乙方提供的软件产品必须是最新正式版本，软件有软件著作权、没有版权纠纷，没有病毒、木马或其他后门程序；

2）软件产品运行正常，功能满足用户需求，无任何缺陷隐患、可在中国境内合法使用；

3）提供随软件产品所有的附件，包括但不限于加密狗（激活码、序列号等）、用户手册、技术资料、辅助工具等，用户手册及安全须知等资料须有中文说明；

4）进口产品须具备原产地证明出厂合格证及合法进货渠道证明。

（2）硬件产品

1）货物为原厂商未启封全新包装，品牌、数量、型号与响应文件一致，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查询；

2）所有随货物的零部件、备品备件、附件、工具、软件等齐全；

3）所有随货物的用户手册、保修手册、合格证、说明书和其他图纸、技术资料等有关单证等齐全，其中，用户手册及安全须知等资料须有中文说明；

4）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染、无侵权行为、无表面划损、无磕碰锈蚀、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用；

5）进口产品须具备原产地证明、出厂合格证及合法进货渠道等证明；

6）货物运行正常，功能满足用户需求；

7）极限参数测试正常。

3.验收应在乙方完成产品安装、调试及人员培训后30日内完成，验收合格后甲方签署验收报告，作为付款的凭证；验收不合格的，由乙方按照甲方要求及约定标准进行整改。

    4.进行验收时，甲乙双方均应派员到场，乙方不派员到场验收的，视为同意甲方单方进行验收的结果。

5.本合同所有标的物自验收合格甲方付款之日起，所有权转移至甲方。

十一、合同价款结算

乙方完成全部设备的供货、安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具并交付的合法、有效、足额增值税发票之日起10日内，向乙方一次性支付合同总金额的100%。
若因乙方未通过验收或提交不符合甲方及税务机关要求的正规增值税发票导致无法正常付款的，相关责任及后果由乙方自行承担。
根据事业单位财务规定，甲方付款至乙方基本账户。

乙方提供基本账户信息如下：

开户名：

开户银行：

账    号：

统一社会信用代码：

乙方保证提供的基本账户信息准确无误。如乙方提供的基本账户信息有问题导致付款出错由乙方对产生的后果负责。

十二、违约责任

1.乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无条件进行整改，若整改导致交货期顺延，须征得甲方同意；乙方逾期交货根据合同总价按同期银行贷款利率，及逾期天数向甲方支付违约金；逾期超过30日，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，且不承担任何违约责任，乙方须赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。

2.由于甲方原因逾期支付合同款，由甲方根据合同总价按同期银行贷款利率，及逾期天数对乙方进行赔偿。

3.乙方向甲方交付的货物或安装调试成果未通过甲方验收的，甲方有权拒收并有权采取以下救济措施：

（1）要求乙方自费予以修理、更换、重做或以其他方式整改，整改方式以甲方要求为准，直至验收通过，整改期间视同逾期交货（整改未导致逾期交付的除外），乙方需按日支付违约金。

（2）要求乙方部分退货并减少价款，并要求乙方赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失；

（3）单方面解除合同，不再支付合同价款，并要求乙方赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。

4.乙方不按合同约定向甲方提供售后服务的，甲方可委托第三方提供维保、更换服务，相关费用均由乙方承担。

5.第三人就乙方提供的货物提出权利主张（包括但不限于所有权、使用权、知识产权等）的，由乙方负责处理，并应按本合同总价款20%向甲方支付违约金，若甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。

6.若其中一方违约，违约方除按本合同约定向守约方承担违约责任外，还应承担守约方为主张权利而发生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、调查取证费、差旅费等为获得违约赔偿支出的一切费用。若违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应承担赔偿责任。

7.乙方应支付的违约金、赔偿金等任何款项，甲方有权直接从合同款项、履约保证金等直接扣除，并就不足部分继续追偿。

十三、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、本合同其他未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》有关规定处理。本合同在履行过程中，若遇有政府行为或不可抗力的因素而影响本合同正常履行或某一方需要修改、变更合同内容时，甲乙双方应进行协商，协商后所订立的书面补充条款或补充协议与本合同具有同等效力。

十六、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份， 均具有同等法律效力。

十七、本合同自甲乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖公章之日起生效。

十八、本合同不可分割之部分及解释顺序（如有）
1.合同书及附件；
2.中标通知书；

3.中标供应商投标文件；

4.采购文件。

十九、合同书附件

（包含合同货物技术参数和详细配置明细表、供货要求等）。

设备明细表

	

	序号
	设备名称
	品牌、型号及主要参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	台
	
	
	

	2
	
	
	
	台
	
	
	

	合计大写：元整
	
	


（委托采购合同附中标通知书复印件。自行采购不需要此页）

	甲方（采购人公章）名称：宣威市检验检测所

	
	地址：

	
	邮编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	电话：

	
	

	乙方（投标人公章）名称：

	
	地址：

	
	邮编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电话：

	
	


	丙方（鉴证方公章）名称：云南亘荣招标咨询有限公司

	
	地址：

	
	邮编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电话：


第四章  投标文件格式

投标文件封面

宣威市高原特色农业质检配套设施项目

投标文件
项目编号： QJZC2026-G1-00880-GRZB-0019

投标人（电子公章）：                                                 

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                           
日  期：       年    月    日
目录

一、开标一览表

二、报价组成明细表
三、资格审查文件部分
四、商务标部分

五、技术标部分

                         一、开标一览表
项目名称：宣威市高原特色农业质检配套设施项目

项目编号： QJZC2026-G1-00880-GRZB-0019
	投标人名称
	

	投标总报价（元）
	

	质量标准
	

	合同履行期限

（交货时间）
	

	交货地点
	

	投标人（电子公章）：                      

	法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                 
日期：    年    月    日


注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与政采云电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以政采云电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

二、报价组成明细表
	序号
	名称
	厂家/产地
	型号规格
	品牌
	单价
（元）
	数量
	计量
单位
	投标合价
（元）
	质保期（月）
	备注

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（元）
	


注：
1.投标人应按上表格式详细列报供货范围内的所有产品、货物及其附件的明细清单。
2.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容。
3.“投标总价”项价格应与 “开标一览表”中“投标总价”一致。
	投标人（电子公章） ：
	

	法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：
	

	日期：
	


三、资格审查文件部分
格式1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


格式2、资格证明文件
格式2-1：

资格条件承诺函

我方        （供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：
不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形；

7.在投标（响应）截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺的真实性负责，接受社会公众监督，如需检查核验，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，并配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，愿依法承担相应责任。

特此承诺。    

供应商名称：          （加盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：                 （电子签名或电子签章）
年    月    日
格式2-2：
营业执照及相关证件
（复印件加盖电子公章）
提供有效的营业执照

格式3、法定代表人身份证明书
单位名称：                                       
单位性质：                                       
注册资金：                                       
地    址：                                       
成立时间：                                       
经营期限：                                       
姓名：               性别：       年龄：        职务：         
系                             的法定代表人
特此证明
投标人（电子公章）：                             
日期：        年    月    日
法定代表人有效的身份证复印件
格式4、法定代表人授权委托书（授权代表是法定代表人时，不必提供）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加                   （采购人）的                   项目的投标活动。代理人在开标、评标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
代理人：               （签字）  性别：           年龄：           
部门：                      职务：                 
代理人无转委权，特此委托。
投标人（电子公章）：                                               
法定代表人或单位负责人（电子签名或电子签章）：                                     
日期：        年    月    日
注：附授权委托代理人身份证复印件，如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

委托代理人有效的身份证复印件
格式5、招标文件要求的其他资格证明材料或投标人认为需要提供的其他资格证明文件
四、商务标部分
格式1、投标书

致：                   
    根据贵方宣威市高原特色农业质检配套设施项目的招标文件。我单位（公司）决定参加投标，由          （法定代表人或委托代理人）代表我单位办理投标相关事宜。为此，我单位（公司）谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。
1.本次投标报价中规定的宣威市高原特色农业质检配套设施项目的投标总价为：（大写）      元，人民币（￥        ），并在  （交货期）   完成设备的安装调试及验收，确保质量达到招标文件要求；
2.我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第18.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4.同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9.（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：         

电话：                     传真：         
开户名称：         
开户银行：         
账    号：         
投标人（电子公章）：                                                 

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                           
日  期：       年    月    
格式2、商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章《招标内容及技术要求》和第三章《合同书样式及主要条款》中要求的商务条件，包括交货期、付款方式、交货地点、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。

▲未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。

项目名称：                                           项目编号：                
A.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                 （投标人电子公章）

法定代表人/单位负责人或委托代理人：                  （电子签名或电子签章）

日期：            年       月       日

表格填写说明：

1.投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。

2.投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

①表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

②表格中“响应文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。

3.本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。

格式3、类似项目经验
项目名称：宣威市高原特色农业质检配套设施项目

项目编号： QJZC2026-G1-00880-GRZB-0019

	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额（元）
	联系人
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.证明材料按评审办法对应条款要求提供。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人（电子公章）：                                              
法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                        
日  期：       年    月    日
格式4、承诺书（投标人）

本企业作为宣威市高原特色农业质检配套设施项目的投标人，现作如下承诺：
1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2.不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。
3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义参与投标。
4.不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5.不向采购人、评标小组成员、监督人员行贿。
6.不扰乱招标投标活动正常秩序。
7.不进行虚假恶意投诉。
8.因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人（电子公章）：                                                 
法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                           
日  期：       年    月    日
格式5、投标质量保证书
致：                  
本书作为                        （投标单位）对宣威市高原特色农业质检配套设施项目（项目编号：             ）招标采购所投标服务的质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.提供的服务及产品质量等与招标文件一致；
2.提供的服务及产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3.保证“服务承诺”全部内容的满足。
本保证书自开标日起90日内有效，如我方中标则至服务期满为止有效。
投标人（电子公章）：                                              
法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                        
日  期：       年    月    日
格式6、中小企业声明函（按需提供）
《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）价格扣减条件的投标人需提交）
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）     的     （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.    （标的名称）    ，属于     （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为     （企业名称）     ，从业人员人        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）     ；
2.    （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）   ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖单位电子公章）：
日            期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商可通过工业和信息化部网站自测小程序，识别企业规模类型。(https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest)
3.投标人填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因投标人原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。
格式7、残疾人福利性单位声明函（按需提供）
《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人须提交）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	投标人（盖单位电子公章） ：
	

	法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：
	

	日期：
	


注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
格式8、监狱企业证明文件（按需提供）
《监狱企业证明文件》（符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）价格扣减条件的供应商须提交）
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	投标人（盖单位电子公章） ：
	

	法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：
	

	日期：
	


格式9、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖单位电子公章）：                 
              日期：     年   月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。
格式10、招标要求的其他资料或投标人认为需要提供的其他资料
五、技术标部分
格式1、技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。
项目名称：                                         项目编号：                  
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标产品品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2.序号应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

3.各投标人必须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，技术参数注明需提供证明材料类型的需按要求提供相应类型的证明材料，未注明证明材料类型的投标人可提供技术支持资料（技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或说明书或其他技术证明材料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，投标人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明提供的产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。），若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

格式2、技术文件

应包括（但不限于）以下内容：
【格式自拟，技术参数注明需提供证明材料类型的需按要求提供相应类型的证明材料，未注明证明材料类型的投标人可提供技术支持资料（技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或说明书或其他技术证明材料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，投标人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明提供的产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。），若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定】 
格式3、项目实施方案

格式自拟，根据评标办法内容要求编写。

格式4、质量承诺及保障措施

格式自拟，根据评标办法内容要求编写。
格式5、培训计划及保障措施

格式自拟，根据评标办法内容要求编写。
格式6、售后服务方案

格式自拟，根据评标办法内容要求编写。

格式7、招标要求的其他资料或投标人认为需要提供的其他资料

采购需求及技术要求

一、采购需求清单

	序号
	是否接受进口产品
	产品名称
	规格、技术参数及性能要求
	数量
	计量

单位
	最高限制单价（万元）

	1
	否
	气相色谱三重四极杆质谱仪
	附后
	1
	台
	160

	2
	否
	全自动凯氏定氮仪
	附后
	1
	台
	8

	3
	否
	全自动脂肪测定仪
	附后
	1
	台
	8

	4
	否
	纯水/超纯水机
	附后
	1
	台
	8

	5
	否
	超声波清洗器
	附后
	1
	台
	0.6

	6
	否
	离心机
	附后
	1
	台
	4

	7
	否
	电子天平
	附后
	1
	台
	4

	8
	否
	涡旋混匀器
	附后
	1
	台
	0.1

	9
	否
	小型研磨机
	附后
	1
	台
	2

	10
	否
	磁力搅拌器
	附后
	1
	台
	0.2

	11
	否
	氮吹仪
	附后
	1
	台
	1.5

	12
	否
	可调式移液枪
	附后
	1
	套
	1.2

	13
	否
	瓶口分配器
	附后
	1
	套
	1.6

	14
	否
	粉碎机
	附后
	1
	台
	0.2

	
	合计
	199.4

	注：

▲（1）投标人需对所投项目所有采购内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则其投标文件按无效投标处理。具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

▲（2）本次招标不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人所投报产品为进口产品的，其《投标文件》按无效投标处理。


二、技术参数要求
一、气相色谱三重四极杆质谱仪

（一）用途

主要用于农产品农残、环境污染物、风味物质等样品的定性筛查、精准定量分析，适用于食品、环境、质检等实验室常规检测与科研分析工作。

（二）技术参数

1.三重四极杆质谱仪参数

1.1 主要性能指标

1.1.1★灵敏度：灵敏度：EI MRM：100fg八氟萘 OFN 272→222离子对  S/N≥50000：1；
1.1.2★仪器检出限IDL≤0.3fg八氟萘，（1 fg，OFN，8次连续进样，272→222离子对，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.3fg）； 

1.2离子源

1.2.1离子源类型：电子轰击源（EI），可扩展CI源

1.2.2离子源配置：惰性陶瓷离子源，双灯丝软件切换

1.2.3灯丝电流：0-500μA；

1.2.4离子化能量：≥280eV；

1.2.5离子源温度：≥350℃；

1.2.6离子源采用前开门式设计，仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。离子源、四极杆分处独立腔室，维护离子源和灯丝时，无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆污染及损伤风险；

1.2.7具备灯丝观察窗，直观判断灯丝工作状态

1.2.8接口温度：≥350℃
1.3质量分析器

1.3.1质量分析器：配备优于预四极的高精度全金属四极杆
1.3.2碰撞池：平板式四极杆碰撞池；

1.4检测器

1.4.1 ≥13级离散打拿极电子倍增器；

1.5真空系统

1.5.1 一级真空系统，前级泵抽速≥4m³/h；

1.5.2★二级真空系统，分子涡轮泵，抽速≥360L/S。如不满足，额外提供1套分子涡轮泵并增加整机2年质保（如额外提供1套分子涡轮泵并增加整机2年质保需提供承诺书加盖公章）；
1.6扫描功能

1.6.1具备全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式（MRM）、动态多反应扫描模式（DMRM）、触发多反应扫描模式（TMRM）等多种模式；支持以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等。

2 气相色谱仪参数

2.1柱箱

2.1.1温度范围：室温以上5℃-450℃；

2.1.2★温度控制精度：≤0.01℃；

2.1.3★程序升温：≥31阶32平台；

2.1.4升温速率：炉膛升温速率≥120℃/min，可升级升温速率≥250℃/min；

2.1.5降温速率：室温20℃时，炉膛从450℃-50℃≤3.5min；

2.2分流/不分流进样口

2.2.1压力设定范围：0-100 psi，控制精度≤0.001psi；

2.2.2进样口具备脉冲分流、脉冲不分流、分流、不分流四种模式；

2.2.3色谱柱控制模式：具有恒流，恒压，程序流量，程序压力等模式；
2.2.4最大分流比≥12500：1；

2.2.5 隔垫吹扫电子流量控制，设定范围0-150ml/min；

2.2.6 总流量设定范围：0-1250 mL/min（氦气）；

2.2.7具备色谱柱柱中、柱后反吹模块或功能；

3自动进样器

3.1 液体进样功能技术参数

3.1.1 注射器规格：1、5、10、25、50、100、250、500 (单位：μl)

3.1.2 样品盘位数：≥3*60位样品盘，可扩展至≥6*60位样品盘

3.1.3 ★最小进样量：≤0.1μl

3.1.4 最大进样量：≥250μl

3.1.5 进样前、后驻留时间：0～120s

3.1.6 进针速度：快速、慢速、用户自定义

3.2 标液配置功能技术参数

3.2.1 注射器规格：1、5、10、25、50、100、250、500 (单位：μl)

3.2.2 样品瓶规格：2mL（180位）、4mL（96位）、10mL（70位）、20mL（70位）

3.2.3 ★单次最大稀释倍数：≥100倍

3.3 顶空进样功能技术参数

3.3.1 顶空进样针规格：1mL、2.5mL（标配）、5mL

3.3.2 样品瓶规格：10mL、20mL（标配）

3.3.3 样品盘位数：≥70位样品盘，可扩展至≥2*70位样品盘

3.3.4 ★样品加热范围：室温~300℃，控制精度≤0.5℃

3.3.5 进样针加热范围：室温~150℃，控制精度≤0.5℃

3.4 固相微萃取进样功能技术参数

3.4.1 样品瓶规格：10mL、20mL（标配）

3.4.2 样品盘位数：≥70位样品盘，可扩展至≥2*70位样品盘

3.4.3 样品加热范围：室温~300℃，控制精度≤0.5℃

3.4.4 ★震荡速度：0~2000rpm

3.4.5 老化位：≥2位（自动/手动）

4.软件工作站                                       

4.1 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

4.2 同一套软件可自由设置成单四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

5.数据库

5.1提供基于不同极性色谱柱的风味物质数据库，数据库化合物种类≥500种。数据库包含每种物质离子对，碰撞能量，CAS号，风味描述，保留指数等信息。

5.2★提供农药、污染物数据库或方法包，内含不少于1000种化合物，包括每种物质的离子对、碰撞能量等信息，经优化的MRM/SRM离子对总数大于4000个。

（三）单台（套）基本配置及要求

1.气相色谱/质谱联用仪系统：1套
1.1 质谱仪配置
1.1.1 三重四极杆质谱仪主机（含质谱接口）：1台
1.1.2 分子涡轮泵：2台
1.1.3 前级真空泵（4m³/h）：1台
1.1.4 气质联用传输线：1套
1.1.5 惰性EI离子源：1套
1.1.6 预四极杆：2套
1.1.7 金属双曲面四极杆组件：2套
1.1.8 高性能四极杆碰撞池：1套
1.1.9 13级非连续离散式倍增器：1个
1.2 气相色谱仪配置
1.2.1 气相色谱仪主机，压力控制精度0.001psi：1台
1.2.2 超惰性分流/无分流进样口（带EPC）：1套
1.3 工作站软件配置
1.3.1 气质联用仪定性定量分析软件V1.0：1套
1.4 备件与耗材及配套设备
1.4.1 气相色谱启动工具包：1套
1.4.2 气质测试标样：1套
1.4.3 质谱维护工具包：1套
1.4.4 机械泵油（1L）：1桶
1.4.5 推斥极陶瓷垫（10个/包）：1包
1.4.6 防护手套：5双
1.4.7 无尘布：5块
1.4.8 棉签：1包
1.4.9 离子源抛光粉：1瓶
1.4.10 手拧柱螺帽：2个
1.4.11 毛细管色谱柱（30m*0.25um*0.25um）：2根
1.4.12 氦气捕集阱：1个
1.4.13 多功能自动进样器（液体≥180位，顶空≥60位，带自动标液配置功能、固相微萃取功能）：1台
1.4.14 进样隔垫（50PK/件）：1件
1.4.15 衬管（5PK/件）：2件
1.4.16 密封垫（10PK/盒）：2盒
1.4.17 数据分析及数据输出：1套
1.4.18 6KV 2小时UPS电源：1台
1.4.19 氦气钢瓶及减压阀：1套
1.4.20 备用离子源灯丝：2个

2.产品使用说明书、合格证等随机资料：1套

二、全自动凯氏定氮仪

（一）用途

主要用于用于食品、药品、水产品、乳制品、化工、土壤、淤泥、谷物、植物、肥料、烟草、动物饲料等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。

（二）技术参数

检测范围：0.1-250mgN；

回收率≥99.5%（1-250mgN）；

重复性误差：RSD≤0.5%（1-250mgN）；

★滴定精度（最小滴定体积）：≤0.5μL/步； 

输出格式：测试结果具有XLS、XML、PDF三种报告输出格式，满足不同客户需求；

传输接口：USB，LAN，RS232，WIFI，蓝牙。用户可在无网络状态下通过蓝牙无线传输方式从定氮仪能将数据转移到具有无线客户端的设备，方便查阅实验数据；

蒸馏系统

蒸汽流量：0-100%可调；

蒸馏时间：0-1000min 连续可调；

滴定系统

仪器溶液添加采用高精度隔膜泵，最小加液量为1mL，实验过程可补加碱液；

消化排废系统

消化炉控制器屏幕采用高清液晶电容触摸屏，屏幕大小≥5英寸，可存贮10组以上消解方法，控制器与主机为分体式设计；

消化能力：≥20个样品；

控温范围：室温+5℃～450℃，精度≤±1℃，具备超温报警功能；

采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃需要时间≤20分钟；

（三）单台（套）基本配置及要求

全自动凯氏定氮仪主机：1台

20位石墨消化炉：1台

排废吸收装置：1台       

300mL定氮消化管：20支

产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
三、全自动脂肪测定仪

（一）用途

主要用于食品、饲料、油料、清洁剂、聚合物、药品、石化产品、土壤、污泥等样品中粗脂肪含量的测定，固定污染源废气苯可溶物的测定，固体废物半挥发性有机物的测定等。
（二）技术参数

具备加热控温、抽提、溶剂回收、预干燥等核心功能；

配套冷水机：制冷量≥1.8KW，制冷功率≥0.73KW，冷煤填充量≥400g，机外扬程10m-18m，额定流量10L-35L/min，机内储水量≥13.5L。

测量范围：0.1—100%（与样品有关）

通道数：≥4通道

样品量：0.5~15g

溶剂回收率：≥85%

★重复性：≤1%（脂肪含量5%~100%）

温度范围：室温~≥300℃

控温精度：≤±1℃

整机功率：≥1200W

（三）单台（套）基本配置及要求

全自动脂肪测定仪主机：1台

配套外置控制器：1个

铝制接收杯：8个

专用滤纸筒：12个

设备电源线：1根

控制器数据线：1根

冷凝水进水管：1根

冷凝水出水管：1根

产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
四、纯水/超纯水机

（一）用途

主要用于实验室分析仪器、理化实验、样品前处理、标准溶液配制持续供应符合国标一级、三级要求纯水与超纯水。

（二）技术参数

纯水/超纯水机参数

1.★出水水质符合分析实验室用水国家标准GB/T6682-2008中一三级水标准，为确保出水水质稳定性；

2.设备出水量：40L/H @25℃，出水流速1.5-2.0L/min；
3. RO纯水出水水质：≤2-10uS/cm@25℃；去除率98%-99%；

4. DI去离子水出水水质≤1uS/cm@25℃
5. UP超纯水出水电阻率为18.25MΩ.cm @25℃ ；内填超纯水机专用陶氏DOW原装进口核级树脂时刻保持顶级水质；

6.总有机碳TOC含量＜3ppb；
7.微颗粒物（≥0.1μm）＜1 个/ml ；重金属离子＜0.1ppb ；

微生物数量＜1cfu/ml；

可溶性硅（以SiO2计）＜0.01mg/L、吸光度（254nm，1cm光程）≤0.001，

可氧化物[以0计]： ≤0.08㎎/L

阳离子含量≤0.1ppb ：(铁（Fe3+）＜0.005ppb ，铜（Cu2+）＜0.005ppb ，钾（K+）＜0.02 ppb，铝（Al3+）＜0.005ppb，锌（Zn2+）＜0.02ppb ，铬（Cr2+）＜0.005ppb ，钠 （Na+）＜0.01ppb)；

阴离子含量≤0.1ppb：(氯（Cl-）＜0.01ppb，亚硝酸根（NO2-）＜0.02ppb，硝酸根（NO3-）＜0.02ppb，硫酸根（SO42-）＜0.01ppb)；
8.设备内部采用水电分离模块式结构，客户可自行更换耗材操作简单；管件等采用NSF认证材质，符合GLP规范；

9.设备具有预处理冲洗、RO膜脉动冲洗，可自由设置脉动冲洗时间及手动强制冲洗程序；
10.★具备3路水质在线监测及报警功能（进水、RO水、UP超纯水），电极常数≤0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃，水温自动补偿功能；3路水量监测及统计功能，实时监测并显示进水水压状态；

11.系统具备内循环功能和超标排放功能；系统具备消毒采用一键消毒技术，同时具备自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平；

（三）单台（套）基本配置及要求

超纯水主机：1台

无菌水箱30L：1个（带可显示颜色空气过滤器，随着过滤二氧化碳时间的推移，粉色滤料会逐步褪色，即二氧化碳滤料寿命已结束）

全套耗材：1套（含预处理滤芯1套，分离膜块2套、超纯化柱1套、终端微滤1个、双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件）
安装配件：提供安装进水、出水、排水三色管件（蓝色、白色、黑色）等安装配件

产品使用说明书、合格证等随机资料：1套

五、超声波清洗器

（一）用途

主要用于实验室玻璃器皿、色谱配件、金属实验器具、小型精密仪器零部件的高效超声清洗，去除油污、残渣、有机残留，适配理化、微生物、环境等实验室前处理清洗作业。

（二）技术参数
1．★采用高Q值换能器，电声转换率≥98%以上，换能器单个功率：≥50W； 

2．设备的噪音＜26分贝；

3．时间可调：1-480min，脉冲间隙时间：6s-3s间歇工作；

4．加热功率：≥500W，温度可调：室温-80℃；

（三）单台（套）基本配置及要求

1．超声波清洗器：1台

2．不锈钢清洗托架：1个

3．不锈钢降音盖及硅胶垫片：1套

4．硅胶排水管：1根 

5．不锈钢滤网：1个
6．产品使用说明书、合格证等随机资料：1套

六、离心机

（一）用途

主要用于生物、化学、医药、实验室检测等领域，对样品进行快速分离、沉淀、提纯处理。

（二）技术参数

1.★转速：100-20500rpm；

2.★离心力：≥29800xg；

3.制备容量：≥600ml(6x100ml)；

4.转速精度：≤±20r/min；

5.定时范围：1-99min；

6.噪音：≤60dB；

（三）单台（套）基本配置及要求

离心机：1 台

配套角转子：1套

产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
七、电子天平
（一）用途

主要用于实验室精密称量、标准溶液配制、微量样品称重、样品密度检测、物料配比、样品计件等高精度定量分析工作，满足食品、环境、医药、化工、教学等领域微量试样精准称量需求。

（二）技术参数

1.秤量：≥80g；

2.可读性：≤0.01 mg；

3.★重复性 sd（5% 满量程）：≤0.01mg；

4.★重复性 sd（满量程）：≤0.02 mg；

5.典型线性误差：≤±0.06 mg；

6.最大线性误差：≤±0.0001 g；

7.校准方式：内部自动校准；

8.稳定时间：≤10 s；

9.温漂：≤±2 PPM/K；

10.USP 典型最小称量值（K=2，U=0.10%）：≥20mg；

11.USP 最佳最小称量值：≥8.2mg；

12.秤盘尺寸：≥80mm；
（三）单台（套）基本配置及要求

电子天平：1 台

原装不锈钢秤盘：1 套

电源适配器：1 个

通过计量检定/校准的证书：1套
产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
八、涡旋混匀器

（一）用途

主要用于环境监测、医药卫生、食品、化工、冶金及科研院校实验室，对各类试管样品开展快速混匀、萃取等前处理工作。

（二）技术参数

1.振幅：≥3mm；
2.★转速范围：300-4000rpm；
3.定时功能：1~99小时59分钟；
4.操作模式：定时或连续；
5.最大负载：≥1.8kg；
6.输出功率：≥150W；
（三）单台（套）基本配置及要求

涡旋混匀器：1台

试管固定夹具：2个

试管架：1套

产品使用说明书、合格证等随机资料：1套

九、小型研磨机

（一）用途

主要用于生物组织、土壤、微生物等样品批量低温破碎研磨，完成均质、细胞粉碎等前处理工作，低温工况可有效保护核酸、蛋白活性，适配大批量实验样本同步制备。
（二）技术参数

15秒内最大处理量同时可以处理≥64个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器；

兼容的样品量：64×（0.2-0.5ML）/64×2ML/12×（5-15）ML/4×25ML/2×50ML ，具备定各种规格研磨管；

开盖运行保护：电磁锁定；

最大进料尺寸：根据适配器调节；

★最终出料粒度：≤5µm；

研磨平台数(可接纳研磨罐数) ＞2；

均质速度：0-70 HZ/秒，工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级：＜55db；

（三）单台（套）基本配置及要求
小型研磨机：1台

2ml标准适配器：1套，2ml制冷适配器：1套
离心管开盖工具：1个

5号研磨珠：1瓶，3mm研磨珠：1瓶
2ml研磨管：1包
产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
十、磁力搅拌器

（一）用途

主要用于实验室低粘度液体、固液混合物恒温搅拌混匀，可精准控温，适配各类化学反应、样品浸提、试剂混合等常规实验操作。
（二）技术参数

★转速范围：100-2000rpm；
★转速控制精度：≤±10rpm；
定时范围：1-99h59min；
温控范围：盘面：RT-350℃ 样品：RT-250℃；
控温精度(稳定20min后测量)
盘面：精度≤±3℃ 溶液：RT-100℃ 精度≤±0.5℃，＞100℃ 精度≤±1℃；
最大搅拌量(H2O)：≥20L；
（三）单台（套）基本配置及要求
磁力拌器：1台

温度传感器：1套

电源线：1根

产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
十一、氮吹仪

（一）用途

主要用于实验室样品前处理，借助水浴加热结合氮吹方式，对各类液相样品进行批量平行浓缩、近干处理，适配固相萃取等前处理流程，广泛应用于食品、环境、化工、医药等领域样品浓缩作业。

（二）技术参数

整机性能与功能

批量处理能力：可≥36个80ml样品同时进行浓缩；
浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选；
★浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气；
氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换；
可独立控制的氮气通道数量：≥6通道，6通道均为独立开关阀，可更精细切换不同的浓缩样品数量，在样品数量不同时的有效减少人为操作，节约氮气消耗；
具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作；
★控温方式：PID；控温精度：≤±0.1℃；控温范围：室温~90℃；
（三）单台（套）基本配置及要求
氮吹仪：1台

针座模组（6位）：6套

60位20ml样品架：1套

60位80ml样品架：1套

氮吹针堵头（100个/包）：1包

内置控制软件：1套

产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
十二、可调式移液枪

（一）用途

主要用于实验室理化检测、微生物实验、标准溶液配制、样品前处理等场景，精准移取微量液体试剂，满足食品、环境、疾控、医药等各类实验室微量加样、分液、稀释等操作需求。

（二）技术参数

1.灭菌性能：整支≥121℃高温高压灭菌；

2.显示窗口：全程≥4位数字量程显示；

3.下半支结构：≤360°可旋转，单通道可拆卸独立维护；

4.活塞材质：耐腐蚀塑料活塞；
5.★量程参数

5.1量程 5~50μl：分刻度≤0.05μl，准确度≤±0.8%，精密度 CV≤0.3%；

5.2量程 10~100μl：分刻度≤0.1μl，准确度≤±0.6%，精密度 CV≤0.2%；

5.3量程 100~1000μl：分刻度≤1μl，准确度≤±0.6%，精密度 CV≤0.2%；

5.4量程 500~5000μl：分刻度≤5μl，准确度≤±0.6%，精密度 CV≤0.2%；

（三）单台（套）基本配置及要求
可调式移液枪：每个量程各4支
配套小型挂架：1个

通过计量检定/校准的证书：1套
产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
十三、瓶口分配器

（一）用途

主要用于化学实验、环境检测、医药研发、食品分析等各类实验室，可直接从试剂瓶中对酸、碱、盐溶液及常规有机溶剂进行精准定量分液，也可适配无菌试剂、易挥发试剂等特殊试剂的连续分液作业，兼顾常规分液与特殊实验场景使用需求。

（二）技术参数

整体类型：分为标准型，包含数字可调、游标可调、固定量程三种款式，量程覆盖 0.1 ml~100 ml；

耐受参数：使用温度≤ 40℃，适配液体黏度 ≤500 mm²/s、蒸汽压 ≤600 mbar、密度≤ 2.2g/cm³；整支支持 ≤121℃高温高压灭菌；

适配瓶体：支持 GL 24-25、GL 28-S 28、GL 32-33、GL 38、S 40 等多种标准螺口瓶；

★量程参数

数字可调型；

量程 5~50 ml，分刻度 ≤0.2 ml，准确度≤±0.5%，精密度 CV≤0.1%；

游标可调型

量程 10~100 ml，分刻度≤1.0 ml，准确度≤±0.5%，精密度 CV≤0.1%；

（三）单台（套）基本配置及要求
1．瓶口分配器：每个量程各2个
2．伸缩式吸液管：1根

3．PP 材质瓶口转接环套件：1套

4．专用安装工具：1套

5．产品使用说明书、合格证等随机资料：1套
十四、粉碎机

（一）用途

主要用于各类软硬、纤维、脆性样品快速粉碎，满足实验室样品前处理制备需求。
（二）技术参数          

样品类型：软性、中硬性、脆性、纤维质材料；

进料尺寸：≤10mm、最终出料粒度：≤40µm

样品处理量：标准收集盘≥800ml；

★转速：≥0-20000rpm可调；

应用研磨范围：干磨、液氮下低温研磨；

收集盘容积及材质：不锈钢≥1L收集盘；

（三）单台（套）基本配置及要求
1．粉碎机：1台 

2．不锈钢制齿轮：1个

3．收集盘包括收集盘盖：1个    

4．不锈钢制环筛：1个
5．毛刷：1把
6．产品使用说明书、合格证等随机资料：1套

注：①本技术参数表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。
②凡在“技术参数和规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在《投标分项报价表》中将其标配参数详细列明。
③如符合招标文件中技术规格的设备（产品）如因停产或其他原因造成市场上无法供货，必须采用高于原有配置设备（产品）投标。
④投标人所投产品参数必须与招标文件参数一一对应（即按照招标文件《格式1、技术规格偏离表》格式），否则视为无效参数！

资格审查

	审查项目
	审查内容及标准

	资格审查
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	
	1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；
提供以上资格条件承诺函

	
	1.2法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件；

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人加盖公章的书面声明）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人加盖公章的书面声明）；

	
	2、截至投标（响应）文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询（包括失信被执行人查询、重大税收违法案件查询、政府采购严重违法失信名单）未出现不良信用信息查询记录（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；

2.2投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；


	
	3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目，在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价部分评审。

	
	4.本项目的特定资格要求：无


1.资格审查
1.1开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
1.2采购代理机构按照招标文件第一章《公开招标公告》二、投标人资格要求和第二章《投标人须知》“4.1投标人资格要求”的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
1.3如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。
1.4采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。
第七章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审内容
	评审标准

	1
	符合性审查
	投标有效期
	符合招标文件第二章《投标人须知》第18.1项规定

	
	
	投标函
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章

	
	
	投标报价
	未超过招标文件规定的最高限价（包含总价最高限价及单项产品最高限价），未出现缺项、漏项，对所投项目内所有内容作出完整唯一的投标报价，投标报价符合招标文件要求

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖投标人电子公章

	
	
	法定代表人授权委托书
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有委托代理人签名和法定代表人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章

	
	
	投标文件格式
	符合第四章《投标文件格式》的要求

	
	
	投标文件签署
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章

	
	
	实质性要求
	投标文件未出现其他不满足招标文件中标注▲条款内容或未出现招标文件规定的其他投标无效情形

	
	
	其他无效情形
	（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2
	详细评审标准
	1）评分因素权重
	报价部分F1：30分，权重A1为1

技术部分F2：68分，权重A2为1

商务部分F3：2分，权重A3为1

	
	
	2）评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3

其中：

①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

②A1、A2、A3分别为3项评分因素所占权重。

	2.3(1)
	投标报价得分F1

（满分30分）
	报价部分得分F1（满分30分）
	投标报价计算公式=评标基准价/投标报价×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

说明：

C为评标基准价，即经实质性要求审查合格且投标报价最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经实质性要求审查合格的有效投标报价。

注：

1.在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定

2.对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。

3.当涉及以上政府采购政策叠加适用的，相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

	2.3(2)
	技术部分得分F2

（满分68分）
	技术指标响应评分（满分20分）
	评标委员会根据投标人所投产品的技术参数、规格要求（第五章采购需求及技术要求二、技术参数要求）对招标文件的响应程度等因素进行评审：

招标文件 第五章“采购需求及技术要求”共148条技术参数，其中标注“★”的技术参数条款为重要参数，N为重要参数的项数（N=28项）；无“★”号的技术参数条款为一般参数，M为一般参数的项数（M=120项），具体如下：

①（满分14分）投标产品完全满足招标文件重要参数要求得14分，投标产品每出现一项重要参数不满足招标文件要求的扣“满分14分/N（28项）”=0.5分，分值扣完为止；
②（满分6分）投标产品一般参数完全满足招标文件要求得6分，投标产品每出现一项一般参数不满足招标文件要求的扣“满分6分/M（120项）”=0.05分，分值扣完为止。
注：技术参数注明需提供证明材料类型的需按要求提供相应类型的证明材料，未注明证明材料类型的投标人可提供技术支持资料（技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或说明书或其他技术证明材料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，投标人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明提供的产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。），若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。

	
	
	项目实施方案（满分20分）
	评标委员会成员依据投标人所提交的项目实施方案进行独立评审，方案包含不限于以下方面：

（1）货物组织运输方案；

（2）人员配置与职责；

（3）进度计划保障措施；

（4）安装调试计划及保障措施；

（5）项目验收措施；

（6）仪器计量校准、检定取证保障方案；

（7）驻场服务保障方案；

（8）实验室配套辅材、耗材供货保障方案；
以上八个方面，经评定相关方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，方案合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的每项得2.5分，共20分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2.5分；

②内容阐述存在逻辑错误，前后矛盾，语言错误，存在歧义或存在严重缺陷等每项扣1分；

③内容针对性、可操作性不强，项目联系不紧密，相关内容表述不清晰或不完善的每项扣0.5分；

	
	
	质量承诺及保障措施（满分10分）
	依据本项目采购需求和特点，分项评审，其内容包含但不限于：

（1）质量承诺及质量保障措施；

（2）质量违约处罚措施；

（3）货物全流程管控措施；

（4）设备维保质量管控措施。
以上四个方面，经评定相关方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，方案合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的每项得2.5分，共10分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2.5分；

②内容阐述存在逻辑错误，前后矛盾，语言错误，存在歧义或存在严重缺陷、内容针对性、可操作性不强，项目联系不紧密，相关内容表述不清晰或不完善的每项扣1.5分。

	
	
	培训计划及保障措施（满分8分）
	依据本项目采购需求和特点，分项评审，其内容包含但不限于：

（1）项目培训计划；

（2）培训保障措施及违约承诺。

以上两个方面，经评定相关方案内容编制详尽具体、思路清晰，切合实际，培训计划安排合理、可行，具有针对性和实施性，完全满足项目需求，没有不足的每项得4分，共8分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①内容编制存在瑕疵（瑕疵是指内容能保障项目实施，满足项目需求情况下存在的缺点）的每项扣2分；

②内容编制缺乏完整性，表述不明确不具体，培训计划安排混乱，难以满足项目需求的扣每项3分；

③未提供相关内容或内容与项目情况无关、不相符的每项扣4分。

	
	
	售后服务方案（满分10分）
	依据本项目采购需求和特点，分项评审，其内容包含但不限于：

（1）售后服务体系及资源投入；

（2）售后服务保障措施；

（3）售后服务响应承诺;

（4）售后服务违约承诺。

以上四个方面，经评定相关方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，方案合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的每项得2.5分，共10分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2.5分；

②内容阐述存在逻辑错误，前后矛盾，语言错误，存在歧义或存在严重缺陷等每项扣2分；

③内容针对性、可操作性不强，项目联系不紧密，相关内容表述不清晰或不完善的每项扣1分；

④内容存在细微瑕疵的每项扣0.5分。

	2.3(3)
	商务部分得分F3

（满分2分）
	投标人业绩（满分2分）
	投标人或者设备生产厂家每提供一份近年类似项目业绩证明材料的得1分，满分2分。

备注：

①近年指2023年1月1日至投标截止时间前（以中标通知书时间或合同签订时间为准）。

②类似业绩指含有本标段产品的供货业绩，金额不限；

③业绩证明材料为中标通知书或合同（合同首页、关键信息页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）原件扫描件。

④无证明材料或证明材料不齐全、无法体现业绩内容的，不得分。


一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库〔2012〕69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性审查标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律法规研究决定。

3.评标结果

3.1本项目采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查及符合性审查）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务、节能环保产品的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
3.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其他
1.关于中小企业

1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.10大中小企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

（1）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

（2）附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

（3）企业划分指标以现行统计制度为准。

1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

3）资产总额，采用资产总计代替。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

5.关于本国产品相关政策

5.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.3对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。









