## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省四会监狱罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 会见楼
1.1.1 | 会见楼楼板改造
1.1.2 | 会见楼建筑装饰部分
1.1.3 | 会见楼安装部分
1.2 | 3#监舍
1.2.1 | 3#监舍楼板改造
1.2.2 | 3#监舍墙体改造
1.2.3 | 3#监舍卫生间安装改造
1.3 | 17#禁闭室
1.3.1 | 17#禁闭室装饰部分
1.3.2 | 17#禁闭室安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省四会监狱罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
会见楼
会见楼楼板改造
会见楼拆除部分
1 | 010502030001 | 拆除混凝土板地面 |  | 1.破碎铲除100厚钢筋混凝土板地面 2.废料外运3km | m3 | 45.6
2 | 010101001001 | 挖土方 |  | 1.人工挖土方、装车 2.余土外运3km | m3 | 273.6
会见楼加固部分
3 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 54.72
4 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.级配砂石人工分三层夯实≥94% 2.渣土回填夯实≥94% | m3 | 228
5 | 070104057001 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 |  | 1.钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 5.627
6 | 010502029001 | 散水 |  | 1.散水做法参11ZJ901 4/5 | m2 | 139.2
7 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 |  | 1.板与墙体留缝20mm 2.注耐候密封胶并刮平 | m | 111.2
会见楼建筑装饰部分
拆除部分
一楼拆除
8 | 011102003001 | 平面块料拆除 |  | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 388.39
一楼改造部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 29.09
10 | 040203007001 | 地面硬底化 |  | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm C30 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 5.1
11 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 C20 | m3 | 0.36
12 | 010502025001 | 压顶、扶手 |  | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 C20 | m3 | 0.29
13 | 010502025002 | 零星现浇构件 |  | 1.现浇混凝土其他构件 小型构件  C25 | m3 | 0.18
14 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.01
15 | 010506001002 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件圆钢 φ25内 | t | 0.088
16 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件二级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 0.288
17 | 010506001004 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.087
18 | 011201001001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 Φ1铁丝网 | m2 | 129.1
19 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m2 | 6.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶平台 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 5.54
21 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.部位:台阶面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆20厚 3.面层材料品种、规格、颜色:麻灰色花岗岩石面层 | m2 | 5.64
22 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1.部位:台阶平台 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆20厚 3.面层材料品种、规格、颜色:麻灰色花岗岩石面层 | m2 | 6.3
23 | 010502031001 | 坡道 |  | 1.名称:无障碍坡道 2.垫层材料种类、厚度:150厚碎石夯实灌M5混合砂浆 3.面层厚度:20厚1：2水泥砂浆面层 4.混凝土种类:100厚C15混凝土 | m2 | 8.1
24 | 011503001001 | 无障碍坡道栏杆 |  | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 | m | 10.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010802001001 | 铝合金门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:新卫门M0822 2.门框、扇材质:铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)壁厚2.2 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 | m2 | 3.52
26 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:钢质防火门FM乙1022 2.五金材料:闭门器 | m2 | 2.2
27 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.带门套成品装饰平开实木门 单开 2.门代号及洞口尺寸:实木门M1022 | 樘 | 2
28 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥基防水涂料，面上撒黄砂 | m2 | 32.65
29 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.部位:卫生间上翻部分 2.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥基防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻150高 | m2 | 7.6
30 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.部位:卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥浆20厚，3厚纯水泥结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:黄色300*300防潮防滑地砖 | m2 | 21.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.部位:除卫生间以外楼地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥浆20厚，3厚纯水泥结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:米黄色600*600抛光砖 | m2 | 390.3
32 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆打底15厚 3.面层材料品种、规格、颜色:米黄色抛光砖 | m2 | 25.17
33 | 011502001001 | 金属装饰线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金嵌入式踢脚线 | m | 54.27
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1.部位:所有内墙面。除卫生间、靠外墙处除外 2.底层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥石灰砂打底20厚 | m2 | 281.66
35 | 011403003001 | 满刮腻子 |  | 1.部位:所有内墙面。除卫生间、靠外墙处除外 2.刮腻子遍数:满刮腻子2道 | m2 | 281.66
36 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:所有内墙面。除卫生间、靠外墙处除外 2.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆2道 | m2 | 281.66
37 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 8mm厚木纹，集成墙板含底架 | m2 | 113.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:凹凸型竹木纤维护墙板51*51*61木纹，集成墙板含底架 | m2 | 23.04
39 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位:无障碍会见室 2.面层材料品种、规格、颜色:抛光砖600*600 3.底层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆抹灰20厚 | m2 | 7.73
40 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位:卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600灰色瓷片 | m2 | 126
41 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 1.部位:卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平20厚 | m2 | 126
42 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.5厚渗透性聚合物水泥防水涂料 | m2 | 126
43 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm胶合板 3.面层材料品种、规格:9mm埃特板 4.刮腻子遍数:满刮腻子2道 5.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆2道 | m2 | 58.99
44 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝合金方板600*600*0.6 | m2 | 70.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 011302001003 | 吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝合金方板300*300*0.6 | m2 | 22.26
46 | 011207002001 | 玻璃隔断 |  | 1.部位:干警值班室 2.边框材料种类、规格:100*50*1.4铝合金方管 3.玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 | m2 | 24.31
47 | 010607007001 | 金属防护网 |  | 1.钢材品种、规格:40*40*2、60*40*2方钢管、Φ20圆钢 | t | 0.649
48 | 010607007002 | 金属防护网 |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢方管50*50*1.2mm | t | 0.089
49 | 011402003001 | 金属面油漆 |  | 1.部位:干警值班室金属防护网 2.油漆品种、刷漆遍数:涮防锈漆二遍底,涮氟碳漆二遍面,颜色为灰色 | m2 | 19.97
50 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 2.石材磨边 普通边 | m2 | 1.26
51 | 011501001001 | 儿童乐园矮柜 |  | 1.台柜规格:3700*400*520mm 2.材料种类、规格:20mm厚大理石柜台面、18mm厚胶合板、5mm厚饰面层 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 011501001002 | 儿童乐园矮柜 |  | 1.台柜规格:2500*400*520mm 2.材料种类、规格:20mm厚大理石柜台面、18mm厚胶合板、5mm厚饰面层 | 套 | 1
53 | 011207002002 | 玻璃隔断 |  | 1.部位:会见室 2.边框材料种类、规格:L40*40*3角钢、100*40*1.2 304不锈钢方管 3.玻璃品种、规格、颜色:钢化夹胶玻璃 8+1.14PVB+8 | m2 | 7.19
54 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1.部位:卫生间 2.基层类型:陶瓷石材面 3.材料品种、规格、颜色:镜子 1500*1200 | m2 | 1.8
55 | 011502001002 | 金属装饰线 |  | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金工字装饰线条 | m | 52.56
56 | 010505014001 | 压顶 |  | 1.压顶、扶手模板 | m | 2.9
会见楼安装部分
电气、给排水管部分
57 | 03B001 | 电气线管保护 |  | 1.拆除底板过程中，对原有电气线管保护 | 项 | 1
电气部分
首层电气
58 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4x95+1x50mm2 | m | 6.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN100 4.敷设方式:F/WS | m | 6.1
60 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2
61 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 | 台 | 1
62 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 | m | 1.8
63 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:50mm2 | m | 1.8
64 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:扁钢接地极 2.规格:-40*4 | 根 | 1
65 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:PVC难燃塑料线槽 2.规格:25*15mm | m | 881.64
66 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:PVC难燃塑料线槽 2.规格:40*20mm | m | 23.53
67 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:PVC难燃塑料线槽 2.规格:60*25mm | m | 4.51
68 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 | m | 1628.36
69 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4mm2 | m | 1174.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:8T LED 1x36W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 36
71 | 030413003002 | 装饰灯 |  | 1.名称:4寸LED筒灯 2.规格:12W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 45
72 | 030413003003 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 1*38W 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 14
73 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:天棚灯 2.规格:LED 1*22W 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 9
74 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:窗式排气扇 2.规格:40W | 台 | 4
75 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED 1*22W 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 6
76 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:明装 | 个 | 37
77 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V | 个 | 5
78 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:一位按钮开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:壁装 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:两位按钮开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:壁装 | 个 | 6
80 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三位按钮开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:壁装 | 个 | 4
81 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:四位按钮开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:壁装 | 个 | 1
82 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:延时自熄开关 2.安装方式:壁装 | 个 | 4
83 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 134
84 | 030402010001 | 空调开关箱 |  | 1.名称:空调开关箱K1 2.箱内开关:20A/2P | 台 | 2
85 | 030402010002 | 空调开关箱 |  | 1.名称:空调开关箱K2 2.箱内开关:20A/4P | 台 | 4
86 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
弱电部分
首层弱电
87 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:HYV 3.规格:2*0.5mm2 | m | 47.12
88 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:400万半球网络摄像机（利旧） | 台 | 16
89 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:400万广角筒型网络摄像机（利旧） | 台 | 11
90 | 031301004001 | 摄像机支架 |  | 1.支架 悬挂式摄像机支架 | 套 | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:报警按钮 | 个 | 3
92 | 030502002001 | 电视、电话插座 |  | 1.名称:电话插座 | 个 | 3
93 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 | 个 | 1
94 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 | 个 | 17
95 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 20
96 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:塑料分线盒 2.规格:158*150*70mm | 个 | 27
应急照明部分
首层应急照明
97 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1
98 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-VV 3.规格:3*4mm2 | m | 3.33
99 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDNH-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 | m | 3.33
100 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:NH-BV 3.规格:4mm2 | m | 932.57
101 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:NH-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 | m | 450.3
102 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:PVC难燃塑料线槽 2.规格:25*15mm | m | 155.22
103 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:自动切换应急灯，（A型灯具）备用电源连续供电时间30min 2.规格:2*5W，36V，色温不低于2700K | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散指示灯，（A型灯具）备用电源连续供电时间30min 2.规格:1*1W，36V，色温不低于2700K | 套 | 6
105 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散指示出口灯，（A型灯具）备用电源连续供电时间30min 2.规格:1*1W，36V，色温不低于2700K | 套 | 5
106 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 22
首层排水
107 | 031003006001 | 拆除大便器 |  | 1.拆除大便器 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | 组 | 2
108 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:UPVC排水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:粘接 | m | 1.72
109 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:UPVC排水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 | m | 0.7
110 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.材质:防返溢网框式地漏,镀铬箅子 2.型号、规格:DN75 | 个 | 1
111 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 2
给水部分
首层给水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 2.35
113 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 6.19
114 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.材质:铜质普通水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 1
115 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.洗脸盆 立柱式 冷水 含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀、螺纹管件、金属软管 | 组 | 1
116 | 031003003002 | 洗脸盆 |  | 1.洗脸盆 台下式 冷热水 含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀、螺纹管件、金属软管 | 组 | 2
3#监舍
3#监舍楼板改造
监舍拆除部分
117 | 010502030002 | 拆除混凝土板地面 |  | 1.破碎铲除100厚钢筋混凝土板地面 2.废料外运3km | m3 | 51.04
118 | 010101001002 | 挖土方 |  | 1.人工挖土方、装车 2.余土外运3km | m3 | 132.7
监舍加固部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 070104039001 | 其他加固工程 外包混凝土 柱 |  | 1.凿毛原混凝土面 2.C30自密性混凝土 3.模板制安 | m3 | 4.52
120 | 070104040001 | 其他加固工程 外包混凝土 梁 |  | 1.凿毛原混凝土面 2.C30自密性混凝土 3.模板制安 | m3 | 3.83
121 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 57.91
122 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.72
123 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1.基础梁模板 | m2 | 111.63
124 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 3.39
125 | 070104002001 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 | 根 | 3356
126 | 070104003001 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 | 根 | 2382
127 | 070104004001 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 | 根 | 88
128 | 070104006001 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 | 根 | 16
129 | 070104007001 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 | 根 | 48
130 | 070104008001 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 | 根 | 208
131 | 070104009001 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 | 根 | 88
132 | 040901010001 | 钢筋机械连接 |  | 1.电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 1996
133 | 040901010002 | 新增箍筋穿过楼板 |  | 1.新增箍筋穿过楼板φ8 | 个 | 238
134 | 070104058001 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | 1.钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 3.686
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 070104057002 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 |  | 1.钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 6.075
136 | 070104061001 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 |  | 1.钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 | t | 1.108
137 | 070103001001 | 砖修补 砖基础 |  | 1.新砌筑120厚砖墙支座 2.MU10灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.66
138 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.拆除地面、开挖土方外运3km 2.mu15灰砂砖砌筑排水沟780×400 2.预制C30混凝土盖板400*600*100厚 3.每间隔5m预留400*400:D400球墨铸铁雨水篦子 4.M10水泥砂浆抹面找坡0.5% | m | 37.9
139 | 010401008003 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.09
140 | 011107002001 | 石材台阶 |  | 1.300*300*20厚芝麻灰麻石铺实拍平,水泥浆擦缝防滑等级Cd 2.30 厚DSMI5干硬性水泥砂浆结合层，面撒水泥粉 3.素水泥浆结合层一道5厚，内掺环保建筑胶 | m2 | 4.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 011102001003 | 石材楼地面 |  | 1.300*300*20厚芝麻灰麻石铺实拍平,水泥浆擦缝防滑等级Cd 2.30 厚DSMI5干硬性水泥砂浆结合层，面撒水泥粉 3.素水泥浆结合层一道5厚，内掺环保建筑胶 | m2 | 5.32
142 | 011107001001 | 水磨石台阶 |  | 1.15厚1:2.5 水泥彩色石子(中小八厘石子)地面表面磨光打蜡(颜色现场定） 2.25厚1:3 水泥砂浆结合层,干后卧分格条(铜条）分格横竖@1000，(铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢,每米4眼) 3.素水泥浆结合层一道 | m2 | 16.95
143 | 011101004001 | 水磨石地面 |  | 1.15厚1:2.5 水泥彩色石子(中小八厘石子)地面表面磨光打蜡(颜色现场定） 2.25厚1:3 水泥砂浆结合层,干后卧分格条(铜条）分格横竖@1000，(铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢,每米4眼) 3.素水泥浆结合层一道 | m2 | 474.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 011102003004 | 块料楼地面（厕所） |  | 1、300*300*20厚防滑地砖WSM20水泥细砂浆扫缝 2、10厚WSM15 干硬性水泥砂结合层干拌后洒水 3、1.5 厚单组分聚氨酯防水涂料;四周沿墙上翻高300;(门口应向外延展500mm,向两侧延展200mm） 4、最薄处40厚C20细石混凝土,随捣随抹平,面层刷基层处理剂一遍，找1%坡坡向地漏; 4、1:8 水泥憎水型陶粒混凝土填充 5、20厚DS M5 水泥砂浆保护层沿四周墙身上翻至地面 6、2.0厚单组分聚氨酯防水涂料,四周反起至完成面300 7、15厚Ds M20水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角 | m2 | 10.68
3#监舍墙体改造
监舍拆除部分
145 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.拆除门 2.废料外运3km | 樘 | 2
监舍新做部分
146 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:M5.0 | m3 | 1.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M5.0 | m3 | 2.66
148 | 010401008004 | 零星砌砖 |  | 1.蹲位砌筑 | 个 | 3
149 | 011207002003 | 轻质隔断 |  | 1.40*40*1.2不锈钢方管 2.8mm厚钢化玻璃 3.2.5mm厚铝板封边 4.含门 | m2 | 22.32
150 | 011403001002 | 抹灰面油漆(柱加大） |  | 1、乳胶漆一底二面; 2、满刮腻子二道砂纸磨平; 3、10厚WPM5 水泥砂浆抹平; 4、15厚WPM20水泥砂浆分两次找平,两种材料交接处和门窗洞口转角压入耐碱玻纤网格布，宽300 5、内墙表面专用界面处理剂甩毛。 | m2 | 46.98
151 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1、乳胶漆一底二面; 2、满刮腻子二道砂纸磨平; 3、10厚WPM5 水泥砂浆抹平; 4、15厚WPM20水泥砂浆分两次找平,两种材料交接处和门窗洞口转角压入耐碱玻纤网格布，宽300 5、内墙表面专用界面处理剂甩毛。 | m2 | 12.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 011203003003 | 块料墙、柱面 |  | 1、300*600*8厚瓷砖专用胶贴瓷片,专用填缝剂填缝 2、3厚聚合物水泥防水砂浆到楼板底 3、20厚wPM20 水泥砂浆分两次找平两种材料交接处和洞口转角压入耐碱玻纤网格布，宽300 4、内墙表面专用界面处理剂甩毛 | m2 | 61.47
153 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.300*300*1.2厚铝扣板面层,嵌入安装 2.T型轻钢(横向)次龙骨,中距600 3.U型轻钢主龙骨,中距≤200,找平后与吊杆固定 4.M8全牙吊与后置紧固件连接,双向中距200 | m2 | 3.31
154 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.铝合金门750*2100 | 樘 | 1
155 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.29
156 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.05
157 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 5.76
158 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 | m2 | 0.81
159 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.植筋 钢筋直径(mm) 12 | 根 | 16
160 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.026
161 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.01
162 | 010506001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.001
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3#监舍卫生间安装改造
一楼罪犯厕所
163 | 031003006003 | 大便器 |  | 1.不锈钢蹲厕 2.含给排水管相关施工内容 | 组 | 2
164 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1.成品清洗池 2.含给排水管相关施工内容 | 组 | 1
一楼干警厕所
165 | 031003006004 | 大便器 |  | 1.瓷蹲式大便器 2.含给排水管相关施工内容 | 组 | 1
166 | 031003003003 | 洗脸盆 |  | 1.洗脸盆 立柱式 冷热水 2.含给排水管相关施工内容 | 组 | 1
167 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.成套淋浴器 手动开关 冷热水 2.含给排水管相关施工内容 | 套 | 1
电气、给排水管部分
168 | 03B002 | 电气线管保护 |  | 1.拆除底板过程中，对原有电气线管保护 | 项 | 1
169 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.新做排水管 2.材质:PVC-U 3.规格:DN110 | m | 10
170 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.新做给水管 2.材质:PPR 3.规格:DN32 | m | 10
17#禁闭室
17#禁闭室装饰部分
拆除部分
171 | 01B001 | 所有设备、设施保护性拆除，异地保存 |  | 1.所有设备、设施（包含风扇、空调、电视等）保护性拆除，异地保存 2.室内家具、床等搬离，异地保存 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 010502029002 | 散水拆除 |  | 1.散水整体拆除 2.废料外运3km | m2 | 51.36
173 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.地面瓷砖拆除 2.废料外运3km | m2 | 156.7
174 | 011101001001 | 地面清洗干净 |  | 1.地面清洗干净 | m2 | 260.16
175 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶拆除 2.废料外运3km | m2 | 108.48
176 | 011403001004 | 拆除天棚油漆 |  | 1.拆除天棚油漆 2.废料外运3km | m2 | 300.32
177 | 011403001005 | 拆除墙面油漆 |  | 1.拆除墙面油漆 2.废料外运3km | m2 | 1436.4
178 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.拆除墙面装饰板、软包 2.废料外运3km | m2 | 289.9
179 | 011203003004 | 块料墙面拆除 |  | 1.拆除墙面瓷砖 2.废料外运3km | m2 | 34.26
180 | 010902004001 | 屋面刚性层 |  | 1.拆除原屋面至结构层 2.废料外运3km | m2 | 209.57
181 | 010901004001 | 玻璃采光顶 |  | 1.拆除顶面玻璃盖板 2.废料外运3km | m2 | 70.47
182 | 010609003001 | 金属网栏 |  | 1.拆除顶面金属防护网 2.废料外运3km | m2 | 70.47
183 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.金属门拆除 2.外运1km至业主指定位置（业主回收） | m2 | 21.84
改造部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 010502029003 | 散水 |  | 1. 60厚混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚砂石垫层 3. 素土夯实,向外坡4% 注:散水宽度800同时应至少比挑檐宽度大200-300mm。散水坡每6米长度(总长度均分)留变形缝;外墙阴阳角、散水坡与外墙及台阶交接处留变形缝,缝宽10,沥青砂填缝。 | m2 | 51.36
185 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 楼1:地砖楼面(规格800*800)(50厚) 1.10厚铺防滑地砖楼面,DTG勾缝剂勾缝 2.5厚瓷砖粘结砂浆(DTA)结合层 3.30厚M20砂浆找平 | m2 | 132.24
186 | 011106003001 | 块料楼梯 |  | 楼梯地面(规格800*800)(50厚) 1.10厚铺防滑地砖楼面,DTG勾缝剂勾缝 2.5厚瓷砖粘结砂浆(DTA)结合层 3.30厚M20砂浆找平 | m2 | 11.66
187 | 011107004001 | 块料台阶 |  | 台阶地面(规格800*800)(50厚) 1.10厚铺防滑地砖楼面,DTG勾缝剂勾缝 2.5厚瓷砖粘结砂浆(DTA)结合层 3.30厚M20砂浆找平 | m2 | 8.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 011102003007 | 块料楼地面 |  | 楼2:地砖防水楼面(适用卫生间等,规格300*300) 1、10厚铺防滑地砖楼面,DTG勾缝剂勾缝 2、5厚瓷砖粘结砂浆(DTA)结合层 3、20厚聚合物水泥防水砂浆,四周反起至完成面上300,向门槛石水平延伸300,两侧≥250. 4、1:3:5水泥:砂:陶粒混凝土填充,垫至适宜高度(向地漏找坡); 5、2厚聚合物水泥防水涂料一道,四周上翻超过地面完成面300mm,反坎处防水层上翻至反坎顶面 6、附加防水层:采用2厚聚氨酯防水涂膜附加防水层一道,内贴玻璃纤维格网布,四周延伸大于300mm;(阳台反坎、管周、烟道、阴阳角等薄弱部位) 7、5厚DSM20砂浆平整、四周抹小八字角 | m2 | 4.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 踢1:瓷砖踢脚(100高) 1、贴8~10厚专用瓷砖踢脚板,白水泥擦缝 2、5厚水泥胶结合层 3、5厚DPM20砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道 | m | 138.04
190 | 011105003003 | 块料踢脚线（楼梯） |  | 踢1:楼梯瓷砖踢脚(100高) 1、贴8~10厚专用瓷砖踢脚板,白水泥擦缝 2、5厚水泥胶结合层 3、5厚DPM20砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道 | m | 10.44
191 | 011203003005 | 块料墙、柱面 |  | 内4:贴面砖防水墙面(规格300*600)(适用于卫生间有水房间 1、贴5厚面砖,白水泥擦缝(到顶) 2、10厚益胶泥给合层 3、5厚聚合物水泥防水砂浆至板底 | m2 | 34.26
192 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 内1：无机涂料墙面 1、无机涂料面层三遍 2、墙面满刮腻子二道 3、5厚DPM15预拌砂浆修补 | m2 | 1513.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 011403001007 | 抹灰面油漆 |  | 棚1:涂料顶棚 1、刷无机涂料(防水、防霉)三道 2、1厚抹面层腻子 3、2厚抹底层腻子 4、2厚抹水泥腻子 | m2 | 361.65
194 | 011403001008 | 抹灰面油漆 |  | 棚4:涂料顶棚(适用于卫生间有水房间) 1、刷无机涂料(防水、防霉)三道 2、1mm厚聚合物水泥防水涂料 3、平整处理后括白腻子二道 | m2 | 4.5
195 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 |  | 棚2:铝合金顶棚(适用于干警用的房间,规格800*800) 1、铝合金方形板 2、配套金属龙骨 | m2 | 85.04
196 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 |  | 1.天花安装轻钢龙骨 2.600*600石膏板面层 | m2 | 199.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
197 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.40厚C25配筋细石砼(双向配φ6@150每4米设缝，宽度10，单组份聚氨酯密封胶嵌 2.干铺无纺布一道(250g/m) 3.1:2.5水泥砂浆批结构面20mmm厚，200mm厚混凝土预制拱块30mm厚,100mm厚混凝士填平拱波之间，1:2.5水泥砂浆批拱面20mm厚 4.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材一道 5.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料两道 6.原有找坡层，5厚DS-M15水泥砂浆修补找平 | m2 | 209.57
198 | 010901004002 | 双层安全玻璃盖板 |  | 1.双层安全玻璃盖板 | m2 | 70.47
199 | 010609003002 | 金属网栏 |  | 1.屋面新装金属防护网 | m2 | 70.47
200 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180 4.砂浆强度等级:M5.0 | m3 | 25.24
17#禁闭室安装工程
给排水工程
给水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 031002011001 | 水表组 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，不锈钢硬密封闸阀*1 | 组 | 1
202 | 031003014003 | 单冷水龙头 |  | 1.类型:单冷水龙头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN15 | 个 | 21
203 | 031002003001 | 截止阀 |  | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 18
204 | 031002003002 | 截止阀 |  | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 18
205 | 031002003003 | 截止阀 |  | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 1
206 | 031002001001 | 自动排气阀 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
207 | 031002001002 | 真空破坏器 |  | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.材质:31603薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 4.16
209 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质:纳米抗菌PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 1.38
210 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质:纳米抗菌PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 36.27
211 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.材质:纳米抗菌PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 8.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
212 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.材质:纳米抗菌PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 45.74
213 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质:纳米抗菌PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 223.35
214 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.材质:纳米抗菌PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 42.91
215 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 21
216 | 031301002001 | 开孔打洞、孔洞修复 |  | 1.名称:开孔打洞、孔洞修复 2.规格:φ65内 3.部位:外墙 4.结构类型:砖墙 | 个 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 综合考虑 2.沟槽修补 | m | 223.35
雨、污水
218 | 031003006005 | 禁闭室不锈钢蹲便器 |  | 1.类型:禁闭室不锈钢蹲便器 低水箱式 2.材质:不锈钢 | 组 | 15
219 | 031003006006 | 警用蹲便器 |  | 1.类型:警用蹲便器 低水箱式 2.材质:陶瓷 | 组 | 4
220 | 031003003004 | 警用洗手盆 |  | 1.类型:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂墙式 | 组 | 2
221 | 031005013001 | 储水式电热水器 |  | 1.型号:储水式电热水器 2.容积:按设计及规范要求综合考虑 3.安装方式:挂式 | 台 | 2
222 | 031003014004 | 塑料地漏 |  | 1.类型:塑料地漏 2.材质:PVC 3.规格:DN75 | 个 | 16
223 | 031003014005 | 87型雨水斗 |  | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:PVC 3.规格:DN100 | 个 | 11
224 | 031003014006 | 侧排雨水斗 |  | 1.类型:侧排雨水斗 2.材质:PVC 3.规格:DN100 | 个 | 4
225 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.材质:优质承插PVC给水管1.6MPA 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:雨水 | m | 56.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污、废水 | m | 85.82
227 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污、废水 | m | 35.42
228 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污、废水 | m | 4.75
电气工程
229 | 030402011001 | 配电箱 AL.jb |  | 1.名称:配电箱 AL.jb 2.规格:Pn= 30 kW（预留） 3.安装方式:挂墙明装,底距地高1.5米 4.箱内配置按图纸及规范要求综合考虑 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
230 | 030402011002 | 配电箱 AL.zf |  | 1.名称:配电箱 AL.zf 2.规格:Pc=5.00kW 3.安装方式:挂墙明装,底距地高1.5米 4.箱内配置按图纸及规范要求综合考虑 | 台 | 1
231 | 030412005001 | 面板开关箱 KGX1 |  | 1.名称:面板开关箱 KGX1 2.规格:内置4路开关 3.安装形式:挂墙明装,底距地高1.5米 4.箱内配置按图纸及规范要求综合考虑 | 个 | 1
232 | 030412005002 | 面板开关箱 KGX2 |  | 1.名称:面板开关箱 KGX2 2.规格:内置19路开关 3.安装形式:挂墙明装,底距地高1.5米 4.箱内配置按图纸及规范要求综合考虑 | 个 | 1
233 | 030405013001 | 220V转36V小型变压器 PD |  | 1.名称:220V转36V小型变压器 PD 2.容量(V·A):500以下 | 个 | 1
234 | 030412005003 | LEB箱 |  | 1.名称:LEB箱 2.安装形式:明装,底距地高0.3米 3.箱内配置按图纸及规范要求综合考虑 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
235 | 030413001003 | LED壁灯 |  | 1.名称:LED壁灯 2.规格:12W，光通量：1080lm，Ra＞80 3.距地2.6米壁装 | 套 | 2
236 | 030413003004 | LED单管荧光灯 |  | 1.名称:LED单管荧光灯 2.规格:18W，光通量：1800lm，Ra＞80，带支架 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 5
237 | 030413003005 | LED单管荧光灯(带安全防护罩) |  | 1.名称:LED单管荧光灯(带安全防护罩) 2.规格:24V,9W，光通量：900lm，Ra＞80，带支架 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 16
238 | 030413003006 | LED双管荧光灯 |  | 1.名称:LED双管荧光灯 2.规格:2x18W，光通量：3600lm，Ra＞80，带支架 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 12
239 | 030413001004 | LED吸顶灯 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W，光通量：1200lm，Ra＞80 | 套 | 19
240 | 030413001005 | LED吸顶灯(带安全防护罩) |  | 1.名称:LED吸顶灯(带安全防护罩) 2.规格:24V,9W，光通量：900lm，Ra＞80 | 套 | 16
241 | 030413005002 | LED防水防尘灯 |  | 1.名称:LED防水防尘灯 2.型号:8W，光通量：560lm，Ra＞80 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
242 | 030413002003 | 安全出口标志灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W，36V,自带蓄电池，T=100min 3.安装方式:门顶上方0.1米安装 | 套 | 2
243 | 030413002004 | 单向疏散指示灯 |  | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:1W，36V,自带蓄电池，T=100min 3.安装方式:距地0.5米安装 | 套 | 10
244 | 030413002005 | 楼层指示灯 |  | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:1W，36V,自带蓄电池，T=100min 3.安装方式:距地2.5米安装 | 套 | 1
245 | 030413005003 | 自带蓄电池应急灯 |  | 1.名称:自带蓄电池应急灯 2.型号:6W，36V,自带蓄电池，T=100min 3.安装方式:距地2.5米安装 | 套 | 13
246 | 030413005004 | 自带蓄电池应急灯 |  | 1.名称:自带蓄电池应急灯 2.型号:10W，36V,自带蓄电池，T=100min 3.安装方式:距地2.5米安装 | 套 | 1
247 | 030413005005 | 自带蓄电池应急灯 |  | 1.名称:自带蓄电池应急灯 2.型号:6W，36V,自带蓄电池，T=100min；IP67 3.安装方式:距地2.5米、室外安装 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 030405015002 | 排气扇 |  | 1.名称:排气扇 2.规格:40W 3.安装方式:现场定 | 台 | 3
249 | 030405015003 | 吸顶式风扇 |  | 1.名称:吸顶式风扇 2.规格:60W 3.安装方式:现场定 | 台 | 32
250 | 030413013006 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V~10A 3.安装方式:距地1.3米明装 | 套 | 7
251 | 030413013007 | 声控延时开关 |  | 1.名称:声控延时开关 2.规格:250V~10A 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2
252 | 030413014003 | 安全型五孔插座 |  | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V~10A 3.安装方式:明装 | 套 | 1
253 | 030413014004 | 安全型五孔插座 |  | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V~10A 3.安装方式:明装 | 套 | 5
254 | 030413014005 | 安全型五孔台面插座 |  | 1.名称:安全型五孔台面插座 2.规格:250V~10A 3.安装方式:明装 | 套 | 22
255 | 030413014006 | 分体空调插座 |  | 1.名称:分体空调插座 2.规格:250V16A带开关 3.安装方式:明装 | 套 | 7
256 | 030413014007 | 热水器插座 |  | 1.名称:热水器插座 2.规格:250V16A带开关 3.安装方式:明装 | 套 | 2
257 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100 | m | 86.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
258 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:39*19 | m | 17.28
259 | 030412002007 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:25*25 | m | 396.03
260 | 031301005001 | 支架制作、安装 |  | 1.名称:支架制作、安装 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 | kg | 56.44
261 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 56.44
262 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明敷 | m | 119.2
263 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50*2.0 4.配置形式:埋地敷设 | m | 100
264 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*16 | m | 50
265 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:NH-YJV-5*16 | m | 50
266 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 | 个 | 4
267 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZRBV-2.5 | m | 3021.52
268 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NHBV-2.5 | m | 256.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
269 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZRBV-4 | m | 612.65
270 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:明装 | 个 | 152
271 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌 3.规格:86*86 4.安装形式:明装 | 个 | 28
智能化工程
272 | 030402011003 | UPS配电箱 |  | 1.名称:UPS配电箱 2.安装方式:按设计及规范要求综合考虑 3.箱内配置按图纸及规范要求综合考虑 | 台 | 1
273 | 030411005001 | 防雷器 |  | 1.名称:防雷器 | 台 | 1
274 | 030506010003 | 枪式摄像机（含支架） |  | 1.名称:枪式摄像机（含支架）（保护性拆除，利旧安装） 2.安装方式:壁挂安装 | 台 | 9
275 | 030506010004 | 彩色半球摄像机（含支架） |  | 1.名称:彩色半球摄像机（含支架）（保护性拆除，利旧安装） 2.安装方式:壁挂安装 | 台 | 11
276 | 030506010005 | 彩色半球摄像机（含支架） |  | 1.名称:彩色半球摄像机（含支架）（保护性拆除，利旧安装） 2.安装方式:壁挂安装 | 台 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
277 | 030506010006 | 广角半球摄像机（含支架） |  | 1.名称:广角半球摄像机（含支架）（保护性拆除，利旧安装） 2.安装方式:壁挂安装 | 台 | 19
278 | 030507002002 | XZ智能分析终端 |  | 1.名称:XZ智能分析终端（保护性拆除，利旧安装） | 套 | 15
279 | 030502010002 | TD网络插座 |  | 1.名称:TD网络插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 20
280 | 030502002002 | TP电话插座 |  | 1.名称:TP电话插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 6
281 | 030904003002 | 求助报警按钮 |  | 1.名称:求助报警按钮 2.安装方式:暗装 | 个 | 5
282 | 030412002008 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 | m | 38.7
283 | 031301005002 | 线槽支架制作、安装 |  | 1.名称:线槽支架制作、安装 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 | kg | 28.48
284 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 28.48
285 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6 | m | 3066.26
286 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*1.0 | m | 2457.12
287 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 | m | 97.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
288 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 | m | 374.22
289 | 030412006007 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:明装 | 个 | 122
290 | 031301001001 | 凿槽、沟槽修补 |  | 1.名称:凿槽、沟槽修补 2.规格:70*70 3.结构类型:砖结构 | m | 168.75
291 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 117
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省四会监狱罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007006 |  | 文明施工
1.2 | 011601008006 |  | 环境保护
1.3 | 011601006006 |  | 临时设施
1.4 | 011601009006 |  | 安全生产
1.5 | 011601001004 |  | 脚手架
1.6 | 011601002002 |  | 垂直运输
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省四会监狱罗塘关押点会见楼、3#监舍首层楼板及禁闭室室内改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 67983.65
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 67983.65 |  |  |  | -