## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 电气工程
标段名称： |  |  | 凤岗镇社区办公用房维修改造
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱(含所有元配件) 2.规格:600*800*160mm 3.其他详见设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:A型应急照明非集中电源箱(含所有元配件) 2.规格:500*890*200mm 3.其他详见设计图纸 |  | 台 | 1
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG16 4.配置形式:明敷 5.其他详见设计图纸 |  | m | 239.79
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.其他详见设计图纸 |  | m | 235.87
5 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 |  | m | 103.2
6 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:防火线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*50 4.其他详见设计图纸 |  | m | 41.26
7 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃的铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他详见设计图纸 |  | m | 755.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃的铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他详见设计图纸 |  | m | 741.2
9 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃的铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2.配线形式:桥架 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他详见设计图纸 |  | m | 159.2
10 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃的铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2.配线形式:桥架 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他详见设计图纸 |  | m | 332.33
11 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:耐火屏蔽双绞线 2.规格:NH-RVSP-2*1.5 3.其他详见设计图纸 |  | m | 5
12 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火的软绞线 2.配线形式:暗敷 3.型号:WDZCN-RYJS-2*2.5mm2 4.其他详见设计图纸 |  | m | 93.4
13 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2.配线形式:暗敷 3.型号:WDZN-BYJ（F）-4mm2 4.其他详见设计图纸 |  | m | 26.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:半球型棚灯 2.规格:LED 1*18W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 2
15 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:防潮灯 2.规格:18W LED 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 4
16 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:LED 2*36W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 28
17 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:LED 2*25W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 6
18 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶棚灯 2.规格:LED 1*18W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 9
19 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶人体感应灯 2.规格:LED 1*18W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 6
20 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口 2.规格:DC36V 1W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 3
21 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口 2.规格:DC36V 1W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 2
22 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具--壁挂照明 2.规格:DC36V 3W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 15
23 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:DC36V 1W 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二位单控灯开关 2.规格:250V 10A 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 13
25 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三位单控灯开关 2.规格:250V 10A 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 2
26 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:安全型二、三极插座 2.其他详见设计图纸 |  | 套 | 45
27 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:IP54型防溅型单相二级加三级暗插座 2.其他详见设计图纸 |  | 套 | 1
28 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.其他详见设计图纸 |  | 台 | 1
29 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.其他详见设计图纸 |  | 个 | 61
30 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具盒 2.其他详见设计图纸 |  | 个 | 82
31 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铠装电力电缆 2.规格:YJV22-4*16 3.其他详见设计图纸 |  | m | 100
32 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:YJV22-4*16 3.材质、类型:干包 |  | 个 | 2
33 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m 3.其他详见设计图纸 |  | m3 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:砂垫层200mm厚 2.其他详见设计图纸 |  | m3 | 10
35 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:土 2.其他详见设计图纸 |  | m3 | 30
36 | 030408008001 | 盖保护板(砖) | 1.盖保护砖 2.其他详见设计图纸 |  | m | 100
37 | 03B001 | 由室外变电站引来电缆，做防冻涨措施，穿过建筑外墙时，做步水钢板措施 | 1.由室外变电站引来电缆，做防冻涨措施，穿过建筑外墙时，做步水钢板措施 |  | 项 | 1
38 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.其他详见设计图纸 |  | 台 | 1
39 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.其他详见设计图纸 |  | 台 | 1
40 | 03B002 | 双管荧光灯拆除 | 1.双管荧光灯拆除 2.外运指定地点 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 34
41 | 03B003 | 吸顶灯拆除 | 1.吸顶灯拆除 2.外运指定地点 3.其他详见设计图纸 |  | 套 | 21
42 | 03B004 | 插座拆除 | 1.插座拆除 2.外运指定地点 3.其他详见设计图纸 |  | 个 | 46
43 | 03B005 | 开关拆除 | 1.开关拆除 2.外运指定地点 3.其他详见设计图纸 |  | 个 | 15
44 | 03B006 | 换气扇拆除 | 1.换气扇拆除 2.外运指定地点 3.其他详见设计图纸 |  | 台 | 1
45 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.送配电系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  |  | 第 6 页 共 6 页
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费
2 | 031401012001 | 临时设施费
3 | 031401010001 | 文明施工费
4 | 031401011001 | 环境保护费
5 | 031401021001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 031401021002 | 雨季施工增加费
7 | 031401020001 | 夜间施工增加费
8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
9 | 031401013001 | 二次搬运费
10 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
11 | 031401014001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：凤岗镇社区办公用房维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计