吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）工程名称
竞争性磋商文件
项目编号：JLU-WT25323
采购人：吉林大学
采购代理机构：国义招标股份有限公司
二〇二五年十二月
目   录

第一篇 竞争性磋商公告
3 
7第二篇 采购项目的技术需求


7第三篇 采购项目的商务要求


13一、工期、地点


13二、质量保修范围和保修期要求


13三、付款方式


13四、履约保证金及质量保证金：


13五、其他


13六、质量标准


13七、履约验收


13第四篇  磋商程序及方法、评审标准等


14一、磋商程序及方法


19二、详细评审标准


24三、无效响应


24四、采购终止


24第五篇 供应商须知


26一、 磋商费用


26二、 磋商文件


26三、 磋商要求


28四、磋商保证金


29五、成交供应商的确认和变更


29六、成交通知


30七、关于质疑和投诉


30八、签订合同


31九、需要补充的其他内容


34第六篇 建设工程施工合同


35第七篇 工程量清单


36第八篇设计图纸


37第九篇响应文件格式要求


39一、响应文件封面


46二、经济部分


49三、技术部分


58四、商务部分


61五、资格条件及其他


84最终报价函





竞争性磋商公告

	项目概况

吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）项目潜在供应商应在吉林大学供应商服务平台（https://cgglzx.jlu.edu.cn/provider/login.html）获取采购文件，并于2025年12月29日9点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：JLU-WT25323；
2.项目名称：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）；  

3.预算金额（最高限价）人民币3611901元； 

4.采购需求：本次改造内容包括拆除原有天棚吊顶、窗帘、垃圾外运、新建天棚吊顶、窗帘、窗帘盒、成品保护等、新建空调配电箱、空调电源插座接线盒及其配管配线工程、桥架及其支吊架等安装，具体内容详见工程量清单；
5.施工地点：吉林省长春市吉林大学新民校区；
6.合同履行期限：自开工之日起60天；

7.质量要求：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（一）促进中小企业发展：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业：建筑业，标的名称为：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）。

（二）支持监狱企业发展：根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）促进残疾人就业明细：根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：小微企业以供应商填写的《中小微企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）强制采购的节能产品：按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。

政府采购强制采购标记★符号的节能产品：

( 否

☑是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。 

投标人须自行按照《节能产品政府采购清单》目录进行编制（单独列举，自拟表格）。

投标须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询的截图。

未提供或提供的材料不符合上述要求，按投标无效处理。
3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力；注：执行吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知【吉建管〔2023〕23号】文件的规定；其他省（市）核发的资质涉及有效期届满有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。

（2）供应商拟派的项目经理应具备有效的建筑工程专业二级及以上国家注册建造师资格并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），拟派出的项目经理应无在建工程。

（3）项目管理机构人员要求应满足强制性标准人员要求：技术负责人1人，需具有相关专业中级及以上技术职称证，施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人等人员需具有职称证或岗位证；项目管理机构人员应在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”中备案,所有项目管理机构人员应无在建工程。提供所有项目管理机构人员的近半年及以上缴纳社会保险凭证（缴纳社会保险凭证要求自购买磋商文件月份前半年及以上）。

（4）近三年度（2022年、2023年、2024年）经会计师事务所审计的财务审计报告（成立不足三年的企业需提供自成立之日起至2024年的财务审计报告，成立不足一年的企业需提供本年度基本开户银行出具的资信证明）；
（5）近三年（2022年至今）完成过与本工程项目投资规模相当的同类项目业绩（投标文件内附施工合同和施工项目的中标结果公示（公告）网页截图复印件及有关业绩的查询网址加盖投标单位公章，业绩查询网址为国家级或省级或市级真实有效的网址）。取得最低等级资质证书不足一年的建筑业企业，可不提供同类项目业绩。

（6）外省入吉建筑业企业须完成入吉信息登记。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

5.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。提供信用中国和中国政府采购网查询截图。
6.在近三年内供应商或法定代表人、拟委任的项目负责人在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪行为。提供由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。
7.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

三、获取采购文件

1.时间：2025年12月18日8时30分至2025年12月24日16时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：吉林大学供应商服务平台（https://cgglzx.jlu.edu.cn/provider/login.html）
3.方式：凡有意参加的供应商，请于上述期间内登录吉林大学供应商服务平台报名且审核通过后在线获取电子版采购文件，未在线报名、未成功上传响应文件的潜在供应商均无资格参加本次采购活动。

4.售价：500元，售后不退。

收款人全称：国义招标股份有限公司吉林省分公司；

开户银行：招商银行股份有限公司长春分行营业部；

账    号：4319 0017 3910 666；

汇款时请备注：（JLU-WT25323）

汇款成功后需将汇款截图发送至代理公司邮箱（guoyijilin2@163.com），未在获取采购时间截止前汇款成功的供应商视为未报名。

招标文件发票由国义招标股份有限公司吉林省分公司出具，财务电话：0431-80531172。
四、响应文件提交

1.截止时间：2025年12月29日9点00分（北京时间）

2.地点：吉林大学供应商服务平台（https://cgglzx.jlu.edu.cn/provider/login.html）

本项目为全流程电子标，无须现场递交纸质文件。
3.方式：登录吉林大学供应商服务平台上传响应文件，只有在系统正式获取了采购文件的供应商才能递交响应文件。供应商将在吉林大学供应商服务平台进行签到（投标截止时间前30分钟开始），供应商需要在开标前完成签到，本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议。供应商可在线参与开标，在线参与开标须登录供应商服务平台并保持网络畅通，及时在线响应采购人要求。为避免供应商在开标前上传响应文件，且评审时间已到，但响应文件还未传输完成，从而影响开标。建议供应商在“递交响应文件截止时间”1小时前提前完成上传。         供应商可通过腾讯会议软件参与到开标现场，腾讯会议号：*****。（建议提前1天准备好软件环境。）投标人在线参加远程开标，如无故离开远程开标会议室，后果自负。

4.其他注意事项：

（1）供应商需按照采购文件规定的响应文件格式编制响应文件，响应文件只能上传pdf格式且具有与响应文件格式一致的【导航窗格】，大小不能超过200MB。

（2）响应文件需使用企业CA证书以及法人CA证书进行电子签章，若无对应的证书，请先登录吉林大学供应商服务平台申请办理，办理需要邮寄时间，请提前办理。如有问题请及时联系供应商服务平台官网右侧在线客服或客服电话：400-101-0335。

（3）响应文件上传后供应商服务平台将对响应文件进行加密，直至评审时才进行解密。

五、开启

截止时间：2025年12月29日9点00分（北京时间）

地点：吉林大学供应商服务平台（https://cgglzx.jlu.edu.cn/provider/login.html）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

公告发布媒介：本项目竞争性磋商公告在中国政府采购网、吉林大学招标与采购管理中心网站（https://cgglzx.jlu.edu.cn）上发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：吉林大学

地址：吉林省长春市前进大街2699号吉林大学中心校区商贸楼四楼

联系人：孙老师     电话：0431-85167313

2.采购代理机构信息

采购代理机构：国义招标股份有限公司
地址：吉林省长春市富强街399号
联系人：吴思远    电话：0431-80531170
3.项目联系方式

项目联系人：吴思远 
电话：0431-80531170
采购项目的技术需求

一、工程概况

1.工程名称：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）
2.最高投标限价：人民币3611901元（其中包含暂列金140000元）；

3.工程范围：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）。具体施工要求详见磋商文件、工程量清单所载明内容。

4.工程基本内容：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）。本次改造内容包括拆除原有天棚吊顶、窗帘、垃圾外运、新建天棚吊顶、窗帘、窗帘盒、成品保护等、新建空调配电箱、空调电源插座接线盒及其配管配线工程、桥架及其支吊架等安装。
5.工期及相关要求：自开工之日起60天。

6.承包方式：包工全包料

二、工程招标的基本要求

一、工程招投标的基本要求

1、供应商具有有效的营业执照；

2、房屋建筑工程施工总承包二级或以上资质；

3、具有有效的《安全生产许可证》，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

二、工程修缮方案、施工工艺、修缮标准及基本要求：

（一）土建专业：

1、拆除原有天棚吊顶、窗帘、垃圾外运；

2、新建天棚吊顶、窗帘、窗帘盒、成品保护等工程；

3、其他未尽事宜详见设计图纸及现场实际情况确定，所有施工内容必须按施工工艺标准操作、施工质量符合现行施工质量验收规范、质量验收统一标准规定。
（二）电气专业：

1、配电箱满足电力行业验收标准。
2、电线、电缆、配管及桥架选用国标产品。

3、其他说明：其它未尽事项根据现场实际情况确定。施工过程应严格按现行施工规范及质量验收标准执行，达到合格标准。

三、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：自开工之日起60天。          
2.地点：吉林省长春市吉林大学新民校区           
3.付款条件（进度和方式）：
1）学生公寓楼内电气系统改造，竣工验收合格后付至合同金额（扣除暂列金）70%，审计结束后支付至审计值的100%。

2）履约保证金及质量保证金：中标单位在签订合同前按合同价格的3%交纳工程履约保证金，工程竣工验收合格后工程履约保证金自动转为工程质量保证金，质保期满后无质量问题支付无利息质保金。中标单位用基本账户公对公转账，并在附言中标注：JLU-WT25323吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）履约保证金。

开户名称：吉林大学

开户银行：中国银行长春前进大街支行

账号：160402501175。      
4.质量保修范围和保修期：

自验收合格之日起保修两年，重点部位质保期按国家有关规定及《建设工程质量管理条例》规定执行。保修期内所有问题由施工单位承担,由于维修不及时造成的损失及费用从质保金中扣除。                

5.售后服务要求：

保修期内所有问题由施工单位承担,由于维修不及时造成的损失及费用从质保金中扣除。                        

6.履约验收方案：

6.1.履约验收主体
建设单位（吉林大学后勤处）

6.2.履约验收时间
2026年4月

6.3.履约验收方式
1）施工单位应在工程完工后，应及时编制竣工图和竣工报告，并组织施工单位内部人员，对工程进行验收，发现问题，及时整改；同时组织人员按照竣工清理计划对工程项目进行清理。

2）施工单位自行验收合格后，编制《工程质量保修书》，在符合竣工验收条件后提出竣工验收申请，并附验收所需的相关资料。

3）对工程质量、进度、使用功能、外观、安全、环保等方面进行验收，对发现问题的地方，要求施工方按期整改；验收合格后出具竣工验收报告，并保留验收过程中的相关记录。

4）验收以现场实物形态检验为主，须依据验收计划及合同约定的质量标准及国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业相关标准执行，验收须符合相关专业验收规范的规定。

5）建设单位应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

6）施工企业完成自检验收合格后，报监理单位申请竣工验收，监理单位（项目管理单位）复检无问题后报至建设单位，建设单位组织施工企业、设计单位、监理单位、项目管理单位、拟交付使用单位及各相关校内部门专业技术人员（例：招标采购管理中心、保卫处、大数据网络中心、节能办、后勤服务集团等）共同进行现场验收，各个环节各个单项均须符合要求，不得漏项，并对其验收内容签署意见。  

6.4.履约验收程序

1） 施工单位在隐蔽工程前通知建设单位（或工程监理单位）进行验收，并按

规定形成验收文件；

分部分项工程完成，应在施工单位自行验收合格后，通知建设单位（或工

程监理单位）进行验收，重要的分部分项工程应请设计单位参加验收；

施工单位应在单位工程完工后，自行组织检查、评定，复合验收标准，向

建设单位提交验收申请；

建设单位收到验收申请后，应组织施工、设计、监理、项目管理等方面人

员进行单位工程验收，并适时根据有关规定实行全项目验收，明确验收结果，

并形成验收报告。                       

6.5.履约验收内容：招标文件和投标文件中所有技术及商务要求

1）土建工程验收：施工材料是否符合投标文件描述，建筑地面包含基层铺设，整体面层铺设是否平整，一般抹灰的抹灰层厚度，平整度，观感等是否满足设计要求，门及隔断安装平整度，固定方式，及周边收口填充补砌是否符合规范要求，拆除及新砌筑墙体结构安全性是否符合国家标准规定；吊顶平整度及龙骨是否符合国家规定，屋面防水是否符合规范要求等。

2）电气专业验收：电气设备器械、机器设备的装置固定牢固、平整;照明灯具试亮及照明灯具操纵作用优秀;电源开关、电源插座、终端盒等器械外型无缺，绝缘层器械无裂纹，弱电安装满足使用单位使用需求。

3）给排水验收：管路、管材品质应契合现行标准规范，排水通球实验应符合规定;阀门安装应规范;经试压水压试验，一切管路、阀门、连接头应无渗漏、渗水现象等。

4）通风系统测试：对送排风管道应进行密闭性检测，确保满足国家规范规定压力降，不渗、不漏等。对送排风设备启动试运行，确保风压、风量以及震动、噪音满足设计要求及设备标准。

5）采暖系统验收：采暖管线试压检测，应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，降至工作压力后检查（包含连），接处不渗、不漏。

6）装饰验收：本项目工程整体装饰装修风格在感官上应符合设计及甲方既定要求。

其他未尽事宜均按招标文件和投标文件中所有技术及商务要求。

6.6.履约验收标准
1）国家相关法律法规和建设主管部门颁布的管理条例和方法。

2）建筑工程施工质量验收统一标准。

3）专业工程施工质量验收规范。

4）经批准的设计文件、施工图纸及说明书。

5）工程施工承包合同。

6）其他相关文件。

7）其他未尽事宜均按招标文件和投标文件中所有技术及商务要求。 

6.7.履约验收其他事项

严格落实履约验收责任。

7.质量标准：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

8.违约责任：由于中标人自身原因导致施工工期延误或工程竣工后30天内，不按时报工程结算卷的，每延误一天按总造价0.5‰罚款（由于招标人及第三方原因导致延期及不可抗力因素除外）。
四、其他要求

无。

投标人投标品牌清单明细表
工程名称：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	备注(质保期、供货周期、质量等级等)

	1
	18MM厚白色生态免漆板
	
	
	

	2
	矿棉板
	
	
	

	3
	免打孔遮阳帘
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


备注：施工单位可以扩展单项材料名称报价，但是不允许减少已标明的材料品目。

采购项目的商务要求

一、工期、地点

(一)工期：自开工之日起60天。
(二)实施地点：吉林省长春市吉林大学新民校区。
二、质量保修范围和保修期要求
自验收合格之日起保修两年，重点部位质保期按国家有关规定及《建设工程质量管理条例》规定执行。保修期内所有问题由施工单位承担,由于维修不及时造成的损失及费用从质保金中扣除。  

三、付款方式
学生公寓楼内电气系统改造，竣工验收合格后付至合同金额（扣除暂列金）70%，审计结束后支付至审计值的100%。
四、履约保证金及质量保证金：

履约保证金及质量保证金：中标单位在签订合同前按合同价格的3%交纳工程履约保证金，工程竣工验收合格后工程履约保证金自动转为工程质量保证金，质保期满后无质量问题支付无利息质保金。中标单位用基本账户公对公转账，并在附言中标注：JLU-WT25323吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）履约保证金。

开户名称：吉林大学

开户银行：中国银行长春前进大街支行

账号：160402501175。 

五、合同签约方式

中标总价控制范围内的固定单价合同。

1、结算时工程量按实际发生计算，单价按中标单价计算，即中标单价（投标书中的综合单价）在合同期内均不做调整（除变更外）。

2、变更项目单价调整原则是：工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的中标单价；没有适用该变更工程项目的，可执行相应的定额，并按中标让利系数让利；清单和定额都没有适用该项目的，由施工方按程序提报监理单位、建设单位核准后，根据近期市场信息价由建设单位和审计部门审核单价执行。
六、其他

响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、质量标准

质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

八、履约验收
严格落实履约验收责任。 

第四篇  磋商程序及方法、评审标准等

一、磋商程序及方法

（一）磋商按磋商文件规定的时间和地点进行，响应人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。由本项目依法组建的磋商小组分别与各响应人进行磋商。

（二）磋商小组对各响应人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各响应人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1．初步评审。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定响应人是否具备磋商资格。
注：磋商小组授权造价人员对各供应商响应文件的“已标价工程量清单”（即报价文件）进行清标。造价人员由本项目代理公司直接委派或委托非本单位造价人员（且非为本项目编制工程量清单、最高限价单位，非为本项目各供应商编制已标价工程量清单单位），造价人员具有二级以上注册造价师资格。造价人员提供清标报告供评审委员会审核，评审委员会参考清标报告，认定各供应商是否满足响应性评审标准-已标价工程量清单要求。本项目工程量清单、最高投标限价编制单位为北京思泰工程咨询有限公司。
初步评审资料表如下：

	序号
	项目名称
	标准

	形式
评审
标准
	1
	供应商名称
	与企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	2
	响应函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章。

	
	3
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合响应文件规定的格式。授权委托书由授权人及被授权人签字或盖章并加盖公章。

	
	4
	报价唯一
	只能有一个有效磋商报价。

	资格
评审
标准
	1
	营业执照
	具备有效的营业执照。

提供有效副本原件扫描件加盖公章或复印件加盖公章。

	
	2
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。

1. 提供有效副本原件扫描件加盖公章或复印件加盖公章。

2.使用电子证书执行吉建办〔2019〕71号“吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业安全生产许可证启用电子证书的通知”，响应文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由磋商小组登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认；外省未实行电子查询系统的应提供原件扫描件加盖公章或复印件加盖公章。

注：吉林省内供应商启用安全生产许可证电子证书的，信息的真伪由磋商小组通过登录“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进入“安全生产许可证管理”子系统-证书查询或扫描二维码标识进行查询确认。

（http://cxpt.jlsjsxxw.com/AqscxkzDefault.aspx）

	
	3
	资质等级
	供应商具有有效的营业执照，具备建设行政主管部门核发的施工总承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力。

注：执行吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知【吉建管〔2023〕23号】文件的规定；其他省（市）核发的资质涉及有效期届满有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。

1.持有新版资质证书的供应商可提供与新版资质证书副本同样大小并加盖单位公章（鲜章）的复印件，复印件与原件效力等同。新版建筑业企业资质证书复印件信息的真伪由磋商小组通过扫描二维码标识进行查询确认。响应文件内附加盖公章的复印件。

2. 使用电子证书执行吉建管〔2020〕12号“关于启用建筑业企业资质电子证书的通知”，外省未实行电子查询系统的应提供原件扫描件加盖公章或复印件加盖公章。

	
	4
	财务状况
	提供近三年度（2022年、2023年、2024年）经会计师事务所审计的财务审计报告，（成立不足三年的企业需提供自成立之日起至2024年的财务审计报告，成立不足一年的企业需提供本年度基本开户银行出具的资信证明）。

	
	5
	类似项目

业绩
	近三年（2022年-至今）完成的与本工程项目投资规模相当的同类的业绩1项。取得最低等级资质证书不足一年的建筑业企业，可不提供同类项目业绩。
业绩证明文件（投标文件内附施工合同和施工项目的中标结果公示（公告）网页截图复印件及有关业绩的查询网址加盖投标单位公章，业绩查询网址为国家级或省级或市级真实有效的网址）。提供的业绩证明文件必须为真实有效，若存在弄虚造假将按否决处理。响应文件内附加盖公章的复印件。

	
	6
	外省入吉企业登记管理
	外省入吉企业在我省承揽工程须按照吉林省相关文件要求办理企业信息登记，并在吉林省建筑市场监管公共服务平台上公布后方可参与投标。提供“吉林省建筑市场监管公共服务平台”入吉企业官网截图，截图上体现企业信息及项目经理信息并加盖企业公章。响应文件内附加盖公章的复印件。

	
	7
	信誉
	拒绝列入政府不良行为记录期间的企业参与本项目磋商。

提供由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。

	
	
	
	在近三年内供应商和法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。提供由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。

	
	
	
	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动（处罚决定规定的时间和地域范围内）。提供“中国政府采购网、信用中国”官网全部截图。响应文件内附加盖公章的复印件。注：信用记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

	
	8
	缴税记录和社会保险缴纳证明
	响应单位递交响应文件截止时间前六个月内任意一个月的缴税记录和社会保险缴纳证明复印件加盖公章；

	
	9
	项目经理
	供应商拟派的项目经理应具备有效的建筑工程专业二级及以上国家注册建造师资格并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），拟派出的项目经理应无在建工程。提供法定代表人及项目经理本人签字并加盖公章的无在建承诺。应附所在单位近半年及以上社保证明（社保证明要求自购买文件月份前半年及以上，提供社保局网站打印件，并且在社保局网站可查询到社保信息），否则磋商无效。

提供注册证书及执业资格证书、安全生产考核证、无在建承诺书、社保证明，响应文件内附加盖公章的复印件。

	
	10
	项目班子配备要求
	符合拟在本合同工程任职的主要人员方面的强制性标准（见附表）。项目管理机构人员应在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”中备案,所有项目管理机构人员应无在建工程。提供法定代表人签字并加盖公章的无在建承诺。应附所有项目管理机构人员的所在单位近半年及以上缴社会保险凭证（缴社会保险凭证要求自购买文件月份前半年及以上）。
提供人员证书、社保证明，项目管理机构人员平台备案截图及无在建承诺书，响应文件内附加盖公章的复印件。

	
	11
	联合体磋商
	本项目不接受联合体参与本次磋商。

	
	12
	其他要求
	本次采购严禁供应商转包、违法分包，严禁各类形式的资质挂靠。提供由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。

	
	
	
	供应商拟派出的授权委托人需提供所在单位近半年及以上社保证明，（社保证明要求自购买文件月份前半年及以上，提供社保局网站打印件，并且在社保局网站可查询到社保信息），响应文件内附加盖公章的复印件。

	
	
	
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。提供声明函加盖公章。

	
	
	
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目响应。提供声明函加盖公章。

	
	
	
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及其他资格要求，提供供应商资格声明书。提供符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。

	
	13
	供应商属于中小企业
	根据《中小企业声明函》内容判断。

	
	14
	强制采购的节能产品
	强制采购的节能产品：按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。

政府采购强制采购标记★符号的节能产品：

□ 否

☑是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。 

投标人须自行按照《节能产品政府采购清单》目录进行编制（单独列举，自拟表格）。

投标须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询的截图。

未提供或提供的材料不符合上述要求，按投标无效处理。

	
	15
	踏勘答疑会
	在要求时间内参加踏勘答疑会的。

	响应性
评审
标准
	1
	造价人员盖章
	响应文件正、副本的磋商报价总表需国家注册造价工程师加盖执业章及签字。（外聘员工需提供聘用合同）。

	
	2
	响应文件内容
	符合“磋商文件格式”的要求，符合“技术标准和要求”规定，未出现“无效响应”的情形，响应文件内容齐全、无遗漏，并作出响应。

	
	3
	工期
	自开工之日起60天

	
	4
	工程质量
	质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

	
	5
	磋商有效期
	磋商截止之日后60天（日历天）

	
	6
	已标价工程量清单（及电子版文件）
	符合“工程量清单”给出的所有要求。清单中给暂列金、暂估价的应按给定值全额计入竞争性磋商报价。规费及税金未根据省级政府或省级有关部门的规定计取者视为废标。投标人的已标价工程量清单（包括广联达软件版及EXCEL电子版）中填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致，否则视为不通过符合性评审，按废标处理。

	
	7
	磋商报价
	不得高于最高磋商限价，不得低于经评审专家现场评定的成本价格，否则按废标处理。

	
	8
	技术响应
	符合“采购项目的技术需求、商务要求”要求，无重大偏差

	
	9
	磋商保证金
	提供能证明其磋商保证金已经缴纳的证明，标书内附内容清晰可见的复印件。

提供的银行出具的凭证信息与磋商文件中代理公司要求的银行信息应当相符，如不符合视为未提交磋商保证金。

	评审结果
	合格/不合格

	※以上各项审核内容，有一项不符合要求，其响应文件的资格性检查为不合格。其响应文件不进入符合性检查。


2．澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3．磋商小组要求响应人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应人为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

4.要求出席竞争性磋商的响应人代表必须能够对响应文件的技术条款、商务条款等所有内容做出专业、合理的解释与说明，并能解答磋商小组提出的问题。

5．在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

6．在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。

7．供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

8．经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺。

9．磋商小组采用综合评分法对磋商报价的供应商的响应文件进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分 。

10．磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。按评审后得分由高到低顺序排列确定综合得分排名第一的供应商为本项目第一成交候选人。若供应商的评审得分相同的，按照磋商报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且磋商报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列推荐。

二、详细评审标准
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准

	1
	磋商报价（45分）
	磋商报价

（45分）
	满足磋商文件资格要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

	2
	商务因素

（22分）
	项目经理业绩

（4分）
	近5年（2020年至今（发布竞争性磋商公告的前一个工作日））完成过与本工程项目投资规模相当的同类的工程业绩，有1项得2分，满分4分。（工程业绩需体现项目经理姓名或由建设单位出具的证明材料，否则不得分）。

业绩证明文件【投标文件内附施工合同和施工项目的中标结果公示（公告）网页截图复印件及有关业绩的查询网址加盖投标单位公章，业绩查询网址为国家级或省级或市级真实有效的网址】。提供的业绩证明文件必须真实有效，若存在弄虚造假将按否决投标处理。

	
	
	企业业绩

（9分）
	近三年（2022年至今（发布竞争性磋商公告的前一个工作日））完成的、合同标的与本工程项目投资规模相当的同类工程业绩。在1项基础上，每增加1项同类的工程业绩加3分，总分不超过9分。
业绩证明文件【投标文件内附施工合同和施工项目的中标结果公示（公告）网页截图复印件及有关业绩的查询网址加盖投标单位公章，业绩查询网址为国家级或省级或市级真实有效的网址】。提供的业绩证明文件必须为真实有效，若存在弄虚造假将按否决投标处理。

	
	
	项目管理团队配置

（6分）
	项目班子中技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员等配备满足磋商文件强制性标准人员要求得0分，在满足磋商文件强制性标准人员要求的基础上，提供技术负责人职称证或施工员上岗证书或质量员上岗证书，每提供1个证书加2分，满分6分。需提供相应人员职称证书或上岗证书复印件加盖公章，否则不计分。（以上加分项仅适用于强制性标准以外人员）

	
	
	品牌优化

（3分）
	针对各供应商所提供的材料品牌及品质的优劣进行横向比较，优秀得3分；良好得2分；一般得1分。（请供应商根据工程量清单所给内容对材料标明品牌名称，如不标明品牌，不得分）

	3
	实施方案

（25分）
	质量保证措施（3分）
	施工技术标准、施工过程、检验检测、质量通病防治等保证工程质量的技术组织措施满足施工要求，完全、合理得3分；良好的得2分；一般的得1分，不合理的不得分。

	
	
	工程进度计划与措施

（2分）
	有计划，符合开竣工日期要求，有详细施工进度计划，施工网络图(或横道图)完全、合理得2分；较良好的得1分； 不符合开竣工日期要求、无施工进度和施工网络图(或横道图)的不得分。

	
	
	主要材料进场计划的合理性（2分）
	完全、合理得2分；一般的得1分；不合理的不得分。

	
	
	施工设备配置数量、性能、匹配性（2分）
	机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体，得2分；一般得1分；设备投入不能满足施工需要，或投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体不得分。

	
	
	劳动力配置适应（2分）
	完全、合理得2分；一般的得1分；不合理的不得分。

	
	
	重点、难点部位施工组织及方法（3分）
	针对本工程重点、难点的认识深刻、阐述清晰详细，施工方案与方法的针对性、可行性完全满足本工程技术特点要求，可操作性强，对施工关键技术、工艺把握准确到位的得3分； 

基本满足本工程技术特点要求，有一定可操作性，对施工关键技术、工艺把握基本准确的得2分；一般的得1分；不能完全满足本工程技术特点要求，对施工关键技术、工艺把握存在偏差的不得分。

	
	
	施工部署的完整性（2分）
	实施方案布置、平面布置图施工布局位置清晰、合理得2分；一般的得1分；不合理的不得分。

	
	
	安全管理体系与措施（3分）
	安全组织健全，有明确责任人，防火、防事故措施明确的得3分； 一般的得2分；明确性较差得1分；不合理的不得分。

	
	
	环境管理体系与措施（3分）
	有明确垃圾处理措施，保证在施工过程中环境不受污染，施工废料处理措施完全、合理及时得3分；一般的得2分；合理性较差得1分；不合理的不得分。

	
	
	施工现场应急方案和措施（3分）
	施工现场应急方案和措施完全合理、适用得3分；一般的得2分；合理性较差得1分；不合理的不得分。

	4
	售后服务（8分）
	优惠条件

（4分）
	对投标人提出的符合规定且具体可行的合理优惠条件每有一条得0.5分，满分3分。并对其他实质性优惠条件进行评审，优惠条件切实可行、符合项目实际需要，得1分，一般得0.5分，无不得分。

	
	
	服务承诺

（4分）
	 对投标人提出的符合规定且具体可行的合理服务承诺每有一条得0.5分，满分3分。并对其他实质性服务承诺进行评审，服务承诺切实可行、符合项目实际需要，得1分，一般得0.5分，无不得分。


注：1.实施方案描述中，必须根据本工程项目的实际情况有针对性的具体描述，如有出现与本项目无关或不切合实际的事项，该项不得分。
2.施工组织设计描述中，必须根据本工程项目的实际情况有针对性的具体描述，如有出现与本项目无关或不切合实际的事项，该项不得分。
3. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
4. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。划行标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附表：

强制性标准：拟在本合同工程任职的主要人员方面

（要求人员证书内有就职单位的须和供应商名称一致【职称证除外】，否则视为废标）

	人   员
	最低标准
	最低数量

	项目经理
	拟派的项目经理应具备有效的*****国家注册建造师资格并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），拟派出的项目经理应无在建工程。应出具由法定代表人及项目经理本人签字并加盖公章的无在建承诺，应附所在单位近半年及以上社保证明（社保证明要求自购买文件月份前半年及以上，提供社保局网站打印件，并且在社保局网站可查询到社保信息）。

（响应文件中提供建造师注册证书及执业资格证书、安全生产考核证、无在建承诺书、社保证明复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件加盖公章）
	1人

	技术负责人
	具有相关专业中级及以上技术职称证；（响应文件中提供证书复印件加盖公章，及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件加盖公章）
	1人

	施工员
	具有相关专业职称证或岗位证；（响应文件中提供证书复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件加盖公章）
	1人

	安全员
	有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书或岗位证；（响应文件中提供岗位（资格）证书复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件加盖公章）
	1人

	质量员
	具有相关专业职称证或岗位证；（响应文件中提供岗位（资格）证书复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件加盖公章）
	1人

	材料员
	具有相关专业职称证或岗位证（响应文件中提供岗位（资格）证书复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件加盖公章）
	1人


注：1.评标时现场对人员信息在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进行查询，查询不到或信息不符的，该人员信息不予承认；

2.本表所列人员不得兼职；

3.本表所列人员在业主要求更换的情况下以及在得到业主批准的情况下，可以更换。

4.按照《吉林省住房和城乡建设厅关于启用“安管人员”和特种作业人员考核电子证书的通知》(吉建办〔2019〕55号）文件精神，项目经理和专职安全生产管理人员在“吉林省建设工程安管人员管理系统”中查询(供应商响应文件中附网络截图并提供合法有效的查询途径），外省未实行电子查询系统的应提供项目经理和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

三、无效响应

响应人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）响应人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）响应人的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）响应人未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）响应人所提交的响应文件不按第九篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（五）响应人的最后报价超过最高竞争性磋商限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人再参加本项目的采购活动的；

（八）响应人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过最高磋商限价的响应人不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。
第五篇 供应商须知

磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

磋商文件

（一）磋商文件由磋商公告、采购需求、采购商务需求、磋商评审办法、供应商须知、合同草案条款、工程量清单、设计图纸、响应文件编制要求九部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是磋商文件不可分割的部分。

（三）磋商文件的解释

供应商如对磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

（四）磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为磋商文件第二、三、五篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

磋商要求

（一）响应文件

1．供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，供应商需按照磋商文件中描述的响应文件格式进行响应文件的编制，响应文件上传时只能为pdf格式，且不能超过200MB。为了便于评审，响应文件PDF还需有响应文件格式描述的【导航窗格】。
2．响应文件组成

响应文件由第九章“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第九章“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

1．两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

2．以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应满足供应商资格条件（详见“第一章”）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3．联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

4．以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5．供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

6．联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起60天。 

（四）修正错误

1．若供应商所递交的响应文件或磋商报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2．磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件份数：供应商在吉林大学供应商服务平台（https://cgglzx.jlu.edu.cn/provider/login.html）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“吉林大学供应商服务平台”），已标价工程量清单（广联达软件版）（此报价文件须上传至“吉林大学供应商服务平台”），且各版本投标文件（含已标价工程量清单）须保持一致，否则视为不通过响应性评审，按废标处理。
2.纸质版响应文件份数（仅中标单位提供）：1正2副及电子文档1份（PDF及可编辑的Word两种格式，PDF格式包含所有响应文件签字及盖章内容，已标价工程量清单须提供Excel版及广联达软件版）递交至国义招标股份有限公司（地址吉林省长春市富强街399号），响应文件为上传至“吉林大学供应商服务平台”的电子打印版（打印后响应文件封面须加盖公章），递交时间为发布结果公告后2个工作日内。
在响应文件正本中，磋商文件第六章响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的提交

供应商应在提交响应文件截止时间前将响应文件电子版（盖章<电子章>PDF版+广联达软件版已标价工程量清单）上传至吉林大学供应商服务平台（https://cgglzx.jlu.edu.cn/provider/login.html），供应商在线参加远程开标，如无故离开远程开标会议室，后果自负。未按照招标文件规定上传或上传的各报价文件有不一致的视为未通过响应性评审，按废标处理。

上传的广联达软件版本的投标报价若出现文件损毁、文件失效等情况视为未通过响应性评审，按废标处理。

采购人在本章规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。供应商登录吉林大学供应商服务平台上传响应文件，只有在系统正式获取了采购文件的供应商才能递交响应文件。供应商将在吉林大学供应商服务平台进行签到，本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议。供应商可通过腾讯会议软件参与到磋商现场（腾讯会议号：923984828），供应商可在线参与开标，在线参与开标须登录供应商服务平台并保持网络畅通，及时在线响应采购人要求。为避免供应商在开标前上传响应文件，且评审时间已到，但响应文件还未传输完成，从而影响开标。建议供应商在“递交响应文件截止时间”1小时前提前完成上传。

四、磋商保证金

（一）保证金的形式： ☑电汇   ☑银行转账 ☑保函 等非现金方式。

（二）保证金的金额：人民币30000。

（三）接收保证金开户行、账号：

账户名称：国义招标股份有限公司吉林省分公司
开户行 ：招商银行股份有限公司长春分行营业部
账  号 ：4319 0017 3910 666
请投标人在汇款时务必注明所投标项目的编号（JLU-WT25323），否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

投标人应将银行单据及基本账户开户许可证复印件装订入投标文件相应位置。以“担保”形式递交投标保证金的，应在投标截止时间前一个工作日，将担保公司或银行开具的担保保函、担保原件递交到招标代理机构项目负责人处（须签字确认，送交地点：吉林省长春市朝阳区富强街399号），并自留一份复印件附在投标文件。（注：基本账户开户许可取消后新开立基本账户的投标人在投标时，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》）
磋商保证金须从供应商的基本账户转出。供应商在递交响应文件截止时间前，按磋商文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，响应文件递交截止时间之后递交磋商保证金的投标将被拒绝。
供应商在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。
（六）供应商应按上述金额及形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

（七）采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交的磋商保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。

（八）有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.出现不可抗力或磋商文件、询价通知书认可的情形之外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人或其他供应商恶意串通的。

五、成交供应商的确认和变更

评标委员会按投标人的综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，并授权评标委员会确定排名第一的供应商为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评标委员会提出的成交供应商名单排序依次确定其他成交供应商为成交人，也可以重新招标。

六、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在招标公告发布媒介发布成交结果预公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

七、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1．供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2．供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1．供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2．在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3．在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在《中国政府采购网》公告投诉处理决定书。

八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本、工程量清单以及相关商务、技术要求等事项签订政府采购合同。

（二）磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商确定的合同文本、工程量清单以及相关商务、技术要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

九、需要补充的其他内容
1、踏勘现场
1.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，招标人按磋商文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2、踏勘答疑会：踏勘时间：2025年12月25日3点30分踏勘现场；

集合地点：吉林大学新民校区一公寓院内(新疆街与义和路交叉路口西侧)。

踏勘现场请携带加盖公章后的空白版踏勘报告。

投标单位如有疑问应以书面形式将要求答复的问题提交代理机构，招标人将据此做出

澄清和解答。投标单位必须参加，否则视为放弃本次投标。
（二）代理服务费

供应商成交后须向采购代理机构交纳代理服务费。

参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委计价格〔2002〕1980号)、国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号)和国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)文件规定的招标代理服务收费标准有关条款下浮35%，由招标代理机构向中标人收取。

（三）磋商小组

磋商小组成员由有关技术、经济专家和采购人代表等方面的三人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、比较。本项目磋商小组成员为3人。其中采购人代表1人，技术、经济等方面的专家2人。

（四）响应文件的编制

注：响应文件所附证书证件均为原件扫描件，且清晰易辨认；电子章加盖之处不要对响应文件关键内容产生遮挡，如因供应商电子章遮挡造成的评审委员会无法对响应文件内容进行辨认，所产生的后果由供应商承担。

（五）响应文件的递交

供应商应在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件网上加密递交。

（六）采购人、采购代理机构在磋商公告规定的递交响应文件截止时间（开标时间）和地点开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。供应商于递交响应文件截止时间时使用原投标电脑通过进行远程开标解密。届时请供应商代表提前30分钟等候在开标电脑前准备参加开标解密。建议投标电脑应使用含有摄像头的笔记本电脑或台式电脑，同时供应商需保持电脑网络通畅。

踏勘报告

项目名称：

项目编号：

	投标单位名称
	

	


  投标单位：                        （公章）

日    期：
第六篇 建设工程施工合同

使用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

未列明的专用条款内容由发包人和承包人协商确定。

第七篇 工程量清单

（另册）

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 
财库〔2019〕19号[image: image1.png]B

THFRBARUREEL

&% BT
beAozo10104 38t O L AR R e
el k54 (Gp 28380)
020101 133202010105 {154 O LB AR R e
[ [i+ bl B8 (cB 28380)
beaoz010107 4] O LB AR R e
Jmit st a4 (Ga 2s380)
0201060101 51 8 1] CHEHL. LR BLAEAAY
o s @8 21520
e [ 0201060102 0] csempL. rempL e e R
2010008 TNy s @8 21520
b aczotogo101 ¢t =] cxmenp. 17 s e
020106 8. et s @8 21520
[ oot fhias [ ATZ01000I0L WL 9 L7 8 A R
T ewm sy (B 215200
st CoLEbL HTERLRIE LA
2010609 5 ) ez e 2% ) (B 2152)
0201060901
lanizs B ety 15 90/ 00400
bR
020202 128 R AR R AR
(G 32028
020201 £ AL T R L
) s @8 21520

K A B R L )

020519 % 102051901 B 5
* i [ CoB 19762)

A 7KL 40l R s 2

b e ) (GB19577) , (fEFFHEENE

(020523 A kAGRO5201 A e K HAREARY
[Eiligs  |wH [fE B e F %) (GB 37480)

bk K () AR LA e PR 5 |

|ReRcss) (B 3072




[image: image2.png].

5 A5 2% 7 B €35 R 5 7K L 2R

et R iACEE) (6B 29540)

ERATH BF)
boa  #on
14000%)

402052305 il

CEBAL I HLAGEA
e B A ) (6B 21451)

.
(% > 14000%)

e % U L AR

6 76 5 % T BRBERCFSE (GB195TE) (g

[ PS5 0 LR s 2
sy coB 37479)

[ 402052309 4l
ENE T

4R % U L B R
R (o8 19576)

2052399 Sl
s

CHBRERA 2035 3 1 85
LT 3% 2045) (6B /T T190. 1

CHBRERA 2035 3 2 5 K]
TP 1IED (6B /T 7190.2)

7 hoz06o1 s

o R = 52 o B AR
iR AR (B 18613)

020602 %
&

SEEIE

= R R 0 R Y
240 (6B 20052)

k4020609 4]
i

[P AT B 2%

TN AT WAL 28 B AR
|ReRcss) (B 17896)

020618 27

Y I

206180101 K|

0 e o o 0 RS
) 8 1202.2)

[A40206180203 %

8 30 ) 2 U 8
PR B s i B %% 280 (G
PL455-2013) . 4 2019 5T
[0 ¢ 0 %~ 15 28 R
e L B A28 (GB21455-2019)

ERATH (BF)
oL ¢l R <
l14000%)

oL

CEBAL I HLAGEA
e B A ) (6B 21451)

o 72 5% % 0 i ¥ b
% < 14000W)

[ R e
| 2ok 4K) (6B 19576) (14|
e P 5 L5 B
[0 (6B 37479)

206180301 4

ot e 4 BLAE ROK RO 1 Y
240 8 120100




[image: image3.png]2061808 #7Kk 2

KSR K 2 R Y
20 @B 21519)

R B Ak B A UR)

Uk IR B R S 20
B 20665)
AL (B AR
ks
[ liercxa (B 29511
s | AR R KRR

li R A4 (6B 26969)

n

020619 93
i3

e 5 5 05
AT

U U ST A
iR AR (6B 19043)

JLED i /B |

=

CHESRBEEEIR LED 4T S|
¥R 1 R B RCH ) (6B 3T4TS)

JLED fasT

PRI LED b AR
iR A5 4D (6B 30255)

30 5 9 5

(e

A LED 7 A

|1 $34C LED 4T (fE 2% e F %) (GB 30255)
1 eaczosto hozostoon s CF B B AR LR B2
as  |2s oumi by G 21850)
T BRANE
s R )
13 [#eA020911 #ja02091107 H%ﬁﬁymg [RBERHH) (GB 24850)
pgs  |as . U8 5V E B B AR
BRI GHENL R B A
et RiERs ) (B 21520)
031210 58] U AR
g
T ey coB 30531
, BN AN )
i (GB 25502)
biaososos
s , AR R RN
® e s B 30717
- AR R RN

Possan B 28317




[image: image4.png]16 [ra0s0s06 K R K 28 s PR
* sy (o8 255010

17 osusor ez 8 KR B B
(i) WARES%) (6B 28379)

1o foeosIoiE Ot 2 A A L K|
o Kek%a (B 28378)

TEe L WHER” S UAE R R85 R SRR ROBTRCA, R 1R St o — 222 KR
Habs.

2. BRSNS ER EEEN, RIBRERMERBN. 05RO RENE
AEBAMEME 2019 6 A 1H.

3.LL e AR BN R






第八篇 设计图纸

如有（另册）

第九篇响应文件格式要求

一、响应文件封面

（一）目录

（二）评分目录一览表

二、经济部分

（一）响应报价函

（二）响应报价明细表

（三）主要材料品牌清单一览表

三、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

（三）施工组织设计

四、商务部分

（一）商务要求响应情况：工期、服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠条件及服务承诺

五、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1. 资格条件

1.1法定代表人身份证明书（格式）；

1.2法定代表人授权委托书（格式）；

1.3营业执照副本复印件加盖公章；

1.4开户许可证复印件加盖公章；

1.5资质证书副本及安全生产许可证复印件加盖公章；

1.6人员证书复印件加盖公章；

2．财务审计报告的复印件加盖公章；

3．售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）；

4．响应单位递交响应文件截止时间前六个月内任意一个月的缴税记录和社会保险缴纳证明复印件加盖公章；

5. 业绩证明文件复印件加盖公章；

6．参加本项目采购活动诚信声明；

7.供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；

8.供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明。

（二）其他应提供的资料

1．小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

2．联合体共同联合协议（如果有）

3．其他资料

3.1磋商保证金

3.2其他与项目有关的资料

一、响应文件封面

磋商响应文件

项目名称：                                     
磋商项目编号：                                 

磋商采购编号：                                 

磋商响应人： 　　　　 　　（公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

     　年  月  日

（一）目  录

（二）评分目录一览表

请各位投标人将评标办法审查表粘贴于此处，并在最右侧加入“页码”栏
1、形式评审检查资料表如下：

 2、资格评审检查如下：

3、响应性评审检查如下：

4、详细评审标准如下：

附表：
强制性标准：拟在本合同工程任职的主要人员方面

二、经济部分

（一）响应报价函

磋商响应报价函

                         （采购人）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的磋商。

愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的施工及技术服务，响应报价为人民币大写（含税）：            ；人民币小写（含税）：         元。

在我方上述投标报价中，包括：

暂列金额：RMB￥：      元；

材料暂估价：RMB￥：      元；

专业工程暂估价：RMB￥：      元。

2．工期：            ；

3．质量标准：            ；

4．我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

5．我方承诺：本次磋商的有效期为60天。

6．我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

7．在整个磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

8．我方若成为成交响应人，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

9．我方同意按竞争性磋商文件规定。

响应人（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年     月    日

（二）响应报价明细表

按附件2工程量清单进行报价

投标人投标品牌主要材料清单一览表

工程名称：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	品牌
	备注(质保期、供货周期、质量等级等)

	1
	18MM厚白色生态免漆板
	
	
	
	

	2
	矿棉板
	
	
	
	

	3
	免打孔遮阳帘
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


备注：施工单位可以扩展单项材料名称报价，但是不允许减少已标明的材料品目。

三、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


响应人：                                      法定代表人或其授权代表：

（响应人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1．本表即为对本项目“磋商项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2．如果有偏差根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因。

3. 如果无偏差在“差异说明”项填写无偏离。

4．若未在“偏离表”中列出，即使在响应文件其他地方写明与竞争性磋商文件要求有所不同，采购人也认同符合竞争性磋商文件最佳值的要求。响应人成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其保证金。

5．该表可扩展，并逐页签字和盖章。

（三）施工组织设计

（格式自定）

1.编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、冬季维护、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

    2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

      附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

      附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

      附表三  劳动力计划表

      附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

      附表五  施工总平面图

      附表六  临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

(KW)
	生产

能力
	用于施工

部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）
附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

    1.响应人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

    2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

附表五：施工总平面图

    响应人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

附表六：临时用地表

	用途
	面积(平方米)
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

四、商务部分

（一）商务要求响应情况：工期、服务条款等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

采购项目名称：

	序号
	磋商项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


响应人：                                     法定代表人或其授权代表：

（响应人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1．本表即为对本项目“采购项目的商务要求”中所列商务要求进行比较和响应；

2．该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3．该表可扩展，并逐页签字和盖章。

（三）其它优惠条件及服务承诺（格式自定）

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

五、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1.1法定代表人身份证明书（格式）

        （法定代表人姓名）在             （响应人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                          （响应人全称）（公章）

                                             年   月   日

附：上述法定代表人住址：

            身份证号码：

              电    传：

              网    址：

              邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（响应人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

 _________（响应人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

 附：委托代理人身份证正反面及本单位社保证明或社保局网页打印件复印件

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                       （签字或盖章）：

                                                    （响应人公章）

年   月   日

1.3营业执照副本复印件加盖公章

1.4开户许可证（或基本开户信息）复印件加盖公章；

1.5资质证书副本、安全生产许可证复印件加盖公章；

1.6人员证书复印件加盖公章；

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理身份证、注册证书及执业资格证书、职称证、安全生产考核合格证书、缴社会保险凭证原件扫描件、由法定代表人及项目经理签字并加盖公章的无在建承诺，管理过的项目业绩；技术负责人应附职称证、缴社会保险凭证原件扫描件，管理过的项目业绩；其它主要人员应附职称证或岗位（资格）证书、缴社会保险凭证原件扫描件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（响应人公章）

年   月   日

承诺书

           （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

响应人：                             （盖单位章）

  法定代表人：                             （签字）

项目经理：                               （签字）

          年        月        日

承诺书

           （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目团队人员           （团队人员姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

响应人：                             （盖单位章）

                    法定代表人：                           （签字）

          年        月        日

2．财务审计报告的复印件加盖公章。

3．售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

4．响应单位递交响应文件截止时间前六个月内任意一个月的缴税记录和社会保险缴纳证明复印件加盖公章。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

5.业绩证明文件复印件加盖公章

同类或类似项目情况表

第 项，共 项
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目中标公示网页网址
	

	项目描述
	

	备注
	


※注：每个项目单独列表，附业绩证明文件【施工合同（必须由甲乙双方盖章）及施工项目公示网页打印件，并提供详细国家级或省级或市级真实有效网址】

6．参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：                                                

致：                   （采购代理机构名称）：

                       （响应人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

    特此声明。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

年   月   日

7.供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）： 

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月    日

8.供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

致：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年   月    日
（二）其他应提供的资料

1.小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                    日期：     年     月     日
注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业。

（二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.联合体共同联合协议（本项目不适用）

联合体协议书

联合体协议书（如是联合体）

              （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加                        （竞争性磋商项目名称）磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。

1.                 （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本竞争性磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由授权委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。   

牵头人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：           （签字或盖章）

成员一名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：           （签字或盖章）

成员二名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：           （签字或盖章）

……………………

    年   月   日

3．其他资料

3.1磋商保证金

磋商保证金（适用于磋商保证金从基本账号转出的形式）

致                （采购代理机构名称）：

              [供应商名称]（以下称“供应商”）于  年  月  日递交了         [工程名称]的磋商保证金。金额为人民币      万元。

我方同意采购文件中有关磋商保证金的规定，并对我方有约束力。

供  应  商：（公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

委托代理人：   （签字或盖章）

日    期：    年    月    日


	附：供应商基本账户转出的银行转账或电汇凭证


	附：基本账户开户许可证复印件


3.2其他与项目有关的资料（自附）：响应人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字或盖章）

最后报价函

	项目编号及项目名称
	项目编号：JLU-WT25323
项目名称：吉林大学学生公寓楼内电气系统改造工程（新民校区）

	投标总价
	大写金额：
小写金额：
注：如有不一致，以大写为准

	其他变化（如有）
	

	声明
	本最后报价函是我方响应文件的组成部分。若本磋商最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本磋商最后的报价函内容为准。


供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

注：最后报价函及附件不用装订在响应文件中，请在磋商小组通知进行最后报价时再递交（系统中上传）。
34

