	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：给排水工程  标段：
	第1页  共5页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	给排水工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管PPR32给水管
	1.安装部位:室内; 
2.介质:给水; 
3.材质、规格:PP-R冷热水管DN32; 
4.连接形式:热熔连接; 
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒清洗;
	m
	79.63
	
	
	

	2
	031001006006
	塑料管PPR25给水管
	1.安装部位:室内; 
2.介质:给水; 
3.材质、规格:PP-R冷热水管DN25; 
4.连接形式:热熔连接; 
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒清洗;
	m
	28.12
	
	
	

	3
	031001006002
	塑料管PPR20给水管
	1.安装部位:室内; 
2.介质:给水; 
3.材质、规格:PP-R冷热水管DN20; 
4.连接形式:热熔连接; 
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒清洗;
	m
	30.91
	
	
	

	4
	031001006007
	塑料管PPR15给水管
	1.安装部位:室内; 
2.介质:给水; 
3.材质、规格:PP-R冷热水管DN15; 
4.连接形式:热熔连接; 
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒清洗;
	m
	24.90
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：给排水工程  标段：
	第2页  共5页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	5
	031001006003
	塑料管PVC110排水管
	1.安装部位:室内; 
2.材质、规格:DN110; 
3.连接形式:胶粘;
	m
	34.50
	
	
	

	6
	031001006004
	塑料管PVC75排水管
	1.安装部位:室内; 
2.材质、规格:DN75; 
3.连接形式:胶粘;
	m
	95.87
	
	
	

	7
	031001006005
	塑料管PVC50排水管
	1.安装部位:室内; 
2.材质、规格:DN50; 
3.连接形式:胶粘;
	m
	6.00
	
	
	

	8
	030807001004
	螺纹阀门
	1.型号、规格:截止阀DN32;
	个
	2.00
	
	
	

	9
	030807001005
	螺纹阀门
	1.型号、规格:截止阀DN25;
	个
	2.00
	
	
	

	10
	031004006003
	蹲便器
	1.材质:陶瓷;
	个
	4.00
	
	
	

	11
	031004014003
	水龙头
	1.材质:不锈钢;
	个
	7.00
	
	
	

	12
	031004010002
	淋浴器
	1.组装形式:成套淋浴器 冷热水;
	套
	2.00
	
	
	

	13
	031002003002
	地漏
	1.材质:不锈钢; 
2.型号、规格:DN80;
	个
	10.00
	
	
	

	14
	031008006002
	拖把池
	1.名称：拖布池（含水龙头）; 
	组
	1.00
	
	
	

	15
	031004003002
	洗脸盆
	1.材质:陶瓷; 
2.规格、类型:立式洗手盆;
	组
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：给排水工程  标段：
	第3页  共5页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	16
	031004003003
	洗脸盆及冷热水龙头
	1.材质:陶瓷; 
2.组装形式:台下式面盆及冷热水龙头; 
3.面及冷热水龙头;
	组
	3.00
	
	
	

	17
	030413003001
	打洞(孔)
	1.楼板开孔
	个
	12.00
	
	
	

	18
	030413003002
	打洞(孔)
	1.砖墙开孔
	个
	5.00
	
	
	

	19
	011501001001
	高压冲洗器
	1.动物饲养房专用 
2.主体加厚铜质，高度280㎜。涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液。防紫外线辐射.
	套
	5.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：给排水工程  标段：
	第4页  共5页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	20
	011501001002
	全铜移动双口洗眼器
	1.主体加厚铜质，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。 
2.洗眼喷头采用不助燃材质铸模一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开的短暂高压，避免冲伤眼睛。 
3.洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min。  
4.开启方式：手动式。 
5.软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 
6.配前置过滤器和流量调节装置，前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
	套
	5.00
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	21
	031006012001
	热水器拆除
	破坏性拆除
	台
	1.00
	
	
	

	22
	031004006002
	大便器拆除
	破坏性拆除
	组
	7.00
	
	
	

	23
	031001006008
	PPR塑料管25mm 拆除
	破坏性拆除
	m
	116.00
	
	
	

	24
	031001006009
	PVC塑料管20mm 拆除
	破坏性拆除
	m
	35.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：给排水工程  标段：
	第5页  共5页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	25
	031001006010
	PVC塑料管50mm 拆除
	破坏性拆除
	m
	85.00
	
	
	

	26
	031001006011
	PVC塑料管250mm 拆除
	破坏性拆除
	m
	12.00
	
	
	

	27
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.20： 总价措施项目清单计费表

	工程名称：给排水工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费  率(%)
	金  额(元)
	备注

	1
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项工程费+单价措施费
	0.16
	
	

	
	
	

	注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

	工程名称:给排水工程  标段:
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基数
	费率(%)
	金额
（元）
	备注

	一
	绿色施工安全防护措施项目费
	人工费
	11.5
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	其中：
	安全生产费
	人工费
	10
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E.23：其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：给排水工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计费基础/单价
	费率/数量
	合计金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	明细详见E.24表

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	
	明细详见E.25表

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	
	明细详见E.26表

	2.3
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表

	3
	计日工
	
	
	
	明细详见E.27表

	4
	总承包服务费
	
	
	
	明细详见E.28表

	5
	优质工程增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	6
	安全责任险、环境保护税
	
	0.6
	
	明细详见E.29表

	7
	提前竣工措施增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	8
	索赔签证
	
	
	
	明细详见E.30表

	9
	其他项目费合计
	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
	
	

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第1页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	舒适性空调
	
	
	
	
	
	

	1
	030701003001
	直流变频多联机室外机SWJ-50 
	1.型号:SWJ-50; 
2.规格:QL:50kW,QR:56kW,N:13.58kW,380V,276kg
	台
	1.00
	
	
	

	2
	030701003002
	直流变频多联机室外机SWJ-28 
	1.型号:SWJ-28; 
2.规格:QL:28kW,QR:31.5kW,N:7.6kW,380V
	台
	1.00
	
	
	

	3
	030701003003
	多联机室内机 SNJ-7.1
	1.型号:SNJ-7.1; 
2.规格:QL:7.1kW,QR:8kW,95W,220V,30kg 
3.安装形式:嵌入式; 
4.含支架；
	台
	4.00
	
	
	

	4
	030701003004
	多联机室内机 SNJ-5.6
	1.型号:SNJ-5.6; 
2.规格:QL:5.6kW,QR:6kW,93W,220V,25.5kg 
3.安装形式:嵌入式; 
4.含支架;
	台
	3.00
	
	
	

	5
	030701003005
	多联机室内机 SNJ-4.5
	1.型号:SNJ-4.5; 
2.规格:QL:4.5kW,QR:5kW,83W,220V,24.5kg 
3.安装形式:嵌入式; 
4.含支架;
	台
	1.00
	
	
	

	6
	030701003032
	多联机室内机 SNJ-3.6
	1.型号:SNJ-3.6; 
2.规格:QL:3.6kW,QR:4kW,78W,220V,22kg 
3.安装形式:嵌入式; 
4.含支架;
	台
	5.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第2页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	7
	030701003033
	多联机室内机 SNJ-2.2 
	1.型号:SNJ-2.2; 
2.规格:QL:2.2kW,QR:2.8kW,72W,220V,21kg 
3.安装形式:嵌入式; 
4.含支架;
	台
	5.00
	
	
	

	8
	031001004007
	多联机铜管 Φ6.35
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:6.35; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	43.12
	
	
	

	9
	031001004001
	多联机铜管 Φ9.53
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:9.53; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	71.88
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第3页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	10
	031001004002
	多联机铜管 Φ12.7
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:12.7; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	54.00
	
	
	

	11
	031001004003
	多联机铜管 Φ15.88
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:15.88; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	46.67
	
	
	

	12
	031001004004
	多联机铜管 Φ19.05
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:19.05; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	14.68
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第4页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	13
	031001004005
	多联机铜管 Φ22.23
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:22.23; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	36.60
	
	
	

	14
	031001004006
	多联机铜管 Φ28.58
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:28.58; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	66.16
	
	
	

	15
	030802005001
	多联机铜管加注冷媒
	1.材质:液管冷媒R410A加注 
2.规格:Φ6.35mm
	m
	43.12
	
	
	

	16
	030802005002
	多联机铜管加注冷媒
	1.材质:液管冷媒R410A加注 
2.规格:Φ9.53mm
	m
	71.88
	
	
	

	17
	030802005003
	多联机铜管加注冷媒
	1.材质:液管冷媒R410A加注 
2.规格:Φ12.7mm
	m
	10.88
	
	
	

	18
	030802005004
	多联机铜管加注冷媒
	1.材质:液管冷媒R410A加注 
2.规格:Φ15.88mm
	m
	23.30
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第5页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	19
	031001006009
	冷凝塑料管DN20
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷凝;
	m
	48.94
	
	
	

	20
	031001006005
	冷凝塑料管DN25
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷凝;
	m
	16.96
	
	
	

	21
	031001006008
	冷凝塑料管DN32
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷凝;
	m
	9.46
	
	
	

	22
	031001006007
	冷凝塑料管DN40
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷凝;
	m
	22.28
	
	
	

	23
	031208002005
	管道绝热
	1.绝热材料品种:保温棉，难燃B1级; 
2.绝热厚度:10mm;
	m3
	0.44
	
	
	

	
	
	净化系统
	
	
	
	
	
	

	24
	030701003045
	洁净空调JXF-01  
	1.风量：3930m3/h 
2.机外压力：650Pa 
3.电机功率：3.0KW 
4.机组尺寸：1710*760*800 
5.安装方式：落地安装 
6.备注：带初中效过滤
	台
	1.00
	
	
	

	25
	030701003046
	排风机
	1.型号:JPF-2/3; 
2.1500m3/h,450Pa,N=0.3kW,62dB(A)
	台
	2.00
	
	
	

	26
	030701003047
	排风机
	1.型号:JPF-1; 
2.800m3/h,200Pa,N=0.2kW,57dB(A)
	台
	1.00
	
	
	

	27
	030703021001
	静压箱
	1.名称:静压箱; 
2.规格:960*700*1000mm
	个
	2.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第6页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	28
	030702002001
	净化通风管道
	1.名称:净化风管 
2.材质:镀锌薄钢板 
3.形状:矩形 
4.规格:长边长(mm） ≤320 
5.板材厚度:0.5 
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支架制作安装、除锈刷油 
7.接口形式:咬口
	m2
	52.34
	
	
	

	29
	030702002002
	净化通风管道
	1.名称:净化风管 
2.材质:镀锌薄钢板 
3.形状:矩形 
4.规格:长边长(mm） ≤450 
5.板材厚度:0.6 
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支架制作安装、除锈刷油 
7.接口形式:咬口
	m2
	33.64
	
	
	

	30
	030702002003
	净化通风管道
	1.名称:净化风管 
2.材质:镀锌薄钢板 
3.形状:矩形 
4.规格:长边长(mm） ≤1000 
5.板材厚度:0.75 
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支架制作安装、除锈刷油 
7.接口形式:咬口
	m2
	24.53
	
	
	

	31
	030702009001
	弯头导流叶片
	1.名称:弯头导流叶片;
	m2
	1.37
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第7页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	32
	031208002006
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑板，难燃B1级; 
2.绝热厚度:20mm;
	m3
	3.96
	
	
	

	33
	031001004008
	铜管 Φ12.7
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:12.7; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	29.30
	
	
	

	34
	031001004009
	铜管 Φ19.05
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷媒; 
3.规格、压力等级:19.05; 
4.材质:机组配套铜管，供气液管均采用焊接; 
5.连接形式：焊接 
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气气压试验4.0MPa，氮气吹扫
	m
	29.30
	
	
	

	35
	030802005005
	铜管加注冷媒
	1.材质:液管冷媒R410A加注 
2.规格:Φ12.7mm
	m
	29.30
	
	
	

	36
	031208002007
	管道绝热
	1.绝热材料品种:保温管，难燃B1级; 
2.绝热厚度:10mm;
	m3
	0.14
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第8页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	37
	031001006010
	冷凝塑料管DN32
	1.安装部位:室内; 
2.介质:冷凝水; 
3.材质、规格:PVC; 
4.连接形式:胶粘连接;
	m
	2.52
	
	
	

	38
	030701002001
	高效送风口GK-10
	1.高效送风口GK-10
	台
	6.00
	
	
	

	39
	030701002002
	高效送风口GK-5
	1.高效送风口GK-5
	台
	3.00
	
	
	

	40
	030703019001
	柔性接口
	1.名称:帆布柔性接口;
	m2
	4.94
	
	
	

	41
	030703005001
	手动对开多叶调节阀
	1.规格:200*200; 
2.材质：镀锌板
	个
	13.00
	
	
	

	42
	030703005002
	手动对开多叶调节阀
	1.规格:320*200; 
2.材质：镀锌板
	个
	4.00
	
	
	

	43
	030703005003
	排风止回阀
	1.规格:320*250; 
2.材质：镀锌板
	个
	3.00
	
	
	

	44
	030703005004
	电动调节阀
	1.规格:500*320; 
2.材质：镀锌板
	个
	1.00
	
	
	

	45
	030703001001
	70℃镀锌防火阀
	1.规格:500*320; 
2.材质：镀锌板
	个
	1.00
	
	
	

	46
	030703011001
	双层铝合金百叶回风口/排风口
	1.名称:双层铝合金百叶回风口/排风口; 
2.规格:300*500，带初效过滤网，带手动调节阀;
	个
	8.00
	
	
	

	47
	030703009001
	防雨百叶风口400*300
	1.规格:400*300;
	个
	3.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第9页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	48
	030703009002
	防雨百叶风口550*400
	1.规格:550*400;
	个
	1.00
	
	
	

	49
	030503006001
	微压差计（机械式）
	1.名称:微压差计（机械式）; 
2.;
	支
	7.00
	
	
	

	50
	030703009003
	单层百叶下排风口300*300
	1.规格:300*300mm;
	个
	1.00
	
	
	

	51
	030413003001
	风管开孔
	1.外墙开孔及防水处理 
2.砖墙 洞口尺寸300*600
	个
	4.00
	
	
	

	
	
	直排系统
	
	
	
	
	
	

	52
	030108003001
	排风机PF-1/3
	1.800m3/h,200Pa,N=0.2kW,57dB(A); 
2.减振底座形式、数量:减震器; 
3.支架形式:型钢制安，防腐刷油防锈漆、调和漆二遍;
	台
	2.00
	
	
	

	53
	030108003002
	排风机PF-2/4/5/6
	1.600m3/h,200Pa,N=0.15kW,57dB(A); 
2.减振底座形式、数量:减震器; 
3.支架形式:型钢制安，防腐刷油防锈漆、调和漆二遍; 
	台
	4.00
	
	
	

	54
	030701003050
	吸顶式排气扇   
	1.型号:BLD-500; 
2.500m3/h,250Pa,40W,220V
	台
	7.00
	
	
	

	55
	030702005001
	PVC通风管道φ110
	1.名称:PVC通风管道; 
2.规格:直径110;
	m
	11.38
	
	
	

	56
	030702005002
	PVC通风管道φ120
	1.名称:PVC通风管道; 
2.规格:直径120;
	m
	1.04
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第10页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	57
	030702005003
	PVC通风管道φ160
	1.名称:PVC通风管道; 
2.规格:直径160
	m
	27.02
	
	
	

	58
	030702005004
	PVC通风管道φ200
	1.名称:PVC通风管道; 
2.规格:直径200;
	m
	3.60
	
	
	

	59
	030702005005
	PVC通风管道φ250
	1.名称:PVC通风管道; 
2.规格:直径250;
	m
	10.80
	
	
	

	60
	030703019002
	柔性接口
	1.名称:帆布柔性接口;
	m2
	1.42
	
	
	

	61
	030703005005
	手动对开多叶调节阀
	1.规格:φ160; 
2.材质：塑料
	个
	13.00
	
	
	

	62
	030703005006
	排风止回阀
	1.规格:φ160; 
2.材质：塑料
	个
	10.00
	
	
	

	63
	030703009004
	单层百叶下排风口300*300  
	1.规格:300*300;
	个
	13.00
	
	
	

	64
	030703009005
	防雨防虫百叶
	1.规格:350*200;
	个
	6.00
	
	
	

	65
	030703009006
	防雨防虫百叶
	1.规格:120*120;
	个
	7.00
	
	
	

	66
	030703009007
	防雨防虫百叶
	1.规格:φ120;
	个
	1.00
	
	
	

	67
	030413003002
	风管开孔
	1.外墙开孔及防水处理 
2.砖墙 洞口尺寸200*400
	个
	6.00
	
	
	

	68
	030413003003
	风管开孔
	1.外墙开孔及防水处理 
2.砖墙 洞口尺寸200*200
	个
	7.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第11页  共11页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	69
	030413003004
	风管开孔
	1.外墙开孔及防水处理 
2.砖墙 洞口尺寸直径160
	个
	1.00
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	70
	011609001001
	集气罩拆除
	1、拆除人工及垃圾装袋，不含垃圾外运。
	m2
	0.51
	
	
	

	71
	031001002001
	250mm不锈钢排气罩拆除
	
	m
	3.00
	
	
	

	72
	030701003052
	原有空调拆除
	1.1、拆除人工及垃圾装袋，不含垃圾外运。
	台
	9.00
	
	
	

	73
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.20： 总价措施项目清单计费表

	工程名称：暖通、通风工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费  率(%)
	金  额(元)
	备注

	1
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项工程费+单价措施费
	0.16
	
	

	
	
	

	注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

	工程名称:暖通、通风工程  标段:
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基数
	费率(%)
	金额
（元）
	备注

	一
	绿色施工安全防护措施项目费
	人工费
	11.5
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	其中：
	安全生产费
	人工费
	10
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E.23：其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：暖通、通风工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计费基础/单价
	费率/数量
	合计金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	明细详见E.24表

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	
	明细详见E.25表

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	
	明细详见E.26表

	2.3
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表

	3
	计日工
	
	
	
	明细详见E.27表

	4
	总承包服务费
	
	
	
	明细详见E.28表

	5
	优质工程增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	6
	安全责任险、环境保护税
	
	0.6
	
	明细详见E.29表

	7
	提前竣工措施增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	8
	索赔签证
	
	
	
	明细详见E.30表

	9
	其他项目费合计
	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
	
	

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：强电工程  标段：
	第1页  共7页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	强电工程
	
	
	
	
	
	

	1
	030411001001
	配管 JDG20
	1.名称:钢管; 
2.规格:]JDG20; 
3.配置形式:综合吊顶内安装、名敷设、砖、混凝土结构暗配等。 
	m
	2236.38
	
	
	

	2
	030411001003
	配管 JDG25
	1.名称:钢管; 
2.规格:]JDG25; 
3.配置形式:综合吊顶内安装、名敷设、砖、混凝土结构暗配等。
	m
	148.04
	
	
	

	3
	030411001004
	配管 SC40  
	1.名称:钢管; 
2.规格:SC40; 
3.配置形式:综合吊顶内安装、名敷设、砖、混凝土结构暗配等;
	m
	22.70
	
	
	

	4
	030411001005
	配管 SC32  
	1.名称:钢管; 
2.规格:SC32； 
3.配置形式:综合吊顶内安装、名敷设、砖、混凝土结构暗配等;
	m
	24.84
	
	
	

	5
	030411001006
	配管 SC50  
	1.名称:钢管; 
2.规格:SC50; 
3.配置形式:综合吊顶内安装、名敷设、砖、混凝土结构暗配等;
	m
	7.77
	
	
	

	6
	030411004002
	配线 WDZB-BYJ-2.5
	1.配线形式:综合考虑; 
2.材质:铜芯;
	m
	2239.21
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：强电工程  标段：
	第2页  共7页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	7
	030411004001
	配线 WDZB-BYJ-4
	1.配线形式:综合考虑; 
2.材质:铜芯;
	m
	4898.51
	
	
	

	8
	030411004003
	配线 WDZB-BYJ-6
	1.配线形式:综合考虑; 
2.材质:铜芯;
	m
	444.11
	
	
	

	9
	030408001003
	电力电缆 WDZB-YJY-5*6
	1.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; 
2.材质:铜芯;
	m
	36.90
	
	
	

	10
	030408001001
	电力电缆 WDZB-YJY-5*10
	1.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; 
2.材质:铜芯;
	m
	155.62
	
	
	

	11
	030408001002
	电力电缆 WDZB-YJY-5*16
	1.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; 
2.材质:铜芯;
	m
	95.35
	
	
	

	12
	030408001004
	电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16 
	11.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; 
2.材质:铜芯;
	m
	31.20
	
	
	

	13
	030408001005
	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2
	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2; 
2.材质:铜芯;
	m
	40.00
	
	
	

	14
	030408006005
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头; 
2.规格:35mm2 以下;
	个
	2.00
	
	
	

	15
	030408006006
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头; 
2.规格:35~120mm2;
	个
	12.00
	
	
	

	16
	030408006007
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头; 
2.规格:120mm以下;
	个
	6.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：强电工程  标段：
	第3页  共7页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	17
	030411003001
	桥架 300*100*1.2mm 
	1.材质:钢制; 
2.类型:槽式; 
3.工作内容:包括桥架制作安装、除锈刷漆等;
	m
	60.88
	
	
	

	18
	031002001001
	桥架支架
	1.材质:型钢; 
2.含除锈，刷防锈漆、面漆
	Kg
	73.73
	
	
	

	19
	030412001001
	600X600扣板灯
	1.安装形式:吸顶安装; 
2.规格:48W;
	套
	57.00
	
	
	

	20
	030412001002
	1200×300长条平板灯
	1.安装形式:吸顶安装; 
2.规格:40W;
	套
	20.00
	
	
	

	21
	030412001003
	300*300扣板灯
	1.安装形式:吸顶安装; 
2.规格:24W;
	套
	6.00
	
	
	

	22
	030412001004
	紫外灯
	1.工作内容:安装、接线; 
2.安装形式:吸顶安装;
	套
	19.00
	
	
	

	23
	030404035002
	单相三极加两极安全型插座  
	1.型号:单相三极加两极安全型插座; 
2.型号:防水型 250V 10A;
	个
	233.00
	
	
	

	24
	030404035003
	地插
	1.型号:地插; 
2.型号:防水型 250V 10A;
	个
	2.00
	
	
	

	25
	030404035010
	空调插座
	1.型号:空调插座; 
2.型号:380V 16A;
	个
	3.00
	
	
	

	26
	030404035004
	防水开关
	1.型号:防水开关;
	个
	8.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：强电工程  标段：
	第4页  共7页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	27
	030404035005
	单联单控开关
	1.名称:单联单控开关; 
2.型号:250V 10A;
	个
	18.00
	
	
	

	28
	030404034002
	双联单控开关
	1.名称:双联单控开关; 
2.型号:250V 10A;
	个
	6.00
	
	
	

	29
	030404034003
	三联单控开关
	1.型号:三联单控开关;
	个
	2.00
	
	
	

	30
	030404034001
	定时开关  
	1.型号:定时开关;
	个
	15.00
	
	
	

	31
	030404035011
	空调液晶控制面板
	1.型号:温控开关;
	个
	18.00
	
	
	

	32
	030411006001
	接线盒
	1.名称:插座盒、灯具盒； 
2.规格材质:86系列、钢质； 
3.安装形式:嵌墙暗装。
	个
	407.00
	
	
	

	33
	030404017001
	配电箱 AMU-01-AC
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	34
	030404017002
	配电箱 4AP
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	35
	030404017003
	配电箱 5AP
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：强电工程  标段：
	第5页  共7页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	36
	030404017005
	配电箱 4AL1
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	37
	030404017004
	配电箱 4AL2
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	38
	030404017006
	配电箱 4AL3
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	39
	030404017007
	配电箱 4AL4
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	40
	030404017008
	配电箱 4AL5
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	41
	030404017009
	配电箱 5AL1
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：强电工程  标段：
	第6页  共7页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	42
	030404017010
	配电箱 5AL2
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	43
	030404017011
	配电箱 5AL3
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	44
	030404017012
	配电箱 5AL4
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	45
	030404017013
	配电箱 5AL5
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	46
	030404017014
	配电箱 5AL6
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	47
	030404017015
	配电箱 5AL7
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：强电工程  标段：
	第7页  共7页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	48
	030404017016
	配电箱 ZKT
	1.箱体材质: 优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 
2.安装: 挂墙安装; 
3.规格: 内装元器件详见施工设计图纸;
	台
	1.00
	
	
	

	49
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统; 
2.电压等级（kV）:1KV以下;
	系统
	1.00
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	
	

	50
	011605001001
	灯具拆除
	1、拆除人工及垃圾装袋，不含垃圾外运。
	个
	36.00
	
	
	

	51
	011605001002
	开关拆除
	1、拆除人工及垃圾装袋，不含垃圾外运。
	个
	27.00
	
	
	

	52
	011605001003
	插座拆除
	1、拆除人工及垃圾装袋，不含垃圾外运。
	个
	26.00
	
	
	

	53
	030411004011
	1.5平方铜芯线拆除
	破坏性拆除
	m
	1200.00
	
	
	

	54
	030411004012
	4平方 铜芯线拆除
	破坏性拆除
	m
	900.00
	
	
	

	55
	030411004013
	6平方 铜芯线拆除
	破坏性拆除
	m
	200.00
	
	
	

	56
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.20： 总价措施项目清单计费表

	工程名称：强电工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费  率(%)
	金  额(元)
	备注

	1
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项工程费+单价措施费
	0.16
	
	

	
	
	

	注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	
	
	

	E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

	工程名称:强电工程  标段:
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基数
	费率(%)
	金额
（元）
	备注

	一
	绿色施工安全防护措施项目费
	人工费
	11.5
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	其中：
	安全生产费
	人工费
	10
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E.23：其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：强电工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计费基础/单价
	费率/数量
	合计金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	明细详见E.24表

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	
	明细详见E.25表

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	
	明细详见E.26表

	2.3
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表

	3
	计日工
	
	
	
	明细详见E.27表

	4
	总承包服务费
	
	
	
	明细详见E.28表

	5
	优质工程增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	6
	安全责任险、环境保护税
	
	0.6
	
	明细详见E.29表

	7
	提前竣工措施增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	8
	索赔签证
	
	
	
	明细详见E.30表

	9
	其他项目费合计
	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
	
	

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：弱电工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	可视门禁系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030503003001
	门禁控制器
	1.名称：门禁室内机
2.型号规格：液晶屏，带刷卡、面部识别功能；
	台
	4.00
	
	
	

	2
	030503003002
	门禁室外机
	1.名称:刷卡、密码、指纹、人脸识别门禁;
	台
	4.00
	
	
	

	3
	030404026001
	双门磁力锁
	电磁吸力锁
	台
	4.00
	
	
	

	4
	031101001001
	开关电源设备
	DC12V，3A.AC220V输入
	台
	1.00
	
	
	

	5
	030904003001
	按钮
	1.名称:出门按钮;
	个
	4.00
	
	
	

	6
	030411004001
	配线 RVVP-2*1.0
	1.名称:铜芯电线; 
2.规格:RVV-2*1.0mm2; 
3.配置形式:管内穿线;
	m
	45.86
	
	
	

	7
	030411001002
	配管 JDG20
	1.名称:钢管; 
2.规格:]JDG20; 
3.配置形式:综合吊顶内安装、名敷设、砖、混凝土结构暗配等。 
	m
	45.86
	
	
	

	8
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.20： 总价措施项目清单计费表

	工程名称：弱电工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费  率(%)
	金  额(元)
	备注

	1
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项工程费+单价措施费
	0.16
	
	

	
	
	

	注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

	工程名称:弱电工程  标段:
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基数
	费率(%)
	金额
（元）
	备注

	一
	绿色施工安全防护措施项目费
	人工费
	11.5
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	其中：
	安全生产费
	人工费
	10
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E.23：其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：弱电工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计费基础/单价
	费率/数量
	合计金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	明细详见E.24表

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	
	明细详见E.25表

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	
	明细详见E.26表

	2.3
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表

	3
	计日工
	
	
	
	明细详见E.27表

	4
	总承包服务费
	
	
	
	明细详见E.28表

	5
	优质工程增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	6
	安全责任险、环境保护税
	
	0.6
	
	明细详见E.29表

	7
	提前竣工措施增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	8
	索赔签证
	
	
	
	明细详见E.30表

	9
	其他项目费合计
	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
	
	

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	1
	011605001002
	原天花拆除
	1.拆除原天花.; 
2.饰面材料种类:综合考虑.
	m2
	430.56
	
	
	

	2
	011605001004
	原柜体拆除
	1.原柜体拆除. 
2.材料种类：综合考虑.
	m2
	74.51
	
	
	

	3
	011605001031
	平面块料拆除
	1、原砖砌拖把池表面瓷砖铲除.
	m2
	1.68
	
	
	

	4
	011605001025
	原台面拆除（边台、中央台）
	1、拆除原边台、中央台构件.
	m2
	56.43
	
	
	

	5
	011605001012
	原外窗拆除
	1、拆除塑钢窗。
	m2
	140.70
	
	
	

	6
	011605001032
	原窗帘及罗马杆拆除
	1、原窗帘及罗马杆拆除.
	m
	68.60
	
	
	

	7
	011605001015
	原室内木门拆除
	1、原室内木门拆除.
	樘
	39.00
	
	
	

	8
	011605001033
	原门洞加高拆除
	1、原门洞加高拆除.
	m2
	0.36
	
	
	

	9
	011609002001
	原玻璃推拉门隔断拆除
	1、原玻璃推拉门隔断拆除。
	m2
	78.81
	
	
	

	10
	011609001002
	原木质门套拆除
	1、原木质门套拆除.
	m
	8.20
	
	
	

	11
	011605001041
	原不锈钢隔墙拆除
	1、原不锈钢隔墙拆除。
	m2
	43.85
	
	
	

	12
	011609002003
	开门洞、原封堵门洞拆除恢复
	1.开门洞、原封堵门洞拆除恢复
	个
	2.00
	
	
	

	13
	011605001034
	原地面瓷砖凿除
	1.楼地面清凿 地面砖
	m2
	11.57
	
	
	

	14
	011605001023
	原砖砌拖把池、水池拆除
	1.原砖砌拖把池、水池拆除.
	m3
	1.11
	
	
	

	15
	011605001035
	原PVC地胶铲除
	1.原PVC地胶铲除
	m2
	48.94
	
	
	

	16
	011605002001
	原墙面PVC铲除
	1.原墙面PVC铲除
	m2
	87.13
	
	
	

	17
	011605001036
	原瓷砖踢脚线拆除
	1.原瓷砖踢脚线拆除
	m
	333.24
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	18
	011605001006
	原墙面砖铲除
	1.原墙面砖铲除
	m2
	113.43
	
	
	

	19
	011608001001
	墙面打磨处理
	1.墙面打磨处理
	m2
	1020.73
	
	
	

	20
	011609002004
	原大芯板隔墙拆除
	1.原大芯板隔墙拆除
	m2
	32.27
	
	
	

	21
	011605001039
	砖墙拆除
	1.砖墙拆除 人机配合拆除.
	m3
	34.79
	
	
	

	22
	011605001040
	原墙面标识牌拆除
	1.原墙面标识牌拆除.
	m2
	10.00
	
	
	

	23
	010103002001
	余方弃置
	1.楼面运出建筑垃圾； 
2.运距：综合考虑； 
3.含城管卫生费和弃土费.
	m3
	112.14
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.20： 总价措施项目清单计费表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费  率(%)
	金  额(元)
	备注

	1
	011707005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项工程费+单价措施费
	0.16
	
	

	合计
	
	

	注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

	工程名称:拆除工程  标段:
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基数
	费率(%)
	金额
（元）
	备注

	一
	绿色施工安全防护措施项目费
	基期直接费
	5
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	其中：
	安全生产费
	基期直接费
	2.63
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E.23：其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：拆除工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计费基础/单价
	费率/数量
	合计金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	明细详见E.24表

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	
	明细详见E.25表

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	
	明细详见E.26表

	2.3
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表

	3
	计日工
	
	
	9900.00
	明细详见E.27表

	4
	总承包服务费
	
	
	
	明细详见E.28表

	5
	优质工程增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	6
	安全责任险、环境保护税
	
	0.6
	
	明细详见E.29表

	7
	提前竣工措施增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	8
	索赔签证
	
	
	
	明细详见E.30表

	9
	其他项目费合计
	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
	
	

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	E.24：暂列金额明细表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	不可预见费
	元
	
	

	2
	检验试验费
	元
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	

	注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	E.25：材料暂估单价及调整表

	工程名称：拆除工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	材料名称、规格、型号
	计量 
单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

	E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	
	专业工程暂估价
	
	
	
	
	

	1
	原实验室设备搬出保存
	
	
	
	
	

	2
	关键设备的计量校准（搬回设备）
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

	E.27： 计日工表

	工程名称：拆除工程 标段：
	第1页 共1页

	编号
	项 目 名  称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
(元)
	合  价

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	原实验室设备搬出保存
	工日
	55.00
	
	180.00
	9900.00
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	9900.00
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	9900.00
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第1页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	实验室台柜
	
	
	
	
	
	

	1
	011501001005
	质安检测室-边台1 5000mm*750mm*850mm 
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	5.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第2页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	2
	011501001030
	质安检测室-边台2 4000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	4.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第3页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	3
	011501001032
	样品处理室-边台1 4300mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	4.30
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第4页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	4
	011501001033
	样品处理室-边台2 4000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	4.00
	
	
	

	5
	011501001034
	解剖室-不锈钢解剖台 2000mm*800mm*800mm
	1.小动物解剖专用，SU304不锈钢材质，带一体成型倒水面和水槽肘动水龙头三件套，定制小动物解剖盘及手术器械装置，外观尺寸2000mm*800mm*800mm
	米
	2.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第5页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	6
	011501001035
	电泳及成像室-边台 3500mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	3.50
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第6页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	7
	011501001007
	扩增室-边台1 2500mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	2.50
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第7页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	8
	011501001008
	扩增室-边台2 3500mm*750mm*850mm   
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	3.50
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第8页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	9
	011501001006
	核酸提取室-边台1 2000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	2.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第9页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	10
	011501001036
	核酸提取室-边台 2 2000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	2.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第10页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	11
	011501001037
	试剂配制室-边台 2500mm*750mm*850mm 
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	2.50
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第11页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	12
	011501001038
	仪器室-边台 1 5000mm*750mm*850mm 
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	5.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第12页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	13
	011501001039
	仪器室-边台 2 4000mm*750mm*850mm 
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	4.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第13页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	14
	011501001043
	病原学微生物室-边台 5000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	m
	5.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第14页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	15
	011501001012
	洗消室-边台 4000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	m
	4.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第15页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	16
	011501001009
	血清学检测室-边台 9000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	m
	9.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第16页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	17
	011501001014
	细菌鉴定室-边台 3000mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	m
	3.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第17页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	18
	011501001015
	细菌培养室-边台 1800mm*750mm*850mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	m
	1.80
	
	
	

	19
	011501001024
	高压冲洗器
	1.动物饲养房专用 
2.主体加厚铜质，高度280㎜。涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液。防紫外线辐射.
	套
	5.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第18页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	20
	011501001025
	全铜移动双口洗眼器
	1.主体加厚铜质，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。 
2.洗眼喷头采用不助燃材质铸模一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开的短暂高压，避免冲伤眼睛。 
3.洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min。  
4.开启方式：手动式。 
5.软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 
6.配前置过滤器和流量调节装置，前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
	套
	5.00
	
	
	

	21
	011501001027
	沥水架
	1.滴水架选用高品质PP材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。 
2.尺寸：550*400 
3.滴水架自带背板。 
4.滴水棒均以35度-45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。 
5.滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。
	个
	5.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第19页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	22
	011501001028
	实验室专用旋转凳（带靠背）
	1.黑色脚钉型（非滚轮）防静电; 
2.椅面:电镀钢铁双圈，直径≥38CM; 
3.加厚硬皮面带靠背；气杆:160#轮子：卡簧接口万向轮; 
4.升降高度:45-60CM;
	个
	20.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第20页  共20页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	23
	011501001031
	接样大厅-大理石接待台 3600mm*800mm*800mm
	1.台面：耐酸碱耐腐蚀12.7mm 黑色实芯理化板台面，边缘加厚到 25.4mm。 
2.柜体：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺饰面板， 热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
3.门板：基材采用 15mm 优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
4.框架：主要框架采用 40mm× 60mm 优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性； 
5.背板： 采用 9mm 厚优质环保中纤板， 表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC 封边作防潮处理。 
6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手。 
7.铰链： 采用优质 110 度铰链， 十万次寿命保证。 
8.导轨： 采用优质 14 寸知名品牌三节导轨。 
9.可调脚： 特制调整脚， 可调整高度 30-50mm。 
10.柜型：空柜型 
11.尺寸：长*宽*高：N mm*750mm*850m 
12.柜体颜色：蓝（同原实验室颜色）
	米
	3.60
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.20： 总价措施项目清单计费表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费  率(%)
	金  额(元)
	备注

	1
	011707005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项工程费+单价措施费
	0.16
	
	

	合计
	
	

	注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

	工程名称:专业台柜工程  标段:
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基数
	费率(%)
	金额
（元）
	备注

	一
	绿色施工安全防护措施项目费
	基期直接费
	3.59
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	其中：
	安全生产费
	基期直接费
	3.29
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E.23：其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：专业台柜工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计费基础/单价
	费率/数量
	合计金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	明细详见E.24表

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	
	明细详见E.25表

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	5080.00
	明细详见E.26表

	2.3
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表

	3
	计日工
	
	
	
	明细详见E.27表

	4
	总承包服务费
	
	
	
	明细详见E.28表

	5
	优质工程增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	6
	安全责任险、环境保护税
	
	0.6
	
	明细详见E.29表

	7
	提前竣工措施增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	8
	索赔签证
	
	
	
	明细详见E.30表

	9
	其他项目费合计
	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
	
	

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	E.24：暂列金额明细表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	不可预见费
	元
	
	

	2
	检验试验费
	元
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	

	注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	E.25：材料暂估单价及调整表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	材料名称、规格、型号
	计量 
单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

	E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

	工程名称：专业台柜工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	
	专业工程暂估价
	
	5080.00
	
	
	

	1
	实验室标识体系定制
	1、制度牌：40cm*60cmKT板，★根据体系文件要求定制和上墙  2、门牌卡：三角体300x120mm，★根据实验室房间规划要求定制  3、消毒剂固定挂架：★根据实验室房间规划要求定制 4、实验室汇展板：★根据体系文件要求定制 5、实验室标识贴：★根据现有布局要求定制 6、设备三色标识：★根据更新后的设备设施要求定制
	5080.00
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	合    计
	5080.00
	
	
	

	注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

	E.27： 计日工表

	工程名称：专业台柜工程 标段：
	第1页 共1页

	编号
	项 目 名  称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
(元)
	合  价

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	地面工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011101005001
	5mm厚自流平楼地面
	1.吸收性界面处理剂一遍; 
2.5mm厚水泥自流平;
	m2
	393.16
	
	
	

	2
	011103004001
	2.5mm厚PVC地板楼地面
	1.粘结层厚度、材料种类:环保粘结剂; 
2.2.5mm厚同质透心PVC地板
	m2
	393.16
	
	
	

	3
	011105004001
	PVC踢脚线
	1.基层综合；PVC地胶饰面
	m
	438.41
	
	
	

	4
	011102001001
	门槛石
	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚预拌砂浆DS M15.0; 
2.面层材料品种、规格、颜色:门槛石;
	m2
	3.26
	
	
	

	5
	011103004002
	复合实木地板
	1.20厚复合实木地板铺贴 
2.3-5厚聚乙烯泡沫塑料板衬垫.
	m2
	88.57
	
	
	

	6
	011101005003
	地面找平30mm
	1.30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层;
	m2
	65.02
	
	
	

	7
	011102001002
	400*400㎜防滑地砖 
防滑地砖规格:300*300*10 
300*300防滑地砖
	1.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚1:3水泥砂浆; 
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚; 
3.面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖;
	m2
	56.73
	
	
	

	8
	011102001003
	300*300㎜防滑地砖 
防滑地砖规格:300*300*10 
300*300防滑地砖
	1.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚1:3水泥砂浆; 
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚; 
3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖
	m2
	8.29
	
	
	

	9
	010903002002
	2mm厚聚氨酯涂膜防水
	1、2mm厚聚氨酯涂膜防水层.
	m2
	107.50
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第2页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	10
	011101005004
	卫生间地面找坡
	1.1:2.5水泥砂浆,高度根据要求垫高/1:2:4细石砼; 
2.向地漏找坡最低处30mm厚,随捣砼随提浆抹平,表面平整、补缺、四周抹小八字角;
	m2
	44.74
	
	
	

	11
	011105003001
	块料踢脚线
	1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线;
	m
	34.75
	
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	
	

	12
	011304001001
	窗帘盒
	1.木龙骨基层：石膏板饰面.
	m
	85.10
	
	
	

	13
	011606003003
	300*300㎜铝扣板吊顶
	1.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶：300*300mm; 
2.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面.
	m2
	25.11
	
	
	

	14
	011606003001
	600*600㎜铝扣板吊顶
	1.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶：600*600mm; 
2.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面.
	m2
	354.72
	
	
	

	15
	011606003002
	实验室50㎜专用净化板吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 450×450mm 平面; 
2.50mm实验室专用净化板，玻镁材质，表面涂层，耐水防潮、抗菌洁净、防辐射、抗静电、耐高温、阻燃、防腐防虫无味等
	m2
	167.99
	
	
	

	16
	011304001002
	灯带(槽)
	1.1200*300㎜长条形灯开孔.
	个
	24.00
	
	
	

	17
	011304002001
	送风口、回风口
	1.铝合金送、回风口.
	个
	21.00
	
	
	

	
	
	墙面工程
	
	
	
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第3页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	18
	010808004001
	50mm不锈钢包边（窗框）
	1.九厘板基层；不锈钢饰面。
	m
	261.90
	
	
	

	19
	011201001001
	内墙抗菌涂料
	1.墙面挂玻纤网+满刮腻子两遍. 
2.抗菌涂料一底两面 
	m2
	810.10
	
	
	

	20
	011207001004
	净化板隔墙
	1.净化板隔墙. 
2.铝合金龙骨基层，双面净化板饰面，中间为1500*1200mm铝合金双层钢化玻璃净化窗.
	m2
	140.44
	
	
	

	21
	011207001002
	实验室专用净化板
	1.50mm实验室专用净化板 
2.玻镁材质，表面涂层，耐水防潮、抗菌洁净、防辐射、抗静电、耐高温、阻燃、防腐防虫无味等 
3.槽铝、角铝、底座等均包含
	m2
	474.43
	
	
	

	22
	010903002001
	墙面防水
	1、2mm厚聚氨酯涂膜防水层
	m2
	86.28
	
	
	

	23
	011201001002
	墙面300*600面砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0; 
2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖
	m2
	166.62
	
	
	

	24
	011210006001
	卫生间隔断
	1.定制成品抗倍特版隔断（含普通配件，含安装）
	m2
	9.07
	
	
	

	25
	010401008001
	加气混凝土砌块隔墙
	1.墙体类型:100mm轻质砖隔墙; 
2.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆DMM10.0; 
	m3
	5.24
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	
	

	26
	010802003001
	气密子母门
	1.钢制气密子母门1200*2100mm  
2.含拉手、门锁配件
	m2
	2.64
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第4页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	27
	010802003004
	钢质防火门
	1.钢质防火门（乙级）  
2.含拉手、门锁配件
	m2
	83.60
	
	
	

	28
	010801001002
	铝合金玻璃平开门
	1.铝合金双层玻璃门. 
2.含锁、含安装、2.0厚铝材
	m2
	4.62
	
	
	

	29
	010802003011
	双扇钢质玻璃平开门
	1.双扇钢质玻璃平开门  
2.6高透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 
3.黑色不锈钢门框.
	m2
	8.10
	
	
	

	30
	030503008001
	门禁系统
	1.门禁系统; 
2.含人像识别功能;
	个
	4.00
	
	
	

	31
	011201001003
	门窗拆除后抹灰
	1.门窗拆除后洞口水泥砂浆抹平;
	m
	465.50
	
	
	

	32
	010807001003
	断桥窗
	1.断桥铝合金90系列（断桥宽度35mm），主型材壁厚不应小于1.8mm 
2.6高透光Low-E 12氩气+6透明.
	m2
	159.00
	
	
	

	33
	010810001004
	防火窗帘
	
	m2
	287.07
	
	
	

	34
	011701003001
	里脚手架
	
	m2
	873.00
	
	
	

	35
	011703001001
	垂直运输
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.20： 总价措施项目清单计费表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费  率(%)
	金  额(元)
	备注

	1
	011707005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项工程费+单价措施费
	0.16
	
	

	合计
	
	

	注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

	工程名称:装饰工程  标段:
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基数
	费率(%)
	金额
（元）
	备注

	一
	绿色施工安全防护措施项目费
	基期直接费
	3.59
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	其中：
	安全生产费
	基期直接费
	3.29
	
	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E.23：其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：装饰工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计费基础/单价
	费率/数量
	合计金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	明细详见E.24表

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	
	明细详见E.25表

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	
	明细详见E.26表

	2.3
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表

	3
	计日工
	
	
	
	明细详见E.27表

	4
	总承包服务费
	
	
	
	明细详见E.28表

	5
	优质工程增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	6
	安全责任险、环境保护税
	
	0.6
	
	明细详见E.29表

	7
	提前竣工措施增加费
	
	
	
	明细详见E.29表

	8
	索赔签证
	
	
	
	明细详见E.30表

	9
	其他项目费合计
	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
	
	

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	E.24：暂列金额明细表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	不可预见费
	元
	
	

	2
	检验试验费
	元
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	

	注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	E.25：材料暂估单价及调整表

	工程名称：装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	材料名称、规格、型号
	计量 
单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

	E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	
	专业工程暂估价
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	分部分项工程暂估价
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

	E.27： 计日工表

	工程名称：装饰工程 标段：
	第1页 共1页

	编号
	项 目 名  称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
(元)
	合  价

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	
	


采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	株洲市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目实验室装修（第三次）
	装修工程
	详见采购文件
	1
	1150900
	1150900
	(
	(


第一节 采购清单一览表
注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

技术及商务要求

一、项目概述

1、项目名称：株洲市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目实验室装修（第三次）

2、建设地点：株洲市天元区黄河南路11号
3、项目主要内容：项目主要建设内容及规模:拟对现有监测区域中心的四楼、五楼进行维修改造。主要包括:拆除工程，室内重新装饰装修工程，室内给排水、电气、通风空调安装改造工程，及购置实验室台柜及设备设施等。项目维修改造建筑面积约566平方米。
4、工期要求：90日历天（自开工之日起），具体开工日期以发包人和监理工程师发布的开工通知为准。
5、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

6、保修要求：按国务院279号院令及国家有关规定实行工程保修。

二、投标报价说明
1、报价采用综合单价形式，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1.《关于株洲市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目实验室装修可行性研究报告的批复》(株发改审〔2022〕132号)。

2.《2020年湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建价(2020〕56号)。

3.《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》(湘建价〔2022〕146号)。

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013).

5.《株洲建设工程造价信息》(2025年4月)。

6.施工图设计和预算书等。

2、需要补充的其它内容： 

（1）本谈判文件所指工程量清单，都是指施工部分的工程量清单，是所有供应商对施工部分投标报价的共同基础。
（2）本工程的采购范围即是投标报价范围。本工程不设标底，但设有投标报价上限值(即本项目的采购项目预算)，若供应商的报价高于采购人公布的上限值(即本项目的采购项目预算)时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。
（3）供应商的投标报价应是完成采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。
（4）供应商对采购人提供的工程量清单应根据采购资料及图纸认真计算复核，如有少算、多算或漏算，应于投标截止日3天前以书面形式向采购人提出，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（5）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（6）在响应文件中，采购人不接受任何有选择的报价，对同一工程、同一个方案只允许有一个报价。

（7）本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

（8）本项目的竣工结算金额最终以政府相关行政职能部门的审定金额为准。
（9）供应商投标报价文件的投标总价扉页、工程计价总说明、建设项目（单项工程）工程造价汇总表、单位工程费用计算表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标（响应）文件中，注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致，如委托他人编制投标报价，应委托工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的营业执照和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章并将该造价师注册证书复印件附在其投标（响应）文件中，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致，否则其投标无效。
（10）暂列金额、暂估价、计日工投标人不能更改，若有更改则视为不合格供应商，均不进入谈判程序。暂列金额在工程完工后进行结算时按实际发生额计取。
（11）本项目图纸请投标人自行与采购人沟通获取；工程量清单详见谈判邀请公告附件。
三、技术标准及要求

（1）工程量清单中“实验室标识体系定制”，投标人需根据工程内容逐项提供效果图，没有提供的，或提供的效果图不符合动物病原微生物实验室生物安全标识要求的，其投标无效。

（2） 本项目采购人不组织统一踏勘。对于工程量清单中“关键设备的计量校准（搬回设备）”，由于本项专业性强，技术复杂，潜在投标人自行进行现场踏勘。投标人需根据采购人提供的关键设备一览表（见下表）逐项提供第三方计量校准机构出具的计量校准指标明细，并提供第三方计量校准机构CNAS认可证书（在有效期内），否则其投标无效。中标后供应商不得以不了解项目情况拒绝签订合同，否则上报至相关行政部门处理。
 （3） 所有“关键设备的计量校准（搬回设备）”的计量校准所产生的费用包含在投标报价中，不再另外计取。

株洲市动物疫病预防控制中心关键设备一览表
	序号
	名称
	编号
	规格型号
	生产厂家
	购入日期
	计量校准指标

	
	超声波清洗器
	ZZDWYK-001
	AS-10200ADT
	天津奥特塞思斯仪器有限公司
	2008
	

	
	超声波清洗器
	ZZDWYK-002
	SB5200DT
	宁波新芝
	2007
	

	
	数码生物显微镜
	ZZDWYK-003
	BA400+am2306
	厦门麦克奥迪公司
	2008
	

	
	隔水式恒温培养箱
	ZZDWYK-004
	GH6000
	天津市泰斯仪器有限公司
	2007
	

	
	生化培养箱
	ZZDWYK-006
	SPX-250B-E
	上海博迅医疗器械公司
	2008
	

	
	生物安全柜
	ZZDWYK-010
	HR40-ⅡA2
	青岛海尔医用科技有限公司
	2008
	

	
	生物安全柜
	ZZDWYK-011
	AC2-4S1
	青岛海尔医用科技有限公司
	2014
	

	
	电子精密天平
	ZZDWYK-012
	AVW1200
	岛津国际贸易（上海）公司
	2008
	

	
	电子天平
	ZZDWYK-013
	FA2104S
	上海精密科学仪器有限公司
	2007
	

	
	SiGma离心机
	ZZDWYK-016
	TGL-16
	湘仪离心机厂
	2002
	

	
	高速离心机
	ZZDWYK-017
	TG16-W
	湘仪离心机厂
	2007
	

	
	单人洁净工作台
	ZZDWYK-019
	SW-CJ-1F
	苏州安泰空气技术有限公司
	2007
	

	
	水平层流洁净工作台
	ZZDWYK-020
	SA－960－2
	上海上净净化设备有限公司
	2007
	

	
	荧光PCR仪
	ZZDWYK-021
	7500fast
	ABI
	2015
	

	
	荧光PCR仪
	ZZDWYK-022
	FQD-96A
	杭州博日
	2019
	

	
	核酸提取仪
	ZZDWYK-023
	NES-32
	艾康生物
	2015
	

	
	核酸提取仪
	ZZDWYK-024
	NP968-C
	西安天隆
	2017
	

	
	酶标仪
	ZZDWYK-025
	MK3
	热电（上海）仪器有限公司
	2004
	

	
	酶标仪
	ZZDWYK-026
	FC
	热电（上海）仪器有限公司
	2018
	

	
	洗板机
	ZZDWYK-027
	PW-960
	汇松
	2015
	

	
	电热鼓风恒温干燥箱
	ZZDWYK-042
	DLG-201BS
	天津市中环试验电炉有限公司
	2007
	

	
	12道移液枪
	ZZDWYK-055
	10-100 ul
	Eppendorf
	2014
	

	
	8道移液器
	ZZDWYK-056
	5-50 ul、30-300ul
	Thermo
	2007.
	

	
	移液器
	ZZDWYK-057
	各种规格
	热电（上海）仪器有限公司
	2007
	

	
	移液器
	ZZDWYK-058
	各种规格
	艾本德
	2014
	

	
	单道移液枪
	ZZDWYK-059
	0.5-10、10-100、20-200、100-1000 ul（3套）
	Eppendorf
	2014
	

	
	大容量高速离心机
	ZZDWYK-060
	TG16KR
	东旺仪器
	2014
	

	
	大容量高速离心机
	ZZDWYK-061
	TG16KR
	东旺仪器
	2014
	

	
	纯水机
	ZZDWYK-067
	EOO-S15UVY
	上海安泰
	2016
	

	
	数显恒温水浴锅
	ZZDWYK-068
	XMTE-206
	江苏金坛
	2017
	

	
	全自动高压灭菌锅
	ZZDWYK-069
	LDZA-75KBS
	上海申安
	2017
	


（4）根据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，按国家现行施工质量、验收规范执行，必要时由监理工程师补充或编制。

四、施工要求

1、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2、工程验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装订成册交采购人三套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
五、验收要求

采购人负责组织验收活动。负责在当地行政主管部门办理工程验收备案。成交供应商应提供完整的验收备案资料。

六、付款方式

1、具体以双方签订的合同约定为准。

其他要求

    1、供应商在响应文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按采购文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格供应商处理。

  2、如供应商提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。


    对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
