## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：新文公厕--安装工程 | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 给排水及消防工程
1.2 |  | 电气工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
给排水及消防工程
1 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN65mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m |  | 10.00
2 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN50mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m |  | 6.05
3 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN40mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m |  | 28.70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
4 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN32mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m |  | 6.50
5 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN25mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m |  | 5.89
6 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN20mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m |  | 5.40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
7 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN15mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m |  | 6.97
8 | 031001008018 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100mm 3.连接形式:承插粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水 | m |  | 17.78
9 | 031001008019 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN75mm 3.连接形式:承插粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水 | m |  | 24.38
10 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40mm 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 2
12 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:减压阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 2
13 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:减压阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40mm 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
14 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:螺纹水表 2.规格:DN80mm 3.附件配置:含全套配件 | 组 |  | 1
15 | 031003006003 | 大便器 | 1.类型:成套蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格:蹲式、脚踏开关 4.安装方式:成套安装 | 组 |  | 13
16 | 031003006004 | 大便器 | 1.类型:连体坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格:连体水箱 4.安装方式:成套安装 | 组 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
17 | 031003007002 | 小便器 | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:感应开关 4.安装方式:壁挂 | 组 |  | 5
18 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.类型:立柱式 2.材质:陶瓷 3.类型:冷水 4.安装方式:成套安装 | 组 |  | 2
19 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.类型:台上式 2.材质:陶瓷 3.类型:冷水 4.安装方式:成套安装 | 组 |  | 6
20 | 031003008005 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:成品拖布池 2.型号、规格:成品安装 | 组 |  | 2
21 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 |  | 6
22 | 030910001002 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 |  | 2.00
23 | 031003009002 | 烘手器 | 1.名称:烘手器 | 个 |  | 2
24 | 031003008006 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:扫码取纸器 | 组 |  | 2
25 | 031003008007 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:带安全带的折叠安全座椅 | 组 |  | 1
26 | 031003008008 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:带安全带的可折叠多功能台 | 组 |  | 1
电气工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AP 2.型号:含箱体及箱内材料 3.规格:详设计 4.安装方式:悬挂嵌入式 | 台 |  | 1
28 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 |  | 4
29 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 |  | 1
30 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 |  | 2
31 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相3+2插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 |  | 4
32 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 7
33 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
34 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*30W 3.类型:吸顶灯 | 套 |  | 9
35 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:换气风机 2.规格:220V 0.55KW | 台 |  | 3
36 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位端子箱 2.规格:详设计 3.施工方式:底距地0.3m暗装 | 台 |  | 2
37 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BYJ-1*2.5mm² 4.配线部位:暗敷 | m |  | 158.73
38 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BYJ-1*4mm² 4.配线部位:暗敷 | m |  | 85.26
39 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BVR-1*1.5mm² 4.配线部位:暗敷 | m |  | 15.26
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
40 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 | m |  | 15.00
41 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下 | 个 |  | 2
42 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 | m |  | 15.00
43 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De25mm 4.配置形式:暗配 | m |  | 81.33
44 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De20mm 4.配置形式:暗配 | m |  | 15.26
45 | 03B002 | 呼叫求助装置 | 1.名称:呼叫求助系统 2.备注:含呼叫系统主机1个,呼叫面板2个,智能声光报警装置1个及其他全套配件 | 套 |  | 1
46 | 030410005002 | 接闪带 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 | m |  | 60.24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
47 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用柱内钢筋作为引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:备注断接卡子制作安装 | m |  | 12.80
48 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装部位:室内 3.其他:利用地梁主筋 | m |  | 49.80
49 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地极 2.规格:40*4 L=50 热镀锌扁钢 | 台 |  | 2
50 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.类型:交流供电系统 | 系统 |  | 1
51 | 030416027002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.工作内容:灯具、配电箱接地电阻测试 | 系统 |  | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 51 页
项目编码 | 031001008011 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN65mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 51 页
项目编码 | 031001008012 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN50mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 51 页
项目编码 | 031001008013 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN40mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 51 页
项目编码 | 031001008014 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN32mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 51 页
项目编码 | 031001008015 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN25mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 51 页
项目编码 | 031001008016 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN20mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 51 页
项目编码 | 031001008017 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN15mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 51 页
项目编码 | 031001008018 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100mm 3.连接形式:承插粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 51 页
项目编码 | 031001008019 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN75mm 3.连接形式:承插粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 51 页
项目编码 | 031002001005 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 51 页
项目编码 | 031002001006 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40mm 4.连接形式:螺纹连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 51 页
项目编码 | 031002001007 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.类型:减压阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 51 页
项目编码 | 031002001008 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.类型:减压阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40mm 4.连接形式:螺纹连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 51 页
项目编码 | 031002011002 | 项目名称 | 水表 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.类型:螺纹水表 2.规格:DN80mm 3.附件配置:含全套配件
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 51 页
项目编码 | 031003006003 | 项目名称 | 大便器 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.类型:成套蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格:蹲式、脚踏开关 4.安装方式:成套安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 51 页
项目编码 | 031003006004 | 项目名称 | 大便器 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.类型:连体坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格:连体水箱 4.安装方式:成套安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 51 页
项目编码 | 031003007002 | 项目名称 | 小便器 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:感应开关 4.安装方式:壁挂
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 51 页
项目编码 | 031003003003 | 项目名称 | 洗脸盆 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.类型:立柱式 2.材质:陶瓷 3.类型:冷水 4.安装方式:成套安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 51 页
项目编码 | 031003003004 | 项目名称 | 洗脸盆 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.类型:台上式 2.材质:陶瓷 3.类型:冷水 4.安装方式:成套安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 51 页
项目编码 | 031003008005 | 项目名称 | 其他成品卫生器具 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.名称:成品拖布池 2.型号、规格:成品安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 51 页
项目编码 | 031003014002 | 项目名称 | 给、排水附件 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 51 页
项目编码 | 030910001002 | 项目名称 | 灭火器 |  |  | 计量单位 |  | 具
项目特征 | 1.形式:挂墙式 2.规格、型号:MF/ABC4
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 51 页
项目编码 | 031003009002 | 项目名称 | 烘手器 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:烘手器
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 51 页
项目编码 | 031003008006 | 项目名称 | 其他成品卫生器具 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.名称:扫码取纸器
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 51 页
项目编码 | 031003008007 | 项目名称 | 其他成品卫生器具 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.名称:带安全带的折叠安全座椅
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 51 页
项目编码 | 031003008008 | 项目名称 | 其他成品卫生器具 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.名称:带安全带的可折叠多功能台
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 51 页
项目编码 | 030402011002 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:配电箱AP 2.型号:含箱体及箱内材料 3.规格:详设计 4.安装方式:悬挂嵌入式
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 51 页
项目编码 | 030413013005 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 51 页
项目编码 | 030413013006 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 51 页
项目编码 | 030413013007 | 项目名称 | 照明开关、按钮 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 51 页
项目编码 | 030413014002 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:单相3+2插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 51 页
项目编码 | 030412006003 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 51 页
项目编码 | 030412006004 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 51 页
项目编码 | 030413001003 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*30W 3.类型:吸顶灯
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 35 页 共 51 页
项目编码 | 030405015002 | 项目名称 | 风扇 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:换气风机 2.规格:220V 0.55KW
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 36 页 共 51 页
项目编码 | 030410007003 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:辅助等电位端子箱 2.规格:详设计 3.施工方式:底距地0.3m暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 37 页 共 51 页
项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BYJ-1*2.5mm² 4.配线部位:暗敷
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 38 页 共 51 页
项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BYJ-1*4mm² 4.配线部位:暗敷
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 39 页 共 51 页
项目编码 | 030412004006 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BVR-1*1.5mm² 4.配线部位:暗敷
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 40 页 共 51 页
项目编码 | 030409001002 | 项目名称 | 电力电缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 41 页 共 51 页
项目编码 | 030409003002 | 项目名称 | 电力电缆头 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 42 页 共 51 页
项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 43 页 共 51 页
项目编码 | 030412001005 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De25mm 4.配置形式:暗配
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 44 页 共 51 页
项目编码 | 030412001006 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De20mm 4.配置形式:暗配
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 45 页 共 51 页
项目编码 | 03B002 | 项目名称 | 呼叫求助装置 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:呼叫求助系统 2.备注:含呼叫系统主机1个,呼叫面板2个,智能声光报警装置1个及其他全套配件
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 46 页 共 51 页
项目编码 | 030410005002 | 项目名称 | 接闪带 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 47 页 共 51 页
项目编码 | 030410003002 | 项目名称 | 引下线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用柱内钢筋作为引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:备注断接卡子制作安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 48 页 共 51 页
项目编码 | 030410002002 | 项目名称 | 接地母线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:接地母线 2.安装部位:室内 3.其他:利用地梁主筋
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 49 页 共 51 页
项目编码 | 030410007004 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:接地极 2.规格:40*4 L=50 热镀锌扁钢
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 50 页 共 51 页
项目编码 | 030416006002 | 项目名称 | 输配电装置系统 |  |  | 计量单位 |  | 系统
项目特征 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.类型:交流供电系统
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 51 页 共 51 页
项目编码 | 030416027002 | 项目名称 | 接地装置 |  |  | 计量单位 |  | 系统
项目特征 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.工作内容:灯具、配电箱接地电阻测试
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
给排水及消防工程
1 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN65mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m
2 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN50mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m
3 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN40mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
4 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN32mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m
5 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN25mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m
6 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
2.规格:DN20mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水
7 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN15mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m
8 | 031001008018 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100mm 3.连接形式:承插粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
5.安装部位:室内 6.介质:污水
9 | 031001008019 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN75mm 3.连接形式:承插粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水 |  | m
10 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个
11 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40mm 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个
12 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:减压阀 2.材质:钢 |  | 个
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
制 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接
13 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:减压阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40mm 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个
14 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:螺纹水表 2.规格:DN80mm 3.附件配置:含全套配件 |  | 组
15 | 031003006003 | 大便器 | 1.类型:成套蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格:蹲式、脚踏开关 4.安装方式:成套安装 |  | 组
16 | 031003006004 | 大便器 | 1.类型:连体坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格:连体水箱 4.安装方式:成套安装 |  | 组
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
17 | 031003007002 | 小便器 | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:感应开关 4.安装方式:壁挂 |  | 组
18 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.类型:立柱式 2.材质:陶瓷 3.类型:冷水 4.安装方式:成套安装 |  | 组
19 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.类型:台上式 2.材质:陶瓷 3.类型:冷水 4.安装方式:成套安装 |  | 组
20 | 031003008005 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:成品拖布池 2.型号、规格:成品安装 |  | 组
21 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个
22 | 030910001002 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具
23 | 031003009002 | 烘手器 | 1.名称:烘手器 |  | 个
24 | 0310030080 | 其他成品卫 | 1.名称:扫 |  | 组
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
| 06 | 生器具 | 码取纸器
25 | 031003008007 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:带安全带的折叠安全座椅 |  | 组
26 | 031003008008 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:带安全带的可折叠多功能台 |  | 组
电气工程
27 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AP 2.型号:含箱体及箱内材料 3.规格:详设计 4.安装方式:悬挂嵌入式 |  | 台
28 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套
29 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套
30 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套
31 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相3+2插座 |  | 套
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装
32 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个
33 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个
34 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*30W 3.类型:吸顶灯 |  | 套
35 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:换气风机 2.规格:220V 0.55KW |  | 台
36 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位端子箱 2.规格:详设计 3.施工方式:底距地0.3m暗装 |  | 台
37 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BYJ-1*2.5mm² |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.配线部位:暗敷
38 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BYJ-1*4mm² 4.配线部位:暗敷 |  | m
39 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BVR-1*1.5mm² 4.配线部位:暗敷 |  | m
40 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 |  | m
41 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个
42 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.配置形式:暗配
43 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De25mm 4.配置形式:暗配 |  | m
44 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De20mm 4.配置形式:暗配 |  | m
45 | 03B002 | 呼叫求助装置 | 1.名称:呼叫求助系统 2.备注:含呼叫系统主机1个,呼叫面板2个,智能声光报警装置1个及其他全套配件 |  | 套
46 | 030410005002 | 接闪带 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 |  | m
47 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用柱内钢筋作为引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:备注断接 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
卡子制作安装
48 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装部位:室内 3.其他:利用地梁主筋 |  | m
49 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地极 2.规格:40*4 L=50 热镀锌扁钢 |  | 台
50 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.类型:交流供电系统 |  | 系统
51 | 030416027002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.工作内容:灯具、配电箱接地电阻测试 |  | 系统
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 呼叫求助装置 | 含呼叫系统主机1个,呼叫面板2个,智能声光报警装置1个及其他全套配件 | 套 |  |  | 1500.00
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 031401001002 |  | 脚手架 | 1.名称:脚手架工程
1.2 | 031401017002 |  | 特殊地区施工增加 | 1. 海拔高度 2000~2500（m）
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 031401001002 |  | 项目名称 | 脚手架
项目特征 | 1.名称:脚手架工程 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备与线缆安装工程) |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1
2.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 脚手架搭拆费(第九册 消防工程) |  | 元 | 1
3.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
7 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
8 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 031401017002 |  | 项目名称 | 特殊地区施工增加
项目特征 | 1. 海拔高度 2000~2500（m） |  |  | 计量单位 | 天 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 特殊地区施工增加费 海拔高度 2000~2500（m） |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
1.1 | 031401001002 | 脚手架
2 | 2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 3 | 临时专用防护棚
4 | 4 | 施工操作平台
5 | 5 | 临时支撑架
6 | 6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 7 | 吊装加固
8 | 8 | 胎（模）具
9 | 031401017002 | 特殊地区施工增加
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401012001 | 临时设施
3 | 031401010001 | 文明施工
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
11 | 031401022001 | 其他措施
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3413.71 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 3413.71

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 3413.71
| 暂列金额 | 48767.32 | 7 |  | 3413.71
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  |  |  |  | 3413.71
合 计 |  | - | - |  | 3413.71
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：新文公厕--安装工程 |  |  | 标段：白沙镇白沙村“和美乡村”建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税
合 计