## Sheet1
序号 | 主要材料、设备名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 备注
1 | 玻镁彩钢板 | 裕冠 | 同盛鑫 | 晓宝
2 | 彩钢板专用铝合金 | 易众 | 澳华 | 南亚
3 | 同质透心PVC地板胶 | 阿姆斯壮 | 丽杰 | 得嘉
4 | 全新风组合立式洁净式空调机（恒温恒湿型） | 麦克维尔 | 清华同方 | 雅士
5 | 组合立式风冷洁净式空调机（恒温恒湿型） | 麦克维尔 | 清华同方 | 雅士
6 | （变频）模块式风冷冷热热水（热泵）机组 | 麦克维尔 | 开利 | 特灵
7 | 高效排风机箱（过滤器置负压段） | 苏净安泰 | 康斐尔 | 天加
8 | 管道冷冻水泵（变频） | 格兰富 | 威乐 | 凯士比
9 | 吸音板 | 阿姆斯壮 | 龙牌 | 可耐福
10 | PLC控制器 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 施耐德
11 | 比例积分执行器 | 西门子 | 霍尼韦尔 | ABB
12 | 无缝钢管 | 衡阳 | 新冶 | 新联
13 | 空调保温 | 华美 | 杜肯 | 阿乐斯
14 | 蝶阀 | 天津汉博斯 | 埃美柯 | 上海远桥
15 | Y型过滤器 | 天津汉博斯 | 埃美柯 | 上海远桥
16 | 止回阀 | 天津汉博斯 | 埃美柯 | 上海远桥
17 | 橡胶软接头 | 天津汉博斯 | 埃美柯 | 上海远桥
18 | 防火阀 | 耀安 | 飞达 | 高标
19 | 压差旁通阀 | 天津汉博斯 | 亿科成 | 上海远桥
20 | 镀锌钢板 | 华友 | 首钢 | 鞍钢
21 | 塑料管道 | 联塑 | 雄塑 | 日丰
22 | 防雨百叶 | 雅宁 | 鼎莱 | 中境
23 | 回、排风百叶 | 雅宁 | 鼎莱 | 中境
24 | 金属桥架和金属线管 | 广州宏际 | 广州文兴 | 广州中兴
25 | 开关插座 | 松本 | 俊朗 | 奇胜
26 | 电线电缆 | 广州电缆 | 广州珠江 | 广东珠江