## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目最高投标限价清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 58700.99
1.1 | 装饰装修 |  | 58700.99
2 | 措施项目费 |  | 5097.3
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 1218.47
3 | 其他项目费 |  | 5870.1
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 5870.1
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 69668.39
5 | 增值税 |  | 6270.16
6 | 工程造价 |  | 75938.55
合计 |  |  | 75,938.55

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 装饰装修 | [6 empty] | 58700.99
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.门洞砖墙拆除 2.拆除范围尺寸：1100X2400 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m3 | 1.27 |  | 83.92 | 106.58
2 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.空调机房1原有地面地砖及水泥砂浆结合层拆除； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 26.98 |  | 24.9 | 671.8
3 | 011605001003 | 平面橡胶卷材拆除 | 1.走廊等地面破损卷材PVC地板胶拆除 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 40 |  | 9.98 | 399.2
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有甲级防火门拆除 2.规格：1500X2200mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 樘 | 2 |  | 88.72 | 177.44
5 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原有吸音板及配套骨架拆除； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 142.22 |  | 16.11 | 2291.16
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有吸音板及配套骨架拆除； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 42.94 |  | 10.54 | 452.59
7 | 011101001002 | 原有地面环氧树脂漆拉毛抛光 | 1.原有地面环氧树脂漆拉毛抛光； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 15.96 |  | 5.48 | 87.46
本页小计 | [8 empty] | 4186.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人综合考虑运距包干 3.工作内容:包括装、运、卸,空回等 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m3 | 13.16 |  | 142.02 | 1868.98
9 | 010402001002 | 砌块墙（洞口） | 1.封洞 砖墙砌体 墙体厚度 20cm； 2.水泥砂浆 M7.5； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m3 | 0.97 |  | 476.24 | 461.95
10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 9.68 |  | 30.99 | 299.98
11 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.FM甲1522钢制防火双开门; 2.外露的铝合金表面（面向走廊）需电泳处理表面，颜色与玻镁夹心彩钢板相同； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 6.6 |  | 647.53 | 4273.7
12 | 010502023001 | 过梁 | 1.现浇建筑物混凝土 过梁; 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m3 | 0.16 |  | 595.79 | 95.33
本页小计 | [8 empty] | 6999.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | t | 0.012 |  | 4750.11 | 57
14 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | t | 0.004 |  | 6056.48 | 24.23
15 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.过梁模板； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 2.2 |  | 57.96 | 127.51
16 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1. 2mm厚同质透心卷材PVC地板胶(地板表面需经过聚氨酯(PUR)处理)； 2. 原自流平水泥地面； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 40 |  | 102.03 | 4081.2
17 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层(仅空调机房1设置)； 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 26.98 |  | 19.56 | 527.73
18 | 011101003001 | 环氧树脂漆面层楼地面 | 1.1mm厚封闭面层； 2.1mm厚自流平环氧胶泥,强度达标后修补打磨； 3.1mm厚环氧封闭底料两道,整体打磨,吸尘； 4..其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 42.94 |  | 64.38 | 2764.48
本页小计 | [8 empty] | 7582.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1. 1.2厚吸音板,自攻螺钉固定,钉帽刷防锈漆一遍； 2. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面； 3. 50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间,用建筑胶粘剂粘贴； 4. 金属龙骨(详专业厂家二次深化设计)； 5. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,吊杆间距根据铝板规格定;吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,按设计总说明要求实施； 6..其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 42.94 |  | 246.41 | 10580.85
20 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1. 面层喷无机漆一底两面； 2. 600X600X8穿孔硅钙板穿孔率12%,孔径8； 3. 内填50厚超细玻璃无纺布袋(容重不小于32kg/m2)； 4. 75系列轻钢龙骨@600x600mm； 5. 钢筋混凝土墙或砖墙基层处理； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 141.56 |  | 169.24 | 23957.61
本页小计 | [8 empty] | 34538.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1. 50mm厚玻镁岩棉夹芯彩钢复合板； 2. 原彩钢复合板配套骨架(空调机房2改门后新增墙体走廊外饰面骨架:彩钢夹芯板四周框架和中间的加强，龙骨采用0.75mm镀锌钢板轧制成型的专用龙骨。彩钢板壁板安装需要带调节马槽,调节高度为100mm)； 3.有效宽度为1180mm,手工双面玻镁岩棉彩钢夹心板(四维封堵凹凸式),灰白色,表面彩钢板厚度为0.5mm,双面5mm玻镁材料及120KG岩棉,复合夹芯板应提供耐火极限报告,耐火极限≥1小时,且符合GB/T11835-1998的要求； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 22.66 |  | 238.05 | 5394.21
本页小计 | [8 empty] | 5394.21
合 计 | [8 empty] | 58700.99

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 5097.3
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 519.35
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 439.45
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 399.5
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 1218.47
1.5 | 1.1 |  | 综合脚手架 |  |  | 1051.82
1.5.1 | 粤011701010001 |  | 满堂脚手架 |  |  | 566.81
1.5.2 | 粤011701011001 |  | 里脚手架 |  |  | 485.01
1.6 | 1.14 |  | 垂直运输工程 |  |  | 1468.71
1.6.1 | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 1468.71
本页小计 | [5 empty] | 5097.3
合计 | [5 empty] | 5097.3 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 | 临时设施 |  | RGF+JXF | 3.38 | 519.35 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007001 | 文明施工 |  | RGF+JXF | 2.86 | 439.45 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008001 | 环境保护 |  | RGF+JXF | 2.6 | 399.5 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  | RGF+JXF | 7.93 | 1218.47 | [6 empty] | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  |  | 1051.82
1.5.1 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 |  |  |  | 566.81 | 342.44 | 86.82 |  | 12.15 | 54.53 | 70.85
1.5.1.1 | A1-21-29 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  |  |  | 567.01
1.5.2 | 粤011701011001 | 里脚手架 |  |  |  | 485.01 | 325.43 | 27.88 |  | 12.15 | 51.96 | 67.42
1.5.2.1 | A1-21-31 换 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5 |  |  |  | 485.04
1.6 | 1.14 | 垂直运输工程 |  |  |  | 1468.71
1.6.1 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  | 1468.71 |  |  |  | 1071.18 | 183.28 | 214.24
1.6.1.1 | A1-22-22 | 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 |  |  |  | 1468.71
合计 | [5 empty] | 2520.53 | 667.87 | 114.7 |  | 1095.48 | 289.77 | 352.51
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 5870.1
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 5870.1 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 5870.1
2.1 | 工程暂列金额 | 58700.99 | 10 | 5870.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 5870.1 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 5870.1 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ |  | 9 | 6270.16
合计 | [6 empty] | 6270.16

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 12179.3554 | 1.09 |  | 13275.5
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 612.7237 | 1.09 |  | 667.87
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 59.354 | 1 |  | 59.35
4 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0122 | 3560.45 |  | 43.44
5 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 0.0125 | 3547.15 |  | 44.34
6 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 1.4412 | 5.38 |  | 7.75
7 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0638 | 5.38 |  | 0.34
8 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.5174 | 6.64 |  | 3.44
9 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.0041 | 3560.45 |  | 14.6
10 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 0.0112 | 4.01 |  | 0.04
11 | 01490001 | 角铝25.4×1 | m | 6.095 | 6.72 |  | 40.96
12 | 01490060 | 槽铝50 | m | 11.247 | 6.45 |  | 72.54
13 | 01490090 | 工字铝综合 | m | 38.6168 | 6.87 |  | 265.3
14 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.3844 | 6.69 |  | 2.57
15 | 03010126 | 自攻螺钉M3×10 | 十套 | 186.6853 | 0.25 |  | 46.67
16 | 03010132 | 自攻螺钉M6×30 | 十套 | 71.1233 | 1.14 |  | 81.08
17 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 15.3416 | 2.82 |  | 43.26
18 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.5317 | 12 |  | 6.38
19 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 42.4242 | 2.65 |  | 112.42
20 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 7.6708 | 0.99 |  | 7.59
21 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 3.676 | 3.54 |  | 13.01
22 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 2.9521 | 3.54 |  | 10.45
23 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 6.6684 | 0.06 |  | 0.4
24 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 4.1006 | 61.54 |  | 252.35
25 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 2.4356 | 0.77 |  | 1.88
26 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.6754 | 6.01 |  | 4.06
27 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.008 | 4.74 |  | 0.04
28 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 17.4336 | 4.84 |  | 84.38
29 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.5001 | 319.11 |  | 159.59
30 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1.2015 | 189.44 |  | 227.61
31 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.138 | 6 |  | 0.83
32 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.0473 | 310.92 |  | 14.71
33 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 0.0384 | 5594.64 |  | 214.83
34 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0042 | 1180.62 |  | 4.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0043 | 1082.62 |  | 4.66
36 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.0142 | 1474.42 |  | 20.94
37 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.0374 | 1110.87 |  | 41.55
38 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 0.3609 | 31.81 |  | 11.48
39 | 09190010@1 | 600X600X8穿孔硅钙板穿孔率12%,孔径8 | m2 | 150.8676 | 55 |  | 8297.72
40 | 09250010@1 | 50mm厚玻镁岩棉夹芯彩钢复合板 | m2 | 24.3799 | 90 |  | 2194.19
41 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 108.6726 | 3.58 |  | 389.05
42 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 59.6449 | 3.75 |  | 223.67
43 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 286.5909 | 5.93 |  | 1699.48
44 | 10010070@1 | 0.75mm镀锌钢板轧制成型的专用龙骨75×40 | m | 45.8756 | 14 |  | 642.26
45 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 152.8504 | 7.01 |  | 1071.48
46 | 10010080@1 | 0.75mm镀锌钢板轧制成型的专用龙骨75×50 | m | 24.4673 | 16 |  | 391.48
47 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 90.5852 | 3.58 |  | 324.3
48 | 12010280 | 木压条15×40 | m | 122.1309 | 2.29 |  | 279.68
49 | 13010200 | 环氧底漆 | kg | 43.1483 | 11.05 |  | 476.79
50 | 13010250 | 环氧面漆 | kg | 43.1483 | 16.35 |  | 705.47
51 | 13010260 | 环氧中层漆 | kg | 40.7511 | 17.95 |  | 731.48
52 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 15.0868 | 17.5 |  | 264.02
53 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 34.1966 | 23.24 |  | 794.73
54 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 7.0295 | 2.94 |  | 20.67
55 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.365 | 15.03 |  | 5.49
56 | 13330220@1 | 2mm厚同质透心卷材PVC地板胶 | m2 | 44.66 | 55 |  | 2456.3
57 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.0623 | 8.11 |  | 0.51
58 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 0.2233 | 7.05 |  | 1.57
59 | 14410110 | 白乳胶 | kg | 0.6902 | 6.13 |  | 4.23
60 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 2.001 | 33.47 |  | 66.97
61 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 18.27 | 14.02 |  | 256.15
62 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 14.1866 | 1.88 |  | 26.67
63 | 14430170 | 双面胶带纸 | m2 | 45.7633 | 40.06 |  | 1833.28
64 | 15070070 | 超细玻璃棉板δ50 | m2 | 205.9942 | 23.58 |  | 4857.34
65 | 16030040@1 | 1.2厚吸音板 | m2 | 45.7633 | 95 |  | 4347.51
66 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 3.3451 | 13.08 |  | 43.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.0016 | 21.88 |  | 0.04
68 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.812 | 11.47 |  | 9.31
69 | 34110010 | 水 | m3 | 0.6405 | 3.58 |  | 2.29
70 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.0988 | 5.26 |  | 0.52
71 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.0601 | 6.46 |  | 0.39
72 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.1374 | 5.16 |  | 0.71
73 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.6871 | 4.81 |  | 3.3
74 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 41.2659 | 1 |  | 41.27
75 | BCCLF0 | FM甲钢制防火双开门 | m2 | 6.6 | 550 |  | 3630
76 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0128 | 1 |  | 0.01
77 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.164 | 359 |  | 58.88
78 | 990129010 | 风动凿岩机手持式 | 台班 | 0.1708 | 14.1 |  | 2.41
79 | 990401025 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.0033 | 552.75 |  | 1.82
80 | 990401025@1 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.043 | 566.01 |  | 24.34
81 | 990402015 | 自卸汽车装载质量5(t) | 台班 | 1.9872 | 594.53 |  | 1181.45
82 | 990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 3.3481 | 275.6 |  | 922.74
83 | 990504050 | 卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内) | 台班 | 3.3481 | 44.34 |  | 148.45
84 | 990605060 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.02 | 10.49 |  | 0.21
85 | 990701015 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 0.0012 | 54.68 |  | 0.07
86 | 990702010 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.0021 | 48.31 |  | 0.1
87 | 990703010 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 0.007 | 30.06 |  | 0.21
88 | 990706010 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.0009 | 28.17 |  | 0.03
89 | 990772060 | 电动切割机 | 台班 | 3.2844 | 251.18 |  | 824.98
90 | 990773010 | 平面磨石机功率3(kW) | 台班 | 0.3435 | 22.07 |  | 7.58
91 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.0061 | 64.83 |  | 0.4
92 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.0429 | 94.7 |  | 4.06
93 | 990910030 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 0.0011 | 121.68 |  | 0.13
94 | 991003020 | 电动空气压缩机排气量0.6(m3/min) | 台班 | 0.1708 | 41.09 |  | 7.02
95 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0416 | 1 |  | -0.04
|  | 合计 |  |  |  |  | 52016.09