| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 卫生耗材 | 1-1 | 弹性绷带（弹力帽） | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。6号，7号，8号，9号 |
|  |  | 1-2 | 凡士林纱布 | 主要用于医疗换药、创口引流、内腔造瘘等。≥10*10 |
|  |  | 1-3 | 非医用无纺布衣服（隔离衣） | 用于医疗机构门诊，病房，检验室等作普通隔离。170，175，180 |
|  |  | 1-4 | 负压引流器 | 与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，适用于胃肠减压、伤口引流等 2000ml |
|  |  | 1-5 | 负压引流器 | 放置引流袋的引流桶带不锈钢支架。 |
|  |  | 1-6 | 隔离衣 | 用于医疗机构门诊，病房，检验室等作普通隔离。170，175，180 |
|  |  | 1-7 | 集尿袋 | 适用于精确检测尿量变化的危重病人、心衰等疾病患者，以及需要尿液相关数据分析的患者。 |
|  |  | 1-8 | 经皮穿刺胸腹引流导管 | 用于胸腹腔抽液，冲洗、注药，引流和抽气。 |
|  |  | 1-9 | 免洗消毒凝胶 | 适用于外科手消毒和卫生手消毒。1000ml/瓶 |
|  |  | 1-10 | 抛光剂 | 强效去除锈垢、锈渍、水垢 240克/桶 |
|  |  | 1-11 | 体温计 | 用于人体体温测量。10支/盒 |
|  |  | 1-12 | 透明眼罩 | 适用于术后眼睛保护，防止细菌入侵100个/包 |
|  |  | 1-13 | 氧气面罩及配件 | 用于需要吸氧的患者使用。 |
|  |  | 1-14 | 一次性使用肠内营养输注器（泵用式） | 与鼻饲管或胃管等肠营养管路配合使用，用于向患者肠胃输送营养物质。 |
|  |  | 1-15 | 一次性使用负压引流器 | 供临床负压引流，收集和贮存废液用 |
|  |  | 1-16 | 一次性使用手术衣 | 供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染。 |
|  |  | 1-17 | 一次性使用无菌医用海绵 | 产品适用于显微外科手术吸液、导液用，也可用于其它外科手术吸液、导液用。 |
|  |  | 1-18 | 一次性使用吸痰器 | 供临床吸痰用F12 F8 F10 |
|  |  | 1-19 | 一次性使用引流瓶 | 与引流管配套，供临床胸腔闭式引流用 |
|  |  | 1-20 | 植入式给药装置专用针 | 与植入式给药装置和输注装置配合使用，进行输液，给药，冲洗。20G至22G |
|  |  | 1-21 | 一次性使用口垫 | 经口腔检查时防止咬合器械用。 |
|  |  | 1-22 | 纸巾盒 | 用于放置擦手纸长度260mm-280mm 高度：205mm-220mm |
| 02 | 雷火灸 | 2-1 | 雷火灸（艾条） | 用于艾灸治疗，手持点燃的艾条对施灸穴位或病灶实施灸疗。 产品材质：蕲艾绒，38MM*150MM |
| 03 | 一次性使用泪道引流管 | 3-1 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm 总长：88±15 ，外径：1.0±0.1 ，内径：0.6±0.1 两端管体长度：30±5，连接芯外径： 0.5±0.2 |
|  |  | 3-2 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：72±15 ，外径：1.0±0.1 ，内径：0.6±0.1 两端管体长度：25±5，连接芯外径： 0.5±0.2 |
|  |  | 3-3 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：580±20 ，外径：1.0±0.2 ，内径：0.5±0.1 ，有效长度360±5 |
|  |  | 3-4 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：30±20 |
|  |  | 3-5 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：350±20 ，外径：1.0±0.2，内径：0.6±0.1 |
|  |  | 3-6 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：55±15 ，外径：3.0±1.0，内径：1.6±0.2 |
|  |  | 3-7 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：1.4±0.2 ，外径0.5±0.1，无孔 |
|  |  | 3-8 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：1.4±0.2 ，外径0.5±0.1，有孔 |
|  |  | 3-9 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：88±15 ，外径：1.5±0.5 ，内径：0.8±0.2 两端管体长度：30±5，连接芯外径： 0.7±0.2 |
|  |  | 3-10 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：60±15 ，外径：2.8±0.5 ，内径：1.6±0.2 |
|  |  | 3-11 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：40±10 ，外径：2.8±0.5 ，内径：1.6±0.2 |
|  |  | 3-12 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：50±10 ，外径：2.8±0.5 ，内径：1.6±0.2 |
|  |  | 3-13 | 一次性使用泪道引流管 | 单位：mm总长：95±10 ，外径：2.8±0.5 ，内径：1.9±0.5 ，有效长度38±5 |