## 封-1招标工程量清单
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目
工程
招标工程量清单
崇左边境管理支队
招 标 人:
(单位盖章)
广西易通工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年03月17日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目
工程
招标工程量清单
|  | 崇左边境管理支队 |  | 广西易通工程咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年03月17日 | 复核时间: | 2026年03月17日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程为宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目，共10间标准间，主要施工内容为墙面、天棚面装修及、入户门、插座、洗手盆安装等内容。
二、编制依据：
1．《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）；
2．《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）（GB50854~GB50862-2013）；
3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
5.2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》；
6.广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；
7．《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文件）
8．广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知(桂造价〔2019〕13号)；
9．广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）；
10．《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；
11．《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；
12.本工程计价软件为博奥软件，材料的价格按照《2026年第1期《崇左市建设工程造价信息》宁明县地方材料信息价及《2026年第1期《崇左市建设工程造价信息》计取，对于《崇左建设工程造价信息》上没有刊登的材料参照其他地区或市场询价来确定其价格。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-装修工程
1.1.2 | 宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-安装工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-装修工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 23.94
2 | 011608001001 | 内墙面清理与打磨 | ㎡ | 1285.70
3 | 011608001002 | 外墙面清理与打磨 部位：阳台 | ㎡ | 198.30
4 | 011608001003 | 顶面清理与打磨 | ㎡ | 178.79
5 | 010103002001 | 余渣弃置 起步运距：1km以内 |  | 63.41
6 | 桂010103003001 | 余渣运输增（减）m3·km 增运运距：暂按增运1km计算，结算以实际为准 | ·km | 63.41
| 10. | 楼地面装饰工程
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 50mm铝合金地脚线成品安装 全房踢脚线：除阳台、卫生间外 H=50mm | ㎡ | 23.50
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
8 | 011207001001 | 厨房包管 尺寸：180*180*2720mm 12mm防火多层板+9mm石膏板包厨房管 | ㎡ | 9.79
| 13. | 门窗工程
9 | 010808007001 | 烤漆实木门 含制作、安装及普通五金配件等 | 樘 | 12
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
10 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 刮腻子1遍磨平 | ㎡ | 1285.70
11 | 011406003002 | 内墙面满刮腻子 刮腻子3遍磨平 部位：厨房包管 | ㎡ | 9.79
12 | 011406003003 | 顶面满刮腻子 刮腻子1遍磨平 | ㎡ | 178.79
13 | 011406003004 | 外墙面满刮腻子 外墙耐水腻子整体刮涂2遍 部位：阳台 | ㎡ | 198.30
14 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 内墙涂料：无机涂料 一底两面 | ㎡ | 1285.70
15 | 011407001002 | 内墙面喷（刷）涂料 内墙涂料：无机涂料 一底两面 部位：厨房包管 | ㎡ | 9.79
16 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 天棚涂料：无机涂料 一底两面 | ㎡ | 178.79
17 | 011407001003 | 外墙面喷（刷）涂料 涂刷专用外墙底漆一遍 | ㎡ | 198.30
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
涂刷外墙专用面漆两遍
| 15. | 其他装饰工程
18 | 011501003001 | 多层实木衣柜 尺寸:1800*570*2780mm 18mm多层实木家具板 含五金配件门板(平开门) 原墙面开关需引线至柜体边框，厂家深化 | 个 | 10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
【单价措施】
| 011701 | 脚手架工程
19 | 桂011701004001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 636.66
20 | 桂011701004002 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 178.79
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-安装工程
分部分项工程
电气设备安装工程
21 | 030404035001 | 五孔插座 | 套 | 60
22 | 030404035002 | 空调插座 | 套 | 20
23 | 030502004001 | 电视插座 | 个 | 20
24 | 030502012001 | 网络插座 | 个 | 20
25 | 031004008001 | 成品台式洗手盆安装 成品台式洗手盆尺寸600*400mm 含五金配件水龙头等 | 套 | 10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 231.28 | 20.81 | 252.09
宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 15.62 | 1.41 | 17.03
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 246.9 | 22.22 | 269.12
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
4 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
5 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
6 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
7 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
8 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
9 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
10 | 031345001 | 钢锯条 | 根
11 | 031347003 | 水砂纸 | 张
12 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
13 | 040301001 | 砂(综合) | 
14 | 050101001 | 木材（综合） | 
15 | 050306001 | 周转板枋材 | 
16 | 050501004.1 | 12mm防火多层板 | ㎡
17 | 090101001.1 | 9mm石膏板 | ㎡
18 | 110105001.1 | 烤漆实木门 | 樘
19 | 120301003.1 | 50mm铝合金地脚线成品安装 | m
20 | 130132001 | 油灰 | kg
21 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
22 | 133501001 | 防水腻子 | kg
23 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
24 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
25 | 133901001 | 防腐油 | kg
26 | 140702001 | 机油（综合） | kg
27 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
28 | 144108001 | 乳白胶 | kg
29 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
30 | 172504001.1 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
31 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
32 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
33 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
34 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
35 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
36 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
38 | 291112001 | 接线盒 | 个
39 | 341101001 | 水 | 
40 | 341508001 | 其他材料费 | 元
41 | 341508006 | 其他材料费 | 元
42 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
43 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
44 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
45 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
46 | 350310003 | 连接棒 | 个
47 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
48 | B-C.1 | 内墙涂料 材料费 | ㎡
49 | B-C.2 | 天棚涂料 材料费 | ㎡
50 | B-C.3 | 多层实木衣柜(尺寸:1800*570*2780mm) 材料费 | 个
51 | B-C.4 | 外墙涂料 材料费 | ㎡
52 | B-C.5 | 内墙涂料 材料费 | ㎡
53 |  | ◆主材◆
54 | 213308001 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
55 | 301101000 | 电视插座 | 个
56 | 301302000.1 | 网络插座 | 个
57 | Z210901000.1 | 成品洗手盆 | 个
58 | Z264101001.1 | 五孔成套插座 | 套
59 | Z264101001.2 | 空调成套插座 | 套
60 |  | ◆机械台班组成◆
61 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
62 | 140301004 | 汽油92# | kg
63 | 341103001 | 电 | kW·h
64 | 994701004 | 折旧费 | 元
65 | 994701005 | 检修费 | 元
66 | 994701006 | 维护费 | 元
67 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
68 | 994701008 | 其他费 | 元
69 |  | ◆机械◆
70 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
71 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
72 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:宁明边境管理大队大队部营区维修运维项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
74 |  | 合 计
表-22