- 2、招标文件技术评分1-30条款更改为：

| 1-30 | 1.5 | 是 | 投标人所提供病房呼叫系统-病区门口机（含电源适配器）进行评价： 完全满足以下要求的得1.5分，未满足任何一项要求的，不得分： 1）安卓操作系统，版本号≥Android 11.0及以上；显示屏尺寸≥8英寸电容屏；触摸屏面板：≥3mm钢化玻璃；支持≥10点触控；支持湿手操作；支持两层棉布手套操作；显示屏分辨率≥1280×800；摄像头数量：≥2；摄像头像素≥200W+200W；补光灯：≥3色；静电性能：接触放电±8kv，空气放电±20kv；【需提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效扫描件佐证（报告需加盖检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA或CNAS标志）】 2）CPU≥6核，≥1.8GHz；运行内存≥4G，机身存储≥32G；支持读卡模块；Wi-Fi：2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙≥4.2双模蓝牙；以太网：支持10/100/1000mbps自适应；【需提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效扫描件佐证（报告需加盖检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA或CNAS标志）】 3）宕机工作：服务器宕机时，终端断网时，不影响使用刷脸开门、刷卡开门、密码开门等功能；【需提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效扫描件佐证（报告需加盖检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA或CNAS标志）】 |
| --- | --- | --- | --- |

- 招标文件第五章/二、技术和服务要求/1、设备技术参数要求/十一、病房呼叫系统/序号9-病区门口机（含电源适配器）硬件参数更改为：

| 9 | 病区门口机（含电源适配器） | 硬件参数： 1、安卓操作系统，版本号≥Android 11.0及以上；显示屏尺寸≥8英寸电容屏；触摸屏面板：≥3mm钢化玻璃；支持≥10点触控；支持湿手操作；支持两层棉布手套操作；显示屏分辨率≥1280×800；摄像头数量：≥2；摄像头像素≥200W+200W；补光灯：≥3色；静电性能：接触放电±8kv，空气放电±20kv； 2、CPU≥6核，≥1.8GHz；运行内存≥4G，机身存储≥32G；支持读卡模块；Wi-Fi：2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙≥4.2双模蓝牙；以太网：支持10/100/1000mbps自适应； |
| --- | --- | --- |

- 3、招标文件商务评分2-4条款更改为：

| 2-4 | 2 | 是 | 根据投标人拟派本项目的项目负责人（1人）进行评价： 1）持有机电工程专业二级或以上注册建造师证书的得1分； 2）持有政府部门颁发的建筑智能化高级工程师证书或机电一体化高级工程师证书的得1分； 注：投标人须提供①上述证书复印件；②近六个月内任意一个月（不含递交投标文件截止时间当月）投标人为其缴交的社保证明材料（投标截止当月新成立的企业尚未缴纳社保的，应提供有效的说明），否则不得分。【各岗位人员不得兼任】 |
| --- | --- | --- | --- |

- 4、对招标文件第五章/一、项目概况/3、采购标的清单中原序号99-133、原序号152-164、原序号175的采购标的名称进行更改。

| 99 | DDC-B2F-01 | 工业 |
| --- | --- | --- |
| 100 | DDC-B2F-02 | 工业 |
| 101 | DDC-B2F-03 | 工业 |
| 102 | DDC-JF-1 | 工业 |
| 103 | DDC-B1F-01 | 工业 |
| 104 | DDC-B1F-02 | 工业 |
| 105 | DDC-B1F-03 | 工业 |
| 106 | DDC-B1F-04 | 工业 |
| 107 | DDC-S-5F-1 | 工业 |
| 108 | DDC-S-6F-1 | 工业 |
| 109 | DDC-S-7F-1 | 工业 |
| 110 | DDC-S-8F-1 | 工业 |
| 111 | DDC-S-9F-1 | 工业 |
| 112 | DDC-S-10F-1 | 工业 |
| 113 | DDC-S-11F-1 | 工业 |
| 114 | DDC-S-12F-1 | 工业 |
| 115 | DDC-S-13F-1 | 工业 |
| 116 | DDC-S-14F-1 | 工业 |
| 117 | DDC-S-15F-1 | 工业 |
| 118 | DDC-S-RF-1 | 工业 |
| 119 | DDC-S-RF-2 | 工业 |
| 120 | DDC-1F-1 | 工业 |
| 121 | DDC-2F-1 | 工业 |
| 122 | DDC-2F-2 | 工业 |
| 123 | DDC-3F-1 | 工业 |
| 124 | DDC-3F-2 | 工业 |
| 125 | DDC-4F-1 | 工业 |
| 126 | DDC-4F-2 | 工业 |
| 127 | DDC-4F-3 | 工业 |
| 128 | DDC-N-5F-1 | 工业 |
| 129 | DDC-N-6F-1 | 工业 |
| 130 | DDC-N-7F-1 | 工业 |
| 131 | DDC-N-8F-1 | 工业 |
| 132 | DDC-N-9F-1 | 工业 |
| 133 | DDC-N-RF-1 | 工业 |
| 152 | DDC-B2-01 | 工业 |
| 153 | DDC-B2-02 | 工业 |
| 154 | DDC-B1-01 | 工业 |
| 155 | DDC-B1-02 | 工业 |
| 156 | DDC-B1-03 | 工业 |
| 157 | DDC-1F-01 | 工业 |
| 158 | DDC-1F-02 | 工业 |
| 159 | DDC-1F-03 | 工业 |
| 160 | DDC-2F-01 | 工业 |
| 161 | DDC-3F-01 | 工业 |
| 162 | DDC-4F-01 | 工业 |
| 163 | DDC-5F-01 | 工业 |
| 164 | DDC-RF-01 | 工业 |
| 175 | 移动手持终端 | 工业 |
| 176 | 智能一体双开门配送机器人 | 工业 |
| 177 | 55英寸护理白板 | 工业 |
| 178 | 28.6英寸液晶走廊显示屏 | 工业 |
| 179 | 15.6英寸病房智能终端（含电源适配器） | 工业 |
| 180 | 7英寸病房对讲分机（含电源适配器） | 工业 |
| 181 | 病区门口机（含电源适配器） | 工业 |
| 182 | 智能分体式配送机器人 | 工业 |
| 183 | 机器人充电桩 | 工业 |
| 184 | 10.4英寸平板终端 | 工业 |
| 185 | 响铃装置（声音版） | 工业 |
| 186 | 电梯控制模块 | 工业 |
| 187 | 机器人与自动门联动控制模块 | 工业 |
| 188 | 智能配送机器人服务器 | 工业 |
| 189 | 智能危化品库防爆综合气体监测探头 | 工业 |
| 190 | 智能危化品库防爆温湿度监测探头 | 工业 |
| 191 | 智能危化品库防爆人体微动存在传探头 | 工业 |
| 192 | 定位标签卡 | 工业 |
| 193 | 智能电话调度网关 | 工业 |
| 194 | 防撕不干胶标签 | 工业 |
| 195 | PET材质RFID电子标签 | 工业 |
| 196 | 柔抗RFID电子标签 | 工业 |
| 197 | 智能手持物联识别终端 | 工业 |
| 198 | 普通标签打印机 | 工业 |
| 199 | 电子标签打印机 | 工业 |
| 200 | 设备定位标签 | 工业 |

- 5、对招标文件第五章/二、技术和服务要求/1、设备技术参数要求/九、楼宇设备自控系统的下述技术参数进行修改：

| 8 | DDC-B2F-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，66DI，22DO，6AO | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DDC-B2F-02 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，66DI，22DO，6AO | 台 | 1 |
| 10 | DDC-B2F-03 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，56DI，16DO，6AO | 台 | 1 |
| 11 | DDC-JF-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，30DI，10DO，6AO | 台 | 1 |
| 12 | DDC-B1F-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，18DI，10DO，4AO | 台 | 1 |
| 13 | DDC-B1F-02 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含64UI，72DI，32DO，48AO | 台 | 1 |
| 14 | DDC-B1F-03 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 15 | DDC-B1F-04 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，18DI，10DO，4AO | 台 | 1 |
| 16 | DDC-S-5F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 17 | DDC-S-6F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 18 | DDC-S-7F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 19 | DDC-S-8F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 20 | DDC-S-9F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 21 | DDC-S-10F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 22 | DDC-S-11F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 23 | DDC-S-12F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 24 | DDC-S-13F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 25 | DDC-S-14F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 26 | DDC-S-15F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 27 | DDC-S-RF-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 28 | DDC-S-RF-2 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含16UI，114DI，38DO，12AO | 台 | 1 |
| 29 | DDC-1F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，30DI，10DO，6AO | 台 | 1 |
| 30 | DDC-2F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含16UI，24DI，8DO，12AO | 台 | 1 |
| 31 | DDC-2F-2 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 32 | DDC-3F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，8DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 33 | DDC-3F-2 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，8DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 34 | DDC-4F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 35 | DDC-4F-2 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 36 | DDC-4F-3 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，48DI，16DO，6AO | 台 | 1 |
| 37 | DDC-N-5F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 38 | DDC-N-6F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 39 | DDC-N-7F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 40 | DDC-N-8F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 41 | DDC-N-9F-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含8UI，0DI，4DO，4AO | 台 | 1 |
| 42 | DDC-N-RF-1 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置。至少含16UI，96DI，32DO，12AO | 台 | 1 |

| 6 | DDC-B2-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含24UI，36DI，18DO，12AO | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | DDC-B2-02 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，36DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 8 | DDC-B1-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 9 | DDC-B1-02 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含16UI，8DI，12DO，8AO | 台 | 1 |
| 10 | DDC-B1-03 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 11 | DDC-1F-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 12 | DDC-1F-02 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 13 | DDC-1F-03 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 14 | DDC-2F-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 15 | DDC-3F-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 16 | DDC-4F-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 17 | DDC-5F-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含8UI，4DI，6DO，4AO | 台 | 1 |
| 18 | DDC-RF-01 | 成套DDC控制箱内含以太网型DDC控制器，母线槽，端子排等，控制器具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP/IP 和 ModbusRTU/TCP IP，非常符合现场监控的要求及上层软件的通讯需求，通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池），控制器可以通过网页连接升级和配置，控制器和扩展模块都带有BTL认证。至少含24UI，60DI，18DO，12AO | 台 | 1 |