- 招标公告

1．招标条件

本招标项目  某医院层流手术室改造项目EPC工程总承包 已按军队工程建设管理有关规定批准建设，建设单位为 某部医院 ，建设资金来源为上级拨款，项目已具备招标条件。

2．项目概况与招标范围

2.1工程特征：新翻建和整修改造。

2.2建设规模：(1)结构与建筑：①住院楼基于卫生学与医疗流程人员与物品通道的重新分割规划，由此产生的墙体门窗洞开洞、砌筑、与相应结构构造措施；②根据医院6楼现有手术室，根据实际情况改造一间手术室为层流手术室；③原有不上人屋面新增手术室空调机组，增加相应保护性的轻钢围护结构；④空压机组放置于室外地面，采用隔音围护结构(具体材质与厚度由施工图设计计算确定)，噪音限值符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 中相关规定；⑤室外地面空压机组围护结构内预留麻醉气体汇流排安装位置；⑥配合水电与设备安装相关的装饰工作，包括因上述工作需要产生的旧有装饰装修配合拆除、恢复及修补工作。

(2)水电与设备：①配合平面布局的必要水电迁改；②手术室新增两套规定尺寸的不锈钢刷手池（1400*600）及其配套；③新增位于屋面的净化机组基础（适应原有不上人屋面的结构承载力），结合(1)结构与建筑第④项；④手术室内基本配置设备器件的配合购置与安装，包括旧有产品的成品保护。⑤结合平面规划的辅助区房间家具安装。

(3)室外工程：新增地基与基础工作（用于地面空调室外机及空压机组结构基础）；电缆主线的接入敷设及对应桥架、电缆沟安装工作；为便于手术后物品处理转运，新增外置货物电梯及人行道级通行便道。

上述建设规模内容中的改造区域和施工程序仅作为初步参考，具体以本项目技术规格书为准。

2.3建设地点： 四川雅安。

2.4招标控制价：1,975,079.00元，其中工程费（含暂列金）1935079.00元；设计费40000.00元。

2.5招标编号：2024-JQXWYA-G1001

（投标报价总价不得超过最高投标限价，工程费总价和设计费总价均不得超过相应最高投标限价）。

2.5计划工期：110天。（实际开工日期以开工令为准。）

2.6招标范围：某医院层流手术室改造项目EPC工程总承包招标文件、初步设计文件、技术规格书、澄清文件、答疑纪要等规定的全部内容。

2.7其他：无。

3．投标人资格要求

3.1依法取得营业执照，具有独立法人资格。

3.2同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质：①建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质；②建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质；③建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。

3.3施工企业具备建设部门颁发的有效安全生产许可证；

3.4要求工程总承包企业同时具有上述设计资质，或者与具有上述设计资质的设计企业组成联合体参加投标且须指定牵头企业并提供双方签署的联合体协议书。

3.5施工企业为工程总承包牵头人，组成联合体参与投标。

3.6 近3年以来企业无不良信息记录（在线查询截图或承诺书）。

3.7近3年以来无下列情形：①在“信用中国”平台被列入失信被执行人；②被国家或建筑项目所在地政府工程建设主管部门，以及军委或联勤保障部队军事设施建设部门通告明确禁止投标的；③在《军队采购网》（www.plap.cn）“处罚公告”中，有禁止投标军队工程在处罚期的记录；④军委审计署抄告违规失信企业；⑤其他国家和军队明确禁止参与工程建设项目的行为。（提供查询网页截图或承诺书）

3.8财务状况：近3个会计年度（2020年至2022年）经营成果累计盈利，最近1个会计年度审计报告中审计单位无保留意见。（提供近3个会计年度社会中介机构出具的审计报告复印件）

3.9参加本次采购活动前三年内，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；（提供承诺书）

3.10参加本次采购活动前三年内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；（提供承诺书）

3.11  1）省外勘察设计企业须提供有效的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》或《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》；

2）省外施工企业提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川信息电子登记表》；并在人员、资金等方面具有相应的能力。

3.12供应商管理信息系统注册

参加本单位采购活动的供应商，必须事先通过军队采购网（互联网：plap.mil.cn）供应商管理信息系统进行注册，实行凡采必入。依托电子招投标系统实施的电子化项目，供应商必须完成注册，方可报名、获取采购文件。线下组织的非电子化项目，供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（报价）文件截止时间前完成注册，未完成的不得参加采购活动（应急采购项目除外）。【证明材料：提供完成注册的相关证明截图。】

3.13人员要求：

1）项目施工负责人需具备二级注册建造师或以上资格（建筑工程或机电工程专业）（联合体投标人，建造师应注册在联合体牵头人单位）；且具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证B证；具有工程师及以上职称；在职证明（含用工合同）和近1年内连续6个月以上缴纳社保证明；无在建工程；本项目开工后至完工前不得在其他项目担任项目经理。【证明材料：①建造师注册证书复印件、②安考证复印件、③职称证书复印件、④在职证明（包括但不限于用工合同）、近1年内连续6个月以上缴纳社保证明、⑤无在建工程承诺书，承诺书格式自拟、】

2）项目设计负责人：具备建筑工程专业或机电工程系列工程师及以上职称；5年以上工程设计经验；在职证明（含用工合同）和近1年内连续6个月以上缴纳社保证明。（若为联合体，应为设计单位人员）【证明材料：①职称证书复印件、②工程设计经验证明材料（如业绩合同、企业出具的证明等）、③在职证明（包括但不限于用工合同）、近1年内连续6个月以上缴纳社保证明。】

4．其他要求

4.1本工程项目管理机构配备的人员，不得是招标人其他在施建设工程项目的班子成员。（提供承诺书，要求评审专家根据招标人提供的在建项目班子成员名单进行一一核对）

4.2本次招标，要求承包人在招标人指定的银行开立专用账户，接受招标人及开户行对该账户的监管，确保资金用于该项工程建设，不得改变资金用途，不得挪作他用。（提供承诺书）

4.3实行压证施工制度：中标单位所有项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证，交招标人保管，工程完工后退还。（提供承诺书）

4.4投标人应按照国家和军队相关部门下发的《委托中央企业和省属企业承担军事设施重点项目建设任务的实施方案》（以下简称《方案》）履行相关义务，配合招标人按《方案》行使相关权利、履行相关义务，接受招标人上级业务主管部门按《方案》行使相关监督，且遵守军队及雅安市本级相关政策法规要求。（提供承诺书）

4.5投标人非外资（含港澳台）独资或入股。（提供查询截图和承诺书）

4.6本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员不得超过2名，联合体牵头人须为建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质单位，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）联合体投标的投标人资质、人员、业绩根据联合体各成员单位的具体分工进行确定。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标单位作为联合体牵头人。

5．投标申领时间及方式

5.1凡有意参加投标者，请于2024年3月18日至2024年4月8日申领，每日上午9时至12时，下午15时至17时（北京时间，下同），将申领资料扫描件发送至邮箱：1654514998@qq.com。

5.2申领时须提交的扫描件（复印件均需加盖单位公章）资料：

（1）法定代表人申领的，须有法定代表人身份证明；委托代理人申领的，须有法定代表人授权委托书、法定代表人的身份证明、委托代理人身份证明及申请人为其缴纳的最近连续6个月以上的养老保险凭证。

（2）年检营业执照、组织机构代码证和税务登记证副本或三证（多证）合一的《营业执照》副本（组成联合体参与投标的，需一并提供联合体设计企业的营业执照）。

（3）年检资质证书副本（组成联合体参与投标的，需一并提供联合体设计企业的资质证书）。

（4）年检合格的安全生产许可证。

（5）联合体的合作函（如组联合体投标）。

（6）提供联系人、联系方式、邮箱和邮寄地址。

注：以上申领资料复印件须逐页加盖牵头人单位公章。

5.3招标文件售价：免收标书费

6. 投标开始和截止时间、开标时间、地点及方式

6.1投标截止时间/开标时间：2024年4月16日上午10:00 （北京时间）。

6.2递交方式：投标人应于开标当天上午09:30-10:00递交投标文件至开标地点。招标人和招标代理机构不接受迟到的投标。

6.3开标地点：雅安市雨城区金鸡关路 109号5幢3楼2号

7. 发布公告的媒介

本项目招标公告在军队采购网（www.plap.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

8．资格审查

本次招标资格审查采用资格后审方式，由评标专家对投标人进行资格审查。

9.招投标监督

满足招标邀请规定条件的潜在投标人，提交投标申领资料后，招标人拒绝受理申领的，可拨打下列电话进行投诉。

投诉受理部门：联勤保障部队军事设施建设局；联系电话：027-59561772。工作时间：工作日（8：00-12:00,15:00-18:00）。上级业务主管部门监督电话：0971-3551818。

10．联系方式

招 标 人：某医院

联系人：周助理、陈助理

联系电话：0835-2619516 15908171117

廉政监督：覃干事

联系电话：0835-2619518、15082221921

招标代理机构：北京国泰建中管理咨询有限公司

地    址：成都市高新区盛邦街88号汇锦广场C座1单元904

联 系 人：廖先生

联系电话：028-85317372、17761282548