## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【海珠校区原幼儿园改造为
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他装饰工程
1.12 | 栏杆
1.13 | 钢梯
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【海珠校区
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 粤R1-1-96 | 整体拆除 | 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 2.部位:拆除后场地原儿童卫生间 |  | m2 | 53.01
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有砖墙 |  | m3 | 8.96
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除现有墙面瓷砖（含找平层） |  | m2 | 1057.01
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除地面砖（含找平层） |  | m2 | 622.34
5 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:木地板 |  | m2 | 266.49
6 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手台 |  | m2 | 0.3
7 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:铲除内墙面原有涂料层（含找平层） |  | m2 | 1047.47
8 | 011606001001 | 地板胶拆除 | 1.拆除原有地板胶 |  | m2 | 116.05
9 | 011606002001 | 木板装饰拆除 | 1.拆除原有1000mm高木板装饰 |  | m2 | 115.88
10 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除卫生间蹲位 |  | m3 | 10.16
11 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除卫生间隔板 |  | m2 | 61.81
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有吊顶天棚 |  | m2 | 605.08
13 | 011605002002 | 原有踢脚线拆除 | 1.拆除原有踢脚线 |  | m2 | 21.9
14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.4m2以内 |  | 樘 | 12
15 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 |  | 樘 | 16
16 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以外 |  | 樘 | 15
17 | 011609001001 | 铁栏杆拆除 | 1.拆除原有铁栏杆 |  | m | 3.62
18 | 011609002002 | 拆除玻璃幕墙 | 1.原有玻璃幕墙拆除 |  | m2 | 7.52
19 | 041001001001 | 拆除砼路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度:综合考虑 3.室外新增围栏处 |  | m2 | 32.98
20 | 010103002001 | 拆除废料外运 | 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.运距:20km |  | m3 | 184.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程合计
砌筑工程
21 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚内墙 3.砂浆强度等级:M7.5 湿拌砌筑砂浆 4.综合考虑封堵墙体 |  | m3 | 18.02
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
22 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.21
23 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.79
24 | 010505006001 | C30反坎 | 1.混凝土种类:反坎 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.47
25 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.04
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.103
27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.109
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.293
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
29 | 010606001001 | 槽钢 | 1.钢材品种、规格:槽钢[10 2.部位:出阳台门框两侧加顶部 |  | t | 1.918
金属结构工程合计
门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010802001008 | 钢板门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢板门、铝合金窗 2.门框或扇外围尺寸:MC2027、M1027 3.门框、扇材质:钢板门 4.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明玻璃 |  | m2 | 80
31 | 010802001007 | 铝合金门窗 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金门、铝合金窗 2.门框或扇外围尺寸:M1727、M1627、M2827 3.门框、扇材质:银灰色铝合金框门 4.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化透明玻璃 |  | m2 | 116.75
32 | 010802001011 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金门、铝合金窗 2.门框或扇外围尺寸:M2026、MC1227 3.门框、扇材质:银灰色铝合金框门 4.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化透明玻璃 |  | m2 | 8.44
33 | 010802001009 | 不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:M0821、M0823 3.门框、扇材质:不锈钢 |  | m2 | 73.5
34 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸:FM乙1127、FM乙1423、FM乙1022 3.门框、扇材质:钢质 |  | m2 | 8.07
35 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:成品玻璃防火窗 |  | m2 | 0.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010802001002 | 铝合金上悬窗 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金上悬窗 2.门框或扇外围尺寸:C1805、C0806 3.门框、扇材质:白色铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明玻璃 |  | m2 | 1.86
37 | 010802001010 | 铝合金组合窗 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金组合窗 2.门框或扇外围尺寸:C0814 3.门框、扇材质:白色铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明玻璃、6厚钢化磨砂玻璃 |  | m2 | 26.88
38 | 010802001012 | 铝合金组合窗 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金组合窗 2.门框或扇外围尺寸:C1418 3.门框、扇材质:白色铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明玻璃 |  | m2 | 2.52
门窗工程合计
屋面及防水工程
39 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍、2mm+2mm厚 |  | m2 | 63.83
40 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 |  | m2 | 228.02
41 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 |  | m2 | 131.39
42 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:3厚双组分聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 488.51
屋面及防水工程合计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011102003003 | 块料楼地面（300x300防滑地砖） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆找平 2.7厚聚合物水泥防水砂浆 3.10厚WSM20水泥砂浆保护层 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚 WSM15干硬性水泥砂结合层干拌后洒水 5.面层材料品种、规格、颜色:8厚灰色300x300防滑地砖,WSM20水泥细砂浆扫缝 6.部位:所有内阳台地面 |  | m2 | 96.62
44 | 011102003007 | 块料楼地面（300x300防滑地砖） | 1.15厚WSM20水泥砂浆找平 2.10厚WSM20水泥砂浆保护层 3.砖墩（190x190,间距600x600），60厚预制混凝土板（600x600x60），内配Φ8@150双向钢筋网；（蹲式大便器局部沉箱回填1:8水泥憎水型陶粒） 4.10厚WSM15干硬性水泥砂结合层干拌后洒水 5.300*300灰色防滑砖 6.部位:所有卫生间 |  | m2 | 29.09
45 | 011102003010 | 块料楼地面（300x300防滑地砖） | 1.20厚WSM15干硬性水泥砂结合层干拌后洒水 2.10厚WSM20水泥砂浆保护层 3.10厚WSM20水泥砂浆找平 4.300*300灰色防滑砖 5.部位:所有淋浴间 |  | m2 | 24.03
46 | 011102003001 | 块料楼地面（600x600耐磨砖） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层; 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚600x600米黄色耐磨砖,WSM20水泥细砂浆扫缝 3.部位:所有宿舍、电房 |  | m2 | 395.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011102002001 | 碎石材楼地面(拼花地面) | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚600x600米黄色耐磨砖 3.嵌缝材料种类:WSM20水泥细砂浆扫缝 |  | m2 | 98.66
48 | 011102003009 | 块料楼地面（600x600梯级砖） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层; 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚600x600梯级砖,WSM20水泥细砂浆扫缝 3.部位:楼梯 |  | m2 | 35.9
49 | 011108001001 | 石材零星项目(波打线) | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:黑金花波打线 3.嵌缝材料种类:WSM20水泥细砂浆扫缝 |  | m2 | 24.61
50 | 011102001001 | 石材楼地面（门槛石） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层; 2.面层材料品种、规格、颜色:100x20幻彩红花岗石门槛石 3.部位:门槛石 |  | m2 | 3.5
51 | 011102003008 | 块料楼地面（300X300防滑木纹地砖） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层; 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚300x300防滑木纹地砖,WSM20水泥细砂浆扫缝 3.路面凿毛 4.部位:外操场地面 |  | m2 | 395.33
52 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 140.63
53 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚黑金沙抛光砖(600x100x8),白水泥浆抹缝; |  | m2 | 50.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
54 | 010607005001 | 内墙耐碱玻纤网格布 | 1.材料品种、规格:两种材料交接处和门窗洞口转角压入耐碱玻纤网格布，宽300 2.部位:内墙面 |  | m2 | 261.97
55 | 011204003005 | 块料墙面（外墙面） | 1.5厚双组分聚合物水泥防水砂浆 2.5厚专用瓷砖胶贴45*95外墙砖，缝宽5mm，黑水泥勾缝，外墙清洁干净后，表面用有机硅防水剂喷涂，5m²/L 3.部位:内阳台三面墙面（GRC墙） |  | m2 | 350.81
56 | 011204003008 | 块料墙面（外墙面） | 1.20厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（掺12～19mm聚乙烯单束高强短纤维，1.0kg/m³）分两次找平； 2.5厚双组分聚合物水泥防水砂浆 3.5厚专用瓷砖胶贴45*95外墙砖，缝宽5mm，黑水泥勾缝，外墙清洁干净后，表面用有机硅防水剂喷涂，5m²/L 4.部位:阳台栏板内侧 |  | m2 | 60.94
57 | 011204003007 | 块料墙面（外墙面） | 1.外墙面专用界面处理剂甩毛 2.满挂复合热镀锌钢丝网，15厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（掺12～19mm聚乙烯单束高强短纤维，1.0kg/m³）分两次找 3.5厚双组分聚合物水泥防水砂浆 4.5厚专用瓷砖胶贴45*95外墙砖，缝宽5mm，黑水泥勾缝，外墙清洁干净后，表面用有机硅防水剂喷涂，5m²/L 5.部位:外墙局部窗台垫高150mm及门洞填高1050mm成为阳台栏板部位 |  | m2 | 13.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.底层厚度、砂浆配合比:10厚 WPM5水泥砂浆抹平 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 WPM20水泥砂浆分两次找平 3.部位:涂料内墙面 |  | m2 | 1487.05
59 | 011204003003 | 块料墙面（内墙面） | 1.面层材料品种、规格、颜色:白色300X600瓷砖 2.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖专用胶或5厚聚合物水泥砂浆结合层贴瓷片，专用填缝剂擦缝； 3.20厚WPM20水泥砂浆分两次找平 4.部位:卫生间、淋浴间内原有内砖墙 |  | m2 | 191.6
60 | 011204003006 | 块料墙面（内墙面） | 1.面层材料品种、规格、颜色:白色300X600瓷砖 2.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖专用胶或5厚聚合物水泥砂浆结合层贴瓷片，专用填缝剂擦缝； 3.部位:卫生间、淋浴间新砌GRC板内墙面 |  | m2 | 296.91
61 | 011204001001 | 楼梯栏杆饰面 | 1.20厚WPM20水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚1:2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）表面磨光打蜡 |  | m2 | 2.06
62 | 011210006001 | GRC墙板 | 1.骨架、边框材料种类、规格:详见设计图纸 2.隔板材料品种、规格、颜色:100厚GRC墙板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.含GRC隔墙配备两根长度200的Φ6钢筋用于穿插固定等 |  | m2 | 509.9
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 011302001001 | 铝扣板吊顶（300*300） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊钩,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属骨架 3.面层材料品种、规格:1厚铝扣板300*300 |  | m2 | 627.15
64 | 011302001003 | 吸音板顶棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊钩,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉用玻璃丝布袋装随钉纤维板随填于龙骨间 4.面层材料品种、规格:穿孔吸音复合板600x600x25 |  | m2 | 139.77
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
65 | 011406001001 | 内墙刷漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:满刮腻子一道砂纸磨平 4.部位:涂料砖墙内墙面 |  | m2 | 935.87
66 | 011406001003 | 内墙刷漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:满刮腻子一道砂纸磨平 4.部位:涂料GRC板内墙面 |  | m2 | 850.3
67 | 011406001002 | 天棚涂料 | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色防霉无机涂料一底二面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:腻子粉扇灰,两遍成活 4.部位:涂料天棚 |  | m2 | 321.48
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:25mm麻石挡板 2.支架、配件品种、规格:综合考虑 |  | m2 | 57.1
69 | 010401014002 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土垫层 3.含盖板 4.图集:排水沟盖板,参11ZJ901、新做排水沟,参11ZJ901 |  | m | 28.82
70 | 011506003001 | 聚碳酸脂板雨棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑铝合金骨架 2.雨棚材料品种、规格:透明聚碳酸脂板2.0 |  | m2 | 2.47
71 | 011505002001 | 不锈钢晾衣链 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢晾衣链 2.支架、配件品种、规格:综合考虑 |  | 个 | 52
其他装饰工程合计
栏杆
72 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 4.84
73 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求，夯实 |  | m3 | 4.26
74 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 0.58
75 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇垫层 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.2
76 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇独立基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.38
77 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.004
78 | 010515001004 | 现浇构件箍筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.001
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 010606009001 | 钢栏杆(含钢柱) | 1.栏杆高度:2410mm 2.栏杆材料种类、规格:110x110x5mm方钢管钢柱、30x30x3mm镀锌方钢管@150 3.栏杆造型:3厚镂空钢板，镂空叶片脉络形状 4.栏杆造型:红樱头 5.连接及预埋件 |  | m | 26.8
80 | 010804006001 | 铁门 | 1.门代号及洞口尺寸:铁门 2.材质:30x30x2厚方钢、40x40x3厚方钢、3厚镂空钢板，镂空叶片脉络形状 3.五金材料:滑轮等 4.涂刷氯化橡胶底漆一遍、黑色氟碳面漆三遍 |  | 樘 | 1
81 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.涂刷氯化橡胶底漆一遍 2.黑色氟碳面漆三遍,总厚度不小于160μm |  | m2 | 65.77
栏杆合计
钢梯
82 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 10.37
83 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求，夯实 |  | m3 | 2.59
84 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 7.78
85 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇垫层 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.29
86 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇独立基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.3
87 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.056
88 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢平台钢材品种、规格:槽钢18、180*12mm方钢 2.踏步钢材:5mm压花钢板 3.钢梯形式:踏步式 |  | t | 1.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 011503001002 | 钢梯栏杆 | 1.1100mm高不锈钢栏杆 2.扶手材料种类、规格:D63*2.5不锈钢钢管 3.竖向栏杆材料种类、规格:D50*2.5不锈钢钢管、D20*2.5不锈钢钢管 4.横向栏杆材料种类、规格:D40*2.5不锈钢钢管、D20*2.5不锈钢钢管 |  | m | 17.43
90 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:金属结构 2.氟碳面漆二遍80μm 3.薄型防火漆 4.中间漆：环氧云铁一遍100μm 5.封闭漆：环氧树脂涂料30μm 6.底漆：锌加一遍40μm |  | m2 | 44.08
钢梯合计
分部分项合计
措施项目
91 | 粤011701012001 | 活动脚手架（墙柱面） | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 2330
92 | 粤011701012002 | 活动脚手架（天棚面） | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 926.42
93 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 78.93
94 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 3.52
95 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 19.36
96 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 13.09
97 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 36.32
98 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 52.76
99 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 项 | 1
100 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:楼地面 2.保护材料:编织布 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【海珠校区原幼儿园改造为
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【海珠校区原幼儿园改造为
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50086.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-4 计日工表【海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目
计日工表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【海珠校区原幼儿园改造
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【海珠校区原幼儿园改造为_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 拆除工程
1.4 | 路面工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【海珠校区_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 宿舍总用电配电箱 ZAL | 1.名称:宿舍总用电配电箱 ZAL 2.规格:Pe=105kW 3.安装方式:竖井内明装,H+1.5m |  | 台 | 1
2 | 030404017005 | 宿舍照明分配电箱 ALa | 1.名称:宿舍照明分配电箱 ALa 2.规格:Pe=4kW 3.安装方式:竖井内明装,H+1.5m |  | 台 | 24
3 | 030404017006 | 宿舍照明分配电箱 ALb | 1.名称:宿舍照明分配电箱 ALb 2.规格:Pe=4kW 3.安装方式:竖井内明装,H+1.5m |  | 台 | 1
4 | 030404017007 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:XM-D-0.2KVA 3.安装方式:竖井内明装,H+1.5m |  | 台 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1(d1,t1)-4x95+1x50 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1(d1,t1)-4x95+1x50 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20
6 | 030411004002 | 配线 WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-10 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-10 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 2447.98
7 | 030411004003 | 配线 WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-4 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-4 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 702.01
8 | 030411004004 | 配线 WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 5873.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411004006 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 209.54
10 | 030411004007 | 配线 BV-25 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:BV-25 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 484.1
11 | 030411002001 | 线槽 PVC200*100 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC200x100 |  | m | 53.84
12 | 030411002008 | 线槽 PVC150x100 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC150x100 |  | m | 20
13 | 030411002006 | 线槽 PVC100*40 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC100*40 |  | m | 39.73
14 | 030411002002 | 线槽 PVC40x12.5 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC40x12.5 |  | m | 43.74
15 | 030411002007 | 线槽 PVC25x12.5 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC25x12.5 |  | m | 84.55
16 | 030411002003 | 线槽 PVC20x12.5 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC20x12.5 |  | m | 1572.34
17 | 030413001001 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.刷油:红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | kg | 1511.83
18 | 030412004005 | 600x600灯盘 | 1.名称:600x600灯盘 2.规格:32W,LED管 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 26
19 | 030412004014 | 600x600灯盘 带蓄电池 | 1.名称:600x600灯盘 2.型号:带E为蓄电池应急组件应急时间为180min 3.规格:32W,LED管 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 8
20 | 030412004012 | 300x300防水型灯盘 | 1.名称:300x300防水型灯盘 2.规格:16W,LED管 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030412004009 | 自带电源非集中控制型出口指示灯 | 1.名称:自带电源非集中控制型出口指示灯 2.规格:3W,LED灯、消防应急灯具,自带镍电池,持续工作时间≥30min 3.安装形式:壁装,门口正上方0.1m |  | 套 | 7
22 | 030412004013 | 自带电源非集中控制型楼层标志灯 | 1.名称:自带电源非集中控制型楼层标志灯 2.规格:3W,LED灯、消防应急灯具,自带镍电池,持续工作时间≥30min 3.安装形式:壁装,门口正上方0.1m |  | 套 | 3
23 | 030412004010 | 自带电源非集中控制型消防应急单向疏散指示灯 | 1.名称:自带电源非集中控制型消防应急单向疏散指示灯 2.规格:3W,LED灯、消防应急灯具,自带镍电池,持续工作时间≥30min 3.安装形式:壁装,H+0.5m |  | 套 | 11
24 | 030412004011 | 自带电源非集中控制型消防应急灯 | 1.名称:自带电源非集中控制型消防应急灯 2.规格:2x3W,LED灯、消防应急灯具,自带镍电池,持续工作时间≥30min 3.安装形式:壁装,H+2.25m |  | 套 | 14
25 | 030412005001 | LED线条灯(1200x37x52.5mm) | 1.名称:LED线条灯(1200x37x52.5mm) 2.规格:1x30W,LED管 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 33
26 | 030412004006 | 声控吸顶灯（带蓄电池） | 1.名称:吸顶灯 2.型号:带E为蓄电池应急组件应急时间为180min 3.规格:18W,LED管(走廊) 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
27 | 030412004007 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:12W,LED管(阳台) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030412004015 | 吸顶灯（带蓄电池） | 1.名称:吸顶灯 2.型号:带E为蓄电池应急组件应急时间为180min 3.规格:12W,LED管(阳台) 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 4
29 | 030412004008 | 卫生间防水吸顶筒灯 | 1.名称:卫生间防水吸顶筒灯 2.规格:5W,LED管 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 25
30 | 030404033001 | 宿舍摇头风扇(带插座) | 1.名称:宿舍摇头风扇(带插座) 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 32
31 | 030404033003 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:明装,H+1.4m |  | 台 | 24
32 | 030404033002 | 天花式风扇(带插座) | 1.名称:天花式风扇(带插座) 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 25
33 | 030404034001 | 明装单联单控开关 | 1.名称:明装单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:明装,H+1.4m |  | 个 | 3
34 | 030404034002 | 红外感应开关 | 1.名称红外感应开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:明装,H+1.4m |  | 个 | 3
35 | 040801029001 | 明装双联单控开关 | 1.名称:明装双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:明装,H+1.4m |  | 个 | 18
36 | 040801029002 | 明装三联单控开关 | 1.名称:明装三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:明装,H+1.4m |  | 个 | 8
37 | 030404034003 | 明装四联单控开关 | 1.名称:明装四联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:明装,H+1.4m |  | 个 | 24
38 | 040801030001 | 单相二三孔安全型插座 | 1.名称:单相二三孔安全型插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 329
39 | 040801030004 | 防溅型单相三孔插座(排气扇) | 1.名称:防溅型单相三孔插座(排气扇) 2.规格:10A 250V 3.安装方式:墙壁明装,装高2.2m |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040801030002 | 单相三极安全型空调插座 | 1.名称:单相三极安全型空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:墙壁明装,装高2.2m |  | 个 | 25
41 | 040801030005 | 单相三极安全防水型洗衣机插座 | 1.名称:单相三极安全防水型洗衣机插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:墙壁明装,装高1.4m |  | 个 | 20
42 | 030409008001 | MEB总等电位端子箱 | 1.名称:MEB总等电位端子箱 |  | 台 | 1
43 | 030409008002 | LEB等电位端子箱 | 1.名称:LEB等电位端子箱 |  | 台 | 26
44 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 184
45 | 030411006004 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 |  | 个 | 480
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
电气工程合计
给排水工程
给水工程
47 | 031001001001 | 内衬塑镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.规格、压力等级:内衬塑镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗等 |  | m | 51.43
48 | 031001006006 | PPR塑料给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗等 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031001006007 | PPR塑料给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗等 |  | m | 112.32
50 | 031001006008 | PPR塑料给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗等 |  | m | 307.15
51 | 031003013002 | 水表组 DN65 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.附件配置:含闸阀两个、止回阀、水表、Y型过滤器各一个 |  | 组 | 1
52 | 031003001005 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 26
53 | 031003001002 | 自动排气阀 DN15 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN15 |  | 个 | 1
给水工程合计
排水工程
54 | 031001006011 | UPVC排水管 De75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De50 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 281.37
55 | 031001006013 | UPVC排水管 De110 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De110 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 88.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031001006019 | HDPE双壁波纹管 D200 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 D200 4.连接形式:橡胶圈承插式 5.管道基础:100mm厚砂垫层 6.其他:土方开挖、余方弃置、回填原土及回填中砂 |  | m | 110.83
57 | 031004014001 | 洗衣机龙头 DN15 | 1.名称:洗衣机龙头 2.规格:DN15 |  | 个 | 25
58 | 031004014012 | 水龙头 DN15 | 1.名称:水龙头 2.规格:DN15 |  | 个 | 78
59 | 031004014005 | 地漏 De75 | 1.名称:地漏 2.规格:De75 |  | 个 | 52
60 | 031004014009 | 管堵 De75 | 1.名称:管堵 2.规格:De75 |  | 个 | 13
61 | 031004014011 | 管堵 De110 | 1.名称:管堵 2.规格:De110 |  | 个 | 7
62 | 031004014010 | 洗衣机排水地漏 De75 | 1.名称:洗衣机排水地漏 2.规格:De75 |  | 个 | 24
63 | 031004006001 | 蹲式大便器（低水箱） | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)、冲洗器、瓷制大便器用存水弯等附件 |  | 组 | 26
64 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质:金属 2.组装方式:钢管组成冷热水 3.附件:含截止阀、莲蓬喷头等 |  | 套 | 26
65 | 040504001001 | 污水检查井 | 1.名称:污水检查井 2.详细做法:按设计图纸要求 |  | 座 | 17
66 | 010507006001 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号:YJBH-7-II 3.规格: V=20立方 4.其他:含土方开挖、回填及外运 |  | 座 | 1
排水工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水工程合计
拆除工程
67 | 030412001001 | 原有水电拆除 | 1.名称:拆除原有配线配管、灯具、开关插座、水管、卫生洁具及管道附件等 |  | m2 | 807.32
拆除工程合计
路面工程
68 | 041001001001 | 拆除砼路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度:综合考虑 |  | m2 | 88.66
69 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方外运 2.运距:20km |  | m3 | 8.87
70 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm混凝土 |  | m2 | 88.66
路面工程合计
分部分项合计
措施项目
71 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:钢管井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 4
72 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项_1
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【海珠校区原幼儿园改造为_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【海珠校区原幼儿园改造为_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19803.33 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【海珠校区原幼儿园改造_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：海珠校区原幼儿园改造为学生宿舍项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13