## 安装维修
工程名称：2022年局本部办公区域公共建筑物维护-安装维修工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
| 一 |  | 办公大楼办公室修缮
| （一） |  | 201室
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:控制配电箱 2.型号:落地式 3.规格:1800mm*800mm*870mm(高*宽*厚） | 个 | 1
2 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:底盒(暗装) 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 11
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 1
5 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿线槽、管槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:混凝土结构 | m | 28
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:φ32 PVC穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 | m | 28
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:2.5mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 80
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:4.0mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 20
9 | 030113004001 | 冷风机 | 1.名称:拆装3匹空调 | 台 | 2
10 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:网络线 2.规格:六芯单模千兆光纤 3.敷设方式:线槽内穿线 | m | 30
| （二） |  | 301室
11 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:控制配电箱 2.型号:落地式 3.规格:1800mm*800mm*870mm(高*宽*厚） | 个 | 1
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:底盒(暗装) 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 11
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 1
15 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿线槽、管槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:混凝土结构 | m | 28
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:φ32 PVC穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 | m | 28
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:2.5mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 80
18 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:4.0mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 20
19 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:网络线 2.规格:六芯单模千兆光纤 3.敷设方式:线槽内穿线 | m | 30
20 | 030113004002 | 冷风机 | 1.名称:拆装3匹空调 | 台 | 2
| （三） |  | 406室
21 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:控制配电箱 2.型号:落地式 3.规格:1800mm*800mm*870mm(高*宽*厚） | 个 | 1
22 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:底盒(暗装) 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
23 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 11
24 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 1
25 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿线槽、管槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:混凝土结构 | m | 28
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:φ32 PVC穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 | m | 28
27 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:2.5mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 80
28 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:4.0mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 20
29 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:网络线 2.规格:六芯单模千兆光纤 3.敷设方式:线槽内穿线 | m | 30
30 | 030113004003 | 冷风机 | 1.名称:拆装3匹空调 | 台 | 1
| 二 |  | 档案楼局部维护
| （一） |  | 首层维护项目
31 | 031001006001 | 排水管维修更换 | 砖柱拆除、排水管拆除、排水管安装、漏水处理、刷防水材料、砌砖、防水处理、抹灰、油漆、场地清理 | 项 | 1
32 | 030901002001 | 消防水管翻新 | 油漆铲除、除锈处理、基面清洁、刷防锈漆、刷面漆、场地清理 | 项 | 1
| （二） |  | 四层维护项目
33 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:底盒(暗装) 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
34 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 11
35 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿线槽、管槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:混凝土结构 | m | 28
36 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:φ32 PVC穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 | m | 28
37 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:2.5mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 65
38 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:4.0mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 18
39 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:网络线 2.规格:六芯单模千兆光纤 3.敷设方式:线槽内穿线 | m | 28
| （三） |  | 五层维护项目
40 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:控制配电箱 2.型号:落地式 3.规格:1800mm*800mm*870mm(高*宽*厚） | 个 | 1
41 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:底盒(暗装) 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 4
42 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 1
43 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 | 个 | 3
44 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:明装线槽 2.材质:PVC 3.规格:40mm*18mm | m | 23
45 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格: 单管 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 2
46 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:2.5mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 76
47 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:4.0mm2电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 45