## 1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：东莞市沙田食品有限公司综合楼升级改造项目-景观-强电 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目费 | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施单列费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 2712.9
2.2 | 其他措施项目费 | 措施一般项目费+措施其他项目费
2.2.1 | 措施一般项目费 | 措施一般项目费
2.2.2 | 措施其他项目费 | 措施其它项目费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目
5 | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 | 9
6 | 含税工程总造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额

## 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：东莞市沙田食品有限公司综合楼升级改造项目-景观-强电 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
配电照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:不锈钢防水配电箱 AL1 2.基础形式、材质、规格:混凝土基础 C15 3.等边热镀锌钢接地极 L50X5mm L=2.5M 4.含:箱内元件等 | 台 | 1.00
2 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 50.00
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式:埋地敷设 | m | 242.40
4 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实际考虑 5.电压等级(kV):1kv | m | 50.00
5 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实际考虑 5.电压等级(kV):1kv | m | 265.68
6 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 | m | 156.00
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:投射灯 50W LED 2.规格:色温2800K、发光角30度、IP65 3.灯杆材质、规格:h=4M | 套 | 4.00
8 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:球场灯 2*400W LED T5管 2.规格:色温3000K 3.灯杆材质、规格:h=6M | 套 | 6.00
9 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:路灯基础 2.垫层:C20混凝土 3.基础混凝土强度等级:C20混凝土 4.预埋4根螺栓M18，法兰盘300*300*8 | 座 | 6.00
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 94.31
11 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:普通土 2.运距:10Km | m3 | 6.15
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：东莞市沙田食品有限公司综合楼升级改造项目-景观-强电 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 | m3 | 88.16
【配电照明】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目费汇总表
措施项目费汇总表
工程名称：东莞市沙田食品有限公司综合楼升级改造项目-景观-强电 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.5 | 施工便道 | 项 | 1
1.6 | 样板引路 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | 1 | 2712.9 |  | 2712.9
| 小计 | 元 |  |  |  | 2712.9
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 项 | 1
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项 | 1
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | 1
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 | 1
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | 1
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
2.10 | 模板工程 | 项 | 1
041102002001 | 基础模板 | m2 | 0.9
借D3-7-2 | 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | 10m2 | 0.09
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
| 小计 | 元
合计

## 主要材料消耗量价格表
主要材料消耗量价格表
工程名称：东莞市沙田食品有限公司综合楼升级改造项目-景观-强电 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 实际用量 | 市场价 |  | 市场价合价
1 | 25610020@1 | 投射灯 50W LED |  | 套 | 4.04
2 | 25610020@2 | 球场灯 2*400W LED T5管 |  | 套 | 6.06
3 | 28030170@53 | 绝缘电线 | BV-4 | m | 168.48
4 | 28110210@57 | 铜芯电缆 YJV-3x10 |  | m | 50.5
5 | 28110210@58 | 铜芯电缆 YJV-3x2.5 |  | m | 268.3368
6 | 29060140@23 | 刚性难燃管 PVC50 |  | m | 55
7 | 29060140@25 | 刚性难燃管 PVC25 |  | m | 266.64
8 | 29190100@1 | 金属灯杆 H=4M |  | 根 | 4
9 | 29190100@2 | 金属灯杆 H=6M |  | 根 | 6
10 | 37270101@4 | 等边热镀锌钢接地极 L50X5mm L=2.5M |  | 根 | 1.05
11 | 55090080@99 | 不锈钢防水配电箱 AL1 | 景观 | 台 | 1