中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所实验室试剂盒采购项目
询价公告

采购编号：BDBS2024001
我单位拟询价采购以下项目：

一、项目名称：“中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所实验室试剂盒”采购项目询价公告
二、询价项目内容及数量：
	包号
	名称
	单位
	数量
	规格
	预算金额（万元）
	是否接受进口

	1
	常见呼吸道多病原体核酸检测试剂盒
	盒
	35
	24人份/盒
	38.5
	否




三、技术参数要求：具体内容详见附件。

四、贵单位如有意参加，必须提供下列文件:

1． 企业法人营业执照、组织代码证（三证合一可不提供）、税务登记证（三证合一可不提供）复印件；
2． 所投进口产品的须提供制造商授权书，并加盖制造商鲜章；

3． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 所投产品对技术需求的应答情况

6． 加盖制造商鲜章的服务承诺函（质保期1年）
7． 报价单（加盖单位公章），需写明产品名称，品牌、型号、数量、单价、总价、联系方式及详细配置介绍
8． 所递送文件需自行密封，否则不予受理
9． 以上文件将作为最终询价响应文件报专家评审

五、报送文件时间、地点：

1.报送截止时间：2024年3月5日上午9:30。逾期送达的响应文件恕不接受。
2.报送地点：报价人需当面或邮寄提交报价材料。北京市昌平区昌百路155号病毒病所111房间

联系单位：中国疾控中心病毒病预防控制所

联系人：张盛      联系电话：010-58900394 
邮政编码：102206
中国疾控中心病毒病预防控制所    

2024年2月26日         

附件：“中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所实验室试剂盒采购项目”技术参数要求

1 样本要求：
人口咽拭子。
2 检测原理：
基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术。
*3待检病原：
应可以包括常见的17种或17种以上呼吸道病原。须至少包括如下15种病毒：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、 鼻病毒、肠病毒、新冠病毒、腺病毒、副流感病毒、人偏肺病毒（Ⅰ/Ⅱ型）、冠状病毒（OC43/HKU1/NL63/229E）、博卡病毒和肺炎支原体、肺炎衣原体。
*4 操作方式：
样本提取、试剂分装、PCR扩增，全部自动化完成。无需人工加样、分液操作，无需中途程序输入。可实现一体化的单管一次同时检测多重病原。适用于Panall8000多病原核酸分析系统。
5性能指标：
病原检测具备一定的特异性和抗干扰性。
