一、维护内容及范围
清水河校区硕士1-28栋、本科1-28栋、博士7-9栋、留学生楼1-4栋。

上述范围的空气源热泵热水供应系统的主要设施明细如下：

| 清水河校区空气源热泵系统设备明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 主机 |  | 水泵 |  | 水箱 |  | 安装位置 |
|  |  | 品牌 | 数量/台 | 品牌 | 数量/台 | 品牌 | 数量/台 |  |
| 1 | 本科3栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 邗江 | 1 | 本科3栋屋面 |
| 2 | 本科7栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 邗江 | 1 | 本科7栋屋面 |
| 3 | 本科8栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 邗江 | 1 | 本科8栋屋面 |
| 4 | 硕士9、10、11、12、13栋 | 琴尔 | 17 | 格兰富 | 12 | 邗江 | 7 | 硕9背后 |
| 5 | 硕士14、15、18、19、20栋 | 琴尔 | 12 | 格兰富 | 8 | 邗江 | 5 | 硕14背后 |
| 6 | 硕士16、17栋 | 琴尔 | 12 | 格兰富 | 8 | 邗江 | 4 | 硕16背后 |
| 7 | 硕士1栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士1栋屋面 |
| 8 | 硕士2栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士2栋屋面 |
| 9 | 硕士3栋 | 美的 | 3 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士3栋屋面 |
| 10 | 硕士4栋 | 美的 | 3 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士4栋屋面 |
| 11 | 硕士5栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 6 | 凌群 | 1 | 硕士5栋屋面 |
| 12 | 硕士6栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士6栋屋面 |
| 13 | 硕士7栋 | 美的 | 3 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士7栋屋面 |
| 14 | 硕士8栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士8栋屋面 |
| 15 | 本科1栋 | 美的 | 7 | 威乐 | 6 | 凌群 | 2 | 本科1栋屋面 |
| 16 | 本科2栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 本科2栋屋面 |
| 17 | 本科4栋 | 美的 | 7 | 威乐 | 6 | 凌群 | 2 | 本科4栋屋面 |
| 18 | 本科5栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 本科5栋屋面 |
| 19 | 本科6栋 | 美的 | 7 | 威乐 | 6 | 凌群 | 2 | 本科6栋屋面 |
| 20 | 本科9栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科9栋屋面 |
| 21 | 本科10栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科10栋屋面 |
| 22 | 本科10栋地下室 | 琴尔 | 16 | 格兰富 | 12 | 恒泰采能 | 3 | 本科10栋地下室 |
| 23 | 本科11栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科11栋屋面 |
| 24 | 本科12栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科12栋屋面 |
| 25 | 本科13栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科13栋屋面 |
| 26 | 本科14栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科14栋屋面 |
| 27 | 本科15栋 | 琴尔 | 10 | 格兰富 | 8 | 恒泰采能 | 2 | 本科15栋屋面 |
| 28 | 本科16-19栋 | 琴尔 | 20 | 格兰富 | 12 | 恒泰采能 | 7 | 本科16栋背后地面 |
| 29 | 留学生2栋 | 琴尔 | 2 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 留学生2栋屋面 |
| 30 | 博士7栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 博士7栋屋面 |
| 31 | 博士8栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 2 | 博士8栋屋面 |
| 32 | 博士9栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 博士9栋屋面 |
| 33 | 硕士21栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 8 | 健华 | 8 | 硕士21栋屋面 |
| 34 | 硕士22栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士22栋屋面 |
| 35 | 硕士23栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士23栋屋面 |
| 36 | 硕士24栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士24栋屋面 |
| 37 | 硕士25栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士25栋屋面 |
| 38 | 硕士26栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 8 | 健华 | 8 | 硕士26栋屋面 |
| 39 | 硕士27栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士27栋屋面 |
| 40 | 硕士28栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士28栋屋面 |
| 41 | 留学生3栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 留学生3栋屋面 |
| 42 | 留学生4栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 留学生4栋屋面 |
| 43 | 本科22栋 | 美的 | 9 | 威乐 | 8 | 健华 | 2 | 本科22栋屋面 |
| 44 | 本科24栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 1 | 本科24栋屋面 |
| 45 | 本科26栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 1 | 本科26栋屋面 |
|  | 小计 |  | 253 |  | 236 |  | 110 |  |

★二、技术/服务要求（本项需求应在技术/服务应答表中进行应答。）

1、系统维护、保养工作主要包括：

（1）系统主要部件、附件的日常维护、应急维修；

（2）系统管道系统、保温、支架等的日常维护、应急维修；

（3）系统运行控制系统的日常运行、维护等；

（4）系统日常运行监控、巡查、运行记录汇总等。

2、确保热泵热水供应系统正常运行，开展维护保养、应急维修等相关工作。

3、在系统运行时，白天确保有3名维修人员在校区服务。每天确保有1名管理人员在校区协调管理服务。

4、白天10分钟内对校方管理部门的报修做出响应，30分钟内达到报修载明的区域，开展维修服务工作。

5、对报修实地排查，明确维修方案，按管理部门批准的方案开展维修。

维修过程中，无条件接受校方管理部门的管理，减小影响，保障校区正常工作开展。

6、每月报送维修维护工作量报表，每季度提交维护运行报告。

7、无条件协助校方管理部门排查相关隐患，给出维护、改造建议或方案，为管理部门提供决策帮助。

8、《电子科技大学2022-2023年度清水河校区空气源热泵热水供应系统维护保养服务合同》（详见第七章）中的其他有关内容。

9、供应商维护期内涉及到的器件及耗材费用均包含在本次报价中。（见附表1）

附表1  维护服务费用以内的器件及耗材清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德继电器LADN22C 24V | 只 |
| 2 | 施耐德继电器MY2N-J 24VDC | 只 |
| 3 | 变压器E48-23-29 | 根 |
| 4 | 过滤器 | 根 |
| 5 | 电加热带 | 根 |
| 6 | 铜闸阀DN32以下 | 根 |
| 7 | 铜球阀DN32以下 | 根 |
| 8 | 端子接线排 | 根 |
| 9 | 冷媒加液阀 | 根 |
| 10 | Y型三通 | 个 |
| 11 | T型三通 | 个 |
| 12 | 开关电源 | 只 |
| 13 | 电磁阀DN40以下 | 个 |
| 14 | 橡胶软接DN40以下 | 个 |
| 15 | 手柄蝶阀DN40以下 | 个 |
| 16 | 止回阀DN40以下 | 个 |
| 17 | 进出水软管DN40以下 | 根 |
| 18 | 温度计0-100℃ | 只 |
| 19 | 压力表1.6mpa | 个 |
| 20 | 排气阀DN32 | 个 |
| 21 | 断路保护器32A以下 | 个 |
| 22 | 风机电容 | 只 |
| 23 | 中间继电器 | 只 |
| 24 | 电源端子台 | 根 |
| 25 | 485转232双接头 | 只 |
| 26 | 单向阀 | 只 |
| 27 | 温度传感器 | 只 |
| 28 | 高低压控制开关 | 只 |
| 29 | 系统高压软管 | 根 |
| 30 | 水温传感器 | 根 |
| 31 | 压缩机隔音棉 | 副 |

★三、合同内容条款（以下要求应在商务应答表中进行应答）

1、维护服务周期：合同签订生效后至2023年8月20日

2、付款方式：合同签订生效后7个工作日内，支付50％年度维保费。2022年11月30日前，支付50％年度维保费。

3、《电子科技大学2022-2023年度清水河校区空气源热泵热水供应系统维护保养服务合同》（详见第七章）中的其他有关内容。

四、供应商按以下表格要求填写相关信息并提供样品：

| 序号 | 材料品名/规格 | 品牌 | 生产厂家 | 产品型号 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度变送器模块PT100/4-20ma |  |  |  | 全新、出厂合格、且铭牌信息准确清晰 |
| 2 | 温度传感器探头PT100 |  |  |  |  |
| 3 | 风扇电容CBB65A |  |  |  |  |
| 4 | 压力表Y-60 |  |  |  |  |
| 5 | 中间继电器MY4N-J |  |  |  |  |
| 6 | 交流接触器CJX2-18 |  |  |  |  |

（1）递交时间：供应商在磋商当天将样品和响应文件同时递交。

（2）样品本身不得有不能去除的关于公司信息的标识标记，样品采用现场盲样的方式进行评审。

（3）未提供或未按要求提供，视为供应商放弃样品评审，但不影响供应商响应文件的有效性。成交供应商提供的实物样品将移交采购人，作为验收的重要依据。

注：

- 本章中技术、服务要求以及合同内容条款为可能实质性变动的内容。

本章标注“★”要求为本项目实质性要求，未经采购人允许（磋商后变动），不允许有负偏离。