拉曼光谱仪
招 标 文 件

招标编号：0613-187123121745

招 标 人：上海市食品药品检验所

招标代理机构：上海机电设备招标有限公司

2018年5月
上海机电设备招标有限公司

廉洁自律公约

（2016年修订）

为贯彻落实中央八项规定的精神，不断增强招投标人员廉洁自律意识，牢筑防腐思想防线，提高拒腐防变能力，根据中央有关廉洁自律准则规定，上海机电设备招标有限公司（以下称，甲方）结合工作实际，特制定本公约。参加本招标项目的投标人（以下称，乙方）也应遵守本公约。

甲乙双方应当共同遵守法律法规，自觉树立良好的职业道德，强化服务
意识、诚实守信、秉公办事，自觉践行本公约。

   二、甲方人员不得暗示、索要或接受乙方的礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得向乙方报销个人费用；不得利用职权或者职务谋取私利。

   三、甲方人员不得以任何方式和理由向乙方推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

   四、甲方人员不得接受可能影响其公正执行公务的乙方宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

   五、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得接受甲方报销个人费用的要求。

  六、乙方人员不准以任何方式和理由接受甲方人员推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

   七、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

   八、甲乙任一方人员存在违反本公约行为的，应当依法作出相应的处分；或者甲乙任一方人员存在违反法律法规情形的，应当追究法律责任；乙方人员存在前述情形之一的，将被取消本项目的投标资格。
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第一章 招标公告
上海机电设备招标有限公司（以下称“招标代理机构”）受招标人上海市食品药品检验所（以下称“招标人”）的委托，对本项目进行公开招标，在此邀请中华人民共和国境内的合格投标人参加投标。
项目名称及预算金额

项目名称：拉曼光谱仪
招标编号：0613-187123121745

预算金额：48万元人民币（含税）

最高投标限价：48万元人民币（含税）。
资金来源：自筹资金
采购需求

采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

拉曼光谱仪1套，包括便携式拉曼光谱仪，软件及计算机和打印系统。I 级激光安全标准，保障仪器在开放实验室安全使用。仪器具有较高整体性和稳定性，较高的自动化程度，操作方便，具备足够的扩展能力，为研究、发展拉曼光谱方法提供广泛手段。

交付地点：用户使用科室交货。

交付日期：合同签订后1个月内。

本次招标执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。
对投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，即应符合下列条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
投标人未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。
在投标截止时间前三年内投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。

与本项目招标代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次政府采购活动。
本项目非专门面向中小企业采购。
本项目仅接受源产地来自中华人民共和国境内的产品。
本次招标不接受联合体投标。

招标文件的获取

1. 凡有意参加投标者，请在以下时间内购买招标文件：

1.1招标文件发售时间：2018年5月27日到2018年6月1日（北京时间，下同）；每日上午9:00—11:30，下午1:30—4:00

1.2 招标文件发售地点：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1606室

1.3 招标文件每套售价500元，售后不退。

2. 现场招标文件购买方式：
请潜在投标人携带：法定代表人（单位负责人）授权委托书原件、委托代理人身份证明原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）。购标人未带齐上述文件，招标代理机构将拒绝其购买招标文件；

提供开票信息（公司名称、税号、地址电话、开户行及账号）并现场填写《购标书登记表》；

现场现金缴纳标书款；

现场领取发票和纸质招标文件等资料。

注：未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

投标人须保证获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

投标截止时间及投标地点

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年6月19日13时30分，地点为上海市普陀区长寿路285号恒达大厦22楼开标大厅。

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。

开标时间及开标地点

开标时间：同投标截止时间。

开标地点：同投标地点

发布公告的媒介及期限

本次招标公告在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上发布。

公告期限为2018年5月27日到2018年6月1日，共5个工作日。

联系方式

招 标 人：上海市食品药品检验所

地    址：上海市浦东区张衡路1500号

联 系 人：杨慧元

电    话：021-50798237

招标代理机构：上海机电设备招标有限公司

地    址：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼

联 系 人：孙瑞强、应贇豪

电    话：021-32557738、32557809

传    真：021-32557272

电子信箱：srq@shbid.com
招标代理机构账户信息下：

开 户 名：上海机电设备招标有限公司

开 户 行：建行上海市分行营业部

帐    号：31001550400055646341

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：上海市食品药品检验所

地址：上海市浦东区张衡路1500号

联系人：杨慧元

电话：021-50798237

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：上海机电设备招标有限公司

地址：上海市长寿路285号16楼

联系人：孙瑞强、应贇豪

电话：021-32557738、32557809

传真：021-32557272

电子邮箱：srq@shbid.com

	1.1.4
	招标项目名称
	拉曼光谱仪

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹资金 100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.8.1
	现场考察
	 EQ \o\ac(□,√)不组织

□组织

现场考察时间：    年  月  日  时  分

集中地点：

	1.9.1
	标前答疑会
	 EQ \o\ac(□,√)不召开

□召开

召开时间： 2018 年    月    日    时   分

召开地点：上海市长寿路285号   楼   室

	1.10.1
	分包
	 EQ \o\ac(□,√)不允许

□允许

分包内容要求：

对分包人的资质要求：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	 EQ \o\ac(□,√)无

□有，                   

	1.9.2

2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2018年6月3日12时00分；

投标人须将盖章版扫描件和可编辑版（Word版）发E-mail至招标代理机构以下邮箱：srq@shbid.com

	2.2

2.3
	招标文件的澄清和修改
	招标文件的澄清和修改，将通过发布招标公告的媒介以澄清或修改公告的形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据。

	3.1.1.3
	样品
	 EQ \o\ac(□,√)不需要

□需要

是否需要随样品提交相关检测报告：□不需要  □需要

对检测机构的要求：             
检测的内容：             

	3.2.5
	最高投标限价
	□

 EQ \o\ac(□,√)有，最高投标限价为：48万元人民币（含税）

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	所报费用包括可能发生的所有与完成本项目有关的一切费用。包括但不限于货物价款（含必备的附件，如配件、备品备件、专用工具等）、包装费、运输费、装卸费、保险费、税费、安装费、调试费、培训费等一切费用。

本次招标允许报优惠价，但必须折算到单价中，不允许以一次性优惠方式报价。投标人必须提供投标分项报价表，投标分项报价表必须详细的列明投标总价的组成，投标总价=Σ单价×数量。不符合要求的投标应当予以否决。
投标文件中提供系统出保后的维保费用，此报价不计入投标总价。
投标文件中提供详细配置清单

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日起：90日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

 EQ \o\ac(□,√)要求

投标保证金的金额：人民币6000元

投标保证金的形式：按《投标保证金提交与退还操作须知》（见本章附件）提交

□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5.1.2
	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	近2年财务报告（2016年和2017年）；

b) 近6个月内任意一个月的缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；

c) 近6个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据。

	3.5.1.5
	其他证明材料
	 EQ \o\ac(□,√)检察机关职务犯罪预防部门出具的投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人有无行贿犯罪行为的查询结果原件，且在有效期内。

 EQ \o\ac(□,√)本项目对资质提出要求的，需提供相应资质证书的复印件。

 EQ \o\ac(□,√)本项目对业绩提出要求的，需提供业绩证明材料：合同或用户证明或验收证书等的复印件。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	 EQ \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.3
	投标文件的制作的特殊要求
	投标文件A4装订成册，长边胶装（除个别资料如图纸等可采用A3纸，短边胶装），且不得采用硬封面。

投标文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。投标文件未胶装的将视为无效投标。

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件正本1份、投标文件副本份数：5份

是否要求提交电子版文件：

□否

 EQ \o\ac(□,√)是，全部投标文件的电子版1份，载入光盘或U盘。

其他要求：            

	3.7.5
	投标文件是否需分册装订
	 EQ \o\ac(□,√)不需要

□需要，分册装订要求：共分2册，分别为：

（1）商务部分，单独成册。

（2）技术部分，单独成册。 

	4.1.1
	投标文件包装要求
	商务部分与技术部分： EQ \o\ac(□,√)不分开包装  □分开包装
正本与副本：         EQ \o\ac(□,√)不分开包装  □分开包装

投标文件电子版：单独包装

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：上海市食品药品检验所

招标代理机构名称：上海机电设备招标有限公司

拉曼光谱仪采购招标项目投标文件

招标编号：0613-187123121745
在     年    月    日    时   分（即开标时间）前不得开启

投标文件电子版封套上应清楚标明“电子版”字样。

商务标与技术标、正本与副本分开包装的，应清楚标明“商务标”或“技术标”，“正本”或“副本”字样。

	4.2.1
	投标截止时间
	2018年6月19日13时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	上海市普陀区长寿路285号恒达大厦22楼开标大厅

	4.2.3
	投标文件是否退还
	 EQ \o\ac(□,√)否      □是，退还时间：                

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦22楼开标大厅

投标人代表应当参加开标，如投标人代表未出席开标大会及未在开标记录上签字的各方代表均视作对开标过程无异议。

	5.2
	开标程序
	开标顺序： EQ \o\ac(□,√)后到先开   □先到先开

	7.3.2
	是否委托评标委员会直接确定中标人
	 EQ \o\ac(□,√)是

□否，推荐的中标候选人数量：   个

	8.3.1
	履约保证金
	 EQ \o\ac(□,√)不需提供

□需要提供

履约保证金的形式：银行保函

履约保证金的金额：中标价的10%

履约保证金的提交时间：签订合同前

	10.2
	招标代理服务费
	招标代理服务费的金额：中标通知书发出后30天内，中标人须向上海机电设备招标有限公司一次付清招标代理服务费，招标代理服务费以中标金额为基准，根据国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定，采用差额定率累进计费方式收取并下浮20%，即：

100万元人民币以下，按1.2%收取；

100-500万元人民币，按0.88%收取；

500-1000万元人民币，按0.64%收取；

1000-5000万元人民币，按0.4%收取；

按上述标准收取的招标代理服务费若低于6000元人民币，则按保底价格6000元人民币收取。

招标代理服务费的交纳方式：贷记凭证、电汇或网银支付。


	1. 总则

	1.1
	招标项目概况

	1.1.1
	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令2017年第87号）》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次货物采购进行招标。

	1.1.2
	招标人：见投标人须知前附表。

	1.1.3
	招标代理机构：见投标人须知前附表。

	1.1.4
	招标项目名称：见投标人须知前附表。

	1.1.5
	招标项目包件划分情况：见投标人须知前附表。

	1.2 
	招标项目的资金来源

	1.2.1
	资金来源及比例：见投标人须知前附表。

	1.2.2
	资金落实情况：见投标人须知前附表。

	1.3
	投标人资格要求

	1.3.1
	投标人的资格要求见投标邀请，需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

	1.3.2
	投标邀请中规定接受联合体投标的，联合体除应符合投标邀请所列明的相关资格要求外，还应遵守以下规定：

	
	（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

	
	（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

	
	（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

	1.4
	费用承担

	
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

	1.5
	保密

	
	参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

	1.6
	语言文字

	
	招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

	1.7
	计量单位

	
	所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

	1.8
	现场考察

	1.8.1
	投标人须知前附表规定组织现场考察的，投标人应按投标人须知前附表规定的现场考察时间、集中地点参加招标人组织的项目现场考察。 

	1.8.2
	投标人现场考察发生的费用自理。

	1.8.3
	除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

	1.8.4
	招标人在现场考察中介绍的相关的情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

	1.9
	标前答疑会

	1.9.1
	投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开标前答疑会，澄清投标人提出的问题。

	1.9.2
	投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

	1.9.3
	标前答疑会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。

	1.10
	分包

	1.10.1
	投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备投标人须知前附表规定的相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

	1.10.2
	中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

	1.11
	响应和偏差

	1.11.1
	投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标无效。

	1.11.2
	投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

	1.11.3
	投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

	1.12
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“合同格式”和“技术规格及要求”等章节中出现的措辞“买方”、“甲方”和“卖方”、“乙方”、“中标人”在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	2. 招标文件

	2.1
	招标文件的组成

	
	本招标文件包括：

招标公告

投标人须知；

评标办法；

合同格式；

投标文件格式；

技术规格及要求；

其他 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，作为补充招标文件，构成招标文件的组成部分。

	2.2
	招标文件的澄清

	2.2.1
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	2.2.3
	投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

	2.2.4
	除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

	2.3
	招标文件的修改

	2.3.1
	招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间

	2.3.2
	投标人收到修改内容后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

	3. 投标文件

	3.1
	投标文件的组成

	3.1.1
	投标文件应包括下列内容：

	3.1.1.1
	商务部分：

	
	投标函；

	
	投标保证金；

	
	法定代表人（单位负责人）证明

	
	授权委托书；

	
	联合体协议书（联合体投标时适用）；

	
	开标一览表

	
	分项报价表；

	
	商务偏差表；

	
	资格和履约能力证明资料；

	
	投标人须知前附表规定的构成投标文件商务部分的其他资料。

	3.1.1.2
	技术部分：

	
	技术偏差表

	
	投标设备技术性能指标的详细描述；

	
	技术服务和售后服务计划；

	
	技术支持资料；

	
	投标人须知前附表规定的构成投标文件技术部分的其他资料。

	3.1.1.3
	样品：

	
	投标人须知前附表要求投标人提供样品的，样品制作的标准和要求见第六章《采购需求》、样品的评审方法以及评审标准见第三章《评标办法》。需要随样品提交检测报告的，检测机构的要求、检测内容等见本须知前附表。

	
	采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人将及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

	3.1.2
	投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的联合体协议书。

	3.1.3
	投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的投标保证金。

	3.2
	投标报价 

	3.2.1
	投标人应充分了解本项目的总体情况以及考虑影响投标报价的各项要素后进行报价。投标报价不得有缺漏项，且应包括国家规定的增值税等各项税金。

	3.2.2
	投标人应按第五章“投标文件格式”填写投标函、开标一览表及分项报价表等。

	3.2.3
	投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.1款的有关要求。

	3.2.4
	若投标人的开标一览表报价与投标函报价不一致，开标时以其开标一览表报价为准。

	3.2.5
	投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，以分项报价的合价为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，并在评审时作不利于该评标人的处理。

	3.2.6
	招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

	3.2.7
	各项投标价格均以人民币报价。

	3.2.8
	汇率风险全部由投标人承担。

	3.2.9
	投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

	3.3
	投标有效期

	3.3.1
	投标有效期见投标人须知前附表。

	3.3.2
	在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

	3.3.3
	出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

	3.4
	投标保证金

	3.4.1
	投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金的有效期与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。

	3.4.2
	投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的不当行为而引起的风险。

	3.4.3
	保证金的退还：

	
	（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，将在收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

	
	（2）未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

	
	（3）中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内退还。

	3.4.4
	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

	
	（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

	
	（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

	
	（3）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 

	
	（4）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱招标投标正常秩序行为的；

	
	（5）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

	3.5
	资格和履约能力证明资料

	3.5.1
	投标人须按照《政府采购法实施条例》以及招标文件的要求，按第五章“投标文件格式”填写关于资格和履约能力的相关信息，并提供相关证明材料。包括但不限于：

	3.5.1.1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

	3.5.1.2
	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如：

	
	a)投标人是法人的，应提供本须知前附表规定年份的经审计的财务报告，或其开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

投标人如提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需再提供上述财务状况报告。

	
	b)投标人应提供税务登记证和本须知前附表规定时间内的缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。

	
	c) 投标人应提供社会保险登记证和本须知前附表规定时间内的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	3.5.1.3
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

	3.5.1.4
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

	3.5.1.5
	投标人须知前附表规定的其他证明材料。

	3.5.2
	如投标人为小微企业，应提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文格式要求的《中小企业声明函》。

如投标人为残疾人福利性单位，应提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标结果公告中公告其声明函，接受社会监督。
如投标人为监狱或戒毒企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件。

	3.5.3
	投标人未如实提交上述证明材料或提供的资料不符合招标文件要求的，将承担在资格审查或符合性检查中被判定为不合格的风险，或在详细评审中不能享受相关政府采购政策的优惠。

	3.6
	备选投标方案

	3.6.1
	除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标无效。

	3.6.2
	允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案，但备选投标方案的报价不得高于投标报价。

	3.6.3
	投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

	3.7
	投标文件的编制

	3.7.1
	投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

	3.7.2
	投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由其委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。

	3.7.3
	投标文件的制作要求参照投标人须知前附表。

	3.7.4
	投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件与纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

	3.7.5
	投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

	3.7.6
	投标文件的签署：

	
	（1）投标文件中“开标一览表”、“投标分项报价表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方除了由投标人法定代表人或其授权的委托人签字或盖章之外，还必须同时盖单位章。

	
	（2）投标文件未出现投标人落款的地方必须由法定代表人或其授权的委托人逐页签字或盖章，或加盖投标人单位章。

	4. 投标

	4.1
	投标文件的密封和标记

	4.1.1
	投标文件应密封包装，包装要求见投标人须知前附表。

	4.1.2
	投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

	4.2
	投标文件的递交

	4.2.1
	投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

	4.2.2
	投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

	4.2.3
	除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

	4.2.4
	招标人接收投标文件后，向投标人出具签收凭证。

	4.3
	投标文件的拒收

	
	有下列情形之一的，投标文件应当被拒收。

	4.3.1
	投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

	4.3.2
	投标文件未按照招标文件要求密封的。

	4.4
	投标文件的修改与撤回

	4.4.1
	在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

	4.4.2
	投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

	4.4.3
	投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

	4.4.4
	修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

	4.5
	投标人必须保证投标资料的真实性，招标人、招标代理机构或评标委员会保留进一步核查投标资料原件的权力，对于弄虚作假的行为，投标人将自行承担由此而引起的各种法律后果和责任。

	5. 开标

	5.1
	开标时间和地点

	
	招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。投标人代表应当参加开标，如投标人代表未出席开标大会及未在开标记录上签字的各方代表均视作对开标过程无异议。

	5.2
	开标程序

	5.2.1
	主持人按下列程序进行开标：

	
	宣布开标纪律；

	
	宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

	
	公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

	
	宣布对投标文件的密封情况查验结果；

	
	按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

	
	按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

	
	投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

	
	未出席开标大会以及未在开标记录上签字的各方代表均视为对开标过程无异议。

	
	开标结束。

	6. 资格审查

	6.1
	开标结束后，招标人和招标代理机构将对投标人的资格进行审查，检查投标人资格是否符合本项目投标邀请中列明的对投标人的资格要求。合格投标人不足3家的，不再进行评标，本项目流标。

	6.2
	招标人和招标代理机构在对投标人的资格进行审查的同时，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用信息，信用信息查询记录和证据留存的方式采用网页截屏打印，与采购文件等一并归档。

	6.3
	提供相同品牌产品（包括同一制造商生产的相同品牌产品和不同制造商生产的相同品牌产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。认定后投标品牌不足3个的，不再进行评标，本项目流标。

	6.4
	投标人须知前附表规定了核心产品的，不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	7. 评标

	7.1
	评标委员会

	
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

	7.2
	评标原则

	
	评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

	7.3
	评标

	7.3.1
	评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

	7.3.2
	除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应当向招标人提交推荐中标候选人名单，推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	7.3.3
	评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

	8. 合同授予

	8.1
	定标

	
	由招标人或招标人委托评标委员会依法确定中标人。

	8.2
	中标结果公告及中标通知

	
	在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人确认中标人后，招标代理机构通过发布招标公告的同一媒介对中标结果进行公告，公告期限为1个工作日。中标结果公告的同时，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

	8.3
	履约保证金

	8.3.1
	中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额、提交时间和招标文件第四章“合同格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

	8.3.2
	中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	8.4
	签订合同

	8.4.1
	招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	8.4.2
	发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

	8.4.3
	联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

	9. 质疑

	9.1
	参加本次政府采购活动的供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面纸质原件形式向投标人须知前附表中载明的联系单位、联系人、联系电话和联系地址，一次性提出针对同一采购环节的质疑。

	9.2
	质疑函内容应当包括以下主要内容：

	9.2.1
	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

	9.2.2
	质疑项目的名称、编号；

	9.2.3
	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

	9.2.4
	事实依据；

	9.2.5
	必要的法律依据；

	9.2.6
	提出质疑的日期。

	9.3
	质疑函应当署名，一式叁份。由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效；其他组织或者自然人提出质疑的，质疑函必须由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。否则招标人或者招标代理机构不予受理。

	9.4
	书面纸质原件形式外的其他任何方式的质疑，或者质疑函的内容不全的，招标人或者招标代理机构均不予接受和回复。

	9.5
	招标人或者招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容涉及商业秘密的除外。

	10. 需要补充的其他内容

	10.1
	争议的解决

	
	在招投标过程中发生的争议，招投标各方当事人应及时沟通、协商解决。

	10.2 
	其他补充内容见投标人须知前附表。


附件一：《投标保证金提交与退还操作须知》（2016版）
为使投标保证金能及时提交和得到退还，上海机电设备招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）特制定本操作须知。

一、提交投标保证金的银行户名和账号

户    名：上海机电设备招标有限公司

开 户 行：建行上海市分行营业部

账    号：31001550400055646341

行    号：105290036005

二、提交投标保证金的地点和时间

提交地点：上海市长寿路285号16楼上海机电设备招标有限公司财务部

提交时间：法定工作日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 

三、提交投标保证金的方式

中国境内投标人的保证金一般采用网上支付、贷记凭证、电汇的方式提交。
中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区）投标人的保证金一般采用银行保函的方式提交。

四、提交投标保证金的注意事项

投标人应当按照招标文件的要求足额提交投标保证金，不得提供虚假、无效的票据。

汇款附言：当采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交投标保证金时，请在汇款附言中务必注明：“投标保证金：招标编号/包件号或标段号”（如：“投标保证金：187123121745”）。当投标人投多个招标项目或一个招标项目的多个包件或标段时，每个项目、包件或标段的投标保证金应当分别提交。

投标保证金的付款人应当与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。 

银行保函的申请人必须是投标人，中国境内投标人的保证人必须是投标人的开户银行；中国境外投标人可通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金银行保函。

银行保函采用招标文件提供的格式，或采用事先为招标代理机构接受的其他格式。

当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（招标文件中明确接受联合体投标的），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力。
五、提交投标保证金程序

（一）采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的： 

投标人在招标文件规定的投标截止时间前汇至招标代理机构账户。

（二）采用银行保函方式提交的：

投标人应当按照招标文件的要求将银行保函正本单独密封，随投标文件一起递交。

（三）投标保证金的交付凭证，需装订在投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。

1、网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；

2、银行保函的复印件。

六、投标保证金的利息计算和划付

（一）计息利率：

按退还保证金之日中国人民银行规定的活期存款利率计息；但以银行保函方式提交的投标保证金将不计利息。

（二）划付方式：

按投标保证金存放期间计算利息，退还投标保证金同时将利息划付至投标保证金的付款人账户。

七、投标保证金的退还

投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

（一）未中标人

1、采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

投标人在收到招标人或招标代理机构发出的《未中标通知书》后，向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

2、采用银行保函方式提交的： 

投标人在收到招标人或招标代理机构发出的《未中标通知书》后，向招标代理机构本项目的负责人申请，招标代理机构的项目负责人将银行保函原件予以退还。

（二）中标人 

1、采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的： 

中标人凭招标人或招标代理机构发出的《中标通知书》、中标人与招标人签署的合同复印件向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

2、采用银行保函方式提交的： 

中标人凭招标人或招标代理机构发出的《中标通知书》、中标人与招标人签署的合同复印件向招标代理机构本项目的负责人申请，招标代理机构的项目负责人将银行保函原件予以退还。

如招标文件规定由中标人缴纳招标代理服务费的，中标人须先向招标代理机构缴纳招标代理服务费后，招标代理机构再办理退还投标保证金手续。

八、其他事项

如投标人对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，或向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人电话咨询。
第三章 评标方法
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令2017年第87号）》的有关规定，并结合本项目招标文件中的有关要求，特制定本办法。
一、评标原则

由依法组建的评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，通过符合性审查的投标文件才可以进入详细评审。

详细评审采用综合评分法，投标人的综合得分为投标人技术标和商务标的合计得分，总分为100分；其中技术标为70分、商务标为30分。技术商务依据评标委员会打分合计后的算术平均值作为投标人技术商务分，评分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

二、评标程序

(一) 符合性评审

投标人有以下情形之一的，投标无效：
未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
 投标人的报价有缺漏项或投标人不确认修正后的报价的；

 投标有效期不足的；

 投标文件非法定代表人（单位负责人）签字时，无法定代表人（单位负责人）有效授权书的；
 投标人的“投标函”或“开标一览表”或招标文件要求的证明文件未提供的或提供的资料不符合招标文件要求的；
 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

 其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的：

投标人有串通投标、弄虚作假、妨碍其他投标人的竞争、损害招标人或者其他投标人的合法权益等行为的。

(二) 澄清
评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在合理期限内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会对投标人提交的回复有疑问的，可以要求投标人进一步澄清，直至满足评标委员会的要求。
(三) 修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会要求投标人对投标报价进行书面确认。投标人不确认的，其投标无效。

(四) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
(五)详细评审

1、技术标：总分值70分（最小打分单位0.5分）

	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	投标内容的整体编制水平
	5
	综合评价为优：3-5分；良：2-3分；一般：1-2分，差：0-1分。

	2
	投标产品的技术响应程度、技术方案的质量
	30
	不满足任一带“▲”项的，本项得10分。带“▲”项全部满足的情况下，综合评价为优：25-30分；良：20-25分；一般：15-20分，差：11-15分。

	3
	投标人的安装及调试方案等
	5
	综合评价为优：3-5分；良：2-3分；一般：1-2分，差：0-1分。

	4
	投标人及投标产品的类似业绩
	5
	综合评价为优：3-5分；良：2-3分；一般：1-2分，差：0-1分。

	5
	投标人商务响应、售后服务方案及售后服务能力
	10
	综合评价为优：8-10分；良：5-8分；一般：3-5分，差：0-3分。

	6
	投标人的综合实力
	5
	综合评价为优：3-5分；良：2-3分；一般：1-2分，差：0-1分。

	7
	制造商授权函
	10
	投标文件中提供有效的制造商授权函的得10分，其他情况不得分。

	技术商务小计
	70
	


备注：招标文件《项目需求及技术规格》中标注▲的条款不是否决投标的条款，不满足标注▲条款的，评标委员会将作出最不利于该投标人的评审。
2、商务标：总分值30分。

1）价格调整

评标委员会对各投标人的投标报价（报价有修正的，为经投标人确认后的修正价），按以下落实政府采购政策需进行价格扣除的方法进行必要的价格调整：

根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）精神，对于非专门面向中小企业的项目，当拟供产品（或服务）是由小型和微型企业提供（需提供相应的证明）时，将给予6%的价格扣除；享受上述评标优惠的前提条件是小型和微型企业不得将自己承担的工作分包或转包给大型、中型企业或其他组织；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
另根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68），投标人为残疾人福利性单位、监狱或戒毒企业，且提供了相应证明的，视同为小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。

2）评标基准价：

按价格调整后的最低价为评标基准价，其价格分为30分。

各投标人的得分：

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／评标价)×30，小数点后保留2位，第三位四舍五入法。

3、排序

评标委员会按综合得分（技术标+商务标）由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价也相同的，则由评委采用记名投票表决，得票多者排名靠前。

4、评标结果

评标委员会确定排序第一的投标人为本招标项目的中标人。

第四章 合同格式
合同通用条款及专用条款

合同编号：
合同各方：
甲方（买方）：
地址：
邮政编号：
电话：
传真：
联系人：
开户银行：
帐号：
乙方（卖方）：
地址：
邮政编号：
电话：
传真：
联系人：
开户银行：
帐号：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
1．货物信息
乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。
本合同的合同价为人民币元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。
2．交货地点、时间和交货状态
2.1 交货地点：上海市张衡路1500号
2. 2交货时间：乙方应按使用单位的要求，分期分批供应货物，送货周期为每月4次。
2. 3交货状态：验收合格。
3．质量标准和要求
3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。
3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。
4．权利瑕疵担保
4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。
5．包装要求
5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
6．验收
6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。
6.2买方可采取以下第方式对货物组织验收：
（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。
（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
7．付款
7.1本合同以人民币付款。
7.2本合同款项按照以下方式支付。
7.2.1付款内容：

合同签订后并甲方收到有效的全额发票后20个工作日内，向乙方支付合同总价的100%，同时乙方给甲方汇款合同总价的20%作为质量保证金。

甲方收到全部货物并验收合格后退还保证金。

 7.2.2付款条件：
本合同付款按照上述付款内容付款。
（2）最终验收付款：验收单或验收报告出具并且买方收到卖方按本合同第9.4款规定提交的质量保证金后，买方在十个工作日内支付全部货款。
8．伴随服务
8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
8.2 卖方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。
8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。
9．质量保证
9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于12个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。
9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。
9.4 卖方应向买方提交一笔金额为___元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行负担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后个__月。质量保证金期满后15天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。
10．补救措施和索赔
10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。
根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。
卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。
11．履约延误
11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。
11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。
11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
12．误期赔偿
12.1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
13．不可抗力
13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。
13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14．履约保证金
14.1在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。
14.2履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。
14.3如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。
15．争端的解决
15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。
15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。
15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
16．违约终止合同
16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。
16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。
16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。
17．破产终止合同
17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
18．合同转让和分包
18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。
19．合同生效
19．1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。
19．2 本合同一式份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报备案。
20. 合同附件
20.1 本合同附件包括：
20.2 本合同附件与合同具有同等效力。
20.3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。
21．合同修改
21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
22.合同补充条款：
签约各方：
	甲方（盖章）：
	
	乙方（盖章）：
	

	法定代表人（签章）：
	
	法定代表人（签章）：
	

	合同签订地点：
	
	合同签订地点：
	


第五章 投标文件格式

封  面

拉曼光谱仪
投 标 文 件

招标编号：0613-187123121745

投 标 人：                        （盖单位公章）

      年      月      日
目  录

编制详细的目录
投标函

上海市食品药品检验所：

1、我方已仔细研究了拉曼光谱仪 项目（招标编号：0613-187123121745）的招标文件，包括补充文件（如有的话）的全部内容，愿意以金额（大写）：___元（小写：¥           元）的投标总价，提供本招标项目所需的货物及相关服务，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标保证金，金额为（大写）：         元（小写：¥           元）；

（3）按招标文件要求提供的全部文件。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方投标的有效期为________个日历日，并承诺在此投标有效期内不撤销投标文件。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与贵方签订合同；

（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标邀请”3.5和3.7所列的任何一种情形。

8、                                       （其他补充说明）。

投标人名称：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）：_______________

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 

      年      月      日

检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函

检察院出具的参加本次招标活动前3年内行贿犯罪档案查询结果告知函

必须提供原件、在有效期内、无行贿犯罪记录

投标保证金

附投标保证金的交付凭证：

网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                                                         
单位性质：                                                           
地    址：                                                           
成立时间：    年  月  日       经营期限：    年  月  日至    年  月  日

姓    名：                            性     别：                    
年    龄：                            职     务：                    
系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：                         （盖单位公章）

       年       月       日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

	           在此粘贴身份证复印件




法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改拉曼光谱仪、招标编号0613-187123121745投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                       
                                                        。

代理人无转委托权。

    投标人名称：                       （盖单位公章）

    法定代表人：                       （签字或盖章）

    身份证号码：                                   

    委托代理人：                       （签字或盖章）

    身份证号码：                                   
       年       月       日

委托代理人身份证复印件粘贴处：
	           在此粘贴身份证复印件




开标一览表

投标人名称：_________________

项目名称：拉曼光谱仪

招标编号：0613-187123121745                  单位：人民币元

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	制造商/原产地
	投标价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计：

小写：

大写：


投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

投标分项报价表

投标人名称：_________________

项目名称：拉曼光谱仪

招标编号：0613-187123121745                       单位：人民币元

	序号
	名称
	型号和规格
	原产地和制造商
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


以上报价均为含税价。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

注：1、《投标分项报价表》如有多页，每页除了由投标人法定代表人或其授权的委托人签字或盖章之外，还必须同时盖单位章。

必须提供详细的配置清单
附表：

详细的配置清单

上海市食品药品检验所：

针对拉曼光谱仪（招标编号：0613-187123121745），详细的配置清单如下：

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日
维保费用报价承诺函
上海市食品药品检验所：

针对拉曼光谱仪（招标编号：0613-187123121745）保修期满后的维保费用，我方作出以下承诺：

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

商务偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	招标要求
	投标文件章节及条款号
	投标响应
	偏差说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标人须对招标文件的商务要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则注明“均无偏差”。投标人未填写本偏差表的，视作均无偏差，但在评审时将作不利于投标人的评判。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

资格和履约能力证明资料

（注：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。）
投标人应如实填写并提供证明材料。若填写内容和提供的材料与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	网  址
	
	传  真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓  名
	
	电  话
	

	招标文件要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：           等级：        证书号：

……

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况
	（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位）

	投标设备制造商名称
	

	招标文件要求设备制造商需具有的资质证书
	

	备  注
	


注：1、如投标人须知对投标设备制造商的资质提出了要求，则投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关资质证书复印件。

如非制造商本人投标时，则需附制造商出具的授权函。

制造商出具的授权函

上海市食品药品检验所：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中国的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方拉曼光谱仪、招标编号0613-187123121745要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的权力。兹确认（投标人名称）或其委托代理人依此合法地办理一切事宜。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于    年  月  日接受此件，并根据招标文件的规定，保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任，以此为证。

投标人名称（盖章）：                  出具授权书的制造商名称（盖章）：

______________________                  _____________________________

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人姓名、职务：_________      其委托代理人姓名、职务：______

签字或盖章：____________               签字或盖章：____________

后附制造商的以下资料，加盖制造商公章：
营业执照

联系方式

全国及上海地区同类型产品的用户名单
代理授权补充说明（应包括代理商变更后，授权处理原代理商所遗留的商务、技术、质量、法律等事宜的方法、责任人）
（二）业绩情况表

1、投标人业绩情况

	设备名称
	
	
	
	

	规格和型号
	
	
	
	

	项目名称
	
	
	
	

	买方名称
	
	
	
	

	买方联系人及电话
	
	
	
	

	合同价格
	
	
	
	

	项目概况及投标人履约情况
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	


注：如投标人须知对投标人业绩有要求的，投标人应填写本表并根据投标人须知的要求在本表后附合同复印件。

2、投标设备的业绩情况

如投标人须知要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式和要求提供投标设备的业绩情况及相关证明材料。

（三）企业法人营业执照（非三证合一的，还需提供税务登记证）、社会保险登记证复印件、资质证书（如有）复印件

（四）银行资信证明

投标人须提供其基本开户银行在开标前六个月内开具的资信证明的原件的复印件（无需针对本招标项目）。

（五）近年经审计的财务报告

投标人须根据投标人须知的规定，提供一定期限内的经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等。

提供的具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（六） 依法缴纳税收和社会保障金的证明

投标人须根据投标人须知的规定，提供一定期限内的缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据和缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

提供的期限要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定期限的，应提供成立以来的上述缴款证明。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明。

（七）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书，截止至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的承诺书（格式投标人自定）
重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（八）中小企业声明函

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

	投标单位
	行业
	营业收入
	从业人员数量

	
	
	
	


2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（并附产品制造商承诺书）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

产品制造商承诺书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

	产品制造商
	行业
	营业收入
	从业人员数量

	
	
	
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

产品制造商名称（加盖公章）

                                 日期：

（九）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

（十）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（十一）最新一期“节能产品政府采购清单”和最新一期“环境标志产品政府采购清单”相关页面的复印件（当招标文件要求提供时）

其他资料

（招标文件要求提供的或投标人认为需要补充的其他资料）

资格审查表（格式）

项目名称：拉曼光谱仪
招标编号：0613-187123121745
	序号
	资格要求
	要求提供的证明材料
	投标人

	
	
	
	响应内容所在投标文件页数
	是否满足

	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
	
	
	

	
	具有独立承担民事责任的能力。
	营业执照或自然人的身份证明
	
	

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	近2年（2016年和2017年）经审计的财务报告或银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函
	
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	投标人基本情况表及制造商资格申明
	
	

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	税务登记证、近6个月内任意一个月的缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；社会保险登记证、近3个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明
	
	

	
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	没有重大违法记录的书面声明
	
	

	
	未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。
	（无需提供，由招标人或招标代理机构在资格审查时从 “信用中国”网站查询并打印）
	
	

	
	在近三年内投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。
	检察机关职务犯罪预防部门出具的有无行贿犯罪行为的查询结果
	
	

	
	与本项目招标代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。
	投标函
	
	

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。
	投标人基本情况表
	
	

	
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次政府采购活动。
	投标函
	
	

	
	本项目不接受进口产品
	开标一览表
	
	

	
	本次招标不接受联合体投标。
	独立投标
	
	

	
	结论
	
	合格/不合格


注：评议内容填 “√”或“×”，“√”表示满足，“×”表示不满足；结论为“合格”或“不合格”。

附：“信用中国网站”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单查询页面。
招标人代表签字：                           招标代理机构代表签字：

      年    月    日

备注：（1）投标人必须提供上表；（2）投标人必须如实提供上表要求的资料；（3）资格审查由招标人代表和招标代理机构审查。（4）投标人不符合上表任何一条的，将作无效投标处理。
技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	招标要求
	投标文件章节及条款号
	投标响应
	偏差说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：本表是对招标文件第六章《采购需求》的逐条应答，投标人可自行设定格式。如未逐条应答，是投标人的风险，则按不利于投标人的原则评审，并可能导致投标无效。

首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”，或 “部分满足”的应答、不能出现“了解”、“清楚”等其他字样，然后作出具体、详细的说明，不能仅仅应答“满足”、“不满足”，或 “部分满足”。

凡采用“详见”，“参见”方式说明的，应添加指向性的章节及页码。
投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

投标技术性能指标详细描述

（格式自拟）

技术支持资料

（格式自拟）

技术服务和售后服务计划

（格式自拟）

其他资料

（招标文件要求提供的或投标人认为需要补充的其他资料）

第六章 采购需求
	序号
	招标要求
	投标响应
	响应/偏离

	1
	总体要求
	
	

	1.1
	设备名称及数量：拉曼光谱仪 1套
	
	

	1.2
	交货期：合同签订后1个月内用户使用科室交货
	
	

	▲1.3
	质保期：仪器验收合格后24个月
	
	

	1.4
	系统配置：
	
	

	1.4.1
	包括便携式拉曼光谱仪，软件及计算机和打印系统。
	
	

	1.4.2
	I 级激光安全标准，保障仪器在开放实验室安全使用。仪器具有较高整体性和稳定性，较高的自动化程度，操作方便，具备足够的扩展能力，为研究、发展拉曼光谱方法提供广泛手段。
	
	

	2
	具体技术要求：
	
	

	2.1
	主机
	
	

	2.1.1
	激光器：785nm的二极管激光器
	
	

	2.1.2
	激光器功率：300-400mw
	
	

	2.1.3
	激光器寿命：大于10000小时
	
	

	2.1.4
	检测器：半导体致冷的CCD检测器
	
	

	2.1.5
	光谱范围： 200-3,200cm-1 
	
	

	▲2.1.6
	分辨率: 1.5 cm-1/pixel
	
	

	2.1.7
	高输出光纤探头
	
	

	2.2
	软件
	
	

	2.2.1
	适用Window7\Win8\Win10系统,界面便于操作，包括：仪器控制、数据采集、光谱处理等各项功能，用户可自行建立图谱库，轻松完成定性、定量分析。提供拉曼药品快速鉴别系统。
	
	

	▲2.2.2
	软件需经过中检院专家组认证，满足国家药品评价性抽验工作的需要。
	
	

	2.3
	电脑以及打印机：

配置不低于：I7系列3G CPU，内存8GB，硬盘不小于1TB，DVD-RW，液晶显示器23″以上，windows7 操作系统，激光打印机。
	
	

	3
	售后服务：
	
	

	3.1
	合同签定后，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室环境、电源等具体技术要求。
	
	

	3.2
	免费安装调试，提供现场培训。
	
	

	3.3
	技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
	
	

	3.4
	供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
	
	

	3.5
	在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
	
	

	3.6
	在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应。
	
	


