## 扉-2 招标控制价扉页
| 中山大学2021年东校园光电国重室大楼公共平台现有洁净实验室维修改造升级工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 2547412.27
|  | （大写）： | 贰佰伍拾肆万柒仟肆佰壹拾贰元贰角柒分
招 标 人： |  | 中山大学 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 2021年12月11日 |  | 复 核 时 间： | 2022年7月22日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：中山大学2021年东校园光电国重室大楼公共平台现有洁净实验室维修改造升级工程 | 第 1 页 共 1 页
'一、工程概况 1、本工程为中山大学2021年东校园光电国重室大楼公共平台现有洁净实验室维修改造升级工程，主要包括装饰、安装工程。 2、建设单位: 中山大学 二、编制依据 （一）送编资料 1、业主提供安徽省医药设计院的"中山大学2021年东校园光电国重室大楼公共平台现有洁净实验室维修改造升级工程"图纸、勘察现场及答疑编制； （二）执行的规范、定额及计价文件 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》； 3、《广东省市政工程综合定额（2018）》； 4、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》； 5、广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)； 三、价格调整 1、人工、材料价格执行《2022年05月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及参考2022年第一季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》下浮15%并结合市场价格综合取定。 四、取费程序和费率 1、采用清单计价模式； 2、暂列金额按分部分项工程费的5%计取；装饰工程预算包干费按以分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取；安装工程预算包干费按以分部分项的人工费与施工机具费之和的5%计取；装饰工程的绿色施工安全防护措施费依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》以分部分项的人工费与施工机具费之和的13%计取；安装工程的绿色施工安全防护措施费依据《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》以分部分项的人工费与施工机具费之和的35.77%计取，市政工程利润按人工费与施工机具费之和15%计取；安装工程利润按人工费与施工机具费之和20%计取；增值税销项税额按9%计取。 五、其他说明 1、消纳费按15元/m3，结算按实际发生结算 2、根据业主要求，“余泥渣土场外运输与排放”项目在分部分项工程量清单中单列，土石方、建筑废料运距暂按20km考虑，不单独设置建筑废弃物外运增减一公里清单项。 3、自控第一层中央管理层工作站系统不在本次编制范围。 4、通风柜以及排气罩，化验盆不在本次编制范围。 5、通风柜变风量系统与通风柜后期由甲方安装，FFU主材由甲方提供。 6、气体灭火装置和气体灭火控制器不在编制范围，无管网七氟丙烷气体灭火不在编制范围。 7、可燃气体报警系统不在编制范围。
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：中山大学2021年东校园光电国重室大楼公共平台现有洁净实验室维修改造升级工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |  | 其中: （元）
|  |  | 暂列金额 | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 中山大学2021年东校园光电国重室大楼公共平台现有洁净实验室维修改造升级工程-五层 | 1794378.29 | 71620.58 |  |  | 98841.25
2 | 中山大学2021年东校园光电国重室大楼公共平台现有洁净实验室维修改造升级工程-六层 | 753033.98 | 30186.09 |  |  | 38932.95
合计 |  | 2547412.27 | 101806.67 |  |  | 137774.2
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02