## 1.便携式除颤仪
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
便携式除颤仪 | 1 | 1.主机重量（含电池和电极片）： kg。 |  | 用于心脏骤停紧急施救。除颤脉冲双相波，充电到200J时间≤10s，电池寿命≥5年。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 2.抗冲击/跌落：是否满足任意角度从1.5米高度跌落设备功能完好： 。
| 3 | 3.防尘防水：IP 。
| 4 | 4.适用范围是否满足：具有成人（8岁以上）和儿童（0～7岁）模式，并在成人和儿童模式之间一键任意切换： 。
| 5 | 5.语言切换是否满足：预设有中文和英文，可一键切换： 。
| 6 | 6.除颤技术：是否支持低能量双相波除颤技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿： 。
| 7 | 7.除颤能量：成人模式的最大可输出除颤能量为： J，儿童模式最大可输出除颤能量为： J。
| 8 | 8.除颤成功率：成年动物、幼年动物实验首次除颤成功率均不低于 %。
| 9 | 9.充电时间：从开始分析到最大能量电击准备完成的时间： 秒。
| 10 | 10.设备是否具有晃动干扰检测和起搏检测功能，且充电过程中持续分析心律： 。
| 11 | 11.可根据周围环境情况自动调节音量大小，最大音量不低于： dB。
| 12 | 12.自检模式是否包含：¨插入电池自检、¨开机自检、¨手动自检、¨定期自检（每日、每周、每月、每季度自检）；自检项目是否包含：¨设备运行状态、¨环境温度、¨锂电池剩余电量百分比、¨电极片连接状态和有效期自检。
| 13 | 13.是否支持图形符号显示自检状态结果，红绿色盲亦可识别： 。
| 14 | 14.电极片有效期： 年；是否可自动识别成人、儿童电极片，并选择对应的除颤模式： 。
| 15 | 15.针对不可电击心律进行分析和心肺复苏引导的时间： 小时。
| 16 | 16.首次电量低提示后还可实施最大可输出除颤能量放电： 次或连续监护： 分钟。
| 17 | 17.锂电池待机寿命： 年。
| 18 | 18.功能是否具有：¨可存储ECG波形数据、¨事件数据、¨80分钟录音数据、¨急救数据（至少包含：急救时间、CPR时间、患者心律、患者阻抗、除颤放电等要素）、¨电池数据管理（至少包含：电池型号、产品序列号、出厂日期、实时电压、剩余电量、使用日志等信息）
| 19 | 19.设备具备大容量存储，可存储： 份自检数据及： 条日志数据等。
| 20 | 20.设备现场抢救数据（至少含：ECG、录音等）是否可通过无线远程传输直接发送至电脑，无需USB等外联设备导出： 。
| 21 | 21.是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。： 。
| 22 | 22.贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 2.便携式担架
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
便携式担架 | 1 | 担架是否为可折叠担架： 。 |  | 用于伤员转运和不适宜搬动人员搬运。担架尺寸≥2m×0.5m×0.15m。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 担架载重： kg
| 3 | 担架尺寸： * * mm
| 4 | 担架能否增加其它附件：
| 5 | 是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 6 | 贵公司认为是否还有其他必要参数增加：
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 5.便携式气象仪
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
便携式气象仪 | 1 | 1.防护等级：IP 。 |  | 用于气象预报、监测等。可采集风向、风速、温度、湿度、气压等气象参数，大气温度测量范围≥-50℃~80℃，大气压力10~1100Pa。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 2.重量： kg。
| 3 | 3.工作温度范围： ℃至 ℃，储存温度范围： ℃至 ℃，工作湿度范围： %至 %。
| 4 | 4.防爆等级： 。
| 5 | 5.可测量内容：☐风速、☐温度、☐湿度、☐露点、☐大气压力、☐BF薄福、☐风寒指数、☐海拔高度、☐其他： 。
| 6 | 6.能否180°折叠： ，是否LCD双显示： ，是否具备自动关机功能： ，能否记录最大及平均数据： ，是否具备警报功能： ，是否具备低电量指示： 。
| 7 | 7.风速测量单位：☐米/秒、☐公里/小时、☐英尺/分钟、☐海里（海里/小时)、☐其他 。
| 8 | 8.风速测量范围： ，准确度： %，解析度： m/s，反应时间： s。
| 9 | 9.湿度测量：量程范围： % 至 %RH；准确度： % ，解析度： %，反应时间 s，操作环境： ℃至 ℃。
| 10 | 10.可充电电池连续工作时间： h，配置的备用电池数量： 块，备用空电池盒数量： 个。
| 11 | 11.是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 12 | 12.贵司认为需要提供的其他参数：
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 36.救援无人机（测流无人机）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
救援无人机（测流无人机） | 一、飞行平台 |  |  | 测流无人机具备水体流速、流量监测等系统。标准载荷≥7kg，抗风能力≥6级，空载续航时间≥30min；测流仪：有效距离：0-40m，测量范围：0.1-20m/s;0.1-40m/s，测量精度：±0.01m/s;±1%，测流仪防护等级≥IP67。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 1 | 载荷：最大载重： kg，是否可同时搭载雷达流速仪和无线视频系统： 。
| 2 | 起降区域： m× m 区域完成起飞和降落。
| 3 | 续航时间：测流任务载重续航时间： 分钟， 空载续航： 分钟。
| 4 | 最大水平飞行速度： m/s
| 5 | 抗风能力： 级，是否可在小雨、中雨天气下飞行： 。
| 6 | 作业环境：- ℃~ ℃
| 7 | 最大信号有效距离： km。
| 8 | 降落保护：
| 9 | 传感器冗余：
| 10 | GPS 定位悬停精度绝对值：垂直： m，水平： m；视觉定位悬停精度 绝对值：垂直： m，水平： m；RTK 模式悬停精度：垂直： m ,水平： m。
| 11 | 航点飞行多旋翼无人机可设置： 个智能航点；
| 12 | 遥控距离： km，视频距离： m
| 13 | 数据信息及飞控功能 飞行数据（是否包括当前位置、姿态、高度、电池电量等： ） 信息是否可传到地面站： ；是否可规划航行任务，具有定点、定距和定时悬停功能： ，是否具有基站跟随模式： ；是否具备一键起飞、 一键降落、航迹规划和一键返航功能： ；是否支持航向锁定，返航点锁定功能： ；飞控系统是否具备电子围栏功能： ，内置禁飞区信息，是否可设置限飞区： ；地面站是否能显示飞行器的经度、纬度、水平速度、垂直速度、机头朝向相对高度、俯仰、角度、剩余电量、卫星导航数据、GPS 状态等飞行参数： ；视频系统是否同时支持录像和抓拍功能： ，是否可通过笔记本软件控制抓拍和录像： 。
二、遥控器
| 1 | 屏幕尺寸： 英寸；屏幕最大亮度： 尼特；天线： 根天线；防护等级：IP ；
三、多传感器云台相机
（1）整体参数
| 1 | 云台角度抖动量： °，是否支持云台自动校准： ，是否支持云台微调： ；
| 2 | 是否支持选择各镜头模块的图像类型单独储存或多选储存： 。
| 3 | 录像过程中若异常断电，是否可自动保存已录制的视频： 。
| 4 | 防护等级：IP ；
（2）智能功能
| 1 | 混合光学变焦： 倍；
| 2 | 是否支持广角镜头相机、变焦镜头相机、红外镜头相机同时拍照录像： 。
| 3 | 是否可快速将目标点移动到画面中心位置，支持快速拍摄大面积目标点的高清图像： ；
| 4 | 照片属性信息是否包含高度、经纬度、相对高度、云台三轴角度、飞机三轴角度、RTK标志、激光测距信息： ；
（3）变焦相机
| 1 | 有效像素： 万；
| 2 | 最大变焦倍数： 倍
| 3 | 照片尺寸： × ；
| 4 | 视频分辨率： × ；
（4）广角相机
| 1 | 有效像素： 万；
| 2 | 照片尺寸： × ；
| 3 | 视频分辨率： × ；
（5）激光测距仪：
| 1 | 测量范围： km；
| 2 | 测量精度1公里内偏差： m；
（6）红外相机
| 1 | 是否支持点测温、区域测温： ；
| 2 | 数字变焦： 倍；
| 3 | 分辨率： × ；
| 4 | 视频帧率： hz；
| 5 | 是否支持高温警报、点测温、区域测温功能： ；
| 6 | 是否支持红外和可见光分屏显示功能： ；
四、测流系统
| 1 | 重量： g；尺寸：长 mm×宽 mm×高 mm；
| 2 | 图像传感器: ；
| 3 | 拍照分辨率: 万；
| 4 | 防抖功能:
| 5 | 流速范围： m/s；流速准确度： m/s ；流速分辨率： cm/s；
| 6 | 雷达频率： GHz；波束角： °× °；
| 7 | 最大功耗： W；工作电压： VDC；工作电流： mA；刷新速度： s ；
| 8 | 角度修正： 是否内置角度传感器，自动修正功能： ；
| 9 | 防护等级：IP ；
| 10 | 外观质量、分辨力、流速测量精度、工作环境、电压拉偏、绝缘电阻、抗干扰、机械环境（振动、跌落）；各项目指标是否均符合国家标准要求： ；是否符合 GB/T 15966-2007《水文仪器基本参数及通用技术条件》： ；电磁兼容性是否符合EN 61326-1: 2013- (CIPSR 11: 2016) 标准： ；
| 11 | 水位测量参数：工作频率： GHz ；工作功率： ；测量范围 ： m- m ；测量精度： mm；波束宽度： ° ；波束宽度： °；天线类型: ；工作温度 : ℃～ ℃ ；
| 12 | 平台功能：是否支持导入断面数据、设置参数、地图选点与规划航线；支持查看视频、测流数据、断面流速分布图与对照图；支持实时计算流量和导出流量计算表： ；
| 13 | 平台功能：是否支持多种离线二维地图或视频底图任意切换；支持数据记录、历史数据回看、数据流量报表导出；支持飞机实时加载断面监测航线： ；是否支持多种型号大疆无人机接入平台、实时显示无人机图像： ；
五、贵公司认为是否还有其他必要参数增加：
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 37.救援无人机（灭火无人机）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
救援无人机（灭火无人机） | 1 | 一、无人机平台要求 |  | 灭火无人机可挂载水枪、干粉灭火弹、小型水桶等执行灭火作业，载重≥30kg，抛投挂点≥2个，工作温度≥150℃。最大空载飞行时间≥35 min，载重30kg，飞行时间≥12min，遥控器控制距离≥2km；模块支持快插快换抛投，支持三段抛投，抛投总重量30kg。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 1.机型结构： ，旋翼数： 个。
| 3 | 2.动力来源： 。
| 4 | 3.对角轴距： mm。
| 5 | 4.机身材质： 。
| 6 | 5.无人机展开时间： min。
| 7 | 6.是否具备实时差分定位+双天线定向+备用卫导配置导航定位系统： ，悬停定位误差： m。
| 8 | 7.飞行控制系统，飞行模式种类数量： 种，飞行过程中能够切换飞行模式。
| 9 | 8.数据通信链路控制半径： km；图像视频链路传输距离： km。
| 10 | 9.实用升限： 米；
| 11 | 10.最大载荷： kg，最大起飞重量： kg，标准载荷： kg，标准载荷续航时间： min。
| 12 | 11.安全悬停抗风： m/s。
| 13 | 12.工作环境温度： - ℃，防雨防尘级别： 。
| 14 | 13.云台，摄像头像素： 万,变焦倍数： 倍。
| 15 | 14.最大飞行速度： m/s，最大爬升速度： m/s，最大降落速度： m/s。
| 16 | 15.动力电池led灯组可显示内容能否至少包括电池电量、电池寿命、电池高低温警告： 。能否自动记录储存数据，数据可与飞控通信在地面站查看： 。
| 17 | 是否具有自动避障功能和一键返航功能：
| 18 | 二、地面站要求
| 19 | 1.地面站遥控器重量： kg。
| 20 | 2.能否支持无人机飞行所有操作和灭火救援功能负载的所有控制： 。
| 21 | 3.显示屏尺寸： 英寸，分辨率： 。
| 22 | 4.控制距离： km，图像距离： km。
| 23 | 5.地面站续航时间： h，防护等级： 。
| 24 | 6.是否具有警报功能，提示电池电量、通信链路、无人机状态提示： 。
| 25 | 三、机载灭火剂灭火功能要求
| 26 | 1.是否配备快速换装灭火剂罐： ，灌装灭火剂后单个灭火剂罐重量： kg。
| 27 | 2.灭火剂罐工作压力： Mpa。
| 28 | 3.是否配备可伸缩式辅助喷管： ，喷管展开长度： m，喷管喷口直径： mm，喷射有效射程： m。
| 29 | 4.可使用灭火剂种类： 种。
| 30 | 四、提拉水带灭火功能要求
| 31 | 1.水带口径： mm，水带工作压力： Mpa，单个水带长度： m。
| 32 | 2.提拉水带灭火作业高度： m，灭火剂流量： L/min。
| 33 | 3.是否配备可伸缩式辅助喷管： ，喷管展开长度： m，喷管口直径： mm，喷射有效射程： m。
| 34 | 4.水带与无人机之间是否具备遥控分离装置，紧急状态下可远程遥控分离水带： 。
| 35 | 五、抛投灭火弹要求
| 36 | 1.抛投灭火弹容积： kg。
| 37 | 2.10m高度释放后有效覆盖半径： m。
| 38 | 3.延时引爆，可装填灭火剂种类至少包括： 。
| 39 | 六、破窗功能要求
| 40 | 1.破窗功能组件是否为无人机机架固定装置： ，能否与其他如机载灭火剂灭火功能或提拉水带灭火功能同时使用： 。装置数量： 枚。
| 41 | 2.破窗性能满足： 。
| 42 | 3.击发方式： 。
| 43 | 七、抛投功能要求
| 44 | 1.抛投最大承重： kg。
| 45 | 2.是否为快挂式结构： 。
| 46 | 八、水平物资弹要求
| 47 | 1.有效载荷重量： kg，单次携带数量： 枚。
| 48 | 2.发射距离： m。
| 49 | 3.能否投送防毒面具、隔热服、灭火剂、食品等： 。
| 50 | 九、充电器
| 51 | 1.单组电池充满时间： 小时。
| 52 | 十、配件
| 53 | 1.无人机动力电池： 组。
| 54 | 2.快速换装灭火剂罐： 个
| 55 | 3.抛投灭火弹： 枚
| 56 | 4.水带： 盘（总长度： 米）
| 57 | 5.破窗弹： 枚
| 58 | 6.水平物资弹： 枚
| 59 | 十一、是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。：
| 60 | 十二、贵公司认为是否还有其他必要参数增加：
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 38.救援无人机（巡堤查险无人机）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
救援无人机（巡堤查险无人机） | 1 | 1.对角线电机轴距： mm； |  | 巡堤查险无人机具备空中快速智能识别堤坝管涌等功能。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 2．最大飞行时间： 分钟；
| 3 | 3.重量： （含电池）；
| 4 | 4.悬停精度（RTK 位置精度）： （水平）； （垂直）；
| 5 | 5.最大上升速度： m/s，最大下降速度: m/s；最大倾斜下降速度： m/s，最大水平飞行速度： m/s；
| 6 | 6.最大起飞海拔高度： m，最大可承受风速： m/s；
| 7 | 7.最大负载重量： g；
| 8 | 8.防护等级： ；
| 9 | 9.可见光相机有效像素： 万，红外相机分辨率： ， 激光测距距离： m
| 10 | 10.光学变焦倍数： 。
| 11 | 11.工作环境温度： ℃ 至 ℃；
| 12 | 12.带屏遥控器：显示屏： 英寸触控液晶显示屏，分辨率： ，最大亮度： cd/m²，IP 防护等级： ；工作环境温度： ℃ 至 ℃；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）： km
| 13 | 13.同屏监视器，可通过无线传输方式实现多人同步监看飞行实时画面，分辨率： ，是否具备HDMI输出接口： ，尺寸： 寸。
| 14 | 14.能否通过接入无人机前端感知数据，实现可见光、红外温差比对、二维模型卷帘重合对比，实现快速边坡缺陷识别、堤坝管涌识别等: 。
| 15 | 14.能否通过接入无人机前端感知数据，实现可见光、红外温差比对、二维模型卷帘重合对比，实现快速边坡缺陷识别、堤坝管涌识别等: 。
| 16 | 15.是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 17 | 16.贵司认为需要提供的其他参数：
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 39.救援无人机（照明无人机）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
救援无人机（照明无人机） | 1 | 一、主机 |  | 照明无人机具有LED光源、高清无线图传、闪烁警示等功能，升空照明功率≥500W，抗风等级≥5级，防水防雨≥IP67，滞空时间≥24h。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 1.尺寸（展开，不包含桨叶）（长×宽×高）： * * mm。
| 3 | 2.尺寸（折叠，包含桨叶）（长×宽×高）： * * mm。
| 4 | 3.对称电机轴距： mm。
| 5 | 4.重量（不含电池）： kg。
| 6 | 5.重量（含双电池）： kg。
| 7 | 6.最大起飞重量： kg。
| 8 | 7.工作频率： GHZ。
| 9 | 8.悬停精度（P-GPS）
| 10 | 8.1 垂直：
| 11 | 视觉定位正常工作时： m。
| 12 | GPS 正常工作时： m。
| 13 | RTK 定位正常工作时： m。
| 14 | 8.2 水平：
| 15 | 视觉定位正常工作时： m。
| 16 | GPS 正常工作时： m。
| 17 | RTK 定位正常工作时： m。
| 18 | 9.在RTK FIX时，RTK位置精度：
| 19 | 水平： ；垂直： 。
| 20 | 10.最大旋转角速度
| 21 | 俯仰轴： °/s
| 22 | 航向轴： °/s
| 23 | 13.最大俯仰角度： °。
| 24 | 14.最大上升速度： m/s。
| 25 | 15.最大下降速度（垂直）： m/s。
| 26 | 16.最大倾斜下降速度： m/s。
| 27 | 17.最大水平飞行速度： m/s。
| 28 | 18.最大飞行海拔高度： m。
| 29 | 19.最大飞行时间：≥55min。
| 30 | 20.防护等级： ，抗风等级： 级。
| 31 | 21.电池容量： 毫安时。
| 32 | 22.飞行器旋翼数量： 。
| 33 | 二、照明灯
| 34 | 1.灯组： 组 盏 LED 灯
| 35 | 2.重量： g
| 36 | 3.照明功率： W
| 37 | 4.工作温度： ℃至 ℃
| 38 | 5.光通量： lm，色温： k
| 39 | 6.灯组驻空10米，照度： Lux；驻空20米，照度： Lux；驻空30米，照度： Lux；驻空40米，照度： Lux。
| 40 | 三、警灯
| 41 | 1.重量： g
| 42 | 2.控制距离： 。
| 43 | 3.是否支持同步快闪/同步慢闪/异步快闪/异步慢闪闪烁方式： 。
| 44 | 四、遥控器电池
| 45 | 1.容量： 毫安时
| 46 | 2.电压： 伏
| 47 | 五、无线图传显示器
| 48 | 1.屏幕尺寸： 英寸。
| 49 | 2.分辨率： ，刷新率： Hz。
| 50 | 3.最大图传距离： 米。
| 51 | 六、摄像机
| 54 | 1.图像传感器： 英寸 CMOS；
| 55 | 2.有效像素： 万像素；
| 56 | 3.最低照度： 彩色： Lux，黑白： Lux；
| 57 | 4、变焦： 倍光学变焦；
| 58 | 七、云台：是否为稳定系统三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）： ；最大控制转速（俯仰）： °/s；角度抖动量： °
| 59 | 八.是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 60 | 九.贵司认为需要提供的其他参数：
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 40.救援无人机（侦察无人机）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
救援无人机（侦察无人机） | 1 | 一、整机 |  | 侦察无人机用于火情、洪水、地形、搜索等侦察活动，搭载可见光及红外热成像相机、模块化照明与喊话系统，完成野外应急搜索、人员搜救等工作，单次作业续航时间≥2h，巡逻覆盖覆盖半径≥15km。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 1.最大飞行海拔高度： 米，最长飞行时间： min，最大可抗风速： 级风。
| 3 | 2.工作频率： GHz，发射频率： GHz。
| 4 | 3.机载内存： GB。
| 5 | 4.储存卡容量： GB。
| 6 | 5.是否带备用电池： ，备用电池数量： 个。
| 7 | 6.便携模块箱：是否具有防水、防尘、防震功能： 。
| 8 | 二、四轴飞行器
| 9 | 1.尺寸（长×宽×高）（mm）：折叠： ，展开： 。
| 10 | 2.最大起飞重量： g。
| 11 | 3.对角线轴距： mm。
| 12 | 三、传感器
| 13 | 1.是否为非制冷氧化钒微测辐射热计： 。
| 14 | 2.镜头视角： °。
| 15 | 3.光圈：f 。
| 16 | 4.传感器分辨率： dpi。
| 17 | 5.像素间距： μm。
| 18 | 6.波长范围： μm。
| 19 | 7.照片尺寸： dpi。
| 20 | 8.录像分辨率： dpi。
| 21 | 四、测温精度
| 22 | 1.高增益模式： 5%，低增益模式： %，场景动态范围高增益模式： °C至 °C，低增益模式： °C至 °C。
| 23 | 五、带屏遥控器
| 24 | 1.工作频率与飞行器是否相同： ，工作环境温度： ℃至 ℃，内置电池容量： mAh，充电时间： min。
| 25 | 六、智能飞行电池
| 26 | 1.容量： mAh，重量： g，工作温度： ℃至 ℃，充电时间： min。
| 27 | 2.电池管家：一次性可充电池数量： 块。
| 28 | 七、是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 29 | 八、贵司认为需要提供的其他参数：
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 70.通信指挥类装备（卫星便携站）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
通信指挥类装备（卫星便携站） | 一、整站指标 |  |  | 卫星便携站采用Ku频段一体化设计，可智能辅助对星或全自动对星，支持网管和业务双通道，内置调制解调器、无线路由、电源管理设备等，具备接入应急管理部卫星网管系统能力，支持网管和业务双通道。包括轻型卫星便携站、高通量卫星便携站等，设备整体采用背负结构。整机重量≤11kg，等效口径≤0.6米；天线增益接收RX≥36.6dBi@11.05GHz 发射TX≥36.8dBi@14.5GHz；极化范围：±100°；防护等级：IP67；具备双星双模功能，可选内置双调制解调器，支持软件切换；支持手动、电动两种对星模式（三轴对星） | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 1 | 天线形式： 。
| 2 | 寻星时间（min）： 。
| 3 | 重量（kg）： 。
| 4 | 携行尺寸（mm）：长 *宽 *高 。
| 5 | 锂电池容量（wh）： ，能否拆卸： 。
| 6 | 电池续航（h）： 。
| 7 | 系统功耗（w）： 。
| 8 | 整机防护等级：IP 。
| 9 | 对星方式： 。
| 10 | 入网标准： 。
| 11 | 能否接入应急管理部卫星网管系统： ，是否支持网管和业务双通道： 。
| 12 | 能否智能辅助对星或全自动对星： ，是否内置调制解调器、无线路由、电源管理设备： 。
| 13 | 是否具备双星双模功能： ，能否可选内置双调制解调器，支持软件切换；支持手动、电动两种对星模式（三轴对星）： 。
| 14 | 输出杂散： dBc/ kHz；
| 15 | 网管调制解调方式：是否包含QPSK;： 。
| 16 | 网管信道编译码：是否包含卷积编码、LDPC编码： 。
| 17 | 网管最高数据速率： 1Mbps；
| 18 | 调制滚降系数：是否包含0.35、0.2和0.15： 。
| 19 | 信道编译码：是否包含LDPC+BCH、TPC： 。
| 20 | 调制解调方式：前返向载波都是否包含 BPSK、QPSK、8PSK、16APSK： 。
| 21 | 最高数据速率：前返向最高速率均： Mbps；
| 22 | 是否支持 ODU、LNB 可关断的 10MHz 馈钟功能： ，是否支持可关断的 LNB 馈电功能： 。
| 23 | 卫星平板是否自带指挥系统传输图像： ，能否实现720P高清图像传输： 。
二、射频发射性能
| 1 | 工作频段（GHz）： 。
| 2 | 系统增益（dBi）： 。
| 3 | RF输出范围（GHz）： 。
| 4 | 本振频率（GHz）： 。
| 5 | 额定输出功率（w）： 。
| 6 | 本振参考（MHz）: 。
三、射频接收性能
| 1 | 工作频段（GHz）： 。
| 2 | 系统增益（dBi）： 。
| 3 | RF输入范围（GHz）： 。
| 4 | 本振频率（GHz）： 。
| 5 | P1dB输出功率（dBm）: 。
| 6 | 本振稳定度（kHz）: 。
四、机械性能
| 1 | 方位范围： °～ °，调节方式： ，是否连续可调： 。
| 2 | 俯仰范围: °～ °，调节方式： ，是否连续可调： 。
| 3 | 极化方位: °～ °，调节方式： ，是否连续可调： 。
五、接口
| 1 | 接口类型： ，是否具有WiFi无线功能： 。
| 2 | 无线：频率 GHz，支持IEEE802.b/g/n，发射功率： mW，无线速率： Mbps。
六、环境条件
| 1 | 使用温度： ℃～ ℃。
| 2 | 储存温度： ℃～ ℃。
| 3 | 工作海拔： m。
| 4 | 相对湿度： %～ %。
七、运输箱
| 1 | 能否将整套天线连同专用背包一起收纳： 。
| 2 | 尺寸：
八、是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
九、贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 71.通信指挥设备（数字集群手持终端）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注
通信指挥设备（数字集群手持终端） | 1 | 是否具备无线电发射设备型号核准证： 。 |  | 数字集群手持终端符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术要求，产品为国产自主品牌，通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心关于PDT设备空口一致性测试功能及射频性能检测，发射功率1～4W可调，频率范围350-400MHz，兼容PDT/DMR/模拟制式，屏幕尺寸≥2.0英寸，电池容量≥2000mAh，使用时间超过10小时（90:5:5模式），防护等级≥IP67，支持手动写频改频，支持北斗定位。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 频率范围： MHz- MHz： 。
| 3 | 是否支持TMO、DMO、RMO工作模式： 。
| 4 | 是否支持北斗定位： 。
| 5 | 是否支持RSSI指示： 。
| 6 | 是否支持振铃音量、话音音量可调： 。
| 7 | 是否支持快速选择通话组： 。
| 8 | 是否支持唯一身份码和多个组号： 。
| 9 | 重量（含电池）： g；
| 10 | 是否支持模拟常规、模拟集群（MPT）、数字常规（PDT/DMR）和数字集群（PDT/DMR），在切换工作模式时，无需重启： 。
| 11 | 终端是否支持对语音及数据进行加密，加密方式包含硬加密和软加密： 。
| 12 | 防护等级： 。
| 13 | 屏幕尺寸： 英寸。
| 14 | 电池容量： mAh，使用时间： 小时（90:5:5模式）
| 15 | 是否支持手动写频改频： 。
| 16 | 是否符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术要求： 。
| 17 | 发射功率： W，是否可调： 。
| 18 | 贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 72.通信指挥装备（布控球）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
通信指挥装备（布控球） | 1 | 功能内容：☐内置图像管理软件、☐支持5G无线图像传输、☐语音对讲、☐卫星定位、☐录像存储和远程云台控制、☐指挥中心通过指挥视频终端可进行视频浏览、☐云台控制、☐其他： 。 |  | 布控球支持远程配置截图、录像、多客户端音视频实时预览、远程下载音视频文件、程序升级，线路、一个接口。支持远程发送云台控制指令，可实现镜头变倍、云台转动、光圈控制、云台水平自稳等功能，镜头支持防雨淋、防雾、防风、防沙尘功能；支持前端显示屏，装备主机（含电池）总重量应≤3kg，防护等级≥IP66；支持33倍光学变倍；支持多光源报警闪烁灯，红蓝警示闪烁方便执勤执法警示使用；支持国标可同时接入2个第三方平台；具有OLED屏，可显示无线网络模式及信号强度，WIFI、定位、电量、蓝牙等状态。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 模块内容：☐高清云台摄像机、☐无线编码器、☐电池、☐卫星定位、☐其他： 。
| 3 | 摄像机有效像素： dpi，传感器CMOS尺寸： ″，是否具备加热去雾、自动聚焦、自动白平衡、数字宽动态功能： 。
| 4 | 4照度：彩色： lux，黑白： lux。
| 5 | 光学变焦： 倍，数字变焦： 倍，红外补光距离： 米。
| 6 | 内置电池可持续工作时间： 小时。
| 7 | 防护等级：IP 。
| 8 | 重量： kg。
| 9 | 工作温度范围： ℃～ ℃。
| 10 | 录像储存：内置TF储存卡数量： ，单卡最大存储容量： G，是否支持循环覆盖： 。
| 11 | 内置5G全网通模块数量： 个，内置4G全网通模块数量： 个，天线是否内置： ，是否支持APN和VPDN专网： 。
| 12 | 图像分辨率支持： ，图像帧率： 帧/秒，是否支持双码流： 。
| 13 | 编码协议：视频编码： ，音频编码： 。
| 14 | 是否内置蓝牙模块： ，蓝牙版本： ，传输范围： 米，是否支持蓝牙耳机连接： 。
| 15 | 是否内置GPS/北斗模块： ，是否支持双模定位： ，天线是否内置： ，是否支持基站定位： 。
| 16 | 机身是否自带显示屏： ，显示内容： 。
| 17 | 是否支持涡杆齿轮传动： ，是否支持360度全向云台： ，垂直旋转距离： °～ °；能否通过图像综合管理平台远程控制布控球进行360度旋转拍摄、画面特写拍摄： 。
| 18 | 是否支持磁力吸附、固定支架、三脚架安装： 。
| 19 | 能否接入消防图像综合管理平台： ，能否接入总队及支队图像综合管理平台图像资源树： ，能否与总队及支队指挥中心实现视频双向语音对讲 。
| 20 | 音频采样率： KHz。
| 21 | 能否支持GB/T28181国标协议： 。
| 22 | 是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 23 | 贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 73.通信指挥装备（单兵图传）
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
通信指挥装备（单兵图传） | 1 | 配置清单：每套配备图传终端 套、安全箱 个、无线对讲模块 套、电源适配器 个、电源线 套、蓝牙耳机 对、防雨套 个保温套 个，TF卡 张（单张内存 GB） |  | 单兵图传支持4G/5G全网通网络，支持以太网接口、外置音视频接入、外接热成像仪等，对多条连接线集成至一条线路、多个接口，基于蜂窝组网技术的单兵音视频采集装备应内置麦克风及扬声器，支持2卡5G同时传输；支持4K高清输入；支持HDMI接口，可连接笔记本电脑、无人机、DV图像输入；支持5G/4G无线网络、以太网有线网络一键切换；具有OLED显示屏显示设备拨号、电量等状态。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 功能内容： 。
| 3 | 是否内置北斗定位模块： ，能否提供地理定位信息： 。
| 4 | 接口：视频接口： ，图像帧率： ；音频接口： ；网络接口： ；其他接口： 。
| 5 | 能否支持GB/T28181国标协议： 。
| 6 | 内置锂电池连续工作供电时间： 小时。
| 7 | 是否集成4G、5G全网通模块、WIFI通信模块： ，无线传输模式种类： 。
| 8 | 能否直接接入图像综合管理系统： ，若不能，通过什么方式接入： ，能否满足采购人现有图像综合管理系统内资源数及资源数上线状态可见： ，能否支持图像于系统内调度： 。
| 9 | 能否通过H5方式将单兵图像传输设备采集的图像推送至采购人灾情回传系统： 。
| 10 | 编码协议：视频编码： ，音频编码： 。
| 11 | 是否支持双向语音对讲： 。
| 12 | 录像存储：内置TF卡数量： ，单卡最大存储容量： G。
| 13 | 重量： kg。
| 14 | 是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 15 | 贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 88.移动照明工作平台
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
移动照明工作平台 | 1 | 额定电压： 。 |  | 用于救援现场应急照明。灯头总光通量≥360000Lm，灯头总功率4kW（±10%），灯光覆盖半径≥120m，照度≥200Lux，灯塔高度≥7m，灯塔装卸时间≤180s,抗风等级≥5级，防水防雨≥IP67；升降控制方式:电动+遥控，升起高度≥8m；完全升起时间≤3min；采用发电机和备用电源供电，发电机输出功率≥5kW；连续使用时间：≥14h；抗风等级≥8级，重量≤480kg。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 升降方式和展开收纳方式：
| 3 | 光源：
| 4 | 灯头总光通量： Lm
| 5 | 灯头总功率： Kw。
| 6 | 灯光覆盖半径： m。
| 7 | 照度： Lux。
| 8 | 灯塔高度： m
| 9 | 灯塔装卸时间： s
| 10 | 抗风等级： 级
| 11 | 灯塔防护等级： ；照明灯具防护等级： 。
| 12 | 升降控制方式: 。
| 13 | 升起高度： m。
| 14 | 完全升起时间： min
| 15 | 是否采用发电机和备用电源供电，发电机输出功率： kW，备用电源： Kw。
| 16 | 连续使用时间： h。
| 17 | 重量： kg。
| 18 | 油箱容积： L
| 19 | 收纳高度： m
| 20 | 旋转角度：垂直转动 °，水平转动 °
| 21 | 能否提供产品的防伪措施和保险，具体类容： 。
| 22 | 是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 23 | 贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 89.应急电源
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
应急电源 | 1 | 输出功率： kw |  | 为救援设备应急供电。输出功率≥1kW，电源箱质量≤10kg，工作温度-20～+50℃。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 源箱质量： kg
| 3 | 尺寸： * * mm
| 4 | 电池容量： mAh
| 5 | 充电时间： h
| 6 | 工作温度: - ℃
| 7 | AC输出： DC端口输出：
| 8 | 是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 9 | 贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。

## 92.应急照明系统
四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  |  | 生产厂商企业类型 | ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
联系电话 |  |  | 单位地址
产品价格（万元） |  |  | 交货期
品牌 |  |  | 生产厂商名称
型号 |  |  | 邮箱
调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准
产品名称 | 序号 | 调研参数 |  | 最低参数要求 | 备注 | 产品图片
应急照明系统 | 1 | 光源： 。 |  | 用于灾害事故现场照明，光源类型为LED，具备液压升降等功能。含单向直射、环形照明，可选配头灯、多功能手提探照灯、大功率广播等。功率≥2kW，工作时间≥13h，输出220V和380V电压，抗风等级≥8级, 防护等级≥IP65。 | 请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。
| 2 | 抗风等级：
| 3 | 防护等级：
| 4 | 防爆等级：
| 5 | 各高度照射范围：
| 6 | 功率： kw
| 7 | 工作时间: h
| 8 | 能否单向直射、环形照明，可选配头灯、多功能手提探照灯、大功率广播： 。
| 9 | 升降方式：
| 10 | 升起高度： m.
| 11 | 重量： kg。
| 12 | 能否提供产品的防伪措施和保险，具体类容： 。
| 13 | 是否可提供主管监督单位检测中心或具有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测报告： ，若能提供，请提供报告复印件。
| 14 | 贵司认为需要提供的其他参数： 。
免费维保项目 | 列举维保项目 1. 2. 3. … |  |  |  | 备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含Word版）发送至电子邮箱：aA13632528911@163.com。
涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | （是，列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材 （否，不填写)
自评 | 请简要阐述所提交产品在所属行业的情况
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 | 项目名称 | 公告时间 | 中标价（万元） | 中标公告链接或合同复印件（合同复印件单独提供）
1
2
3
备注;优先提供全国应急救援队伍和消防救援队伍等应急、消防领域销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。