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第一册

第一部分  磋商邀请

磋商邀请

广东中元招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中华人民共和国东莞海关（以下简称“采购人”）委托，现就东莞海关生活区及缉私分局直饮水系统维保项目（二次采购）（采购编号：ZYDG-26-144）进行竞争性磋商，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加报价。有关事项如下：

采购内容及简要技术要求或采购项目性质：

项目内容：东莞海关生活区及缉私分局直饮水系统维保项目（二次采购）
采购预算金额：¥150,000.00；
服务期：三年，合同一年一签；
4、数量：1项；
5、详细内容请参阅磋商文件《用户需求书》。
二、供应商资格要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；总公司只能授权一个分公司（或分支机构）参与本项目投标，由总公司投标的，则不接受该分公司（或分支机构）的投标。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：磋商响应文件中提供《资格条件承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：磋商响应文件中提供《资格条件承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：磋商响应文件中提供《资格条件承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
东莞海关生活区及缉私分局直饮水系统维保项目（二次采购）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

3.本项目特定的资格要求：
1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
三、获取磋商文件时间、地点、方式：

1、获取磋商文件时间：2026年09月03日 至2026年09月13日，全天。

2、文件获取方式：网上下载获取。

获取采购文件方式：不进行实名登记报名。拟参加投标（响应）的供应商可自行于中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/下载采购文件。

3、文件售价：0元。

4、本项目磋商文件公示时间为：2026年09月03日 至2026年09月13日。

响应文件递交时间、地址：

递交响应文件时间：2026年09月14日 上午09：00-09：30（北京时间）。

2、递交响应文件地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室开标室。
五、开标时间、地点及事宜：

开标时间：2026年09月14日 上午09：30（北京时间）。

开标地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室开标室。

开标事宜：届时请供应商的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会并现场核对。
六、公告媒体：

1、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn

2、中华人民共和国黄埔海关网站http://huangpu.customs.gov.cn/
3、广东中元招标代理有限公司网站http://www.zhongyuanzb.com

七、有关本次采购之事宜，可按下列方式联系：

采购人：中华人民共和国东莞海关

地址：东莞市南城区三元路88号

联系方式：莫先生

联系人：0769-22005362
采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室。

联系方式：0769-23663761       传真：0769-23663760 

联系人：李小姐                网址：www.zhongyuanzb.com
第二部分  用户需求书

用户需求书
注：1、在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使供应商更加准确地了解采购货物技术要求，不构成对供应商所报品牌的任何约束。
2、以下带 “★”号为必备条款，偏离将导致投标无效。
商务部分

一、项目内容

	序号
	项目内容
	数量（项）
	预算金额（元）

	1
	东莞海关生活区及缉私分局直饮水系统维保项目（二次采购）
	1
	¥150,000.00/3年


二、服务期限和地点

1、维保时间期限：三年，合同按照一年一签方式，首次合同有效期为1年。合同有效期届满前30日内，采购人根据上一年度的验收情况确认是否续签。

2、项目地址：东莞海关生活区、东莞海关缉私局备勤楼。

三、维保费及付款方式
付款方式：维保费分4次支付，维保季度自合同签订之日起计算，每连续3个月为一个维保季度。每个维保季度结束后7天内成交人须向采购人提供维保报告及维保费发票，采购人在收到发票且审核无误后10个工作日内支付该维保季度的维保费，每次XXX元（人民币XXX元）。 如采购人使用的是财政资金，采购人在本磋商文件规定的付款时间内办理财政支付申请手续后即视为采购人已经履行付款义务，若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况，由双方协商处理，采购人予以配合。非因采购人过错导致的财政支付延误，不视为采购人逾期付款。
技术部分
一、维保内容
	序号
	名称
	服务\规格\型号
	单位
	数量
	备注

	一、生活区直饮水维保部分

	1
	石英砂过滤器
	进行深度清洗\反洗\再生（自动冲洗功能）
	次
	6
	

	2
	活性炭过滤器
	更换活性炭过滤器。碘值：≥1200。

类型：椰壳活性炭  数量：每年更换200公斤  

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	次
	1
	

	3
	保安过滤器
	每季度更换一次每次5支；品名：熔喷式 PP 滤芯；材质：PP 聚丙烯；长度20 寸；过滤精度：5um

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	20
	

	4
	主机RO膜更换
	RO膜更换，品牌：陶氏，型号：BW30-4040

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	8
	

	5
	紫外线灯管
	40W紫外线灯管\每6个月更换一次\飞利浦

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	2
	

	6
	后置精密过滤器
	每季度更换一次，每次3支，品名：微孔折叠滤芯；材质：PP 聚丙烯膜；长度20 寸； 过滤精度： 0.22um； 

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	12
	

	7
	水质常规
	《饮用净水水质标准》CJ94-2005

每2个月抽检一次，检测送检3项：总硬度、细菌总数、总大肠菌群。每年一次检测14项（详见维保要求)

检测单位：市质量技术监督中心
	份
	6
	

	8
	应急维修服务
	维保期内无限次数对两套直饮水系统进行故障维修。

接到甲方通知后4小时内完成现场维修。

含300元以下的配件更换。如水龙头、水位开关、压力开关排气阀安全阀等
	项
	1
	

	9
	每二月设备巡检
	每二月次对直饮水设备进行例行维护。包含系统巡查、手自动试验电、箱子除尘、设备清洁、水泵加润滑油、检查接线端子有无松动、检查设备房管路有无渗漏、仪器仪表是否正常等

提供三联服务单
	次
	6
	

	10
	管网清洗消毒
	半年一次对直饮水系统管网进行清洗消毒一次：采用食品级二氧化氯消毒，在水中投加的量小于 0.05mg/L。让二氧化氯无菌水进行管网循环，对管网进行消毒。（管道直饮水系统技术规程 CJJ110—2006 采用二氧化氯消毒时，产品水中二氧化氯残留浓度不应小于 0．01mg／L）
	次
	2
	

	11
	直饮水水塔清洗
	半年一次对直饮水系统储水箱进行清洗消毒
	次
	2
	

	12
	设备防腐防锈
	对设备易腐易氧化的机架，管码，电箱等做防腐处理
	项
	1
	

	二、缉私分局直饮水维保部分

	1
	石英砂过滤器
	进行深度清洗\反洗\再生（自动冲洗功能）
	次
	6
	

	2
	活性炭过滤器
	更换活性炭过滤器。碘值：≥1200。类型：椰壳活性炭。数量：每年更换100公斤  

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	次
	1
	

	3
	阳离子树脂
	更换阳离子滤料。品牌：漂莱特 类型：阳离子滤料C100EFG  

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	次
	1
	

	4
	保安过滤器
	每季度更换一次每次5支；品名：熔喷式 PP 滤芯；材质：PP 聚丙烯；长度20 寸；过滤精度：5um

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	20
	

	5
	主机RO膜更换
	RO膜更换，品牌：陶氏，型号：BW30-4040

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	2
	

	6
	紫外线灯管
	40W紫外线灯管\每6个月更换一次\飞利浦

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	2
	

	7
	水质常规
	《饮用净水水质标准》CJ94-2005

每2个月抽检一次，检测送检3项：总硬度、细菌总数、总大肠菌群。每年一次检测14项（详见维保要求)

检测单位：市质量技术监督中心
	份
	6
	

	8
	每二月设备巡检
	每二月次对直饮水设备进行例行维护。包含系统巡查、手自动试验电、箱子除尘、设备清洁、水泵加润滑油、检查接线端子有无松动、检查设备房管路有无渗漏、仪器仪表是否正常等

提供三联服务单
	次
	6
	

	9
	设备防腐防锈
	对设备易腐易氧化的机架，管码，电箱等做防腐处理
	项
	1
	


二、维保要求

1、供应商按照技术管理要求和合同约定对上述整套设备实现定时巡视，维护及保养，保证系统的良好运行并留有相关记录存采购人处备查。


2、供应商按照报价表上的要求定期更换相同型号及品牌的原厂正品消耗材料（如：滤料，保安滤芯）。

      3、供应商必须保证直饮水水质达到国家卫生标准《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》。并每2个月提供水质检验报告由采购人备案在册。每年一次检测14项：色、浑浊库、臭和味、肉眼可见物、铬、总硬度、氯化钠、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、细菌总数、总大肠菌群、铁、PH。检验单位为政府设立的：东莞市技术监督局检验中心。检测费用由供应商承担，若报告显示水质不达标，供应商需在3个工作日内重新检测，直至达标，二次检测费用仍由供应商承担。


4、供应商每半年对系统设备及管网至少进行一次清洗，消毒，在进行操作前应提前7天通知采购人。


5、供应商必须按照行业操作规范和本合同要求做好维保工作。若因供应商无故不维保或维保不当，未能及时维保或降低维保标准等原因，造成采购人设备损坏或水质不达标等其他损害的，供应商须承担全部责任。


6、当设备或管网出现故障、漏水、水质下降等情况时，供应商技术人员应在问题发生后4小时之内解决现场处理维修事项，否则每迟延1小时，处罚500元，其故障原因属供应商维保项目范围之内由供应商负责修复，属供应商维保项目外的维保及设备材料费用由采购人负责，供应商保证以市场优惠价供应属于维保范围之外的原厂正品零配件，材料等。达不到上述要求的，采购人有权提前解除合同并更换维保单位。


7、供应商工作人员必须遵守国家法律法规及采购人的相关规章制度和服从采购人工作人员的安全管理，支持采购人的安全工作。若因供应商不遵守上述规章制度造成的安全事故，所造成的损失由供应商承担（含设备维修费、医疗费用等）。 



8、供应商有义务对采购人设备的安装，操作和安全问题提出合理整改意见及做出合理的配合。


9、临近维保合同到期前，供应商要将设备状态调试良好，交由采购人下一项维保合同签订的供应商使用，方能支付最后一次维保款。


10、设备需更换配件(如纯净水水龙头）300元以下（含300元）的，由供应商免人工负责维修；300元以上的由采购人负责，配件价格不得高于市场价格，报采购人审批后才能执行。


11、每一个维保季度结束的7天内，供应商应向采购人提供该季度的维保报告。

第三部分  供应商须知前附表
供应商须知前附表
	序号
	条款号
	内容

	一、说明

	1
	1.2
	资金来源：财政资金

	2
	2.1
	采购人：中华人民共和国东莞海关

	3
	2.2
	采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室。

联系方式：0769-23663761    传真：0769-23663760 

	4
	3.6
	1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；总公司只能授权一个分公司（或分支机构）参与本项目投标，由总公司投标的，则不接受该分公司（或分支机构）的投标。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：磋商响应文件中提供《资格条件承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：磋商响应文件中提供《资格条件承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：磋商响应文件中提供《资格条件承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

3.本项目特定的资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

	5
	6.1
	踏勘现场：无

	三、响应文件的编制

	6
	13.1
	供应商应提交一套正本、叁套副本和一份报价信封的响应文件。

	7
	16.1
	磋商有效期：九十天。

	8
	17.4
	磋商保证金：

1、磋商保证金金额：0元。
2、磋商保证金账户信息：
公司名称：广东中元招标代理有限公司
开 户 行：中国民生银行东莞分行
帐    号：691168842

	四、响应文件的递交

	9
	19.1
	报价截止时间：详见第一部分报价邀请。

	五、开标与评标

	10
	25.7.1
	评标方法：本次竞争性磋商的评标方法采用综合评分方法。详见第四部分评分方法。

	六、合同的授予

	11
	28
	履约保证金金额：无。

	12
	26.1
	采购人按磋商小组得出的评标结果，在磋商小组推荐的成交候选人中依法确定成交供应商，并将合同授予之。



	13
	30.1
	本项目实行定额收取成交服务费：成交供应商须向采购代理机构缴纳人民币陆仟元整（¥6,000.00）。

	14
	30.5
	成交服务费以转账方式支付的，请转至以下账户：

公司名称：广东中元招标代理有限公司

开户银行：中国银行东莞会展支行

账号：654857750168


第四部分  评分方法

评分方法

一、价格部分（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按磋商文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

二、商务、技术部分（满分70分）
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	商务部分（满分20分）

	1
	服务人员配置
	8分
	1.拟投入项目经理具有水处理运维服务经验的，得3分。

2.拟投入项目服务人员具有化学检验员（工种方向：水质检验）的，得3分。

3.拟投入项目服务人员具有电工操作证的，得2分。

注：（1）项目经理水处理运维经验：须提供水处理运维项目合同关键页（含甲乙双方盖章、服务内容），合同中清晰体现该人员担任项目经理 / 项目负责人；若合同未列明岗位，须同步提供业主加盖公章的任职证明； （2）持证人员须提供有效期内证书复印件； （3）上述全部人员须提供投标截止日前近半年内任意一个月，投标单位为其缴纳的社保凭证复印件； （4）同一人员多项条件满足不重复计分；所有资料复印件加盖投标人公章，材料不全、无法印证条件的，对应项不予计分。

	2
	业绩
	12分
	投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）相关直饮水维保项目成功案例，每个成功案例可得4分，最多可得12分。

注：1、须提供合同关键页复印件加盖供应商公章（包含甲乙双方、服务内容、签约日期、签章页）； 2、每个业绩配套材料二选一： ①对应项目不少于 2 份水质合格检测报告复印件； ②项目业主单位加盖公章出具的正面履约满意度 / 服务评价证明； 3、合同内容须体现直饮水维保服务，同一合同仅计算一次；材料无法印证项目内容的，不予计分。

	技术部分（满分50分）

	1
	维保组织方案
	15分
	投标供应商编制的具体维护保养方案（包括但不限于维保方案、保养方案、进度控制方案、重点、难点分析及解决方案等）的完整性、合理性、可行性横向比较：

1.投标供应商提供的维护保养方案完整性、合理性、可行性高的，完全符合并优于磋商文件要求的，得15分；

2.投标供应商提供的维护保养方案完整性、合理性、可行性较高，基本符合磋商文件要求的，得9分；

3.投标供应商提供的维护保养方案完整性、合理性、可行性一般，基本符合磋商文件要求的，得6分；
4.投标供应商提供的维护保养方案完整性、合理性、可行性较差，与磋商文件要求有偏差，得2分；

5.无提供方案不得分。

	2
	应急处置方案
	10分
	针对本项目的突发事件或重大事故应急等情况制定应急处置方案，包括但不限于承诺响应时间、采样机制、人员和设备调配、责任分工等。

1.应急处置方案全面、科学合理、实施方法可行性高，得10分；

2.应急保障方案较合理、实施方法可行性较高，得7分；

3.应急保障方案较差、实施方法可行性较差，得3分；
4.应急保障方案不完整或缺漏，得1分；
5.无提供方案不得分。

	3
	培训服务方案
	7分
	对采购人现场管理人员培训及安全知识培训进行评审：1.对设备基础操作、简易故障自查、日常清洁方法、漏电、漏水初期处置、饮水卫生常识各种培训全面、科学合理、实施方法可行性高，得7分；

对设备基础操作、简易故障自查、日常清洁方法、漏电、漏水初期处置、饮水卫生常识等各种培训全面、科学合理、实施方法可行性较高的，得4分；

3.方案较差、实施方法可行性较差，得2分；
4.方案不完整或缺漏，得1分；

5.无提供方案不得分。

	4
	管理规章制度的建设
	8分
	根据投标供应商各项维保管理规章制度（包括制度的全面性、实用性及规范化等）进行评分：

1.各项维保管理规章制度完善详细，实用性高，清晰可行得8分；

2.各项维保管理规章制度较完善详细，实用性较好，可行性较高的，得5分；

3.各项维保管理规章制度较完善详细，实用性一般，可行性一般得2分；
4.各项维保管理规章制度不够完善，实用性低，可行性较差，不完善得1分；

5.无提供方案不得分。

	5
	日常故障维修及响应服务方案
	10分
	根据用户需求书要求的不同故障上门时效、检修步骤、完工验收流程及日常报修渠道（线上 / 电话 / 现场登记）、报修闭环流程编制服务方案：

1.方案全面、科学合理、实施方法可行性高，得10分；

2.方案较合理、实施方法可行性较高，得7分；

3.方案较合理、实施方法可行性一般的，得3分；

4.应急保障方案较差、实施方法可行性较差，得1分；

5.无提供方案不得分。


第二册

第五部分  供应商须知

一、说明
采购范围及资金来源

采购范围：详细要求见本磋商文件中《用户需求书》。本次竞争性磋商，供应商必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

资金来源：详见供应商须知前附表。
定义

采购人：详见供应商须知前附表。
采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

磋商小组：磋商小组是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次竞争性磋商和其评标工作的临时性机构。

日期：指日历日。评审时，对报价中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且磋商小组可能会就有关日期作出对该供应商不利的折算或量化，供应商不得对此提出异议，否则其报价将被拒绝。

时间：指北京时间。

合同：指由本次竞争性磋商所产生的合同或合约文件。

磋商文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

合格的供应商

除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供应商均可报价。
只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购机构之外的供应商才能参加报价。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。
供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（需提供书面声明）
本项目不接受联合体报价。

其他资格要求详见供应商须知前附表。
合格的货物及验收

供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准 、行业标准。如安装或配置了软件的，须为正版软件。

供应商必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

政府采购政策

采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

据政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

货物验收。

验收工作由采购人和供应商共同进行。送货上门，货物到达指定地点后立即验收，该验收流程均仅属于初步验收，并不因此免除供应商在之后采购人使用过程中实际发现的货品质量问题责任，对此供应商仍应承担无条件退换货的质量保证责任。

在验收时，供应商应向采购人提供货物的相关资料，按采购人提出的方式验收。

由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与竞争性磋商要求规定及合同要求不符，采购人有权拒绝接受。

报价费用

供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购代理机构、采购人不负责供应商准备响应文件和递交响应文件所发生的任何成本或费用。

踏勘现场（本项目不统一组织）

如有必要，采购人将组织供应商对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，采购机构和采购人将予以支持，费用自理。

二、磋商文件

磋商文件的组成
磋商文件包括：
目  录

第一册

第一部分  报价邀请

第二部分  用户需求书

第三部分  供应商须知前附表

第四部分  评分方法

第二册

第五部分  供应商须知

第六部分  合同格式（仅供参考）

第七部分  响应文件格式
供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，没有实质性响应磋商文件要求的报价将被拒绝。
磋商文件的询问或质疑
询问

供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问。

询问可以采取电话、当面或书面等形式。

采购人和采购代理机构应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式（质疑函应当由质疑供应商的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话，并提供法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章。）向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

对磋商文件提出质疑的，为收到或下载磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

质疑书应明确阐述磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人和采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

采购人和采购代理机构应当自受理供应商书面质疑之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
磋商文件的修改

采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，在《中国政府采购网》《中华人民共和国黄埔海关网站》《广东中元招标代理有限公司网站》，以网上公告形式发布上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。
在递交响应文件截止时间3日前，如果采购人或采购代理机构需对磋商文件进行必要的澄清或修改的，采购代理机构将酌情延长提交响应文件的截止时间，使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。公告一经上网发布，即视为送达，供应商应于收到该修改文件的当日内以书面形式给予确认，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
三、响应文件的编制

响应文件的语言及度量衡单位

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

在响应文件中以及所有供应商与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

响应文件的组成
供应商编写的响应文件应包括下列部分：
响应文件

响应文件封面

一、报价函

二、开标一览表

三、承诺书

四、供应商资格证明文件

五、商务条款偏离表

六、技术方案

七、技术规格及服务响应偏离表

八、中小企业声明函（可选）

九、残疾人福利性单位声明函（可选）
十、成交服务费承诺书

上述文件须按顺序装订成册，并编制响应文件目录及注明页码。

报价信封

（1）开标一览表；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）被授权代表身份证（复印件加盖公章）。

供应商应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，“报价信封”必须单独制作并封装，报价信封中应包括：开标一览表、法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（以上资料需加盖公章）。在提交书面响应文件的同时，应提交该响应文件的盖章扫描的电子文档（电子文件用CD-R/DVD-R光盘或U盘储存，无介质、无病毒，包装上注明供应商名字及项目名称、编号），电子文件随正本提交。

对磋商文件“采购人需求”部分作出书面响应，包括但不限于竞争性磋商时主要需求等。 

响应文件格式

供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
响应文件的份数和签署
响应文件份数：详见供应商须知前附表。
响应文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，响应文件副本的所有资料都可以用响应文件的正本复印而成，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和加盖供应商公章）应由供应商的法定代表人或授权委托人签字（或盖章）和加盖供应商公章，响应文件封面和骑缝均须加盖供应商公章。

除供应商对错误处修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的公章或由授权委托人签字。
传真或电传的响应文件将被拒绝。

报价说明

本次招标，供应商必须对全部内容进行报价，少报无效。

报价应包含完成全部用户需求书内容含税人民币价格。包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（除磋商文件另有说明外，所有税费均由成交人支付）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

若报价小写金额与大写金额存在差异，以大写金额为准。

供应商所报的报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的响应文件将作为非实质性响应报价而予以拒绝。

如果供应商对于采购文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为供应商予以采购人的优惠报价，成交后不予调整。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

成交后开出的所有发票都须与成交供应商的名称一致。

报价货币

供应商提供的货物和服务价格必须用人民币报价。

磋商有效期
响应文件应自磋商邀请中规定的开标日起，并在供应商须知前附表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

特殊情况下，在原有磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求。接受磋商有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，根据供应商须知有关磋商保证金将在延长了的有效期内继续有效。

磋商保证金

磋商保证金作为其响应文件的一部分。
磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为供应商的行为受到损害时可以没收供应商的磋商保证金。

供应商应按要求提交磋商保证金，采用支票、汇票、本票、银行转账或《政府采购投标担保函》等非现金形式缴交，供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的磋商保证金无效。
磋商保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

磋商保证金金额及账户信息：详见供应商须知前附表。 

供应商必须保证资金以其供应商的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目开标截止时间前汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），可采用银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交磋商保证金的将导致响应无效。

如项目出现分包情况的，供应商必须按包号分别提交磋商保证金。
采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由专业担保机构出具；
②投标担保函有效期应与磋商有效期一致；
③《政府采购投标担保函》必须在递交响应文件截止时间前提交到采购代理机构，以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交磋商保证金的将导致响应无效。

对于未能按要求提交磋商保证金的响应文件，采购代理机构将视为不响应磋商文件而予以拒绝。

没成交的供应商，其磋商保证金将在成交通知书发出后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。
成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。
如供应商发生下列情况之一时，磋商保证金将被没收：

在递交响应文件截止时间至磋商有效期满之前，供应商撤回其响应文件的；
成交人未能在规定期限内提交履约保证金的；
供应商在磋商文件中规定的磋商有效期内撤回其响应文件；
供应商串通磋商或者以其他弄虚作假方式磋商；
供应商提供虚假情况质疑投诉；
成交人在规定期限内未能签订合同；
法律法规规定的其它情况。
四、响应文件的递交

响应文件的装订、密封和标记
响应文件的装订要求。响应文件必须装订成册，出现掉页或漏页的由供应商自己承担，其中“报价信封”必须单独制作封装，并在信封上标明“报价信封”字样。

供应商应将响应文件的正本、所有副本和报价信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“报价信封”，并在密封袋的封口处加盖供应商公章。

在响应文件密封袋上均应标明以下内容：
	收件人：广东中元招标代理有限公司

项目名称：                            
采购编号：                       

在     年  月  日  时  分开标，此时间之前不得开封 

供应商名称：                          
供应商地址：                          


如果响应文件没有按本供应商须知第18.1～18.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。
磋商截止期
采购代理机构可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

迟交的响应文件

采购代理机构在本须知第19条规定的报价截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。
响应文件的补充、修改与撤回
供应商在提交响应文件以后，在规定的递交响应文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

在递交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

在递交响应文件截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。
除非磋商文件另有规定或说明，未拒绝的响应文件一律不予退还。

五、开标与评标

响应文件的递交
所有响应文件应于规定的截止时点前递交到采购代理机构。

迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

响应文件拆封在竞争性磋商文件规定的开标时间进行，拆封地点为竞争性磋商文件中预先确定的开标地点。

响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

磋商小组

磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按政府采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照磋商资料表中确定。磋商小组成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。
资格审查

磋商小组对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

(2)报价不符合磋商文件规定的；

(3)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(4)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(5)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(6)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商不足3家，应当终止磋商采购活动。（依据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知财库〔2015〕124号）》规定“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。”）
磋商程序

磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行（一轮或多轮）磋商，并形成磋商纪要文件。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。最终报价对所有响应供应商进行公开唱出。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法如下:

响应文件的比较与评价。
磋商小组按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
商务评分：磋商小组对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。
技术评分：磋商小组对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。
价格评分：磋商小组对供应商的报价进行评审。
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

a.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

b.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

c.投标报价低于采购项目最高限价（按100%）的45%的，即投标报价＜采购项目最高限价（按100%）×45%；

注：相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

d.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的扶持
根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的，则按所投小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格予以扣除。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。参加政府采购活动的中小企业或残疾人福利性单位应按照磋商文件中投标文件格式提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。
对于非专门面向中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：
	序号
	情形
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	非联合体
（须为小型、微型企业）
	对小型和微型企业产品的价格扣除10%
	评标价=报价-小型或微型企业产品报价×10%

	2
	联合体各方均为小型、微型企业
	对小型和微型企业产品的价格扣除10%
（不再享受序号3的价格折扣）
	

	3
	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的
	对联合体总金额扣除2%
	评标价＝报价×(1-2%)


注：①上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际报价为准。
②小型、微型企业是指报价企业及其所投产品的制造商均为小型、微型企业。
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；
中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
推荐成交候选人名单
推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（综合得分相同的，按下列顺序比较确定：①节能产品；②环保产品；③最后报价（由低到高）；④技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的响应供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选供应商，综合得分第三高的响应供应商为第三成交候选供应商），推荐 3 名成交候选人。
磋商截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，采购代理机构将依法重新采购或（财库(2015 124号文)竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行。）
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
确定成交供应商办法

确定成交供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告。向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。
项目响应无效处理

根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的；

因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的。
六、合同的授予

合同授予标准
采购人按磋商小组得出的评标结果，在磋商小组推荐的成交候选人中依法确定成交供应商，并将合同授予之。
成交公告及成交通知书

为体现“公开、公平、公正”的原则，项目评标结束后，将在《中国政府采购网》《中华人民共和国黄埔海关网站》《广东中元招标代理有限公司网站》进行成交结果公示。供应商如对评标结果有异议，应于法律法规规定的期间以书面形式提出。若在法律法规规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

提出质疑的供应商应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。提供虚假情况恶意质疑投诉，情节严重的，将可能导致暂停或取消其磋商资格。

在成交结果公示后五个工作日内及领取《成交通知书》前，成交供应商须提供营业执照、税务登记证以及在响应文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对，经核对无误后才能向成交供应商发出成交通知书。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

《成交通知书》是合同的一个组成部分。成交供应商需在成交结果公示后15日内按规定提交相关资料及领取成交通知书。

履约保证金（本项目不适用）

签订合同

成交供应商在发出成交通知书之日起三十天内与采购人在自愿、平等、互惠、互利和协商的基础上签订合同。

磋商文件及补充磋商文件、磋商时供应商的承诺条件是合同文件的当然组成部分，如成交供应商未能遵守，或者未在规定的期限内与采购人签订合同，或者在签订合同时坚持提出附加条件和不合理要求，采购人有权取消其成交资格，由此产生的一切损失由原成交供应商负责。

签订合同协议书时，签约双方均应出示法定代表人证明书或法定代表人授权委托书。

合同协议书经双方法定代表人或其授权委托人签署并加盖公章后生效。

合同的组成基于本磋商文件的以下部分以及响应文件的相应的部分：

合同

磋商文件及响应文件

磋商文件及响应文件的澄清文件（如有）

成交通知书

磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

成交服务费

成交人须向采购代理机构按供应商须知前附表中的标准和规定交纳成交服务费。

服务费的货币为人民币。

服务费应包含在报价中，不在报价中单列。

服务费以转账或现金的形式支付。

成交服务费以转账方式支付的，请转至以下账户：

公司名称：广东中元招标代理有限公司

开户银行：中国银行东莞会展支行

账号：654857750168

其他

如供应商提供虚假材料谋取成交的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，以及与其他的供应商恶意串通的，将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

磋商文件的解释权

本磋商文件的解释权属采购代理机构。

第六部分 合同格式

东莞海关生活区及缉私分局直饮水系统维保项目（二次采购）合同

甲方：中华人民共和国东莞海关

联系人：                    

联系地址：东莞市南城区三元路88号

联系电话：

统一社会信用代码：11100000719385554K      

乙方：                   

联系人：                 

联系地址：               

联系电话：

统一社会信用代码：     
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章的规定，经双方协商一致，就甲方委托乙方开展直饮水系统维护保养服务事宜，签订本合同，以资共同信守。

一、乙方维护保养工作内容

1.1对现有的东莞海关生活区及缉私分局直饮水系统进行定期的维护保养。

1.2维保内容包括：定期巡查设备，定期更换耗材、检测水质；提供24小时抢修服务及300元（含）以下配件的提供及免费维修等服务。具体维保服务内容见下表（维保内容可根据实际情况进行调整）：

	序号
	名称
	服务\规格\型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	一、生活区直饮水维保部分

	1
	石英砂过滤器
	进行深度清洗\反洗\再生（自动冲洗功能）
	次
	6
	 
	 
	

	2
	活性炭过滤器
	更换活性炭过滤器。碘值：≥1200。

类型：椰壳活性炭  数量：每年更换200公斤  

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	次
	1
	 
	 
	

	3
	保安过滤器
	每季度更换一次每次5支；品名：熔喷式 PP 滤芯；材质：PP 聚丙烯；长度20 寸；过滤精度：5um

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	20
	 
	 
	

	4
	主机RO膜更换
	RO膜更换，品牌：陶氏，型号：BW30-4040

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	8
	 
	 
	

	5
	紫外线灯管
	40W紫外线灯管\每6个月更换一次\飞利浦

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	2
	 
	 
	

	6
	后置精密过滤器
	每季度更换一次，每次3支，品名：微孔折叠滤芯；材质：PP 聚丙烯膜；长度20 寸； 过滤精度： 0.22um； 

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	12
	 
	 
	

	7
	水质常规
	《饮用净水水质标准》CJ94-2005

每2个月抽检一次，检测送检3项：总硬度、细菌总数、总大肠菌群。每年一次检测14项（详见维保要求)

检测单位：市质量技术监督中心
	份
	6
	 
	 
	

	8
	应急维修服务
	维保期内无限次数对两套直饮水系统进行故障维修。

接到甲方通知后4小时内完成现场维修。

含300元以下的配件更换。如水龙头、水位开关、压力开关排气阀安全阀等
	项
	1
	 
	 
	

	9
	每二月设备巡检
	每二月次对直饮水设备进行例行维护。包含系统巡查、手自动试验电、箱子除尘、设备清洁、水泵加润滑油、检查接线端子有无松动、检查设备房管路有无渗漏、仪器仪表是否正常等

提供三联服务单
	次
	6
	 
	 
	

	10
	管网清洗消毒
	半年一次对直饮水系统管网进行清洗消毒一次：采用食品级二氧化氯消毒，在水中投加的量小于 0.05mg/L。让二氧化氯无菌水进行管网循环，对管网进行消毒。（管道直饮水系统技术规程 CJJ110—2006 采用二氧化氯消毒时，产品水中二氧化氯残留浓度不应小于 0．01mg／L）
	次
	2
	 
	 
	

	11
	直饮水水塔清洗
	半年一次对直饮水系统储水箱进行清洗消毒
	次
	2
	 
	 
	

	12
	设备防腐防锈
	对设备易腐易氧化的机架，管码，电箱等做防腐处理
	项
	1
	 
	 
	

	13
	小计金额
	 

	二、缉私分局直饮水维保部分

	1
	石英砂过滤器
	进行深度清洗\反洗\再生（自动冲洗功能）
	次
	6
	 
	 
	

	2
	活性炭过滤器
	更换活性炭过滤器。碘值：≥1200。类型：椰壳活性炭。数量：每年更换100公斤  

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	次
	1
	 
	 
	

	3
	阳离子树脂
	更换阳离子滤料。品牌：漂莱特 类型：阳离子滤料C100EFG  

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	次
	1
	 
	 
	

	4
	保安过滤器
	每季度更换一次每次5支；品名：熔喷式 PP 滤芯；材质：PP 聚丙烯；长度20 寸；过滤精度：5um

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	20
	 
	 
	

	5
	主机RO膜更换
	RO膜更换，品牌：陶氏，型号：BW30-4040

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	2
	 
	 
	

	6
	紫外线灯管
	40W紫外线灯管\每6个月更换一次\飞利浦

含材料/更换人工/调试/安装耗材
	支
	2
	 
	 
	

	7
	水质常规
	《饮用净水水质标准》CJ94-2005

每2个月抽检一次，检测送检3项：总硬度、细菌总数、总大肠菌群。每年一次检测14项（详见维保要求)

检测单位：市质量技术监督中心
	份
	6
	 
	 
	

	8
	每二月设备巡检
	每二月次对直饮水设备进行例行维护。包含系统巡查、手自动试验电、箱子除尘、设备清洁、水泵加润滑油、检查接线端子有无松动、检查设备房管路有无渗漏、仪器仪表是否正常等

提供三联服务单
	次
	6
	 
	 
	

	9
	设备防腐防锈
	对设备易腐易氧化的机架，管码，电箱等做防腐处理
	项
	1
	 
	 
	

	10
	小计金额
	 

	三
	合计（一+二）
	 


1.3自合同签订之日起三年。合同一年一签，分三次履行，首次合同有效期为1年，本年度合同自  年   月   日起至   年  月  日止。合同有效期届满前30日内，甲方根据上一年度的验收情况确认是否续签。此外，如采购人的预算出现调整或不可抗力因素，采购人有权不续签下一年的合同且不构成违约。

1.4乙方确保水质达到国家卫生标准即：《饮用净水水质标准》（CJ94-2005），并每2个月提供水质检验报告由甲方备案在册，由权威第三方：  东莞  市质量监测部门出具的水质检测合格报告。每年一次检测14项：色、浑浊库、臭和味、肉眼可见物、铬、总硬度、氯化钠、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、细菌总数、总大肠菌群、铁、PH。检验单位为政府设立的：东莞市技术监督局检验中心。检测费用由乙方承担，若报告显示水质不达标，乙方需在 3 个工作日内重新检测，直至达标，二次检测费用仍由乙方承担。

1.5乙方维保人员必须遵守国家法律法规及甲方的相关规章制度和服从甲方的安全管理，支持甲方的安全工作。若因乙方不遵守上述规章制度造成的安全事故，所造成的损失由乙方承担（含设备维修费、医疗费用等）。 

1.6在维保保养周期内，若发生直饮水系统水质无法达到本条1.4款约定标准的，每发生一次甲方有权向乙方收取维保费总额    %的违约金，若导致甲方人员身体不适或患病的，由此产生的治疗、误工费用均由乙方承担。当设备或管网出现故障、漏水、水质下降等情况时，乙方技术人员应在问题发生后4小时之内到达现场处理维修事项，否则每迟延1小时，收取违约金500元，其故障原因属乙方维保项目范围之内由乙方负责修复，属乙方维保项目外的维保及设备材料费用由甲方负责，乙方保证以市场优惠价供应属于维保范围之外的原厂正品零配件，材料等。若超过24小时仍无法达到本合同要求水质的，甲方有权提前解除本合同更换乙方，并要求乙方支付维保费总额30%的违约金，由此产生的一切责任和损失均由乙方承担。

1.7乙方按照技术管理要求对上述整套设备实现定时巡视，维护及保养，保证系统的良好运行并留有相关记录存甲方处备查。

1.8乙方按照维保内容要求定期更换相同型号及品牌的原厂正品消耗材料（如：滤料，保安滤芯）。

1.9乙方每半年对系统设备及管网至少进行一次清洗，消毒，在进行操作前应提前7天通知甲方。
1.10乙方有义务对甲方设备的安装，操作和安全问题提出合理整改意见及做出合理的配合。

1.11临近维保合同到期前，乙方要将设备状态调试良好，交由甲方下一项维保合同签订的乙方使用，方能支付最后一次维保款。

二、零配件供应

2.1乙方向甲方提供优质原装机组零配件，并对零配件质量担保，保质期为一年（由乙方人员更换安装调试合格时计）。保修范围包括维修部位及因维修不当引发的连带问题。在保修期内出现相同问题，乙方应无偿返修。

2.2设备需更换配件（如纯净水水龙头）300元以下（含300元）的，由乙方免人工负责维修及提供配件；300元以上的由乙方免人工维修但甲方负责支付配件费用，乙方提供的配件价格不得高于市场价格，且须报甲方书面审批后才能执行。未经甲方书面审批擅自使用300元以上配件的，费用由乙方自行承担。
三、维保费及付款方式

3.1本年度合计维保金额（含税）为：￥      元 （大写：人民币        元），税率为【  】%；

3.2付款方式：维保费分4次支付，维保季度自合同签订之日起计算，每连续3个月为一个维保季度。每个维保季度结束后7天内乙方须向甲方提供维保服务清单、验收报告及维保费发票，甲方在收到前述资料和发票且审核无误后10个工作日内支付上一维保季度的维保费，每次XXX元（人民币XXX元）。 如甲方使用的是财政资金，甲方在本磋商文件规定的付款时间内办理财政支付申请手续后即视为甲方已经履行付款义务，若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况，由双方协商处理，甲方予以配合。非因甲方过错导致的财政支付延误，不视为甲方逾期付款。

3.3乙方指定收款银行账户信息：

开户银行：                       

银行账户：                       

银行账号：                       
四、违约责任

4.1乙方不按合同规定的时间、次数完成维修保养工作的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金200元 ，由甲方在未付的维保费中直接扣除。累计违约超过 3 次，甲方有权单方解除合同并要求乙方按照合同总额30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，以实际损失为准。

4.2在维护保养期间内，经甲方考核认为乙方维护服务的相关技术指标不达标，有权责令乙方立即进行整改，经整改后相关技术指标仍然不达标的，甲方有权解除合同并要求乙方按本合同总额的30%向甲方支付违约金。相关技术指标是否达标由双方约定的具有相应资质的第三方或甲方另行聘请的有资质机构出具的水质检测报告为准。如另行聘请的有资质机构检测需另行收费的，水质达标则检测费用由甲方承担，不达标则检测费用由乙方承担。

4.3乙方应保证其具备履行合同义务所需要的全部资质、资格。如乙方在或合同履行期间不具备或丧失相应的资质，应立即书面向甲方说明。乙方在不具备相关资质的情况下，因履行合同产生的一切责任均由乙方承担，甲方有权终止合同并要求乙方按本合同总额的30%向甲方支付违约金。造成甲方其他损失的，由乙方负责赔偿。

4.4乙方进行维修保养时，应遵守甲方的有关管理制度，听从甲方有关人员的指挥，确保工作安全；乙方应派出有相应资质的人员进行维修保养，配备相应的安全防护措施，并对工作人员进行充分的安全教育。造成的任何人员伤亡或财物损毁，均由乙方承担全部赔偿责任。甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方按照本合同总额30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，以实际损失为准。若前述事宜有关职能部门或司法机关认定甲方承担责任、作出处罚，受损方要求甲方给予赔偿或补偿的，甲方有权向乙方进行追偿全部损失，包括但不限于罚金、赔偿/补偿款。

4.5乙方未经甲方书面同意，不得将其应履行的本合同义务转包或分包给第三方完成。若乙方违反本条约定，甲方有权立即解除本协议，并要求乙方支付本合同总额30%的违约金及赔偿因此造成甲方的经济损失。

4.6乙方必须按照行业操作规范和本合同要求做好维保工作。若因乙方无故不维保或维保不当，或者未能及时维保或降低维保标准等原因，造成甲方设备损坏或水质不达标等其他损害的，甲方有权解除本合同并且要求乙方支付本合同总额30％的违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的，以实际损失为准。
4.7甲方未按时付款的，乙方应在合理期间内及时书面催告。经乙方书面催告二次后甲方仍未按要求付款的，自催告付款期限截止之日起，每逾期一日，甲方应以未付款为基数按照一年期贷款市场报价利率计算违约金并支付给乙方，违约金以未付款的5%为限。

4.8若乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同并要求乙方支付本合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，以实际损失为准：（1）无正当理由终止合同或不履行合同义务的；（2）泄露或滥用在甲方处知悉的相关信息的；（3）侵犯其他第三方权利；（4）因乙方原因导致合同不能继续执行；（5）未能遵守本合同项下规定的任何承诺、或未能履行本合同项下规定的任何义务、或违反本合同项下任何其他规定、或违反本合同条款的行为；（9）其他违反法律法规的行为。

4.9乙方应对因违约行为给甲方造成的一切经济损失（包括但不限于直接经济损失、律师费及差旅费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、公告费、公证费、调查取证费及其他维权所产生的合理费用等）承担赔偿责任。
五、保密

5.1乙方须严格遵守保密规定，除法律规定或合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方不得泄露甲方或甲方其他关联合作方的任何形式的信息和资料，不得提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

5.2.甲方提供的资料信息，除非甲方有明确的相反说明，否则均属于保密信息。除合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方或销毁。尽管有前述约定，接受方及其代表根据相关法律、法规、行政或司法机关或程序、内部合规管理制度的要求可留存相关保密信息及其复印件或复制件及包含保密信息的任何文件及副本，但其应对保留的保密信息继续承担本合同项下的保密义务。

5.3.如乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，应当立即采取停止、阻断等各种防止保密信息进一步扩大传播的应对措施，及时补救并立即通知甲方，甲方有权解除合同，乙方应按照本合同总额的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，以实际损失为准。甲方损失包括但不限于因泄密给甲方造成的损失和甲方因采取措施防止保密信息的进一步泄露以及调查泄密事件所支出的费用，如调查费、律师费、公证费、诉讼费/仲裁费、保全费、保函费、差旅费、鉴定费、乙方及其泄密对象因违约行为的获益等费用。

5.4该保密条款有效期为永久有效，不因合同的终止而终止。

六、不可抗力

6.1不可抗力指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

6.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力事件发生之日起3日之内通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如果发生不可抗力事件，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。在此情况下，乙方应采取一切合理措施减少损失并有责任采取必要的措施加速提供服务，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

6.3因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任且不可抗力造成的损失由乙方自行承担。

6.4如果不可抗力事件影响合同执行超过30日，双方应尽快通过友好协商来解决合同执行问题并达成协议。

七、争议解决

本合同在履行中发生争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。
八、其他
8.1本合同正本   份，甲方执  份，乙方执   份，具有同等法律效力.本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法定名称章或合同专用章后生效。

8.2在本合同的执行期间，如遇到其它不可抗拒的政策性原因，甲乙双方协商后可提前终止本合同，甲、乙双方均无需就此承担赔偿责任。

8.3本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商一致的可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致之处，以补充协议为准。

8.4在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

8.5双方在本合同中所留地址、电话、邮箱等均为有效联系（送达）地址、（电子送达）电话，如有变更应在变更前3日内书面通知对方，否则一方或公职权机关向上述地址之文件送达（任何原因退件或拒收等情况）均视为已送达到及/或通知到另一方，送达之日视为文件生效之日。任何情况下，甲乙双方在本合同所列住址均作为有效送达地址。

九、附件

（本条为可选条款，若无附件或未包括以下附件的应删除本条或根据实际情况删除本条中未包括的附件）下列附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件与本合同条款有冲突的，以本合同条款为准。 

（以下无正文，仅供签署）

甲方签章：                  乙方签章：                     

法定代表人：                法定代表人：                      

或授权代表（签名）：        或授权代表（签名）：            

身份证件号码：              身份证件号码：                 

地    址：                  地    址：                     

邮政编码：                  邮政编码：                     
电    话：                  电    话：                     

传    真：           　     传    真：                     

开户银行：                  开户银行：                     

账    号：                  账    号：                     

电子邮箱：                  电子邮箱：                     

签约日期：                  签约日期：                 
第七部分 响应文件格式

（封面格式仅供参考）

项目名称：  

 采购编号： 

响应文件

（正本/副本）

供应商名称：                         
供应商地址：                         
日期：     年    月    日

一、报价函
致：广东中元招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的      （项目名称）       等货物安装及相关服务的磋商文件（采购编号：　　　　　　　）的全部内容，我方：              （供应商名称）作为供应商正式委托　（被授权人全名，职务）  代表我方进行有关本次采购的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本   套，副本   套，报价信封及电子文件各1份。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的磋商；

（二）全部货物及服务的报价都包含在报价总价内（详见开标一览表）；

（三）本响应文件的有效期自磋商截止日后90天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已完整阅读了磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。 

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据或信息；

（六）我方如果中选，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（七）所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　
联 系 人：　　　　　　　　　　　
联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：　　　　　
供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日　　　期：

二、开标一览表
项目名称：                              采购编号：                 
	序号
	采购内容
	首次总报价（元）
	备注

	
	
	人民币（大写）                

人民币（小写）¥               
	


注：

供应商应严格按照表格格式填写报价。

报价应包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)。
本项目不接受有选择性的报价。

此表应按供应商须知的规定密封标记并与法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（以上资料需加盖公章）一同密封装入报价信封中，报价信封单独提交。
供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：
三、承诺书
我方已完整阅读了      （项目名称）       （采购编号：        ）磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：
四、供应商资格证明文件
1、供应商资格声明（格式详见：附件4-1）；

2、供应商基本情况（格式详见：附件4-2）；

3、营业执照（“三证合一”或“五证合一”的营业执照则无需提供税务登记证和组织机构代码证）、税务登记证和组织机构代码证、法定代表人证明书及身份证复印件（格式详见：附件4-3）、法定代表人授权委托书及身份证复印件（格式详见：附件4-4）；

4、公司简介、获奖情况和磋商文件中要求的有关资质证书等；

5、业绩证明材料（格式详见：附件4-5）；

6、资格条件承诺函（格式详见：附件4-6）；

7、磋商文件要求的其他资格证明材料；

8、供应商认为需要提交的其他资料。

注：资格证明文件中属复印件的须加盖供应商公章。
附件4-1：

资格声明
致：广东中元招标代理有限公司
为响应贵单位组织的      （项目名称）       的采购（采购编号为：                ），我方愿参与磋商。提供用户需求书中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

我公司作为供应商是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

供应商名称（法人公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：
附件4-2：

供应商基本情况
	供应商全称
	
	企业性质
	

	地址
	
	电话/传真
	

	成立年月
	
	经营范围
	

	营业执照号码（统一社会信用代码）
	
	
	

	注册资金
	
	职工人数
	

	公司所获证书
	
	其

中
	管理人员
	

	
	
	
	技术人员
	

	
	
	
	工人
	

	固定资产
	原值         万元
	流动资金
	万元

	
	净值         万元
	
	

	上年度主要经济指标
	总产值                    万元

	
	实现利润                      万元

	企业简介
	请在简介中说明但不限于以下内容：

是否具有健全稳定的组织结构；

是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力；

是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。


供应商名称（法人公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：
附件4-3：

法定代表人身份证明书
　       先生/小姐，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

附：

代表人性别：

年龄： 

身份证号码：

营业执照号码：

企业类型：

经营范围：

供应商名称（法人公章）：

供应商地址：

日      期：

注：法定代表人身份证明书需附法定代表人身份证复印件（加盖公章）。

[image: image2.jpg]




附件4-4：

法定代表人授权委托书
致：广东中元招标代理有限公司

本授权书声明：   （法定代表人）  是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人。现任        职务。在      （项目名称）       （采购编号为：          ）的磋商和合同执行过程中，现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

注：1、法定代表人授权委托书除装订于响应文件中外，还应按供应商须知的规定密封标记并与开标一览表、法定代表人授权委托书及被授权代表身份证（复印件加盖公章）一同密封装入报价信封中，报价信封单独提交。

2、法定代表人授权委托书需附被授权代表身份证复印件（加盖公章）。


附件4-5：

业绩表

项目名称：                           采购编号：                    
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	完成时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：须按照磋商文件要求提供相关证明文件。

供应商名称（法人公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：  

日      期：

附件4-6：
资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称（单位盖公章）： 

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：

五、商务条款偏离表

项目名称：                           采购编号：                     
	序号
	磋商文件商务条款
	响应文件商务条款
	是否偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	......................
	
	
	


注：供应商应对照磋商文件商务要求，逐条说明已对磋商文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与磋商文件的偏差和例外。（商务要求中带“★”和“▲”号的商务条款必须着重说明并逐条进行响应明确）
供应商名称（法人公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：
六、技术方案

注：供应商根据用户需求书编写。
附件6-1：

拟安排本项目技术人员情况表

项目名称：                           采购编号：                    
	序号
	姓名
	本工程拟任岗位
	性别
	年龄
	技术职称
	专 业
	资质证书
	主要资历及承担过的类似项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：按磋商文件要求提供相关证明材料
供应商名称（法人公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：

 七、技术规格及服务响应偏离表

项目名称：                           采购编号：                     
	序号
	采购规格/要求
	响应规格
	是否偏离
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、供应商应对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对磋商文件的技术规格负偏离情况，并申明与技术规格条文的偏差和例外。如对需求书中一般技术规格全部响应的话，可声明“我司全部响应需求书中一般技术规格”，无需逐条说明。
供应商名称（法人公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：

八、中小企业声明函（可选）

项目名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：　　　　　　　　　　　　
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元【从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
九、残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

十、成交服务费承诺书
致：广东中元招标代理有限公司

我公司在贵单位代理的      （项目名称）       (采购编号：              )采购中若获成交，我们保证在领取成交通知书原件的同时按磋商文件的规定，以电汇、现金或经贵单位认可的一种方式，向贵单位即广东中元招标代理有限公司指定的银行账号，一次性支付成交服务费，服务费（按国家计委文件“计价格〔2002〕1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于采购代理机构服务收费有关问题》的通知（发改办价格〔2003〕857号）的规定执行。
我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

电话：          传真：
邮箱：          邮编：
供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

承诺日期：
十一、磋商保证金汇入情况说明
广东中元招标代理有限公司： 

本单位已按      （项目名称）       （采购编号：     ）的磋商文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：              ，账号           ，开户银行：             ）。

供应商磋商保证金的汇款情况：（详见附件－磋商保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：￥                     元）
汇款账户名称：  （必须是汇款时使用的单位名称）    
账        号：  （必须是汇款时使用的账号）        
开 户  银 行：  （      银行  省  市  分行/支行）  

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

磋商保证金退回时，请按上述资料退回。

    附件：磋商保证金汇款底单（复印件加盖公章）

                                                   （单位公章）

                                                    年   月   日

单位名称：               

单位地址：               
联 系 人：               
单位电话：                     联系人手机：              
报价信封
报价信封内装：

（1）开标一览表；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）被授权代表身份证（复印件加盖公章）。







身份证正反面复印件加盖公章














身份证正反面复印件加盖公章
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