巫山县公共资源交易中心                                               招标文件

巫山县公共资源交易中心                                               政府采购招标文件


政府采购

招 标 文 件

采购计划项目号 ：21C00166

采购项目名称：巫山县新型智慧城市建设（一期）采购
采购项目编号：WSZFCG2021-119

采购人：巫山县大数据应用发展事务中心 

     采购代理机构：巫山县公共资源交易中心

二○二一年十月

目    录

- 3 -第一篇  投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 3 -五、投标保证金


- 6 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 6 -七、投标有关规定


- 7 -八、联系方式


- 7 -第二篇 项目服务需求


- 7 -一、招标项目一览表


- 7 -二、项目服务需求


- 33 -第三篇 项目商务要求


- 33 -一、实施时间、地点及验收方式


错误！未定义书签。二、报价要求


错误！未定义书签。三、付款方式


错误！未定义书签。四、知识产权


错误！未定义书签。五、培训


错误！未定义书签。六、其他


- 36 -第四篇   资格审查及评标办法


- 36 -一、资格审查


- 37 -二、评标方法


- 39 -三、评标标准


- 45 -四、无效投标条款


- 45 -五、废标条款


- 46 -第五篇  投标人须知


- 46 -一、投标人


- 46 -二、招标文件


- 47 -三、投标文件


- 50 -四、开标


- 50 -五、评标


- 50 -六、定标


- 51 -七、中标通知书


- 51 -八、询问、质疑和投诉


- 54 -九、交易服务费


- 54 -十、签订合同


- 54 -十一、政府采购信用融资


- 55 -第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）


- 59 -二、政府采购服务合同（格式）


- 61 -三、验收报告格式


- 62 -第七篇  投标文件格式


- 62 -一、经济文件


- 62 -二、服务文件


- 62 -三、商务文件


- 62 -四、资格文件




第一篇  投标邀请书

一、招标项目内容

巫山县公共资源交易中心（以下简称：采购代理机构）受巫山县大数据应用发展事务中心（以下简称：采购人）的委托，对巫山县新型智慧城市建设（一期）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

	项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	备注

	巫山县新型智慧城市建设（一期）采购
	1607.44
	30
	1
	


二、资金来源

财政预算资金，预算金额 1607.44 万元。
三、投标人资格要求

（一）基本条件

投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 无

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）注册登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）投标人必须在开标之前自行在重庆市公共资源交易网上（登载在重庆市公共资源交易网（巫山县）（https://www.cqggzy.com/wushanweb/）进行注册（页面右中用户登陆/注册）。
（三）凡有意参加询价的供应商，请在（重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网（巫山县）（https://www.cqggzy.com/wushanweb）网上下载本项目询价文件以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有询价内容。

（四）招标文件公告期限：自招标公告发布之日起五个工作日。

（五）招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

（六）投标地点：巫山县公共资源交易中心开标大厅

（七）投标时间：2021年11月9日9：00至2021年11月9日9：30（北京时间）

（八）开标时间：2021年11月9日9：30（北京时间）

(九)保证金到账截止时间：2021年11月9日15：00（北京时间）

（十）开标地点：巫山县高唐街道广东中路2号十楼县公共资源交易中心开标大厅。

五、投标保证金

缴纳投标保证金方式

1.方式一： 网银或电汇转账

投标人必须在规定时间内通过企业基本账户用网银或电汇方式一次性缴纳规定金额保证金到指定账户（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容）。各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

投标人必须在开标之前自行在重庆市公共资源交易网上（登载在重庆市公共资源交易网（巫山县）（https://www.cqggzy.com/wushanweb/）进行注册。已经注册的供应商，企业名称（个人姓名）及企业账户（个人账户）信息无变化的，无需重新注册。如企业账户（个人账户）注册信息发生变化，自行登陆修改相应信息。

缴纳投标保证金的来款银行账号须与注册的银行账号一致，否则，视为无效投标。

保证金账户：
	 本项目投标保证金指定收取账户信息>>

	开户银行：
	建行重庆市分行巫山支行净坛路分理处 

	账号：
	50001253900050201941-0051 

	户名：
	巫山县公共资源交易中心 

	 
	 

	开户银行：
	重庆农村商业银行巫山支行 

	账号：
	3901010120010010437000086 

	户名：
	巫山县公共资源交易中心 


投标人可任选以上所指定账户其中之一缴纳投标保证金。

2.方式二：银行保函；

（1）银行保函为投标截止时间前（若报价文件递交截止时间顺延，投标保证递交截止时间相应顺延），与报价文件同时提交。

（2）投标人提供的银行保函不得有弄虚作假行为，否则一经采购人核实，将上报行政主管部门按照相关法律法规处理。同时，取消其成交资格，影响评标结果的将按照招标文件规定由评标委员会重新确定评标结果。投标人自行提供银行保函开具的核实地点、方式和联系人，在中标结果公示期间，采购人可对投标人保函的真伪进行查询。投标保函开具机构应能对开具的保函出具核实意见，若出现机构不予核实的情况，视为其投标保函无效。

（二）保证金退还方式

1.未中标、成交供应商的投标保证金，中标、成交通知书发出后五个工作日内按来款渠道直接退还；中标、成交供应商的投标保证金，采购合同签订（合同签订前，中标、成交人应按规定和约定缴纳履约保证金和交易服务费）当日递交县公共资源交易中心后五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.投标保函的退还、注销：未中标、成交供应商的投标保函，中标、成交通知书发出后五个工作日内退还银行保函原件并书面通知相关银行本项目准予注销投标保函，具体注销事宜由投标人与银行协商；中标、成交供应商的投标保函，采购合同签订（合同签订前，中标、成交人应按规定和约定缴纳履约保证金和交易服务费）当日递交县公共资源交易中心后五个工作日内退还银行保函原件并书面通知相关银行本项目准予注销投标保函，具体注销事宜由报价人与银行协商。

3.采购人不按时发出中标、成交通知书，不按规定与中标、成交人签订合同，不按本要求时限递交退还保证金必需的资料，致使县公共资源交易中心晚于法定时限退还投标保证金的，由采购人承担相应法律责任。

4.因故未办理银行基本账户注册和未按规定缴纳至指定账户而耽误了退还保证金时限的，由供应商自行负责。

巫山县公共资源交易中心  咨询电话：（023）57623010

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网（巫山县）（https://www.cqggzy.com/wushanweb/）上发布，请各投标人注意下载，不论下载与否均视同投标人已收到本招标项目补遗文件。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标（注①）。

（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
八、联系方式

（一）采购人：巫山县大数据应用发展事务中心
联系人：马仕平

电  话：57686183
地  址：巫山县高唐街道广东中路3号
（二）采购代理机构：巫山县公共资源交易中心。

联系人：易老师 

电  话：（023）57623012

地  址：重庆市巫山县高唐街道广东中路2号十一楼

第二篇 项目服务需求
“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、招标项目一览表

	项目名称
	数量
	单位
	备注

	城市大数据资源中心
	1
	套
	

	核心能力平台
	1
	套
	

	智慧城市运行管理中心
	1
	套
	

	三大标准规范
	1
	套
	

	系统集成
	1
	项
	

	指挥大屏显示系统
	1 
	套
	

	音频扩声系统
	1 
	套
	

	全数字会议系统
	1 
	套
	

	高清摄录系统
	1 
	套
	

	远程视频会议系统
	1 
	套
	

	分布式管理系统
	1 
	套
	

	门禁系统
	1 
	套
	

	网络设备
	1 
	套
	

	辅材
	1 
	套
	

	其他设备
	1
	套
	

	指挥台、指挥坐席及配套设备
	1 
	套
	

	实体大厅配套建设
	1 
	项
	

	地图服务器
	2 
	台
	

	图形工作站（渲染端服务器）
	2 
	台
	

	宽带租用费
	1 
	项
	

	虚拟主机服务1
	2 
	台
	

	虚拟主机服务2
	1 
	台
	

	应用计算存储资源租用
	13530 
	GB
	


二、项目技术服务需求

（1） 项目概述

根据巫山县新型智慧城市建设的实际情况，为加快推进智慧巫山建设，加速政务数据资源“聚通用”，赋能各领域业务应用。优先建设巫山智能中枢，实现智慧城市的底座搭建。强化巫山的新型智慧城市智能中枢的基础性、枢纽性、集约性，通过巫山大数据资源中心、核心能力平台、智慧城市运行管理中心、标准规范体系等多方面建设，完成巫山智慧城市底座平台和规范构建。

本次项目建设巫山城市大数据资源中心、智慧城市运行管理中心、三大标准体系以及配套硬件设备。巫山智能中枢展示全县城市运行动态，为政府主管部门规划提供有效辅助，为政务数字化转型提供有力保障；巫山智能中枢项目结合政府实际的管理需求，实现一站式治理和运营体系，帮助巫山持续不断的提升和挖掘数据的应用价值。实现共享、共用、共联的“一云承载”服务体系，实现巫山数据与重庆市政务数据资源共享共用。

（2） 建设内容

1.三大标准体系

本期建设标准规范体系、网络及数据安全体系、运维保障体系三大标准体系。三大标准体系不仅可以保障大数据信息化项目高效保值保量的推进，达成预期效果，更能建立长效机制，让政府数据资源资产有章可循，可持续地沉淀数据，衍生应用，挖掘数据价值，最终发挥数据资产的战略意义。具体建设内容有：部门政务数据资源池建设规范、部门政务数据资源接入规范、部门政务数据资源目录指标规范、部门政务数据资源筛选汇集规范、部门政务数据资源共享开放元数据规范、基础数据库建设规范、部门政务数据资源共享规则与流程、部门政务数据资源共享接口规范、数据资源梳理规范、信息系统标准规范。

2.城市大数据资源中心
为加快并汇聚巫山现有政务、民生的各类服务数据资源，并对接市级的数据，实现市县两级数据共享共用，建设巫山统一的大数据基础平台。实现跨部门数据采集、汇聚、存储、治理、开发，构建以县级为核心的数据融合服务体系，完善信息资源目录编制、采集、传输、交换共享等标准规范，实现巫山的数据汇聚融合、互联互通、数据共享。

建设主要内容包括数据接入系统、数据治理系统、大数据分析计算平台、数据服务平台、数据安全沙箱、数据资源池、基础数据库、专题数据库、主题数据库。

2.1数据资源处理和存储系统

建立巫山的数据台账，理清信息资源的基本情况；提供数据标准，对数据资源进行标准化维护，保证数据资源统一标准下的使用；提供数据资源管理功能和数据脱敏功能，保证数据资源质量和数据安全。

2.1.1数据资源池

大数据资源中心资源池建设内容有：搭建县级政务数据资源池、行业部门数据镜像资源池、城市感知数据资源池、社会数据资源池的框架，并对接相应数据。

1 县级政务数据资源池

对接政务数据，主要有行政审批大厅与个人、企业日常生活、生产、经营相关的审批数据。

2 行业部门数据镜像资源池

对接行业数据，各政府部门、事业单位等日常管理、监督检查、行政执法等相关数据，建立数据镜像资源池，便于数据的查询、提取、应用。

3 城市感知数据资源池

对接感知数据，巫山现有的传感设备、视频等数据，感知城市运行状态。

4 社会数据资源池

对接社会数据，以企业、个人、互联网数据为主，建立舆论、社交、消费、出行、住房等社会数据资源池，支撑社会治理和城市管理决策数据分析。

2.1.2基础库
基础库包自然人、法人、电子证照、自然资源和空间地理四个综合基础数据库，根据市级平台来制定基础数据库汇聚规则，建立市级数据下沉通道，确保基础数据库数据按规则汇聚，实现市县两级的数据联通；建立基于云平台的基础数据库编址、寻址规范；构建基础数据库权限管理机制，明晰数据权责边界。主要包括以下建设需求：

（1）基础数据库规范建设

根据巫山政务数据资源现状，结合本期项目对四大库的建设技术要求与标准，梳理一套针对基础数据库建设的规范标准，包括建设方式、容量和地址分配规则等。确定基础数据库建设过程中的相关主体、数据对象，以及数据提供的标准、接口等，在建立接口的过程中应确保接口的安全性、规范性，能够适应数据接口、数据库接口、数据集导入等多种方式的政务数据汇聚方式，根据基础数据库与共享系统接入的具体方式，构建相关的数据接口，配置相关的数据对接权限及认证方式。

（2）基础数据库数据归集

与市级平台对接数据，建立数据下沉通道的技术支撑，筛选部门基础数据，开展基础数据汇集。

（3）基础数据库清洗治理

指导各部门对所负责的基础数据进行清洗、治理、加工，形成全县共享的基础数据库。

（4）数据库数据挂接与导入

各业务部门根据自身基础数据库状况，选择对应的数据接入方式，将基础数据与城市大数据资源中心的基础数据库相连接，并上传数据。

（5）建设范围

本期项目按市级规范开展自然人、法人、自然资源和空间地理、电子证照四个基础数据库框架建设工作。

2.1.3主题库

主题数据库建设包括巫山城市综合态势主题库、特色发展主题库、经济运行主题库、关键支撑要素主题库。具体建设内容如下表所示：

	序号
	大类
	二级分类
	主题
	内 容

	1
	巫山城市综合态势主题库
	人口概况+管辖面积
	人口总数、人口比例、分布、密度、出生死亡率、迁入迁出等数据、政府管辖的面积

	2
	
	经济概况
	地区GDP、财政收入、财政支出、进出口总额、产业产值及占比、经济增长、固定资产投资额、工业投资额、八大新兴产业产值、月份生产总值、同比增长、环比增长等

	3
	
	重点区域事件管理
	事件类型、事发地行政区名称、事发地道路名称、事发时间、现场图片、监控数据、事件等级、应急预案、医疗力量、物资力量、组织力量、救援力量

	4
	巫山特色发展主题库
	领导专报
	通过数据逐步汇聚，将行政服务大厅、网审平台、年鉴数据、公共资源交易网等委办局的相关数据汇聚到城市大数据资源中心，然后进行数据融合处理后，形成相应的专报。以数据专报的形式推送到各委办局和分管领导处，为全县的指挥决策提供辅助思路。也可根据全县的重要工作，进行动态调整数据专报重点与方向。

	5
	
	政务服务
	根据政务服务业务办理情况及群众反馈重点问题，进行综合分析结果，打造政府服务应用场景，主要有政务办事能力、服务能力、服务质量、政务服务事项、辅助决策等。

	6
	
	大商贸物流
	通过接入本地电商、物流平台的数据，分析本地主要流通产品的销量信息数据；通过公安局及商务局的接入数据，来分析酒店入住率、游客来向等关键数据；通过对水泥、钢材等建筑材料的物流数据，来分析全县固定总资产投资情况，通过以上的数据汇聚和分析，打造巫山全县大商贸物流场景。

	7
	
	重大项目管理
	重大项目管理场景打造，是对全县的各项项目管理指标进行动态展示和监管，从项目概况、项目投资、项目预警、现场视频等多个维度，对全县各区域、牵头单位的所属重大项目全面、准确、及时了解和查看，来综合评估项目进度推进情况、资金需求等项目关键指标。通过归集历年重大项目建设前、中、后的建设情况，并与同区域的经济运行、环境监测数据进行关联分析，为全县的项目立项、建设规划、产业发展等管理工作和政策的制定及调整，提供量化决策依据。

	8
	巫山经济运行主题库
	宏观经济
	巫山宏观经济场景打造，主要指标有经济总量、国民经济构成（主要分为GDP部门与非GDP部门）、产业发展阶段与产业结构、经济发展程度（人类发展指数、社会发展指数、社会福利指数、幸福指数）。

	9
	
	数字经济
	对接市场监管、社保、税务等部门数据，针对巫山县已入驻的互联网、高端制造业及现代服务业公司的引进、运行、用工、纳税等情况进行综合分析，打造数字经济场景。

	10
	
	产业经济
	打造产业经济的场景，围绕城市定位的主导产业，以产业工业增加值、产业营业收入、产业利润总额、产业企业数量、产业规上企业数量等指标为基础，通过数据模型分析，洞悉城市主导产业经济运行变化趋势。

	11
	
	招商引资
	结合全面呈现城市各阶段项目招商流进展，助力城市各级领导及相关部门快速掌握地区各招商项目进展情况，支持点击进行项目详情。招商成效：针对已引进项目（企业）及预计落地项目（企业）进行成效分析，分析已落地及拟落地项目对城市经济影响。

	12
	巫山关键支撑要素主题库
	全县云、联、数、算、用要素
	云长制实施进度及云基础设施
	全县云计算、存储资源使用情况、政务系统上云、整合情况、上云企业情况等

	13
	
	
	网络基础设施
	国定宽带普及率、光纤入户情况、移动宽带普及、5G基站覆盖等

	14
	
	
	数据共享及治理
	治理数据总数、政务数据共享交换率、数据共享交换平台实时接入情况、数据治理稽核、数据质量评估、清洗融合数据量等


2.1.4专题库

建设巫山“一张图”应用专题库。在巫山前期建设的基础上，规划专题库所需的存储、计算、网络、安全等基础资源，构建专题库的基础环境，通过梳理数据资源需求，根据现有数据来支撑巫山“一张图”应用需求的视频和物联感知数据汇聚。

建设党建文化展示专题库。规划专题库所需的存储、计算、网络、安全等基础资源，构建专题库的基础环境，通过梳理数据资源需求，支撑党建文化信息展示。

2.2数据集成

2.2.1批量采集

批量采集的功能，须包括数据采集、批量采集、数据清洗转换、数据交换、数据同步/加载、任务编排、任务发布、任务监控、任务管理等内容，同时批量采集在业务方数据库进行抽取时，能对数据源头的数据资源进行统一清点，并能够在复杂网络情况下对异构的数据源进行数据同步与集成，包括对文本存储（FTP）、数据库（关系型数据库）、大数据数据库等类型数据库的支持。能支持离线数据的批量、全量、增量同步，能支持分钟，天，小时，周，月，自定义同步时间。

2.2.2实时采集

实时采集的功能，须包括数据源管理、任务创建、任务配置、任务管理、任务运维、任务监控、任务告警。实时采集须提供基于消息中间件的实时数据接入服务，提供可视化的配置消息队列的参数可以支持外部代码写入，并提供任务监控功能帮助用户了解目前实时数据生产和消费情况。

2.3数据开发

2.3.1离线任务开发

离线任务开发功能须包括项目管理、任务管理、脚本管理、资源管理、表查询、数据源管理、数据开发、任务调度、任务运维。离线大数据开发平台须满足以工作流式的图形化拖拽开发体验，满足从数据交换、脱敏清洗、分析挖掘、质量检测、可视化展现、定时调度到数据输出应用等，数据应用开发全流程场景需求。

2.3.2实时任务开发

实时任务开发功能须包括用户模块、日志模块、告警模块、系统模块、系统任务运行指标监控、任务开发、任务运维。实时任务开发平台构建的一站式、高性能实时大数据处理平台，能广泛适用于流式数据处理场景。

2.4数据治理

2.4.1数据质量管理体系

搭建一站式数据质量管理平台，用于解决业务系统运行、数据中心建设及数据治理过程中的各种数据质量问题。通过制定、实施数据质量检核规则，来暴露出各系统数据质量问题，逐步形成数据的质量管理体系。并持续监控各系统数据质量波动情况及数据质量规则占比分析，每月生成各系统关键数据质量技术报告，掌握系统数据质量状况。结合系统提供的清洗组件以及数据质量问题处理流程为各系统数据质量提升提供有效支撑。

2.4.2元数据管理

能满足基于元数据对象和关系的有效管理，元数据管理可以提供分析能力，如血缘分析、影响分析等。还包括元数据的定义、收集、管理和发布。要求如下：

提供元数据注册管理，包括分类管理、注册、审核、发布。

提供元数据变更管理，包括变更注册、变更审核、变更发布、版本管理。

投标人需提供数据源管理、元数据获取、元数据变更功能的证明截图。

投标人需提供数据资产发布、数据资产地图、数据血缘分析功能的证明截图。

2.4.3数据标准管理

数据标准包括基础标准、统计标准、公共代码、机构清单等几大类，可以实现标准的管理与发布，实现标准与元数据管理系统、数据质量管理系统之间的映射，使标准有效的落地。数据标准管理的功能包括数据标准录入、数据标准变更、数据标准查询、数据标准稽核、数据标准监控。

2.5数据服务

数据能力服务是对数据资源的扩展使用，同时也是数据资源的主要应用方式。数据能力服务系统将通过数据服务功能，提供服务注册、自动挂接、配置与运行的管理、服务监控、日志审计等能力，实现服务的展示、使用全流程等。

2.6数据沙箱

数据沙箱给业务分析师提供一种数据分析探索的途径，可以从各层级的资源采集数据进来，进行数据的汇聚，汇聚的数据结果可以定时增量的持续生成。让用户及外部程序只能运行在特定的空间里，不能操作这个空间之外的程序和数据。数据可以在沙箱里生成，销毁，不能影响原始的资源数据。并且经过数据脱敏处理后的数据，才能展出离开沙箱，避免数据泄露。

数据分析的功能主要由BI工具完成。沙箱主要提供数据的汇聚功能，然后实现与BI工具的透明对接。包括了与资源的对接，与用户体系的对接，以增强用户的体验度。
3.核心能力平台

巫山核心能力平台基于市级智能中枢核心能力平台底座建设，建设巫山的共性技术、业务协同、知识模型和安全保障等各方面服务能力，统一对外提供服务。支撑巫山智慧城市各类智慧应用快速、高效开发。平台具备核心能力封装、上架发布、使用申请、申请审批、网关转发等功能，实现对各类能力的使用情况进行统计分析、计量计费、质量监测、考核评价等功能。巫山可在核心能力平台上根据自身的业务需求开发区县特色化应用。平台需实现与市级核心能力平台对接，实现能力的共享共建。
4.智慧城市运行管理中心

4.1数据可视化展示及智慧巫山综合管理平台

基于数字孪生理论，以城市规划、建设、管理、服务数据为基本要素，运用城市信息模型技术，建设数字空间构建与物理世界一一映射、同步运行的智慧巫山综合管理平台，全面实时监测全县城市运行状态，形成统一的城市运行视图，实现城市运行全景展现、仿真预测、指挥调度和决策优化。完成包含总体架构展示、关键支撑要素展示、城市运行态势展示、城市主题应用展示、城市监测预警分析、多维可视化分析、综合治理、运管中心专题应用设计及主题场景、城市指挥调度系统、三维可视化系统、巫山“一张图”应用等。

（1） 总体架构展示
实现巫山县新型智慧城市建设的总体架构展示，包含城市智能中枢、三大支撑体系、保障措施等场景展示、多维可视化分析，还支持各单位的智能创新应用展示，如：综合治理、智慧监测、智慧园区等智慧应用。

（2） 关键支撑要素展示
实现智慧巫山建设的“云”“联”“数”“算”“用”等关键基础支撑要素展示。

（3） 城市运行态势分析

实现城市运行态势所包含的民生服务、城市治理、政府管理、产业融合、生态宜居等一张图展示。

（4） 城市主题应用

实现城市运行主题数据包括首页展示、城市综合态势展示、政府管理、产业融合。  

（5） 城市监测预警分析
实现数字巫山云平台监测预警、生态环境监测预警、城市治理监测预警、信访状况监测预警、经济运行监测预警、人才服务监测预警、产业资金监测预警、疾病防控监测预警、食品药品安全监测预警、消防隐患监测预警、教育资源监测预警等城市监测预警专题分析接入或开发。
（6） 多维可视化分析

对智慧城市的应用场景，实现城市各领域的数据接入并整合，并实现场景图表开发、多维度交互分析。

（7） 综合治理分析

对接综合治理业务系统，实现对巫山县城市状况统一展示、统一整合、统一调度和统一指导，积极构建动态化、信息化的社会治安综合治理打防管控一体化运作的防控体系。

（8） 运管中心专题应用设计及主题场景
基于新型智慧城市多维可视化平台，在上层构建城市运营管理专题应用，包括经济运行、智慧交通、应急指挥、民生服务、智慧城管和生态环保，从多个领域通过应用构建城市运行展示系统、城市运营决策系统、城市运营联动系统支撑，辅助相关单位与领导分析决策。

1）首页展示

关键支撑要素展示包括智慧巫山建设的“云”“联”“数”“算”“用”等。

2）城市综合态势

主要展示全县全貌，包括人口概况、经济概况、重点事件管理等，实现城市综合态势所包含的一张图展示。

3）政府管理

—领导专报

通过解决数据汇聚问题，将行政服务大厅、网审平台、年鉴数据、公共资源交易网等相关数据汇聚到城市大数据资源中心，经相关数据融合处理以数据专报的形式推送到各分管领导处，分管领导对专报信息在线批示，并根据批示内容实时反馈给相关部门。为领导指挥决策提供便利，也可根据领导指示动态调整工作重点与方向，大量节省各级信息传递时间，提升政务办公效率，接入全县委办系统数据，打造全县领导驾驶服务舱。

—政务服务

总体反映政府推进政务创新服务模式的成果，一窗受理情况、一站办结情况、一网通办等情况。

4）产业融合

—重大项目管理

重大项目从宏观到微观层面各项项目管理指标进行动态展示和监管，从项目概况、项目投资、项目预警、现场视频等多个维度，结合时间、空间分布，全面直观了解城市重大项目运行状态，实现远程实时调度。

—数字经济产业

对接工信、市场监管、社保、税务等部门数据，结合数字经济产业园场景，针对巫山县已入驻的互联网、高端制造业及现代服务业公司的引进、运行、用工、纳税等情况进行综合分析。

—大商贸物流

通过接入本地电商、物流平台的数据，实时监控本地流通产品的销量等信息。

（9） 城市指挥调度系统
城市指挥调度是为了提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少城市公共事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

运管中心作为城市指挥调度的中心，在整合和利用巫山现有资源的基础上，汇聚县公安局、应急局、城管局、水利局、规划自然资源局等部门的视频、物联网感知等数据，将各部门的通信、指挥和调度融于一体，构建一个平战结合、预防为主的综合指挥平台。实现城市公共管理从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进巫山创新应用,全面提升城市管理水平。

（10） 三维可视化分析决策系统

三维可视化分析决策系统包含多维可视化图形展示、多维数据分析呈现等能力，针对使用者决策需求，基于其已有的数据沉淀，运用可视化软件技术，将行业数据转化为二、三维图形、图像，并运用颜色、透视、动画和观察视点的实时改变等视觉表现形式，最大限度地帮助决策者聚焦目标对象，从时间、空间、位置等多维层面洞察事物的运动轨迹和内部结构；模块特点多维直观、视觉炫酷、虚拟真实。

（11） 巫山“一张图”应用
按照“1+2+N”（“1”即一套GIS数据能力发布引警；“2”即“智慧巫山一张图”、“智慧巫山指挥决策一张图”2个软件系统；“N”即整合全县多个业务部门数据形成N个专题库）的总体要求，充分利用巫山县信息产业发展基础和信息化建设成果，以云计算、大数据、移动互联网、空间信息技术等现代信息技术为支撑，建设智慧巫山“一张图”，集成全县地理遥感数据、二维数据、三维数据、数字高程数据、视频监控数据以及基础地理等多源信息的集合，构建全县统一的综合综合监管平台。依托于共享交换平台的数据共享能力，实现相关部门信息集中展示，并按照“空间-时间-类别”三个维度进行整合，加快实现全县空间信息资源与应用系统的整合，提升服务领导决策，服务社会治理，服务民生质量为目标建设智慧巫山“一张图”。

（12） 党建文化

充分考虑党建文化的特殊性和重要性，对巫山的党建情况进行可视化分析和展示，立足全新角度、运用全新思维，用数据化、科技化的手段诠释和展示党建文化。

4.2多云管理（管控）系统

为提高对云服务商在县级政务云平台的服务质量，实现对政务云资源（网络、计算、存储和安全等资源）的全生命周期管理和云服务商的对接，实现对全县云资源的申请、使用情况监测、云服务商服务质量的监督考评、云资源的计量计费和用量分析。本地化部署多云管理平台，巫山多云管理平台是打造县级统一的政务云管理中心，为全县政务信息系统迁移上云提供云计算、云存储、云网络、云安全等云资源服务，提供对云服务商服务质量的考核评价。平台功能包含云资源监控服务、基础信息管理服务、云资源运营服务、云资源申请服务、信息化系统备案服务、考核及评价服务和多云平台门户服务。实现全县云资源的“统一监管、统一调度、统一运维”。

4.3项目管理平台（系统）

围绕巫山政府投资项目的全生命周期业务流程，以政府投资项目运转周期为核心，实现政府投资信息化建设从项目清单、项目审批、项目实施、项目验收、到项目运维与绩效评估的全流程、全生命周期管理。同时基于项目申报、审批与实施过程中形成的大量数据，形成全县的政务信息化项目库、专家库、供应商库；建立与政务信息化建设及运维项目相关的云资源台帐，有效掌握全县政务信息系统上云、迁移、以及资源使用情况，系统主要五个功能模块：项目生命周期管理、信息化项目库管理、评审机构库管理、供应商库管理、数据应用分析。

4.4统一门户

建设巫山云统一门户。一是打造面向群众和企业的统一办事服务门户；二是打造面向政府和工作人的统一工作台。将全县业务应用系统集成在统一的门户之下，实现全县的“界面集成、流程集成、消息集成、应用集成”，可为各委办局、业务人员、系统管理人员等服务对象提供统一访问入口。主要内容包括业务流程、APP应用支撑系统、应用服务系统、基础信息管理、AAA管理、邮件服务、工作流程管理、个人工作台、单点登录、登录双因子认证、统一数据填报系统等。
4.5实体大厅智能化系统

实体大厅智能化系统包含：大屏显示系统、坐席及桌面系统、扩音系统、分布式管理系统、数字会议系统、高清摄录系统、远程视频会议系统、综合布线、人脸识别门禁系统等内容。

4.6实体大厅配套系统

本项目建设地址位于党政大楼附楼二会议室，现使用功能为会议室，板下高度3.4 m,梁下高度3.1m，面积约100㎡。含装饰、电气、喷淋系统和室内消火栓系统等部分。实施内容包含：搬迁工程、拆除工程、隔断工程、管道布线、墙面工程、地面工程、消防安全等建设任务(详细见图纸）。

5.硬件设备

硬件设备均部署巫山党政大楼7楼机房。

新增硬件配置清单
	类型
	序号
	型号
	数量

	物理机
	1
	地图服务器（32核128GB，存储72T）
	2

	
	2
	图形工作站（渲染端服务器）（16核128GB，存储500G）
	2


6.云资源服务（建设期间及终验后一年的费用）

具体云资源由投标方根据建设内容自行测算。

（3） 技术要求

本项目所有软件、硬件产品及网络设施等都必须达到等保三级标准，并通过等保三级测评。

1.城市大数据资源中心
1.1数据接入

1.1.1批量接入

（1）任务运维：

任务支持分布式执行，支持任务分片、任务"执行器"支持集群部署。支持定时任务，支持动态修改任务状态、启动/停止任务，以及终止运行中任务。要求支持实时查看运行数据，以及调度报表，如调度日期分布图，调度成功分布图等。任务增加超时时间，对超时任务自动杀掉进程，可配合重试策略避免网络问题导致的任务卡死。

（2） 任务策略：

执行器集群部署时支持多种路由策略，包括：第一个、最后一个、轮询、随机、一致性HASH、最不经常使用、最近最久未使用、故障转移、忙碌转移等。调度过于密集执行器来不及处理时的处理策略同样支持多种，策略包括：单机串行（默认）、丢弃后续调度、覆盖之前调度。支持自定义任务失败重试次数，当任务失败时将会按照预设的失败重试次数主动进行重试。支持提供邮件方式的失败告警。支持配置子任务依赖，当父任务执行结束且执行成功后将会主动触发一次子任务的执行,多个子任务用逗号分隔。

（3） 任务运行：

要求任务运行记录可展示，可页面操作停止离线任务作业。可以对常用任务进行配置模板，在构建完JSON之后可选择关联模板创建任务。对RDBMS数据源增加批量任务创建功能，选择数据源表即可根据模板批量生成同步任务。任务构建增加postSql，并支持构建多个preSql，postSql。

★1.1.2实时接入

（1）便捷可扩展性：

平台支持通过可视化组件配置，快速创建数据平台与数据源之间的数据管道，同时平台需提供代码编辑器，如果遇到复杂的业务，可以通过自定义代码实现，不仅要求使用简单且可扩展性强。

（2）实时监控报警：

在数据流处理的过程中，平台支持可自定义设置指标条件规则或者设置错误触发器，当数据达到预期时，自动触发报警，同时报警支持多种方式，如邮件或平台内弹窗报警等方式。平台支持每隔一段时间，自动检查被停止的任务是否还在运行，或者应该还在运行的任务是否已经停止运行，一旦发现异常，支持钉钉告警，告知运维人员，纠正错误。

（3）丰富数据源支持：

平台需支持内丰富的数据处理组件，如数据源组件：mysql、oracle、pg、kafka、API、Http Server、Hadoop FS等，数据存储组件：hdfs、Hive、Hbase、mysql、oracle、pg等，满足不同场景下的多种数据处理需求。

（4）特色功能支撑：

平台需支持表字段映射，不需要强制字段相同。实时任务配置支持表、字段动态获取。在任务开发时候，可以指定一个同步起点（一般为时间戳），从而避免不必要的资源消耗。支持脚本自定义数据同步任务。支持任务的备份，从指定恢复点恢复任务。

1.2数据开发

1.2.1离线分析计算

（1）开发门户支持：

平台需提供一站式、全流程的应用开发管理界面，可插拔式的框架设计模式，允许用户快速替换平台已集成的各个Web系统。数据开发过程中，平台需支持丰富的任务类型，SQL语法/表/字段提示、UDF管理等特色功能，提供舒适高效的开发体验。平台门户支持一站式数据开发，覆盖数据采集、数据处理、调度依赖等场景，实现数据需求的敏捷响应。

（2）任务运维支持：

平台需对任务运行状态进行监控，能够快速批量进行数据处理，支持多样的告警规则，能够急速报错，提高整体运维监控效率。平台运行的任务支持全生命周期监控，调度核心和执行代理分布式能够分开部署。支持百万级别任务的复杂调度，具备周期性、依赖性、优先级等多种调度配置。

★1.2.2实时分析

（1） 系统性能指标：

实时任务作业需达百万吞吐，计算需达秒级延时；关键性能指标超越Storm性能6到8倍。Exactly-Once语义保证数据计算有且处理一次，不重不丢，数据质量严格保障。源表/维表/结果表支持可视化配置，多种维表支持缓存策略，提升实时计算性能。

（2） 运维监控：

系统支持多维度性能指标曲线，作业健康状态能够实时掌控；支持添加自定义metric，支持多种实时告警规则。实时开发为多项目间进行任务、资源、函数等内容快速迁移提供了任务导入导出功能。多任务访问同一数据源时，若不开启共享连接池时，每个维表将会独立创建连接到目标数据库，在维表数量多且每个维表共享连接池数量较高的情况时，将会对数据库造成巨大压力。针对于这种情况，平台支持通过环境参数开启共享连接池配置。

1.3数据治理

数据质量管理要求

（1）数据质量评估

要求对数据资源质量进行完整性、唯一性、规范性等方面的分析和评估。

（2）数据校验稽核

要求对数据进行监测校验稽核，可查看校验对比结果。

（3）数据质量监测

根据系统的数据质量分析检测方法，结合质量评估阶段发现的数据质量问题，制定监测规则，持续对数据内容、元数据进行监测，发现问题数据，生成问题数据表以提供数据质量分析。

1.4数据服务

（1） 具备将现有的API快速注册到数据服务平台进行统一管理和发布，API服务一键发布至API网关的能力。

（2） 服务生产支持自定义向导模式和自定义脚本模式。

（3） 需要提供服务的各种监控，包括响应时间、访问次数等监控指标。

（4） 需要提供服务的各种权限配置，包括调用次数限制、黑白名单配置等。

1.5数据沙箱

（1） 数据沙箱的功能不受客户客观软件环境限制，可以允许客户在各种主流数据库下创建沙箱空间。

（2） 在多用户环境下，各个数据空间共用相同的系统或程序组件，并且可确保彼此间数据的隔离。

1.6安全要求

通过对数据库系统的嗅探、扫描技术，利用数据库漏洞知识库的风险特征，发现主流关系数据库（Oracle、MySQL、SQL server等等）存在的安全风险和漏洞，并通过漏洞详情详细说明漏洞的风险等级、危害程度、来源及修复建议等。

2.智慧城市运行管理中心

2.1核心能力平台

（1）系统采用云计算技术实现数据存储和应用支撑。

（2）核心能力平台需要满足智慧城市建设逐渐增加的业务协同服务能力、共性技术服务能力、数据价值服务能力和安全保障服务能力的接入。满足今后各部门业务系统数量的增大和扩展，实现系统功能的高效稳定运转。

★3）能力平台系统产品，支持能力大屏功能，功能应用包含能力平台概述统计（需求数量、能力来源、申请数量、服务目录和能力数量）、能力访问统计、能力分类统计总数、按年度和季度统计能力费用账单总金额、报警信息情况统计、能力调用失败情况占比、各能力申请调用总量TOP、各能力申请数量TOP、每日能力调用趋势、交付形式统计总数、按能力类型统计能力调用TOP。提供系统界面截图证明。

★（4）核心能力平台产品，支持能力管理功能，功能应包含能力目录的管理、能力厂家管理、能力分析和核心能力项的添加（能力名称、能力分类、交付类型、能力徽标、能力简介、API能力接口配置）、审核和上架。提供系统界面截图证明。

（5）平台具备严格的权限管理及控制体系，支持角色和权限灵活配置。

（6）采用前后端分离部署、容器化和微服务架构设计，系统构建于B/S三层应用体系结构之上，并采用RESTFul、React、Spring Boot、JSON等编程技术和面向对象程序设计方法，将复杂的业务逻辑、流程控制逻辑和数据存取逻辑通过在不同的技术层面上实现，在应用服务器之上，实现业务逻辑的快速部署和灵活调整，充分保证数据库系统的安全可靠访问。

（7）采用Spring Cloud实现微服务化，微服务之间通过REST技术封装成RPC实现数据交换。

★（8）投标人提供的核心能力平台需有已上架可使用的能力，提供不少于200项已上架且交付后可立即使用的能力，提供能力平台页面截图。

（9）投标人提供的核心能力平台需符合《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022 年）》和《重庆市政务数据资源管理暂行办法》中“统建共享、市区联动”的建设原则，投标系统需要与重庆市核心能力平台完成对接和能力共享。提供承诺函。

2.2运行管理平台

     可视化展示技术要求
（1）支持多数据源接入：支持标准的JDBC接口，能直接对接各种主流关系型数据库系统，包括不限于Oracle、MySQL、PostgreSQL等；

（2）支持多种文件格式的GIS与3D数据存储与服务发布，至少包括SHAPE、TIFF、3DTiles等文件格式。

★（3）需要支持多种测绘数据的加载，满足各类三维可视化场景搭建的需求。需提供以下产品截图证明；

· 支持电子地图、影像地图加载；

· 支持DEM地形图加载；

· 支持城市级白模数据加载；

· 支持倾斜摄影数据加载；

· 支持全景图数据加载，可三维查看；

（4）支持多种浏览器直接访问，无需安装任何插件，无需手动下载任何应用。

· 支持IE、火狐（Firefox）、谷歌（Chrome）、Safari和Opera等多种主流浏览器访问；

· 具备轻量化的3D引擎API组件包；

· 支持浏览器秒级加载。

★（5）三维GIS图形引擎应内置丰富的可视化组件，包括但不限于：行政区划图、三维柱状图、三维热力图、三维波纹图、流动线、抛物线、光晕线等。提供截图证明；

★（6）三维场景编辑工具，工具能够加载多种三维模型文件进行三维场景搭建，构建的三维场景展示效果清晰。提供产品截图证明。

· 支持图表拖拽式的自由编排设计，实现灵活的可视化页面设计；

· 编排页面支持实时预览、保存；

· 需提供丰富的场景页面模板，不少于5个；

· 需支持场景内设备3D模型位置的编辑能力；

· 需支持鼠标点击事件配置，实现界面组件显示/隐藏，弹窗配置；

· 需支持运行规则配置，实现三维场景下的业务逻辑编排；

★（7）光照模式要求，三维场景编辑工具需具备24小时光照设计模式功能，通过此功能可以设置场景时间和光照。比如白天和夜晚。支持任意位置添加光源。提供产品截图证明。

★（8）天气模式要求，需具备天气模式功能，可以设置场景天气效果，包括天气与现实同步，自定义设置晴朗，下雨或下雪等场景特效。提供产品截图证明。

★（9）系统应自带设备模型库，并可以按照实际需求增加和更新，实现模型文件上传、存储、皮肤管理等功能。提供产品截图证明。

★（10）系统应自带图表组件，提供50种以上的UI组件库和图表组件库，包括不限于折线图、柱形图、饼图、雷达图、雷达图、环形图、散点图、地图、瀑布图等。提供产品截图证明。

★（11）系统应提供组件在线开发及运行能力，支撑复杂图表的定义，提供针对图表组件的JavaScript、CSS代码在线开发、运行预览能力；提供产品截图证明。

（12）其他技术要求

· 产品应通过第三方检测中心测试验证；

· 系统架构应支持大并发后端，支持同时并行处理多个请求，包括多用户访问响应、数据吞吐等。

2.3多云管理平台

（1）系统采用云计算技术实现数据存储和应用支撑。

（2）多云管理平台要充分满足当前用户的工作需求，在扩展性上考虑后续对其它政务云、灾备云、行业云和企业云等平台的管理。

（3）多云管理平台支持信息化系统备案支持，同时考虑后续与项目管理系统进行打通对接。

（4）采用前后端分离部署、容器化和微服务架构设计，系统构建于B/S三层应用体系结构之上，并采用RESTFul、React、Spring Boot、JSON等编程技术和面向对象程序设计方法，将复杂的业务逻辑、流程控制逻辑和数据存取逻辑通过在不同的技术层面上实现，在应用服务器之上，实现业务逻辑的快速部署和灵活调整，充分保证数据库系统的安全可靠访问。

（5）投标人需提供技术培训，为采购人团队培养相关技术能力。

（6）投标人提供的多云管理平台需符合《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022 年）》和《重庆市政务数据资源管理暂行办法》中“统建共享、市区联动”的建设原则，投标产品需与重庆市五家电子政务云平台完成对接和适配。提供承诺函。

★（7）多云管控平台产品，支持弹性资源监测功能，功能应包含资源整体的CPU平均利用率和峰值利用率的分类占比统计、内存平均利用率和峰值利用率的分类占比统计和存储资源总量和使用量统计；弹性资源实例明细统计信息（CPU平均利用率和峰值利用率，内存平均利用率和峰值利用率，存储的总量、使用空间、利用率、增长率，以及资源预警状态）。提供系统界面截图证明。

※（8）多云管理平台需与重庆市五家电子政务云服务商对接（重庆市5家电子政务云服务商是指重庆市政府依法招标选定的浪潮软件集团有限公司、阿里云计算有限公司、华为软件技术有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、紫光南方云技术有限公司在重庆市本地部署的电子政务云），对接工作需包含以下指标内容。提供对接承诺函，承诺中标后15日按要求完成对接。

对接技术指标：

	序号
	指标分类
	指标名称

	1
	云平台总体资源
	CPU总核数

	2
	
	CPU使用量

	3
	
	CPU使用率

	4
	
	内存总量

	5
	
	内存使用量

	6
	
	内存使用率

	7
	
	存储总量

	8
	
	已用存储资源

	9
	
	存储使用率

	10
	
	磁盘io读

	11
	
	磁盘io写

	12
	
	带宽利用率

	13
	
	网络IO流出

	14
	
	网络IO流入

	15
	
	网络IO平均流量

	16
	
	上行带宽

	17
	
	下行带宽

	18
	
	计算服务器数量

	19
	
	存储服务数量

	20
	虚拟机监控
	虚拟机ID

	21
	
	虚拟机IP

	22
	
	CPU利用率

	23
	
	CPU平均负载

	24
	
	内存使用率

	25
	
	内存使用量

	26
	
	磁盘使用率

	27
	
	磁盘I/O读

	28
	
	磁盘I/O写

	29
	
	硬盘读IOPS

	30
	
	硬盘写IOPS

	31
	
	内网出带宽

	32
	
	内网入带宽

	33
	
	虚拟机总核数

	34
	
	虚拟机内存总数

	35
	
	虚拟机磁盘总量

	36
	关系型数据库监控
	数据库ID

	37
	
	CPU利用率

	38
	
	CPU平均负载

	39
	
	内存使用量

	40
	
	内存使用率

	41
	
	磁盘使用率

	42
	
	磁盘I/O读

	43
	
	磁盘I/O写

	44
	
	网络吞吐量输出

	45
	
	网络吞吐量输入

	46
	
	网络吞吐平均流量

	47
	负载均衡监控
	负载均衡ID

	48
	
	活跃连接数

	49
	
	网络吞吐量输出

	50
	
	网络吞吐量输入

	51
	物理主机监控
	物理主机ID

	52
	
	物理主机IP

	53
	
	CPU数量

	54
	
	CPU使用率

	55
	
	内存使用量

	56
	
	内存使用率

	57
	
	磁盘数量

	58
	
	磁盘使用率

	59
	
	磁盘I/O读

	60
	
	磁盘I/O写

	61
	
	网络吞吐量流出

	62
	
	网络吞吐量流入

	63
	
	网络吞吐量平均流量

	64
	存储资源监控
	存储ID

	65
	
	存储数量

	66
	
	已用存储数量

	67
	
	空闲存储数量

	68
	
	存储使用率

	69
	云平台告警监控
	云平台告警ID

	70
	
	告警等级

	71
	
	告警状态

	72
	
	告警名称

	73
	
	告警描述

	74
	
	告警对象

	75
	
	对象类型

	76
	
	产生时间

	77
	
	清除时间


2.4项目管理系统

2.4.1系统性能

（1）应用系统确保连续7×24小时不间断地正常工作，实现7×24小时地正常运转。

（2）一般性数据保存、修改、删除等操作的响应时间最大不超过2秒。

（3）简单查询响应时间小于3秒；大批量数据查询响应时间不大于10秒；查询结果可以按照一定原则进行排序。筛选、保存 。

（4）页面响应时间不超过2秒。

（5）支持大于200用户并发访问

2.4.2安全性

（1）应用系统应具备日志管理等功能，软件系统需对软件本身的操作具备日志记录功能，日志记录时间不少于半年。

（2）系统应提供有效的安全保密措施，确保系统和数据资源的安全，防止对系统资源的非法侵入。

（3）用户数据应采取安全措施，防止用户数据泄密、丢失和被非法修改，保障用户利益。不同的操作员具有不同的数据访问权限和功能操作权限，系统管理员应能对各操作员的权限进行配置和管理。

2.4.3其他技术要求

（1）平台采用B/S模式，支持目前主流的网络浏览器chrome、360等;

（2）平台支持Window Server 2008、Centos 7.x等主流操作系统、适用于X86与X64的计算机；

（3）平台支持Mysql、Oracle等主流数据库；

2.5统一门户
2.5.1系统性能
（1）应用系统确保连续7×24小时不间断地正常工作，实现7×24小时地正常运转。

（2）一般性数据保存、修改、删除等操作的响应时间最大不超过2秒。

（3）简单查询响应时间小于3秒；大批量数据查询响应时间不大于10秒；查询结果可以按照一定原则进行排序。筛选、保存。

（4）页面响应时间不超过2秒。

（5）支持大于2000用户并发访问

2.5.2安全性

（1）应用系统应具备日志管理等功能，软件系统需对软件本身的操作具备日志记录功能，日志记录时间不少于半年。

（2）系统应提供有效的安全保密措施，确保系统和数据资源的安全，防止对系统资源的非法侵入。

（3）用户数据应采取安全措施，防止用户数据泄密、丢失和被非法修改，保障用户利益。不同的操作员具有不同的数据访问权限和功能操作权限，系统管理员应能对各操作员的权限进行配置和管理。

2.5.3其他技术要求

（1）平台采用B/S模式，支持目前主流的网络浏览器chrome、360等;

（2）平台支持Window Server 2008、Centos 7.x等主流操作系统、适用于X86与X64的计算机；

（3）APP支持android、ios等主流移动端操作系统；

2.6实体大厅智能化系统
2.6.1大屏显示系统

1.要求实现多屏幕无缝拼接和开多窗口的功能，配置P1.25的全彩小间距LED（曲面）屏，屏体面积约7.2*2.025m²（14.58m²），通过1台视频处理器将4个输出盒的信号输送到前端大屏，屏幕供电由1台智能配电箱直接供电，屏体整体弯曲程度不大于2度。7*24小时不间断。

2.大屏实现画面整屏显示、分屏显示，图像叠加显示、窗口漫游显示、图像拉升缩放、区域多画面显示。可以同时实现多路实时模拟视频、网络摄像机、SDI视频、RGB信号、DVI信号、HDMI信号、YPbPr、光纤信号等图像的开窗显示。

3. 配置桌面终端

（1）配置2台触摸式平板电脑

（2）配置6台传统Windows桌面终端（6套鼠标键盘）支架支撑及6台工作站。

2.6.2扩音系统

（1）系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统；

（2）满足运管中心实体大厅各路信号源任意切换到高清显示设备上播放的需求；

（3）保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

（4）设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

（5）满足召开日常会议、小型会议、远程视频会议、活动等要求；

（6）满足运管中心实体大厅内参会人员讨论、发言等的需要。

（7）实现一键操控整个会议室内的音视频设备及电子设备。

2.6.3门禁系统

（1）系统的实用性

大厅各智能化系统的功能应符合实际需要，系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性，使具备电脑初级操作水平的管理人员，通过简单的培训就能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。

（2）系统的稳定性

人脸识别门禁系统属于不间断长期工作的系统，需要具备较好的稳定性，要求本产品系统应有五年以上市场的成功应用经验，拥有相应的客户群和客户服务体系。

（3）先进性

在保证稳定性实用性和便捷性的前提下，各产品应该具备一定的先进性，以保证在今后的数年内不会被淘汰，并且可以满足使用中的要求和需求。

2.7实体大厅配套施工（详见附件图纸）

1.会议室内天棚、地面、墙面装饰物进行拆除，玻璃隔墙拆除。新建显示大屏，形成维修间及运管中心实体大厅。可容纳领导15人，陪同人员21人，演示操作人员6人。

2.禁止使用不合格的材料和工程设备。

3.中标单位采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，严格执行国家和重庆市有关消防的规范和规定,对材料、工程设备质量负责。

4.装饰材料、配电箱等应经过防火处理达到燃烧性能等级B1级。

5.灯具达到《建筑照明设计标准》GB50034-2013及现行相关规范标准的要求.

6.建设单位考虑科学部署，统筹安排，主次分明，难易结合。

7.需提供明确抗震、喷淋和室内消防、综合部署管道等技术方案。

8 本项目需考虑节约用水、用电、环保等各类要求。

8.投标方案中明确包含对本项目后期质保、维保等相关内容。

9.施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）安全生产、文明施工措施；

（6）环境保护、成本控制措施；

（7）合同当事人约定的其他内容。

（4） 交付要求

1.按建设内容及相关要求进行整体产品交付。采购人享有本项目所有包括但不限于系统、资料、数据等定制开发部分的知识产权。本项目招标采购的成品软件的使用权归采购人。未经采购人允许，中标人不得将本次招标定制的应用软件、数据提供给第三方使用。同时，中标人需对采购人团队进行技术培训，培养其相关技术能力，能够被采购人技术团队理解应用。

2.相关文档。包括需求说明文档、系统架构设计文档、接口文档、数据库设计文档、部署手册、用户使用手册、项目管理文件等文档。使用第三方平台工具产品的，在交付时需提供使用说明书和合法的授权文件。

3.本项目所涉及平台的用户、用户名、密码由采购人管理与分配。

4.提供软硬件产品测试报告，包括测试用例、功能测试报告、性能测试报告等。

投标人对以上交付内容提供承诺函。
（5） 其他需求

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第三篇 项目商务要求

  “※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理

一、服务期、服务地点及验收方式

“※”（一）服务期

中标人应在采购合同签订之日起5个工作日内开始实施服务，合同签订后200天内进行项目试运行，合同签订后230天内完成项目初验和调试，初验后进入试用期，试用期为一年，经试用达到设计及合同要求，组织开展项目终验，项目通过终验即完成本次采购任务。

（二）服务地点：

采购人指定地点。

（三）验收方式

本项目验收分为初验和终验两阶段验收。

1.初验。在合同规定的时间内完成规定项目建设内容后，由中标人提出验收申请，采购人收到验收申请后，10个工作日内组织验收，初验通过后形成初验报告。

2.终验。初验后，试用期结束，中标人按照文件要求完成所有工作，并达到要求的服务、技术支持和安全要求，提交建设成果，经采购人自行评审或组织第三方评审单位评审并全部达到要求，双方签署最终验收合格文件。

3.采购人验收标准：

（1）软硬件产品功能及性能指标均达到设计及合同要求，文档资料准备齐全。

（2）大厅装修符合安全施工要求。

（3）中标人提交项目验收方案和验收申请，并提交包含但不限于《项目设计方案》、《系统安装维护手册》、《系统使用手册》、《项目总结报告》以及与工程相关的其他文档。

“※”二、报价要求
（一）本次报价为人民币报价，为项目工程直接费用。报价应包含：人工费、材料费、产品价、安装实施过程中产生的安装费、运输费、交通费、通信费、调试、配件、辅助材料、安全生产费、会议费、税费等一切与此项目有关的所有费用。

（二）多云管理平台、核心能力平台与重庆市5家电子政务云服务商、数字重庆云平台、重庆城市智能中枢核心能力平台对接产生的费用，由供应商自行承担，并提供承诺函。

（三）投标人必须按照分项报价明细表认真填写各项报价、明细，且报价不得超过最高限价。

三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：

1.投标人应明确承诺：自终验完成之日起，所有软硬件设备免费质保1年，并免费提供项目日常维护和运营。

2.供方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。

3.在免费质保期内，中标人需提供软件系统维护、安全保障及整改、定期巡检等技术支持和服务。

4.投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

5.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。

6.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

7.所有硬件产品质保期以到货并完成安装之日算起。

（二）售后服务内容

1.中标供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中标供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）在质保期内服务：质保期内供方接到采购人产品出现问题的通知后，3小时内作出响应，无法远程解决的，应在48小时内到现场解决出现的质量或者技术问题；48小时内无法解决质量或者技术问题，提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（3）维修配件

供应商和制造商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。
四、付款方式

本项目分四次支付，付款方式如下：

1.在合同签订后15日内，采购人以转账方式向中标人支付951.5万元；

2.初验完成后15日内，采购人以转账方式向中标人支付余下金额的50%；

3.终验完成后15日内，采购人以转账方式向中标人支付除质保金（质保金为合同总金额的3%）外的所有金额；

4.质保期（1年）满后15日内，采购人以转账方式向中标人支付合同金额的3%。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

中标供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇   资格审查及评标办法

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.提供上一年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。

2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）（注 eq \o\ac(○,2)）复印件及近半年（或其中一个月）依法纳税凭证复印件。2.近半年（或其中一个月）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,2)）
	1.投标人提供书面声明（见格式文件）。

2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	符合本采购文件第一篇规定


注：

 eq \o\ac(○,1)以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

 eq \o\ac(○,2)投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

 eq \o\ac(○,3)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	服务部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇“※”标注部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇“※”标注部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和服务评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后综合评分分值由高到低顺序排列排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人，如分值相同以报价低者优先；分值相同，报价相同的，按服务部分（条款）的优劣顺序排列；分值相同，报价相同，服务部分（条款）也相同的，按商务条款的优劣顺序排列；分值相同，报价相同，服务部分（条款）相同，商务条款也相同的，采取随机抽取的方式决定排列顺序。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价（10%）
	10分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。
	对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2
	技术部分（60%）
	技术评审（10分）
	投标人对于招标文件第二篇第二条“招标项目技术需求”中带有★的技术参数进行应答，起评分为10分，每负偏离一条扣1分，负偏离超过5条及以上的，本项得0分。
	

	
	
	技术功能演示（30分）
	演示方式：以真实系统实际操作的方式展示，不得采用PPT、FLASH合成、动画制作、产品原型等方式进行演示，否则不得分。通过自带演示电脑设备进行演示，演示顺序随机抽取。
演示内容：要求必须基于真实系统，可按照下述评分标准要求，实现以下相关功能。

一、城市大数据资源中心功能演示（8分）

1.演示离线接入系统定时数据同步（2分）

具备项目创建、数据连接配置、源表配置、目标表配置、定时任务配置、任务参数配置、任务创建、任务运维功能流程。上述流程演示完整得2分，功能不满足或流程不完整不得分。

2.演示实时接入系统实时数据同步（2分）

具备项目创建、源表目标表映射、任务创建、任务启停、断点续传等流程。上述流程演示完整得2分，功能不满足或流程不完整不得分。
3.演示实时大数据分析平台（2分）

从项目创建、库表映射、脚本开发、任务运行、任务运维全流程进行实时任务演示。上述流程演示完整得2分，功能不满足或流程不完整不得分。
4.演示离线大数据分析平台（2分）

从数据接入、数据开发、定时调度等全流程对离线任务的工作流进行跑批处理，并对结果进行核对。上述流程演示完整得2分，功能不满足或流程不完整不得分。

2、 核心能力平台功能演示（10分）

1.演示能力申请流程功能（2分）

演示用户在核心能力平台门户进行能力申请，可选择对应能力申请，需填写基本信息、项目信息、系统信息，提交后可查看申请的流程进度和状态，上述流程演示完整得2分，功能不满足或流程不完整不得分。

2. 演示用户审批管理功能（2分）

演示能力申请的待办、已办和抄送，可选择对应的能力申请，用户可进行受理或拒绝受理等操作，可以查看对应项目的信息详情，服务清单及流程状态；上述功能展示完整得2分，功能不满足或不完整不得分。

3. 演示能力分析功能（2分）

对不同类型能力的调用情况进行分析汇总，包含已发布能力数量，已接入信息系统数量，服务调用总次数，服务调用成功次数，服务调用TOP排名、信息统统调用TOP排名；上述功能展示完整得2分，功能不满足或不完整不得分。

4. 演示能力中控功能（2分）

包括核心能力上架、能力分析、日志管理和目录管理功能；其中核心能力上架支持新增功能，包含能力名称、能力来源、能力分类、交付类型，并可设置能力属性，上述功能展示完整得2分，功能不满足或不完整不得分。

5. 市级能力下沉功能（2分）

县级平台支持市级能力平台能力下沉，市级平台能力可在县级平台直接上架、展示及申请使用。上述功能展示完整得2分，功能不满足或不完整不得分。

三、多云管控（管理）系统功能演示（8分）

1.云平台资源管理系统演示（2分）

系统至少需展示包括CPU、内存、存储、网络、机柜五项资源的使用情况，即CPU总核数、CPU使用率，内存总量、内存利用率，存储总量、存储存量、存储使用量，互联网/政务外网带宽，机柜数、设计机柜占比、上云单位数量、上云系统数量、系统整合前数量、系统整合后数量、上云比例TOP、整合率TOP对应信息，上述功能展示完整得2分，功能不满足或不完整不得分。

2.申请审批功能（2分）

演示用户对云资源的申请，包含云资源与信息化项目系统关联、主管部门审批、云服务商实施及确认。可查看申请流程进度视图。上述功能展示完整得2分，功能不满足或不完整不得分。

3.信息化系统备案（1分）

演示信息化系统的备案填报，包含系统基本情况、下设子系统、系统投资情况、系统主要功能、系统部署、主要设备、系统互联、所属网络、系统安全、数据共享、密码应用、系统运维情况、系统建设预期指标。上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整不得分。

4.预警功能演示（1分）

演示用户可以选择资源类型，可以对预警规则配置，对CPU、磁盘、内存的利用率进行预警管理，包含紧急、重要不同预警等级；可以选择短信、邮件等通知方式，选择通知组，设置预警次数；上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整不得分。

5.重庆5家云服务商的对接功能（2分）

演示对重庆5家云服务商云资源的整体监管情况，具体包含监测数据、指标总数、网区、管理厂商情况。上述功能展示完整得2分，否则不得分。

四、项目管理平台（系统）功能演示（4分）

1.演示项目清单评审环节（1分）

具备项目清单申报、科室初审、清单发布等审批流程，上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整不得分。
2.演示项目审批环节(1分）

具备项目申报、统筹审核、会商评审、年度计划编制、领导小组审议、年度计划发布等审批流程，上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整不得分。

3.演示项目管理环节（1分）

具备项目库、专家库、供应商库管理等功能。上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整不得分。

4.演示项目管理工作台功能（1分）

具备个人待办事项、项目看板、建设项目分类统计等功能。上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整不得分。
	开标现场进行现场演示，自带除电源外的所有演示相关设备，不演示不得分。

	
	
	需求分析（3分）
	根据招标文件要求，对巫山县网络现状、数据共享交换系统、数据资源现状、信息系统现状进行分析，并深入、全面理解该项目的整体背景情况、平台建设现状及当前存在问题，对项目需求分析、业务现状（包括但不限于信息化现状、电子政务平台现状、数据资源现状等内容）、大数据中心关注的重点难点问题分析透彻，符合重庆市新型智慧城市顶层规划，实现市县一体化功能设计，方案详尽提供项目背景描述、现状分析、需求分析得3分；提供上述任意两项得2分；提供任意一项得1分；不提供得0分。
	提供需求及现状分析方案

	
	
	总体技术方案（5分）
	投标人根据本招标文件的建设内容要求，提供巫山县新型智慧城市“智能中枢”的技术方案，方案总体架构设计合理，包含总体建设方案、项目设计方案等。要求包含项目建设目标、总体建设架构、系统建设架构、建设内容及功能描述、项目规划设计与需求匹配等5项内容，与重庆市新型智慧城市顶层规划相契合，实现市县一体化功能联动，实现思路清晰、关键技术阐述明确、系统及平台功能完善等。方案详尽提供以上内容的得5分；方案缺少其中一项内容的得3分；方案缺少其中两项及以上得1分；不提供得0分。
	提供项目建设技术方案



	
	
	产品资质（4分）
	投标人提供带有“多云管理”、“多云资源在线监控”描述的计算机软件著作权登记证书。共4分，每提供1个得2分。
	提供证书复印件并加盖投标人鲜章

	
	
	能力提供（5分）
	核心能力平台需提供不少于200项已上架且交付后可立即使用的能力，提供能力平台页面截图的，得5分，不提供不得分。
	提供盖章证明材料并加盖投标人鲜章

	
	
	售后服务

（3分）
	投标人应提供项目实施方案、售后服务方案、平台培训方案及对业主单位自有技术人员的联合培养方案；方案提供完整得3分，缺少任一项不得分。
	提供详细方案并加盖投标人鲜章

	投标人的应答应全部满足招标文件“第三篇项目商务要求”，若有一项不满足，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。（不能成为中标候选人）

	3
	商务部份（30%）
	业绩（6分）
	三年内，投标人承担过地级市（直辖市区县级）及以上类似项目，且项目名称需含有“智能中枢”、“新型智慧城市”、“大数据平台”等字眼，每提供1个得2分，最多得6分，未提供得0分。
	提供项目合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人鲜章

	
	
	对接能力（8分）
	提供多云管理平台与重庆市5家政务云服务商的对接证明材料，并加盖云服务商印章，得8分，少1家不得分。
	提供相关证明材料复印件并加盖投标人鲜章

	
	
	企业实力（3分）
	投标人提供信息系统服务交付能力等级四级及以上证书（CCID），提供得3分，不提供不得分。 
	提供证书复印件并加盖投标人鲜章

	
	
	安全实力（8分）
	投标人或控股投标人的（集团）公司具有省级及以上网络安全攻防演习成功防守案例，并提供相关证书或其它证明材料，得8分，不提供不得分。
	提供相关证明材料复印件并加盖投标人鲜章

	
	
	项目团队（5分）
	1.拟投入本项目的项目经理（2分）

具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，得2分；

2.投标人拟派项目组主要成员（3分），其中：

（1）具有中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS IT 服务经理认证证书，得1分；

（2）具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的通信专业技术人员（互联网技术中级及以上）资格证书，得1分；

（3）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书，得1分。

注：不重复计算人员，同一人持有多个证书按一个证书计算。
	提供人员身份证、相关证书，及投标单位为其在重庆市缴纳的2021年4至9月社保证明材料复印件


（二）投标报价政策性扣减

1、投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

1.1所称中小企业，是指在中华人民共和国 境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同 一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2中小企业的认定标准：

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3具体评审价说明：

1.3.1供应商为非联合体投标的情况：

小型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

注册资金在十五万元以上的微型企业，其评审价=投标报价*（1-8%）；

注册资金在十五万元及以下的微型企业，其评审价=投标报价*（1-10%）。

1.3.2供应商为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

与小型企业联合的，其评审价=投标报价*（1-2%）；

与微型企业联合的，其评审价=投标报价*（1-3%）。

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。
四、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金或注册的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；
（八）投标人未通过本招标文件第四篇资格性检查或符合性检查的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知
一、投标人

1、投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

3、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

4、法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。
二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目服务需求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同主要条款和合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、采购人、采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/wushanweb/）上发布，请各投标人注意下载，不论下载与否均视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

4、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，将在发布招标公告的同一网站通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件应同时应编制完整的页码、目录。（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”的规定组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购代理机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、未中标、成交供应商的投标保证金，中标、成交通知书发出后五个工作日内退还；中标、成交供应商的投标保证金，采购合同签订（合同签订前，中标、成交人应按规定和约定缴纳履约保证金和交易服务费）当日递交县公共资源交易中心后五个工作日内退还。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购代理机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序及其他违法行为的。

（五）履约保证金

1.履约保证金金额为30万（按去尾法保留到整百）。

签订合同前成交供应商通过基本账户使用网上银行或电汇的支付方式缴纳到履约保证金至专用账户（收款单位：巫山县公共资源交易中心，开户行：中国农业银行重庆巫山支行营业部，账号：31490101040010103）。

2.中标、成交供应商将全部货物（工程、服务）交付（完工、完成），经采购人验收合格，并由采购人于形成验收报告当日，将加盖公章的验收报告副本扫描件通过党政内网或派人将验收报告副本递交给县公共资源交易中心后五个工作日内退还履约保证金。

3.如中标、成交供应商不按双方签订的合同履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。发生此种情况，采购人应及时报告县财政局采购办，函告县公共资源交易中心。
（六）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式肆份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档中提供一份可复制粘贴的“分项报价明细表”和加盖印章的“中小企业声明函”〔若投标供应商是享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号规定的〕，采用光盘或U盘为文件载体），上述响应文件装入密封袋进行密封。每份纸质投标文件须在封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件合并装订成册（含经济文件，技术文件，商务文件，资格文件、其他资料等。如投标文件较厚，不能装订成一册，可分册装订，封面左上角须标明册号），电子文档须贴标签，标明项目名称及供应商名称并加供应商盖公章。
2、投标文件均采用粘胶合并装订，不得采用活页夹装订、订书机装订。投标文件正本必须加盖骑缝章。

3、投标文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4、若供应商对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（七）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（八）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（九）投标文件的递交

1、投标文件一律采用A4纸制作，供应商应将制作好的投标文件使用密封袋进行密封，密封袋正面贴上封面(封面格式详见第七篇)，应在封面上注明项目名称，供应商名称（分多个包的，密封袋及投标文件封面上须注明包号，投标文件须分别制作、递交），并在封口处须用封条加以覆盖密封并加盖企业公章。如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。
6、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件）和法定代表人身份证明或其授权委托书。

（五）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标人案和投标文件的其他主要内容并记录。

（六）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（七）开标过程应由采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在“重庆市政府采购网”、“重庆市公共资源交易网（巫山县）” 对评标结果进行公告。中标公告期限为1个工作日。

4、公告内容包括项目名称、成交人名单、询价小组成员名单、采购机构联系人和电话。

5、如有供应商对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

6、成交人变更

（1）成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交人（其后一位的报价不超过前一名报价5%的）。

（2）成交人无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据中华人民共和国政府采购法的规定对违规供应商进行处罚。

七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

3、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人、采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.6投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、服务需求和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.不予受理或暂缓受理

3.1质疑有下列情形之一的，不予受理：

3.1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

3.1.2质疑超过有效期的；

3.1.3对同一事项重复质疑的。

3.2质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知质疑人补充材料。质疑人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

3.3质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

3.4质疑书提供的依据或证明材料不全的；

3.5质疑书数量不足的。

4.其他

4.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

受理人：江老师

联系电话：57623011

联系地址：重庆市巫山县广东中路水利大楼11楼

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

受理人：蒙骏

联系电话：57628593

联系地址：重庆市巫山县净坛路80号巫山县财政局综合科
九、交易服务费

中标供应商签订合同前，应按照巫山县发展和改革委员会《关于转发重庆市物价局关于调整重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知的通知》(巫山发改价〔2018〕2号)规定标准全额缴纳交易服务费；项目成交后，由于采购人原因取消项目的，交易服务费由采购人按照巫山发改价〔2018〕2号规定标准全额缴纳。交易服务费缴入账户。
且所报价产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

签订政府采购合同时中标人必须提供履约保证金、交易服务费缴款到账证明和中标通知书，否则取消其中标资格，确定排名其后符合条件的候选供应商为中标人或重新开展采购活动。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

（五）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同扫描件在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。签订的正式合同送县监察委、县财政局、县交易中心备案。

十一、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）
一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（甲方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（乙方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在乙方全面履行合同义务后，甲方（或财政部门）应支付给乙方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费、安装调试费、培训费及与货物有关的乙方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

C、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）中标方提供的货物由原厂提供售后服务的，中标方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：汇票、支票、转账。

（3）付款方法：财政直接支付或甲方自行支付。

7、检查验收

（1）乙方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。其它相关正式资料。

（2）货物验收

甲方所交货物的各种质量指标不得低于招标文件和投标文件的质量指标，质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。

（3）货物验收报告应由甲方、乙方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方因货物质量问题，甲方验收不合格，乙方应同意甲方拒收货物，并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

10、合同争议的解决

当事人友好协商达成一致

（2）在60天内，甲、乙双方协商后，不能达成协议的，提请甲方当地仲裁机构仲裁或人民法院诉讼解决。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

13、培训

完成设备后，乙方对甲方提供产品的使用和操作人员、管理人员开展免费培训，使甲方能够正常操作。

二、政府采购服务合同（格式）

重庆市政府采购合同

项目名称：

项目编号：     

甲方（需方）：___________________________      

乙方（供方）：___________________________      

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	数量
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式：

	三、付款方式：



	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	五、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，监察委1份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

三、验收报告格式

	项目名称
	
	项目编号
	

	供应商名称
	
	验收时间
	

	履约验收情况：

	验收结论：

	验收小组成员签字：

年  月  日
	采购单位负责人签字：

年  月  日（单位公章）


 巫山县政府采购验收报告单

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、服务文件

（一）服务条款差异表

（二）第二篇所需证明材料（如果有）
（三）第四篇评审因素服务部分所需证明材料
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）第三篇所需证明材料（如果有）

（四）第四篇评审因素商务部分所需证明材料
（五）投标人中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、微型企业承诺书（如果有）

（六）其他与项目有关的资料（自附）

四、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）    年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）（注 eq \o\ac(○,2)）复印件及近半年（或其中一个月）依法纳税凭证复印件
（八）近半年（或其中一个月）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（十）投标保证金复印件

（十一）其他与项目有关的资料（自附）

说明：1.投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

投  标  文  件

（投标文件及密封袋封面）

项目名称：　　　　 　　
项目编号：　　　　 　　
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

联系电话：　　　　 　     　
       年  月  日
一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

	投标人名称
	

	分包号
	分包名称或项目名称
	数量（项）
	投标报价（小写）

	
	
	
	

	投标报价（大写）：

	备注： 


投标人 ：                              法定代表人或法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                                   （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3. 未分包则不填写“分包号”。

（二）分项报价明细表
招标项目名称：

                                                         单位：元

	序号
	名称
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	/
	
	

	9
	
	/
	
	

	10
	
	/
	
	

	11
	……
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

     投标人地址：

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、服务文件

（一）服务条款差异表

招标项目名称：

	序号
	招标服务要求
	投标服务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；“投标服务应答”中必须列出具体数值或内容，如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）第二篇所需证明材料（如果有）

（三）第四篇评审因素服务部分所需证明材料
三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日
（二）商务条款差异表

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

    （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容，如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）第三篇所需证明材料（如果有）

（四）第四篇评审因素商务部分所需证明材
（五）投标人中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、微型企业承诺书

中小企业声明函（工程类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：
中小企业声明函（服务类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
为本标的提供的服务人员人，其中与本企业签订劳动合同人，其他人员人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
为本标的提供的服务人员人，其中与本企业签订劳动合同人，其他人员人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：
中小企业声明函（货物类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：
《中小企业声明函》填写时应注意以下事项：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   投标人名称（盖章）：

                                        日  期：
微型企业承诺书

招标项目名称：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

                                              日  期：
（六）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

注：若法定代表人参与开标，应手持一份，用于开标时点名确认是否参与开标。


（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

3.若授权代表参与开标，应手持“法定代表人身份证明书”和此文件各一份，用于开标时点名确认是否参与开标。


（五）提供_____年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件及近半年（或其中一个月）依法纳税凭证复印件

（八）近半年（或其中一个月）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（十）投标保证金复印件

（十一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）


- 2 -

