第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款
及其他商务要求
本章采购需求中标注“*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足。
*1. 技术、服务要求
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人（项目经理）
	建筑工程专业二级及以上建造师

	2
	技术负责人
	建筑工程专业中级及以上职称

	3
	工期
	工期总日历天数：60天。

	4
	缺陷责任期
	12个月

	5
	分包
	不允许

	6
	价格调整
	见合同条款

	7
	付款方式
	工程价款及预付款的支付按照专用合同条款约定执行

	…
	…
	…


 *2.漏项工程处理：施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。
*3供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。
*4.针对本项目的其他技术服务要求：
（一）技术要求
[bookmark: _GoBack]1.根据工程量清单和设计图纸进行施工（工程量清单和设计图纸另附），供应商须严格按工程量清单和设计图纸要求执行，供应商不得随意增减工程量（若有设计图纸，则按设计图纸施工）。
2.工程质量、材料、施工等的特殊要求：
（1）工程质量要求：工程质量必须达到国家现行技术规范，符合国家及行业验收合格标准。
（2）材料要求：不符合施工图纸要求、国家及地区相关规范和标准的材料不得采用。
（3）施工要求：工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。
（4）项目清单中未列及的，为实施项目所必需的各类辅材、配件、人工、税费等费用包含在供应商投标报价中。
（二）施工要求
1.施工期间，与施工的相关材料、垃圾需堆放在采购人指定地点，不得随意堆放。
2.施工过程应保证施工内容外的设施、设备、环境无污染、无损坏，若有损坏，应保证将设施、设备、环境恢复原样，相应费用由供应商自行承担。
3.机电垃圾及生活垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用供应商应在报价时自行考虑进报价中。
4.针对本项目配备项目负责人、技术负责人，项目组成员配备齐全；供应商拟投入本项目的项目负责人与技术负责人，未经采购人同意，不得变更。
5.供应商负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任，施工现场以及存放材料的库房，通风良好，严禁烟火，有相应的防火措施，施工时要配备必要的灭火设备等消防器材，施工现场不准混放易燃、易爆物品；非施工期间，供应商不得驻留施工现场。
6.发生紧急事故需抢修的，成交供应商在接到事故通知后，应当及时到达事故现场抢修。在缺陷责任期内发生本项目范围的工程因质量问题、施工不到位等而造成的返工、维修、维护由成交供应商负责维修并自行承担相关费用。
7.施工期间做好施工现场安全警示标志避免给群众出行带来不便和造成安全隐患。施工期间因项目需要的相关水电接入需经采购人同意并由专业人员接入，供应商不得随意私拉乱接水电。
8.施工期间，采购人不定期对施工现场进行巡视监督，对于不规范的施工情况及有发现质量问题的，供应商应无条件完成整改（整改费用由供应商自行承担），直至合格为止。
9.建设完成后，配合采购人完成本项目的审计工作，具体工作服务内容按照采购人的要求执行。
10.由于供应商原因逾期竣工，专用合同条款约定。    
二、商务要求 
1.项目地点：采购人指定地点。
2.工期要求：合同签订生效之日起60天（日历天）内完工，并验收合格。 
3.缺陷期：缺陷期为一年（缺陷期为工程验收合格之日起开始计算）。
4.售后服务：
（1）售后服务期限同缺陷期限，缺陷期内出现质量问题（不可抗力因素除外），成交供应商须免费进行维修，缺陷期外维修只收取成本费用。
（2）供应商在售后服务期内提供24小时电话服务，接到质量问题反应电话2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到场。
5.验收方法：
符合国家（或行业）相关标准并通过采购人组织的验收考核，并严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的相关要求组织验收。
注： 本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
