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第一章  投标邀请

日期：  2025  年 08 月 12 日

项目概况

中国科学院电工研究所高压电源采购项目 的潜在投标人应在www.oitccas.com获取招标文件，并于2025年09 月 02 日 14 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：  OITC-G250171940  

项目名称：  中国科学院电工研究所高压电源采购项目  

预算金额：  132.6  万元（人民币）
最高限价：  132.6  万元（人民币）
采购需求：

采购项目的名称、数量：

	包号
	货物名称
	数量
	是否允许采购进口产品
	采购预算

（人民币）
	最高限价
（人民币）

	1
	高压电源
	6台
	否
	132.6万元
	132.6万元


本项目共一个包，投标人可对上述一个包进行投标响应，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的供应商获得中标候选人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的供应商获得中标候选人推荐资格。

2、技术要求详见公告附件。
合同履行期限：          详见项目需求            
本项目  不接受  联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目  不属于  专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；

2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一投标人可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

3）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4）按本投标邀请的规定获取招标文件；

5）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

三、获取招标文件

时间：2025年 08 月 12 日 至 2025年 08 月 19 日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至17：00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：www.oitccas.com。

方式：登录东方招标www.oitccas.com注册并购买。

售价：￥600元/包。售后不退，购买时请注明拟投的包号。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
2025年 09 月 02 日 14 点 00 分（北京时间）
地点：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层东方厅（二）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜
1、招标文件采用网上电子版本发售和纸质招标文件同时发售方式：
1）登陆“东方招标”平台（http://www.oitccas.com/），点击“获取采购文件”链接图标，或直接输入访问地（http://www.oitccas.com/pages/sign_in.html?page=mine）完成投标人注册手续（免费），然后登陆系统寻找有意向参与的项目，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续，纸质文件可联系采购代理机构联系人通过快递或现场领取获取。电子版招标文件与纸质招标文件具有同等的法律效力。
2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3）投标人应在平台上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在平台上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

2、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号（如未标明招标编号OITC-G250171940，有可能导致投标无效）。

3、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国科学院电工研究所

地    址：北京市海淀区中关村北二条6号

联系方式：刘老师010-82547016

2.采购代理机构信息

名  称：东方国际招标有限责任公司

地  址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层

电  话：010-68290589/0583/0548
传  真：010-50828550

联  系 人：迟兆洋、叶明、芮虎峥、荀笑尘

邮  编：100081

邮  箱：mye@oitc.com.cn、xcxun@oitc.com.cn、yhli@oitc.com.cn

3.项目联系方式

项目联系人：迟兆洋、叶明、芮虎峥、荀笑尘

电  话：010-68290589/0583/0548



第二章  投标人须知资料表
本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

	序号
	内      容

	1
	采购人：中国科学院电工研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

	2
	合格的投标人资格：

  1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求”；

  2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；

  3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一投标人可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；
  4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

  5）按本投标邀请的规定获取招标文件；

  6）本项目不接受联合体投标；
  7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（注1）

	3
	投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

	4
	投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标或申明与技术规格条文的正负偏离。

	5
	现场踏勘：

(不组织

□组织

	6
	中标后分包或转包：

(不允许

□允许，分包内容要求：

        分包金额要求：

        分包人资质要求：

	7
	是否允许备选方案：否

	8
	投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%；

投标保证金形式：电汇、网银转账或金融机构、担保机构出具的保函。

（1）投标保函的，保函的格式以保函出具机构格式为准，保函的内容应包括投标保证金金额、保函的有效期限、担保的内容（即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由保函出具机构向采购人或采购代理机构足额支付投标保证金）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。

（2）使用电汇、网银转账形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝：

投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。

开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司

开户银行：招商银行北京西三环支行

账号：862081657710001

注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号（如未标明招标编号OITC-G250171940，有可能导致投标无效）

	9
	投标有效期：90个日历日（不得少于90个日历日）

	10
	为了投标文件的规范和统一，投标人需按以下内容及顺序编写投标文件，实际响应中如有必要，应由投标人对以下目录未涉及的部分予以补充：

★附件1 投标书（统一格式，投标人必须提供）

★附件2 投标一览表（统一格式，投标人必须提供）

★附件3 投标分项报价表（统一格式，投标人必须提供）

★附件4 货物说明一览表（统一格式，投标人必须提供）

★附件5 技术需求逐条应答表（统一格式，投标人必须提供）

★附件6 商务条款偏离表（统一格式，投标人必须提供）

附件7 资格证明文件：

★7-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，投标人必须提供，格式自拟）

7-2 税务登记证书（复印件，多证合一的无需提供）

7-3 国家法律法规要求的资质证明文件（如有）

★7-4法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（统一格式，投标人必须提供）

7-5 制造厂家的资格声明（统一格式）

7-6 投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明（统一格式）

★7-7制造厂家的授权书（统一格式，如果投标人提供的进口货物不是投标人自己制造的，则必须提供，进口货物适用。国产货物非必须提供。）

★7-8 开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2024年度）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

★7-9 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（投标人必须提供；依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

★7-10 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（投标人必须提供；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

★7-11 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-12 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-13 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-14 投标人必须提供“未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明”（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-15 投标人必须提供“控股股东名称、控股企业的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”（统一格式，加盖公章，投标人必须提供）

7-16 招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件8 履约保证金保函（统一格式，中标后开具）（如适用）

附件9 投标保证金的银行保函（统一格式）

附件10中标服务费承诺书（统一格式）

附件11 货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）

附件12 投标人针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺（需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明）
附件13 对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺

附件14 中小企业声明函（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）（统一格式）

附件15残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）（统一格式）

附件16政府采购投标担保函（适用于中小企业）

附件17 政府采购履约担保函（适用于中小企业）

附件18 预付款银行保函（如适用）

附件19 节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用）

注：投标文件项目需求应答简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本项目需求服务方案描述的，将可导致其投标响应被拒绝；投标人编制上述投标文件时，本招标文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。

	11
	★11.1投标文件：正本：1份；副本：5份 ；电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与盖章签字后的正本最终纸质版内容一致；U盘或光盘，单独密封提交）。
11.2为节约资源，建议纸质版投标文件双面打印。

	12
	投标文件的密封和标记：

12.1全部投标文件须1式6份，正本1份，副本5份，并注明“正本”和“副本”；投标文件电子版1份（PDF版本，U盘或光盘形式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质正本投标文件内容一致，如有不同，以纸质正本投标文件为准）；唱标信封1份（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

12.2所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。投标文件的①正本（正本里须含投标一览表）、②副本、③唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）、④电子版应分别封装。采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

12.3密封袋上应当至少载明以下信息：

项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一览表、投标人名称、投标人地址、“在  年  月  日  时  分（开标时间）前不得开启”字样。

12.4投标文件正本与副本应采用胶装左侧固定方式，分别装订成册并编制目录。不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。应当按照采购文件要求，在投标文件正本的规定位置加盖公章，副本可为正本的复印件。正本和副本封面应清晰标记“正本”或“副本”字样。正本和副本分别封入密封的信封或包装，加贴封条，封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。

12.5投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“电子版”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表12.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。

12.6唱标信封密封方式：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函一同单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“投标一览表”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表12.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。

★12.7投标人应当在投标文件加盖与当事人名称全称相一致的标准公章。若投标人使用其它（如带有“**专用章”等字样）的印章，则必须提供关于使用其它印章与公章同等法律效力的授权说明文件并加盖公章，否则将被视为无效响应。

	13
	现场递交投标文件时，投标人代表（仅限法定代表人或授权代表）需携带法定代表人资格证明书（复印件）/法定代表人授权委托书（复印件）、有效身份证件原件或有效身份证件复印件（加盖公章），并于开标时间前到达开标现场。

	14
	投标无效的情形：

（1）投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；

（2）投标有效期不足的； 

（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）未提供法定代表人授权书的；

（5）未提供制造商授权书的(进口货物适用)；

（6）投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

（7）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（8）投标报价超过采购预算的；

（9）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的；

（10）不符合法律、法规和招标文件中★号条款及实质性要求的。

	15
	（1）投标人需就整个包进行投标，不完整的投标将被拒绝。

（2）投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。

投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），投标将被拒绝（本项目不适用）：
换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率
说明：汇率为开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价。

	16
	评标方法：综合评分法
具体评分标准详见附表。

	17
	确定中标候选人的原则为：按综合评分得分排名确定

	18
	如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方。

	19
	履约保证金：不适用


500-100


0.64

		
	1000-5000

	0.40%



	注：中标服务费按差额定率累进法计算。
	

	21
	询问：

询问送达形式：询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

联系部门：招标部

联系电话：010-68290583/0548

传真：010-50828550

电子邮箱：hzrui@oitc.com.cn 、xcxun@oitc.com.cn 

通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层。

	22
	接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：

接收方式：传真或电子邮件或邮寄

联系部门：招标部

联系电话：010-68290583/0548

传真：010-50828550

电子邮箱：hzrui@oitc.com.cn、xcxun@oitc.com.cn
通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层

	中小企业划分标准所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	废标条款
	1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性投标的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

	分公司投标
	分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。


注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商则其投标将被拒绝。


第三章 投标人须知
（一）说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人（招标人）：中国科学院电工研究所

1.2 采购代理机构（招标代理机构）：东方国际招标有限责任公司

1.3 合格的投标人（供应商）：详见招标文件第二章“投标人须知资料表”（以下简称“资料表”）

1.4 凡受托为本次招标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标，凡未购买招标文件的供应商，不得参与投标。

1.5 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.6 采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

2．资金来源

2.1 财政性拨款经费，已落实。

3．投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务承担责任。

3.2 中标人应向采购代理机构交纳中标服务费（费用详见“资料表”）。此项费用不应单独开列，但计入投标总价。

（二）招标文件

4. 招标文件构成

4.1 招标所需的有关服务的内容、详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件包括：

第一章 投标邀请 

第二章 投标人须知资料表  

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 拟签订的合同文本（范本）

第六章 投标文件格式  

第七章 评标文件（附：评标标准）

根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构以书面形式通知所有招标文件收受人。所有接到澄清通知的投标人在收到后应立即向采购代理机构回函确认。

6. 招标文件的修改

6.1采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改应以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。修改的内容是招标文件的组成部分，对招、投标双方具有约束力。

6.3 招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标文件的编制

7．投标范围、投标文件中计量单位的使用、投标语言

7.1投标范围详见第二章“资料表”。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文为准。

8. 投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括但不仅限于以下内容：详见第六章投标文件格式。

9. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1 不适用

10. 投标报价

10.1投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2 投标人对每项货物及服务只允许有一个报价，采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

10.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.4投标人所报的投标分项价格或单次费用明细价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

10.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.6对投标人投标服务报价的其他要求详见第二章“资料表”。
11. 投标保证金

11.1 投标人应提供投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。

11.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（5）中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的。

11.3 投标人应提交投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。

11.4 凡没有根据本招标文件规定缴纳投标保证金的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

11.5 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后的5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内办理无息退还手续。

12. 投标有效期

12.1投标应在规定的开标日后的（见第二章“资料表”）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

12.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求或允许修正其标书内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13. 投标文件的签署及规定

13.1 投标人应准备投标文件正本1份、副本5份、电子版1份（U盘或光盘形式，pdf格式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的签字盖章版纸质投标文件正本内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）、唱标信封1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“投标一览表”或“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

13.2 投标文件需打印后胶装成不可拆解的文本。投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权委托书”（格式见第六章附件），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3 如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

13.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

13.5 除招标文件有特殊说明,投标文件的正本须为原件。

13.6 投标文件的签署及规定的其他要求详见第二章“资料表”，如有前后要求不一致的以第二章“资料表”要求内容为准。

（四）投标文件的递交

14. 投标文件的密封和标记

14.1投标时，所有投标文件必须封入密封的信封或包装，投标文件的①正本（须内含投标一览表）、②副本、③电子版、④唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）应分别封装，且在封袋正面标明“正本”、“副本”、  “电子版”、“投标一览表”字样。

14.2 所有信封上均应：

(1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址；

(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一览表、投标人名称、投标人地址、和“在    年    月   日    时   分（开标时间）之前不得启封”的字样；

(3) 在信封的封装处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。

14.3所有信封上均应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。

14.4投标文件的密封和标记的其他要求详见第二章“资料表”， 如有前后要求不一致的以第二章“资料表”要求内容为准。

14.5 如果投标人未按招标文件要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.6所有投标文件应在投标截止时间前送达投标文件递交地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

14.7 采购代理机构不接受电话、传真投标。

15. 投标截止日期

15.1 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

15.2 采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间之前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

16.2 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.4 从投标截止期至投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的第11条规定不予退回。

（五）开标及评标

17. 开标

17.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人代表应签名报到以证明其出席。投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.2 投标人不足3家的，不得开标。

17.3 开标时，由投标人代表或公证人检查投标文件的密封情况。

17.4 密封情况经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。但投标声明不得为选择性报价或多个方案说明或附加条件的报价。
17.5未宣读的投标价格评标时一律不予承认。

17.6采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

17.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18. 组建评标委员会

本项目采用综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或中标投标人的评标方法，具体内容详见招标文件第七章。
19. 投标文件的初审

19.1 投标文件的初审分为资格检查和符合性检查：

（1）开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20. 投标文件的澄清

20.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

20.3 算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“投标一览表”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”（报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的表述发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

21. 投标偏离与非实质性响应

21.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的描述，评标委员会可以接受，但这种接受不能妨碍或影响任何投标人的相对排序。

21.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。在实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.评标

本项目采用综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重，评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行评价、打分，具体内容详见第七章。

23．评标过程及保密原则

23.1 开标之后，直到采购人与中标人签署合同为止，本次招标各方有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2 评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，将及时向财政部门报告。

23.2 政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，将及时向财政、监察等部门举报。

（六）中标服务费

24 中标服务费
24.1中标人须在收到中标通知书后5个工作日内，向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准和计算办法见第二章“资料表”。此项费用无须单列，但计入投标总价。

24.2 中标服务费将以采购代理机构可接受的方式进行收取。中标人如未按上述规定交纳，采购代理机构将没收其投标保证金。

24.3 在投标时，投标人需提供中标服务费承诺书（承诺书格式见第六章附件14）。

（七） 关于中小企业参加投标的特殊规定
25. 小型、微型企业价格扣除政策（非专门面向中小企业的项目）

25.1 根据工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部四部门印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）和财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

25.2 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

26. 政府采购信用担保

26.1投标人可以自愿选择是否采取投标担保函、履约担保函和融资担保的形式交纳投标保证金、履约保证金和履约融资。

（七） 询问和质疑

27. 询问

供应商对政府采购活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

28. 质疑

28.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对本项目招标文件提出质疑的，为按要求购买获取招标文件之日；

（二）对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.3 提出质疑的供应商（简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑期外提出的质疑及针对同一采购程序环节非“一次性提出”的质疑，采购代理机构将不予受理。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.5 采购人、采购代理机构收到的质疑函不符合本须知28.4条规定的，将一次性书面告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。未按照法定质疑期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不予受理。

28.6 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章“资料表”。

28.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

（八）其他需注意事项

投标人应保证投标资料的真实性，投标人提供的所有数据和内容应当保证是真实有效的。投标人中标后，采购人有权对此进行核实，并对中标人履约能力进行考核，如有虚假情况或履约能力达不到采购人要求，采购人有权取消其中标资格或单方解除合同。


第四章  项目需求
一、货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	交付地点

	1
	高压电源
	6台
	合同签订后的20日内交货
	中国科学院电工研究所用户指定地点


注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

三、具体要求：
设备/货物名称：高压电源采购
设备用途：该设备用于电子束加工检测设备中为电子枪提供高稳定性高可靠性的高压电源，通过该设备可控制电子枪发射电子束的能量大小。
（一）技术要求
1、技术指标：

1.1 工作条件
1.1.1 工作温度：0℃~+40℃；

1.1.2 储存温度：-30℃ ~＋55℃；

1.1.3 湿度：20%~85%Rh，无冷凝
1.1.4 外部电源：AC220V±10%，50/60Hz,电流≤10A

1.2 技术参数

1.2.1 电源（带PID闭环控制）
1.2.1.1 阴极电源
▲①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压，恒压控制
▲②发射电流范围： 0~10mA，在全程输出电压范围内

★③电压纹波： ≤1V

★④电压稳定度： ≤±1V/h，≤±4V/8h

★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V

▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB 

⑦输出电压精度： ≤2% 

★⑧上位机显示发射电流分辨率：1uA

▲⑨发射电流ADC分辨率： 0.183uA / 1LSB 

1.2.1.2 栅极电源
▲①输出电压范围： 0V~-2500V，对阴极电压

▲②输出电流范围： 0~5mA，在全程输出电压范围内

▲③上位机显示输出电压分辨率： 1V

▲④输出电压ADC分辨率： 0.046V / 1LSB

★⑤支持栅极PID闭环控制阴极发射电流

⑥手动控制模式和发射电流自动闭环控制模式共存，可切换使用

1.2.1.3 灯丝电源
▲①输出电压范围： 0~7V，对阴极电压

▲②输出电流范围： 0~3A，对阴极电流

★③电流稳定度： ≤2mA/8h

★④上位机显示输出电流分辨率： 1mA

▲⑤输出电流ADC分辨率： 0.064mA / 1LSB

▲⑥输出电流精度： ≤0.1%

1.2.1.4 静电透镜电源
★①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压

★②输出电流范围： 0~1mA

★③纹波： ≤1Vp-p

★④稳定度： ≤2V/h，≤8V/8h

★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V

▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB
1.2.2 电源（不带PID闭环控制）
1.2.2.1 阴极电源
▲①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压，恒压控制

▲②发射电流范围： 0~10mA，在全程输出电压范围内

★③电压纹波： ≤1V

★④电压稳定度： ≤±1V/h，≤±4V/8h，

★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V

▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB

⑦输出电压精度： ≤2% 

★⑧发射电流稳定度：≤5uA @ 0.02~20Hz

★⑨上位机显示发射电流分辨率：1uA

▲⑩发射电流ADC分辨率： 0.183uA / 1LSB 

1.2.2.2 栅极电源
▲①输出电压范围： 0V~-2500V，对阴极电压

▲②输出电流范围： 0~5mA，在全程输出电压范围内

★③电压纹波： ≤500mVp-p

★④电压稳定度： ≤1V/15min

★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V

▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.046V / 1LSB

⑦输出电压精度： ≤2%

1.2.2.3 灯丝电源
▲①输出电压范围： 0~7V，对阴极电压

▲②输出电流范围： 0~3A，对阴极电流

★③纹波： ≤3mAp-p

★④电流稳定度： ≤2mA/8h

★⑤上位机显示输出电流分辨率： 1mA

▲⑥输出电流ADC分辨率： 0.064mA / 1LSB

⑦输出电流精度： ≤0.1%

▲⑧具备灯丝寿命统计功能（精度1秒，可累计时间＞1.5年，可软件读取以及软件清零）
1.2.2.4 静电透镜电源
★①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压

②输出电流范围： 0~1mA

★③纹波： ≤1Vp-p

★④稳定度： ≤2V/h，≤8V/8h,

★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V

▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB

⑦输出电压精度： ≤2%

★⑧上位机显示发射电流分辨率：1uA

▲⑨发射电流ADC分辨率： 0.183uA / 1LSB

1.2.3 通信接口

▲①硬件接口形式：DB9母头

▲②通信协议： Modbus (RTU 或ASCII均可，协议内容在说明书中详细列出）

▲③针脚定义： 1：RS485-A；2：RS485-B；3-GND；5/6- InterLock

④波特率： 9600，115200（通用波特率）

1.2.4 电缆规格

▲①阴极、灯丝、栅极共用1根高压电缆（需方提供电源端和负载端的接口规格），线缆长度4.2米±0.1米。

▲②静电透镜用1根同轴电缆（需方提供负载端的接口插头 ），线缆长度4.2米±0.1米。

1.2.5 报警功能

①须具备以下报警功能：输出过压、过流报警；拉弧报警；故障报警

1.2.6 机械尺寸

★①标准19寸机箱

★②3U高度

③深度≤620mm（不包括高压电缆）

★2、配置清单及零配件（包括专用工具）：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	电源（带PID闭环控制）
	台
	4

	2
	电源（不带PID闭环控制）
	台
	2


（二）商务要求
1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则24小时内现场解决，重特大故障三日内现场解决。
2）投标人提供技术支持热线电话。

3）★提供货物十七个月保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的任何故障，均可保证负责无偿调试及维修，，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

培训要求：

提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

2、包装要求：

应根据合同规定及国家有关标准使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

★3、交货日期：

合同签订后的20日内交货；

★4、交货地点：

中国科学院电工研究所用户指定地点
5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人按照合同约定时间对发现的缺少、丢失和损坏部分进行维修、替换或补充并尽快送达交货地点。 

2）中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法给到采购人确认,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 

3）保修期自最终安装验收合格、采购人签发验收合格证明后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心。

★7、付款方式：
合同签订后10个工作日内支付合同金额30%，货物到货后凭用户代表签字的货物签收单支付合同金额的60%，验收合格后凭用户代表签字并加盖单位公章的验收报告支付合同金额10%。
★8、投标报价要求：

（1）本项目不允许采购进口产品与服务（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）。

（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

★9、违约索赔：

（1）若乙方交付的货物数量不符，甲方有权拒绝接收货物，并要求乙方在五个工作日内按照合同约定的数量交付货物，乙方拒不交付的，甲方有权解除合同，不予支付任何费用，并要求乙方承担本合同总金额的30%违约金。

（2）若乙方交付的货物名称、型号、品牌、产地不符合甲方要求，若在验收阶段，经双方核对签字确认后，甲方有权拒绝接受货物，并有权要求乙方在30个工作日内重新交付符合标准的货物。若已经接受货物，甲方有权要求乙方在30个工作日内更换货物。乙方拒绝更换或重新交付，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额的30%违约金。

（3）若乙方在搬运、安装设备的过程中造成甲乙双方或第三方人身财产遭受损害的，应由乙方承担全部责任，同时甲方有权视具体情况选择解除本合同。

（4）若乙方未按约定提供售后服务的，甲方有权聘请第三方进行服务，费用由乙方承担，上述情况每出现一次，乙方应向甲方支付合同金额20% 的违约金，累计发生2次以上的（含2次），甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额30% 的违约金。

（5）本合同所约定的违约金不足以弥补因乙方违约致使甲方所遭受的损失的，甲方有权要求乙方补足差额。

（6）甲方按照合同约定向乙方发出解除合同的通知时，合同解除。合同解除后，乙方需退回甲方已付货款，并自行将设备运回，所发生费用由乙方自行承担，若乙方在收到甲方解除通知后15日内未将设备运回，视为乙方同意甲方自行处理，所发生的费用和损失由乙方承担，合同解除后乙方仍然需按照本合同规定承担相应的违约责任。
第五章 拟签订的合同文本（范本）
（本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。）

合同编号：
中国科学院电工研究所

XXXXX采购合同

签订日期： XX年XX月XX日

甲方：中国科学院电工研究所

地址：北京市海淀区中关村北二条六号

乙方：

地址： 

甲乙双方在平等互利、诚实信用的基础上，根据 《中华人民共和国民法典》和有关法律法规规定，经双方协商一致，就甲方向乙方采购 XXXXXXXX  事宜订立本合同约定如下：

一  合同标的

1.1乙方向甲方提供 XXXXXXXX 产品，乙方负责提供所供成套货物的随机配件、特殊工具及调试配件。

1.2乙方向甲方提供货物设计、安装、调试、生产操作和系统维护等所需的技术资料。

1.3乙方负责所供货物的安装、调试，并提供现场服务和相关培训。

1.4上述具体信息详见技术协议或设备清单。

二  合同价格
2.1本合同总价为人民币 XXXXXXXX元（大写：XXXXXXXX元整）。该价格为固定价格，在合同有效期内不受原材料价格和其他因素的影响而改变。具体产品信息如下:

	序号
	名称
	型号
	数量(台)
	单价(元)
	总价

(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2上述价格已包含了货物价格、备品备件价格、技术资料费、技术服务费、安装调试费、包装费、运输费、保险费以及税费等乙方为履行本合同所发生的所有费用。

三  支付方式

3.1预付款：合同生效甲方向乙方支付合同总价的    %，即：XXXXXXXX元（大写金额为人民币XXXXXXXX元整）作为预付款。合同签订后XX个工作日内付款，付款前乙方向甲方出具等额的合法增值税发票。
3.2乙方货物到达本合同约定交货地点并经甲方清点（包括技术资料和备品备件）验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的    %，即：XXXXXXXX元整（大写金额为人民币XXXXXXXX元整），付款前乙方向甲方出具金额为剩余合同价款（即合同总价    %）的合法增值税发票，甲方收到发票后XX个工作日内付款。

3.3甲方采用银行转账或双方约定的其他方式支付合同款，乙方开具的增值税发票应事先得到甲方的认可。

乙方收款信息：

开户银行： 

开户名称： 

账号：

税号：
四  交货与验收

4.1乙方应于本合同生效后  XX日内交货，并在发货前  XX 日通知甲方，待甲方确认后方可发货。如甲方根据实际需要对交货时间做出调整的，应提前  XX  日书面通知乙方。乙方应于到货后 XX  日内完成安装调试并通过甲方的验收。

4.2交货地点：甲方指定地点

4.3运输方式：由乙方负责运输卸货，运输费用由乙方承担。

4.4货物的所有权自交付之后转移，货物损毁灭失的风险在交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。

4.5产品合格证、维修使用说明、质量保证书、技术资料等文件资料由乙方在交付货物的时候一同交付，或者在交货期满前交付，技术协议另有约定的，按技术协议的约定执行。

4.6乙方须在发货前 XX 日用邮件、传真或者特快专递的方式向甲方提供详细的货物装箱清单及预计到达交货地点的时间，同时按甲方要求派有关工作人员到交货地点协助货物接收及验收。

4.7货物到货后甲乙双方应根据装箱单所列项目对实际运到合同货物进行清点核对，如发现合同货物与装箱单不一致项目将被认定为乙方缺少、丢失或者过量供货，该清点过程双方做好记录并签字确认。

4.8如不能在货物交付时开箱检验，甲方应提前  XX 天通知乙方开箱的时间，乙方应准时派人参加开箱检验，如果在开箱检验时发现的任何因乙方原因或运输原因造成的合同货物的缺少、丢失和损坏，双方应做好书面记录并签字确认，乙方应在 XX 日之内对发现的缺少、丢失和损坏部分进行维修、替换或补充并尽快送达交货地点。如乙方未及时派人参加开箱检验，甲方有权单独开箱，检验记录对双方有效。

五  包装和运输标记
5.1乙方交付的货物须符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同货物安全、无损地运抵现场。

5.2包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的货物损坏，乙方要在货物的设计结构上予以解决。

5.3乙方根据合同货物不同的形状及特性进行包装，并采取防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震保护措施，以适应海运、航空运输或陆上长短途运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学引起的损坏，保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同约定交货地点。货物包装前，乙方负有对所包装货物进行检查清理，并保证零部件齐全的义务。

5.4乙方在每件包装箱（如有）的两个侧面上，用不褪色的油漆或以明显易见的标准汉字字样作出以下标记:

（1）合同号／产品工号

（2）目的站

（3）收货人名称

（4）设备及部件名称、机组号

（5）箱号／件号

（6）毛重／净重（公斤）

（7）体积（长×宽×高，以mm表示）

（8）生产厂家

（9）生产日期

凡重量为2吨或超过2吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及起吊位置，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上不同要求，包装箱上应明显地印刷“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样，并标有适当的习惯用符号和直观标记。

5.5对裸装货物应以金属标签或直接在货物本身上注明上述有关内容，大件货物应带有足够的货物支撑或垫木。

六  调试和验收
6.1如需调试，乙方有义务进行合同货物的调试以及有关的售后服务。

6.2乙方派出的售后服务人员必须是精通合同货物性能的、具有足够专业知识结构和工作经验的、完全能够胜任本职工作的、能对现场出现的相关问题及时做出正确处理、具有良好的协调和协作精神、身体健康的合格人员。一旦发现乙方人员不合格，甲方有权向乙方提出更换的要求，乙方必须在接到更换通知后立即更换合格技术人员提供现场服务。

6.3乙方派出的售后服务人员应遵守甲方的安全管理规定和工作安排，甲方可视情形提供乙方人员在甲方提供服务期间通信、食宿的方便，但是费用由乙方承担。乙方有义务为其人员在服务期间购买保险，支付工资、福利和津贴，如期间发生意外导致其人员人身伤害或财产损失，乙方负责承担责任。

6.4本合同货物的调试具体内容按照《技术协议》的要求进行，如乙方安装调试过程中发现某一部件、零件是货物正常运行必不可缺的，但是该部件、零件没有包含在本合同的供货范围中，乙方有义务免费提供该部件或零件，以保证货物的正常运行。

6.5本合同货物调试完成后，甲乙双方将共同参加对合同货物的验收，货物能够正常运行、符合《技术协议》设定的各项参数的，甲方将签发验收合格证明；如货物不能正常运行或者不符合《技术协议》设定的各项参数的，乙方应及时排查故障原因，并在本合同约定的交货期内完成调整或修复，甲方将根据乙方的调整修复情况组织第二次验收，第二次验收仍不合格的，按照本合同第八条执行。

6.6无论货物是否经过第二次验收，乙方未能在本合同约定的交货期内使货物验收合格的，均应按照本合同第八条的约定承担违约责任。

6.7乙方有义务提供免费的技术培训，使甲方人员掌握合同货物的使用和操作方法。

6.8甲方签署验收合格证明并不免除乙方在合同货物质量保证期内的义务。

七  质量保证

7.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，符合合同及技术协议约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.2 如合同货物在质量保证期内出现质量问题，甲方应尽快通知乙方，乙方应在收到通知后  XX 日内派人赶赴甲方处理，质量问题因甲方原因造成的，乙方进行处理所发生的费用由甲方承担。如乙方未能及时派人处理质量问题，甲方有权选择第三方提供服务，由此发生的费用由乙方承担。

7.3 如因乙方原因合同货物在质量保证期内发生质量问题，给甲方造成停产停工或科研项目停滞等损失的，乙方应负责赔偿。

7.4 除非有其他约定，本合同货物的质量保证期为甲方签署合同货物验收合格证明后  XX 个月，如在该期间内因乙方原因更换了相关货物或部件，则该货物或部件的质保期重新计算。

7.5虽然有7.4之规定，如合同货物存在潜在缺陷，则乙方对合同货物的义务不受本合同质量保证期的约束，乙方对潜在缺陷承担义务的期限为质量保证期满后XX 个月。潜在缺陷是指货物的隐患在正常情况下不能在制造、安装的过程中被发现。

八  索赔
8.1 乙方有义务在本合同约定的交货期限内交付本合同货物、备品备件、技术资料以及使本合同货物通过甲方验收。

8.2 除非甲方要求推迟交货期或者得到甲方书面同意，乙方逾期交付本合同货物应按下列方式向甲方支付逾期交货违约金：

（1）逾期交付3天～2周，每日违约金金额为本合同价款的 XX  ％；

（2）逾期交付2～4周，每日违约金金额为本合同价款的  XX ％；

（3）逾期交付4周及以上，每日违约金金额为本合同价款的 XX ％；

不足一周按一周计算。

合同货物逾期交付的违约金总金额不超过合同货物总价的  XX  ％，乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

8.3由于确属乙方责任未能按本合同的规定按时交付相关技术资料时，则每延迟一日，乙方支付违约金  XX 元。

8.4乙方技术人员逾期提供安装调试服务或者经安装调试后未能经甲方验收合格，则每延迟一日，乙方支付违约金 XX  元。

8.5 如合同货物经第二次验收后仍未合格，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物质量、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。

九  合同变更、修改和终止

9.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应由建议方书面通知对方，如该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，由乙方提出影响合同价格或交货期的详细说明，甲方认可后签署补充协议。

9.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知后  XX 日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正。如果得不到修正，甲方将保留终止本合同的一部分或全部的权利。对于这种终止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其他条款有明确约定，则按有关条款处理。

9.3如果甲方行使终止权利，甲方有权停付到期应向供方支付终止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的终止部分款项索回。

9.4如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或承接乙方权利义务主体是否终止合同，或要求变更合同。

十  保险

10.1乙方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以甲方为受益人投保发运合同总价110％的运输一切险或其他险种，保险区段为乙方发货地点到甲方指定仓库或场地的合同交货地点为止。

十一  税费

11.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

11.2本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、技术服务等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

11.3乙方向甲方提供增值税       专用/普通 发票。

十二  不可抗力

12.1不可抗力是合同生效后发生的不能预见、不能避免、不可抗拒的社会和自然事件，包括严重的自然灾害、战争、叛乱、破坏、动乱等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

12.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以书面形式通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

12.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60日以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

十三  知识产权和保密义务
13.1乙方应保证不因所供合同设备而引起的任何第三方对甲方提出侵犯专利权、商标权、著作权等知识产权的指控。如果发生这类事件，乙方应全部承担因此引起的一切法律上和经济上的责任。

13.2乙方保证在本合同执行过程中获得的甲方的任何技术资料、图纸和技术参数等只用于本合同的执行，此外不得擅自使用或以任何形式泄露给第三方，否则除承担本合同约定的违约责任外，还应赔偿由此造成的相应损失。

十四  法律适用和争议解决

14.1本合同以及由于本合同产生的争议适用中华人民共和国法律。

14.2本合同履行过程中如有争议发生，双方应该友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五  其他
15.1本合同经甲乙双方代表签字盖章后立即生效，至双方的责任、义务履行完毕后失效。

15.2《技术协议》作为本合同附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有冲突，技术部分以《技术协议》为准。

15.3本合同生效后，所有甲乙双方达成的修订、变更和补充协议以书面的形式提出，经双方代表签字盖章后生效，并与甲乙双方往来的函件（包括但不限于特快专递、挂号信、平信、传真、邮件）共同构成合同不可分割的部分。

15.4本合同正本壹式XX份，甲方执叁份，乙方执XX份，具有同等的法律效力。

15.5本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
（此页为签字盖章页）
甲方（章）：  

单位地址：

授权代表：  

电    话：

开户行：

账  号：

税  号：

邮政编码：

                               年     月     日

乙方（章）： 

单位地址： 

授权代表：  

电    话：

开户行： 

账  号：

税  号：

邮政编码：

                              年     月     日
第六章 投标文件格式
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★附件1 投标书（统一格式，投标人必须提供）

★附件2 投标一览表（统一格式，投标人必须提供）

★附件3 投标分项报价表（统一格式，投标人必须提供）

★附件4 货物说明一览表（统一格式，投标人必须提供）

★附件5 技术需求逐条应答表（统一格式，投标人必须提供）

★附件6 商务条款偏离表（统一格式，投标人必须提供）

附件7 资格证明文件：

★7-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，投标人必须提供，格式自拟）

7-2 税务登记证书（复印件，多证合一的无需提供）

7-3 国家法律法规要求的资质证明文件（如有）

★7-4法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（统一格式，投标人必须提供）

7-5  制造厂家的资格声明（统一格式）

7-6  投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明（统一格式）

★7-7制造厂家的授权书（统一格式，如果投标人提供的进口货物不是投标人自己制造的，则必须提供，进口货物适用。国产货物非必须提供。）

★7-8 开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2024年度）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

★7-9 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（投标人必须提供；依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税）

★7-10 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（投标人必须提供；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

★7-11 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-12 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-13 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-14 投标人必须提供“未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明”（格式自拟，加盖公章，投标人必须提供）

★7-15 投标人必须提供“控股股东名称、控股企业的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”（统一格式，加盖公章，投标人必须提供）

7-16  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件8 履约保证金保函（统一格式，中标后开具）（如适用）

附件9 投标保证金的银行保函（统一格式）

附件10中标服务费承诺书（统一格式）

附件11 货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）

附件12投标人针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺（需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明）
附件13对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺

附件14中小企业声明函（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）（统一格式）

附件15 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）（统一格式）

附件16 政府采购投标担保函（适用于中小企业）

附件17政府采购履约担保函（适用于中小企业）

附件18预付款银行保函（如适用）

附件19 节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用）

附件1： 投标书 

致：东方国际招标有限责任公司

根据贵方为( 项目名称：               )项目招标采购服务的投标邀请(招标编号：          和包号：    ),签字代表 (姓名：      、职务：      )经正式授权并代表投标人（投标人名称：         、地址：           ）提交下述文件

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

包括正本    份，副本    份，电子版   份。

2、以形式出具的投标保证金，金额为人民币          元。

在此，签字代表宣布同意如下：

（1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价总价为：
大写：                        （用文字表示的投标总价，标明币种）；

小写：                        （用数字表示的投标总价，标明币种）。

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第      号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起       个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（8）我司承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

（9）我方已充分理解贵方关于投标报价不得因可能影响服务质量或者不能诚信履 约而明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价的相关规定，并清楚若违反相关规定将导致废标的严重后果。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                 传真：                        
电话：                                 电子函件：                    
开户名全称：                    

开户银行：                      
银行账号：                      
投标人授权代表签字：                        
投标人名称：                        （加盖公章）

日期：                 
附件2：投标一览表

项目名称：                                  
招标编号/包号:                   /    
	包号
	货物名称
	数量
	主要制造商名称和产地
	价格条件
	投标币种
	投标总价
	交货期
	投标保证金
	投标声明

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人授权代表签字：                       
投标人名称：                       （加盖公章）

日期：                            
注：
1、本表按包填写；
2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；

3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；

附件3：投标分项报价表

项目名称：                                  
招标编号/包号:                   /    
货币币种：                                       货币单位：          

	序号
	名称
	产地
	制造商名称
	品牌
	规格型号/描述
	数量
	单价
	合计

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	应填写主机
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	相关附件（如有）
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	专用工具、配件
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	
	

	4
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	5
	至最终目的地的运费和保险费
	
	
	
	
	
	
	

	6
	其他伴随服务费用
	
	
	
	
	
	
	

	7
	总价
	


投标人授权代表签字：                       
投标人名称：                       （加盖公章）

日期：                            
注：1.如果按单项价格计算的结果与总价不一致,以单项价格为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人可根据实际情况对上表进行表格内容增减。

附件4：货物说明一览表

项目名称：                                      

招标编号/包号：                   /  

	序号
	货物名称
	产地
	品牌
	制造商名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人授权代表签字：                       
投标人名称：                       （加盖公章）

日期：                            
注：

本表按包填写

若投标人所投货物为小型微型企业产品，应在备注栏标明，同时提供中小企业声明函。

附件5：技术需求逐条应答表

	招标文件技术需求条目编号及所要求内容
	投标文件应答内容
	相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码（如需提供）
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	1、技术指标：
	
	
	

	1.1 工作条件
	
	
	

	1.1.1 工作温度：0℃~+40℃；
	
	
	

	1.1.2 储存温度：-30℃ ~＋55℃；
	
	
	

	1.1.3 湿度：20%~85%Rh，无冷凝
	
	
	

	1.1.4 外部电源：AC220V±10%，50/60Hz,电流≤10A
	
	
	

	1.2 技术参数
	
	
	

	1.2.1 电源（带PID闭环控制）
	
	
	

	1.2.1.1 阴极电源
	
	
	

	▲①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压，恒压控制
	
	
	

	▲②发射电流范围： 0~10mA，在全程输出电压范围内
	
	
	

	★③电压纹波： ≤1V
	
	
	

	★④电压稳定度： ≤±1V/h，≤±4V/8h
	
	
	

	★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V
	
	
	

	▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB 
	
	
	

	⑦输出电压精度： ≤2% 
	
	
	

	★⑧上位机显示发射电流分辨率：1uA
	
	
	

	▲⑨发射电流ADC分辨率： 0.183uA / 1LSB
	
	
	

	1.2.1.2 栅极电源
	
	
	

	▲①输出电压范围： 0V~-2500V，对阴极电压
	
	
	

	▲②输出电流范围： 0~5mA，在全程输出电压范围内
	
	
	

	▲③上位机显示输出电压分辨率： 1V
	
	
	

	▲④输出电压ADC分辨率： 0.046V / 1LSB
	
	
	

	★⑤支持栅极PID闭环控制阴极发射电流
	
	
	

	⑥手动控制模式和发射电流自动闭环控制模式共存，可切换使用
	
	
	

	1.2.1.3 灯丝电源
	
	
	

	▲①输出电压范围： 0~7V，对阴极电压
	
	
	

	▲②输出电流范围： 0~3A，对阴极电流
	
	
	

	★③电流稳定度： ≤2mA/8h
	
	
	

	★④上位机显示输出电流分辨率： 1mA
	
	
	

	▲⑤输出电流ADC分辨率： 0.064mA / 1LSB
	
	
	

	▲⑥输出电流精度： ≤0.1%
	
	
	

	1.2.1.4 静电透镜电源
	
	
	

	★①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压
	
	
	

	★②输出电流范围： 0~1mA
	
	
	

	★③纹波： ≤1Vp-p
	
	
	

	★④稳定度： ≤2V/h，≤8V/8h
	
	
	

	★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V
	
	
	

	▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB
	
	
	

	1.2.2 电源（不带PID闭环控制）
	
	
	

	1.2.2.1 阴极电源
	
	
	

	▲①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压，恒压控制
	
	
	

	▲②发射电流范围： 0~10mA，在全程输出电压范围内
	
	
	

	★③电压纹波： ≤1V
	
	
	

	★④电压稳定度： ≤±1V/h，≤±4V/8h，
	
	
	

	★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V
	
	
	

	▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB
	
	
	

	⑦输出电压精度： ≤2% 
	
	
	

	★⑧发射电流稳定度：≤5uA @ 0.02~20Hz
	
	
	

	★⑨上位机显示发射电流分辨率：1uA
	
	
	

	▲⑩发射电流ADC分辨率： 0.183uA / 1LSB
	
	
	

	1.2.2.2 栅极电源
	
	
	

	▲①输出电压范围： 0V~-2500V，对阴极电压
	
	
	

	▲②输出电流范围： 0~5mA，在全程输出电压范围内
	
	
	

	★③电压纹波： ≤500mVp-p
	
	
	

	★④电压稳定度： ≤1V/15min
	
	
	

	★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V
	
	
	

	▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.046V / 1LSB
	
	
	

	⑦输出电压精度： ≤2%
	
	
	

	1.2.2.3 灯丝电源
	
	
	

	▲①输出电压范围： 0~7V，对阴极电压
	
	
	

	▲②输出电流范围： 0~3A，对阴极电流
	
	
	

	★③纹波： ≤3mAp-p
	
	
	

	★④电流稳定度： ≤2mA/8h
	
	
	

	★⑤上位机显示输出电流分辨率： 1mA
	
	
	

	▲⑥输出电流ADC分辨率： 0.064mA / 1LSB
	
	
	

	⑦输出电流精度： ≤0.1%
	
	
	

	▲⑧具备灯丝寿命统计功能（精度1秒，可累计时间＞1.5年，可软件读取以及软件清零）
	
	
	

	1.2.2.4 静电透镜电源
	
	
	

	★①输出电压范围： 0V~-20kV，对地电压
	
	
	

	②输出电流范围： 0~1mA
	
	
	

	★③纹波： ≤1Vp-p
	
	
	

	★④稳定度： ≤2V/h，≤8V/8h,
	
	
	

	★⑤上位机显示输出电压分辨率：1V
	
	
	

	▲⑥输出电压ADC分辨率： 0.366V / 1LSB
	
	
	

	⑦输出电压精度： ≤2%
	
	
	

	★⑧上位机显示发射电流分辨率：1uA
	
	
	

	▲⑨发射电流ADC分辨率： 0.183uA / 1LSB
	
	
	

	1.2.3 通信接口
	
	
	

	▲①硬件接口形式：DB9母头
	
	
	

	▲②通信协议： Modbus (RTU 或ASCII均可，协议内容在说明书中详细列出）
	
	
	

	▲②通信协议： Modbus (RTU 或ASCII均可，协议内容在说明书中详细列出）
	
	
	

	④波特率： 9600，115200（通用波特率）
	
	
	

	1.2.4 电缆规格
	
	
	

	▲①阴极、灯丝、栅极共用1根高压电缆（需方提供电源端和负载端的接口规格），线缆长度4.2米±0.1米。
	
	
	

	▲②静电透镜用1根同轴电缆（需方提供负载端的接口插头 ），线缆长度4.2米±0.1米。
	
	
	

	1.2.5 报警功能
	
	
	

	①须具备以下报警功能：输出过压、过流报警；拉弧报警；故障报警
	
	
	

	1.2.6 机械尺寸
	
	
	

	★①标准19寸机箱
	
	
	

	★②3U高度
	
	
	

	③深度≤620mm（不包括高压电缆）
	
	
	

	★2、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	
	
	

	电源（带PID闭环控制） 4台
	
	
	

	电源（不带PID闭环控制） 2台
	
	
	

	
	
	
	


投标人授权代表签字：___________________ 

投标人名称：                       （加盖公章）

日期：                         

注：

1、本表须针对招标文件“第四章 项目需求 三、具体要求（一）技术要求”内容要求逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足、无偏离”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

附件6：商务条款偏离表

项目名称：                                      

招标编号/包号：                   /1  

	序号
	招标文件要求内容
	投标文件响应内容
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人授权代表签字：___________________ 

投标人名称：                       （加盖公章）

日期：                         

注：

1、商务偏离表主要针对招标文件商务条款（包括招标文件中付款条件、培训、售后服务等要求）填写；

2、若对招标文件商务条款有任何偏离应列明偏离情况；除有偏离情况以外的，若对招标文件商务条款其他部分无偏离应标明“其他无偏离”；

3、对招标文件全部无偏离应标明“全部无偏离”。

附件7-4： 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

（注：响应签字代表为法定代表人，适用本表）

致：                   (采购人名称)_：

          同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

	签发日期：       年      月      日
	单位（加盖公章）：

	附：
	

	代表人性别：
	年龄：

	身份证号码：

	联系电话：

	营业执照号码：
	经济性质：


附：法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处

	粘贴法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件


（2）法定代表人授权委托书

（注：响应签字代表为被授权代表人，除出具此表外，还需出具法定代表人资格证明书）
    本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的（         公司名称）的在下面签字的            （法人代表姓名、职务）代表本公司授权         （单位名称）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                               （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或人名印章：                     
被授权人签字：_                     
公司加盖公章：

被授权人姓名：职务：
详细通讯地址：
邮政编码：                        传真：
电话：                            邮箱：
附：被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处

	粘贴被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件


附件7-5  制造厂家的资格声明

名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：                                               
(2)地址及邮编：                                                 
(3)成立和注册日期：                                             

(4)主管部门：                                           

(5)企业性质：                                           

(6)法人代表：                                           

(7)职员人数：                                           

一般工人：                                         

技术人员：                                         

(8)近期资产负债表(到        年        月       日止)

(1)固定资产：                                       

原值：                                      

净值：                                      

(2)流动资金：                                       

(3)长期负债：                                       

(4)短期负债：                                       

(5)资金来源

自有资金：                                  
银行贷款：                                  

(6)资金类型：                                       

生产资金：                                  

非生产资金：                                

2、（1)关于制造招标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址      生产的项目      年生产能力       职工人数

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址                主要零部件名称

3、制造厂家生产此招标货物的历史(年数)：

4、近三年招标货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：

（   年   月   年   月）

包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等

5、近三年的年营业额：

年份              国内            出口           总额

6、易损件投标人的名称和地址

部件名称                       投标人

7、有关开户银行的名称和地址：                                     
8、其他情况：                                             
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：       年       月       日

制造商名称：                      
投标人授权代表(签字)：                   
投标人授权代表的职务：                       电话号：                      
制造商盖章：                                 传真号：                      
附件7-6  投标人(作为制造厂家的经销代理)的资格声明
（投标人为经销商时，除了填写附件7-6外，还要填写附件7-5）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：                                                       
(2)地址及邮编：                                                       
(3)成立和注册日期：                                                   
(4)主管部门：                                                         
(5)公司性质：                                                         
(6)法人代表：                                                         
(7)职员人数：                                                         
(8)近期资产负债表（到        年        月       日止）

〈1〉固定资产：                               
原值：                            
净值：                            
〈2〉流动资金：                          
〈3〉长期负债：                          
〈4〉短期负债：                          
〈5〉资金来源：

自有资金：                        
银行贷款：                        
〈6〉资金类型：                           
商业性：                          

非商业性：                        
2、最近三年的年度总营业额： 

年份              国内            出口           总额

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址                  销售的项目和数量

(1)出口销售：

(2)国内销售：

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址              制造项目和数量

5、须由其它产品所属厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址              制造项目

6、最近三年中与各代理商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：                     
签字日期：                     
产品名称：                     

数量：                     
合同金额：                     
7、有关开户银行的名称和地址：                             
8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：                                   
投标人授权代表(签字)：                              
投标人授权代表的职务：                              
电话号：                               
传真号：                               
单位印章：                             
附件7-7  制造厂家的授权书

（投标人可另附单独出具的制造厂家的授权书，格式自拟）

致：（采购代理机构 ）
我们（厂家名称）是按（国家名称）法律成立的厂家，主要营业地点设在（厂家地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第     （项目编号）      号招标邀请第     （包号）号要求的由我方提供货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为厂家，我方保证以招标合作者来约束自己，并对该招标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予      （代理商名称）      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认        （代理商名称）     或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于      年      月       日签署本文件，     （代理商名称）       

于       年       月      日接受此件，以此为证。
制造商名称：                   （加盖公章或签字或加盖人名印章）

签字人职务和部门：                   
签字人姓名：                   
签字人签名：                   



附件7-8  开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2024年度）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告
（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

说明：

1、投标人要求提供开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2024年度）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人和采购代理机构保留审核原件的权利。

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

★附件7-9：依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税）

★附件7-10：依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

★附件7-11：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章）

★附件7-12：具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章）

★附件7-13：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章）

★附件7-14：投标人必须提供“未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明”（格式自拟，加盖公章）
★附件7-15：投标人必须提供“控股股东名称、控股企业的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”（统一格式，加盖公章）

致东方国际招标有限责任公司：

我单位承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商单位，未参加同一合同项下的政府采购活动。
与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写；如不存在相关单位，须填写“无”）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1 
	
	

	2
	
	

	… 
	
	


我单位对上述声明的内容事项的真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________ 

日期：_____年______月______日

附件7-16：招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件7-17：国家法律法规要求的资质证明文件（如有）

附件8：履约保证金保函

（中标后开具）

致:  （采购人名称）  
            号合同履约保函

本保函作为贵方与     （卖方名称）    (以下简称卖方)于     年    月    日就                     项目(以下简称项目)项下提供  （货物名称）  (以下简称货物)签订的  （合同号）  号合同的履约保函。
  （出具保函的银行名称）  (以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以  （货币名称）  支付总额不超过  （货币数量）  ,即相当于合同价格的10%,并以此约定如下:

1、只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2、本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3、本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4、本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                       
签字人姓名和职务：                   
签字人签名：                      
公章：                         
附件9：投标保证金的银行保函

致：东方国际招标有限责任公司 

本保函作为                  （投标人名称、地址）（以下简称投标人）对东方国际招标有限责任公司第           号（招标编号）投标邀请，关于提供              （货物名称）的投标保证金。

                    （银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即无追索权地向贵方支付总额               元人民币（或美元）：

（1）投标人在开标后至投标有效期期满前撤回其投标；或

（2）投标人不接受贵方遵照招标文件要求, 对该投标人提交的投标函中投标报价的错误所进行的调整或更正；或

（3）投标人在收到中标通知书后30天内，未能和买方签订合同；或

（4）投标人在收到中标通知书后5天内，未能向贵方支付服务费（如果招标文件中有此项要求）。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的期限内继续有效。

开证行名称：                       

正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）                
公    章：                         
出具日期：                         
附件11：中标服务费承诺书

致：东方国际招标有限责任公司
我们在贵公司组织的                   项目招标中若获中标（招标文件编号：                   ），我们保证在收到中标通知书后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：                       
地址：                                 
电话：                     传真：                   
电传：                     邮编：                   
承诺方授权代表签字：                   （承诺方盖章）

承诺日期：                   

附件14：中小企业声明函

（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 具体情况如下：

1、（    标的名称    ），属于（  采购文件中明确的所属行业  ）行业；制造商为（  企业名称  ），从业人员     人，营业收入     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（    标的名称    ），属于（  采购文件中明确的所属行业  ）行业；制造商为（  企业名称  ），从业人员     人，营业收入     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件15：残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         单位名称（盖章）：

               日  期：

附件16：政府采购投标担保函（项目用）
                                                     编号： 

                    （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 

2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。 

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。 

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。 

三、承担保证责任的程序 

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款 

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

保证人：（公章） 

                                              年     月     日

附件17：政府采购履约担保函（项目用）
                                                   编号： 

                     （采购人）： 
鉴于你方与              （以下简称投标人）于   年   月   日签订编号为            的《             政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 

（2）                                           。 

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额） 

二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序 
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 

四、保证责任的终止 
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 

五、免责条款 
1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 

六、争议的解决 
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。 

七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 

保证人：（公章） 

                                                       年   月    日 

附件18：预付款银行保函
                                        开具日期：            

致：                     （买方名称） 

                         （合同名称）
根据合同条款第20条中的规定，( 卖方名称、地址) （以下简称“卖方”）须向买方提交总额为（ 币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过 （币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。

本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30日内有效。

出具保函银行名称：                                             

签字人姓名和职务：                                             

签  字 人 签  名：                                             

公            章：                                             

附件19：节能产品、环境标志产品的证明材料
依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。




第七章 评标文件（附：评标标准）
一、说明

1.1 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》和国家及地方采购有关文件精神，在保证本项目招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由东方国际招标有限责任公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

1.2 定义

采购人：中国科学院电工研究所。

采购代理机构：东方国际招标有限责任公司。

二、评标须知

2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，

不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

三、评标委员会

3.1依法组建评标委员会

评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评价，并向采购人提交书面评标报告。

3.2 评标委员会将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标，即通过资格审查和符
合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它

证据。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，

没有重大偏离的投标。

四、评标原则

4.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的

原则。

4.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标
准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

五、评标方法及流程

5.2评标

本次招标的评标方法采用综合评分方法。

评标分阶段进行：投标文件资格审查、符合性审查和投标文件详细评审。
5.2.1 投标文件资格审查

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，将被视为无效投标，其投标将被拒绝：
1.不具备招标文件中规定资格的；

2.投标有效期不足的；

3.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

4.投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；

5.投标报价超过预算金额（如有最高限价则不得超过最高限价）；

6.未提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的；

7.投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

8.投标文件中提供虚假或失实资料的；

9.不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的以及其他实质性要求的。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金由同一个账号汇出。

2）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过资格审查和符合性审查投标人的投标报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人报价不合理，作投标无效处理；
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过资格、符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。
5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格审查、符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标候选人一名，第二中标候选人一名，第三中标候选人一名。

（3）当通过资格审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

六、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=各评委子项评分总和

技术（商务）得分=各子项得分之和

6.1.2 节能环保评审

评审内容详见节能环保响应评审表

6.1.3 价格的开启、核准和评分

6.1.3.1 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a) 投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；

b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.1.3.2 服务范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
6.1.3.3 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

6.1.3.4 政策价格扣除

6.1.3.4.1 小型和微型企业产品价格扣除

a)根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审。
b)《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

6.1.3.4.2 监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
b)监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c)监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

6.1.3.4.3 残疾人福利性单位产品价格扣除

a)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
b)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.1.3.4.4 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以

上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

6.2 价格分采用低价优先法计算。

即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100；计算结果保留至小数点后两位。
6.3 权重分配（详见评标标准）
综合得分=价格得分+商务得分+技术得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

七、确定中标

7.1 确定中标候选人

评标委员会将根据评标标准，按综合评分得分排名确定。

7.2 确定中标人

评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

7.3 中标通知书

7.3.1中标投标人确定后，采购代理机构将在规定的发布信息媒体(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）)上发布中标结果公告。投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任及后果，并提交相应的证明材料。

7.3.2在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.3中标通知书是合同的组成部分。

7.3.4采购代理机构将向其他投标人发出招标结果通知书，并退还投标保证金。

7.4 签订合同

7.4.1采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照中标人投标文件和招标文件的约定，签订书面合同。

7.4.2中标人的投标文件、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

7.4.3 如果中标人没有按照上述第7.4.1条与采购人签约，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下采购人可将标授予下一个最高综合评分的投标人或重新招标。

7.4.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.5 履约保证金

7.5.1中标人应按第二章“资料表”中的规定的时间、金额、有效期，并按照招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交履约保证金。7.5.2如果中标人没有按照上述第7.4条或7.5.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报上级主管部门备案。


附表：评标标准

一、投标文件的初审：

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或中标投标人的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：
1、资格检查

	序号
	评审内容

	1
	具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件
	具有独立承担民事责任的能力；

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

	
	
	参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件

	2
	在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明）

	3
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标（投标人须提供“投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明”）（格式自拟，须加盖公章）

	4
	投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人必须提供“控股股东名称、控股企业的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”）（统一格式，加盖公章）

	5
	开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2024年度）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

	6
	依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税）

	7
	依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

	8
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章）

	9
	具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章）

	10
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章）

	11
	按本投标邀请的规定获取招标文件

	12
	本项目不接受联合体投标

	13
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	结论


注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格要求。

2、符合性检查

	序号
	评审内容

	
	

	1
	是否由法人代表或授权代表有效签署

	2
	是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用）

	3
	是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章

	4
	投标有效期是否满足招标文件（不少于90个日历日）

	5
	是否按招标文件规定提交足额投标保证金

	6
	投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期）

	7
	投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准）

	8
	如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否按要求作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	9
	招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品

	10
	是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带★条款）

	11
	投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款

	12
	是否存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

	结    论


注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。
资格检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

二、具体评分标准（满分为100分）

	评分项目
	评分细则
	分值

	价格

部分

（30分）
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30
	30

	商务

部分

（30分）
	1、商务条款应答响应情况

标记为“★”的是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。

无标记的商务条款：应答负偏离得0分，应答全部无偏离得1分，应答有正偏离得2分
	2

	
	2、投标人的相关业绩

每提供1个2024年1月1日期至投标截止日期间同类型产品的合同（此处同类型产品指高压电源）项目案例得4分，最高不超过12分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明。
	12

	
	2、售后服务方案、应急方案。投标人对本项目的售后服务方案和应急方案，包括但不限于维修投标时间、质保期承诺、安装调试验收安排、突发事件的处理措施、应急预案等进行综合评价：

（1）售后服务方案完善，针对本项目提出的服务方案合理、可行，突发事件的处理措施和应急预案非常详细切合实际得8分；

（2）售后服务方案较完善，针对本项目提出的服务方案较合理、可行,突发事件的处理措施和应急预案较详细较切合实际得5分；

（3）售后服务方案不够完善，针对本项目提出的服务方案不够合理、可行,突发事件的处理措施和应急预案不够详细，不够切合实际得3分；

（4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分。
	8

	
	3、培训方案，包括具体培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等进行综合评价：
（1）方案全面、具体，可行性强得8分；
（2）方案比较全面、具体，可行性较强得5分；
（3）方案不全面，不具体，可行性一般得3分；
（4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分。
	8

	技术

部分

（38分）
	1、技术指标条款应答响应情况

（1）技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条应答，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝；

（2）技术指标评审基准分为38分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审：

a．标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；

b．标记为“▲”的指标是重要技术条款共31项，本部分满分31分，正偏离不加分，负偏离每条扣1分；

c．无标记的指标是一般技术条款共14项，本部分满分7分，正偏离不加分，负偏离每条扣0.5分。
（3）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
	38

	其他

（2分）
	投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况：

（1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。
（2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。
	2


注：

★1、对于所投货物的数量作为实质性要求，不满足配置清单和招标文件要求的将被视为无效投标。
2、非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品(须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》)，可在上述第1项价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6、举例说明：投标截止日若为2024年12月31日，则“自投标截止日起近3年内”、“近3年内”为2021年12月31日至2024年12月31日期间（含首尾），以此类推。

