
中华人民共和国青茂出入境边防检查站执法办案等级建设项目需求文件（公开稿）

一、需求清单

（一）项目概况

为进一步规范执法办案场所设置，提高执法安全防范能力，促进严格规范公正文明执法，完善办案场所功能设置，现开展执法办法场所改造项目。                                         

（二）采购项目预（概）算

预算59000元，最高限价51640元。
（三）采购标的需实现的功能或者目标

1.采购标的需实现的功能
 实现执法办案场所墙体改造、地砖更换、定做标识标牌、安装审讯专用设备、购置安装人脸采集器等需求。                                             

2.采购标的需实现的目标
 满足二类专门办案场所建设标准的需求。                                                

（四）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称

 无。                                                  

2.其它标准
 无。                                                 

3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求）
 无。                                                  

（五）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的名称及数量
    详见附件清单。                                    
2.核心产品。无。                                               

3.项目实施的地点： 珠海市香洲区国防公路99号青茂口岸联检楼。                                               

4.采购项目实施的时间要求。合同签订之日起15个工作日内完成维修改造及设备安装调试，确保设备设施正常使用。                                  
（六）采购标的需满足的技术指标或者服务标准内容

1.性能要求：执行国家、广东省、珠海市现行建设工程相关标准、规范。

2.材料要求：满足国家标准。

（七）采购标的需满足的服务要求

1.包装和运输要求

 1.1本项目包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（实行）>、<快递包装政府采购需求标准（实行）>的通知》（财办库【2020】123号）规定的包装要求。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

1.2货物运输费用由成交供应商承担，运输过程中产生的货物损坏有成交供应商承担。                               

2.售后服务标准要求

2.1一年三包：一年内货物发生非人为因素损坏，成交供应商提供“三包”服务（包修、包换、包退）。                 

2.2“三包”服务期、保修期自货物通过最终验收之日起算。保修期内，如货物出现任何非人为产生的故障，成交供应商应在采购人报修后3个工作日内排除故障。由于成交供应商更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如有需要，成交供应商应当按照采购人的要求提供备用产品，如因此给采购人造成损失，成交供应商应负责赔偿。                                       
3.保险要求
 无。                                               
4.安装调试
     合同签订之日起15个工作日内完成安装调试，满足正常使用条件。                                              

5.培训
     无。                                               

6.本项目质量保证期要求不低于  2  年。工程质量保证期按国家《建设工程质量管理条例》的规定执行。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算。

7.服务响应
 成交供应商所提供的产品不得低于需求文件中的规格、材质及相关质量、技术标准。否则，采购人有权拒收且不付货款，并不对拒收产品承担任何保管责任，无义务开放货物存放点供拒收产品暂时存放，由此产生的一切费用由成交供应商负责。                                                   

（八）采购标的验收方案和标准

1.履约验收主体

1.1采购单位： 中华人民共和国青茂出入境边防检查站                  
1.2是否选择代理机构：
(是
(否
1.3是否邀请本项目的其他供应商：
(是
(否
1.4是否邀请专家：
(是
(否

1.5是否邀请服务对象：
(是
(否

1.6其他 无。                                           
2.履约验收时间：成交供应商工程完工（含设备安装调试）且自检合格后，向采购人递交竣工验收申请报告，采购人收到成交供应商递交的竣工验收申请后，5个工作日内，由采购人组织对工程进行竣工验收，如项目验收合格，则以成交供应商递交竣工验收申请报告之日作为竣工日期；如项目需按采购人要求整改后通过竣工验收的，则竣工日期为成交供应商整改后重新递交竣工验收申请报告并经采购人验收合格的日期。
3.履约验收方式：(简易程序  (一般程序

4.履约验收程序：(一次性验收(分段验收(分期验收

5.履约验收内容

5.1技术履约内容

 无。                                                                

5.2商务履约内容

 无。                                                               

6.履约验收标准

货物到货后，成交供应商应按采购人要求将货物送达至指定位置，由双方代表进行现场验收，验收合格后双方共同签署货物验收单。双方签署货物验收单后，若采购人经进一步检验或在使用中发现货物存在内在的、非显而易见的损坏或缺陷，有权要求成交供应商立即以合格产品予以更换。                                                    

7.履约验收其他事项

 预算金额包含货款、税金、运费等交付采购人使用前的一切费用。                                                                

（九）供应商应具备的资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
（十）采购标的的其他技术、服务等要求

1.节能要求。无。                                      
2.其他技术、服务等要求。

成交供应商所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权，则必须是自己拥有或合法使用，不得侵害任何第三方的合法权益。若因成交供应商原因导致侵害任何第三方合法权益的，由成交供应商承担全部责任。                     

（十一）材料要求

（1）主要材料须采用国产中高档优等品，在确定主要材料之前，应将厂家、产地、品牌及材料的实物样本交采购人书面认可。

（2）采购人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及采购文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，成交人必须予以执行。

（3）原则上成交人必须按照图纸要求采用经采购人确认的材料，若确定在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行：

①材料性能和质量高于原定品牌；

②需取得采购人书面同意；

③原则上不调价，取得采购人书面意见或双方商务洽商协议的除外。

（十二）节能环保要求

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

（十三）造价调整条件及范围

（1）工程量清单误差（不含拆除部分，工程量清单误差是指工程量与现场的误差）累计超过+[ 3 ]%（不含本数）或-[ 3 ]%（不含本数）的，调整超过的部分。

（2）由于设计变更造成工程量增加或减少导致的造价变化。

（3）由于工程商洽造成工程量增加或减少导致的造价变化。

（4）承包合同以及采购文件及承包合同约定由成交人承担的风险因素范围之内不予调整。

（5）其它事项：施工期内物价上涨、一切材料和设备价差、政策性调价、上级政府及当地政府现行规定的各种税收和有关费用一律不予调整。

（6）所有材料的价格，成交后不作调整。

（7）成交人必须以成交总价完成施工设计图纸（如有）和工程预算书中所包含的全部工程项目和工程内容。预算清单中所有拆除项目的工程量比实际工程量少或多或施工中应当拆除及修复而工程量清单中没有等情况，其拆除费用均由响应人在响应报价中综合考虑，成交后采购人不对这种情况进行签证方式增加费用，成交人不得以设计图纸不详或没有设计而拒绝施工。

（十四）造价调整方式

（1）预算清单中已有的项目按照成交人成交费率计算。结算时调整项目的综合单价按预算编制原标底价×成交费率（成交费率＝（成交总价-不可竞争费用）/（预算总价-不可竞争费用）×100%）计算。

（2）预算清单中没有的项目，结算时调整项目的综合单价按预算编制原则×成交费率（成交费率＝（成交总价-不可竞争费用）/（预算总价-不可竞争费用）×100%）计算。

（3）工程量清单未列项目主要材料价格：参考施工期间《珠海市工程造价信息》公布的材料中档单价计算，未列的材料，可由采购人、成交人双方共同确认。

（4）措施项目费不调整。

（十五）中小企业有关政策及采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

1.专门面向中小企业

(是，参与本项目的承包人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关要求，出具规范格式的“中小企业声明函”。

(否，根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对小型和微型企业产品的投标价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 

2.所属行业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）结合项目实际确定。
（十六）其它需求

1.是否需要进行现场勘查： 是。                       

勘查时间：2024年5月14日9时30分                                  
勘查地点：珠海市香洲区国防公路99号青茂口岸联检楼。                                   
联系人：  冉海龙        联系电话：0756-8160115               
2.是否需要提供样品供评审： 无。                     

要求投标人提供样品的，应当在明确规定样品名称、数量及制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

 无。                                                    

3.评审现场是否需要进行产品演示： 无。                   

演示时长： 无。                                    
演示要求： 无。                                          
4.评审现场是否需要投标单位进行讲标： 无。               

讲标时长： 无。                                    
讲标要求： 无。                                          
5.是否需要进行检测： 无。                           

具体要求： 无。                                          
6.付款条件（进度及方式）

在工程通过竣工验收后，乙方向甲方递交工程竣工结算书，由甲方委托中介造价咨询机构进行审核；在完成且双方确认结算造价、乙方按期向甲方缴纳工程质量保证金，甲方在收到乙方开具符合国家规范要求的发票后10个工作日内支付结算价的100％。

其他补充事宜：（1）质量保证金为工程结算价的3%，在工程竣工验收并确认结算价后5个工作日内，成交人向采购人以银行保函或对公转账形式提交工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后，工程无质量问题且成交人履行了保修期服务承诺，保函有效期结束自动取消或采购人凭成交人的申请无息退还转账形式的质保金）。（2）履约保证金为成交合同金额10%，响应人可依法依规采取支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式实现履约担保责任。采用保函的，保函有效期至项目通过验收合格后30日历日。采购人在响应人完整履行合同义务、项目验收合格、移交采购人使用并扣除响应人应支付给采购人的费用后，30日内无息退还履约保证金。在履约期间，若出现履约保证金被扣除后的余额不足原金额50%时，成交供应商需在3个工作日内向采购人补足至原金额的100%。若响应人未按期补交金额，采购人有权终止合同并没收中标供应商全部履约保证金，成交供应商需承担一切后果。

（3）为保证项目的质量及口岸限定区域的管理安全，成交人需安排一名有资质的管理人员在施工期间驻守现场，负责管理施工人员及跟踪施工质量，未经采购人同意，不得离开施工现场。（4）采购人只提供施工现场条件，现场条件以现状为准，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整，亦不因此延长工期。施工用水、用电（含接驳费）、施工场地等由响应人自行解决，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整，亦不因此延长工期。供材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地、施工临时用场地由响应人负责整理及维护，所使用的场地必须报请采购人批准，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整，亦不因此延长工期。施工场地的临时排水、排污，由响应人按采购人及规划部门的要求设置并办理相关许可手续，所需费用在报价中综合考虑。施工场地内已有的排水、排污设施，在施工期间由响应人使用、管理及维护，如有损坏，由响应人负责修复，所需费用在报价中综合考虑。

本项目施工地点为口岸限定区域内，施工人员需持有效身份证件进出，正常施工时间为：工作日上午8:30至12:00、下午14:30至17:30，非工作日和夜间不得施工。特殊情况下，确需非工作日时间施工的，以采购人通知为准。
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