分项报价表

一、主要标的信息：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40HQ 高柜集装箱 | HBT | 型号：HBT-40HQ-NC01 | 个 | 4 | 32000 |
| 2 | 约30HQ高柜集装箱 | HBT | 型号：HBT-30HQ-NC01 | 个 | 1 | 30000 |
| 3 | 20HQ集装箱 | HBT | 型号：HBT-20HQ-NC01 | 个 | 1 | 20000 |
| 4 | 集装箱主体改造 | HBT | 型号：HBT-HQGZ-NC01 | 项 | 1 | 18900 |
| 5 | 固体燃烧室 | HBT | 型号：HBT-GTRS-NC01 | 间 | 1 | 8000 |
| 6 | 燃烧室防护 | HBT | 型号：HBT-RSSFH-NC02 | 套 | 1 | 9000 |
| 7 | 防烟挡火门 | HBT | 型号：HBT-FYDB-NC01 | 套 | 1 | 4000 |
| 8 | 防爆摄像头 | 海康威视 | 型号：DS-2XE6242F-IS | 个 | 2 | 1500 |
| 9 | 防爆应急照明 | 洲创 | 型号：BAD85 | 个 | 1 | 450 |
| 10 | 温度传感器 | 铂电科技 | 型号：BD-TC-JBF系列 | 个 | 1 | 1600 |
| 11 | 仓储货架模具 | HBT | 型号：HBT-HJ-NC01 | 套 | 1 | 10000 |
| 12 | 货架燃烧火点 | HBT | 型号：HBT-HJ-NC02 | 套 | 1 | 12000 |
| 13 | 燃烧火点防护 | HBT | 型号：HBT-RSFH-NC03 | 套 | 1 | 2000 |
| 14 | 点火总成装置 | HBT | 型号：HBT-DZ-NC01 | 套 | 1 | 13800 |
| 15 | 紫外线火焰检测器 | 兴达奇 | 型号：SUV1 | 套 | 1 | 2000 |
| 16 | 进排风机 | 万维 | 型号：htf03 | 组 | 1 | 4500 |
| 17 | 烟雾发生器 | 宇兴 | 型号：YX-3000W | 套 | 1 | 2500 |
| 18 | 破拆门锁装置 | HBT | 型号：HBT-PCZZ-NC01 | 组 | 1 | 8000 |
| 19 | 障碍菱形门 | HBT | 型号：HBT-PCLM-NC02 | 组 | 1 | 2500 |
| 20 | 防爆摄像头 | 海康威视 | 型号：DS-2XE6242F-IS | 个 | 2 | 1500 |
| 21 | 防爆应急照明 | 洲创 | 型号：BAD85 | 个 | 1 | 450 |
| 22 | 黑暗环境低姿匍匐障碍 | HBT | 型号：HBT-PF-NC01 | 套 | 1 | 5500 |
| 23 | 顶棚轰燃模具 | HBT | 型号：HBT-DP-NC01 | 套 | 1 | 7000 |
| 24 | 燃烧火点防护 | HBT | 型号：HBT-RSFH-NC03 | 套 | 1 | 1200 |
| 25 | 点火总成装置 | HBT | 型号：HBT-DHZZ-NC001 | 套 | 1 | 10000 |
| 26 | 紫外线火焰检测器 | 兴达奇 | 型号：SUV1 | 套 | 1 | 2000 |
| 27 | 进排风机 | 万维 | 型号：htf03 | 组 | 1 | 4500 |
| 28 | 烟雾发生器 | 宇兴 | 型号：YX-3000W | 套 | 1 | 2500 |
| 29 | 防爆摄像头 | 海康威视 | 型号：DS-2XE6242F-IS | 个 | 2 | 1500 |
| 30 | 防爆应急照明 | 洲创 | 型号：BAD85 | 个 | 1 | 450 |
| 31 | 烟雾发生器 | 宇兴 | 型号：YX-3000W | 套 | 1 | 2500 |
| 32 | 防爆摄像头 | 海康威视 | 型号：DS-2XE6242F-IS | 个 | 2 | 1500 |
| 33 | 进排风机 | 万维 | 型号：htf03 | 组 | 1 | 4500 |
| 34 | 防爆应急照明 | 洲创 | 型号：BAD85 | 个 | 1 | 450 |
| 35 | 储水罐 | HBT | 型号：HBT-CSG-NC01 | 个 | 1 | 2500 |
| 36 | 增压泵 | 金豹 | 型号：50BZ-25 | 台 | 1 | 700 |
| 37 | 液化气储气瓶 | HBT | 型号：HBT-YHQCSG-NC01 | 组 | 1 | 2000 |
| 38 | 氮气清扫系统 | HBT | 型号：HBT-DQ-NC01 | 套 | 1 | 12000 |
| 39 | 供水系统 | HBT | 型号：HBT-GSSY-NC01 | 套 | 1 | 12500 |
| 40 | 供气系统 | HBT | 型号：HBT-GQSY-NC01 | 套 | 1 | 13400 |
| 41 | 电气控制系统 | HBT | 型号：HBT-DQSY-NC01 | 套 | 1 | 3500 |
| 42 | 温度检测系统 | 铂电科技 | 型号：BD-TC-JBF系列 | 套 | 1 | 4500 |
| 43 | 烟雾浓度传感器 | HBT | 型号：HBT-YWGY-NC01 | 套 | 1 | 2100 |
| 44 | 可燃气体报警器 | 中安 | 型号：GTYQ-QD6100-g | 套 | 1 | 1900 |
| 45 | 防爆急停按钮 | 中安 | 型号：定制 | 个 | 2 | 450 |
| 46 | 压力传感器 | 联测 | 型号：SIN-P300 | 套 | 1 | 2250 |
| 47 | 工控操作台 | HBT | 型号：HBT-KZT-NC01 | 个 | 1 | 11500 |
| 48 | 液晶电视机 | Skywordth | 型号：50E392GA | 台 | 4 | 2600 |
| 49 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 型号：49.DS-7732NX-K5 | 台 | 1 | 10000 |
| 50 | 交换机 | 海康威视 | 型号：DS-3E0318P-E/M | 个 | 1 | 1800 |
| 51 | 图文工作站 | 戴尔 | 型号：Precision 3260 | 台 | 1 | 9500 |
| 52 | PLC柜 | HBT | 型号：HBT-PLC-NC01 | 台 | 1 | 4500 |
| 53 | 动力柜 | HBT | 型号：HBT-DLG-NC01 | 台 | 1 | 14800 |
| 54 | 电线 | 申贝 | 规格： 电缆线：4*6mm²、4*2.5mm²；控制线：10*1mm²、5*1mm²、2*1mm²；屏蔽线：4*1mm²、阻燃耐火型。 | mm² | 9500 | 3.2 |
| 55 | 桥架及辅助材料 | HBT | 型号：HBT-QLFZ-NC01 | 米 | 367 | 54 |
| 56 | 冷暖空调 | 海信 | 型号：KFR-72LW/S550-X1 | 台 | 1 | 6600 |
| 57 | 室内照明灯 | 雷舒科技 | 型号：LS-JS42L | 具 | 2 | 500 |
| 58 | 会议桌 | HBT | 型号：HBT-HYZ-NC01 | 张 | 1 | 8000 |
| 59 | 会议椅 | HBT | 型号：HBT-HYY-NC01 | 把 | 12 | 160 |
| 60 | 内攻楼梯 | HBT | 型号：HBT-NQL-NC01 | 组 | 1 | 1572 |
| 61 | 二层外置平台 | HBT | 型号：HBT-PT-NC01 | 组 | 1 | 12500 |
| 62 | 各类电缆 | 申贝 | 规格：RVVP2*1.5，国标、阻燃耐火型。 | 米 | 300 | 3.7 |
| 63 | 镀锌桥架 | HBT | 型号：HBT-QL-NC01 | 米 | 120 | 40 |
| 64 | 镀锌管 | HBT | 型号：HBT-DXG-NC01 | 米 | 215 | 32 |
| 65 | 穿线软管 | HBT | 型号：HBT-CXG-NC01 | 米 | 200 | 5 |
| 66 | 平整土地 | HBT | 型号：HBT01 | ㎡ | 240 | 120 |
| 67 | 安装及机械费 | HBT | 型号：HBT02 | 项 | 1 | 24250 |