
宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购项目(第一标包至第二十五标包)

招

标

文
件
项目名称：宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购项目(第一标包至第二十五标包)

采购人：宁夏回族自治区消防救援总队

采购代理机构：宁夏开诚工程咨询有限公司
二〇二三年十一月
目    录
2第一部分  招标公告


10第二部分  投标人须知


148第三部分  采购项目内容


279第四部分  总体要求


280第五部分  保修期及售后服务要求


286第六部分  合同书格式


296第七部分  投标文件格式




投标人投标注意事项

投标人投标文件格式建议按招标文件要求、内容制作，编制目录及页码，并提供详细的设备技术性能说明和有关资料，包括但不限于产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介、取得的专利、认证（凡国家及行业要求强制认证的产品，必须提供认证证书，具体对应产品详见国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）最新强制性产品认证目录）等质量相关证明文件。

请投标人按招标文件要求正确填写《开标一览表》，《开标一览表》是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，无须单独密封。

投标人所提供的货物均以人民币报价，且分项报价与总报价均精确至元，小数点后最多可保留两位有效数字，分项报价总和必须与总报价一致。

投标人每包电子版文件（U盘）建议按招标文件要求单独密封递交。

投标人所投产品的影像资料（U盘）应按招标文件要求按每标包单独密封递交，并能根据要求进行播放，展示产品性能及质量，未提供演示或不能正常播放的将影响其评分。（本提示非招标文件的组成部分，仅作善意提醒。若与招标文件有不同之处，以招标文件为准。）

第一部分  招标公告

宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购项目(第一标包至第二十五标包)

公开招标公告

宁夏开诚工程咨询有限公司受宁夏回族自治区消防救援总队的委托，对宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购项目(第一标包至第二十五标包)进行公开招标，欢迎合格投标人前来投标。

项目名称：宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购项目(第一标包至第二十五标包)

二、项目编号：NXKCZC2023-18

三、本次项目分为 65个标包，本公告共计  25 个标包,投标人必须对本项目每个标包的整体进行投标，不得拆分，具体标包如下：

	标包
	标段名称
	采购内容
	单位
	数量
	简要技术参数
	预算(万元)
	备注

	第1标包
	8吨水罐消防车
	8吨水罐消防车
	辆
	5 
	整车技术指标符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。（具体参数详见招标文件）
	355
	专门面向中小企业采购

	第2标包
	16吨水罐消防车
	16吨水罐消防车
	辆
	2 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。（具体参数详见招标文件）
	180
	专门面向中小企业采购

	第3标包
	21吨水罐消防车
	21吨水罐消防车
	辆
	6 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。（具体参数详见招标文件）
	660
	专门面向中小企业采购

	第4标包
	16吨泡沫消防车
	16吨泡沫消防车
	辆
	6 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。（具体参数详见招标文件）
	570
	专门面向中小企业采购

	第5标包
	21吨泡沫消防车
	21吨泡沫消防车
	辆
	2 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。（具体参数详见招标文件）
	224
	专门面向中小企业采购

	第6标包
	20吨级大功率水罐泡沫消防车
	20吨级大功率水罐泡沫消防车
	辆
	3 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和 GB7956.3-2014《消防车 第3部分：泡沫消防车》标准要求；（具体参数详见招标文件）
	1320
	非专门面向中小企业采购

	第7标包
	压缩空气泡沫消防车
	压缩空气泡沫消防车
	辆
	1 
	整车外形尺寸(长×宽×高)mm：≤9000×2550×3500；车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；                                                                                                                                                            最高车速：≥90km/h。（具体参数详见招标文件）
	212
	专门面向中小企业采购

	第8标包
	25米举高喷射消防车
	25米举高喷射消防车
	辆
	1 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》标准要求；（具体参数详见招标文件）
	175
	非专门面向中小企业采购

	第9标包
	32米举高排烟双水筒消防车
	32米举高排烟双水筒消防车
	辆
	1 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》标准要求；（具体参数详见招标文件）
	400
	非专门面向中小企业采购

	第10标包
	48米大跨度举高喷射消防车
	48米大跨度举高喷射消防车
	辆
	1 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》整车外形尺寸 (长×宽×高)mm：≤12000×2550×4000；最高车速：≥90km/h。（具体参数详见招标文件）
	512
	非专门面向中小企业采购

	第11标包
	多功能消防车
	多功能消防车
	辆
	2 
	整车符合 GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》；整车具备抢险救援车、水罐泡沫车、高喷消防车等功能。（具体参数详见招标文件）
	560
	专门面向中小企业采购

	第12标包
	大流量消防供排水车
	大流量消防供排水车
	辆
	1 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求；（具体参数详见招标文件）
	358
	非专门面向中小企业采购

	第13标包
	抢险救援消防车
	抢险救援消防车
	辆
	6 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.14-2015《消防车 第14部分：抢险救援消防车》标准要求；（具体参数详见招标文件）
	714
	专门面向中小企业采购

	第14标包
	重型抢险救援消防车
	重型抢险救援消防车
	辆
	1 
	整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.14-2015《消防车第14部分：抢险救援消防车》标准要求；（具体参数详见招标文件）
	510
	非专门面向中小企业采购

	第15标包
	供气消防车
	供气消防车
	辆
	3 
	整车技术指标符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》标准要求。车辆最大总质量：满足 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；（具体参数详见招标文件）
	450
	专门面向中小企业采购

	第16标包
	器材消防车
	器材消防车
	辆
	4
	整车结构符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、QC/T453-2002《厢式运输车》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准要求，用于消防器材装备的模块化运输储存，车厢和挂车一体化液压双开启翼展车，外型结构为高低高样式,配备液压爬梯行走平台和电动叉车。（具体参数详见招标文件）
	280
	专门面向中小企业采购

	第17标包
	饮食保障车
	饮食保障车
	辆
	1
	整车结构符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、QC/T453-2002《厢式运输车》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关标准要求，用于在野战集训、抢险救灾、处置突发事件等野外作业条件下，及时快速为指战员提供可口的热饭菜。具有蒸、煮、煎、炒等炊事功能，可加工100—300人份的饭菜。（具体参数详见招标文件）
	110
	专门面向中小企业采购

	第18标包
	运兵车
	运兵车
	辆
	4 
	车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；最高车速：≥100km/h；座位数：≥45；整车采用全承载结构和装配工艺，侧围骨架和顶盖骨架及仓立柱为封闭环；整车采用优质钢材，车身骨架结构强度高，关键弧杆件采用Q700高强钢或优于Q700高强钢材料，内外经严格的多道防腐处理，整车防腐性能超过10年以上。（具体参数详见招标文件）
	240
	非专门面向中小企业采购

	第19标包
	宿营车
	宿营车
	辆
	1
	整车技术指标符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》标准要求。车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；（具体参数详见招标文件）
	155
	专门面向中小企业采购

	第20标包
	大型灭火机器人
	大型灭火机器人
	辆
	2
	机器人采用枢转浮摆式履带和减震机构，采用四冲程柴油发动机为动力源，配合车载水炮，可实现复杂地形的灭火工作。（具体参数详见招标文件）
	260
	非专门面向中小企业采购

	第21标包
	小型灭火机器人
	小型灭火机器人
	辆
	20
	机器人采用由电机带动的四轮驱动形式，采用可快速更换的锂电池电源为动力电源，为轻量化的小型灭火机器人。（具体参数详见招标文件）
	400
	非专门面向中小企业采购

	第22标包
	消防手套、安全腰带、防护靴及自救安全绳
	消防手套
	双
	1664
	符合XF7-2004《消防手套》、《GA494-2004消防用防坠落装备》、《XF6-2004消防员灭火防护靴》标准。（具体内容详见招标文件），本标包需要提供样品。
	132.954
	专门面向小微企业采购

	
	
	消防安全腰带
	条
	1438
	
	
	

	
	
	消防员灭火防护靴（核心产品）
	双
	981
	
	
	

	
	
	消防员灭火防护靴II型
	双
	26
	
	
	

	
	
	应急逃生自救安全绳
	套
	735
	
	
	

	第23标包
	其他个人防护装备
	消防腰斧
	把
	607
	符合XF 630-2006《消防腰斧》、XF 869-2010《消防员灭火防护头套》、符合GB 12014《防静电服》.GB/T8878《棉针织内衣》、符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》、符合GB3836.1，GB12476.1现行有效的标准要求。（具体内容详见招标文件）
	80.727
	专门面向小微企业采购

	
	
	消防员灭火防护头套
	个
	1044
	
	
	

	
	
	防静电内衣
	套
	399
	
	
	

	
	
	消防护目镜
	个
	406
	
	
	

	
	
	消防员呼救器（核心产品）
	个
	921
	
	
	

	
	
	消防员呼救器后场接收装置
	套
	3
	
	
	

	第24标包
	正压式消防空气呼吸器
	正压式消防空气呼吸器
	套
	344
	符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。（具体内容详见招标文件）
	309.60 
	专门面向小微企业采购

	第25标包
	智能通信正压式空气呼吸器
	智能通信正压式空气呼吸器
	套
	25
	符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。（具体内容详见招标文件），本标包需要提供样品。
	27.50 
	专门面向中小微企业采购


合同履行期限（交货期）：1-19标包自合同签订之日起250日历天，20-25标包自合同签订之日起90日历天。
是否为专门面向中小企业采购：本项目1-5、7、11、13、15-17、19 标包为专门面向中小企业采购，大型企业谢绝参加；本项目22-25标包为专门面向小微企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》，大、中型企业谢绝参加；

本项目第6、8-10、12、14、18、20-21标包为非专门面向中小企业采购；
本次项目1-25标包采购预算:9195.781万元
注：以上各标包的详细技术参数及预算金额以发出的招标文件为准。

四、资金来源：财政资金。

五、投标人应具备下列条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发【2022】12号)文件、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库【2022】19号)文件及《宁夏回族自治区财政厅发展和改革委员会工业和信息化厅住房和城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、公共资源交易管理局、中国人民银行银川中心支行关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(宁财(采)发【2022】275号)文件，投标人为小型和微型企业的应提供《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。(专门面向中小企业采购的项目或者采购包，小型、微型企业不再执行价格评审优惠扶持政策)。

（2）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业；符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业；投标人如符合以上政策标准，应提供声明函，未提供者不予以认定(自然人无须提供以上声明函)。

3.本项目资格要求：

（1）投标人提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

（2）法人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

（3）投标人提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或承诺函； 

（4）投标人提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； 

（5）投标人提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料或承诺函； 

（6）投标人提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料或承诺函；

（7）投标人所投车辆（整车）交车时必须是已取得中华人民共和国工业和信息化部发布的对应车型《道路机动车辆生产企业及产品公告》的合格产品（须提供承诺函）。
注：（3）、（4）、（5）、（6）、（7）条款投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。 

（8）本项目1-5、7、11、13、15-17、19 标包为专门面向中小企业采购，大型企业谢绝参加；本项目22-25标包为专门面向小微企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》，大、中型企业谢绝参加；
（9）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn）查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单可参与开标活动（以开标当日采购人委托的代理机构现场查询结果为准）。

注：

①以上资格要求序号（1）投标文件附清晰复印件加盖投标人公章；序号（2）-（8）投标文件附证明文件原件并加盖投标人公章。

②以上资格要求序号（1）-（8）条如投标人未按要求提交的视为无效投标。

③以上资格要求序号（9）以代理机构现场查询结果为准，被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任一记录名单之一的为无效投标：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的为无效投标。

④本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：详细资格要求以发出的招标文件为准。

六、领取招标文件的时间：

凡有意参加投标者，请于2023年10月25日起至2023年11月 01  日(法定公休日、节假日除外)每日上午8:30时至12:00时，下午13:30时至18:00时，将营业执照、授权书等资料及招标文件领取申请表的原件彩色扫描件发至指定电子邮箱（315417374@qq.com，报名联系电话：19995354121），邮件中清楚写明所报项目名称、所投标包、投标人联系人、联系方式，招标文件将以电子版回复到邮箱。

招标文件售价：0元
七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、本次招标公告在中国政府采购网上发布。请各供应商在报名结束至开标前随时关注以上网站的公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只以公告或书面形式公示，不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

九、落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业优惠、监狱企业、残疾人福利性单位、环境标志产品、节能产品。 

十、投标截止时间：2023年11月20日上午9:00整（北京时间）

十一、开标时间：2023年11月20日上午9:00整（北京时间）

开标地点：详见招标文件

地    址：详见招标文件

十二、采购人：宁夏回族自治区消防救援总队

项目联系人：韩助理     

电      话：0951-5057635
地      址：银川市兴庆区北京东路169号

十三、采购代理机构：宁夏开诚工程咨询有限公司

项目联系人：罗经理

电  话：18169106901

地  址：银川市兴庆区绿地集团企业公园A区
宁夏开诚工程咨询有限公司               

2023年10月25日
第二部分  投标人须知

	序号
	内  容

	1.1
	项目名称：宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购项目(第一标包至第二十五标包)

项目编号：NXKCZC2023-18
招标方式：公开招标

合同履行期限（交货期）：1-19标包自合同签订之日起250日历天，20-25标包自合同签订之日起90日历天。

	1.2
	采购人：宁夏回族自治区消防救援总队

联系人:  韩助理

电 话： 0951-5057635
采购代理机构：宁夏开诚工程咨询有限公司

地址：银川市兴庆区绿地集团企业公园A区
联系人：罗经理  

电话：18169106901 

	1.3
	招标公告及中标公告发布媒体：中国政府采购网

	1.4
	凡有意参加投标者，请于2023年10月25日起至2023年11月1日(法定公休日、节假日除外)每日上午8:30时至12:00时，下午13:30时至18:00时，将营业执照、授权书等资料及招标文件领取申请表的原件彩色扫描件发至指定电子邮箱（315417374@qq.com，报名联系电话：19995354121），邮件中清楚写明所报项目名称、所投标包、投标人联系人、联系方式，招标文件将以电子版回复到邮箱。

	1.5
	投标保证金金额：

第一标包：6万元

第二标包：3万元

第三标包：12万元

第四标包：10万元

第五标包：4万元

第六标包：24万元

第七标包：4万元

第八标包：2.5万元

第九标包：7万元

第十标包：9万元

第十一标包：10万元

第十二标包：6万元

第十三标包：13万元

第十四标包：9万元

第十五标包：8万元

第十六标包：5万元

第十七标包：2万元

第十八标包：4万元

第十九标包：2万元

第二十标包：5万元

第二十一标包：4万元

第二十二标包：1 万元

第二十三标包：0.8万元

第二十四标包：5 万元

第二十五标包：0.5万元

投标保证金缴纳方式：投标保证金应当以转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金缴纳至：宁夏开诚工程咨询有限公司

开户银行：工行银川市开发区支行

账  号：2902002619200137926

缴纳截止时间：同开标时间

注：此帐号作为保证金缴纳帐号，供应商须注明所投项目简称、所投包号，以转账或电汇形式提交的保证金，应当从供应商的基本账户转至代理机构指定账户，同时投多个标包的，保证金应当按单独标包提交；以保函方式提交的保证金，供应商须注明所投项目简称、所投包号，同时投多个标包的，保函应当按单独标包提交，如在规定时间内未按以上程序进行获取招标文件并缴纳保证金的供应商，开标时一律不予接收。

	1.6
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90自然日（日历日）

	1.7
	标前答疑会：本次项目不统一组织答疑会。

投标人如有疑问，可在法律规定期限内将阅读招标文件后所提出的疑问及要求答复的所有问题以书面形式提交给采购代理机构。

采购人或代理机构将对投标人书面提出的疑问进行澄清和解答，并以补遗书或公告的形式将正式答复并发给所有已获取招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到书面答复后，应立即以书面形式向代理机构确认收到，否则视为收到。在招标的整个过程中代理机构将不对口头做出相关询问的任何答复负责，任何询问仅以书面答复为准。

	1.8
	视频拍摄方式：拍摄视频建议控制在5分钟之内，所投产品的视频资料（U盘）应按招标文件要求按每标包单独密封递交。（为了方便评标现场视频的顺利播放，建议采用 mp4 格式；若采用其他格式的视频演示，请提前自行下载播放器应用程序，应用程序同时拷贝到U盘）

	1.9
	开标时间：2023年11月20日上午9:00整
开标地点：银川喜来登酒店会议室

地    址：宁夏回族自治区银川市金凤区后海路155号

	1.10
	投标截止时间：2023年11月20日上午9:00整
投标文件递交地点：银川喜来登酒店会议室

	1.11
	信用查询时间:开标后由代理机构现场查询并打印随评审报告保存

	1.12
	本次各包采购预算及最高限价:

第一标包：355万元

第二标包：180万元

第三标包：660万元

第四标包：570万元

第五标包：224万元

第六标包：1320万元

第七标包：212万元

第八标包：175万元

第九标包：400万元

第十标包：512万元

第十一标包：560万元

第十二标包：358万元

第十三标包：714万元

第十四标包：510万元
第十五标包：450万元

第十六标包：280万元

第十七标包：110 万元

第十八标包：240 万元

第十九标包：155万元

第二十标包：260万元

第二十一标包：400万元

第二十二标包：132.954万元

第二十三标包：80.727万元

第二十四标包：309.6万元

第二十五标包：27.5万元



	1.13
	履约保证金：具体数额为合同金额的10%.

履约保证金缴纳方式：以银行保函、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，具体以合同要求为准；

	1.14
	投标文件书写要求及数量：

投标人应编制投标文件一式捌份，建议双面打印，建议厚度不超过5厘米，其中正本一份和副本七份，电子版一份（U盘储存，word版及带有公章的PDF版各一份，单独密封递交，用标签注明投标人及所投标包），视频影像资料一份（U盘储存，单独密封递交，用标签注明投标人及所投标包）。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

	1.15
	投标文件密封要求：

投标文件必须密封递交，正副本封装在一个包即可。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，投标人应当将投标文件以密封袋/箱单独密封。所有密封袋/箱正面和投标文件封面须标明项目名称、采购项目编号、所投标包、投标人名称。电子版文件（U盘）、视频影像资料须单独密封。

	1.16
	资金来源：财政资金

	1.17
	交货地点：宁夏回族自治区消防救援总队训练与战勤保障支队院内

	1.18
	签订合同地点: 宁夏回族自治区消防救援总队机关办公楼5楼会议室

	1.19
	评标委员会的组成和评标方法
本次评标采用综合评分法，具体见本部分“评标方法、步骤及标准”。
评标由采购人按照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按相关规定确定。评标委员会成员由采购人依据相关规定确定。采购人2人，宁夏回族自治区公共资源交易中心专家库随机抽取5人，共计7人。

	1.20
	中小企业政策：

（1）是否为专门面向中小企业采购：本项目1-5、7、11、13、15-17、19 标包为专门面向中小企业采购，大型企业谢绝参加；本项目22-25标包为专门面向小微企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》，大、中型企业谢绝参加；本项目第6、8-10、12、14、18、20-21标包为非专门面向中小企业采购；（非专门面向中小企业采购的标包，小型、微型企业出具《中小企业声明函》，对报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审,残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）

（2）本项目属于货物类项目，中小企业划分标准所属行业为：工业。

（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。（3）本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的所有货物须由符合政策要求的中小企业制造。

	1.21
	是否收取招标代理费：是

是否由中标供应商缴纳招标代理费：是  

招标代理费：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》(〔2015〕299 号)文件要求，以招标文件中约定的收费方式向中标（成交人）计取代理服务费。

收取形式：由中标单位基本账户缴纳               

收取时间：在中标公告期限届满之日后进行缴纳

收款账号:106000559067

开户行:中国银行银川市解放街支行

	1.22
	按照同一采购程序环节的质疑次数及形式：

(一次性提出               □多次提出

质疑接受单位：宁夏开诚工程咨询有限公司

质疑接受联系人：罗经理 18169106901

	1.23
	需要落实的政府采购政策：

（1）非专门面向中小企业采购的标包，中小企业参加对应标包的，小型和微型企业提供《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，小型和微型企业提供《中小企业声明函》，小型、微型企业不再执行价格评审优惠扶持政策。
（2）监狱企业、残疾人企业均视同为小型、微型企业，监狱企业应提供证明文件，残疾人企业应提供声明函，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

注：对于同时属于监狱企业、残疾人福利性单位的，不重复享受政策。

	1.24
	付款方式：详见“第六部分  合同书格式”

	1.25
	进口产品投标的规定：依据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定：本项目招标文件中未明确备注“进口产品”的货物，拒绝供应商提供进口产品参加投标，否则视为无效投标。

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

	1.26
	如相关证书或资料是可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，须在投标文件中载明查询地址便于评标现场查询。经现场查询无法验证的，相关评分项不予计分。

	1.27
	（1）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（负责人）/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。

	1.28
	投标文件的递交：

（1）投标文件递交：须将密封完好的投标文件于2023年11月20日09：00时前递交至指定地点，由招标代理公司统一接收并填写递交登记表，未按时送到不予接受。

（2）样品递交要求：投标人须按所投包的要求，将某包所有产品样品全部封装在包装箱内。投标样品的外层包装箱/纸上须标注如下信息:

本项目第22、25标包需要提供样品。
投标人名称

项目名称

项目包号

样品品种名称

样品数量、型号

未中标人样品退还:将在采购活动结束后由代理机构保存，请投标单位在采购活动结束后联系代理机构进行退还，如投标人未及时领取，样品将由采购代理机构自行处理，且不承担因此而产生的任何责任；

中标人样品保管、封存及退还:将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考;

	1.29
	核心产品：标包中如只有1种货物，则该包货物为核心产品，如有多种货物则具体核心产品详见第三部分采购项目内容中的标注。


一、说明
1.适用范围

本招标文件适用于本次公开招标中所述项目的采购。

2.定义

“采购人/用户/业主”是指：宁夏回族自治区消防救援总队
“合格的投标人”：符合招标文件规定的资格要求及特定条件要求。

“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何采购人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1.招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购项目内容

第四部分 总体要求

第五部分 保修期及售后服务要求

第六部分 合同书格式

第七部分 投标文件格式

其他：在招标过程中由采购单位或代理机构发出的变更、澄清、修正和补充文件等。

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

投标人投标文件必须满足招标文件全部实质性要求，并列明详细的技术参数、品牌、型号等。
2.招标文件的澄清、修改

在投标截止前，采购代理机构可主动澄清修改或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以书面或发布公告的形式进行澄清修改。投标人在收到或应知澄清后进行确认。如在24小时内没有书面回复则被视为收到补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面或公告形式形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
三、投标文件的编制和数量

1.投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

2.投标文件编制

投标人对招标文件中多个标包进行投标的，其投标文件应按每个包的要求分别编制。投标人应当对投标文件按包单独进行胶装及密封，对未按要求装订的投标文件，由此产生的后果由投标人承担。

投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

投标文件正本编制：招标文件中已明确投标人需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名,未明确需盖章签名处，须由投标人加盖投标人公章。

如招标文件无特殊要求，投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，但封面必须加盖公章加以确认。

3.投标报价

投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。小数点后最多可保留两位有效数字。投标人应按照采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。
《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输费、保险费、商检费、仓储费、银行费用、各项税费及清关费用和伴随货物服务的其他所有费用；

每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

5.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

6.投标人资格证明文件

投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

投标人资格要求
参与投标的投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应同时具备下述条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目资格要求：

（1）投标人提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

（2）法人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

（3）投标人提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或承诺函； 

（4）投标人提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； 

（5）投标人提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料或承诺函； 

（6）投标人提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料或承诺函；

（7）投标人所投车辆（整车）交车时必须是已取得中华人民共和国工业和信息化部发布的对应车型《道路机动车辆生产企业及产品公告》的合格产品（须提供承诺函）。
注：（3）、（4）、（5）、（6）、（7）条款投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。 

（8）本项目1-5、7、11、13、15-17、19 标包为专门面向中小企业采购，大型企业谢绝参加；本项目22-25标包为专门面向小微企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》，大、中型企业谢绝参加；
（9）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn）查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单可参与开标活动（以开标当日采购人委托的代理机构现场查询结果为准）。

注：

①以上资格要求序号（1）投标文件附清晰复印件加盖投标人公章；序号（2）-（8）投标文件附证明文件原件并加盖投标人公章。

②以上资格要求序号（1）-（8）条如投标人未按要求提交的视为无效投标。

③以上资格要求序号（9）以代理机构现场查询结果为准，被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任一记录名单之一的为无效投标：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的为无效投标。

④本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.证明投标的合格性和符合招标文件规定的文件：

1)投标函

2)法定代表人身份证明书

3)法定代表人授权委托书

4)技术响应文件格式

5)合同条款响应一览表

6)采用节能产品情况表

7)拟负责本项目人员情况表

8)其他资料格式

供应商应当遵循诚实守信的原则，并对投标文件相关材料的真实性进行负责，不得提供伪造、变造的材料、不得作出虚假承诺，若出现上述情况属于提供虚假材料谋取中标，采购人将依法追究相关的法律责任；
8.投标保证金

凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还： 

1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标； 

2) 投标人行贿采购人或采购代理机构或评标专家或试图影响招标结果的行为； 

3) 中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

4) 投标人在提交投标文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据； 

5)法律、行政法规和招标文件规定的其他情况。 

9.投标的截止期

超过文件规定截止时点后的投标为无效投标。

10.投标文件的数量和签署及密封

投标人应按要求编制投标文件数量，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。电子文档一份。

投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，投标人应当将投标文件以密封袋/箱单独密封。所有密封袋/箱正面和投标文件封面须标明项目名称、采购项目编号、投标人名称。

11.招标代理费

在中标公告期限届满之日后，须向代理机构缴纳招标代理费。

招标代理费收费标准为：

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


招标代理服务收费按每标包中标额差额定率累进法计算。

例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9（万元）

12.投标文件的递交
1.投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和所同投标包、投标人全称。

例：“在开标（年月日下午）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

2.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人。

投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

13.履约保证金

为保护采购人的合法利益，按采购人要求时间，按投标人须知前附表规定的金额提交履约保证金。

投标人应当以银行保函、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，具体以合同要求为准。

履约保证金的退还时间为合同约定。

中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；投标保证金金额不足以赔偿采购人损失的，不足部分应由中标人补足。
中标人不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

中标人不按照与采购人订立的合同履行义务，情节严重的，将上报有关行政监督部门按规定对其惩罚。因不可抗力不能履行合同的，不适用前款规定。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

14.开标、评标及定标

1.开标

采购人与采购代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构人员做好开标记录，开标记录由各投标人确认。本次项目在现场开标的同时将采用腾讯会议形式线上同步进行，以确保此次开标的公平、公开和公正，投标单位可以在开标当日自行观看开标现场，并对开标现场进行公开监督，房间号及密码将在开标前半天以电话或邮件通知投标单位报名联系人。

本项目资格审查将由代理机构相关工作人员按照投标人须知中的资格要求逐项审查，不满足资格要求的供应商其投标将被视为无效投标。
资格审查的内容包括：

	法定代表人身份证明复印件（或法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件）；
	营业执照或事业单位法人证书；（复印件）
	投标人提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或承诺函
	投标人提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函
	投标人提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料或承诺函
	投标人提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料或承诺函
	《中小企业声明函》
	信用查询 记录
	保证金
	是否通过

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.评标委员会的组成和评标方法
评标由采购人按照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按相关规定确定。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

3.投标文件的符合性审查

评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格等。

评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

实质性响应是指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的投标保证金、投标报价、投标有效期、投标文件签署和盖章、技术参数等对招标文件中相应条款的应答没有重大偏差或保留，具体内容以招标文件为准。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

符合性审查的项目包括：

	报价在采购标包预算额内，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
	投标文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全，盖章齐全
	供货期、质保期、保修期、投标有效期满足招标文件规定
	制作RFID数字管理标签承诺函
	报价总价未超出采购标包预算，报价文件完整，没有重大漏项或重大不合理
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的
	投标货物无缺项或满足数量要求
	实质性响应法律法规或招标文件中规定的其它情况
	是否通过

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5.投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.授标

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），推荐3位中标候选人，采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人”。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

15.质疑

如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或代理机构质疑。采购人或代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人，联系人详见投标人须知。

供应商对本次政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。供应商提出质疑的范围只限于招标文件、招标过程以及中标结果三个方面的事项。供应商提出的质疑必须认为招标文件、招标过程、招标结果使自己的合法权益受到损害，并提出受损害的事实和理由。 

供应商对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对招标过程提出质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出，其中：投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请；供应商对中标结果的质疑应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。逾期提出的质疑，采购单位及采购代理机构不予受理。

供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，按照同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。 

供应商提出质疑时，应以书面形式向采购单位提交质疑书（原件）。质疑书应包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 

采购人或采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 

16. 合同的订立和履行

1.合同的订立

采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同。所补充货物不得超过原合同金额的10%。

17. 适用法律

采购人及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

18.评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1.评标步骤

本次项目采用：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

符合性检查；

（二）比较与评价

评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分、商务分、技术负偏离等客观评分项的评分应当一致，对其他评分项，应当严格按照招标文件载明的评分细则公正评分，不得就主观评审因素协商评分。

（1）价格评价；

（2）商务评价；

（3）技术评价；

评标委员会将依据招标文件的采购项目技术规格、参数及要求逐条进行评审。

（4）综合比较与评价。

（三）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），推荐3位中标候选人。

对畸高、畸低的重大差异评分评审委员会应复核或书面说明理由；

2.评标标准

（一）在保证本采购项目招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由组成的评标委员会评审。

（二）最终评分的计算

（1）所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序,除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，有效报价的最低报价（含经价格扣除后）为评标基准价。

（2）详细计算方法：
价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标办法：

第1标包：8吨水罐消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。

（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	3分
	1.整车
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	8.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	9.消防炮
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	10.液罐
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.管路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	12.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第2标包：16吨水罐消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	4分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	8.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	9.消防炮
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	10.液罐
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.管路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	12.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第3标包：21吨水罐消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	4分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	8.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	9.消防炮
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	10.液罐
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.管路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	12.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第4标包：16吨泡沫消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	4分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	8.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	9.消防炮
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	10.液罐
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.管路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	12.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第5标包：21吨泡沫消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	4分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	8.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	9.消防炮
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	10.液罐
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2.5分
	11.管路系统
	技术响应基础分为2.5分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1.5分
	12.其他要求
	技术响应基础分为1.5分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第6标包：20吨级大功率水罐泡沫消防车
	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	4.车厢
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	8.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	9.泡沫系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	10.消防炮
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.液罐
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	12.管路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	13.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第7标包：压缩空气泡沫消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	3分
	2.底盘
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	8分
	8.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得5分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	9.消防炮
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	10.液罐
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2.5分
	11.管路系统
	技术响应基础分为2.5分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1.5分
	12.其他要求
	技术响应基础分为1.5分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第8标包：25米举高喷射消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	3分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	3分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	4.车厢
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	8.液罐
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	9.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	10.泡沫系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.消防炮
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得1分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	12.臂架和支腿
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	13.安全保护系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	14.管路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	15.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第9标包：32米举高排烟双水筒消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	3分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	3分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	4.车厢
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	7.电、气路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	8.罐体
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	9.消防泵
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	10.泡沫系统
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.消防炮
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	12.风机系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	13.干粉系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	14.臂架和支腿
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	15.安全保护系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	16.管路系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	17.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第10标包：48米大跨度举高喷射消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	5.支腿
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	4分
	6.臂架及转台
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减3分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分，减完为止。
	

	
	
	4分
	7.水、电、气路系统
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止
	

	
	
	3分
	8.液压系统
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	9.安全保护系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	10.水泵系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第11标包：多功能消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	3分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	3分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	4.车厢
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	8.罐体
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	9.消防泵
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	10.泡沫系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得1分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.消防炮
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得1分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	12.管路系统
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	13.举升系统
	满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得1分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	14.照明系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得1分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	15.牵引绞盘系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	16.折叠式车载吊机系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减1分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	17.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第12标包：大流量消防供排水车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	6分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	4.车厢
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止
	

	
	
	6分
	8.排涝泵组
	技术响应基础分为6分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减3分，减完为止。
	

	
	
	4分
	9.吊臂系统
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	10.随车水带
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	11.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第13标包：抢险救援消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	4.车厢
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	8.牵引绞盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	9.折叠式车载吊机系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	10.配电及照明系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	11.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第14标包：重型抢险救援消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（40分）
	4分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	4.车厢
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.卷帘门
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	6.脚踏板
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	7.电、气路系统
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	8.牵引绞盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	9.车载吊机系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	10.配电及照明系统
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	11.支腿系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	12.安全系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	1分
	13.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	6分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 6分，每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第15标包：供气消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（34分）
	3分
	1.整车
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	5分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	4.车厢
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	5.电、气路系统
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	7分
	6.上装主要功能及配置
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得5分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	7.其他
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第16标包：器材消防车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（28分）
	4分
	1.整车
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	5分
	2.设备配置
	技术响应基础分为5分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	3.车厢
	技术响应基础分为6分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分，减完为止。
	

	
	
	6分
	4.叉车
	技术响应基础分为6分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分，减完为止。
	

	
	
	1分
	5.其他
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	18分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 18分，每有一项内容存在缺项的扣3分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第17标包：饮食保障车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（34分）
	3分
	1.整车
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	3分
	2.底盘
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	4.车厢
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	5.炊事设备
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	3分
	6.电器及控制设备
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	7.喷漆
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止
	

	
	
	3分
	8.总体要求
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	4分
	9.炊事设备技术需求
	技术响应基础分为4分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第18标包：运兵车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（28分）
	5分
	1.整车
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	5分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	3.车身配置
	技术响应基础分为5分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	5分
	4.电、气路系统
	技术响应基础分为5分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	2分
	5.其他
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	18分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 18分，每有一项内容存在缺项的扣3分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第19标包：宿营车

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	报价  部分 （30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务  部分 （12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件、验收报告、发票查询系统发票截图、工信部公告加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

（1）每份业绩中供货产品应当包含与本包招标车型相同或功能相似；

（2）投标人须提供销售合同及合同所对应的发票及转账凭证的复印件加盖公章以证明。每一份销售合同的发票存根的付款方、品目和数量等须与合同一致；发票可提供记账联或存根联；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供购买人向投标人合同或转账凭证等证明资料；

（3）投标人须提供业绩中相应车型的工信部公告，投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章；

（4）合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	产品  保修
	3分
	整车保修期在5年的基础上每延长1年加1分，最多加3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须与所投标包的招标车型相同或功能相似，否则不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术  部分   （58%）
	技术响应（34分）
	3分
	1.整车
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证 。 

	
	
	4分
	2.底盘
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得3分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	3.驾乘室
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	4.车厢
	技术响应基础分为3分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	2分
	5.电、气路系统


	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	6.住宿休息功能
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得4分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。
	

	
	
	1分
	7.洗漱功能
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	3分
	8.电源供配电功能
	 满足招标文件重要技术、主要功能技术指标、参数要求的得2分，以此为基础，投标人重要技术、主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加1分，加至标准分时为止。主要功能技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减2分，减完为止。
	

	
	
	2分
	9.供（排）水系统
	技术响应基础分为2分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。
	

	
	
	1分
	10.其他要求
	技术响应基础分为1分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。
	

	
	
	6分
	产品视频讲解
	投标人应提供视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作演示与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。

3.投标产品整体布局、及外观展示：整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性强、外型美观的得2分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）有不合理之处得0分。
4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。
	

	
	实施
方案及质量保证
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

 （6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后  服务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第20-21、23-24标包评标办法
	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	投标
报价

（30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务
部分
（12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件及验收报告或验收材料和发票查询系统发票截图加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

投标人须提供销售合同，包括合同首页、关键页（能够显示产品名称等信息）和签署盖章页，合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据。

投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章。

投标人提供合同相应国税系统发票查询截图加盖投标人公章，提供合同项目下任意一张对应发票即可，收付双方应为合同甲乙双方；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供采购人向供应商转账凭证等证明资料。

每份业绩中供货产品应当包含本标包核心产品；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	质保期
	3分
	质保期为1年的得基础分1分，在此基础上每延长1年加1分，最高得3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须体现所投标包的核心产品，不含核心产品的证明不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术
部分
（58%）
	技术响应

	28分
	带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求；其它为一般技术指标、参数要求。

技术响应基础分为22分，以此为基础，投标人主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加2分，加至标准分时为止；投标人主要技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减4分，投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分，减完为止。
注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证。

	
	产品视频讲解
	6分
	投标人应提供产品视频讲解，视频时长建议控制在5分钟以内。视频内容应包括：
1.基本功能介绍：能够全面反映产品特征、功能要素，并且表述完整的得1分，条理混乱、内容不全、演示功能不完整或未演示的得0分。

2.产品操作展示：产品操作视频讲解与功能介绍一致，能够准确反映产品特性和使用方法的得1分，演示的功能与投标文件所述不符、未能全部反映产品特性或使用方法的得0分。
3.投标产品整体布局设计：整体布局设计贴合实战、符合救援现场实际使用情况的得2分；整体布局不符合实战或救援现场的得0分。

4.投标产品具有招标文件优于的功能性配置的，经评标委员会认定利于采购人的得2分。
注：视频讲解只提供图片、文字说明等非实物录制的视频本项不得分，视频中展示的产品和投标文件中所投产品不符合的本项不得分，需附于电子版投标文件U盘中，否则不得分。

	
	实施
方案
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、按照采购需求等环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

（6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后服
务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第22标包评标办法：

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	投标
报价

（30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务
部分
（12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件及验收报告或验收材料和发票查询系统发票截图加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

投标人须提供销售合同，包括合同首页、关键页（能够显示产品名称等信息）和签署盖章页，合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据。

投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章。

投标人提供合同相应国税系统发票查询截图加盖投标人公章，提供合同项目下任意一张对应发票即可，收付双方应为合同甲乙双方；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供采购人向供应商转账凭证等证明资料。

每份业绩中供货产品应当包含本标包核心产品；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	质保期
	3分
	质保期为1年的得基础分1分，在此基础上每延长1年加1分，最高得3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须体现所投标包的核心产品，不含核心产品的证明不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术
部分
（58%）
	技术响应

	28分
	带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求；其它为一般技术指标、参数要求。

技术响应基础分为22分，以此为基础，投标人主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加2分，加至标准分时为止；投标人主要技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减4分，投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分，减完为止。
注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证。

	
	样品
	6分
	1.消防手套：产品整体无明显疵点，无线头、各部位的缝制线无开断线；跳线在一条线上或相邻部位、对称部位无明线、针距均匀；手指处缝制平展、不起包、丫口圆顺，侧条吃量均匀，手指弯曲自然；左右只对应的手指长短、宽窄均匀；完全满足得2分，有一项不满足扣1分，扣完为止。

2、消防安全腰带：钉套正面图案端正，清晰，饱满，边缘应光滑，无毛刺，压紧后不松动或自行打开，钉插头、带箍边缘应光滑、无毛刺，压紧后不松动或自行打开；气眼铆合应牢固，翻边卷曲到位，表面无脱漆现象，用手折气眼边缘带体不露线头，带体宽度应一致，厚度应均匀，正反表面无跳线、脱线、软档。完全满足得1分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。

3、消防员灭火防护靴、消防员灭火防护靴II型：鞋边均匀、圆滑；鞋面、鞋里每只里怀部位基本平如，鞋帮缝线交叉线无扎断；鞋底和其他周边涂饰层未开胶未断开；所有部位针眼均匀；靴底有一定的弯折性。完全满足得2分，有一项不满足扣1分，扣完为止。

4、应急逃生自救安全绳：外观无磨损、断丝、破损、变形和锈蚀等问题；下降器是否顺滑、操作性是否方便。完全满足得1分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。

	
	实施
方案
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、按照采购需求等环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

（6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后服
务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

 完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

 注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

第25标包评标办法：

	评审项目及权重
	分值
	评审因素

	投标
报价

（30%）
	投标
报价
	30分
	本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

评标基准价：满足招标文件要求，最低有效报价为评标基准价。（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）。
对非专门面向中小企业采购的标包，将按落实政府采购促进中小企业发展等政策功能进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求供应商提供成本证明材料，材料必须包含原材料成本、生产成本、间接成本、包装及运输成本、设备折旧、摊销、各种税费等所有构成成本的内容。成本证明材料应由生产厂家提供并确认，仅由供应商提供不予采纳，成本证明材料必须提供原材料采购发票、财务报表等证明材料作为佐证，仅提供成本构成说明而不附佐证材料不予采纳。供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务
部分
（12%）
	业绩
	3分
	2020年1月至今，投标人同类产品销售业绩，每签订1份该类产品合同得0.5分，最高得3分，投标文件附合同清晰复印件及验收报告或验收材料和发票查询系统发票截图加盖投标人公章，否则不得分。

业绩评审标准：

投标人须提供销售合同，包括合同首页、关键页（能够显示产品名称等信息）和签署盖章页，合同须为投标人直接签订的，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据。

投标人验收报告或验收材料需有采购人签字及采购人加盖公章。

投标人提供合同相应国税系统发票查询截图加盖投标人公章，提供合同项目下任意一张对应发票即可，收付双方应为合同甲乙双方；对于尚未执行完毕的合同，暂无发票的，可提供采购人向供应商转账凭证等证明资料。

每份业绩中供货产品应当包含本标包核心产品；
以上条件须同时满足，否则不得分

	
	质保期
	3分
	质保期为1年的得基础分1分，在此基础上每延长1年加1分，最高得3分。
注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	培训
	2分
	承诺每年开展1次例行性消防装备培训的得1分，每年多增加一次加1分，最高得2分。

注：提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函。

	
	履约

能力
	2分
	自2020年1月以来，有过同类装备检查或维修保养经历的，每有一次得1分，最高得2分。提供装备检查或维保证明，以被实施单位签名或盖章的记录为准。

评审标准：

（1）检查或维保证明附件（如证明材料中无法体现货物内容，除验收材料外可同时另附对应合同予以证明）须体现所投标包的核心产品，不含核心产品的证明不作为评审依据。
（2）检查或维保证明须为投标人直接负责的，投标人代理的生产厂家相关证明材料不作为评审依据。

	
	
	1分
	投标人应提供最近一个年度(2022年度〕无质量问题的承诺函得1分，无承诺函及投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的不得分。

  注：承诺函格式后附，具体通报名单详见附件。

	
	节能、环保产品
	1分
	投标产品(按照非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 投标产品满足得0.5分。
投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，投标产品满足得0.5分。
注：投标文件中附有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》，同时按招标文件格式要求填写节能、环保产品明细表，否则不得分。

	技术
部分
（58%）
	技术响应

	28分
	带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求；其它为一般技术指标、参数要求。

技术响应基础分为22分，以此为基础，投标人主要功能技术指标参数优于招标文件采购需求的，每有一项加2分，加至标准分时为止；投标人主要技术指标参数低于招标文件采购需求的，每有一项减4分，投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分，减完为止。
注：投标人须逐项对应列出所投产品参数，注明响应与正负偏离并提供证明材料。

证明材料：技术参数中要求提供“检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据，如检验报告无法体现所有数据，可另提供官网功能截图、出厂合格证、制造商公开发布的其他资料等予以佐证。

	
	样品
	6分
	智能通信正压式空气呼吸器：镜片表面是否有明显的刮擦或凹陷；呼吸器面罩的密封边缘是否完好,无损坏、变形或老化现象；镜片外表面做硬化处理；内部做防雾处理；供气阀具有强制调节供气旋钮，可手动调节供气量或强制除雾，同时具有阀体意外故障强制供气功能；压力表采用图像+文字显示；完全满足得6分，有一项不满足扣1分，扣完为止。

	
	实施
方案
	12分
	投标人按照本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案及质量保证：
（1）项目总体实施计划；（包括实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案、相关的其他服务内容等）

（2）项目实施质量控制措施；（包括质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

（3）项目配置人员安排；（包括人员岗位安排、人员情况、经历经验、资质介绍等）

（4）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（包括制造技术、生产设备、生产工艺、使用材料与部件来源介绍等）

（5）供货配送方案、验收、安装调试方案；（包括供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、按照采购需求等环节的安排、验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等）

（6）易损件、备品备件的供应保障方案；（包括易损件、备品备件、易耗品及伴随的服务、价格等）

完全符合项目实施方案的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

注：完全符合项目实施方案及质量保证的情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。

	
	售后服
务
	12分
	根据项目情况提供项目售后方案，包括：

（1）售后服务组织架构；（包括部门结构、人员结构、岗位结构、售后机构办公地址等）

（2）售后服务程序；（包括售后服务具体方案、响应时间、流程介绍、维护周期等）

（3）售后服务沟通、咨询服务机制；（包括定期沟通、回访流程、联系方式等）

（4）配备的技术支持人员不少于3人；

（5）应急响应时间；（包括接到采购人通知后的响应时间、应急事件的处理时间）

（6）培训方案；（包括培训师人数、受培训人数、培训日程安排、培训内容等）

    完全符合项目售后服务及信誉实际情况的得 12分，每有一项内容存在缺项的扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。

    注：完全符合项目售后服务是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解缺位混乱。


备注：投标人需在投标文件首页附评分细则中每项评审因素的证明文件页码索引，投标人所提供的所有证明材料须保证清晰可辨，否则不予认可。

备注： 
4.小型和微型企业产品价格扣除说明

（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非预留专门面向中小企业采购的标包，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

 专门面向中小企业、小微企业采购的标包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）投标人及投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如投标人为残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 

（4）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

评审时，非专门面向中小企业的标包，小型和微型企业应提供中小企业声明函并加盖公章，否则不给于价格扣除。残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，不重复享受政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.定标原则：
如果投标人同一产品、评分相同，报价最低者为第一中标候选人，如果报价也相同，技术分最高者为第一中标候选人。
第三部分  采购项目内容

第1标包：8吨水罐消防车（5辆）
技术指标
整车技术指标符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。
1、整车参数
（1）整车外形尺寸(长×宽×高)mm：约为9000×2550×4000；
（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车　第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；
（3）排放标准；符合国六标准；
（4）比功率≥13kw/T；
（5）最高车速：≥90km/h；
2、底盘主要技术参数
（1）底盘：国产二类通用底盘；底盘应为原厂双排座，原厂取力器。
（2）驱动形式≥4×2；
（3）驾驶室：平头前翻；
（4）发动机：
 ★ ①额定功率≥250kw；
②油箱容积≥200L；
（5）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统；
3、驾乘室
（1）布局结构：四门双排，安装适应倾翻双排座驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；
（2）座位设置：主座椅为气囊减震；
（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；

（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼器固定位置；
（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加后排乘员室的安全带蜂鸣报警器；配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等。
（6）扶手：应为后排座椅的成员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。
4、车厢
（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；
（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；
（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）梯架和爬梯：多功能可滑动式铝合金拉梯架，放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯等；拉梯架可实现单人地面装卸操作；爬梯梯蹬需有防滑功能；
（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能。
5、卷帘门
器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。
6、脚踏板（侧面翻版）
（1）材质：铝合金材料；
（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；
（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；
（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。
7、电、气路系统
（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；
（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；
▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。车辆具备一键出水功能：按下按键后可自动完成车辆启动、挂取力器、完成出水准备并将发动机调整到指定转怠速，打开阀门后即可出水。
8、消防泵
★（1）额定流量≥60L/s；
（2）引水形式：电动真空泵；
（3）引水时间≤60s；
（4）吸水深度≥7m；
（5）最大真空度≥85KPa；
（6）持续稳定运转时间≥6h。
9、消防炮
★（1）额定流量≥60L/s，喷射压力≤1.0Mpa，以整车检测报告数值为准；
（2）射程≥75m；额定工况下，流量允许差10%，以整车检测报告数值为准；
（3）水平回转角度360°；如果投标产品采用电控炮，水平回转角度≥300°。
10、液罐
（1）容量≥7800L；

（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀；
（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；
（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；
（5）底板厚≥4mm；
（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。
11、管路系统
（1）不同进出水管路采用不同颜色区分；
（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；
（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；
（4）出水口：每侧不少于两个DN80常压出口，带闷盖。全部出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；
（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；
（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能；

（7）自动稳压系统，突然关闭水枪后，可自动降低水泵压力，防止水泵损坏。
12、其他要求
（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；
（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费；
13、随车文件（包括但不限于以下内容）
（1）产品检验报告1份；
（2）产品自愿性认证证书1份 ；
（3）整车合格证1份 ；
（4）整车使用操作维修说明书1份；
（5）整车标准上牌照片1张；
（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；
（7）消防车跟踪服务卡1份；
（8）服务质保手册1份；
（9）底盘使用操作维修手册1份；
（10）底盘发动机号码拓印件2套；
（11）底盘号码拓印件2套；
（12）车载消防泵的国家质检中心检测报告1份；
（13）消防泵原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（14）消防泵使用操作维护说明书1份；
（15）车载消防炮的检测报告1份；
（16）消防炮原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（17）消防炮使用操作维护说明书1份；
（18）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（19）提供工信部公告；
以上提供的各种说明书应为中文。
14、随车附件（不少于以下内容）
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	拉梯
	1
	架
	≥6米，合金材质

	11
	单杠梯
	1
	架
	

	12
	挂钩梯
	1
	架
	

	13
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	14
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	15
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	16
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	18
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	19
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	20
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	21
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	22
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	23
	水带包布
	8
	个
	

	24
	水带挂钩
	8
	个
	

	25
	消防斧
	1
	把
	

	26
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	27
	滤水器
	1
	个
	

	28
	备用轮胎
	1
	个
	

	29
	三角警示牌
	1
	块
	

	30
	警戒带
	1
	盘
	

	31
	铁铤
	1
	把
	

	32
	铁锹
	1
	把
	

	33
	底盘随车工具
	1
	套
	

	34
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	35
	车轮止动楔
	4
	块
	

	36
	防滑链
	1
	套
	


第2标包  16吨水罐消防车（2辆）

技术指标
整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。
1、整车参数

（1）整车外形尺寸(长×宽×高)mm：约为10200×2550×4000；
（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；
（3）排放标准：国六；

★（4）比功率≥10kw/T；
（5）最高车速：≥90km/h
2、底盘主要技术参数

（1）底盘：国产二类通用底盘；底盘应为原厂双排座，原厂取力器。
（2）驱动形式≥6×4；
（3）驾驶室：平头前翻；
（4）发动机：
★①额定功率≥320kW；
②油箱容积≥300L，柴油；
（5）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。
3、驾乘室

（1）布局结构：四门双排，安装适应倾翻双排座驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；
（2）座位设置：主座椅为气囊减震；
（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；
（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；
（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪 (内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加后排乘员室的安全带蜂鸣报警器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；
（6）扶手：应为后排座椅的乘员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。
4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；
（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；
（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）梯架和爬梯：多功能可滑动式铝合金拉梯架，放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯等；拉梯架可实现单人地面装卸操作；爬梯梯蹬需有防滑功能；
（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能。
5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。
6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；
（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；
（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；
（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。
7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；
（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；
▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。车辆具备一键出水功能：按下按键后可自动完成车辆启动、挂取力器、完成出水准备并将发动机调整到指定转怠速，打开阀门后即可出水。
8、消防泵

（1）消防泵：国产；
★（2）额定流量≥100L/s；
（3）引水形式：电动真空泵；
（4）引水时间≤100s；
（5）吸水深度≥7m；
（6）最大真空度≥85kPa；
（7）持续稳定运转时间≥6h。
9、消防炮

（1）消防炮：国产；
★（2）额定流量≥80L/s；喷射压力≤1.0Mpa，以整车检测报告数值为准；
（3）射程≥85m；额定工况下，流量允许差+10%，以整车检测报告数值为准；
（4）水平回转角度360°；如果投标产品采用电控炮，水平回转角度≥300°。
10、液罐

（1）容量≥15800L；

（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀；
（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；
（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；
（5）底板厚≥4mm；
（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。
11、管路系统

（1）不同进出水管路采用不同颜色区分；
（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；
（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；
（4）出水口：每侧不少于两个DN80常压出口，带闷盖。出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；
（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；
（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能。
12、其他要求
（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；
（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。
13、随车文件（包括但不限于以下内容）
（1）产品检验报告1份；
（2）产品自愿性认证证书1份；
（3）整车合格证1份；
（4）整车使用操作维修说明书1份；
（5）整车标准上牌照片1张；
（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；
（7）消防车跟踪服务卡1份；
（8）服务质保手册1份；
（9）底盘使用操作维修手册1份；
（10）底盘发动机号码拓印件2套；
（11）底盘号码拓印件2套；
（12）车载消防泵的国家质检中心检测报告1份；
（13）消防泵原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（14）消防泵使用操作维护说明书1份；
（15）车载消防炮的检测报告1份；
（16）消防炮原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（17）消防炮使用操作维护说明书1份；
（18）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（19）提供工信部公告；

以上提供的各种说明书应为中文。
14、随车附件
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	拉梯
	3
	架
	二节拉梯、挂钩梯、单杠梯

	11
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	12
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	14
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	16
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	18
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	19
	吸水管异径接口150mm转100m
	1
	套
	

	20
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	21
	水带包布
	8
	个
	

	22
	水带挂钩
	8
	个
	

	23
	消防斧
	1
	把
	

	24
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	25
	滤水器
	1
	个
	

	26
	备用轮胎
	1
	个
	

	27
	三角警示牌
	1
	块
	

	28
	警戒带
	1
	盘
	

	29
	铁铤
	1
	把
	

	30
	铁锹
	1
	把
	

	31
	底盘随车工具
	1
	套
	

	32
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	33
	车轮止动楔
	4
	块
	

	34
	防滑链
	1
	套
	

	35
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	36
	 15米金属拉梯
	1
	件
	


第3标包  21吨水罐消防车（6辆）

技术指标

整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。

1.整车参数
（1）整车外形尺寸(长×宽×高)mm：约为12000×2550×4000；

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；                                                                  

★（4）比功率≥9kw/T；

（5）最高车速：≥90km/h

2．底盘主要技术参数

（1）驱动形式≥8×4；

（2）驾驶室：平头翻转；                                                                                                                                                                                          

（3）发动机：

★①额定功率≥400kw；

②油箱容积≥300L，柴油；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。

3．驾乘室
（1）布局结构：四门双排，双液压油缸举升翻转机构，设有安全锁止结构；

（2）座位设置：主座椅为气囊减震；

（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；

（4）后排应设置独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；

（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等。

4．车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；器材箱骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构；

（3）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；

（4）警报灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明，所有外置车灯、灯具均须加装防护罩；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能；

（5）梯架和爬梯：多功能可滑动式铝合金拉梯架，可放置15米金属拉梯，液压翻转装卸装置，可实现单人地面操作；爬梯梯蹬具备防滑功能，快捷、安全、可靠。

5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。

6．脚踏板

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7．电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色，带倒车影像（含雷达），360度行车记录仪，车载台，增加车门、安全带蜂鸣器；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；

（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；

▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室及泵房的操作位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。车辆具备一键出水功能：按下按键后可自动完成车辆启动、挂取力器、完成出水准备并将发动机调整到指定转怠速，打开阀门后即可出水。

8．消防泵

★（1）额定流量≥100L/s；

（2）引水形式：电动真空泵；

（3）引水时间≤100s；

（4）吸水深度≥7m；

（5）最大真空度≥85KPa；

（6）持续稳定运转时间≥6h。

9．消防炮

（1）消防炮：国产，安装于车顶；

（2）额定流量≥80L/s；喷射压力≤1.0Mpa，以整车检测报告数值为准；

（3）射程≥85m；额定工况下，流量允许差+10%，以整车检测报告数值为准；

（4）水平回转角度360°；如果投标产品采用电控炮，水平回转角度≥300°。

10．液罐

（1）容量≥20900L；

（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀，罐体防渗漏保修10年；

（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；

（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；

（5）底板厚≥4mm；

（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。

11．管路系统

（1）不同进出水管路采用不同颜色区分；

（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；

（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；

（4）出水口：不少于四个DN80常压出口，带闷盖。出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；

（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；

（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能。

12．其他要求

（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（2）供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

（3）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（4）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

13．随车附件
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	 拉梯
	1
	架
	≥15米金属

	11
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	12
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	14
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	16
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	18
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	19
	吸水管异径接口150mm转100m
	1
	套
	

	20
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	21
	水带包布
	8
	个
	

	22
	水带挂钩
	8
	个
	

	23
	消防斧
	1
	把
	

	24
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	25
	滤水器
	1
	个
	

	26
	备用轮胎
	1
	个
	

	26
	三角警示牌
	1
	块
	

	27
	警戒带
	1
	盘
	

	28
	铁铤
	1
	把
	

	29
	铁锹
	1
	把
	

	30
	底盘随车工具
	1
	套
	

	31
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	32
	车轮止动楔
	4
	块
	

	33
	防滑链
	1
	套
	

	34
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	


第4标包  16吨泡沫消防车（6辆）
技术指标
整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。
1、整车参数

（1）整车外形尺寸 (长×宽×高)mm：约为10200×2550×3800；
（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；
（3）排放标准：国六；                                             ★（4）比功率≥10kw/T；
（5）最高车速：≥90km/h。
2、底盘主要技术参数

（1）底盘：国产二类通用底盘；底盘应为原厂双排座，原厂取力器；
（2）驱动形式≥6×4；
（3）驾驶室：平头前翻；
（4）发动机：
★①额定功率≥320kW；
②油箱容积≥300L，柴油；
（5）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。
3、驾乘室

（1）布局结构：四门双排，安装适应倾翻双排座驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；
（2）座位设置：主座椅为气囊减震；
（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；
（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；
（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪 (内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加后排乘员室的安全带蜂鸣报警器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；
（6）扶手：应为后排座椅的乘员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。
4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；
（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；
（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）车顶放置泡沫钩管2具；
（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能。
5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。
6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；
（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；
（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；
（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。
7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；
（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；
▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。车辆具备一键出水和一键出泡沫功能：按下按键后可自动完成车辆启动、挂取力器、完成出水准备并将发动机调整到指定转怠速，打开阀门后即可出水；
▲（5）全自动电子式泡沫比例混合器：混合比为全自动调节，具备自动、手动模式选择；具备自动清洗模式；可实时显示水流量等信息内容；持续稳定运转时间≥6h；比例调节范围不小于1%—10%。
8、消防泵

（1）消防泵：国产；
★（2）额定流量≥80L/s@1.0MP；
（3）引水形式：电动真空泵；
（4）引水时间≤60s；（如果投标人选用额定流量≥81L/s@1.0Mpa的水泵，按照国标要求，引水时间≤100s）
（5）吸水深度≥7m；
（6）最大真空度≥85kPa；
（7）持续稳定运转时间≥6h。
9、消防炮

（1）消防炮：国产；
（2）额定流量≥80L/s；喷射压力≤1.0Mpa，以整车检测报告数值为准；
（3）喷射介质为水时：射程≥85m；额定工况下，流量、射程允许差+10%，以整车检测报告数值为准；
喷射介质为泡沫时：射程≥80m；额定工况下，流量、射程允许差+10%，发泡倍数≥6（20℃），25%析液时间≥150秒（20℃），以整车检测报告数值为准；
（4）水平回转角度360°；如果投标产品采用电控炮，水平回转角度≥300°。
10、液罐

（1）总容量≥15800L；（泡沫罐的分隔大小由投标人自定）
（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀；
（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；
（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；
（5）底板厚≥4mm；
（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。

11、管路系统

（1）不同进出水管路及泡沫液管路采用不同颜色区分；
（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；
（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；
（4）出水口：每侧不少于两个DN80常压出口，带闷盖。出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；
（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；
（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能；

（7）泡沫罐设置不少于一个的低位进液口，不锈钢材质，DN65雄口，带单向阀，位于罐体下部。
12、其他要求
（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；
（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。
13、随车文件（包括但不限于以下内容）
（1）产品检验报告1份；
（2）产品自愿性认证证书1份 ；
（3）整车合格证1份 ；
（4）整车使用操作维修说明书1份；
（5）整车标准上牌照片1张；
（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；
（7）消防车跟踪服务卡1份；
（8）服务质保手册1份；
（9）底盘使用操作维修手册1份；
（10）底盘发动机号码拓印件2套；
（11）底盘号码拓印件2套；
（12）车载消防泵的国家质检中心检测报告1份；
（13）消防泵原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（14）消防泵使用操作维护说明书1份；
（15）车载消防炮的检测报告1份；
（16）消防炮原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（17）消防炮使用操作维护说明书1份；
（18）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（19）提供工信部公告；
以上提供的各种说明书应为中文。
14、随车附件
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	泡沫钩管
	2
	只
	PQ16

	11
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	12
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	14
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	16
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	18
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	19
	吸水管异径接口150mm转100m
	1
	套
	

	20
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	21
	水带包布
	8
	个
	

	22
	水带挂钩
	8
	个
	

	23
	消防斧
	1
	把
	

	24
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	25
	滤水器
	1
	个
	

	26
	备用轮胎
	1
	个
	

	27
	 管线式泡沫比例混合器
	1
	套
	

	28
	泡沫管枪
	2
	支
	PQ16

	29
	三角警示牌
	1
	块
	

	30
	警戒带
	1
	盘
	

	31
	铁铤
	1
	把
	

	32
	铁锹
	1
	把
	

	33
	底盘随车工具
	1
	套
	

	34
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	35
	车轮止动楔
	4
	块
	

	36
	防滑链
	1
	套
	

	37
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	


第5标包  21吨泡沫消防车（2辆）

技术指标

整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求。

1．整车参数
（1）整车外形尺寸(长×宽×高)mm约为：12000×2550×3800；

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；                                                                                                                                                                                                  

★（4）比功率≥9kw/T；

（5）最高车速：≥90km/h。

2．底盘主要技术参数

（1）驱动形式≥8×4；

（2）驾驶室：平头翻转 ；                                                                                                                                                                                          

（3）发动机：

★①额定功率≥400kw；

②油箱容积≥300L，柴油；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。

3．驾乘室

（1）布局结构：四门双排，双液压油缸举升翻转机构，设有安全锁止结构；

（2）座位设置：主座椅为气囊减震；

（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；

（4）后排应设置独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；
（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；

（6）扶手：应为后排座椅的乘员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。

4．车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；

（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）车顶放置泡沫钩管2具；

（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能。
5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。
6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；
（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；
▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。车辆具备一键出水和一键出泡沫功能：按下按键后可自动完成车辆启动、挂取力器、完成出水准备并将发动机调整到指定转怠速，打开阀门后即可出水（泡沫）；

▲（5）全自动电子式泡沫比例混合器：混合比为全自动调节，具备自动、手动模式选择；具备自动清洗模式；可实时显示水流量等信息内容；持续稳定运转时间≥6h。

8．消防泵

★（1）额定流量≥100L/s@1.0MPa；

（2）引水形式：电动真空泵；

（3）引水时间≤100s；

（4）吸水深度≥7m；

（5）最大真空度≥85KPa；

（6）持续稳定运转时间≥6h。

9．消防炮

（1）消防炮：国产，安装于车顶；

（2）额定流量≥80L/s；喷射压力≤1.0Mpa，以整车检测报告数值为准；

（3）射程：

喷射介质为水时：射程≥85m；额定工况下，流量允许差+10%，以整车检测报告数值为准；

喷射介质为泡沫时：射程≥80m；额定工况下，流量允许差+10%，发泡倍数≥6（20℃），25%析液时间≥150秒（20℃），以整车检测报告数值为准；

（4）水平回转角度360°；如果投标产品采用电控炮，水平回转角度≥300°。

10．液罐

（1）容量≥20900L；（泡沫液载量≥7900L）

（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀，罐体防渗漏保修10年；

（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；

（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；

（5）底板厚≥4mm；

（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。

11．管路系统

（1）不同进出水管路及泡沫液管路采用不同颜色区分；

（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；

（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；

（4）出水口：每侧不少于两个DN80常压出口，带闷盖。出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；
（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；

（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能；

（7）泡沫罐设置不少于一个的低位进液口，不锈钢材质，DN65雄口，带单向阀，位于罐底。

12．其他要求

（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（2）供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

（3）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（4）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

13．随车附件
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	泡沫钩管
	2
	只
	PQ16

	11
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	12
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	14
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	16
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	18
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	19
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	20
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	21
	水带包布
	8
	个
	

	22
	水带挂钩
	8
	个
	

	23
	消防斧
	1
	把
	

	24
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	25
	滤水器
	1
	个
	

	26
	备用轮胎
	1
	个
	

	27
	 管线式泡沫比例混合器
	1
	套
	

	28
	泡沫管枪
	2
	支
	PQ16

	29
	三角警示牌
	1
	块
	

	30
	警戒带
	1
	盘
	

	31
	铁铤
	1
	把
	

	32
	铁锹
	1
	把
	

	33
	底盘随车工具
	1
	套
	

	34
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	35
	车轮止动楔
	4
	块
	

	36
	防滑链
	1
	套
	


第6标包  20吨级大功率水罐泡沫消防车（3辆）

技术指标
整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和 GB7956.3-2014《消防车 第3部分：泡沫消防车》标准要求； 
1、整车参数

（1）整车外形尺寸(长×宽×高)mm：约为12000×2550×4000；
（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；
（3）排放标准：国六；                                             ★（4）比功率≥10kw/T；
（5）最高车速：≥90km/h。
2、底盘主要技术参数

（1）底盘：二类通用底盘；
（2）驱动形式≥8×4；
（3）驾驶室：平头前翻；
（4）发动机：
★①额定功率≥450kW；
②油箱容积≥300L，柴油；

（5）变速箱：自动；

（6）取力器：全功率取力器；
（7）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。
3、驾乘室

（1）布局结构：四门双排或两门单排加装独立成员室；四门双排：安装适应倾翻双排座驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；独立成员室：成员数量≥4人，安装冷暖空调，成员室内配有照明系统，配有视频通话系统用于和驾驶室通话，成员乘坐方向为面朝车辆前进方向；
（2）座位设置：主座椅为气囊减震；
（3）安全设置：后排（独立成员室）设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；
（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；
（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪 (内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加后排乘员室的安全带蜂鸣报警器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；
（6）扶手：应为后排座椅的乘员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。
4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；
（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；
（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）车顶放置泡沫钩管2具；
（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能。
5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。
6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；
（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；
（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；
（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。
7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；
（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。
▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。车辆具备一键出水功能：按下按键后可自动完成车辆启动、挂取力器、完成出水准备并将发动机调整到指定转怠速，打开阀门后即可出水；
★（5）全自动电子式泡沫比例混合器：混合比为全自动调节，具备自动、手动模式选择；具备自动清洗模式；可实时显示水流量等信息内容；持续稳定运转时间≥6h。
8、消防泵

（1）消防泵：进口；
★（2）额定流量≥166L/s@1.0MPa；
（3）引水形式：双电动真空泵；
（4）引水时间≤100s；

（5）吸水深度≥7m；
（6）最大真空度≥85kPa；
（7）持续稳定运转时间≥6h；

（8）真空装置：需采用消防泵同一品牌的双活塞抽真空泵，由水泵压力启动；

（9）稳压系统：需采用消防泵同一品牌的稳压系统，只需启动自动稳压开关即可实现稳压功能。系统将通过电子控制将压力自动调节为选定的压力。

     9、泡沫系统

★（1）全自动电子式泡沫比例混合器：混合比为全自动调节，具备自动、手动模式选择；可实时显示水流量等信息内容；持续稳定运转时间≥6h。

（2）启动泵后，打开泡沫导入阀和罐吸泡沫阀，可自动达到所选择的泡沫比例，采用全自动“环泵式”泡沫比例混合系统。

（3）常压泡沫比例：1%至10%通过转换开关及电子气动控制汽缸。

（4）泡沫系统冲洗方式：具备自动清洗模式。
10、消防炮

（1）消防炮：进口无线遥控炮；
（2）额定流量≥120L/s；喷射压力≤1.0Mpa，以整车检测报告数值为准；
（3）喷射介质为水时：射程≥100m；额定工况下，流量允许差+10%，以整车检测报告数值为准；
喷射介质为泡沫时：射程≥90m；额定工况下，流量允许差+10%，发泡倍数≥6（20℃），25%析液时间≥150秒（20℃），以整车检测报告数值为准；
（4）水平回转角度≥300°。
11、液罐

（1）总容量≥19800L。（泡沫液容量≥8000L）
（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀；
（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；
（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；
（5）底板厚≥4mm；
（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。

12、管路系统

（1）不同进出水管路及泡沫液管路采用不同颜色区分；
（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；
（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；
（4）出水口：每侧不少于四个DN80常压出液口，带闷盖。出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；
（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；
（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能；

（7）泡沫罐设置不少于一个的低位进液口，不锈钢材质，DN65雄口，带单向阀，位于罐底。
13、其他要求
（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；
（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。
14、随车文件（包括但不限于以下内容）
（1）产品检验报告1份；
（2）产品自愿性认证证书1份 ；
（3）整车合格证1份 ；
（4）整车使用操作维修说明书1份；
（5）整车标准上牌照片1张；
（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；
（7）消防车跟踪服务卡1份；
（8）服务质保手册1份；
（9）底盘使用操作维修手册1份；
（10）底盘发动机号码拓印件2套；
（11）底盘号码拓印件2套；
（12）车载消防泵的国家质检中心检测报告1份；
（13）消防泵原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（14）消防泵使用操作维护说明书1份；
（15）车载消防炮的检测报告1份；
（16）消防炮原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（17）消防炮使用操作维护说明书1份；
（18）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
（19）提供工信部公告；
以上提供的各种说明书应为中文。
15、随车附件
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	泡沫钩管
	2
	只
	PQ16

	11
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	12
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	14
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	16
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	18
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	19
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	20
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	21
	水带包布
	8
	个
	

	22
	水带挂钩
	8
	个
	

	23
	消防斧
	1
	把
	

	24
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	25
	滤水器
	1
	个
	

	26
	备用轮胎
	1
	个
	

	27
	 管线式泡沫比例混合器
	1
	套
	

	28
	泡沫管枪
	2
	支
	PQ16

	29
	三角警示牌
	1
	块
	

	30
	警戒带
	1
	盘
	

	31
	铁铤
	1
	把
	

	32
	铁锹
	1
	把
	

	33
	底盘随车工具
	1
	套
	

	34
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	35
	车轮止动楔
	4
	块
	

	36
	防滑链
	1
	套
	


第7标包  压缩空气泡沫消防车（1辆）

技术指标

1、整车参数

（1）整车外形尺寸(长×宽×高)mm：约为9000×2550×3500；

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；                                                                                                                                                                                                                             

★（4）比功率≥12kw/T；

（5）最高车速：≥90km/h。

2、底盘主要技术参数

（1）底盘：进口二类底盘，原厂双排座底盘，原厂取力器；

（2）驱动形式：4×2；

（3）驾驶室：平头前翻；                                                                                                                                                                                           

（4）发动机：

①额定功率≥235kW；

②油箱容积≥200L；柴油；

（5）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。

3、驾乘室

（1）布局结构：四门双排；

（2）座位设置：主座椅为气囊减震；

（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；

（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；

（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加后排乘员室的安全带蜂鸣报警器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；

（6）扶手：应为后排座椅的乘员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。

4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；

（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；

（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；

（5）梯架和爬梯：多功能可滑动式铝合金拉梯架，放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯等；爬梯梯蹬需有防滑功能；

（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明；

（7）车辆尾部设置水带拖车，可快速装卸。
5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。

6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；

（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；

（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速、控制管路各个阀门等；

（5）车载照明系统参数：

①照明系统：国产；

②LED灯组数量≥4组；

③总功率≥4×1000W；

④灯组水平旋转角度360°；

⑤距地面举升高度≥6.5m；

⑥遥控距离≥50m；

（6）发电机组参数：

①发电机：进口；

②额定功率≥2.5kW；
③配备50米电缆卷盘；

（6）绞盘（含防水保护罩）参数：

①额定拉力≥70KN；

②钢丝绳长度≥30m；

③钢丝绳直径≥10mm；

8、消防泵参数

（1）消防泵：进口；

（2）额定流量≥60L/s；

（3）引水形式：电动真空泵；

（4）引水时间≤60s；

（5）吸水深度≥7m；

（6）最大真空度≥85kPa；

（7）持续稳定运转时间≥6h；

（8）压缩空气泡沫系统参数：

①空压系统：进口；

②空压机额定压力≥0.85MPa；

③空压机供气量≥3.0m³/min；

▲④可实现一键完成压缩空气泡沫系统自动打开泡沫罐出液阀、比例阀，泡沫供液量随水流量按设定比例自动调节，自动开启压缩空气供气系统，直至完成出液的操作；用户按键后只需打开阀门即可完成出泡沫灭火。

9、消防炮参数

（1）消防炮：进口；

（2）额定流量≥48L/s；

（3）射程：

①水≥60m；

②泡沫≥55m；

（4）控制模式：

①电动；

②无线遥控距离≥100m；

（5）水平回转角度≥340°。

10、液罐

（1）容量：可根据用户定制

①水罐≥3800L；

②A类泡沫罐≥200L；

③B类泡沫罐≥500L；

（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀；

（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；

（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；

（5）底板厚≥4mm；

（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内。

11、管路系统

（1）不同进出水管路采用不同颜色区分；

（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；

（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；

（4）出水口：每侧不少于两个DN80常压出口，带闷盖。全部出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；

（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；

（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房除开门部位外，其他部位应当密封，减少热量流失，关键部件具有防冻功能。油路应具备电加热功能。

12、其他要求

（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。
13、随车文件（包括但不限于以下内容）

（1）产品检验报告1份；

（2）产品自愿性认证证书1份；

（3）整车合格证1份；

（4）整车使用操作维修说明书1份；

（5）整车标准上牌照片1张；

（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；

（7）消防车跟踪服务卡1份；

（8）服务质保手册1份；

（9）底盘使用操作维修手册1份；

（10）底盘发动机号码拓印件2套；

（11）底盘号码拓印件2套；

（12）车载消防泵的国家质检中心检测报告1份；

（13）消防泵原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）

（14）消防泵使用操作维护说明书1份；

（15）车载消防炮的检测报告1份；

（16）消防炮原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）

（17）消防炮使用操作维护说明书1份；

（18）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；（如投标产品为国产设备无需提供）

（19）提供工信部公告；

以上提供的各种说明书应为中文。

14、随车附件

	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	1
	个
	

	6
	分水器
	2
	个
	

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	 拉梯
	1
	架
	≥6米，金属材质

	11
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	12
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	14
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	16
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	18
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	19
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	20
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	21
	水带包布
	4
	个
	

	22
	水带挂钩
	4
	个
	

	23
	消防斧
	1
	把
	

	24
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	25
	滤水器
	1
	个
	

	26
	备用轮胎
	1
	个
	

	27
	三角警示牌
	1
	块
	

	28
	警戒带
	1
	盘
	

	29
	铁铤
	1
	把
	

	30
	铁锹
	1
	把
	

	31
	底盘随车工具
	1
	套
	

	32
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	33
	车轮止动楔
	4
	块
	

	34
	防滑链
	1
	套
	


第8标包 25米举高喷射消防车（1辆）

技术指标

整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》标准要求；

1、整车参数
（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：约为12000×2550×4000

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车　第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；

★（4）比功率≥9kw/T；

（5）工作高度≥25米；

（6）最高车速：≥90km/h。

2、底盘参数

（1）驱动型式≥6×4；

（2）发动机：

★①额定功率≥320kw；

②油箱容积≥300L；

（3）取力器：底盘原厂自带全功率取力器；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。

3、驾乘室

（1）布局结构：单排，驾乘人员≥2人，安装适应倾翻驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；

（2）座位设置：主座椅为气囊减震；

（3）安全设置：乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；
（4）驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪 (内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；

（5）扶手：除驾驶员外的每个乘员都应有固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，应能承受100kg以上拉力且不脱落和断裂。

4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；

（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）爬梯：爬梯梯蹬需有防滑功能；
（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明。
5．卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。

6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；

（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；

▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等；

（5）全自动电子式泡沫比例混合器：混合比为全自动调节，具备自动、手动模式选择；具备自动清洗模式；可实时显示水流量等信息内容；持续稳定运转时间≥6h。

8、液罐

（1）容量：总体≥9800L，水罐和泡沫液罐容量合理配置；

（2）结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀，罐体防渗漏保修10年；

（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；

（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；

（5）底板厚≥4mm；

（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。

9、消防泵

★（1）额定流量≥90L/S；

（2）引水形式：全自动真空泵引水装置，与泵配套；

（3）引水时间≤100s；

（4）吸水深度≥7m；

（5）最大真空度≥85kPa；

（6）持续稳定运转时间≥6h。

10、泡沫系统

（1）设计：启动泵后，需打开泡沫导入阀和罐吸泡沫阀，即可自动达到所选择的泡沫比例，全自动“环泵式”泡沫比例混合系统；

（2）比例调节范围不小于1%—10%；
（3）泡沫系统冲洗方式：内部冲洗管路或通过外吸泡沫管均可；

▲（4）泡沫输转泵2台：流量≥120L/min/0.5Mpa，口径50mm，自吸深度≥3m。

11、消防炮（含可快速拆卸的泡沫炮头）

★（1）额定水流量≥80L/s（以炮的检测报告为准）；

（2）射程（最高处）：水≥75m；B类泡沫≥70m；

（3）控制模式：遥控；无线遥控距离≥100m；直流、开花、喷雾等多射种流；

（4）可拆卸，可远程无线遥控控制其俯仰、摆动及发射方式；

（5）炮头配备摄像装置，可以实时监控火场情况，配置车体高清显示屏（位于车尾）及遥控器显示屏。

12、臂架和支腿

（1）臂架的材质采用重量轻且强度高的特殊钢或合金钢；由电脑控制的速度调节和互锁系统可使臂架的俯仰、旋转、举升能完全安全和迅速的操作；

★（2）最大高度：在臂架全伸展和仰起到最大角度时，工作高度≥25m；

（3）最大工作幅度：在臂架全伸展和伸展到最远距离时，工作幅度≥12m；

（4）支腿：支腿形式：H型可调支腿；自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作。支腿运动可通过设在车尾支腿有线控制器操控，能够同步操作，即可控制两个支腿同时伸展并支撑；

（5）在每个支腿内侧设有照明灯，可照明支腿支撑位置；

（6）臂架控制系统：操控面板集中设置在驾驶室后部操作台或设置在车身尾部，臂架通过两个电控操作手柄操作或臂架可通过尾部操作面板、遥控器有线或无线操作；

（7）标配≥50米有线遥控及≥150米无线遥控，可控制消防泵炮和臂架所有动作，有线/无线可任意切换；臂架末端配备高清摄像装置，转台或车尾部及遥控器配备高清显示屏；

（8）臂架结构形式：全折叠臂；

（9）臂架完全展开时间≤100s。

13、安全保护系统

▲（1）上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作；

（2）臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速；

（3）回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准；

（4）水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速；

（5）水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压；

▲（6）软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警；

（7）应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿；

（8）发动机限速：臂架动作时，根据液压油的需求，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速；

（9）臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止；

（10）回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲；

（11）车身防碰撞：臂架在小变幅角度回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转；

（12）支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人；

（13）支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故；

（14）器材箱门未关提示：如器材箱门未关，光自动报警，防止行车发生事故；

（15）自保系统：驾驶室内可操作，喷淋安装位置合理，确保消防车驾乘室、轮胎、末端臂架消防炮等关键部位的保护，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧。

14、管路系统

（1）不同液体、不同进出水管路采用不同颜色区分；

（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；

（3）水液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；

（4）水罐出水口：不少于4个DN80常压出口，带闷盖；

（5）泡沫罐注液口：泡沫罐设置不少于2个的低位进液口，不锈钢材质，DN65雄口，带单向阀，位于罐底；

（6）泡沫罐出水口：不少于4个；

（7）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；

（8）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能；

（9）排污管路：设置排污管；

（10）设置直接到臂架管路的外供水接口，为DN80雄口，接口数量与炮流量相匹配，可实现外供水直接出水功能。

15、其他要求

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（3）供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

（4）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（5）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

16、随车文件（包括但不限于以下内容）

（1）产品检验报告1份；

（2）产品自愿性认证证书1份 ；

（3）整车合格证1份 ；

（4）整车使用操作维修说明书1份；

（5）整车标准上牌照片1张；

（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；

（7）消防车跟踪服务卡1份；

（8）服务质保手册1份；

（9）底盘使用操作维修手册1份；

（10）底盘发动机号码拓印件2套；

（11）底盘号码拓印件2套；

（12）车载消防泵的国家质检中心检测报告1份；

（13）消防泵原产地证明1份；

（14）消防泵使用操作维护说明书1份；

（15）车载消防炮的检测报告1份；

（16）消防炮原产地证明1份；

（17）消防炮使用操作维护说明书1份；

（18）泡沫比例混合器使用说明书1份；

（19）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；

（20）提供工信部公告；

以上提供的各种说明书应为中文。

16、随车附件
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	11
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	12
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	14
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	16
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	18
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	19
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	20
	水带包布
	8
	个
	

	21
	水带挂钩
	8
	个
	

	22
	消防斧
	1
	把
	

	23
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	24
	滤水器
	1
	个
	

	25
	备用轮胎
	1
	个
	

	26
	 管线式泡沫比例混合器
	1
	套
	

	27
	泡沫管枪
	2
	支
	PQ16

	28
	三角警示牌
	1
	块
	

	29
	警戒带
	1
	盘
	

	30
	铁铤
	1
	把
	

	31
	铁锹
	1
	把
	

	32
	底盘随车工具
	1
	套
	

	33
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	34
	车轮止动楔
	4
	块
	

	35
	防滑链
	1
	套
	


第9标包   32米举高排烟双水筒消防车（1辆）
技术指标

该车由底盘动力系统、液压动力系统、车身、副车架、臂架、转台、罐体、消防泵系统、液压系统、电气系统、粉剂系统、风机系统组成。整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》标准要求。

1、整车参数
（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：约为13000×2550×4000；

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车　第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；

★（4）比功率≥9kw/T；

（5）工作高度≥32米；

（6）最高车速≥90km/h。

2、底盘参数

（1）驱动型式≥8×4；

（2）发动机：

★①额定功率≥390kw；

②油箱容积≥300L；

（3）取力器：断轴取力器；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。

3、驾乘室

（1）布局结构：单排，驾乘人员≥2人，安装适应倾翻驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；

（2）座位设置：主座椅为气囊减震；

（3）安全设置：乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；

（4）驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；

（5）扶手：除驾驶员外的每个乘员都应有固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，应能承受100kg以上拉力且不脱落和断裂。

4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；

（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）爬梯：爬梯梯蹬需有防滑功能；
（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明。
5．卷帘门

泵房采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中泵房门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）；

6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）消防控制系统及仪表板要求：采用PLC控制加CAN总线对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；

（3）主操作面板：位于车辆后部，能够显示腿伸缩开关状态、紧急停止、主副发动机启动/熄火、风机启停控制、转速控制、上下车切换、支腿垂直状况、显示水位或泡沫液位、液压表、消防泵转速表(带计时器)、水压表、水路真空表、支腿状态信号灯等功能；

（4）转台操作面板：能够操作发动机启动/熄火；集成上车操作手柄、水炮操作手柄及按钮、紧急停止按钮；能够显示上车臂架工作状况，以图形和数字方式显示；可以显示车辆性能参数、维修保养信息以及火场观察仪图像等信息；

（5）灯光照明系统:臂架顶端带有一个不小于50W防暴探照灯，操作仪表台设置仪表夜间照明灯，支腿动作设置黄色警示灯。

8、罐体

（1）液罐：≥500L（泡沫罐）；水罐≥1500L容积，主要用于外供水缓冲；

（2）结构：带纵横防荡板，防荡板，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀；

（3）材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；

（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；

（5）底板厚≥4mm；

（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压；
（7）干粉罐：容积≥1.5m3；
（8）干粉罐材质：Q345R或优于Q345R材质。
9、消防泵

（1）额定流量≥70L/S；额定压力≥1.3MPa；

（2）引水形式：全自动真空泵引水装置，与泵配套；

（3）引水时间≤100s；

（4）吸水深度≥7m；

（5）最大真空度≥85kPa；

（6）持续稳定运转时间≥6h。

10、泡沫系统

（1）全自动泡沫比例混合系统；

（2）常压泡沫比例：比例1%-10%，流量可调节。

11、消防炮（含可快速拆卸的泡沫炮头）

（1）额定水流量≥60L/s；

（2）射程（最高处）：水≥75m；B类泡沫≥70m；

（3）控制模式：遥控；无线遥控距离≥100m；直流、开花、喷雾等多射种流；

（4）可拆卸，可远程无线遥控控制其俯仰、摆动及发射方式。

12、风机系统

（1）主要结构：配备≥800mm双风机系统；位于臂架顶端，用于增加泡沫射程；

（2）正压排风风量：≥35万m³/h；

（3）风压为≥6000Pa。

13、干粉系统

（1）主要结构：压力容器，配有装粉口、排粉口、氮气输送管和出粉管，罐内氮气输送管为环行并配多个进气阀，使气体与干粉混合均匀呈流态。进气阀的设计需能够保证干粉无法进入氮气输送管；

（2）干粉罐装载量≥1500L；

（3）干粉罐最高工作压力≥1.4MPa；

（4）氮气钢瓶数量≥5个；

（5）氮气钢瓶容积≥80L/只；氮气瓶必须易于拆卸；

（6）附件：充气总管接口配1根20米充气软管作为附件，便于充气；

（7）氮气钢瓶额定充气压力≥13Mpa。

14、臂架和支腿

（1）臂架的材质：采用高强钢板，多边型折弯加工，双面焊接成型，钢板屈服强度不低于700MPa；

★（2）最大高度：在臂架全伸展和仰起到最大角度时，工作高度≥32m；

（3）最大工作幅度：在臂架全伸展和伸展到最远距离时，工作幅度≥13.5m；

（4）支腿：支腿形式：H型或X型可调支腿；自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作，一键展收腿、自动调平；

（5）在每个支腿内侧设有照明灯，可照明支腿支撑位置；

（6）工作支腿展开时间：<40s；

（7）标配≥50米有线遥控及≥150米无线遥控，可控制消防泵炮和臂架所有动作，有线/无线可任意切换；臂架末端配备高清摄像装置，转台或车尾部及遥控器配备高清显示屏；

（8）臂架结构形式：不少于一节折叠臂；折臂变幅机构：油缸+连杆组件；臂架操作:一键展收车、自动对中、臂架限幅保护；

（9）臂架完全展开时间≤150s。

15、安全保护系统

▲（1）上下车互锁：支腿未调平臂架不能动作; 臂架离开支架时支腿不能动作；

（2）臂架的缓冲保护：限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现缓冲减速；

（3）回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准；

（4）水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，发动机降至额定压力速；

（5）水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压；

▲（6）软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警；

（7）应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿；

（8）发动机限速：臂架动作时，根据液压油的需求，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速；

（9）臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止；

（10）回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲；

（11）车身防碰撞：臂架在小变幅角度回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转；

（12）支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人；

（13）支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故；

（14）器材箱门未关提示：如器材箱门未关，光自动报警，防止行车发生事故。

16、管路系统

（1）不同液体、不同进出水管路采用不同颜色区分；

（2）吸水管路：配备DN200吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；

（3）水液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；

（4）出水口：不少于4个DN80常压出口，带闷盖；

（5）泡沫罐注液口：泡沫罐设置不少于2个的低位进液口，不锈钢材质，DN65雄口，带单向阀，位于罐底。位于罐顶部；

（6）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；

（7）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能；

（8）排污管路：设置排污管；

（9）设置直接到臂架管路的外供水接口，为DN80雄口，接口数量与炮流量相匹配，可实现外供水直接出水功能。

17、其他要求

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（3）供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

（4）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（5）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

18、随车文件（包括但不限于以下内容）

（1）产品检验报告1份；

（2）整车合格证1份 ；

（3）整车使用操作维修说明书1份；

（4）整车标准上牌照片1张；

（5）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；

（6）消防车跟踪服务卡1份；

（7）服务质保手册1份；

（8）底盘使用操作维修手册1份；

（9）底盘发动机号码拓印件2套；

（10）盘号码拓印件2套；

（11）车消防泵的国家质检中心检测报告1份；

（12）消防产地证明1份；

（13）消泵使用操作维护说明书1份；

（14）车载消防炮的检测报告1份；

（15）消防炮原产地证明1份；

（16）消防炮使用操作维护说明书1份；

（17）泡沫比例混合器使用说明书1份；

（18）底盘证明书(若口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；

（19）供工信部公告；

以上提供的各种说明书应为中文。

19、随车附件

	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	
	80mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	
	多功能水枪
	2
	支
	

	
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	
	吸水管扳手
	2
	把
	

	
	橡皮锤
	1
	把
	

	
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	
	水带包布
	8
	个
	

	
	水带挂钩
	8
	个
	

	
	消防斧
	1
	把
	

	
	滤水器
	1
	个
	

	
	 备用轮胎
	1
	个
	不随车放置

	
	三角警示牌
	1
	块
	

	
	警戒带
	1
	盘
	

	
	铁铤
	1
	把
	

	
	铁锹
	1
	把
	

	
	底盘随车工具
	1
	套
	

	
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	
	车轮止动楔
	4
	块
	

	
	防滑链
	1
	套
	

	
	吸水管异径接口150mm转100m
	1
	套
	

	
	充气软管
	1
	套
	20m(N2充气用)

	
	干粉漏斗
	1
	套
	


第10标包  48米大跨度举高喷射消防车（1辆） 

技术指标

整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》
1、整车参数
（1）整车外形尺寸 (长×宽×高)mm：约为12000×2550×4000； 

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；                                                                                                                                                                                                  

★（4）比功率≥9kw/T；

最高车速：≥90km/h。

2、底盘主要技术参数

（1）驱动形式≥8×4；

（2）驾驶室：平头翻转 ；                                                                                                                                                                                          

（3）发动机：

★①额定功率≥370kw；

②油箱容积≥300L；

（4）变速箱：自动；

（5）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、发动机及主要部件监测系统、360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头、驾驶室内监视器和前后保险杠等设备。

3、驾乘室

（1）布局结构：低顶宽体驾驶室；乘员≥2人；

（2）座位设置：主副座椅为气囊减震；

（3）安全设置：前后排均设置预紧安全带并具备未系安全带提醒功能，车辆玻璃采用夹层或防爆玻璃，破碎后不会产生锋利的碎片伤人，能够有效保护驾乘人员免受玻璃碎片伤害；

（4）驾驶室设备：除原车设备外，设置冷暖空调，收音机、车载带USB接口，预留电台电源线桩头、电源接口（220V、12V、24V）等，内部带冷暖空调、收音机、倒车雷达影像、行车记录仪；中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、红色警灯、不小于200W的红色警报器、爆闪灯开关；预留GPS卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。

4、车厢

（1）材质：材质骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理；

（2）结构：车厢的骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动；

（3）卷帘门采用轻型优质铝合金卷帘门，卷帘门启闭灵活、密封性好、噪音低、轻便可靠，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制；

（4）警报灯具：顶部安装有长排LED警灯，所有外置车灯、灯具均须加装防护罩；

（5）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求。

5、支腿

（1）支腿形式X型或H型；

（2）前支腿及后支腿均带实时位置检测装置；

（3）支腿操作自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作；

（4）支腿调平时间≤40s。

6、臂架及转台

★（1）不小于六节折叠臂；

（2）臂架操作方式有线遥控、电动操作、手动操作；

（3）回转机构马达驱动减速机实现±360°回转；

★（4）臂架系统最大工作高度≥48m；

投标文件中应标明最大工作幅度、臂架展开时间、臂架末端允许吊重等参数。

7、水、电、气路系统

（1）真空泵进口电动真空泵（滑片式）；

（2）臂架管道承压能力≥2MPa；

（3）管道材质不锈钢管道+钢丝编织高压胶管；

（4）车辆两侧设置DN80进水口4个（快速卡式接口），设置DN150吸水口2个，DN65泡沫液外供口1个。

（5）载液罐材料304不锈钢或优于该材质，内部防荡板厚度不小于3mm、侧板厚度不小于4mm，底板厚度不小于5mm，液罐顶部防滑处理，罐体质保期≥10年；

（6）车辆尾部设置操作面板，同时设置手持遥控台；可通过遥控操作，遥控距离≥50米。臂顶端设与炮头同步运行的摄像双光有线监视系统，同时要有照明和风速监测，摄像头镜头、内部电子原件、电子连接线路应防爆、耐高温，防蒸气腐蚀；液罐内水位确定是由电传感器完成，采用液晶显示指示水位的容量；控制盘上设有监视显示系统可以实时观察火情；驾驶室顶部前端装配有红色频闪警灯；警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路。

8、液压系统

（1）液压系统最大压力≥30MPa；

（2）液压系统应采用进口元件，由上车液压系统和下车液压系统组成；

（3）下车液压系统由主油泵、油箱、单向阀、切换阀组、支腿控制阀及应急动力系统组成。支腿控制阀控制支腿伸缩动作。切换阀组实现上、下车油路互锁机能，可实现顺序控制，确保使用安全。支腿液压系统中支腿多路阀控制各支腿动作，支腿多路阀采用电比例及手柄两种控制方法，可实现自动及手动操作支腿。支腿多路阀由多片组合而成，各片之间工作不受其余阀片的影响，保证各支腿间动作相互不受影响，实现支腿自动调平。支腿油缸装配有双向液压锁，在无操作时，将缸内油腔自动锁死。保证设备安装可靠；

（4）上车液压系统由电比例臂架多路阀、臂架油缸伸缩回路及臂架回转回路组成。臂架多路阀同样采用电比例及手柄两种控制方法，实现自动及手动操作臂架。臂架油缸装配有平衡阀，在无操作时，将缸内油腔自动锁死。保证设备安装可靠。

9、安全保护系统

支腿未展开，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作。极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。根据不同的支腿支撑位置，自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。臂架收车时，可实现自动对中。水路超过压力时，安全阀溢流。当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。所有液压阀都应带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。臂架限制保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。回转突然停止时，系统应及时进行缓冲。支腿动作时，应有声光提示，防止碰撞伤人。支腿未收回到位、器材箱门未关，驾驶室应设置，防止行车发生事故。

10、水泵系统

★（1）消防泵额定流量≥9000L/min；

★（2）消防炮额定流量≥80L/s；

（3）水炮最大射程≥75m（水）/60m（泡沫）；

（4）消防炮左右摆角范围不小于[-30°,+30°]；

（5）消防炮仰俯角度不小于[-60°,+30°]；

（6）载水量≥2000L，载泡沫量≥1000L；

（7）外直供接口底部4个内扣DN80外接口，不经过泵；

（8）需配置可更换暴风雪炮头≥1个；

（9）臂架需设有喷淋自保功能，保护臂架和消防炮；

11、随车文件清单

（1）使用说明书2份

（2）随车工具清单1份

（3）随车备件及附件清单1份

（4）底盘随车文件1套

（5）产品合格证1份

（6）工信部公告或承诺交车时提供公告

12、随车附件

	1
	消防水带 25-80-20
	10盘 

	2
	消防应急照明灯
	2个

	3
	干粉灭火器
	2个

	4
	吸水管 ABC 扳手
	2把

	5
	吸水管扳手
	2把

	6
	地上消火栓扳手
	1把

	7
	集水器
	1个

	8
	地下消火栓扳手
	1把

	9
	异型接口 80 内扣/80 雄
	2只

	10
	异型接口80 内扣/80 雌
	2只

	11
	异径接口65 雄/80 雌
	2只

	12
	内扣式异径接口 65/80
	2只

	13
	外吸泡沫管
	1根

	14
	自动绕线器 YD
	1个

	15
	支腿垫板
	4只

	16
	常用密封件一套
	1套

	17
	消防车手册(数码打印)
	2套

	18
	消防车操作培训视频 U 盘
	1只

	19
	活扳手 
	1把

	20
	内六角扳手不少于10 件组
	1套

	21
	钢丝钳 
	1只

	22
	尖嘴钳 
	1只

	23
	双头呆扳手 
	1只

	24
	高压黄油枪 
	1只

	25
	随机工具箱 
	1只

	26
	呆扳手套装不少于16 件组
	1套

	27
	梅花扳手套装 
	1套

	28
	一字螺丝刀 
	1把

	29
	十字螺丝刀 
	1把

	30
	泡沫炮头
	1个

	31
	 底盘备胎
	1只


第11标包  多功能消防车（2辆）

技术指标 
整车符合 GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》；整车具备 
抢险救援车、水罐泡沫车、高喷消防车等功能。
1、整车参数
（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：约为9000×2550×4000 
（2）车辆最大总质量：≦20吨，满足 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或 GB 7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；
（3）排放标准：国六；
★（4）比功率≥12kw/T；

（5）最高车速：≥100km/h。
2、底盘参数 
（1）驱动型式≥4×2；
（2）发动机：
★①额定功率≥250kw；
②油箱容积≥300L；
（3)底盘配置：底盘为原厂双排座，原厂自带全功率取力器；
（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速
器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。
3、驾乘室 
（1）布局结构：驾乘人员2+4人，安装适应倾翻驾驶室的液压翻转机构，
可向前翻转，装有防回落安全装置；
（2）座位设置：主座椅为气囊减震；
（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；

（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；

（5）驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯
开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；
（6）扶手：应为后排座椅的乘员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。

4、车厢 
（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；
（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；
（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；
（5）爬梯梯蹬需有防滑功能；

（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能。
5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。
6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；
（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；
▲（4）出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。车辆具备一键出水功能：按下按键后可自动完成车辆启动、挂取力器、完成出水准备并将发动机调整到指定转怠速，打开阀门后即可出水；

（5）全自动电子式泡沫比例混合器：混合比为全自动调节，具备自动、手动模式选择；具备自动清洗模式；可实时显示水流量等信息内容；持续稳定运转时间≥6h。

8、液罐 
（1）容量：总体≥3900L，水罐和泡沫液罐容量合理配置；
（2）结构：带纵横防荡板，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀，
罐体质保期≥10年；
（3）材质：罐体材质要求采用316L高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；
（4）顶板、侧板、隔板厚≥3mm；
（5）底板厚≥5mm；
（6）罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压；
（7）罐液位系统：配备液位系统，实时显示液位； 
（8）不少于1个溢流阀装置；
9、消防泵 
★（1）额定流量≥80L/S； 
（2）引水形式：全自动真空泵引水装置，与泵配套； 
（3）引水时间≤50s； 
（4）吸水深度≥7m； 
（5）最大真空度≥85kPa； 
（6）持续稳定运转时间≥6h； 
（7）取力器：全功率取力；电磁阀控制；具有冷却系统，确保车辆正常连续工作24小时以上，若采用水冷却，应在冷却管路最低处设置放余水装置。 
10、泡沫系统 
（1）配备自动泡沫比例混合器，混合比1%-10%； 
（2）泡沫系统冲洗方式：内部冲洗管路或通过外吸泡沫管均可； 
▲（3）泡沫输转泵：≥120L/min/0.5Mpa，自吸深度≥3m。 
11、消防炮 
★（1）额定水流量≥60L/s； 
（2）射程：水≥70m，泡沫≥70m； 
（3）控制模式：电控/手控两种，无线遥控距离≥100m； 
（4）水平回转角度≥360度； 
（5）俯仰回转角度：范围不小于-15度到65度。 
12、管路系统 
（1）不同进出水管路及泡沫液管路采用不同颜色区分；

（2）吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；

（3）液罐注水口：不少于两个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；

（4）出水口：每侧不少于两个DN80常压出口，带闷盖。出水口离地高度不大于1.2米，主要出水口离地高度不大于0.9米；
（5）放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；

（6）防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵室空间的取暖,确保在-35℃以下供液系统正常运行，泵房所有管路均由保温棉缠绕包裹，泵房卷帘门内还应当用带保温棉的铝板进行密封，减少热量流失，并预留检修孔，油路应具备电加热功能；

（7）泡沫罐设置不少于一个的低位进液口，不锈钢材质，DN65雄口，带单向阀，位于罐底。 
13、举升系统 
（1）使用举升臂架进行喷射时可以跨越障碍，直接射向灭火目标。大臂 
采用高强钢板焊接而成，两侧分布伸缩水管与拉梯，三者可实现同步伸缩。 
（2）举升高度≥15m； 
（3）举升角度≥85°； 
（4）拉梯最大载人≥225kg。 
（5）最大工作幅度≥8m； 

★（6）部分举升功能不需要展开支腿即可实现。（此项功能另需在视频中进行展示，未展示视为不满足）
14、照明系统 
▲（1）发电机功率≥5.5KW； 
（2）主灯功率≥360W（LED），不少于2个灯头。 
15、牵引绞盘系统 
（1）牵引绞盘安装于车身前部； 
（2）驱动型式：电控； 
▲（3）最大拉力≥7000Kg； 
（4）钢丝绳直径≥11.5mm； 
（5）钢丝绳长度≥30m。 
16、折叠式车载吊机系统 
（1）吊臂安装于车辆后尾部； 
（2）驱动型式：液压； 
（3）最大起升力矩≥10t.m； 
▲（4）最大吊重≥6000Kg； 
（5）最大幅度≥8m。 
17、其他 
（1）车身颜色符合 GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求； 
（2）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠； 
（3）供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求； 
（4）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态； 
（5）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。 
18、随车文件 
（1）消防车使用说明书；
（2）消防车合格证；

（3）底盘合格证；

（4）底盘维护保养册；

（5）牵引及吊机使用说明书；
（6）消防车跟踪服卡；
（7）底盘使用说明书；
（8）底盘质量保修卡；
（9）随车工具清单；

（10）消防车交接清单；
（11）工信部公告或承诺交车时提供公告；

以上提供的各种说明书应为中文。
19、随车附件 
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	≥2.0mpa

	3
	多功能水枪
	4
	支
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	5
	集水器
	≥2
	个
	与吸水口数量保持一致

	6
	分水器
	3
	个
	2个三分水器，1个二分水器

	7
	吸水管扳手
	2
	把
	

	8
	橡皮锤
	1
	把
	

	9
	地下消火栓扳手
	1
	把
	

	10
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	11
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	12
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	13
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	14
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	15
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	16
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	17
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	18
	吸水管异径接口150mm转100mm
	1
	套
	

	19
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	20
	水带包布
	8
	个
	

	21
	水带挂钩
	8
	个
	

	22
	消防斧
	1
	把
	

	23
	吸水管
	2
	节
	卡式接口、软质每节长≥4米

	24
	滤水器
	1
	个
	

	25
	备用轮胎
	1
	个
	

	26
	 管线式泡沫比例混合器
	1
	套
	

	27
	泡沫管枪
	2
	支
	PQ16

	28
	三角警示牌
	1
	块
	

	29
	警戒带
	1
	盘
	

	30
	铁铤
	1
	把
	

	31
	铁锹
	1
	把
	

	32
	底盘随车工具
	1
	套
	

	33
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	34
	车轮止动楔
	4
	块
	

	35
	防滑链
	1
	套
	

	36
	吸水管异径接口150mm转100m
	1
	套
	

	37
	水域救援机器人
	1
	台
	主要由壳体总成、控制系统总成、推进系统总成等组成：1、整体尺寸(mm)≤1000x1000x300
2、重量(kg):≤20
3、驱动方式:双泵喷驱动

4、行驶方式:双面行驶

5、浮力(N)≥500

6、水上空载最大速度(m/s):≥4
7、遥控距离(m)>700

8、续航时间(min):≥40
9、搭载人数(人)≥2。

10、配件清单：遥控器1台、充电器1台、充电线1根、清理工具1套、使用维护说明书、收纳箱1个等。


第12标包  大流量消防供排水车（1辆）

技术指标 
整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求；

车辆结构概述：车辆由运载底盘、吊臂、浮潜泵、排涝机器人、水带、吊臂和相关附属装置构成。

1、整车参数

（1）整车外形尺寸(长×宽×高)mm：约为10000×2550×4000；

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；                                             ★（4）比功率≥10kw/T；

（5）最高车速：≥90km/h。

2、底盘主要技术参数

（1）底盘：国产二类通用底盘；
（2）驱动形式≥6×4；

（3）驾驶室：平头前翻；

（4）发动机：

★①额定功率≥390kW；

②油箱容积≥300L，柴油；

（5）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。

3、驾乘室

（1）布局结构：双门单排，安装适应倾翻双排座驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；

（2）座位设置：主座椅为气囊减震；

（3）安全设置：乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；

（4）空气呼吸器架设置：器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；

（5）设备配置：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；

4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；

（3）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明。

5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯,照明灯光不得被器材箱隔板所遮挡，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。

6、脚踏板

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。

8、排涝泵组

（1）吸水泵组均由底盘发动机提供动力，底盘发动机通过取力器提供动力给液压柱塞泵，通过液压胶管卷盘与排涝泵组连接并持续给予动力；排涝泵组为一台浮潜泵和一台机器人排涝泵；

（2）浮潜泵：流量≥200L/s，扬程20米时；出水口径≥DN200；

（3）机器人排涝泵：流量≥400L/s，扬程20米时；出水口径≥DN200；可移动距离≥50米。
9、吊臂系统

（1）采用直臂吊机，安装于车辆中部，用于施放浮潜泵；

（2）带牵引绞盘：钢丝绳长度≥35米；吊臂带照明灯。
10、随车水带

随车配备DN200水带≥200米，配套分水器2个（每个不少于3个DN80和3个DN65雌性快速接口）。

11、其他要求

（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

12、随车文件（包括但不限于以下内容）

（1）产品检验报告1份；

（2）产品自愿性认证证书1份；

（3）整车合格证1份；

（4）整车使用操作维修说明书1份；

（5）整车标准上牌照片1张；

（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；

（7）消防车跟踪服务卡1份；

（8）服务质保手册1份；

（9）底盘使用操作维修手册1份；

（10）底盘发动机号码拓印件2套；

（11）底盘号码拓印件2套；

（12）提供工信部公告；

以上提供的各种说明书应为中文。

14、随车附件

	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	 备用轮胎
	1
	个
	

	2
	三角警示牌
	1
	块
	

	3
	警戒带
	1
	盘
	

	4
	底盘随车工具
	1
	套
	

	5
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	6
	车轮止动楔
	4
	块
	

	7
	防滑链
	1
	套
	

	8
	铁锹
	4
	把
	

	9
	铁铤
	2
	把
	


第13标包  抢险救援消防车（6辆）

技术指标

整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.14-2015《消防车 第14部分：抢险救援消防车》标准要求；

1、整车参数

（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：约为10000×2550×4000；

（2）车辆最大总质量满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB7956.1-2014《消防车　第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；

★（4）比功率≥12kw/T；

（5）最高车速：≥95km/h。

2、底盘参数

（1）底盘：国产二类通用底盘；底盘应为原厂双排座，原厂取力器；

（2）驱动型式≥4×2；

（3）发动机：

★①额定功率≥240kw；

②油箱容积≥200L；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统；

（5）带油路加热功能。

3、驾乘室

（1）布局结构：四门双排，安装适应倾翻双排座驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；

（2）座位设置：主座椅为气囊减震；

（3）安全设置：后排设置三点式安全带，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；
（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾成员的呼吸保护需要；
（5）驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；
（6）扶手：应为后排座椅的成员设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。

4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；器材箱内应优先采用滑动托架、拖板、悬挂架、滑动抽屉和旋转开启架以及高强度的塑料或铝板存放盒等存放结构，在器材箱内设置空气呼吸器托架；

（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；

（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；

（5）爬梯：爬梯梯蹬需有防滑功能；

（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明。

5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。

6、脚踏板（侧面翻版）

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有操作、维护说明；可以直观、准确操作；

（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。

8、牵引绞盘
（1）牵引绞盘安装于车身前部；

（2）绞盘形式：电动绞盘；

▲（3）最大拉力≥70Kn；

（4）钢丝绳直径≥11.5mm；

（5）钢丝绳长度≥30m；

（6）配有贴合紧密的保护罩。

9、折叠式车载吊机系统

（1）吊臂安装于车辆后尾部；

（2）驱动型式：液压；

（3）最大起升力矩≥10t.m；

▲（4）最大吊重≥5000Kg；

（5）最大幅度≥8m。

10、配电及照明系统

▲（1）发电机：支持380V和220V电压输出，发电机功率≥12kw；

（2）主照明灯：灯数4×1000W，220V，金属卤化物灯管；寿命≥6000h；配置热启动装置。

（3）灯组升降系统：最大高度（距地）≥7m,主升降杆气动控制；

（4）移动照明灯：功率2×500W，移动灯架：全铝合金制造，升高≥3m,照明距离≥50米,LED光源；

（5）配置：数量≥1卷，长度≥35m（380V）的线盘；数量≥3卷，长度≥35m（380V）的线盘；数量≥2个配套的移动灯架；可串联使用；

（6）照明系统应有发动机供电与外来电源供电之间的切换装置，设置短路保护、过载保护、接地装置、紧急切断按钮以及手动电源总开关。

11、其他

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）整车按国家标准配齐随车工具设备和附表器材，布置合理，固定牢靠；

（3）供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

（4）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（5）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

12、随车文件（包括但不限于以下内容）

（1）产品检验报告1份；

（2）产品自愿性认证证书1份；

（3）整车合格证1份；

（4）整车使用操作维修说明书1份；

（5）整车标准上牌照片1张；

（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；

（7）消防车跟踪服务卡1份；

（8）服务质保手册1份；

（9）底盘使用操作维修手册1份；

（10）底盘发动机号码拓印件2套；

（11）底盘号码拓印件2套；

（12）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；

（13）提供工信部公告；

以上提供的各种说明书应为中文。

13、随车附件

	序号
	名     称
	数量
	单位
	备  注

	1
	底盘随车工具包
	1
	套
	

	2
	轮胎打气套管（含压力表）
	1
	根
	

	3
	手持扩音器
	1
	个
	

	4
	车轮止动楔
	4
	块
	

	5
	ABC干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg

	6
	备用轮胎
	1
	个
	

	7
	千斤顶
	2
	个
	≥20t

	8
	三角警示牌
	1
	块
	

	9
	警戒带
	2
	盘
	

	10
	绝缘手套
	2
	双
	

	11
	绝缘胶靴
	2
	双
	

	12
	支腿垫板
	2
	块
	

	13
	锥形事故标志柱
	4
	个
	

	14
	3吨拖车扁带（含D型卸扣）
	2
	条
	

	15
	铁锹
	1
	把
	

	16
	金属拉梯
	1
	把
	≥6米

	17
	消防车手册(数码打印)
	2
	套
	

	18
	消防车操作培训视频U盘
	1
	个
	

	19
	主照明灯备用灯管
	4
	支
	≥1000w

	20
	防滑链
	1
	套
	

	21
	踏板气弹簧
	1
	套
	每个型号1根

	22
	液压机动泵
	1
	套
	（1）符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》标准的要求；

（2）四冲程汽油发动机，额定工作转速：≥3000rpm，额定功率：≥2kW；

（3）额定工作压力≥63MPa，额定流量：≥0.4L/s，低压工作压力≤5MPa，低压流量：≥2.29L/s，质量：≤30kg；

（4）单接口设计，设有2个选向阀，可同时连接、操作两台或两台以上破拆工具，无需停机也可快速关闭液压输出，即可在无压力状态下安全更换工具及管路；

（5）具有独立的压力控制开关，采用上置式设计便于观察工作状态，压力开关关闭后发动机不需熄火即可保持整个设备0压力的安全待机状态，如需继续工作只需要打开压力开关即可；

（6）单输出模式时可设置为倍速模式，工作效率为双输出时的两倍；

（7）配备专用单接口软管2根（每根≥5米）。

	23
	液压剪扩钳
	1
	套
	性能符合《液压破拆工具通用技术条件》GB/T17906的要求。单接口连接方式，可实现带压更换工具。剪刀端部开口距离:≥360mm；最大剪断能力（Q235材料）≥ф30mm(圆钢)；质量:≤15kg；

	24
	液压救援顶杆
	1
	套
	最大撑顶力≥100KN，撑顶长度≥800mm，闭合长度≤600mm。

	25
	 无齿锯
	1
	套
	1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；

2.用于金属、混凝土等材质的切割；

3.功率：≥5kW、锯片直径≥350mm、排量≥80CC、最大切割深度：125 ~150mm；重量:≤14kg；

4.配有不少于：备用火花塞1个、备用原装锯片（350mm、400mm）各1片、金刚石锯片1片；引擎：风冷二冲程引擎；

5.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

	26
	机动链锯
	1
	套
	1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；
2.可用于切割各类木质结构障碍物；气缸排量≥50cc、功率：≥2.3KW、最高功率转速≥8900rpm；燃油箱容量≥0.4L；最大功率时的链条速度：≥20m/s；重量（不含燃油、链条、润滑油）：≤8kg；配有备份链条不少于2条,须配备原厂产品；
3.配备有导板护套、专用工具箱、比例油桶、护目镜、防护手套等附件；
4.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。


第14标包   重型抢险救援消防车（1辆）

技术指标：

整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.14-2015《消防车第14部分：抢险救援消防车》标准要求；

1、整车参数

（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：约为12000×2550×4000；

（2）车辆最大总质量满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；

★（4）比功率≥8kw/T；

（5）最高车速：≥90km/h。

2、底盘参数

（1）底盘：进口二类通用底盘；原厂取力器；

（2）驱动型式≥8×4；

（3）发动机：

★①额定功率≥360kw；

②油箱容积≥400L；

（4）底盘设置EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统；

（5）带油路加热功能。

3、驾乘室

（1）布局结构：单排驾驶室，安装液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；

（2）独立成员室：成员数量≥4人，安装冷暖空调，成员室内配有照明系统，配有视频通话系统用于和驾驶室通话，成员乘坐方向为面朝车辆前进方向；

（3）安全设置：乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5LX；独立成员室设置三点式安全带；

（4）空气呼吸器架设置：独立式空呼器座椅，设置数量≥4个，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼；器材箱设置≥2具空呼固定位置，以满足主副驾乘员的呼吸保护需要；
（5）驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；
（6）扶手：设计用于固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持，扶手牢固可靠。

4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）器材箱：所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm；器材箱内应优先采用滑动托架、拖板、悬挂架、滑动抽屉和旋转开启架以及高强度的塑料或铝板存放盒等存放结构，在器材箱内设置空气呼吸器托架；

（3）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；

（4）车顶护栏：采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全；

（5）爬梯：爬梯梯蹬需有防滑功能;

（6）车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶外侧设置红色爆闪警灯，车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明。

5、卷帘门

器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。

6、脚踏板（侧面翻版）

（1）材质：铝合金材料；

（2）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；

（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；

（4）翻转踏板作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。

7、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有操作、维护说明；可以直观、准确操作；

（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。

8、牵引绞盘
（1）牵引绞盘安装于车身前部；

（2）绞盘形式：液压绞盘，集成动滑轮牵引点；

▲（3）最大拉力≥100Kn；

（4）钢丝绳直径≥15.5mm；

（5）钢丝绳长度≥35m；

（6）配有贴合紧密的保护罩。

9、车载吊机系统

（1）吊臂安装于车辆后尾部；

（2）驱动型式：液压；臂架可水平吊重；

▲（3）最大吊重≥23t；

（4）4m工作幅度吊重≥17t；

（5）最大幅度≥13m。

10、配电及照明系统

▲（1）发电机：支持380V和220V电压输出，发电机功率≥10kw；

（2）主照明灯：灯数≥4×1000W，220V，金属卤化物灯管；寿命≥6000h；配置热启动装置；
（3）灯组升降系统：最大高度（距地）≥8m,主升降杆气动控制；

（4）移动照明灯：功率≥2×500W，移动灯架：全铝合金制造，升高≥3m,照明距离≥50米,LED光源；

（5）配置：数量≥1卷，长度≥35m（380V）的线盘；数量≥3卷，长度≥35m（380V）的线盘；数量≥2个配套的移动灯架；可串联使用；

（6）照明系统应有发动机供电与外来电源供电之间的切换装置，设置短路保护、过载保护、接地装置、紧急切断按钮以及手动电源总开关。

11、支腿系统

（1）支腿数量：匹配吊臂最大起吊能力；
（2）调平方式自动调平；

（3）离地检测前,后支腿离地检测报警。
12、安全系统

（1）上下车互锁：支腿未稳定支撑，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作；

（2）臂架限幅保护：程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动；

（3）软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向移动；

（4）臂架力矩限制器保护：臂架通过检查伸出长度和压力，检测臂架吊重载荷，若超载将进行报警提示。
13、其他

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）整车按国家标准配齐随车工具设备和附表器材，布置合理，固定牢靠；

（3）供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

（4）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（5）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

14、随车文件（包括但不限于以下内容）

（1）产品检验报告1份；

（2）产品自愿性认证证书1份；

（3）整车合格证1份；

（4）整车使用操作维修说明书1份；

（5）整车标准上牌照片1张；

（6）随车附件、工具清单(含随车装备)1份；

（7）消防车跟踪服务卡1份；

（8）服务质保手册1份；

（9）底盘使用操作维修手册1份；

（10）底盘发动机号码拓印件2套；

（11）底盘号码拓印件2套；

（12）底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份；

（13）提供工信部公告；

以上提供的各种说明书应为中文。

15、随车附件

	序号
	名     称
	数量
	单位
	备  注

	1
	底盘随车工具包
	1
	套
	

	2
	轮胎打气套管（含压力表）
	1
	根
	

	3
	手持扩音器
	1
	个
	

	4
	车轮止动楔
	4
	块
	

	5
	ABC干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg

	6
	 备用轮胎
	1
	个
	

	7
	千斤顶
	2
	个
	≥20t

	8
	三角警示牌
	1
	块
	

	9
	警戒带
	2
	盘
	

	10
	支腿垫板
	2
	块
	

	11
	锥形事故标志柱
	4
	个
	

	12
	消防车手册(数码打印)
	2
	套
	

	13
	消防车操作培训视频U盘
	1
	个
	

	14
	主照明灯备用灯管
	4
	支
	≥1000w

	15
	防滑链
	1
	套
	

	16
	内六角扳手1.5-12GB5356. 10件组
	1
	套
	

	17
	钢丝钳180QB2442.1
	1
	套
	

	18
	尖嘴钳160QB2440.1
	1
	套
	

	19
	双头呆扳手 32×36GB4388
	1
	套
	

	20
	高压黄油枪SL-451S-B
	1
	套
	

	21
	随机工具箱BC19''
	1
	套
	

	22
	板手套装5.5-32GB4388  16件组
	1
	套
	

	23
	梅花扳手套装5.5-32GB4388
	1
	套
	

	24
	一字螺丝刀5×200
	1
	套
	

	25
	十字螺丝刀5×200
	1
	套
	

	26
	橡皮锤
	1
	套
	

	27
	常用密封件
	1
	套
	

	28
	重型支撑套具
	1
	套
	进口


重型支撑套具具体参数
1.总体性能符合市场准入标准的要求，支撑柱可手动或气动快速支撑，可垂直、水平和斜支撑操作;支撑套具采用材质：航空铝合金或同等质量材质;支撑柱可手动或气动快速支撑，可手动锁紧于任一高度，可垂直、水平和斜支撑操作；
2.最大撑顶力≥25T，最大支撑范围≥2.5m；
3.支撑杆≥7根，分别为：610-800mm2根、1210-1800mm2根、1810-2600mm3根，延伸杆≥6根；分别为：≥300mm延伸杆3根、≥500mm延伸杆3根；
4.其他附件≥50件（L型、U型、V型、十字型、链条支撑头、45度牵引底座、方形底座、双凸联接件、双凹联接件，带钩牵引器、圆形平地支撑头、圆形平地带尖支撑头、三角架头部组件，手动绞盘及底座、链条、复式操控仪、脚踏泵、高压气管、勾形扳手，地钉等）；支撑套具应具备气动可摇控自锁功能；
5.气动支撑杆基本参数：
初始长度(mm)：≥600、伸展长度(mm)：≥870、质量(Kg)：≤8、伸缩行程(mm)：≥270、支撑升力（KN)：≥3、支撑顶力（KN)：≥150、工作压力（MPa）：≥0.7；
6.手持气动控制器基本参数：质量(Kg)：≤1.5 工作压力（MPa）：≧0.8
(1)具有单通单控、双通双控（同时或单独控制），也可使多个“手持气动控制器”相互串联使用，满足产品操作的多样性；
(2)可以单独接一个气源或同时串联两个气源，保障气源的充足性；
(3)充气或工作时可以实时监控产品工作压力，及时掌握产品工作动态；
(4)安全保障性，当超过工作压力时，安全阀自动打开，有效的保证人员及产品的安全；
7.万向旋转底座：加装于支撑杆底座或顶端，或延长杆上。360°范围全角使用：拥有一个90°水平支撑角度位、一个45°斜向支撑角度位、其余角度为30°以内的任意倾斜角；底座边缘有8个钉眼，可钉在物体上。可联接于“多功能板”，放大受力面积，防止下陷；
8.多功能板：用于放大受力面积，适用于松软、泥泞地面，防止塌陷，拥有多种固定方式；
9.联接器：用于将“多功能板”与“万向旋转底座”固定联接在一起；
10.三支撑杆联用底座（≥2个）：每两个底座可以将三根支撑杆固定连接为一个整体；进一步放大支撑杆的安全工作支撑力；
11.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

第15标包   供气消防车（3辆）
技术指标

整车技术指标符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》标准要求。

1、整车参数

（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：约为12000×2550×4000

（2）车辆最大总质量：满足 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国六；

（4）最高车速：≥90km/h。

2、底盘参数

（1）驱动型式≥4×2；

▲（2）功率≥250kw；

（3）油箱容积≥300L；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统，发动机及主要部件监测系统，带前后保险杠。

3、驾乘室

（1）安装适应倾翻驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有 防回落安全装置；

（2）座位设置：单排座驾驶室；

（3）安全设置：全部设置预紧安全带；

（4）驾驶室设备：除原车设备外，加装警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。

4、车厢

（1）车身颜色符合 GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114 号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求。

（2）车顶：

车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车身四周设置轮廓灯带、爆闪警灯；车顶尾部、侧部设有照明灯用于周围照明；

车底保护：车辆底部作防锈防腐等喷涂处理；

（3）器材箱：车左右两侧各2个（共4个）。备用气瓶存放位置数量≥100个。采用模块化设计，器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置；符合消防员作战实际需要；各器材箱带有LED照明灯，随门开关。器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm。

5、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；

（3）配备市电输入接口，外接市电与发电自动转换，市电优先；

（4）整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。

6、上装主要功能及配置

★（1）设备组成：主要由发电机、压缩机主机、电动机、联轴器、四级冷却器、风扇、油水分离器、压缩机底架、气管路系统、操纵柜、气瓶组、防爆充装箱、油水过滤系统及空气异味过滤系统（前置过滤器、高效除油过滤器、超高效过滤器、末端除臭过滤器、分子筛过滤器、活性炭过滤器）、底盘及有关阀门等组成；

▲（2）可同时为≥8个空气呼吸器气瓶充气，单瓶充气时间不超过4min；

环境温度：适用于-20℃~+50℃的环境内使用；

（4）可连接230V/50Hz电力供应电缆;

（5）在车身两侧设置自动防爆充气箱，充气瓶数量≥8；充气箱设开门自锁、关门自锁，箱体底部设泄压孔；

▲（6）照明系统：发电机额定功率≥10KW；照明灯功率≥4×1000W，气动灯杆举升离地高度≥7m；照明系统操控方式为电控，遥控距离≥50m（无障碍物遮挡）。

（7）过滤系统：带3级过滤系统，至少保证800m3空气净化量。
7、其他要求

（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

8、随车附件

	序号
	名   称
	单位
	数量
	备 注

	1
	移动线盘
	件
	1
	380V， ≥30 米

	2
	移动线盘
	件
	2
	220V， ≥30 米

	3
	三角垫木
	套
	2
	木质

	4
	铁锹
	件
	1
	

	5
	消防腰斧
	件
	1
	

	6
	丁字镐
	件
	1
	

	7
	铁铤
	件
	1
	

	8
	手提式 ABC 干粉灭火器
	具
	1
	

	9
	随车工具
	套
	1
	

	10
	防滑链
	套
	1
	

	11
	 备用轮胎
	个
	1
	


第16标包   器材消防车（4辆）
技术指标
整车结构符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、QC/T453-2002

《厢式运输车》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准要求，用于消防器材装备的模块化运输储存，采用一体化液压双开启翼展车，配备液压尾板和电动叉车，便于器材装备取用，由车头及箱体组成。

1、整车参数
（1）国产二类通用底盘，满足国六排放标准，驱动方式：6X4；

（2）发动机功率≥280KW；
（3）扭矩≥1000N.M；

（4）钢丝轮胎；
（5）油箱储油量≥600L；

（6）整车载重核载吨位≥40T；
2、设备配置

颜色为消防救援专用红色，前翻驾驶室，配备暖风/通风系统、空调系统、电加热后视镜、多功能方向盘、液晶仪表、车联网、不小于12寸高清大屏、轮间差速锁、全车铝合金、ESC等功能。配备北斗定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）。根据用户需求在牵引车驾驶室顶部前端安装红色长排标志灯具(LED)和警报器，且为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内；根据用户需求安装360度全景行车记录仪及辅助系统，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏.单屏等多种模式，存储卡容量≥32G，可自动分段录制，记录卡录满后可自行删除最早记录。底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统。
3、车厢
厢体车厢骨架使用高强方管焊接，方管焊接前都经过酸洗磷化、喷环氧底漆处理，具有强度高质量、轻抗腐耐候的特点。另外车厢左右侧对应卷帘门装有旋转踏板方便操作人员使用操作器材设备。踏板周边用特制型材包边，转动受力方式为气动弹簧做功；

（1）厢体尺寸约为10000mm×2550mm×4000mm；

（2）厢体底、边板厚度：厢车底板厚度为3mm花纹板，防滑耐用；车厢外侧蒙板全部使用PVC蜂窝板+铝合金封边制作并与车身框架铆接，具有耐腐蚀、平整度高、稳定性强、轻量化的特点。车顶采用阳极氧化防滑花纹板；

（3）为方便器材的移动，车厢内部搭载载重≥1.5吨电动堆垛车，长效搬

运时间≥6小时；

（4）配备功率≥3500W汽油静音发电机、照明系统，方便夜间厢体内部照

明；内部照明使用隐藏式LED自动照明系统，照明照明亮度≥200LUX。

（5）内部设置2个以上220V电源接口。

（6）厢体内部器材架根据客户对车厢内的器材布置要求，箱体内部框架结

构全部采用高强方管，根据甲方器材存放要求进行设计；

（7）器材厢体开启方式为全开启，可通过遥控一键开启；

（8）车厢尾部门可开启，方便机器人及舟艇等器材装卸，车厢尾部加装液压尾板，载重≥2t。

4、叉车

（1）驱动方式：电动；

（2）操作方式：座驾式；

（3）额定载荷能力：≥1t；

（4）自重（含电瓶）≤1700kg；

（5）门架下端最小离地间隙(mm)≤100；

（6）提升高度≥3m。

5、其他要求


（1）整车性能符合国家规定，牵引车颜色为消防专用红色；

（2）车辆可采取整车或挂车形式，若为整车形式，需提供整车工信部公告；若为挂车形式，投标时提供牵引车及厢体《道路机动车生产企业及产品信息公告》；

（3）随车资料：使用说明书.维修手册.合格证，VIN码及发动机号拓印件，

《道路机动车生产企业及产品信息公告》，所有资料为中文。
6、随车附件

	序号
	名   称
	单位
	数量
	备 注

	1
	移动线盘
	件
	1
	380V， ≥30 米

	2
	移动线盘
	件
	2
	220V， ≥30 米

	3
	三角垫木
	套
	2
	木质

	4
	铁锹
	件
	1
	

	5
	消防腰斧
	件
	1
	

	6
	丁字镐
	件
	1
	

	7
	铁铤
	件
	1
	

	8
	手提式 ABC 干粉灭火器
	具
	1
	

	9
	随车工具
	套
	1
	

	10
	防滑链
	套
	1
	

	11
	 备用轮胎
	个
	1
	


第17标包   饮食保障车（1辆）

技术指标
整车结构符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、QC/T453-2002《厢式运输车》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关标准要求，用于在野战集训、抢险救灾、处置突发事件等野外作业条件下，及时快速为指战员提供可口的热饭菜。具有蒸、煮、煎、炒等炊事功能，可加工100—300人份的饭菜。
整车参数

（1）选择国六排放标准底盘改装，具备一定越野性能，能够适应各种路况；车厢制作采用国际领先的铝型材工艺，牢固可靠，全铝合金结构；驾乘室可乘坐人数不少于3人；整车具有适应中西部的地域特性，使用限高≤3600m。

（2）整车技术参数：外形尺寸≤9500㎜×2600㎜×4000㎜；驾乘人数：不少于3人；最高车速≥90km/h；排放标准：国VI；安装倒车影像（液晶倒车监视屏）和外接显示屏的（北斗+GPS）行驶记录仪、带前、后高清摄像头（影像可自动更新，内存128G）。

2、底盘参数

（1）原装单排驾乘室；

（2）底盘最大允许总质量≥19t；驱动形式4×4；轮胎使用子午线钢丝轮胎；

（3）燃料：柴油；额定功率≥220kw；

（4）制动：ABS系统，配备缓速器、发动机缸内制动、排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求；

（5）适用于驾乘室的冷暖空调；

（6）接近角/离去角≥19/15°；最小离地间隙≥220mm；涉水深度≥370mm；

（7）油箱：容积≥150L，加装滤网，油箱盖带锁；

（8）取力器：变速箱取力；最小转弯半径≤8.0m；蓄电池容量≥180AH；电源总开关：驾驶室内控及底盘手动双电源总开关；

（9）设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统；

3、驾乘室

（1）单排、2门标准驾乘室应密闭良好，外形美观、平整，具有中控锁、电动举升、翻转助力系统，采用双液压缸支撑结构，翻转支撑结构可靠。四点悬浮，设置有取力器接合开关、100W警报器及警灯开关等，预留警灯安装孔及线束接头；

（2）配备四组12V、两组24V、一组220V电源接口，并配备2个USB接口；

（3）座位设置：驾驶员空气悬浮座椅，座位不少于3人，乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求；

（4）适当位置配置储物箱；配备独立通风冷暖空调，室内LED照明；

（5）上下车踏板：踏板强度加强，具有防滑、LED踏步灯；

（6）车门设置：门开启角度不小于85°，并在门上设置有防滑安全扶手；

（7）驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，两侧广角加热后视镜，并符合GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；

（8）驾乘室要由底盘厂家独立线上生产，投标人需提供所投底盘同型号产品的合格证复印件和底盘承诺书。

4、车厢

（1）车厢右前部装有登顶踏板便于上顶部维护设备，后门下方装有活动登车梯。厢体两侧板采用双开翼门，可实现展开、半展开作业，展开后下有多点支撑平台，上有遮雨棚。同时，在下翻踏板两侧靠边设置可拆卸扶手，保证操作人员在车边时的安全；

（2）车厢顶部开一道进排气窗；车厢左右侧面各开二道上翻活动窗；车厢后门上开一道固定窗。厢体后部设一单开门，其通口尺寸（宽×高）≥700mm×1900mm，在厢体后门内侧安装2个2kg的干粉灭火器。后壁右侧开设电源门，提供市电输入以及柴油机输出接口；

（3）车厢内或底部设水箱一个，容量≥1000L，水箱带液位计和清洗维护检修口,内装有电热装置，用于加热防冻。水箱主要供车内炊事，通过自吸式水泵将水箱储水引至各个灶具和洗物池，在车厢地板上装有排水系统，通过外接排水管将车内污水排出；

（4）车厢布置一套柴油发电机，对车内设备供电；

★（5）车厢设置燃油型二联灶（必须取得中华人民共和国特种设备—压力容器制作许可）、一套吊柜、两套储物柜、一套洗物池、一台微波炉、一台消毒柜、一台蒸柜、一台冷柜、一套吸油烟机、一套顶进排气扇、一台和面机。折叠型就餐桌椅不少于20套，满足不少于80人同时用餐，就餐桌椅折叠后放置于车辆的裙箱内；

（6）整车配置有电气系统、水路系统、油路系统从而实现整车的水、电、油系统的综合控制。

5、炊事设备

（1）燃油型二联灶两台，提供300人的饭菜≤1h，食物份量满足GJB826A-2000军人食物定量标准。餐份构成：主食1—2种，菜4种，汤1种；

（2）携带水量≥1000L；提供开水65kg≤25min（采用主食锅烧水）；

（3）灶具燃烧介质：柴油。所有灶具全部开启状态下可保证连续运行不少于8小时；

（4）可在-30℃～+42℃环境中使用，可在8级风（风速20.10m/s）条件下展收作业，使用海拔高度≤3600m。

6、电器及控制设备

（1）警灯警报：驾驶室顶部设置1.6米长排爆闪警灯，驾驶室内设置警报器材并附有扩音系统(功率≥100瓦)，在驾驶室可控制扩音器。在车厢两侧、尾部等安装爆闪灯；

（2）外接电源供电：车后有一电源转接门，在有市电的情况下，可使用市电输入；

（3）发电机组供电：额定功率≥5.5KW，相数：单相；频率：50HZ；电压220V；各独立电气回路对地及回路间应能承受1200V、50Hz、历时1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象；

（4）逆变电源供电系统：利用底盘配置的蓄电池将直流电（24V）转换为交流电供电，输出功率700W，24V/220V；

（5）车内电气照明应使用防潮灯具，防护等级≤IP54。

7、喷漆

（1）车身颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；

（2）车身漆料：车厢表面喷涂进口大红色光面漆；

（3）整车标识：可按用户要求进行喷涂。

8、总体要求

（1）整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》的规定；整车标记符合GB7258-2004《机动车安全技术条件》；整车外部照明和信号装置符合GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》；整车后下防护要求符合GB11567.1-2001《汽车和挂车后下部防护要求》；

（2）整车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB1589-2004有关规定；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好；所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理；

（3）按标准配齐随车设备，设备布置合理。

9、随车文件

（1）底盘使用说明书；

（2）底盘维修手册；

（3）底盘质量保修卡；

（4）底盘合格证；

（5）底盘零配件目录；

（6）发动机号码拓印件；


（7）底盘号码拓印件；

（8）使用说明书（含操作光盘），在车辆明显位置张贴二维码，实现通过手机扫描二维码获取使用说明和操作视频的功能；

（9）整车合格证；

（10）跟踪服务卡；

（11）交接清单。

10、炊事设备技术需求

	序号
	设备名称
	技术需求
	单位
	数量
	备注

	1
	主副食二联灶
	耗油量≤2KG/H，燃料为柴油，火力10万kcal/h，火力状况：大、中、小三段火力，控制方式微电脑控制电机功率120WAC220V。
	台
	2
	

	2
	吊柜
	不锈钢
	套
	1
	

	3
	储物柜
	不锈钢
	套
	2
	

	4
	洗物池
	不锈钢
	套
	1
	

	5
	微波炉
	
	台
	1
	

	6
	消毒柜
	臭氧+紫外线消毒，容积≥60L
	台
	1
	

	7
	蒸柜
	耗油量≤2KG/H，燃料为柴油，火力10万kcal/h，火力状况:大、中、小三段火力，控制方式微电脑控制电机功率120WAC220V。
	台
	1
	

	8
	冷柜
	容量≥500L，冷冻室≥300L，冷藏室≥200L
	台
	1
	

	9
	折叠就餐桌椅
	供80人同时就餐
	套
	20
	

	10
	防冻水箱
	不锈钢，≥1000L
	套
	1
	

	11
	吸油烟机
	交流220V,单个功率≥320W
	套
	1
	

	12
	电控箱
	含交流一体表，直流电流表、电压表，各类开关、指示灯，漏电保护器、空开等
	套
	1
	

	13
	和面机
	
	台
	1
	

	14
	车载逆变电源
	功率：2000W。供行车做饭、照明
	套
	1
	

	15
	换气扇
	
	套
	2
	

	16
	柴油发电机
	额定功率≥5.5KW，在车厢内控制发电机运行或停机。
	台
	1
	

	17
	 工具箱
	53件套，含扳手、卷尺、尖嘴钳、套筒
	套
	1
	

	18
	电气系统
	配电箱、漏电保护开关、电源转换、空气开关、电压表等。舱内照明、场地照明、裙箱照明
	套
	1
	

	19
	供水系统
	供应生活及炊事用水，食品级不锈钢材质,
	套
	1
	

	20
	排水系统
	外接排水管，口径≥DN25，长度15m。
	套
	1
	

	21
	驻车系统
	驻车制动型式：手动、弹簧储能、作用于后轮驻车制动（坡道试验）：20%坡道静止5min固定不动
	套
	1
	

	22
	照明灯
	交流照明额定电压AC220V，额定功率10.5W直流照明额定电压DC24V,额定功率16W
	盏
	3
	

	23
	紫外线消毒灯
	额定电压220V,额定功率36W，适用面积40m²
	盏
	1
	

	24
	不锈钢自吸式水泵
	额定电压AC220V，额定功率0.37KW，额定频率50Hz，额定流量1.5m³/h
	台
	1
	

	25
	灭火器
	干粉，2kg/个
	个
	2
	

	备注

	1
	1）随车免费提供底盘和上装部分、随车设备使用、保养、维修用的其它必须配件、必备工具和3年易损备件（附清单）。

2）易损备件清单包括但不限于底盘部件、上装部件，投标人须按易损件、零配件、消耗品进行分项报价。

	2
	技术需求中所有选择性需求投标人必须明确具体型号及参数。


第18标包   运兵车（4辆）

1、整车参数

（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：≤12000×2550×4000；

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》；总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国VI；

（4）最高车速：≥100km/h；

★（5）座位数：≥45；

▲（6）整车采用全承载结构和装配工艺，侧围骨架和顶盖骨架及仓立柱为封闭环；整车采用优质钢材，车身骨架结构强度高，关键弧杆件采用Q700高强钢或优于Q700高强钢材料，内外经严格的多道防腐处理，整车防腐性能超过10年以上。

2、底盘参数

★（1）发动机额定功率≥200kw；

（2）油箱容积≥250L；

（3）前桥≥5.5T，后桥≥11T；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或 EBS（电控制动系统），设置限速器，前轮配备防爆胎、胎压监测系统，发动机及主要部件监测系统，配备前后保险杠。

3、车身配置

（1）驾驶员座椅：仿皮材质、具备减震，三向可调节和升降调节系统；其他座椅背部可调，有上掀式扶手；

（2）座位设置：45座以上；

（3）安全设置：前后排均设置预紧安全带并具备未系安全带提醒功能，乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理，软化层应采用阻燃材料，阻燃性能符合GB8410的规定；

（4）驾驶室设备：除原车设备外，加装警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器；

（5）车身：承载式车身；

（6）窗帘：单幅遮阳帘和全车窗帘；

（7）行李仓：贯通式，铺地板革，上掀式铝合金；

（8）天窗：两个以上，带换气功能；

（9）地板：木纹地板革；

（10）侧窗：设置不少于两个内置推拉式窗户，其余为全封闭钢化玻璃，配备自动破窗器不少于四个；

（11）乘员座椅上方为双行李架；

（12）乘客门为前中气动外摆门，带遥控锁；

4、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）空调系统：发动机智能冷却系统，非独立顶置式空调，制冷≥24000kcal/h；

（3）暖风系统：配备除霜器、独立燃油暖风加热器、壁挂式暖风机。

5、其他要求

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车身四周设置轮廓灯带、爆闪警灯；

（3）车底保护：车辆底部作防锈防腐等喷涂处理；

（4）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（5）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（6）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费；

（7）随车资料：整车合格证1份；整车使用操作维修说明书1份；整车标准上牌照片1张；随车附件、工具清单(含随车装备)1份；服务质保手册1份；底盘发动机号码拓印件2套；底盘号码拓印件2套；提供工信部公告。

6、随车附件

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	便携式应急照明灯
	具
	2
	

	2
	干粉灭火器
	具
	1
	≥8kg，ABC干粉

	3
	随车工具
	套
	1
	

	4
	千斤顶
	个
	1
	≥15t

	5
	三角警示牌
	块
	1
	

	6
	带接头的轮胎充气管
	根
	1
	≥10m

	7
	车辆限位块
	块
	4
	

	8
	工具箱
	套
	1
	≥53件，含扳手、卷尺、尖嘴钳、套筒

	9
	防滑链
	套
	1
	

	10
	 备用轮胎
	个
	1
	


第19标包  宿营车（1辆）

技术指标

整车技术指标符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》标准要求。

1、整车参数

（1）外形尺寸(长×宽×高)mm：≤12000×2550×4000；

（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；

（3）排放标准：国VI；

（4）比功率≥9kw/T；

（5）最高车速：≥85km/h

2、底盘参数

（1）驱动型式≥6×4；

（2）发动机；

★①额定功率≥295kw；

②油箱容积≥300L；

（3)取力器：底盘原厂自带全功率取力器；

（4）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统，发动机及主要部件监测系统，配备前后保险杠。

3、驾乘室

（1）安装适应倾翻驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；

（2）座位设置：座位设置2人带卧铺；

（3）安全设置：均设置预紧安全带；

（4）驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台（支持PDT数字集群接入）、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台）、带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备；警报器功率≥100W；增加车门、安全带蜂鸣器。

4、车厢

（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

（2）结构：宿营舱采取全密闭设置，上装厢体骨架采用高强度 碳钢骨架，所有骨架和蒙板连接处采用铝合金角条进行封闭处理，具有防霉菌性能、防盐雾性能及抗湿热性能；宿营舱两侧设置侧窗，并带有挡雨、防蚊、遮光、采光功能；箱板结构要求具有环境适应性好 及具有多种防护性能，隔热保温性，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀等性能；

（3）厢体两侧设计拓展舱，配备驻车稳定系统，能有效扩展车内使用面积，收放操作简单、方便，车厢内空间设置合理，便于宿营人员走动和休息；

（4）车顶：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车身四周设置轮廓灯带、爆闪警灯；车顶尾部、侧部设有照明灯用于周围照明；

（5）车底保护：车辆底部作防锈防腐等喷涂处理。

5、电、气路系统

（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯 为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

（2）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。

6、住宿休息功能

★（1）宿营区布置可折叠式铺位，使用时展开，不使用时折叠，增大使用空间，可以满足不少于32人野外宿营使用，所有铺位采用火车卧铺标准，铺间过道宽度与床铺层高按照人体工程学要求设计。

▲（2）箱体内部配备有冷暖空气调节系统、换气系统和电视影音系统等必要的生活设施，安装燃油暖风，确保在寒冷环境下的满足使用要求；每张床铺配备床垫、柔性阅读灯、衣帽钩、电源插座（带USB电源接口）。顶部安装有新风系统和天窗，满足生活舱内宿营空气和温度需并保证人员安全。

7、洗漱功能

洗漱区内设置有洗漱台，洗漱台上设置有洗漱池和龙头，设置有洗漱用热水；设置有卫生间和淋浴室，卫生间内设置有蹲便器和置物架，卫生间下方设有应急污水箱，满足野外生活应急需要。卫生间人性化设计,最大限度的保障住宿区域使用面积，提高使用效率和应急保障能力。车辆洗漱区、卫生间管路釆用不锈钢材质，设置有保暖措施，防止冬季冻裂管路。

8、电源供配电功能

▲配备随车大功率静音发电机，功率≥10Kw，市电接口，保障车载系统供电要求，不影响车内人员休息，车载发电机重量轻，噪音低，在正面距离发电机7米处噪音≤55分贝,3米处噪音≤65分贝，1米处噪音≤70分贝。采用两种方式：在有市电的情况下，通过车内所配的电缆线盘，将市电引入车内，对系统供电；在无市电的情况，采用车载发电机供电，确保系统在任何情况下的正常使用。车内配备220V交流插座，在外接市电与发电机工作时，车内均可使用交流电。内部装配LED照明灯，提供车内照明。整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。配备市电手动线缆盘一套≥30米。

9、供（排）水系统

水路系统由净水箱、污水箱、水泵、水位计、水路管网、水阀等组成。

（1）净水箱，采用304不锈钢材质或优于该材质，带水位计、防浪板，容量≥500L，设有进水口、溢流出口、给水出口、排空出口），能够充分满足住宿人员盥洗、如厕等生活用水需要；

（2）污水箱材质为不锈钢，容量≥300L,通过排空阀控制，连接排污管排放至指定位置，有效解决野外作业环境污染问。

10、其他要求

（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

11、随车附件

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	便携式应急照明灯
	具
	2
	

	2
	干粉灭火器
	具
	1
	≥8kg，ABC 干粉

	3
	随车工具
	套
	1
	

	4
	千斤顶
	个
	1
	≥15t

	5
	三角警示牌
	块
	1
	

	6
	带接头的轮胎充气管
	根
	1
	≥10m

	7
	车辆限位块
	块
	4
	

	8
	工具箱
	套
	1
	53 件，含扳手、卷尺、尖嘴钳、套筒

	9
	防滑链
	套
	1
	

	10
	备用轮胎
	个
	1
	


	标段号
	标段名称
	采购内容
	简要技术参数
	是否提供样品
	单位
	数量
	总计（万元）

	第20标包
	大型灭火机器人
	大型灭火机器人
	1.机器人采用履带，采用四冲程柴油发动机为动力源，配合车载水炮，可实现复杂地形的灭火工作；

2.机器人主要指标：

▲（1）发动机功率≥100kw，

（2）驱动、行走方式：履带，液压驱动；

（3）行驶速度≥1m/s；
（4）整机重量≤6000Kg；

（5）垂直越障高度≥200mm；

（6）遥控距离：≥800m；

（7）最大涉水深度≥400mm；

（8）最大爬坡角度≥30°

（9）无线遥控大流量水炮：流量≥80L/s；▲射程≥75米；进水口数量≤4；

（10）整机尺寸(长×宽×高)mm：≤3500×2700×2800mm（不含天线）；

（11）机器人还应配置排风机、摄像机、照明、气体探测器等装置；

（12）排烟机排风量（m³/h）：≥100000m³/h；具有出水雾功能；配备水带快速脱离系统，可远程操控；

（13）机器具有视频影像采集功能，配备红外热成像仪,对热源进行检测；红外热成像仪具有图像防抖动功能、图像采集并实时传输的功能、搜寻最高温度点；摄像设备可360°旋转，全天候作业能力，防水防雾，摄像头分辨率≥1920×1080；

（14）可探测有毒、有害、易燃、易爆气体种类、浓度和变化趋势的要求，可对CO、H2S、NH3、Cl2、CH4等易燃易爆有毒有害气体的浓度进行定性、定量检测；

（15）配备一体式带显示器的遥控系统，可在一个遥控器上进行机器人的全部操作，并在遥控器的显示屏上查看机器人的状态和周边情况；机器人排气管加装防爆装置；

（16）整机电器设备、发动机舱具备防水要求。
	-
	辆
	2
	260 

	第21标包
	小型灭火机器人
	大型灭火机器人
	1.机器人采用由电机带动的四轮驱动形式，采用可快速更换的锂电池电源为动力电源，为轻量化的小型灭火机器人；

2.主要参数：

（1）整机尺寸(长×宽×高)mm：≤970×700×510mm；

（2）整机重量≤60Kg；

（3）驱动形式：电动四驱；

（4）越障高度≥160mm；

（5）最大爬坡角度≥30°；

（6）最大行走速度≥5km/h；

（7）电源形式：可快速更换的锂电池；单电池行走续航时间≥1小时；提供不少于2块备用电池；

（8）拖行能力：平地可拖行两条65的注水水带；

▲3.消防水炮技术要求：

（1）最大流量≥20L/s；

（2）最大射程：水介质≥48m；

（3）自摆功能：可一键遥控自摆；

（4）收缩功能：机器人可遥控收缩到预设状态，缩小外观尺寸；

（5）管路系统：配备一个KYK65管牙接口，配备自保护喷淋系统，配备水带快速脱离系统；

▲4.电器系统：配置照明灯和广角高清摄像装置；配备一体式带显示器的遥控系统，可在一个遥控器上进行机器人的全部操作，并在遥控器的显示屏上查看机器人的状态和周边情况。
	-
	辆
	20
	400

	第22标包
	消防手套、安全腰带、防护靴及自救安全绳
	消防手套
	1.符合XF7-2004《消防手套》标准。
2.整体热防护性能(TPP）≥28cal/cm2；
3.阻燃性能：
（1）手套外层（经向、纬向）续燃时间≤ 0 s；
（2）手套掌心面（经向、纬向）损毁长度≤50mm；
（3）手套手背面（经向、纬向）损毁长度≤50mm ；
（4）手套本体隔热层（经向、纬向）续燃时间≤0s；
（5）手套本体隔热层（经向、纬向）损毁长度≤50mm；
4.耐热性能：
（1）手套收缩率≤1%。
（2）衬里收缩率≤2%；
▲5.力学性能：
（1）耐磨性能（循环次数）：掌心、背面≥2000次；
（2）割破力：掌心、背面≥15N；
（3）撕破强力：掌心、背面≥100N；
（4）刺穿力：掌心、背面≥60N；
6.人体工效要求：
（1）30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm；
（2）拉重力比≥80%；
（3）穿戴时间≤2s；
7.具有永久性标志及产品数据标识；
8.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	是
	双
	1664
	132.954

	
	
	消防安全腰带
	1.由织带、带扣、D型环和移动板组成，主要采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色，符合17式统型要求，总体性能符合《GA494-2004消防用防坠落装备》标准；
▲2.腰带设计负荷≥1.33KN，腰带质量≤0.85kg，宽度为70.0±1mm，区分大中小号；
3. 织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，带扣和拉环为热锻铝合金材质，阳极氧化工艺；
4.符合消防救援局统型最新要求；
5.具有永久性标志：耐磨水洗布，长160mm×宽60mm，缝于腰内侧。其主要内容包括：技术性能符合的标准、型号及规格、制造商的名称或商标、生产日期、生产材料、检验合格标记、禁止使用场合等；
6.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	是
	条
	1438
	

	
	
	消防员灭火防护靴（核心产品）
	1. 消防员灭火防护靴（橡胶）由靴帮和靴底构成，主体颜色为黑色和黄色，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，总体性能符合《XF6-2004消防员灭火防护靴》标准。满足CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》的相关要求。鞋头、靴底加有防穿刺材料进行保护，靴面无起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹、亮油擦伤等有损外观的缺陷。靴面与夹里布，内底布以及防砸内包头衬垫均应平整，无脱壳现象。无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫和欠硫现象；
▲2.整双靴总质量≤2.5kg；
3.每只胶靴靴口两侧有提手，提手耐用不易断，夏款鞋口内测采用防磨材质；
4.靴头经标准静压力试验后，其间隙高度≥15mm。靴头经标准冲击下落试验后，其间隙高度≥15mm。外底抗穿刺力≥1600N。击穿电压≥5000V。泄露电流≤1mA；
5.防滑性能≥15°；
6.无渗水现象；
7.每只靴子具有名称、规格型号、执行标准、厂家名称、生产时间、检验合格标记、注意事项（严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业）等标识。提供中文使用说明书。夏款和冬款数量根据甲方要求提供；
8.通过cccf标准认证及提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	是
	双
	981
	

	
	
	消防员灭火防护靴II型
	1.整靴整体符合消防救援局统型要求，主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着。后跟可视部位处应有阻燃反光标志带。靴体材料应为阻燃材质，整靴轻便透气，包头应为钢质防砸包头，靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料。靴内采用针织防水渗透袜套以及抗菌防臭缓冲鞋垫；
▲2.防热性能：砂浴加热250℃，10分钟后，鞋底内表面温度<45℃；
▲3.防寒性能：（-17±2）℃，30分钟后，靴内表面温度下降<12℃；
4.抗静电性能：在干燥和潮湿环境下，电阻应>100kΩ且≤1000MΩ；
5.安全靴抗冲击性能≥200J能量；
▲6.鞋底防刺穿性能：刺穿鞋底的力≥1100N；
▲7.外底撕裂强度≥6.0 KN/m；
8.置于容器内后注水，水深10cm，经4h后，靴内不应有水渗透现象；
9.靴帮/外底结合强度：除缝合底外，按照GB/T 20991-2007中5.2方法测试时，结合强度不应小于4.0N/mm；若鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于3.0N/mm；
10.防穿刺垫耐弯折性能：经标准屈挠测试后不应出现可视裂缝痕迹；
11.各试验点在试验后其损毁长度不应超过100mm，离火自熄时间不应超过2s，且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象；
12.选取255码样靴的整双靴总质量≤3kg；
13.靴帮外侧应有以下永久性：标志型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的灭火防护皮靴识别编号或制造年月；
14.通过cccf标准认证及提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	是
	双
	26
	

	
	
	应急逃生自救安全绳
	▲1.包括且不低于以下配置：应急逃生自救安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带2根、排绳器1个等；
2.套装总质量≤2kg；
▲3.应急逃生自救安全绳：直径：≥8mm；长度≥16m，经204±5℃温度下无融熔、焦化现象；最小破断强度≥24kN；
▲4.轻型安全钩：符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求；采用三段自动锁、D型；
（1）在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥27KN；
（2）在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥7KN；
（3）短轴的破断强度应≥7 KN；
（4）在安全钩的显著位置应有永久性的标志；
5.下降器：符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 与安全绳配套使用；具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停；
破断负荷≥13.5KN；
6.扁带中空管状织带结构，在260℃温度下无明显变化：破断强度≥30KN ；
7.绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，在260℃温度下无明显变化；
8.具有永久性标志及产品数据标识；
9.产品提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	是
	套
	735
	

	第23标包
	其他个人防护装备
	消防腰斧
	1.符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求；
2.腰斧各刃部和撬口硬度达到 48HRC-56HRC；具备能砍、能凿、能撬、能锯等性能,由斧、刀锯、斧套组成；刀锯安装处配有防脱落保护壳；
▲3.平刃砍断直径 6.5mm 的 Q235A 圆钢和尖刃、柄刃凿击 Q235A 钢平板，无明显缺刃、卷边和裂纹；
▲4.质量≤1kg，腰斧全长≤300mm，斧头长≤170mm；
5.配备皮革护套，与腰带相匹配，要求加工精细、轻便耐用,斧柄下端配有防护帽；
6.消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤6.3μm；
7.消防腰斧的金属表面应平整光洁，不有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不有流痕、气泡等缺陷；
8.橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰；
9.消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料铸成；
10.消防腰斧刃口应锋利，其截面呈弧形；
11.橡胶斧柄套应热压在斧柄上，粘结应牢靠、不松动；
12.橡胶斧柄套设计应便于安全、舒适抓握；
13.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	—
	把
	607
	80.727

	
	
	消防员灭火防护头套
	1.符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求；     
2.材料要求：芳纶纤维或优于该材质；原色纤维针织物，不应使用后染色针织物；      
▲3.阻燃性能：
（1）经向、纬向续燃时间≤2s；
（2）经向、纬向损毁长度≤100mm；
4.热稳定性能：尺寸变化率≤10%；
5.水洗尺寸变化率：直向.横向≤5%；
6.抗起球性能≥3级；
7.甲醛含量≤75mg/kg；
8.接缝强力≥200N；缝制明暗线每3cm不应小于12针；
9.面部开口尺寸稳定性≤2%；区分大中小号，开口尺寸与空呼全面罩尺寸相匹配；      
10.保护区域采用单层面料的头套，面料的单位面积质量≥400 g/m²;保护区域采用两层或两层以上面料的头套,面料的单位面积质量≥200g/m²。整体质量≤300g；
11.具有永久性标志及产品数据标识；
12.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	—
	个
	1044
	

	
	
	防静电内衣
	1.符合GB 12014《防静电服》.GB/T8878《棉针织内衣》标准要求；
2.可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护；
3.由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有柔软.透气.吸汗.防静电.阻燃等性能；
4.甲醛含量≤75g/kg；
5.水洗后尺寸变化率≤±2.5%；
▲6.带电电荷量：不低于GB 12014《防静电服》中B级的 要求：带电电荷量≤0.6μC/套；
7.机织物接缝强力≥100N；
8.染色牢度级≥4级；
9.具有永久性标志及产品数据标识；
10.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	—
	套
	399
	

	
	
	消防护目镜
	1.符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准，并出具按此标准进行检测的检验报告；
2.护目镜的头带可调节，宽度≥10mm；
3.单镜片时防护区域：长≥130mm；宽≥50mm；厚度应≤3.8mm；
4.在检测报告中，应体现通过抗高速粒子冲击性能和抗重物锥击性能试验的检测结果；耐磨试验后，护目镜的广角扩散测量值≤8%；
5.护目镜起雾时间≤8s；
6.质量：≤150g；
7.具有永久性标志及产品数据标识；
8.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	—
	个
	406
	

	
	
	消防员呼救器（核心产品）
	1.符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准；具有方位灯功能；
▲2.预报警声级强度：≥80dB；报警声级强度：≥100dB；允许静止时间30±2s，预报警时间15±2s；
▲3.方位灯功能：方位灯亮度为≥300cd/㎡；
4.低电压告警声级强度：≥65dB；
5.连续开机时间：≥24h；
6.连续报警时间：≥4h；
7.经振动（正弦）试验、冲击试验、自由跌落试验后：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象；呼救器自由落体1.5米4次无损坏，不影响正常使用；呼救器在1.5米深水中放置2小时无渗漏、水气等现象；
8.质量：≤250g；
9.防护等级：≥IP68 ；
10.具有永久性标志及产品数据标识；
11.产品具有第三方出具的防爆合格证；
12.产品提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	—
	个
	921
	

	
	
	消防员呼救器后场接收装置
	1.符合GB3836.1，GB12476.1现行有效的标准要求；
▲2.在消防员呼救器基本功能上，具备无线发射远程呼救报警功能。设有后场接收组群(或多只)呼救器本位号、实时跟踪抢险救援者现场呼救报警信号功能的后场接收装置。子机数量≥8台；系统连续工作时间：≥240min；
▲3.通讯功能空旷地带最远距离：≥1000m；地下距离≥800m；
▲4.无线中转台中转接力功能最远距离：≥1000m；
5.高温性能：在50℃±2℃的高温下，持续时间≥2h后，系统的各项功能均正常；
6.低温性能：在-20℃±2℃的低温下，持续时间≥2h后，系统的各项功能均正常；
7.高温存储性能：在60℃±2℃的高温下，储存≥4h后，系统的各项功能均正常；
8.低温存储性能：在-30℃±2℃的低温下，储存≥4h后，系统的各项功能均正常；
9.冲击性能：峰值加速度≥5g；
10.脉冲持续时间≤11ms；
11.防跌落高度：≥1m；
12.外壳防护等级：≥IP68；
13.具有永久性标志及产品数据标识；
14.产品具有第三方出具的防爆合格证；
15.产品提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	—
	套
	3
	

	第24标包
	正压式消防空气呼吸器
	正压式消防空气呼吸器
	1.符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家认可资质的检验机构出具的检测报告复印件或扫描件；
2.呼吸器为正压式单瓶空气呼吸器，气瓶容量6.8L，在呼吸器固有1个气瓶的基础上，额定工作压力≥30MPa；
3.电气元件的防爆性能符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010中ExiaIICT3级的规定；
4.减压阀的使用寿命≥15年；
5.呼吸器的结构应简单紧凑，可在无人帮助的情况下自行佩戴和使用，在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂，佩戴者在脱呼吸器背具而仍然佩戴全面罩时，能继续从呼吸器上进行呼吸；
6.气瓶外部配备防护套，按甲方要求印刷丝网印、单位名称，颜色为藏蓝色；
7.气瓶瓶阀的安装位置方便佩戴者开启或关闭瓶阀，气瓶可与背托快速连接；
8.压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置方便佩戴者观察到压力值；
9.气瓶瓶阀与减压器连接、全面罩与供气阀连接可靠，且不需专用工具。连接处若使用密封件，不应脱落或移位；
10.背具的结构造型符合人体工程学原理，使佩戴者无局部压痛感；背具带应能调节长度，扣紧后不发生滑脱；
11.中压导气管通过三通输出接头（其中一个应有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接，供气管可带压插拔，一头连接他救面罩，或可直接从减压阀输出中压导气管连接他救面罩；
▲12.面罩顶部由阻燃、耐磨的纤维制成，背具、背具带、带扣和气瓶防护套具备阻燃性能。背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、导气管、供气阀以上配件为不燃材质。产品气密性能：在气密性试验后压力表指示值在1min内的无下降；
▲13.非金属材料经热老化试验后，继续进行产品气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的无下降；中压导气管经压力试验后，无漏气和异常变形；
14.佩戴质量≤13.5kg（气瓶压力30MPa时）；
▲15.气瓶压力在30MPa-2MPa范围内，呼吸量40×2.5L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa；
16.气瓶压力在2MPa-1MPa范围内，呼吸量25×2L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa；
▲17.耐高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压。呼吸阻力≤680Pa；
19.耐低温试验后，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压。呼气阻力≤620pa；
20.全面罩、供气阀、中压导气管在耐辐射热性能试验后：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤0.6MPa；气瓶压力在30MPa-2MPa范围内，呼吸量40×2.5L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa。静态压力≤500Pa，且≦排气阀的开启压力；
▲21.报警压力：5.5±0.5MPa。警报器发出连续声响警报。90dB连续声响警报时间≥15s。继续报警：之后警报器继续报警，直至气瓶压力降至1MPa为止。平均耗气量≤3.3L/min；
22.全面罩性能，头带或头罩能根据佩戴者头部的需要自由调整，面屏具备宽视野全景，具有抗冲击、耐高温、耐低温，耐火焰的特性，密封性好，适合亚洲人的脸形，佩戴舒适,面罩大小型号可选。总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，下方视野≥35°，镜片的透光率≥85%，吸入气体中CO2体积含量≤1%；
23.减压阀性能，减压阀输出压力设计值在0.5-0.95MPa范围内。在30MPa-2MPa范围内，减压阀输出压力应在设计值（0.5-0.95MPa）范围内。减压器阀出压力调整部分设置锁紧装置。减压器阀出端设置安全阀；
24.安全阀性能，开启压力与全排气压力在减压器输出压力最大设计值的110%—170%范围内。关闭压力≥减压器输出压力最大设计值；
25.供气阀应设置自动正压机构；
26.压力表，为指针式压力表，压力表的外壳应有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值≥35MPa，精度≥1.6级，最小分格值≦1MPa，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值。经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。当从呼吸器上拆下压力表和连接管后，在20MPa压力下的漏气量≤14L/min。压力表的其他性能符合GB/T1226-2010的规定；
27.压力平视显示装置。一般要求：压力平视显示装置采用有线或无线连接，压力平视显示装置不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态，压力平视显示装置内置于面罩内，可同时显示压力平视显示装置和发射装置电量信息。发射装置与显示装置的配对：当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。发射装置应当集成在空呼背托，建设整体重量。低电压状态下的工作时间≥2h。装置防爆性能：符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010中ExiaIICT3级的规定；
28.连接强度：全面罩接头与供气阀、供气阀与中压导气管、输入接头与输出接头之间的连接强度≥250N；高压部件强度：金属高压部件经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形；
29.快插接头，输入接头与输出接头的连接应方便、可靠，连接后不产生漏气现象，并能自喷；
30.气瓶符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》的规定，铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。气瓶公称压力30MPa，公称容积6.8L。气瓶充气至30MPa并冷却至常温后，7天内压力降≤1MPa。气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。配“宁夏消防”字样的阻燃气瓶保护套，保护套主体为藏蓝色；
31.气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后保证不会被无意关闭，关闭气瓶旋转方向有锁死装置。安全膜片爆破压力：37MPa-45MPa。输出端的尺寸，螺纹尺寸符合G 5/8的标准，螺纹长度≥18mm。其它尺寸：Ф11（0 +0.3）、22（-0.3 0）、8（0 +0.3）。
32.实用性能，呼吸器的佩戴和脱除应方便、快捷。佩戴舒适、平衡，无局部压痛感。背具带应能调节长度，扣紧后不应发生滑脱。带扣和连接件紧缩后不应松动。全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，戴脱应方便、快捷。密合框应与面部密合良好，无明显压痛感。视线、通话应清晰。气瓶瓶阀和压力表应伸手可及。受试者应能听到警报声。中压导气管不影响头部的自由活动，呼吸顺畅，无不适感觉；
33.每台呼吸器的全面罩、供气阀、减压器、警报器、中压导气管、背具、气瓶、气瓶瓶阀上应有型号及供应商名称或注册商标。每台呼吸器的背具上有“制造商名称、产品名称及型号、生产日期和批号、认证标志”等标志内容；
34.包装，每台呼吸器应有固定的包装箱，包装箱具有防震、防压功能。包装箱明显处有“制造商名称、地址、产品名称及型号、生产日期和批号、产品执行标准代号”等标志。包装箱内有“中文使用维护手册、装箱单、合格证、备件及工具（需附带原厂o型圈、防爆片等易损件不少于3套）”。使用维护手册应有以下内容：使用方法和安全注意事项；维修、消毒、存贮及检查方面的指导；故障、原因和排除方法；气瓶内空气成分的说明；其他必要的说明等，）配有简易维修包；配有常用易损配件。
	—
	套
	344
	309.60

	第25标包
	智能通信正压式空气呼吸器
	智能通信正压式空气呼吸器
	1.符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家认可资质的检验机构出具的检测报告复印件或扫描件；配备6.8L气瓶；
2.面罩总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，下方视野≥35°，镜片透光率≥85%，镜片外表面做硬化处理，内部做防雾处理；
▲3.动态呼吸阻力性能：
（1）气瓶压力30MPa～2MPa，呼吸量40×2.5L/min，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa。
（2）气瓶压力2MPa～1MPa，呼吸量25×2L/min，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa。
4.供气阀具有强制调节供气旋钮，可手动调节供气量或强制除雾，同时具有阀体意外故障强制供气功能；
5.减压器配备快换气瓶接口，可快速更换气瓶;
6.配置他救接口及移动供气源单向接口;
7.背板可根据使用者身高差异，调节所需高度;
8.腰托贴合使用者腰部曲线，可上下左右随动调节，配置有缓冲装置，可减缓瞬间冲击力;
9.压力平视显示装置以及面罩在更换时无需配对;
10.压力表采用图像+文字显示，重量小于140克，防护等级：≥IP68；压力表配置消防员身份铭牌，身份铭牌通过蓝牙与压力表绑定;
▲11.具有远距离数据传输功能，空气呼吸器压力、剩余时间、环境温度等数据可实时同步至用户指定的消防救援指挥平台，实现救援指挥管理。
	是
	套
	25
	27.50


注：1.带“★”条款为重要技术指标、参数要求，为必须满足项，不满足的按无效投标处理。

2.带“▲”条款为主要功能技术指标、参数要求，其它为一般技术指标、参数要求。

3.核心产品说明：以上各包中如只有1种货物，则该包货物为核心产品，如有多种货物则具体核心产品详见标注，同一个包段中多家投标单位提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价所导致的产品质量问题，采购单位有权按照合同进行履约。

    5.投标文件载明的随车文件、随车配件内容、数量均需要实质性响应招标文件要求，如不满足按无效投标处理。
第四部分  总体要求

本项目为交钥匙项目，投标人的投标报价必须包含设备采购、运输、安装、调试、相关部门验收、检测、保修期内的维护保养、一切税费等所有费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。
供应商在交货前应提供所供产品需满足的所有相关技术标准清单，并提供符合技术标准的保障措施，确保交货前能提供相应的质量检验合格的证明资料。
第五部分  保修期及售后服务要求

1.1中标人所提供的货物应保证是全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使采购人满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
1.2根据采购人按检验标准检验的结果或国家权威计量检定部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应在十个工作日内以书面形式通知中标人，提出索赔。中标人在收到通知后，应在三十日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。
1.3售后服务：
1.3.1服务宗旨
中标人为做好产品的售后服务工作，树立及维护品牌形象，解决终端用户的后顾之患，进一步服务并促进产品的销售。售后服务商应树立服务营销以及客户为本的理念。
1.3.2保修义务
中标人需要严格遵守《工业产品售后服务》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等现行的中华人民共和国相关法律和标准，为采购人提供“三包”服务，认真履行产品售后服务的责任。具体保修期限如下：
1）车辆质保期不低于一年，保修期不低于五年，所带产品的保修期不低于12个月，主要部件保修期不应低于24个月。（若参数中有相应要求，须按参数为准），罐体保修期10年（保证罐体使用期间始终具备防渗漏防腐蚀能力），所有车辆的电路、线路必须要具备一定的防水性。（如果第三部分采购项目内容有售后服务的要求，以第三部分采购项目内容中的售后服务要求为准）
2）装备质保期不低于一年，保修期不低于三年。（若参数中有相应要求，须按参数为准）
3）质保期内，乙方需为车辆装备提供免费保养和其他服务项目；在此期间出现的产品自身质量问题，均须提供免费维修的售后服务（维修内容包括硬件维修和软件升级），维修服务结束后两个星期，采购人确认签字，完成本次维修服务，即日起维修部分须有不低于12个月的保修期。
4）质保期外，保修期内，车辆装备出现非设计缺陷故障的（因设计原因的故障应免费维修），乙方应提供维修服务，并按成本收取配件费用，保修期内维修保养甲方不承担差旅住宿等费用。
5）保修期外，车辆装备维修保养费用由甲乙双方协商确定。
6）质保期的起始时间自甲方验收合格之日起开始计算。
7）保修期限的起始时间是自最终采购人（总队）购买之日或保修服务后采购人（总队）确认签字之日起开始计算。
1.3.3免除保修义务
为了使采购人的合法权益受到保护，避免不必要的损失，对于下列原因导致的系列产品故障、工作异常或损坏，中标人虽不承担免费保修义务，但应提供良好的有偿服务。
1）采购人擅自拆、改、扩、配硬件，连接使用不当的外设和野蛮操作所造成产品的损坏。
2）由于火灾、洪水、雷电、地震或其它不可抗拒事件引起的产品损坏，和在非产品规定的工作环境下使用引起的产品损坏。
1.3.4保修服务期限以外
中标人为所售产品提供使用年限内的维修保养服务。在超出保修服务期限后的每次售后服务，中标人可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束后两个星期，采购人确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于12个月。
1.3.5培训与监督
1）产品销售时应为采购人免费提供中文使用说明书，提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等文书材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。
2）新产品移交时，中标人应组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经采购人签字确认后方可移交。
3）中标人应公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受采购人的监督和批评。
4）售后服务商应每半年不少于一次主动回访，以便及时了解用户的意见，迅速改变服务的不足之处。每年不少于一次实地巡检，及时掌握产品使用情况，以及产品的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。
5）售后服务商应提供制造商的服务技术规范，用户可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。
1.3.6服务响应
1）中标人应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。
2）对于采购人提出的服务申请，须在4小时内做出回应，24小时内提出解决方案。
3）当接到采购人问题反馈时，应在第一时间提供问题排查建议及解决方法；如果采购人面临问题无法通过远程排除时，中标人的工程师应在72小时内达到故障现场进行故障诊断及排除。
4）售后服务商应认真、完整、真实的填写保养、保修、维修记录，并经采购人签字确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。
1.3.7中标人每年开展的例行性实地售后服务不得少于1次。
1.4培训：
1.4.1所有器材装备中标人均应负责使用前的必要培训，并做到在整个产品使用寿命期间的技术咨询，并应书面承诺不低于国家有关规定所提供的售后服务作为投标文件和合同文件的相关内容，对售后服务内容、时限、方式及违约责任等要件予以明确。
1.4.2中标人每年开展的例行性消防装备培训不得少于1次。
1.4.3投标人负责提供采购人操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在货物配发至采购人基层使用单位后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由投标人支付。交货后，投标人为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于 1 天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于 2 天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或 按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。
1.5验收：
本合同项下货物验收遵照以下流程和条件
1.5.1中标人应在供货合同规定的时间内将消防装备发送到采购人指定地点。
1.5.2货物到达目的地后买卖双方要在现场共同开箱验收。采购人将按照装箱清单清点货物数量，检查货物破损情况，中标人必须派出代表参加货物验收工作。
1.5.3采购人组成消防装备验收小组，对采购的消防装备须进行实操验收，不符合合同规定、无售后服务联系单的，采购人将不予验收合格并不予支付货款。
1.5.4在产品验收时，中标人必须要有一名以上人员在场，验收完毕后，采购人和中标人共同签字确认宁夏消防装备采购验收报告。采购人（总队）根据采购验收报告按合同支付货款。
1.5.5在验收时视货物类型，中标人须提供所供货物的3C认证、车辆的工信部公告。
1.5.6配备易损易耗配件，并列入报价投标报价明细表内。

1.5.7交货前，所有器材供货厂家须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入装备信息，申请装备编码，并按照应急管理部消防救援局和宁夏回族自治区消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标人提供装备要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。投标人必须对上述要求在投标文件中做出承诺(格式后附)，并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，投标人不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。消防装备物资信息采集系统注册录入请联系华设设计集团股份有限公司：马经理15651614762；RFID标签的安装方案请联系宁夏消防救援总队:韩助理0951-5057635。
第六部分  合同书格式

注：除合同实质性条款外，甲乙双方可根据实际情况进行补充、调整，以最终甲乙双方签订合同执行。

宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购合同

 合同编号No：[2023]宁消装采  号

为了保护合同当事人的合法权益，明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，双方商定同意按如下条款签订本合同：

一、项目名称及合同双方当事人
项目名称：宁夏回族自治区消防救援总队2023年灭火救援车辆装备集中采购项目（  包）

甲方名称：宁夏回族自治区消防救援总队 

地址：宁夏银川市兴庆区北京东路169号

业务联系人：韩助理                邮箱地址：78273128@qq.com

固定电话：0951-5057635                      

乙方名称：

地址：

业务联系人：                   邮箱地址： 

固定电话：                     手机号码：

二、采购货物、工程、服务类内容
	序号
	货物名称
	货物型号
	生产厂家
	技术指标
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	详见投

标文件
	
	
	
	

	合同总价（人民币大写）：元             ¥   （小写）
	


本合同总价为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

三、交（提）货时间、地点、方式

交货时间为合同签订后   日历天内，乙方于20  年   月   日前将所有货物全部送至以下指定地点交由甲方指定收货人，临时存放在甲方库房内，进行初步交接。

乙方应在交货期前    内以电话和电子邮件形式通知甲方业务联系人和收货人（通知内容包括：项目名称、合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和所有货物交付日期等）。货物验收合格后，甲乙双方共同清点货物数量办理出库手续，根据情况由乙方配送至使用单位或由甲方自行运至使用单位。配送货物所需物流费、搬运费等费用全部由乙方承担。货物配发至使用单位后，乙方需跟踪做好技术培训等售后服务工作，签署《货物接收和技术培训反馈单》。验收合格前因货物损坏、数量丢失所造成的侵权责任由乙方承担。
交货前，所有器材供货厂家须在国家消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入全部装备信息，申请装备编码，并按照国家消防救援局和宁夏回族自治区消防救援总队要求，制作粘贴RFID数字管理标签。中标人提供装备要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。消防装备物资信息采集系统注册录入请联系华设设计集团股份有限公司：马经理15651614762；RFID标签的安装方案请联系宁夏消防救援总队:韩助理0951-5057635。
交货地点：银川市西夏区文萃北街宁夏消防救援总队仓库

收 货 人：罗  强       联系电话：15209606583   

电子邮件： 1126036500@qq.com

四、履约保证金及缴纳方式

乙方在合同签订后三十日内，以银行保函或转账的形式向甲方出具或缴纳合同总价10%的履约保证金，即    元整 （大写），¥      元（小写）。乙方出具的银行保函应注明项目名称及合同编号，履约保证金如采用履约保函的形式提交，则履约保函出具单位必须为国有银行，履约保函退款条件应为保函原件退还银行视为失效。

乙方在全面充分履行本合同约定的义务后，如未发生任何质量问题，甲方将履约保函（履约金）退还乙方。如乙方存在延迟交货、未开展技术培训、车辆装备非人为因素故障等违约责任，甲方有权向保函出具银行发出书面索赔通知和相关证明材料维护权益。

如乙方确实不能出具银行保函，则在签订合同后，以转账形式向甲方缴纳合同总价10%的履约保证金。乙方缴纳履约保证金时应注明项目名称、包段及合同编号。

五、付款方式及资金来源

付款方式：

第一次付款：合同签订后20个工作日内，付合同总价的    %，即         元整（大写），¥             （小写）。乙方需提供的付款凭据：收据（盖发票专用章）、本合同复印件。

第二次付款：最终验收合格后20个工作日内，付合同总价的    %，即         元整（大写），¥             （小写）。乙方需提供的付款凭据：全额发票（盖发票专用章）、发票真伪查询证明、本合同原件进行确认。

若乙方上述付款凭据提供不全，甲方有权暂不予支付费用。

资金来源：财政部门拨款。

六、质量要求及售后服务
（一）乙方保证向甲方提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，是生产厂商原造的、全新的，并完全符合乙方《投标文件》所描述的货物性能

（二）乙方提供合同项下所有货物《货物质量保障和售后服务承诺书》，并列明主要零部件和易损易耗配件出厂价。

（三）货物的质保期和保修期。质保期自验收合格之日起   年，保修期自质保期满之日起后   年。质保期内，如发生任何非人为质量问题，乙方应免费维修并更换配件；无法维修的，须免费更换本合同采购的货物；需保养的车辆装备应免费进行至少一次保养。保修期内、质保期外，如发生任何质量问题，乙方须按出厂价更换本合同采购货物涉及的主要零部件和易损易耗配件。车辆装备保修期内因维修保养产生的差旅费及其他费用由乙方承担。 

（四）甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件,乙方不负保修责任、更换或修理服务, 由此引起的全部费用由甲方承担。

（五）乙方向甲方提供的货物硬件或软件有缺陷，或提供的技术资料有错误，或乙方现场的技术人员指导有错误，致使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

（六）在合同货物保修期内，由于乙方更换、修理和续补，造成货物停止使用，保修期应按停止使用的时间向后延长，由此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

（七）乙方应当保证甲方的货物正常使用，如发生故障应及时排除，货物使用期间发生任何质量问题，维修所产生的检测费、工时费、人员差旅费等相关费用由乙方承担。

七、甲乙双方的义务

甲乙双方可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成立时，解除权人可以解除合同。出现下列情形之一的，应当解除或终止合同。

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）在履行合同期满前，任一方明确表示不能继续履行合同的；

（三）任一方延迟履行合同，经催告三十日内仍未履行或提出解决方案的；

（四）因国家政策调整或机构体制改革致使合同无法履行的；

（五）本合同约定和法律规定的其他情形。

1.甲方的义务

（1）遵循诚实信用原则，按照合同内容履行其责任；

（2）乙方的货物到达时，甲方应给乙方提供货物存放场所及安装场地；

（3）在保修期内，由甲方人员操作失误造成货物的零部件损坏，甲方承担其费用。

2.乙方的义务

（1）遵循诚实信用原则，按照合同内容履行其责任，如发生违约行为承担责任；

（2）乙方提供货物的数量、质量、单价、技术要求等必须与中标通知书及其承诺的内容一致；

（3）按规定时间内交付货物；

（4）乙方承担提供交付货物的运输、保险、装卸、安装调试及税费等所有费用；

（5）经甲方验收合格后，乙方应采取多媒体教学、实教操作等多种形式，组织甲方相关人员进行培训，确保甲方人员会使用、会操作、会排除一般故障。

（6）乙方应按投标文件的响应条款和承诺内容履行相应义务。

八、不可抗力

（一）不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

（二）任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

（三）发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

（四）合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、验收标准

乙方应自货物交付之日起十日内，向甲方提出验收申请，甲方确定验收时间后，提前三个工作日告知乙方（通知包括但不限于电话、邮件、短信、信件等方式）。验收工作的具体要求按照宁夏消防救援总队灭火救援车辆装备验收办法执行。
（一）验收评判结果的分类及定义

验收分初验和复验，评判结果分为“合格”、“不合格”两种。

合格，是指受检货物质量符合国家标准和行业标准，具备乙方《投标文件》所描述的货物应当具备的使用性能，符合以货物说明、实物样品等方式表明的质量状况。

不合格，是指受检货物质量不符合国家标准和行业标准，或不具备乙方《投标文件》所描述的货物应当具备的使用性能，或不符合以货物说明书、实物样品等方式表明的质量状况，存在一定缺陷。不合格货物验收评判结果分以下两种情形：

1.无实质性功能缺陷货物，是指受检货物质量符合国家标准和行业标准，符合以货物说明、实物样品等方式表明的质量状况，无安全隐患，能够满足甲方实际使用要求，但与乙方《投标文件》所描述的货物性能有一定差异。

2.有实质性功能缺陷货物，是指受检货物质量不符合国家标准和行业标准，不具备货物应当具备的使用性能，不符合以货物说明书、实物样品等方式表明的质量状况，有安全隐患，存在重大功能缺陷。

（二）验收评判办法

1.初验阶段

（1）初验判定为“合格”的货物，甲方向乙方发出《验收评判结果告知书》，清点数量后，收货配发并组织乙方开展操作培训。

（2）初验判定为“不合格”的货物，甲方向乙方发出《限期整改通知书》，乙方应当在15日历天内整改完毕，并提出复验申请。

（3）因乙方提供的货物存在需强制送检或资料不全等问题，暂时无法评判验收结果的货物，乙方应当出具《延期验收申请》，并报经甲方签字确认。待乙方补充相关技术资料后开展验收。

2.复验阶段

（1）乙方在限期已对初验判定为“不合格”货物所存在的问题进行了彻底整改，复验判定为“合格”。甲方向乙方发出《验收评判结果告知书》，清点数量后，收货配发并组织乙方开展操作培训。

（2）乙方在限期内对初验判定为“不合格”货物所存在的问题未整改或整改不彻底，复验评判为“不合格”。 甲方向乙方发出《复验评判结果告知书》，评判乙方提供的货物是否存在实质性功能缺陷，并按照本合同第十条有关约定，追究乙方违约责任。

（三）上述验收标准，最终以甲方向乙方出具的正式《验收报告》为准，《初验或复验评判结果告知书》不等同于《验收报告》，双方以《验收报告》来确认乙方提供货物是否达到最终合格标准的判断依据。

十、违约责任

（一）甲乙双方中任一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。给对方造成损失的，应当向对方进行赔偿，赔偿金按合同约定相应条款执行。

（二）甲方同意乙方延长交货期限或提供服务，由此给甲方造成直接损失的由乙方负责赔偿。

（三）甲方同意乙方在规定时间内更换规格质量和性能要求一致的货物或更换零件、部件，由此发生的相关费用由乙方承担。当更换货物或更换零件、部件完成时间超过本合同约定的交货时间时，乙方应当承担延期交货的违约责任。
（四）乙方未按照合同约定的要求向甲方交付货物和提供服务，或交付货物不符合要求的，或交付的货物达不到乙方承诺标准的，初验和复验均判定为“不合格”，甲方有权直接向乙方要求按照下列方式承担责任：

1. 乙方交付的货物复验评判为无实质性功能缺陷的，乙方应当继续整改存在的问题，甲方有权直接从未支付合同价款中扣除“不合格”货物合同金额10%的违约金。待存在的问题整改完毕和违约责任处理结束后，清点数量，收货配发并组织乙方开展操作培训。

2. 乙方交付的货物复验评判为有实质性功能缺陷的，甲方有权解除本合同后作退货处理，乙方应向甲方退还已支付的全部费用并承担合同总额20%违约金。乙方向甲方退款并支付违约金前，甲方有权扣留乙方交付的货物，并优先从履约保证金中扣除因违约责任产生的违约金或直接要求提供履约保函的银行承担赔偿责任。

以上所述的全部损失是指乙方提供的货物因延迟投入使用给甲方造成的全部经济损失，包括但不限于已支付货款利息、违约期内每日合同金额0.1%的违约金、同类货物的租赁费等。违约期是指本合同约定的所有货物交货日期至乙方提交的所有货物最终抵达甲方指定交货地点的日期。

（五）乙方延长交货日期的，每逾期1日，应按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还已支付的全部货款并承担合同总额20%的违约金。乙方不退还已支付货款并承担违约金的，甲方有权不予退还乙方提交的履约保证金或直接要求提供履约保函的银行承担赔偿责任，并就剩余部分继续向乙方追偿。
（六）乙方提供的货物为假冒伪劣产品的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方退还已支付的全部货款并承担合同总额20%的违约金。乙方不退还已支付货款并承担违约金的，甲方有权不予退还乙方提交的履约保证金或直接要求提供履约保函的银行承担赔偿责任，并就剩余部分继续向乙方追偿。
（七）乙方在保修期内拒不履行保修义务，严重影响所交付货物使用的，甲方有权采取补救措施，包括但不限于委托第三方进行维修，因此产生的一切费用由乙方承担，且甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方退还已支付的全部费用并承担合同总额20%的违约金。乙方不退还已支付货款并承担违约金的，甲方有权不予退还乙方提交的履约保证金或直接要求提供履约保函的银行承担赔偿责任，并就剩余部分继续向乙方追偿。
（八）乙方收到甲方的违约通知（通知包括但不限于电话、邮件、短信、信件等方式）后7日内未答复的，甲方有权不予退还乙方提交的履约保证金或直接要求提供履约保函的银行承担赔偿责任，不足履约保证金或履约保函不足以弥补给甲方造成损失的，乙方应另行承担赔偿责任。
十一、由合同引起的纠纷采用以下方式解决
甲乙双方产生争议的，应协商解决，双方协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他约定事项

（一）任何一方就违约行为没有行使其权利的，不应视为放弃追究另一方违约责任的权利。

（二）如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效的，该部分的条款无效，并不影响其他条款的效力，本合同其他条款继续有效。

（三）招标文件、投标文件和中标通知书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜可按其协议规定执行；

（四）本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份；

（五）本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。

甲    方：宁夏回族自治区消防救援总队（盖章）  

代 表 人：                              联系电话：0951-5057635
户    名：宁夏回族自治区消防救援总队

开户银行：中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行

帐    号：1060 7203 0278

合同签定日期：  年  月  日  

乙    方：  

代 表 人：                              联系电话：

户    名：  

开户银行： 

帐    号：  

合同签定日期：   年  月  日  

第七部分  投标文件格式

开标一览表
一、自查表

二、资格性文件

三、商务部分

四、技术部分

五、价格部分

六、其他

注：投标人应按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，如有须添加内容可按实际情况添加。

投标文件

（正本/副本）

项目编号：
项目名称：                    （第  标包）
投标人名称：
日期： 年 月 日

开标一览表

	序 号
	分  项
	内   容

	1
	标包名称
	第___包:_______（标包名称）

	2
	总报价
	小写: ________ 

大写：________ 

	3
	合同履行期限（交货期）
	合同签订后_____日历天内

	4
	质保期
	

	5
	保修期
	

	6
	每年开展例行性消防装备培训的次数
	

	备注：详细内容见《投标报价明细表》。


注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、清关、合同实施过程中应预见和不可预见费用等,并计入总报价中，不单独列出。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，不须单独密封。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

一、自查表

1.1 资格性自查表


	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性

审

查
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标人资格性的重要内容之一，投标人应格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

1.2符合性自查表

	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料

	符

合

性

审

查
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	
	□通过□不通过
	见投标/响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人应按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

1.3评审项目投标资料表

商务评价：

	评审分项
	
	
	

	评审细则
	
	
	

	证明文件
	见投标文件第（）页
	见投标文件第（）页
	见投标文件第（）页


技术评价：

	评审分项
	
	
	

	评审细则
	
	
	

	证明文件
	见投标文件第（）页
	见投标文件第（）页
	见投标文件第（）页


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

注：此表由投标人按招标文件的评价因素自行填写。

二、资格性文件

2.1 投标函

采购人：

依据贵方采购项目（采购项目编号：）的招标公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本___份，电子版本一份（U盘存储），视频影像资料一份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

6. 其他

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实准确，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称 (公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人）：

先生/女士，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖章）

附：

代表人性别：年龄：

身份证号码：联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)：

法定代表人身份证复印件

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人）

兹授权先生/女士，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：年月日至年月日

签发日期：年月日

附：

代理人性别：年龄：职务：

身份证号码：联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.3 投标保证金缴纳凭证

（采购人）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为的采购活动。按招标文件的规定，已通过转帐形式缴纳人民币（大写）元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：


注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。

2.4 关于资格的声明函

致：（采购人）：

关于贵方采购项目：（采购项目编号：）的招标公告，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、《营业执照》复印件（加盖公章）；

2、能证明所投货物来源正规的证明材料（投标人若非制造商可提供有关授权代理人的资料和制造商的授权书等材料）；
3、与项目相关的其他证明文件附后，凡国家及行业要求强制认证的产品，须提供认证证书。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

（采购人）：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址或总代理地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为、项目名称：的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于年月日签署本文件，（投标人名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：
部门：

年月日

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	邮编
	
	法人代表
	

	主管部门
	
	经济类型
	

	授权代表
	
	职务
	

	电话
	
	传真
	

	单位简介
	

	机构设置
	

	单位优势及特长
	

	职工总数
	人
	占地面积
	㎡

	建筑面积
	㎡
	固定资产净值
	万元

	注册资本
	万元
	固定资产原值
	万元

	净资产
	万元
	资产负债率
	

	负债
	万元
	利润总额
	万元

	收入总额
	万元
	净利润
	万元


注：

1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

	分项
	基本情况
	联系方式

	总代理或中国总代理


	单位名称：

地址：

销售负责人：
	联系人:

电话:

传真:

	生产厂家
	单位名称：

地址：

销售负责人：
	联系人:

电话:

传真:

	关键设备合法来源渠道（1）
	产品名称：

制造/投标人：

生产地：

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	联系人:

电话:

传真:

	关键设备合法来源渠道（2）
	产品名称：

制造/投标人：

生产地：

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	联系人:

电话:

传真:

	售后服务

机构情况
	机构名称：

地址：

负责人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	联系人:

电话:

传真:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	完成时间
	联系方式

	1
	
	
	
	联系人:

电话:

	2
	
	
	
	联系人:

电话:

	3
	
	
	
	联系人:

电话:

	……
	
	
	
	联系人:

电话:


注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提合同原件、供验收报告原件，以评审细则为准）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现担任

职务
	曾主持/参与同

类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/

手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：应提供上述人员在投标人购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	拟定年月日
	
	

	2
	月日—月日
	
	

	3
	月日—月日
	
	

	4
	月日—月日
	
	


六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3.2 一般商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	3
	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明
	
	

	4
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	5
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和现市场零售价
	
	

	6
	主要关键设备均为近半年内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	7
	交货期：年月日前
	
	

	8
	质保期：验收交付之日起  年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在范围内设有售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：

日期：年月日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.质保期、保修期；

2.故障处理、应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：

日期：年月日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

	货物名称
	品牌
	规格及型号
	基本概况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能说明和有关资料，包括但不限于产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介、取得的专利、认证等质量相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。 

3.上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作。 

4.上表内容应覆盖全部投标产品。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：

日期：年月日

4.2 技术条款响应表

	序号
	招标规格/

要求
	投标实际参数(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/

负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：

日期：年月日

4.3 设备的详细参数及简要说明书（格式自定）

注：投标人应提供设备详细技术数参数及图片资料。

4.4 实施方案

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

3.详细、具体的安装调试方案

4.详细、具体的检验及验收方案和标准。

5.配合执行本项目合同的各阶段工作，投标人应列明需采购人配合的工作内容（包括安装调试、检验及验收、技术资料等阶段）和具体要求。

注：不限于以上内容，格式自拟。

五、价格部分

5.1投标报价明细表

采购项目名称:

包  号：第    标包

	一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商 企业类型
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	数量合计
	报价合计（元）

	二、报价汇总：人民币元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准）

	三、其他参考费用（下列报价不列入投标总价内）

	分项
	名称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：

1.投标文件中所投产品序号，应按招标文件参数中对应清单编号内容进行编制，否则将影响对投标文件的评价。

2.上表中的“投标总价”须与开标一览表中的“投标总价”一致，包含货物及合同实施过程中应预见和不可预见费用等所有费用。 

3.投标报价明细表中的“制造商”须填写全称；“制造商企业类型”填写中型企业或小型企业或微型 企业或残疾人福利性单位或监狱企业；“单价”应包括货物价格、售后服务、税费、运输费等，但无须列明，所有费用平摊到单件产品内，除报价外的一切费用采购人不承担。每项单件产品报价应为明确数值， 不可出现无限小数。 

4.若所投采购包产品非单一产品，须分别列明表格中所有内容，核心产品一栏加黑表示。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                                      日期：年月 日

六、其他
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：             

单位负责人或授权代表（签字）：             

日期：            

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（二）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：             

单位负责人或授权代表（签字）：             

日期：            

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：             

单位负责人或授权代表（签字）：             

日期：            
说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（四）落实政府采购政策要求的资格证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）[ 投标人需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业申明函》。]，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元[ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写提示：

（1）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。填写的是采购标的制造商（如货物由本公司生产则填写本公司）的从业人员、营业收入、资产总额等信息。

（2）填写《中小企业声明函》须真实，其中涉及的“从业人员、营业收入、资产总额”等数据务必向生产厂家或制造商进行核实。

（3）《中小企业声明函》所有内容应一一填写，不能漏填或误填，否则将影响价格折扣或废标。

（4）采购项目如包含多种标的物的，货物制造商的相关信息应须全部分别列入《中小企业声明函》，未填写完全的视为未提供声明。

（5）如货物由多个部件组成，本声明只须填写货物的最终生产商即可，组成货物的配件、辅材等本声明无须填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    单位名称：（盖章）            
日    期：          

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

　  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    单位名称：（盖章）            
日    期：          

政策功能情况（如有）

	类别
	投标产品

（规格型号）
	制造商
	认证证书编号
	备注

	节能产品
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	环保标志产品
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明
	


注： 

1、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

1.1属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供相关证明材料；

1.2属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供相关证明材料。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日期：年月 日

关于投标人提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
（投标人全称）授权（授权代理人姓名、职务）为授权代表，参加（项目名称）第   包的采购活动， 在此郑重声明：我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，若不具备，采购人有权直接解除合同，我方承诺按合同约定向采购人支付违约金。 
投标人名称（公章）：
法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：日期：年月 日
不转包、不分包承诺函

（投标人全称）授权（授权代理人姓名、职务）为授权代表，参加（项目名称）第   包的采购活动， 在此郑重声明：若我方中标，承诺按照投标文件中载明的“所投产品生产地址” 生产合格的货物，按时完成供货任务，并自愿接受采购人的监督，不转包、不分包。否则，采购人有权直接解除合同，我方承诺按合同约定向采购人支付违约金。 

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：日期：年月 日
关于投标文件真实性的声明函 

宁夏开诚工程咨询有限公司： 

（投标人全称）授权（授权代理人姓名、职务）为授权代表，参加你们组织的（项目名称）第   包的采购活动，并郑重声明：我方提交的投标文件（包括但不限于检测报告、业绩证明文件、技术参数内容等）是真实、准确的。若我方提供虚假材料以谋取中标，同意采购人及采购代理机构按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我方予以处罚。 

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：日期：年月 日
制作RFID数字管理标签承诺函

（投标人全称）授权（授权代理人姓名、职务）为授权代表，参加（项目名称）第   包的采购活动， 在此郑重声明：

若我方中标，应在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入装备信息，申请装备编码，并按照应急管理部消防救援局和宁夏回族自治区消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签，不再增加任何费用。否则，采购人有权直接解除合同，我方承诺按合同约定向采购人支付违约金。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：日期： 年 月 日

消防产品质量监督抽查承诺函

（投标人全称）授权（授权代理人姓名、职务）为授权代表，参加（项目名称）第   包的采购活动， 在此郑重声明：

我方承诺此次投标中所投产品没有2022年度被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的。如若虚假承诺，将按无效投标处理，并将此情况移交相关部门。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：日期： 年 月 日

信用信息查询方式

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（www.ccgp.gov.cn）； 

2、信用信息查询截止时点：查询时间为投标截止时间前10日内，评审时以代理机构查询结果为准；

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：开标后由代理机构现场查询并打印随评审报告保存。

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150 号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

关于本项目中快递包装的建议

按照《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知，打好污染防治攻坚战，建议各投标单位参照一下标准，对政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装，按以下标准执行：

商品包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围 本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料 的环保要求。 

二、商品包装环保要求 

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； 

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； 

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 

三、检测方法 

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

快递包装政府采购需求标准（试行）

一、 适用范围 本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、 胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。 

二、 快递包装环保要求 

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应 不大于 100mg/kg； 

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯， 其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机 氯的含量应不大于 150 mg/kg； 

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯 二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、 邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； 

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原 料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%； 

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%； 

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使 用次数应不小于 80 次； 

8.快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带； 

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； 

10.快递应使用电子面单； 

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包 装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； 

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行 业标准技术指标要求。 三、检测方法 

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化 合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。 

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按 照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解 性能要求》规定的方法进行。 

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按 照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》 规定的方法进行。 

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检 测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分 解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分： 通用方法》规定的方法进行。

法定代表人身份证复印件


（正面）


�





法定代表人身份证复印件


（反面）


�





代理人身份证复印件


（正面）





代理人身份证复印件


（反面）





粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件












