## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 电气系统
1.2 |  | 弱电系统
1.3 |  | 防雷系统
1.4 |  | 拆除工程
1.5 |  | 给排水工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 30455.56
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第1页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气系统
1 | 030404019001 |  | 塑壳断路器 | 1、名称:塑壳断路器 2、规格:ABB 3P-380V-63A | 个 | 6
2 | 030404019002 |  | 塑壳断路器 | 1、名称:塑壳断路器 2、规格:ABB 3P-380V-100A | 个 | 1
3 | 030412004001 |  | 300*1200LED节能平板灯 | 1．名称:300*1200LED节能平板灯 2．规格:4000k高显色性Ra>80 36W 3．安装方式：吸顶式 | 套 | 31
4 | 030412004003 |  | 600*1200乒乓球管专用LED无影灯 | 1．名称:600*1200乒乓球管专用LED无影灯 2．规格:120W 3．安装方式：吸顶式 | 套 | 4
5 | 030412004004 |  | 600*600节能平板灯高显色性(4000k) | 1．名称:600*600节能平板灯高显色性(4000k) 2．规格:综合考虑 3．安装方式：吸顶式 | 套 | 3
6 | 030412004005 |  | 600*600乒乓球管专用LED无影灯 | 1．名称:600*600乒乓球管专用LED无影灯 2．规格:60W 3．安装方式：吸顶式 | 套 | 2
7 | 030412004002 |  | 300mmX600mm面板灯 | 1．名称:300mmX600mm面板灯 2．规格:取暖3100w，换气60W,吹 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第2页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
风100W,照明28W 3．安装方式：吸顶式
8 | 030412001001 |  | 节能防水防雾高显色桶灯 | 1．名称:节能防水防雾高显色桶灯 2．规格:5寸9W 3．安装方式：吸顶式 | 套 | 13
9 | 030412001002 |  | led高显色性桶灯 | 1．名称:led高显色性桶灯 2．规格:5寸9W 3．安装方式：吸顶式 | 套 | 207
10 | 030412001003 |  | LED节能壁灯 | 1．名称:LED节能壁灯 2．规格:4000k高显色性Ra>80 3．安装方式：壁装 | 套 | 21
11 | 030412004006 |  | led暖光射灯 | 1．名称:led暖光射灯 2．规格:12W(3000k、24度光束角) 3．安装方式：吸顶 | 套 | 59
12 | 030412001004 |  | 防爆节能吸顶灯 | 1．名称:防爆节能吸顶灯 2．规格:30W4000K 3．安装方式：吸顶 | 套 | 10
13 | 030412001005 |  | 造型吸顶灯 | 1．名称:造型吸顶灯 2．规格:4000k高显色性 Ra>80 3．安装方式：吸顶 | 套 | 3
14 | 030412001006 |  | 专业斯诺克高亮吊灯 | 1．名称:专业斯诺克高亮吊灯 2．规格:led36*8W高显色性(4000k) | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第3页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3．安装方式：吊装
15 | 030412004007 |  | 安全出口标志灯 | 1．名称:安全出口标志灯 2．规格:综合 3．安装方式：壁装 | 套 | 3
16 | 030412004008 |  | 紧急疏散指示标志灯 | 1．名称:紧急疏散指示标志灯 2．规格:综合 3．安装方式：壁装 | 套 | 7
17 | 030412004009 |  | 自带电源疏散应急灯（30分钟以上) | 1．名称:自带电源疏散应急灯（30分钟以上) 2．规格:综合 3．安装方式：壁装 | 套 | 10
18 | 030412004010 |  | 高亮COB灯带 | 1．名称:高亮COB灯带 2．规格:(4000K) | m | 301.17
19 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：塑料 3．安装形式：暗装 | 个 | 377
20 | 030404035001 |  | 单相安全型二、三孔插座 | 1．名称：单相安全型二、三孔插座 2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装 | 个 | 201
21 | 030404035002 |  | 单相地板二、三孔插座 | 1．名称：单相地板二、三孔插座 2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装 | 个 | 26
22 | 030404035003 |  | 单相安全型带开关三孔插座，空调用 | 1．名称：单相安全型带开关三孔插座，空调用 2．规格：250V/16A 3．安装方式：暗装 | 个 | 2
23 | 030404034001 |  | 单联单控扳把开关 | 1．名称：单联单控扳把开关 | 个 | 33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第4页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装
24 | 030404034002 |  | 双联单控扳把开关 | 1．名称：双联单控扳把开关 2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装 | 个 | 14
25 | 030404034003 |  | 三联单控扳把开关 | 1．名称：三联单控扳把开关 2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装 | 个 | 16
26 | 030411006002 |  | 开关（插座）盒 | 1．名称：开关（插座）盒 2．材质：塑料 3．安装形式：暗装 | 个 | 280
27 | 030413002001 |  | 凿(压)槽 | 1．名称：凿槽及修补 2．规格：70mm×70mm 3．类型：砖、混凝土结构 4．填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 | m | 150.5
28 | 030411001001 |  | 电线管 | 1．名称：电线管 2．材质：镀锌钢管 3．规格：SC20 4．配置形式：暗配 | m | 80.6
29 | 030411001002 |  | 刚性阻燃管 | 1．名称：刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：PC20 4．配置形式：暗配 | m | 905.96
30 | 030411004001 |  | 配线 | 1．名称：线槽、线管内敷设 2．配线形式：动力线路 3．型号：ZR-BVV | m | 7163.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第5页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4．规格：2.5mm2 5．材质：铜芯 6．配线部位：室内
31 | 030411004002 |  | 配线 | 1．名称：线槽、线管内敷设 2．配线形式：动力线路 3．型号：ZR-BVV 4．规格：4mm2 5．材质：铜芯 6．配线部位：室内 | m | 603.32
弱电系统
32 | 030502004001 |  | 地板电话插座 | 1．名称：地板电话插座 2．安装方式：暗装 | 个 | 22
33 | 030502012002 |  | 地板电脑插座 | 1．名称：地板电脑插座 2．安装方式：暗装 | 个 | 4
34 | 030502012001 |  | 电脑插座 | 1．名称：电脑插座 2．安装方式：暗装 | 个 | 218
35 | 030411006003 |  | 开关（插座）盒 | 1．名称：开关（插座）盒 2．材质：塑料 3．安装形式：暗装 | 个 | 244
36 | 030411001003 |  | 刚性阻燃管 | 1．名称：刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：PC20 4．配置形式：暗配 | m | 34.67
37 | 030411001004 |  | 刚性阻燃管 | 1．名称：刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：PC25 4．配置形式：暗配 | m | 638.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第6页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030502005001 |  | CAT6 | 1．名称：CAT6 2．敷设方式：管内、暗槽内穿放 | m | 4685.67
39 | 030413002002 |  | 凿(压)槽 | 1．名称：凿槽及修补 2．规格：70mm×70mm 3．类型：砖、混凝土结构 4．填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 | m | 15
防雷系统
40 | 030409002001 |  | 接地母线 | 1．名称：接地母线 2．材质：热镀锌扁钢 3．规格：-50X4mm 4．安装部位：户外 | m | 194.08
41 | 030409008001 |  | 暗装接地电阻测试端子 | 1．名称：暗装接地电阻测试端子 | 块 | 2
42 | 030409005001 |  | 屋面接闪网 | 1．名称：屋面接闪网 2．材质：热镀锌圆钢 3．规格：Φ12 | m | 215.77
43 | 030409008002 |  | 总等电位端子箱 | 1．名称：总等电位端子箱MEB | 台 | 1
44 | 030409008003 |  | 局部等电位联结箱 | 1．名称：局部等电位联结箱LEB | 台 | 1
45 | 030409006001 |  | 避雷针 | 1．名称：避雷针 2．材质：不锈钢圆钢 3．规格：Φ12，长0.3m 4．安装形式、高度：明装 | 根 | 14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第7页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030409003001 |  | 避雷引下线 | 1．名称：避雷引下线 2．材质：镀锌圆钢 3．规格：Φ12 4．安装部位：沿外墙敷设 | m | 241.2
47 | 030414011001 |  | 接地装置 | 1．名称：接地装置调试 2．类别：接地网接地电阻测试 | 系统 | 1
拆除工程
48 | 粤R2-1-296001 |  | 吸顶灯、筒灯拆除 | 1、名称:吸顶灯、筒灯拆除 | 套 | 195
49 | 粤R2-1-315001 |  | 双管荧光灯具拆除 | 1、名称:双管荧光灯具拆除 | 套 | 7
50 | 粤R2-1-300001 |  | 壁灯拆除 | 1、名称:壁灯拆除 | 套 | 14
51 | 粤R2-1-298001 |  | 吊灯拆除 | 1、名称:吊灯拆除 | 套 | 20
52 | 粤R2-1-305001 |  | 平板灯拆除 | 1、名称:平板灯拆除 | 套 | 43
53 | 粤R2-1-273001 |  | 配线拆除 | 1、名称:配线拆除 | m | 7766.86
54 | 粤R2-1-338001 |  | 开关拆除 | 1、名称:开关拆除 | 套 | 348
55 | 粤R2-2-105001 |  | 大便器拆除 | 1、名称:大便器拆除 | 套 | 3
56 | 粤R2-2-104001 |  | 洗脸盆拆除 | 1、名称:洗脸盆拆除 | 组 | 3
给排水工程
57 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1．名称：洗脸盆 2．规格、类型：台上式 3．组装形式：冷热水 4．其他:含所有阀门配套附件名称 | 组 | 3
58 | 031004006001 |  | 坐式大便器 | 1．名称：坐式大便器 | 组 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第8页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2．其他:含所有阀门配套附件名称
59 | 031004014001 |  | 地漏 | 1．名称：地漏 2．材质：塑料 3．型号、规格：DN75 4．安装方式：粘接 | 个 | 6
60 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1．安装部位：室内 2．介质：排水 3．材质、规格：UPVC排水管，DN75 4．连接形式：粘接 5．压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 10
61 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1．安装部位：室内 2．介质：排水 3．材质、规格：UPVC排水管，DN100 4．连接形式：粘接 5．压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 20
62 | 031001006003 |  | PPR给水管 | 1．安装部位：室内 2．介质：给水 3．材质、规格：PPR给水管，DN20 4．连接形式：热熔连接 5．压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 | m | 40
63 | 031001006004 |  | PPR给水管 | 1．安装部位：室内 2．介质：给水 3．材质、规格：PPR给水管，DN25 | m | 30
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第9页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4．连接形式：热熔连接 5．压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗
64 | 031001006005 |  | PPR给水管 | 1．安装部位：室内 2．介质：给水 3．材质、规格：PPR给水管，DN32 4．连接形式：热熔连接 5．压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 | m | 5
65 | 031208002001 |  | 管道保温 | 1．名称：管道保温 2．材质：双面铝箔保温套 | m | 40
66 | 031003001001 |  | 截止阀 | 1．类型：截止阀 2．材质：全铜 3．规格、压力等级：DN32 4．连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
67 | 031003001002 |  | 截止阀 | 1．类型：截止阀 2．材质：全铜 3．规格、压力等级：DN25 4．连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 | [5 empty] | 第10页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
68 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
69 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
70 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1
71 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
72 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
73 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
74 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
75 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
76 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1
77 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1
78 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
79 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
|  |  |  | 分项机具费 | [5 empty] | 计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  |  | 工日
2 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元
3 | 01010105 |  | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 |  | kg
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 |  | kg
5 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  |  | kg
6 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  |  | kg
7 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  |  | kg
8 | 02010013 |  | 橡胶板 1～3 |  |  | kg
9 | 02010015 |  | 橡胶板 4～15 |  |  | kg
10 | 02130070 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm |  | m
11 | 02130075 |  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  |  | m
12 | 02270001 |  | 棉纱 |  |  | kg
13 | 02270020 |  | 白布 |  |  | kg
14 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  |  | 十套
15 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  |  | kg
16 | 03011350 |  | 膨胀螺栓 | M6～12×50～120 |  | 十套
17 | 03011415 |  | 镀锌精制螺栓 | 1平1弹垫 M6×100以内 |  | 十套
18 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 |  | 十套
19 | 03011475 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×14～75 |  | 十套
20 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  |  | 十套
21 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 |  | 十套
22 | 03014281 |  | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  |  | 十套
23 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  |  | 十套
24 | 03072021-0001 |  | 地漏 | DN75 |  | 个
25 | 03131001 |  | 砂轮片 综合 |  |  | 片
26 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  |  | 张
27 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
28 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 |  | kg
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  |  | kg
30 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  |  | kg
31 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  |  | kg
32 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  |  | 个
33 | 03139081 |  | 冲击钻头 φ8～16 |  |  | 个
34 | 03139281 |  | 钢锯条 |  |  | 条
35 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | t
36 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | kg
37 | 04030015 |  | 中砂 |  |  | m3
38 | 09350030-0001 |  | 双面铝箔保温套 |  |  | m
39 | 9946131 |  | 其他材料费 |  |  | 元
40 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  |  | kg
41 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  |  | kg
42 | 13010330 |  | 沥青清漆 |  |  | kg
43 | 13030240 |  | 厚漆 |  |  | kg
44 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  |  | kg
45 | 13350035 |  | 防水密封胶 |  |  | 支
46 | 14010010 |  | 清油 |  |  | kg
47 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  |  | kg
48 | 14050050 |  | 溶剂油 |  |  | kg
49 | 14070050 |  | 机油 综合 |  |  | kg
50 | 14330030 |  | 丙酮 |  |  | kg
51 | 14350490 |  | 漂白粉 综合 |  |  | kg
52 | 14390070 |  | 氧气 |  |  | m3
53 | 14390100 |  | 乙炔气 |  |  | kg
54 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  |  | kg
55 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  |  | kg
56 | 17010054 |  | 焊接钢管 DN20 |  |  | kg
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
57 | 17250050-0001 |  | PP-R给水管 | DN20 |  | m
58 | 17250050-0002 |  | PP-R给水管 | DN25 |  | m
59 | 17250050-0003 |  | PP-R给水管 | DN32 |  | m
60 | 17250370-0001 |  | UPVC排水管 | DN75 |  | m
61 | 17250370-0002 |  | UPVC排水管 | DN100 |  | m
62 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  |  | m
63 | 18010765 |  | 黑玛钢活接头 DN25 |  |  | 个
64 | 18010770 |  | 黑玛钢活接头 DN32 |  |  | 个
65 | 18090060-0001 |  | 室内塑料排水管件 | DN75 |  | 个
66 | 18090060-0002 |  | 室内塑料排水管件 | DN100 |  | 个
67 | 18090350-0001 |  | 室内塑料给水管接头零件(粘接) | DN20 |  | 个
68 | 18090350-0002 |  | 室内塑料给水管接头零件(粘接) | DN25 |  | 个
69 | 18090350-0003 |  | 室内塑料给水管接头零件(粘接) | DN32 |  | 个
70 | 18250510 |  | 扁钢卡子 25×4 |  |  | kg
71 | 18250830 |  | 镀锌扁钢卡子 25×4 |  |  | kg
72 | 19000001-0001 |  | 截止阀 | DN32 |  | 个
73 | 19000001-0002 |  | 截止阀 | DN25 |  | 个
74 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  |  | 个
75 | 21090001 |  | 洗脸盆 |  |  | 套
76 | 21090005 |  | 洗脸盆排水附件 |  |  | 套
77 | 21150050 |  | 落地式坐便器(含存水弯) |  |  | 个
78 | 21150080 |  | 分体式低水箱及水箱配件 |  |  | 套
79 | 21150140 |  | 大便器排水接头 |  |  | 个
80 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa |  | 块
81 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  |  | 个
82 | 25000001-0001 |  | 300*1200LED节能平板灯 | 4000k高显色性Ra>80 36W |  | 套
83 | 25000001-0002 |  | 300mmX600mm面板灯 | 取暖3100w，换气60W,吹风100W,照明28W |  | 套
84 | 25000001-0003 |  | 节能防水防雾高显色桶灯 | 5寸9W |  | 套
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
85 | 25000001-0004 |  | 600*1200乒乓球管专用LED无影灯 | 120W |  | 套
86 | 25000001-0005 |  | 600*600节能平板灯高显色性(4000k) |  |  | 套
87 | 25000001-0006 |  | 600*600乒乓球管专用LED无影灯 | 60W |  | 套
88 | 25000001-0007 |  | led高显色性桶灯 | 7寸18W(4000k) |  | 套
89 | 25000001-0008 |  | LED节能壁灯 | 4000k高显色性Ra>80 |  | 套
90 | 25000001-0009 |  | led暖光射灯 | 12W(3000k、24度光束角) |  | 套
91 | 25000001-0010 |  | 防爆节能吸顶灯 | 30W4000K |  | 套
92 | 25000001-0011 |  | 专业斯诺克高亮吊灯 | led36*8W高显色性(4000k) |  | 套
93 | 25000001-0012 |  | 安全出口标志灯 |  |  | 套
94 | 25000001-0013 |  | 紧急疏散指示标志灯 |  |  | 套
95 | 25000001-0014 |  | 自带电源疏散应急灯（30分钟以上) |  |  | 套
96 | 25570010-0001 |  | 高亮COB灯带 | (4000K) |  | m
97 | 25590001 |  | 塑料灯带卡子 |  |  | 十个
98 | 26050001-0001 |  | 单联单控扳把开关 | 220V,10A |  | 个
99 | 26050001-0002 |  | 双联单控扳把开关 | 220V,10A |  | 个
100 | 26050001-0003 |  | 三联单控扳把开关 | 220V,10A |  | 个
101 | 26410050-0001 |  | 地板电话插座 |  |  | 个
102 | 26410060-0001 |  | 单相安全型二、三孔插座 | 220V,10A |  | 个
103 | 26410060-0002 |  | 单相地板二、三孔插座 | 220V,10A |  | 个
104 | 26410060-0003 |  | 单相安全型带开关三孔插座，空调用 | 220V,16A |  | 个
105 | 27050060-0001 |  | 避雷针 | φ12热镀锌圆钢 300mm |  | 根
106 | 27050080-0001 |  | 屋面接闪网 | φ12热镀锌圆钢 |  | m
107 | 27050101-0001 |  | 引下线 | φ12热镀锌圆钢 |  | m
108 | 27060170-0001 |  | 接地母线 | -50*5热镀锌扁钢 |  | m
109 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm |  | 卷
110 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  |  | kg
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
111 | 28030090 |  | 铜芯橡皮花线 | 2×23/0.15mm2 |  | m
112 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | ZR-BVV-2.5 |  | m
113 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | ZR-BVV-4 |  | m
114 | 28030270-0001 |  | CAT6 |  |  | m
115 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  |  | m
116 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  |  | m
117 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  |  | m
118 | 29060030-0001 |  | 镀锌钢管 | SC20 |  | m
119 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 |  | 个
120 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 |  | 个
121 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 |  | 个
122 | 29060120 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN32 |  |  | 个
123 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC20 |  | m
124 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | PC25 |  | m
125 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  |  | 个
126 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  |  | 个
127 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  |  | 个
128 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  |  | 个
129 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  |  | 个
130 | 29110390 |  | 接线盒 |  |  | 个
131 | 29110510 |  | 塑料吊线盒 |  |  | 个
132 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  |  | 套
133 | 30130020-0001 |  | 电脑插座 |  |  | 个
134 | 30130020-0002 |  | 地板电脑插座 |  |  | 个
135 | 34090230 |  | 塑料圆台 |  |  | 块
136 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
137 | 55150050-0001 |  | 塑壳断路器 | 3P-380V-63A |  | 个
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-安装工程 |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
138 | 55150050-0002 |  | 塑壳断路器 | 3P-380V-100A |  | 个
139 | 55490180-0001 |  | 总等电位接地端子箱 | MEB |  | 台
140 | 55490180-0002 |  | 局部等电位联结箱 | LEB |  | 台
141 | 99450630 |  | 折旧费 |  |  | 元
142 | 99450640 |  | 检修费 |  |  | 元
143 | 99450650 |  | 维护费 |  |  | 元
144 | 99450660 |  | 安拆费 |  |  | 元
145 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h
146 | 99450760 |  | 其他材料费 |  |  | 元
147 | 99451300 |  | 校验费 |  |  | 元