## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  |  | 标段： | 第1页, 共29页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 2F
1.2 |  | 3F
1.3 |  | 5F
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 26612.46
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第2页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2F
拆除工程
1 | 011604002001 |  | 铲除原批荡层 | 1、铲除原批荡层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 100.061
2 | 011604002002 |  | 铲除原乳胶漆及腻子层 | 1、铲除原乳胶漆及腻子层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 236.425
3 | 011606002001 |  | 拆除原实木踢脚线 | 1、拆除原实木踢脚线 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.76
4 | 010103002001 |  | 清除家具 | 1、清除家具 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第3页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011614001001 |  | 空调柜机拆除及重装 | 1、空调柜机装修期间拆除,完工后装回 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
6 | 011606002002 |  | 拆除原背景墙 | 1、拆除原背景墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.995
7 | 011606001001 |  | 拆除原实木地板及木龙骨底 | 1、拆除原实木地板及木龙骨底 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 63.58
8 | 011606003001 |  | 拆除原包空调吊顶天花 | 1、拆除原包空调吊顶天花 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 72.34
改建与新建工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第4页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砌筑工程/混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010402001001 |  | 内墙180mm | 1、新砌轻质180厚砖墙体 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 MU7.5 3、砂浆强度等级：预拌水泥砂浆 M7.5 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.399
10 | 010503005001 |  | 过梁 C20 | 1、过梁 2、C20普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣及养护，混凝土坍落度及运距综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.04
11 | 010503004001 |  | 圈梁 C20 | 1、圈梁 2、C20普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣及养护，混凝土坍落度及运距综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.096
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第5页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 圆钢（HPB300），Φ10以内 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、钢筋调直、除锈及运输 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.006
13 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 带肋钢筋（HRB400），Φ12-14 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、钢筋调直、除锈及运输上工作内容和未提及部分详见相关规范及图纸 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第6页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 010515001004 |  | 现浇构件箍筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢（HPB300），φ10以内 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、钢筋调直、除锈及运输 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.01
15 | 010515001001 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ12mm 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 26
楼地面装饰工程
16 | 011105006001 |  | 金属踢脚线 | 1、哑光黑色铝合金踢脚线 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.991
17 | 011102003001 |  | 岩板砖楼地面 | 1、浅灰色750*1500岩板砖,防滑柔光砖,做近色美缝 2、楼地面40mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 63.66
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第7页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011201001001 |  | 墙面抹灰 | 1、与外墙相临内墙,新做批荡，采用325水泥砂浆1：2，抹2.0厚 2、刷两道刚性防水 0.3厚聚合物水泥料 3、新旧墙挂网 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.965
19 | 011201001002 |  | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砌块墙钢丝网加固 2、部位：新旧墙处 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.6
20 | 011201001003 |  | 砌块墙钢丝网加固抹灰层增加人工 | 1、砌块墙钢丝网加固抹灰层增加人工 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.6
21 | 011207001001 |  | 木纹不锈钢面板墙面 | 1、面盖1.5厚覆膜直纹木纹不锈钢面板(预留维修口) 2、基层板：9厘阻燃版夹板打底 3、骨架：304不锈钢30方通间隔600骨架 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.41
天棚工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第8页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1、天棚面层：硅酸钙板 9mm 2、天棚基层：12厘夹板 3、龙骨：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 40.074
23 | 011302001002 |  | 艺术造型天棚 | 1、天棚面层：硅酸钙板 9mm 2、天棚基层：12厘夹板 3、龙骨：轻钢龙骨 阶梯型天棚 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 52.64
24 | 010810002001 |  | 窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、面层：9厘石膏板面层 3、基层：9厘阻燃版夹板基层 4、骨架：方木天棚龙骨 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 9.45
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第9页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011406001001 |  | 无机涂料墙面 | 1、清洁干净后满墙做腻子 墙面 满刮三遍 2、刷白色无机涂料，底油二遍面油二遍 墙柱面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 494.575
26 | 011406001003 |  | 原顶天棚乳胶漆 | 1、新刮腻子 天棚面 满刮三遍 2、刷乳胶漆，底油二遍面油二遍 天棚面 抹灰面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 67.55
27 | 011406001004 |  | 吊顶天棚乳胶漆 | 1、新刮腻子 天棚面 满刮三遍 2、刷乳胶漆，底油二遍面油二遍 天棚面 胶合板面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 93.961
其他装饰工程
28 | 010801001001 |  | 新做门 | 1、新做生态板木门 2、含缝隙填补、五金配件及安装 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第10页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 011502008001 |  | 欧式线条边框白色乳胶漆 | 1、欧式线条边框 2、打磨白色乳胶漆，底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 8.1
3F
拆除工程
30 | 011604002003 |  | 铲除原批荡层 | 1、铲除原批荡层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.445
31 | 011604002004 |  | 铲除原乳胶漆及腻子层 | 1、铲除原乳胶漆及腻子层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 592.074
32 | 011601001001 |  | 拆除原墙体 | 1、拆除原墙体 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.856
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第11页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 011610002001 |  | 拆除原门窗 | 1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.549
改建与新建工程
楼地面装饰工程
34 | 011105006002 |  | 金属踢脚线 | 1、哑光黑色铝合金踢脚线 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.95
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011201001004 |  | 墙面抹灰 | 1、与外墙相临内墙,新做批荡，采用325水泥砂浆1：2，抹2.0厚 2、刷两道刚性防水 0.3厚聚合物水泥料 3、新旧墙挂网 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.445
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第12页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 011406001005 |  | 无机涂料墙面 | 1、清洁干净后满墙做腻子 墙面 满刮三遍 2、刷白色无机涂料，底油二遍面油二遍 墙柱面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 615.559
37 | 011406001007 |  | 原顶天棚乳胶漆 | 1、新刮腻子 天棚面 满刮三遍 2、刷乳胶漆，底油二遍面油二遍 天棚面 抹灰面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.15
38 | 011406001008 |  | 吊顶天棚乳胶漆 | 1、新刮腻子 天棚面 满刮三遍 2、刷乳胶漆，底油二遍面油二遍 天棚面 胶合板面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 15.17
5F
拆除工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第13页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 011604002005 |  | 铲除原批荡层 | 1、铲除原批荡层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 139.619
40 | 011604002006 |  | 铲除原乳胶漆及腻子层 | 1、铲除原乳胶漆及腻子层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 541.252
41 | 011601001002 |  | 拆除原墙体 | 1、拆除原墙体 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 22.206
42 | 011605001001 |  | 拆除原地砖及结合层 | 1、拆除原地砖及结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 30.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第14页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 011605002001 |  | 拆除原墙砖 | 1、拆除原墙砖 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 47.954
44 | 011606003002 |  | 拆除原吊顶天花 | 1、拆除原吊顶天花 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16.32
45 | 011606003003 |  | 拆除原包空调吊顶天花 | 1、拆除原包空调吊顶天花 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.96
46 | 011606003004 |  | 拆除原铝扣板 | 1、拆除原铝扣板 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11.71
改建与新建工程
砌筑工程/混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第15页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 010402001002 |  | 内墙180mm | 1、新砌轻质180厚砖墙体 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 MU7.5 3、砂浆强度等级：预拌水泥砂浆 M7.5 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 13.637
48 | 010503005002 |  | 过梁 C20 | 1、过梁 2、C20普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣及养护，混凝土坍落度及运距综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.45
49 | 010503004002 |  | 圈梁 C20 | 1、圈梁 2、C20普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣及养护，混凝土坍落度及运距综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.544
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第16页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 010502002001 |  | 构造柱 | 1、构造柱 2、C20普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣及养护，混凝土坍落度及运距综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.011
51 | 010515001006 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 带肋钢筋（HRB400），Φ12-14 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、钢筋调直、除锈及运输上工作内容和未提及部分详见相关规范及图纸 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.133
52 | 010515001007 |  | 现浇构件箍筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢（HPB300），φ10以内 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、钢筋调直、除锈及运输 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.073
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第17页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 010515001005 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 200
54 | 010515001005 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ12mm 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 72
楼地面装饰工程
55 | 011102003002 |  | 抛光楼地面 | 1、近原色抛光地砖 600*600 2、楼地面8mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.92
56 | 011102001001 |  | 石材楼地面 | 1、新铺原深啡网大理石 2、楼地面40mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.61
57 | 011105005001 |  | 木纹踢脚线 | 1、木纹踢脚线 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1.898
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第18页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
58 | 011105002001 |  | 深啡网大理石踢脚线 | 1、深啡网大理石踢脚线 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.534
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
59 | 011201001005 |  | 墙面抹灰 | 1、与外墙相临内墙,新做批荡，采用325水泥砂浆1：2，抹2.0厚 2、刷两道刚性防水 0.3厚聚合物水泥料 3、新旧墙挂网 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 193.738
60 | 011201001006 |  | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砌块墙钢丝网加固 2、部位：新旧墙处 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 53.04
61 | 011201001007 |  | 砌块墙钢丝网加固抹灰层增加人工 | 1、砌块墙钢丝网加固抹灰层增加人工 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 53.04
天棚工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第19页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
62 | 011302001003 |  | 铝扣板吊顶 | 1、方型铝扣板面层 600×600 2、龙骨：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.21
63 | 011302001004 |  | 石膏板吊顶 | 1、天棚面层：石膏板 9mm 2、天棚基层：9厘夹板 3、龙骨：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 26.7
油漆、涂料、裱糊工程
64 | 011406001009 |  | 无机涂料墙面 | 1、清洁干净后满墙做腻子 墙面 满刮三遍 2、刷白色无机涂料，底油二遍面油二遍 墙柱面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 773.066
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第20页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 011406001011 |  | 原顶天棚乳胶漆 | 1、新刮腻子 天棚面 满刮三遍 2、刷乳胶漆，底油二遍面油二遍 天棚面 抹灰面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 224.32
66 | 011406001012 |  | 吊顶天棚乳胶漆 | 1、新刮腻子 天棚面 满刮三遍 2、刷乳胶漆，底油二遍面油二遍 天棚面 石膏板面 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 29.85
其他装饰工程
67 | 010807003001 |  | 塑钢百叶 | 1、塑钢百叶 250*600 2、含缝隙填补、五金配件及安装 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 0.9
68 | 010801001002 |  | 订制实木门 | 1、订制实木门 2、含缝隙填补、五金配件及安装 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11.34
分部分项小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第21页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
69 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | 506.56
70 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 506.56
| MMSAQW |  | 密目式安全网
71 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
72 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
73 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
74 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
75 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
76 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
77 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
78 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
79 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
80 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
81 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
82 | 011702008003 |  | 圈梁 | 1、梁模板 圈梁模板 | m2 | 1.062
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 | [5 empty] | 第22页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
83 | 011702009003 |  | 过梁 | 1、梁模板 过梁模板 | m2 | 0.446
84 | 011702003001 |  | 构造柱 | 1、构造柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 3.37
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
85 | 011707004001 |  | 完工清洁费 | 1、专业清洁公司清洁 2、按装修面积计取 | m2 | 506.56
86 | 011707004003 |  | 材料搬运费 | 1、人工搬运装饰材料 | 项 | 1
87 | 011707004004 |  | 海上运输 | 1、海上运输 | 项 | 1
88 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 1、楼地面成品保护 胶合板 2、楼地面成品保护 编织布 | m2 | 506.56
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  |  |  |  | 标段： |  | 第23页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  | 标段： | 第24页, 共29页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  |  |  | 标段： |  | 第25页, 共29页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  |  | 第26页, 共29页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  |  | 工日
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  |  | 工日
3 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元
4 | 01000020-0001 |  | 不锈钢型钢 304# |  |  | t
5 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  |  | t
6 | 01010040-0001 |  | 螺纹钢筋 φ12~14 |  |  | t
7 | 01030017 |  | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 |  |  | kg
8 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 |  | kg
9 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 |  | kg
10 | 01090022 |  | 圆钢 φ10以内 |  |  | t
11 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  |  | kg
12 | 02190001 |  | 尼龙编织布 |  |  | m2
13 | 02270070 |  | 土工布 |  |  | m2
14 | 02290030 |  | 麻袋 |  |  | 个
15 | 03010128 |  | 自攻螺钉 M4×15 |  |  | 十套
16 | 03010320 |  | 螺母 综合 |  |  | 十个
17 | 03011315 |  | 高强螺栓 |  |  | kg
18 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  |  | 十套
19 | 03016191 |  | 专用螺母垫圈 Q235 3# |  |  | 块
20 | 03019011 |  | 圆钉 30～45 |  |  | kg
21 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  |  | kg
22 | 03019031 |  | 射钉 |  |  | 十个
23 | 03019161 |  | 马钉 综合 |  |  | kg
24 | 03134011 |  | 水砂纸 |  |  | 张
25 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
26 | 03136071 |  | 不锈钢焊丝 |  |  | kg
27 | 03210090 |  | 钢丝网 综合 |  |  | m2
28 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  |  | kg
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  |  | 第27页, 共29页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 03214116 |  | 紧固件 |  |  | 套
30 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | t
31 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  |  | t
32 | 04150001 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200 |  | 千块
33 | 05030020 |  | 木方 25×40 |  |  | m
34 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  |  | m3
35 | 05030140 |  | 杉木枋 |  |  | m3
36 | 05030180 |  | 松木板 |  |  | m3
37 | 05050050 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  |  | m2
38 | 05050050-0001 |  | 9厘阻燃版夹板 |  |  | m2
39 | 05050070-0001 |  | 12厘夹板 |  |  | m2
40 | 05050070-0002 |  | 9厘夹板 |  |  | m2
41 | 05050080-0001 |  | 木纹踢脚线 |  |  | m2
42 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  |  | m2
43 | 07050030-0001 |  | 近原色抛光地砖 | 600*600 |  | m2
44 | 07050050-0001 |  | 浅灰色岩板砖 | 750*1500 |  | m2
45 | 08010001-0001 |  | 新铺原深啡网大理石 | 9mm |  | m2
46 | 08010001-0002 |  | 深啡网大理石 |  |  | m2
47 | 09010001-0001 |  | 硅酸钙板 9 |  |  | m2
48 | 09050050 |  | 铝合金方板 600×600 |  |  | m2
49 | 09050260-0001 |  | 木纹不锈钢面板 | 1.5mm |  | m2
50 | 09190001-0001 |  | 硅酸钙板 9 |  |  | m2
51 | 09190001-0002 |  | 9厘石膏板 |  |  | m2
52 | 9946131 |  | 其他材料费 |  |  | 元
53 | 10010030 |  | 轻钢小龙骨 h19 |  |  | m
54 | 10010040 |  | 轻钢中龙骨 |  |  | m
55 | 10010050 |  | 轻钢大龙骨 h=45 |  |  | m
56 | 10010090 |  | 镀锌轻钢大龙骨 38系列 |  |  | m
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  |  | 第28页, 共29页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
57 | 10130001 |  | 轻钢龙骨主接件 |  |  | 个
58 | 10130010 |  | 轻钢龙骨平面连接件 |  |  | 个
59 | 10130030 |  | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  |  | m
60 | 10130150 |  | 吊杆 |  |  | kg
61 | 11090020-0001 |  | 塑钢百叶 |  |  | m2
62 | 11390140-0001 |  | 订制实木门 |  |  | m2
63 | 11390140-0002 |  | 生态板木门 |  |  | m2
64 | 12030090-0002 |  | 哑光黑色铝合金踢脚线 | 1mm |  | m2
65 | 12170020-0001 |  | 欧式线条 |  |  | m
66 | 13010150 |  | 酚醛清漆 |  |  | kg
67 | 13030450 |  | 内墙乳胶漆 底漆 |  |  | kg
68 | 13030450-0001 |  | 白色无机涂料 底漆 |  |  | kg
69 | 13030460 |  | 内墙乳胶漆 面漆 |  |  | kg
70 | 13030460-0001 |  | 白色无机涂料 面漆 |  |  | kg
71 | 13030490 |  | 腻子粉 成品(防水型) |  |  | kg
72 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  |  | kg
73 | 13050170 |  | 聚合物水泥防水涂料 JS-II |  |  | kg
74 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  |  | kg
75 | 14010001 |  | 防腐油 |  |  | kg
76 | 14030020 |  | 灯用煤油 |  |  | kg
77 | 14090070 |  | 石蜡 |  |  | kg
78 | 14210050 |  | 环氧树脂 综合 |  |  | kg
79 | 14310050 |  | 草酸 |  |  | kg
80 | 14350250 |  | 隔离剂 |  |  | kg
81 | 14390060 |  | 氩气 |  |  | m3
82 | 14410060 |  | 903胶 |  |  | kg
83 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  |  | L
84 | 14410480 |  | 强力植筋胶 |  |  | L
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 拱北海关边关生活设施保障能力提升工程-综合业务用房维修改造 |  |  | 第29页, 共29页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
85 | 14410500 |  | 乳液 |  |  | kg
86 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  |  | kg
87 | 16030010-0001 |  | 12厘夹板 |  |  | m2
88 | 34090010 |  | 白棉纱 |  |  | kg
89 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
90 | 35090230 |  | 钢支撑 |  |  | kg
91 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  |  | m3
92 | 80010630-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 | 地面 |  | m3
93 | 80010640-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | 地面 |  | m3
94 | 80010650 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 |  |  | m3
95 | 80010650-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 | 地面 |  | m3
96 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  |  | m3
97 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  |  | m3
98 | 99450630 |  | 折旧费 |  |  | 元
99 | 99450640 |  | 检修费 |  |  | 元
100 | 99450650 |  | 维护费 |  |  | 元
101 | 99450660 |  | 安拆费 |  |  | 元
102 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) |  | kg
103 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) |  | kg
104 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h
105 | 99450760 |  | 其他材料费 |  |  | 元