## Sheet1
东莞市消防救援支队2024年火调装备采购项目采购需求调查表
调查对象名称 （盖章）： 2024年 月 日
序号 | 装备名称 | 产品技术需求 特此说明：厂家应根据用户需求的核心指标项进行填报。标红的为用户单位需求。（突出核心指标，控制在5-10条） | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 建议单价（万元） | 三个以上历史成交价（万元） | 是否能满足字体标红的需求 | 建议参考技术标准（如有）情况 | 是否具有检测报告（提供检测报告及技术规格书扫描件作为附件，带CMA检测报告的请注明） | 备注
1 | 电气火灾多发原因与防控实验装置 | 1.能演示相间高阻抗放电、短路放电、漏电放电、接触不良发热、接触不良放电、单相炭化路径放电、双相炭化路径放电、导线堆积发热、局部过电流发热、双相过电流发热等共不少于10种电气故障，且能够存储波形； 2.设备尺寸：≤ cm× cm× cm； 3.设备重量：≤ kg； 4.设备工作电源： ； 5.短路/漏电实验装置步进电机位移范围：≥ mm； 6.设备可接入交流负载功率范围：≥ kW； 7.设备显示器分辨率：≥ ； 8.热成像测温范围：≥ ℃。 |  |  | 1
2 | 火灾现场三维扫描仪 | 1.大空间激光点云采集功能模块 1.1 扫描采集半径：＞ m 1.2 扫描视场范围：水平 °，垂直＞ ° 1.3 扫描采集速度：＞ 万点/秒 1.4 扫描时间：单站（单台设备单次）扫描时间＜ 分钟 1.5 测距噪音：25米处90%反射率＜ mm，25米处10%反射率＜ mm 1.6 测距误差：＜± mm 1.7 激光安全等级： 级安全激光 1.8 出射光束直径：＜ mm (1/e) 1.9 内置同轴相机分辨率：＞ 像素 1.10 高动态范围（HDR）： 1.11 双轴补偿器：自动对扫描进行水平校准，补偿精度不低于 角秒，误差范围＜± ° 1.12 传感器：内置温度、倾斜仪、高度传感器 1.13 数据存储：支持SATA3.0 SSD128 GB和 SDXC™ V30 64GB SD卡；SD3.0，UHS-I / SDXC™ / SDHC™ 1.14 扫描仪控制：触摸屏操控，并可通过APP程序进行远程控制 1.15 安装方式：具有向上安装、向下安装两种方式 1.16 锂电池供电：续航时间＞ 小时 1.17 防护等级：不低于IP 1.18 重量（含电池）：＜ Kg 1.19 尺寸：＜ × × mm 2.点云处理功能模块 2.1 点云彩色化处理：可根据三维扫描系统数据创建点云数据，并使点云数据变成彩色 2.2 点云配准：可自动搜索、自然参照（如拐角点、平面）或人工标记物（如编码牌），通过检测到的标靶、云对云或基于俯视图的不同配准方法自动定位拼接 2.3 点云过滤器：具有过滤器（包括“深色点”过滤和“离群点”过滤），可选边缘伪像处理滤镜 2.4 点云纹理化：支持创建和导出纹理化网格，可导入其他应用程序，以彩色显示并作为三维模型进行操作；支持导出stl、obj格式的3D模型 2.5 点云移动物体过滤：可自动从已配准的场景数据中删除多余的对象，例如扫描时移动的人和车辆 2.6 导出数据类型：可导出e57、rcs、rcp、wrl、dxf、xyz、xyb、igs、pts、ptx、pod、fls、cpe、las、spw格式的数据。可输出全景图（jpg格式）和正射影像（tif、png、jpg、bmp和dxf格式） 2.7 导出点云格式：可将扫描数据以项目方式导出，可导出为RCP/RCS点云格式 2.8 点云处理界面：具有用户界面和项目历史记录的数据信息，具有“项目”、“导入”、“处理”、“注册”等功能图形化视图，管理扫描项目 2.9 点云测量：可在点云模型中测量距离、面积 2.10 点云模型浏览：可通过三维视图、结构试图方式对点云模型进行浏览 2.11 点云漫游视频：可自定义观察视点路径，可生成mp4格式漫游视频 2.12 全景勘察功能：可导出全景勘察单独演示或跨主机演示的程序文件，支持macOS和Windows系统查看 2.13 功能扩展：可嵌入应用程序插件进行功能扩展 3.数据保护功能模块 3.1 为保证系统在现场获取点云数据的原始性和真实性，不因为文件传输、拷贝或者人为改动等主客观原因造成原始数据，原始文件的改变，应具备文件哈希固定功能，可以对用户重要文件、图像快速生成哈希列表，包含MD5, SHA1哈希值，以及文件名称及文件路径信息，方便核查关键文件、图像是否与获取时一致 3.2对于由于误操作及各种原因用户丢失的数据和文件，在未被新数据覆盖之前，具备深度数据恢复能力，持数据恢复场景选择，支持按已删除文件、格式化存储介质、卷标信息等方式对存储介质数据进行扫描 4.通过数字化方式高效采集案件现场三维数据，可供调查员开展多维度、全视角的现场分析、过程分析、并生成图表、报告。 5.具备追溯校准技术和现场补偿功能，确保采集质量，具备优质传感器技术，提高精度和测距 6.现场配准,在现场数据采集期间，三维激光扫描及重建系统可即时将扫描数据无线传输到SCENE，进行实时扫描处理和配准。 7.适应弱光甚至全黑环境现场扫描，能清晰捕获场景中的大量数据点，支持从捕获的点云中获取所有必要的度量，分析场景并创建图表。 8.≥IP54防护等级,具备尘土、碎屑、溅水等保护功能，适应恶劣现场环境下使用。 9.可通过WIFI或有线网络与手机端或电脑端进行连接，方便远程控制，数据经过SD卡，WIFI或网线进行传输。 10.具备体积小、重量轻性能，可倒置安装，可由无人机搭载俯视角扫描。 11.远距离靶标扫描组功能，可识别多个区域，并以高分辨率重新扫描，以执行准确的靶标检测或捕获感兴趣区域的更多详细。 |  |  | 1
3 | 存储介质数据修复系统 | 具备介质修复、介质检测和数据恢复功能。支持修复多种存储介质，包括硬盘、U盘、Flash存储设备、介质固件、光盘等。 1.硬件部分 1.1 CPU：配置 GB 台式机内存，配置工控主板，配置 G固态硬盘（系统盘）/ TB机械硬盘（存储盘）； 1.2配置不低于 英寸显示器，屏幕分辨率 x ； 1.3采用塔式机箱，尺寸： mm（宽）* mm（长）* mm（高），重量约 kg； 1.4配置TF/M2、SD/XD、CF等存储卡只读预检接口； 1.5配置USB3.0（兼容USB2.0）、IDE、SCSI只读预检接口； 1.6配置1个只读SATA接口，1个只读SATA/SAS接口(硬盘仓内部接口)，配置5个读写SATA/SAS接口（硬盘仓内部接口），配置2个磁盘专修SATA接口和1个IDE磁盘专修接口； 1.7配置1个蓝光光驱，用于光盘数据修复； 1.8设备预装window10 64位简体中文操作系统。 2.介质预检功能 2.1支持硬盘硬件信息检测，包括获取硬盘基本配置信息（型号、固件版本、序列号等不少于11项数据）、硬盘S.M.A.R.T信息（数据读取错误率、主轴旋转次数等不少于15项数据）、扇区健康状况的识别/统计、HPA/DC0情况检测等功能； 2.2支持USB设备硬件信息监测，包括基本信息、扇区健康程度扫描等功能； 2.3闪存卡硬件信息检测，包括本信息、坏块识别等功能； 2.4支持带MD5、SHA-1、SHA-256的复制和DD、E01、AFF镜像功能。 3.介质修复功能 3.1 支持各种闪存存储介质的芯片级检测与修复； 3.2 支持各种磁盘中的固件芯片级的检测与修复； 3.3 支持各种存储卡的软件修复； 3.4 支持USB2.0/USB3.0存储设备的软件修复； 3.5 支持SATA/SAS磁盘的软件修复； 3.6 支持SATA磁盘坏道、缺陷等方面修复； 3.7 支持IDE磁盘坏道、缺陷等方面修复。 4.数据恢复功能 4.1 支持多种接口，包括：SATA/SAS、IDE、SCSI、USB等存储介质和各种存储卡； 4.2 支持不同磁盘阵列存储数据的恢复； 4.3 支持Office 文档、ZIP文件、PDF文档、WPS文档等在数据部分被覆盖时的数据修复；支持部分视频数据修复，支持被删除视频文件恢复，支持视频残片数据提取； 4.4 支持逻辑数据恢复，如分区丢失、文件丢失破坏、误格式化、误克隆、病毒破坏等情况下的数据恢复。 5.配套配件 5.1 提供各种存储介质接口配套连接线材； 5.2 提供光盘划痕修复机，光盘清洗打磨工具； 5.3 提供各种接口转换卡，用于转接各类型硬盘接口； 5.4 提供磁盘开盘、芯片焊接等相关工具； 5.5 提供电路检测、检修方面的工具； 5.6 USB硬盘解密和用户密码找回； 5.7 支持硬盘USB解密，USB板换成SATA板时将读取出来数据解密； 5.8 支持使用用户的模糊记忆设置猜解范围，并且由程序自动猜解的方式猜出原来用户密码。 |  |  | 1
4 | 火场仿真培训设备 | 1.设备包含专用一体机、一个外部显示器及VR头盔手柄，内置高速无线传输模组和高性能VR算法模组，支持双眼4K高清画质，具备高精度三维空间定位和深度沉浸的VR体验环境，能够实现无线操作使用。 2.火调课程培训系统应集成在设备中，在虚拟的空间1:1还原出真实火灾事故场景，让受训人员身临其境，置身于真实的火场中完成设定的各项调查任务的训练与考核。 3.配备火灾调查培训大数据云平台，支持不限制数量的总/支队级教、学员管理账户以及培训数据查询、统计和分析。 4.配备全流程、全要素火灾调查VR仿真培训考核场景课件，包含民宅、商铺、维修店、工地宿舍等不少于10个真实的不同火灾场景VR课件，具备模拟火调程序中询问走访、现场拍照、现场扒掘、物证提取、勘验工具使用等交互操作。 5.针对不同层面的学员，产品包含不少于2种不同难度等级的教学课件。 6.课件更新服务：版本包含的对应数量课件支持提供终身在线更新，提供终身软件更新服务。 7.专用一体机要求： (1) GPU：CUDA核心≥ ，核心频率≥ MHz，显存≥ G，位宽≥ bit。 (2) CPU：≥ 核 线程，最高睿频≥ GHz，缓存≥ MB。 (3) 存储：SSD≥ GB，M.2接口。 (4) 内存：≥ GB，DDR4，核心频率≥ Mhz。 (5) VR头显：单眼分辨率≥ x ，屏幕精度≥ ppi，FOV≥ 度。 (6) 显示屏：屏幕尺寸≥ 英寸,分辨率≥ x 。 8.外部显示器参数要求 （1）不低于 英寸超薄全面屏，4K超高清，分辨率不低于 x ，不低于 Hz高刷，智能液晶平板，配备可移动支架； 9.支持三维仿真技术、XR交互技术、大数据挖掘与AI技术，高度还原多种类型的真实火灾场景，让火灾调查人员身临其境，置身于虚拟现实的火场中完成火灾调查全流程、全要素仿真模拟学习，可以结合考评系统对训练结果进行考核与数据分析。 |  |  | 1
5 | 箱式马弗炉 | 1.开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。 2.具备节能性能，减少升温时间。 3.支持使用微电脑PID控制器，控温精度高，支持程序控温。 4.设备温场均衡，炉体表面温度接近室温。 5.使用耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用，具有重量轻、升温速度快、节能、省时性能。 6.支持升降温速率可任意调节，升降温度速率快、能耗低。 7.具备优质的密封性能。 8.外观：外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温、耐氧化、耐酸碱能力。 9.壳体：采用不少于双层强制风冷构造，使设备在最高温度时炉壳外部温度接近室温，最高不高于 摄氏度。 10.炉膛材质：采用轻质氧化铝陶瓷纤维，具有保温效果，质轻耐高温，耐急冷急热，不裂缝，不结晶，不掉渣，不用担心污染所烧制产品，具备节能性能。 11.炉膛设计：炉体采用台阶式拼装构造，炉门和炉门框采用整体设计，炉门和炉门框紧密配合，热能不易散失。 12.温控方式：控制系统采用微电脑人工智能调节技术，具有PID调节、全自动控制、自整定功能，不少于三段程序编程，并可编制各种升温、保温、降温程序，控温精度高集成模块可控硅控制、移相触发。 13.配置保护系统：具备独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。 14.温控安全：采用集成化电路，模块控制，双回路保护（偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能）。 15.加热元件：电炉最高温度不低于 ℃，采用的加热元件为U型硅钼棒。 16.升温速率：最高升温速率不低于 °C/分钟。 17.最高温度：≥ °C。 18.炉膛尺寸：≥ x x mm。 19.输入电压功率：≤ V/KW。 20.设备最高温度可达1700度，在调查实验燃烧中可以开展温度升温测试。 |  |  | 1
6 | 室外三维建模设备 | 室外摄影测量技术为核心，可支持各类可见光精准高效二三维重建、激光雷达的数据处理，形成面向测绘、电力、应急、建筑、交通、农业等垂直领域完整的应用解决方案。可生成高、中、低三种分辨率的实景三维模型，通过AI技术自动对模型水面进行优化，并输出行业常用格式，满足测绘建模、事故现场建模、电网设备重建、建筑项目进度跟踪等多种场景的需求。 1. 实时三维点云：可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟； 2. 实时二维:二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农田和城市等不同场景做对应优化； 3. 三维重建自动分块:当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求； 4. 全自动二维/三维重建:对于大疆飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定； 5. 建模效率高:能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时； 6. 排队重建:支持同时开启多个任务，多任务排队重建； 7. 二维正射图多任务叠加显示:可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级； 8. 同时输出二三维成果:支持一个任务同时输出二维和三维成果； 9. 支持L1激光雷达数据处理:支持L1激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化； 10. 支持L1激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM在激光雷达点云任务模块中，支持L1激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM； 11. 支持P4M、M3M多光谱数据建模，支持大疆精灵4多光谱版、大疆Mavic3多光谱版数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出； 12. 相机参数编辑:可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑； 13. 支持P4M、M3M辐射校正:支持P4M、M3M辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果； 14. 精度质量报告:可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告； 15. 二维正射支持分幅输出:二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出； 16. 仿地DSM生成:二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件； 17. 支持像控点功能:可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置； 18. 支持自动识别像控点功能:在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点； 19. POS导入:支持POS数据导入，可自定义POS精度； 20. 水面平整:在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整； 21. 支持激光雷达数据处理:支持L1激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件； 22. 支持框选照片删除:支持框选照片，正选或反选删除照片； 23. 在线/离线登录:支持在线或离线登录； 24. 无需硬件狗:不需要插硬件狗U盘； 25. 起飞重量（无配件）≤ g； 26. 折叠后尺寸（长×宽×高）≤ × × mm； 27. 对角线轴距 ≥ mm； 28. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥ km； 29. 最长飞行时间≥ 分钟； 30. 最大可抗风速≥ m/s； 31. 全向感知系统:飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； 32. 一键全景:支持一键全景功能； 33. GNSS:支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式； 34. 工作环境温度:工作温度范围覆盖 °C 至 °C； 35. GNSS定位悬停精度:垂直≤ m，水平≤ m； 36. 视觉定位悬停精度:垂直≤ m，水平≤ m； 37. 展开时间:从携行状态到起飞状态的展开时间≤ s； 38. 最大上升速度≥ m/s； 39. 最大下降速度≥ m/s； 40. 最大水平飞行速度≥ m/s； 41. 最大飞行海拔高度≥ 米； 42. 图传加密:为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密； 43. 降落保护:在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； 44. 飞行器自检功能:具备飞行器自检功能。 45. 低电量自动返航:具备低电量自动返航功能 46. 信号丢失自动返航:具备信号丢失自动返航功能 47. 云台相机广角相机CMOS:具备测绘相机，相机CMOS不低于 英寸 48. 广角相机像素:有效像素不低于 万 49. 广角相机像元尺寸:像元尺寸不小于 um 50. 长焦相机像素:像素数不低于 万 51. 数字变焦:变焦倍数不低于 倍 52. 稳定系统:具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 53. 软件功能 54. 航线功能:支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 55. 密码保护:支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据 56. ADS-B功能:能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 57. 一体化设计:具备遥控器和显示屏一体化设计 58. 喊话照明爆闪一体，重量≥ g，广播距离： 米，配置可控云台，可与相机云台联动;支持软件控制。 |  |  | 1
7 | 热电偶 | 支持直接测量温度，并把温度信号转换成热电动势信号，通过电气仪表（二次仪表）转换成被测介质的温度。 1.通道: ； 2.示位数:主参数 位； 3.显示:4.3*TFT LCD； 4.测试速度: 快速：≥ ms，慢速：≥ s； 5.测量范围:- ℃~ ℃； 6.分辨率: ℃； 7.本准确度:± *℃，不包含热电偶； 8.校正:每通道误差修正； 9.分选:内建分选数据内建分选数据每通道可单独设置上下限； 10.冷端补偿:准确度： ℃； 11.数据记录:支持USB U盘存储，FAT格式； 12.讯响:具备超上下限讯响功能； 13.显示类型:数值、曲线围、柱形图； 14.接口:RS-232/LAN/USB Host； 15.通信协议:兼容SCPI、Modbus RTU协议； 16.电源电压: VAC～ VAC； 17.频率: Hz/ Hz； 18.其他功能:具备Lock键盘锁定、Print Sc载屏功能； 19.系统设置:支持中英文切换、时间和日期、按键音设置等。 |  |  | 1