## 3.1仪器配件
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 参数、性能参考品牌 | 满足此项则在本列空白处打√即可
1 | 纯水仪Q-Gard T1纯化柱 | 密理博QGARDT1X1 | 个 | 密理博
2 | 纯水仪Quantum TEX纯化柱 | 密理博QTUMOTEX1 | 个 | 密理博
3 | 纯水仪UV更换灯 | 密理博ZMQUVLP01 | 个 | 密理博
4 | 纯水仪终端过滤器 | 密理博MPGP04001 | 个 | 密理博
5 | 锡灯 | 北京吉天,301000044 | 个 | 北京吉天
6 | 砷-空心阴极灯 | 北京吉天,301000038 | 个 | 北京吉天
7 | 原子荧光空心阴极灯 | 北京吉天,AF-2 | 个 | 北京吉天
8 | 空心阴极灯（镍元素） | 北京吉天 | 个 | 北京吉天
9 | ph校准液 | 梅特勒ph4.01,ph7.00,ph9.21 | 组 | 梅特勒
10 | 银离子电极 | 梅特勒，DMI141-SC | 个 | 梅特勒
11 | 酸碱滴定ph电极 | 梅特勒，DMI111-SC | 个 | 梅特勒
12 | 卡尔费休仪干燥剂 | 梅特勒，250g | 瓶 | 梅特勒
13 | 搅拌机杯子 | 莱驰 | 个 | 莱驰
14 | 搅拌机杯盖 | 莱驰 | 个 | 莱驰
15 | 搅拌机刀头 | 莱驰 | 个 | 莱驰
16 | AB泵油 | LVO 700 | 个 | AB
17 | AB液质调谐液 | 4406127 | 个 | AB
18 | 凯氏定氮仪 消化管接头 | 福斯，60102488 | 个 | 福斯
19 | 铜催化剂 | FOSS，60046515 | 瓶 | 福斯
20 | 柱后衍生过滤器 | PICKERING，棕色款 | 个 | PICKERING
21 | 过滤筛板 | PICKERING，3102-9042 | 个 | PICKERING
22 | 卡套 | PICKERING，1452-0117 | 个 | PICKERING
23 | 管路 | PICKERING，2104-0220 | 个 | PICKERING
24 | 衍生试剂 | PICKERING，CB910 | 箱 | PICKERING
25 | 衍生试剂 | PICKERING，CB130 | 箱 | PICKERING
26 | 2-巯基乙醇 | PICKERING，10ml，3700-2000 | 瓶 | PICKERING
27 | 卡尔费休试剂 | Fluka-34805-500ml | 瓶 | Fluka
28 | 无水甲醇 | Fluka-34741 | 瓶 | Fluka
29 | 氢气发生器用硅胶 | PEAK，3303339C | 个 | PEAK
30 | 氢气发生器用去离子柱 | PEAK，05-7062 | 个 | PEAK
31 | 真空泵油 | 长城牌，2L，100号 | 瓶
32 | foss凯氏定氮仪管子 | 定制（8400型） | 个
33 | 砷灯 | 北京吉天，原子荧光空心阴极灯，HAF-2 | 个 | 北京吉天
34 | 硒灯 | 国标检验认证，原子荧光空心阴极灯 | 个 | 国标检验认证
35 | 隔膜真空抽滤泵 | 津腾，GM-0.33A | 台 | 津腾
36 | pH电极 | 梅特勒，30014096 | 根 | 梅特勒
37 | 离子色谱淋洗液 | Dionex EGC Ⅲ KOH 074532 | 个 | Thermo
38 | （流动注射阴离子模块）毛细管 | 米 | 米 | 吉天
39 | 流动注射阴离子模块分析滤膜 | 厚 0.16mm | 盒 | 吉天

## 3.2色谱柱等耗材
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 参数、性能参考品牌 | 满足此项则在本列空白处打√即可
1 | 阴离子保护柱 | 4*50mm | 根 | Thermo043096
2 | 阴离子色谱柱 | 4*250mm | 根 | Thermo035391
3 | Ultimate Zn | 50-70μm *4.6mm*50mm | 根 | 月旭00225-51037
4 | CAPCELL PAK CR | 5μm*2.0mm*150mm | 根 | 资生堂93005
5 | Diamonsil 5um C18(2) | 150×4.6mm | 根 | 迪马99601
6 | Nova-Pak C18 | 4 µm, 3.9 mm * 150 mm | 根 | WatersWAT086344
7 | Symmetry C18 | 5um*4.6mm*150mm | 根 | watersWAT045905
8 | Atlantis T3 | 3μm*2.1mm*150mm | 根 | Waters186003719
9 | ACQUITY UPLC BEH HILIC | 1.7μm*2.1mm*100mm | 根 | Waters186003461
10 | 液相-Athena C30 | 4.6*250mm,5μm,100A | 根
11 | 液相-C18 | 2.1*50mm*1.7μm | 根 | waters186002350
12 | 液相-C18 | 2.1*100mm*3.5μm | 根 | waters186003735
13 | 液相-C18 | 2.6 μm 100A 100*4.6mm | 根
14 | 液相-C18 | 2.6 μm 100*4.6mm | 根
15 | 液相-C18 | 4.6*100mm,5μm | 根
16 | 液相-C18 | 4.6*150mm*3μm | 根
17 | 液相-C18 | 4.66mm*150mm*5μm | 根
18 | 液相-C8 | 5um,4.6*150mm | 根 | DIKMA99650
19 | AS11-HC离子色谱柱 | 4*250mm | 根 | Thermo*052960
20 | ICE硼酸排斥柱 | 9*250mm | 根 | 赛默飞， 053945
21 | HSS T3柱 | 2.1*100mm 1.8μm | 根 | waters，186009468
22 | Dionex IonPacTM AG19 Guard | 4*50mm | 根 | Thermo
23 | Dionex IonPacTM AS19 Analytical | 4*250mm | 根 | Thermo