项目需求书

一、项目概况

民航大学新校区二期工程，占地面积约769.4亩，建设规模约为54万平方米。为了有效保障建筑功能需求及工程设计进度要求，需要设计咨询团队第一时间介入项目设计过程，与全专业配合，在最短时间内确定合理的减、隔震方案和装配式建筑方案，保证结构设计方案合理、经济、可靠；结构设计方案与建筑、设备专业方案相结合、融合；结构体系满足建筑的正常使用及抗震设防要求。

本工程需开展以下主要设计工作内容：

(一)、结构减、隔震设计咨询

a.减、隔震方案的制定及技术经济分析

(1)深入解读国家、地方相关政策及标准，保证本项目满足要求；

(2)结合各单体特点对减、隔震方案进行比选研究，初步确定匹配的方案；

(3)对不同方案进行经济性比选，最终确定经济、合理的减、隔震方案；

(4)协助设计单位确定合理可行的性能目标；

(5)选择合理的减、隔震产品；

(6)子结构设计；

(7)编制提供《减、隔震设计指导书》；

(8)编制提供典型单体的《减隔震设计分析报告》范本。

b.减、隔震图纸审核及后期服务

(1)审查减、隔震施工图合理性及与预设措施的一致性；

(2)协助组织减、隔震专项论证会，并保证顺利通过；

(3)协助完成招标、交底、答疑等现场服务工作。

(二)、装配式建筑设计咨询

a.装配式建筑方案的制定及技术经济分析

(1)深入解读国家、地方相关政策及标准，保证本项目满足要求；

(2)装配式部品部件多维度比选，确定合理的优先级；

(3)结合各单体特点对装配式方案进行比选研究，确定经济、合理的方案；

(4)预制构件标准化及可实施性分析；

(5)绘制典型的装配式构件详图及节点图；

(6)编制提供《装配式建筑设计指导书》。

b.装配式建筑图纸审核及后期服务

(1)审查装配式施工图合理性及与预设措施的一致性；

(2)协助修改装配式施工图审查意见；

(3)协助完成招标、交底、答疑等现场服务工作。

二、设计依据

1.1批复文件；

1.2现行有关国家标准

(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018

(2)《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

(3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(4)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010  ( 2016  年版)

(5)《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013

(6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010  ( 2015  年版)

(7)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010

(8)《钢结构设计标准》GB50017-2017

(9)津建设【2016】256  号文件

(10)《建设工程抗震管理条例》  ( 国令第 744  号 )

(11)《非结构构件抗震设计规范》JGJ339-2015

(12)《建筑抗震韧性评价标准》GB/T38591-2020

(13)《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》国办发〔2016〕71号

(14)《天津市人民政府办公厅印发关于大力发展装配式建筑的实施方案》(津政办函〔2017〕66 )

(15)《装配式建筑评价标准》  (GB/T 51129-2017)

(16)《装配式混凝土建筑技术标准》  (GB/T 51231-2016)

(17)《装配式钢结构建筑技术标准》  (GB/T 51232-2016)

(18)《装配式混凝土结构技术规程》  (JGJ1-2014)

(19)《钢筋桁架楼承板》  (JG/T 368-2012)

(20)《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118-2018

(21)《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358-2019

(22)《建筑消能阻尼器》JG/T 209-2012

三 、设计原则

1.实用性和先进性：结构设计既要强调先进性也要注重实用性。

2.标准化：设计依据国家和地方有关的标准。

3.安全性：结构设计应安全可靠。

4.经济性：在保证安全度的前提下，做到优化设计，侧重于实现技术经济。

四、设计咨询服务范围

设计咨询的服务范围包括以下内容：

(一)、结构减、隔震设计咨询

a.减、隔震方案的制定及技术经济分析

(1)深入解读国家、地方相关政策及标准，保证本项目满足要求

对国家、地方相关政策及标准进行深入解读，保证本项目满足各项要求。正在牵头编制《天津市建筑工程消能减震隔震技术规程》，其最新要求我方也 将融入本项目中。

(2)结合各单体特点对减、隔震方案进行比选研究，初步确定匹配的方案

对本项目各单体建筑的减、隔震方案进行多方案比选研究，综合考虑各单体 结构体系、受力特点、初步确定与结构最匹配的减、隔震方案。

(3)对不同方案进行经济性比选，最终确定经济、合理的减、隔震方案

对本项目各单体建筑的减、隔震方案结合工程造价、市场采购难易程度、施工难易程度等方面，最终选择符合要求的、最具经济性、适用性的减、隔震方案。

(4)协助设计单位确定合理可行的性能目标

协助设计单位综合考虑政策要求及经济性，确定合理可行的性能目标，使性 能目标既能顺利通过减隔震专项审查，又能实现经济性的要求。

(5)编制提供《减、隔震设计指导书》

向主体设计院提供《减、隔震设计指导书》，保证减隔震设计相关要求落实到施工图设计文件中。该指导书内容包括但不限于：为实现减隔震设计，主体设计院在结构等效模型、结构计算参数等方面应采取的具体措施，协助主体设计院完成结构设计。

(6)编制提供典型单体的《减隔震设计分析报告》范本

提供典型建筑单体的减、隔震分析报告，内容包括但不限于：项目概述、减、隔震设计依据、设计参数、方案设计、整体弹性分析、弹塑性时程分析、子结构 验算、非结构构件抗震性能评价。

b.减、隔震图纸审核及后期服务

(1)审查减、隔震施工图合理性及与预设措施的一致性

对主体设计院与减、隔震相关的图纸进行全面审查，保证减隔震相关要求在 施工图设计文件中的落实情况，保证与预设措施的一致性。

(2)协助组织减、隔震专项论证会，并保证顺利通过

协助业主方组织减、隔震专项论证会，并保证顺利通过。可使项目提高效率，保证项目顺利推进。

(3)协助完成招标、交底、答疑等现场服务工作

协助业主招采部门，完成对施工招标文件中减、隔震部分内容的澄清、答疑。协助主体设计院对减、隔震部分进行技术交底、答疑、现场配合，施工指导等。

(二)、装配式建筑设计咨询

a.装配式建筑方案的制定及技术经济分析

(1)深入解读国 家、地方相关政策及标准，保证本项目满足要求

对国家、地方相关政策及标准进行深入解读，保证本项目满足各项要求。尤其是天津市目前执行的是国标《装配式建筑评价标准》(GB/T 51129-2017)，天津市已发布《天津市装配式建筑评价标准》(征求意见稿)，还未正式执行。因此，保险起见，考虑本项目周期，宜同事满足国标和地方标准的要求。

(2)装配式部品部件多维度比选，确定合理的优先级

对不同的装配式部品部件(主体结构、围护墙和内隔墙、装修及设备管线、加分项等方面)考虑工程造价、市场采购难易程度、施工难易程度等方面进行比 选，确定合理的选择优先级。

(3)结合各单体特点对装配式方案比选研究，确定经济、合理的方案

对本项目各单体建筑的装配式方案进行多方案比选研究，综合考虑结构体系、装配率、工程造价、市场采购难易程度、施工难易程度等方面，选择符合要求的、最具经济性、适用性的装配式方案。

(4)绘制典型的装配式构件详图及节点图；

绘制并提供预制与现浇构件连接典型节点、预制构件典型详图等，提供经济 合理的做法参考，协助主体设计院完成装配式建筑施工图。

(5)编制提供《装配式建筑设计指导书》。

向主体设计院提供《装配式建筑设计指导书》，该指导书内容包括但不限于：为实现装配式建筑，主体设计院在荷载取值、结构计算等方面应采取的具体措施，协助主体设计院完成结构设计。

b.装配式建筑图纸审核及后期服务

(1)审查装配式施工图合理性及与预设措施的一致性

对主体设计院与装配式建筑相关的图纸进行全面审查，保证装配式建筑方案相关要求在施工图设计文件中的落实情况，保证与预设措施的一致性。

(2)协助修改装配式施工图审查意见

协助主体设计院回复、修改施工图审查关于装配式建筑的图审意见，推进项目进度，保证项目顺利实施。

(3)协助完成招标、交底、答疑等现场服务工作

协助业主招采部门，完成对施工招标文件中装配式建筑部分内容的澄清、答疑。协助主体设计院对装配式建筑部分进行技术交底、答疑、现场配合，施工指导等。

五、设计咨询成果

提交的成果包括：

1、减、隔震方案比选报告

对国家、地方相关政策及标准进行深入解读，保证本项目满足各项要求。对本项目各单体建筑的减、隔震方案进行多方案比选研究，综合考虑结构体系、受力特点、工程造价、市场采购难易程度、施工难易程度等方面，选择符合要求的、最具经济性、适用性的减、隔震方案。形成减、隔震方案比选报告。

2、典型单体的《减隔震设计分析报告》范本

提供典型建筑单体的减、隔震分析报告，内容包括但不限于：项目概述、减、隔震设计依据、设计参数、方案设计、整体弹性分析、弹塑性时程分析、子结构验算、非结构构件抗震性能评价等。

3、减、隔震设计专项指导书

该指导书内容包括但不限于：为实现减隔震设计，主体设计院在结构等效模型、结构计算参数等方面应采取的具体措施，协助主体设计院完成结构设计。

4、装配式方案比选报告

对国家、地方相关政策及标准进行深入解读，保证本项目满足各项要求。对本项目各单体建筑的装配式方案进行多方案比选研究，综合考虑结构体系、装配率、工程造价、市场采购难易程度、施工难易程度等方面，选择符合要求的、最具经济性、适用性的装配式方案。

5、装配式建筑设计指导书

该指导书内容包括但不限于：为实现装配式建筑，主体设计院在荷载取值、结构计算等方面应采取的具体措施，并提供预制与现浇构件连接典型节点、预制构件平面布置，协助主体设计院完成施工图设计。

六、验收要求

1、验收主体：中国民航大学。

2、验收时间：每次付款前和合同履行结束后。

3、验收方式：采购人根据项目完成情况填写验收书及验收书附表并经审核后加盖其单位公章。

4、验收程序：每次付款前由采购人会同中标供应商根据项目完成情况填写验收书及验收书附表并经中国民航大学审核盖章，合同履行结束后由采购人保存全部验收资料及手续文件。

5、验收内容：以最终合格成果验收报告为准。

6、验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。