# 竞争性磋商项目内容

## 一、项目名称、最高限价

1．项目名称：遂宁市中心医院河东院区第一住院大楼二-四层净化手术室设备采购项目设计

2．最高限价：本项目最高限价为：¥ 29.8万元（超过最高限价作无效报价处理）。

## 二、采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

（一）项目概述

- 1.设计范围为：遂宁市中心医院河东院区第一住院楼2-4层、钢结构连廊2-3层，建筑面积约为5840平方米。包含的设计专业：装饰装修、电气、暖通、给排水、医气、消防、防辐射、设备钢结构、手术室净化。

（二）项目设计依据（服务要求）

《中华人民共和国建筑法》、《综合医院建设标准》、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）以及国家、地方现行各种医疗设计相关规范和标准。

（三）项目内容及要求（服务要求）

1.医疗工艺流程设计

1.1一级工艺流程规划阶段

1.1.1医疗工艺一级流程设计图纸（CAD与PDF电子图纸）

1.1.1.1 确定科室一级流程选址规划分布

1.1.1.2 确定各系统一级流程组织关系及组团功能

1.1.1.3 确定一级流程中主要交通组织（主通道、核心筒、楼电梯等）

1.1.2医疗工艺一级流程设计成果

1.1.2.1 基本情况介绍

1.1.2.2 医疗设置基本规划

1.1.2.3 工艺一级流程选址规划分布彩色版图纸

1.1.2.4 各系统一级流程组织关系及组团功能

1.2二级工艺流程规划阶段

1.2.1医疗工艺二级流程设计图纸（CAD与PDF电子图纸）

1.2.1.1 确定各系统二级流程图

1.2.1.2 完成各类医疗流程分析

1.2.1.3 确定二级流程中院感分区及通道组织

1.2.1.4 确定各医疗分区组团功能

1.2.1.5 确定各科室医疗功能用房规划

1.2.2医疗工艺二级流程设计成果

1.2.2.1 项目基本情况介绍

1.2.2.2 项目工艺二级流程情况简介

1.2.2.3 科室重要功能用房简述

1.2.2.4科室工艺二级流程平面布置彩色版图纸（区分患者诊查用房、医护辅助用房、患者用通道、医护用通道、实验用房、公共区域用房等）

1.2.2.5科室工艺二级流程平面流线标注（区分患者诊查流线、医护工作流线、物资运输流线、污物运输流线等）

1.2.2.6项目大型设备列表

1.3三级工艺流程规划阶段

1.3.1医疗工艺三级流程设计图纸（CAD与PDF电子图纸）

1.3.1.1应表明房间内的家具及医疗设备布局及名称，房间内的功能分区

1.3.1.2 强电插座和开关点位

1.3.1.3 网络插座以及电话点位

1.3.1.4 给排水点位

1.3.1.5 暖通空调风口点位

1.3.1.6 医疗气体点位

1.3.2医疗工艺三级流程设计

1.3.2.1项目基本情况介绍

1.3.2.2项目三级流程参考规范

1.3.2.3三级流程设计总则

1.3.2.4本项目科室三级流程设计要求

1.3.2.5本项目每层平面彩色版图纸（图纸为最终版三级流程图，含做小平的每个房间编号）

1.3.2.6房间内工艺三级流程平面布置彩色版图纸（应标明房间内功能分区、家具及医疗设备名称、点位名称及高度、点位图例、主要出入口）

2.医院建筑设计

2.1设备钢结构设计

2.2手术室净化专项设计

2.3辐射防护专项深化设计

3.医院室内设计

3.1方案设计阶段：

3.1.1完成典型空间效果图（8张）

3.1.2主要物料表（主要材料配置表、五金洁具配置表、照明灯具配置表、门表选型清单）

3.1.3主要物料样板

3.1.4 家具软装设计意向

3.1.5标识导视设计意向

3.2施工图设计阶段：

3.2.1设计说明

3.2.2平面图：包括墙体拆改，家具平面布置，天花、灯具布置设计

3.2.3 立面图：立面的造型及材料名称、尺寸

3.2.4 节点大样图：详细标明施工步骤做法

3.2.5 材料表：包括有关规格说明、防火等级、使用位置

3.2.6概算清单

3.3机电系统设计

3.3.1设计说明

3.3.2水、电施工图设计阶段

3.3.2.1室内医院照明、设备插座

3.3.2.2装饰给排水设计范围及内容：

○设计范围：装饰设计范围内各楼层从设备井（或管道井）到各用水部位的生活给水、生活热水、生活污废水。(不包括污水处理、化粪池、衰变池、水泵房等医疗专项所涉部分)。

○设计内容：各楼层给水、排水平面图；各楼层给水、排水系统图；大样图

3.3.3暖通施工图设计阶段

3.3.3.1空调、新风平面及系统设计

3.3.3.2暖通专业相关消防（防排烟系统等）设计

3.3.4电气施工图设计阶段

3.3.4.1强弱电平面及系统设计（弱电含智能化设计）

3.3.4.2电气专业相关消防（消防应急照明及疏散指示系统、火灾自动报警系统等）

3.3.5消防施工图设计阶段

（四）知识产权移交（服务要求）

1.采购人结清合同项下的全部设计费用后，设计人提交的设计成果的所有权及相关知识产权才归属于发包人，设计人享有署名权。发包人付清设计费后，设计人不得将履行本合同所产生的工作成果及相关知识产权转让给第三方，也不得用于本合同以外的地方。

2.经设计人书面同意后，发包人利用设计人提交的设计成果，自行进行后续改进所产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的设计成果及相关知识产权，属于发包人。但设计人仅对其提供给发包人并经发包人采纳的设计成果负责。

（五）审查未通过修改条款（服务要求）

1.设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。

2.设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

3.设计人交付设计文件后，按规定协助发包人报送设计文件参加项目有关主管机关的设计审查，并根据项目主管机关的审查结论负责在不超出本合同原定设计范围内进行必要的调整补充。

（六）出图时间（商务要求）

1.合同签订后30个日历天

（七）成果提交数量（服务要求）

1.PDF及CAD电子版成果文件，一份

2.室内方案及医疗工艺设计文件，四份

3.施工图设计文件，八份

（八）服务地点：遂宁市中心医院河东院区（服务要求）

（九）付款方式（商务要求）

签订合同后20日内，采购人财务部凭成交人开具的正式发票支付合同总金额的20%（发票金额等于本次支付金额）；成交人向采购人提交正式施工图并经审图机构审查合格后20日内，采购人财务部凭成交人开具的正式发票支付合同总金额的75%（发票金额＝合同总金额-已支付金额）；工程竣工验收合格后45日内，支付合同总金额的5%。

（十）履约验收（服务要求）

按国家相关标准进行验收。

（十一）本项目服务期（服务要求）

签订合同日至工程竣工验收完成。

介 绍 信

四川国祥招标代理有限公司：

我公司委托          ，身份证号                          ，到贵公司办理购买遂宁市中心医院河东院区第一住院大楼二-四层净化手术室设备采购项目设计磋商文件事宜，［项目编号：GXZBN采磋（2023）007号］请予接洽！

经办人电话：

经办人邮箱：

缴费日期：

支付方式：微信，支付宝，现金

单位名称(盖章)：

年   月   日

附：网络报名流程（请仔细阅读）

- 1．报名介绍信（★若项目有分包需体现报名包号）、经办人身份证复印件。

2．报名费转款凭证（★转款备注需附上公司名称，转款凭证需体现转款时间，只能在工作时间转款）。

以上资料请在工作时间（9:00-12:00，14:00-17:00）

发送至2156036968@qq.com邮箱，无需添加好友

（邮件发送后请致电：0825-2818707，若当日17:30未收到回复邮件请再次致电）

★注：报名日期需与缴费日期一致。