采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本项目将为北京天坛医院购买2024-2025年度消防评估服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、《人员密集场所消防安全评估导则》（GA/T 1369-2016）

2、《人员密集场所消防安全管理》（ GB/T40248-2021）

3、《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）

4、《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）

5、北京市卫生健康系统大排查大整治消防安全检查要点

6、市属医院特定场所消防安全管理要点（试行）

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（二）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京天坛医院2024-2025年度消防评估 | 1项 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 服务地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。

- 服务时间： 服务期限两年，合同一年一签。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

- 采购标的需满足的服务期限要求

服务期限两年，合同一年一签。

- 采购标的物验收标准

本项目采取由采购人组织专家评审的方式进行验收，评审验收时间由采购人和中标人双方商议确定。专家人数为7人（采购人邀请4人，中标人邀请3人），评审会的时间不计入消防安全评估服务有效期之内，专家费由中标人按照相关标准支付。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、项目概况

1、项目名称：北京天坛医院2024-2025年度消防评估；

2、项目地点：北京天坛医院新院区（坐落于丰台区南四环西路119号院），建筑面积35.2万平方米；

二、基本条件

1、在国家消防救援局“社会消防技术服务信息系统”登记备案，且服务类型中包含“消防安全评估”。

2、未被列入北京市消防救援总队公布的不具备从业条件从事消防技术服务活动机构名单；

3、消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合有关规定要求；

4、具有健全的消防安全评估过程控制体系。

三、项目内容及承包范围

1、项目内容：依据国家有关规范对北京天坛医院开展消防安全评估服务。

2、服务范围：参照且不低于《人员密集场所消防安全评估导则》GA/T1369-2016、《人员密集场所消防安全管理》 GB/T40248-2021等消防技术规范标准要求执行（详见附件1、附件2、附件3、附件4）。

四、服务期限

1、北京天坛医院2024-2025年度消防安全评估项目服务期限两年，合同一年一签。2024年12月31日前，采购人根据投标人2024年消防安全评估服务质量情况以书面形式提出续签2025年消防安全评估合同需求，投标人应在2025年2月28日前与采购人签订2025年消防安全评估合同。若2024年12月31日前采购人未提出续签合同需求，采购人与投标人不再签订2025年消防安全评估合同。2024年消防安全评估项目评审验收合格，采购人履行付款义务并返还投标人履约保证金后，合作关系自动终止。

2、2024年、2025年每年开展一次消防安全评估，评估具体时间按采购人要求的时间进行，应在每年6月30日前完成一次消防安全评估。

五、服务要求

1、依据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》（2011年修订）、《人员密集场所消防安全评估导则》（GA/T1369-2016）、《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）、《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50116-2007）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）、《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281-2016）等消防工程技术标准，运用科学的检查方法，对照相关规范标准，对北京天坛医院的消防安全状况、消防安全管理及运行机制等进行全面分析评估。

2、根据《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）、《人员密集场所消防安全管理 》（GB/T40248-2021）、《人员密集场所消防安全评估导则》（GA/T1369-2016）及《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）的要求，和实际调研检查结果与需求方沟通实际工作流程，确定评估单元和分解落实各评估单元的检查项。对各评估单元的各相关检查项，运用科学、严谨、人性的检查方法，针对天坛医院的消防安全状况按照消防安全管理单元、建筑防火单元、安全疏散设施单元、消防设施单元分类进行评估，各评估项目都应达到全数评估。

3、梳理医院建筑的特性与火灾特点，制作科学的评估检查表，选取相应的检查方法，对北京天坛医院新院区开展实地踏勘、现场检查工作，调研和梳理每个评估对象的火灾危险源、建筑防火性能、消防救援能力、消防管理、消防设施等情况。

4、根据国家卫生健康委员会、应急管理部、国家中医药管理局《关于印发医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）的通知》及北京市医院管理中心《北京市卫生健康系统大排查大整治消防安全检查要点》（见附件5）、《市属医院特定场所消防安全管理要点（试行）》（见附件6）等要求，对首都医科大学附属北京天坛医院新院区的建筑分别开展实地调研工作，调研和梳理火灾危险源、建筑防火性能、消防设施运行、消防管理等情况。

5、确定评估结论等级后，根据场所特点、现场检查和定性、定量评估的结果，提出具有合理性、经济性、可操作性的整改措施。

六、评估成果

1、纸制版成果

投标人需提交纸质版消防安全评估报告3份。

2、电子文件

投标人需提交与其所递交的评估报告一致的电子文件1份，其中文本文件使用doc格式（Office系列）。

七、人员要求

1、投标人应保证投入本项目工作人员的稳定，向采购人提交消防安全评估团队人员组成以及人员基本信息。消防安全评估团队人员配置不少于9名。

2、评估项目负责人1人、技术负责人1人，且项目负责人、技术负责人不能互相兼任。项目负责人、技术负责人分别具备一级注册消防工程师资质。项目负责人、技术负责人分别具有3年及以上消防安全评估从业经验和3个及以上人员密集场所消防安全评估项目的从业经验。

3、建筑防火、消防设施、消防管理3个单元的评估负责人要求具备一级注册消防工程师资质，具有3年及以上消防安全评估从业经验和3个及以上人员密集场所消防安全评估项目的从业经验。

4、涉及操作消防系统的，项目组应配备不少于 4名四级及以上消防设施操作人员。

5、涉及电气防火检测的，项目组应配备不少于 2名持有电工特种作业操作证的技术人员。

八、工作及质量保证

1、投标人需考虑采购人的实际情况开展工作，工作内容及形式不得与医院的日常工作相冲突，应具有可操作性。

2、投标人需按时参加采购人召开的且要求投标人参加的所有与评估工作有关的会议，包括但不限于交底会、技术研讨会、论证会、评审会等。如果在评估服务质量保证期内发现投标人提供的评估服务成果不能获得评审通过，投标人应当负责返工或者采取技术弥补措施。

九、质量要求

本项目采取由采购人每年组织一次专家评审的方式进行验收，评审验收时间由甲乙双方商议确定。每次评审验收专家人数为7人（采购人邀请4人，投标人邀请3人），评审会的时间不计入消防安全评估服务有效期之内，专家费由投标人按照相关标准支付。

附件1：《人员密集场所消防安全评估导则》（GA/T 1369-2016）

附件2：《人员密集场所消防安全管理》（ GB/T40248-2021）

附件3：《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）

附件4：《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）

附件5：北京市卫生健康系统大排查大整治消防安全检查要点

附件6：市属医院特定场所消防安全管理要点（试行）