采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目简介

1、项目基本情况：

1.1本项目名称为“柳林校区学生活动中心、EPS（部分楼栋）、弘远楼消防设备升级改造工程施工”，本工程位于成都市温江区西南财经大学柳林校区内，涉及多栋建筑的消防改造，主要内容为消防设备更换、升级、增补等，详见施工图和工程量清单。

2、工程量清单及图纸另册。

3、图纸目录

学生活动中心

建筑专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换一层卷帘门布置图 | JZ-01 | A | 2023.05 | 建筑 |

结构专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面风机雨蓬布置图 | JG-01 | A | 2023.05 | 结构 |

给排水专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录、设计说明、气体灭火平面 | S-01 | A | 2023.05 | 给排水 |

暖通水专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -图纸目录、暖通空调设计施工总说明 | L-04 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 2 | 图例及空调安装详图 | 设施-01 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 3 | 一层空调平面 | 设施-02 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 4 | 二层空调平面 | 设施-03 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 5 | 三层空调平面 | 设施-04 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 6 | 屋顶层空调平面 | 设施-05 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 7 | 设备材料表 | 设施-06 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 8 | P6~9-P6~9 剖面图 | 设施-07 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 9 | P10~13-P10~13 剖面图 | 设施-08 | A | 2023.05 | 暖通 |

电气水专业

| 1 | 图纸目录 | DS-01 | A | 2023.05 | 电气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 通用说明（一） | DS-02 | A | 2023.05 | 电气 |
| 3 | 通用说明（二） | DS-03 | A | 2023.05 | 电气 |
| 4 | 火灾自动报警系统图 消防设备电源监控系统图 | DS-04 | A | 2023.05 | 电气 |
| 5 | 气体灭火系统图 | DS-05 | A | 2023.05 | 电气 |
| 6 | 配电箱系统图 | DS-06 | A | 2023.05 | 电气 |
| 7 | 一层消防平面图 | DS-07 | A | 2023.05 | 电气 |
| 8 | 二层消防平面图 | DS-08 | A | 2023.05 | 电气 |
| 9 | 三层消防平面图 | DS-09 | A | 2023.05 | 电气 |
| 10 | 四层消防平面图 | DS-10 | A | 2023.05 | 电气 |

EPS（部分楼栋）

电气专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录 | DS-01 | A | 2023.05 | 电气 |
| 2 | 滕骧楼EPS升级改造 | DS-02 | A | 2023.05 | 电气 |
| 3 | 颐德楼EPS升级改造 | DS-03 | A | 2023.05 | 电气 |
| 4 | 图书馆EPS升级改造（一） | DS-04 | A | 2023.05 | 电气 |
| 5 | 图书馆EPS升级改造（二） | DS-05 | A | 2023.05 | 电气 |
| 6 | 图书馆EPS升级改造（三） | DS-06 | A | 2023.05 | 电气 |
| 7 | 图书馆EPS升级改造（四） | DS-07 | A | 2023.05 | 电气 |
| 8 | 校医院EPS升级改造 | DS-08 | A | 2023.05 | 电气 |
| 9 | 体育馆EPS升级改造 | DS-09 | A | 2023.05 | 电气 |
| 10 | 榕园EPS升级改造 | DS-10 | A | 2023.05 | 电气 |
| 11 | 智源EPS升级改造 | DS-11 | A | 2023.05 | 电气 |
| 12 | 慧园EPS升级改造 | DS-12 | A | 2023.05 | 电气 |

弘远楼

给排水专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录、设计说明、地下室及二层消防改造平面图 | S-01 | A | 2023.05 | 给排水 |
| 2 | 三层消防改造平面图 | S-02 | A | 2023.05 | 给排水 |
| 3 | 四层、五层消防改造平面图 | S-03 | A | 2023.05 | 给排水 |

暖通专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录、图例、地下一层风平面图 | 设施-01 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 2 | 二层空调平面 | 设施-03 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 3 | 三层空调平面 | 设施-04 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 4 | 屋顶层空调平面 | 设施-05 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 5 | 设备材料表 | 设施-06 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 6 | P6~9-P6~9 剖面图 | 设施-07 | A | 2023.05 | 暖通 |
| 7 | P10~13-P10~13 剖面图 | 设施-08 | A | 2023.05 | 暖通 |

电气专业

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录 | DS-01 | A | 2023.05 | 电气 |
| 2 | 火灾自动报警系统图 | DS-02 | A | 2023.05 | 电气 |
| 3 | 气体灭火系统图 配电箱系统图 | DS-03 | A | 2023.05 | 电气 |
| 4 | 控制室配电平面图 | DS-04 | A | 2023.05 | 电气 |
| 5 | 控制室气体灭火平面图 | DS-05 | A | 2023.05 | 电气 |

二、技术、服务要求

1、工程施工质量（实质性要求）：国家现行施工验收规范合格标准并满足当地相关部门验收要求及采购人要求。

2、产品质量要求（实质性要求）：各项设备、材料为合格产品，需先向采购人现场代表、现场监理工程师提供样品，得到认可后方可进场。“三证”齐全，即产品合格证、质量保证书、检测报告，经验收合格方可投入使用。

3、技术标准和要求（实质性要求）：

3.1严把安装产品质量关,所有设备需提供符合有关国家标准检验合格的报告，并抽样复验，费用由承包人承担。

3.2主要设备及材料必须使用本项目设备材料品质档次要求表内的合格产品。

| 序号 | 名称、规格、型号 | 主要使用范围 | 品质要求 | 类似品牌要求（选用以下品牌档次及以上） | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统及消防联动系统 | 消防控制室 | 合格产品，系统设备选择应为同一品牌 | 海湾、泰和安、上海金盾 | 安装前检验 |
| 3 | EPS应急电源柜（含EPS蓄电池） | 配电间 | 合格产品 | 易事特、迪能、柏克 | 安装前检验 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 室内 | 合格产品，需和火灾自动报警系统联网 | 海湾、泰和安、上海金盾 | 安装前检验 |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 配电间 | 合格产品 | 萃联川消、 南京消防、 南京国泰 | 安装前检验 |
| 5 | 风机及控制箱 | 室内、屋面 | 合格产品 | 浙江上风、 浙江金盾风 机、绍兴上虞华成 | 安装前检验 |
| 6 | 防火卷帘门及附件 | 室内外 | 合格产品 | 四川青城、 四 川 亿 家 福、四川今龙头 | 安装前检验 |
| 7 | 铜芯电线、电缆 | 室内 | 合格产品 | 塔牌、美河、新蓉 | 安装前抽样检验 |

三、其他商务要求

1、工期（实质性要求）：60日历天

2、缺陷责任期（实质性要求）：24个月

3、分包（实质性要求）：不允许

4、履约保证金（实质性要求）：

4.1金额：成交价的10％。

4.2交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（包括网银转账，电汇等方式）

收款单位：西南财经大学。（履约保证金由采购人收取，采购代理机构不得代收）

开户行：中国建设银行股份有限公司四川省分行。

银行账号：51001837108051514771。

4.3交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

采用保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。保函内容应满足本采购文件中合同条款的相关规定，否则采购人有权拒绝，并按不递交履约保证金相关规定处理。

4.4履约保证金退还：履约担保采用支票、汇票、本票的，在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料(含结算资料)后28日内无息退还；采用保函（保险）的，担保应在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料(含结算资料)前有效。

5、其他商务要求（实质性要求）：详见第九章合同中约定的内容。