# 清华大学沉浸式环境模拟情感激发系统项目公开招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：清设招第20240032号（2341STC73952）

2.项目名称：清华大学沉浸式环境模拟情感激发系统项目

3.项目预算金额：1115万元、项目最高限价：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1沉浸式情境投影子系统1套： |  |  |
|  | 1.1沉浸式三维高清投影机 | 5台 | 视觉显示分辨率达到8K标准、投影亮度达到7000lm以上 |
|  | 1.2投影墙幕 | 3面 | 喷涂均匀度≥98%，涂层表面可多次清水冲洗 |
|  | 1.3硬件融合器 | 1套 | 支持不少于5个投影面的投影画面边界接缝立体融合 |
|  | 1.4渲染主机 | 4台 | 每台主机的CPU不少于12核心、20线程，主频不低于4GHz，内存≥64G，固态硬盘≥1T，显卡显存≥24G，性能不低于RTX4090 |
|  | 1.5主动式三维眼镜 | 20个 | 支持双目视差显示 |
|  | 1.6光学动作捕捉相机阵列 | 1套 | 动作捕捉系统分辨率不低于1.3MP，3D精度不低于±0.30mm，帧率不低于240FPS |
|  | 1.7三维动捕软件 | 1套 | 支持接收标记点的二维坐标数据，计算标记点的三维坐标，确定人体各部位的位置及朝向，实现对运动物体的定位和跟踪 |
|  | 1.8投影系统管理软件 | 1套 | 支持场景内容的一键启动、关闭、切换 |
|  | 1.9音响系统 | 1套 | 音箱系统支持专业监听级别的3D全影声 |
|  | 1.10万向跑步机 | 1台 | 采取主动式传动，可让人在无外力支撑的情况下实现原地行走，可朝向任何方向行走 |
|  | 2多平台情感激发子系统 | 1套 | 包含5个不同沉浸式场景，场景内容不得重复；5个场景内容总时长不得少于100小时。 |
|  | 3高精度仿真模拟子系统 | 1套 | 场景基于Unreal Engine5开发完成 |
|  | 4系统集成及配套软件 | 1套 | 支持多种控制终端，包括但不限于：鼠标键盘操作、手柄操作、指挥棒操作、手势操作、语音操作 |

设备用途介绍：沉浸式环境模拟情感激发系统可以提供仿真环境以模拟真实世界的场景，使人与机器在更贴近真实的情境下进行交互。模拟高危险、高成本、高难度的环境，帮助研究人员了解在这些情境下人机交互的特点和挑战。通过在模拟环境中收集用户行为数据，促进对用户行为的深入理解，为优化人机交互提供依据。改进机器对人类行为的理解和响应。在模拟环境中测试新的人机交互技术，通过沉浸式环境的测试，改进界面设计，使之更符合人类习惯和需求。利用模拟环境为智能系统提供训练场景，以更好地理解和适应不同人类行为。在仿真环境中测试智能系统的实际应用，评估其在真实情境下的可行性和效果。允许研究人员模拟高风险、高危险度的环境、紧急救援等，以便于研究和改进交互方式和技术。沉浸式环境模拟系统可以为不同领域的专家提供合作平台，推动跨领域的人机交互研究和创新。

注：投标人必须针对本项目所有内容进行投标，不允许拆分投标。

5.合同履行期限：合同签订后90日内完成设备交付并验收合格

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：■否；

3.2其他特定资格要求：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；

2）为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月12日至2024年4月19日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：中钢招标有限责任公司官网（http://tendering.sinosteel.com）。

3.方式：

（1）注册登录：请投标人在中钢招标有限责任公司官网（http://tendering.sinosteel.com）“投标人登录”栏目办理手续。未注册的投标人请先免费注册，电子平台将协助对注册信息进行一致性复核。投标人注册时填写的“申报人姓名、申报人手机号码”，应是本项目的联系人，在需要通知有关项目信息时，招标公司将依据投标人注册时填写的上述联系方式与投标人取得联系。投标人参与不同项目的经办人可在平台注册多个不同账户。（2）文件获取：请投标人凭注册的手机号码、密码登录，获取并下载电子文件（供应商如计划参与多个采购包，应按采购包分别获取并下载电子文件）。投标人应充分考虑平台注册、资料上传、平台复核、网上支付等流程所需的时间，务必在获取文件截止时间前完成所有手续，否则将无法保证获取招标文件。（3）纸质文件可与本项目联系人确定领取方式。（4）投标人注册、文件获取等系统操作问题可咨询010-86397110。

4.售价：500元/包。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年5月7日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：清华大学

地    址：清华大学华业大厦1区5层采购管理中心

联系方式：陶老师，010-62771138

2.采购代理机构信息

名 称：中钢招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

联系方式：010-62688251

3.项目联系方式

项目联系人：马娟娟、刘圣钰、聂娅琼、陈俊

电 话：010-62688223（获取文件、发票咨询）、010-62686390（项目问询）、liusy5@sstc20.com（项目问询）

中钢招标有限责任公司

2024年4月12日