	序号
	货物名称
	品牌型号、产地
	数量/单位
	谈判文件的参数和要求
	响应文件参数
	偏离情况

	1
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	11个
	630*630*220
	630*630*220
	无偏离

	2
	[bookmark: _GoBack]高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	35个
	630*630*180
	630*630*180
	无偏离

	3
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	7个
	484*484*220
	484*484*220
	无偏离

	4
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	27个
	484*484*180
	484*484*180
	无偏离

	5
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	8个
	484*484*150
	484*484*150
	无偏离

	6
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	4个
	320*320*220
	320*320*220
	无偏离

	7
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	32个
	525*905*69
	525*905*69
	无偏离

	8
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	32个
	310*525*69
	310*525*69
	无偏离

	9
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	64个
	310*905*69
	310*905*69
	无偏离

	10
	高效过滤器H13
	洁立达、芜湖
	10个
	484*484*220
	484*484*220
	无偏离

	合计
	
	
	230个
	
	
	



