| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、产地 | 数量/单位 | 谈判文件的参数和要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 11个 | 630*630*220 | 630*630*220 | 无偏离 |
| 2 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 35个 | 630*630*180 | 630*630*180 | 无偏离 |
| 3 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 7个 | 484*484*220 | 484*484*220 | 无偏离 |
| 4 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 27个 | 484*484*180 | 484*484*180 | 无偏离 |
| 5 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 8个 | 484*484*150 | 484*484*150 | 无偏离 |
| 6 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 4个 | 320*320*220 | 320*320*220 | 无偏离 |
| 7 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 32个 | 525*905*69 | 525*905*69 | 无偏离 |
| 8 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 32个 | 310*525*69 | 310*525*69 | 无偏离 |
| 9 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 64个 | 310*905*69 | 310*905*69 | 无偏离 |
| 10 | 高效过滤器H13 | 洁立达、芜湖 | 10个 | 484*484*220 | 484*484*220 | 无偏离 |
| 合计 |  |  | 230个 |  |  |  |