## 工程量清单
监狱医院部分区域改造项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
| (签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2024年05月06日 | 审核时间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:监狱医院部分区域改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 土建
2 | 安装部分
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 土建 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 一层
2 | 二层
3 | 三层
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 安装部分 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 拆除工程
2 | 一层
3 | 二层
4 | 三层
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 土建 一层 |  | 第1页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 土建 二层 |  | 第2页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
1.3 | 新建结构
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 土建 三层 |  | 第3页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 安装部分 拆除工程 |  | 第4页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 安装部分 一层 |  | 第5页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
1.2 | 给水系统
1.3 | 排水系统
1.4 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 安装部分 二层 |  | 第6页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给水系统
1.4 | 排水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 安装部分 三层 |  | 第7页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
一层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除墙面水泥漆 | m2 | 48.37
2 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除顶面水泥漆 | m2 | 17.22
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除原有钢制门(1000*2250) (2)<2.5m2 | 樘 | 1
4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)25km | m3 | 3.222
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面
5 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:2厚胶水粘合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5厚灰色塑胶地板(同质透芯) (3)详05J909-地12A/LD15 | m2 | 17.22
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:2厚自流平找平层 | m2 | 17.22
7 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)云多拉灰大理石门槛石 | m2 | 0.2
8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 0.2
9 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖砌筑400*400*100(高度为180mm) | m3 | 1.757
10 | 010404001002 | 垫层 | (1)回填陶粒碎渣层180mm厚 | m3 | 1.023
11 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 15.78
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:80厚C20细石混凝土 | m2 | 1.262
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300,直径10mm | t | 0.191
14 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 15.78
|  | 分部小计 |  |  | 70.633
踢脚
15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:60mm | m | 15.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)面层材料品种、规格、颜色:黑色铝合金踢脚线
墙面
16 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:刮耐水腻子2道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:刷白色无机涂料 2遍底漆2遍面漆 (3)详05J909-7D1/NQ13 | m2 | 39.822
天棚
17 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:铝扣板吊顶，规格为600×600×1 (3)压条材料种类、规格:铝板收边线 (4)详图集12J502-2-D19(暗架式) | m2 | 17.22
18 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:9.5mm厚石膏板 (2)18mm阻燃板基层 | m | 2.8
19 | 011403002001 | 窗帘盒油漆 | (1)油漆品种、遍数:刷白色无机涂料 2遍底漆2遍面漆 | m | 2.8
门窗
20 | 010802004001 | 防盗门 | (1)成品灰色钢制门及门套 (2)1000宽X2250高 | m2 | 2.25
21 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)白色烤漆板柜体柜体长3m高2.2 | 个 | 1
二层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除墙体(高度为3500mm) | m3 | 1.705
23 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除原有混凝土垫高层(200mm) | m3 | 1.382
24 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除阳台/卫生间区域地面瓷砖及粘合层 | m2 | 15.705
25 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除阳台/卫生间区域墙面砖(1800mm高) | m2 | 39.26
26 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除墙面水泥漆 | m2 | 360.405
27 | 011608001007 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除顶面水泥漆 | m2 | 215.09
28 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除原有钢制推拉门(规格为900*220 | 樘 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0mm) (2)门窗面积:<2.5m2
29 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)拆除原有钢制门(规格为800*2200mm) (2)门窗面积:<2.5m2 | 樘 | 1
30 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)拆除铝合金玻璃窗(2500*1650,离地1米) (2)门窗面积:>4m2 | 樘 | 4
31 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:25km | m3 | 35.045
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面
32 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | (1)病房 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5厚灰色塑胶地板(同质透芯) (3)压线条种类:橡胶条压边 (4)详05J909-地12A/LD15 | m2 | 153.559
33 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)病房 (2)找平层砂浆配合比、厚度:2厚自流平找平层 | m2 | 153.559
34 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)云多拉灰大理石门槛石 | m2 | 0.07
35 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)门槛石 (2)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 0.07
36 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)CT-2 卫生间 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆粘合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600暖灰色仿石砖贴饰 (4)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 6.55
37 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 18.62
|  | 分部小计 |  |  | 332.428
墙面
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)15mm厚水泥纤维板基层 (2)30厚阻燃皮革防撞软包(浅咖色) | m2 | 361.564
39 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:墙面300*600暖灰色仿石砖贴 | m2 | 31.26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
饰 (2)缝宽、嵌缝材料种类:美缝
|  | 分部小计 |  |  | 392.824
天棚
40 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 (3)详图集12J502-2-D19(暗架式) | m2 | 149.098
41 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)轻钢龙骨石膏板面刷白色无机涂料 (2)详05J909-棚26D1/DP14 | m2 | 149.098
42 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:9.5mm厚石膏板 (2)18mm阻燃板基层 | m | 26.8
43 | 011403002002 | 窗帘盒油漆 | (1)刷白色无机涂料 | m | 26.8
门窗
44 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)原有门窗增加铝合金纱窗 | m2 | 60.18
45 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)不锈钢门(500*700*50) | m2 | 0.84
46 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)不锈钢门(700*700*50) | m2 | 0.84
47 | 010802004002 | 防盗门 | (1)成品灰色钢制门及门套 (2)900宽X2250高 | m2 | 12.15
其他
48 | 011505002001 | 晒衣架 | (1)不锈钢晾衣架 (2)衣杠长度2700mm | 个 | 6
49 | 010607003001 | 成品雨篷 | (1)材料品种、规格:铝合金框架+6mm厚PC耐力板雨棚 (2)雨蓬宽度:1m | m2 | 20.6
50 | 011501011003 | 矮柜 | (1)矮床板(白色烤漆板) | 个 | 6
新建结构 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
51 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:3.6 (3)专用砂浆M5.0 | m3 | 7.29
52 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级: | m3 | 0.07
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
C25
53 | 010503005001 | 过梁 | (1)预拌非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 0.177
54 | 010503004001 | 圈梁 | (1)300mm高C20素砼反梁 | m3 | 0.563
55 | 010503004002 | 圈梁 | (1)2.65m结构圈梁 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C25 | m3 | 0.483
56 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)交接处挂宽度200的钢丝网 | m2 | 8.4
57 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲位垫高 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 0.276
58 | 010404001001 | 垫层 | (1)蹲位回填陶粒碎渣 | m3 | 2.484
|  | 分部小计 |  |  | 19.743
59 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300,直径6mm | t | 0.036
60 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300,直径10mm | t | 0.007
61 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300,直径12mm | t | 0.012
62 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300,直径14mm | t | 0.133
三层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
63 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有墙体 (2)规格:1200*1200;离地1米 | m3 | 0.864
64 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有墙体 (2)拆除高度为:1米以上拆除(高度2500mm);保留墙体高度1米 | m3 | 0.7
65 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:25km | m3 | 2.346
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗
66 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:65系列铝合金边框 (2)6+12A+6钢化中空玻璃固定窗 | m2 | 4.32
67 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)65系列铝合金边框 (2)12mm钢化中空玻璃固定窗隔断 | m2 | 5.04
68 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:65系 | m2 | 1.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
列铝合金边框 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化中空玻璃固定窗
69 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:玻璃地弹簧门（含五金配件） (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 | 5.83
70 | 010804005001 | 金属格栅门 | (1)三层楼梯间新做双开门 (2)30*60*3厚镀锌方管面喷灰色氟碳漆 (3)φ15mm*3厚镀锌圆管面喷灰色氟碳漆 (4)40*60*3厚镀锌方管面喷灰色氟碳漆 | 樘 | 1
71 | 011401002001 | 金属门油漆 | (1)油漆品种、遍数:灰色氟碳漆 | m2 | 5.423
其他
72 | 011505002002 | 晒衣架 | (1)不锈钢晾衣架 | 个 | 4
73 | 010607003002 | 成品雨篷 | (1)材料品种、规格:铝合金框架+6mm厚PC耐力板雨棚 (2)雨蓬宽度:1m | m2 | 18.2
74 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)包立管 (2)基层材料种类、规格:水泥板包管到顶 (3)面层材料品种、规格、颜色:白色无机涂料 | m2 | 81.606
安装部分 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气
75 | 030404035036 | 插座 | (1)名称:原插座位拆除 | 个 | 2
76 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)名称:原灯位拆除 | 套 | 3
给水
77 | 031001007057 | 复合管 | (1)拆除室内钢塑复合管DN50 | m | 12.3
78 | 031001007058 | 复合管 | (1)拆除室内钢塑复合管DN50 | m | 6.2
79 | 031001007059 | 复合管 | (1)拆除室内钢塑复合管DN25 | m | 3.1
80 | 031001006134 | 塑料管 | (1)拆除室内塑料给水管DN15 | m | 62.5
81 | 031001006135 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR | m | 10.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
给水管(电热熔连接)DN20 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装
82 | 031001006136 | 塑料管 | (1)拆除室内塑料给水管DN25 | m | 17.66
83 | 031001006137 | 塑料管 | (1)拆除室内塑料给水管DN32 | m | 2.65
排水
84 | 031001006138 | 塑料管 | (1)拆除室内塑料排水管De75 | m | 13.56
85 | 031001006139 | 塑料管 | (1)拆除室内塑料排水管De110 | m | 11.12
一层 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
86 | 030411001127 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN25 | m | 2.5
87 | 030411001128 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG16 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 11.59
88 | 030411001129 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG16明 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 12.14
89 | 030413001033 | 铁构件 | (1)名称：明敷电气管道支吊架制作、安装 | kg | 1.445
90 | 030411004078 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 78.69
91 | 030411004079 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽 | m | 294.63
92 | 030412005023 | 荧光灯 | (1)名称:led灯盘 (2)型号:白光48W (3)规格:600×600 | 套 | 2
93 | 030404034029 | 照明开关 | (1)名称:二位单极开关10A | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:暗装
94 | 030404035037 | 插座 | (1)名称:单相二加三安全型暗插座10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 4
95 | 030404035038 | 插座 | (1)名称:单相二加三安全型暗插座10A (2)安装方式:埋地安装 | 个 | 1
96 | 030404035039 | 插座 | (1)名称:单相三极安全型暗插座16A (2)安装方式:暗装 | 个 | 1
97 | 030411006074 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 7
98 | 030411006075 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 5
99 | 030413002044 | 凿(压)槽 | (1)墙面刨沟、修复 | m | 7.65
100 | 030413002045 | 凿(压)槽 | (1)地面刨沟、修复 | m | 2.04
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
101 | 031001007060 | 复合管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)规格、压力等级:钢塑复合管(螺纹连接)DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 13.35
102 | 031001007061 | 复合管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)规格、压力等级:钢塑复合管(螺纹连接)DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 7.04
103 | 031001006140 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR给水管(电热熔连接)DN15 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 1.54
104 | 031001006141 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 | m | 1.11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR热水管(电热熔连接)DN15 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装
105 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作、安装 | kg | 37.485
106 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 二遍) (3)一般钢结构(调和漆 二遍) | kg | 37.485
107 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)埋地管道刷油 (2)手工除锈 (3)冷底子油一道，热沥青二道 | m2 | 3.951
108 | 031003001057 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
109 | 031003001058 | 螺纹阀门 | (1)类型:止回阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
110 | 010101007015 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 13.35
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
111 | 031001006142 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC排水管(粘接)De75 (4)连接形式:粘接连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 4.27
112 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:不锈钢密闭地漏DN50 | 个 | 1
113 | 031004003015 | 洗脸盆 | (1)附件名称、数量:详图集09S304-62 (2)名称:自闭式水嘴洗手盆 | 组 | 1
114 | 010101007016 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m | m | 3.27
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
深)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
115 | 030411001130 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG16 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 8.55
116 | 030411001131 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG16 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 13.95
117 | 030413001034 | 铁构件 | (1)名称：明敷电气管道支吊架制作、安装 | kg | 1.66
118 | 030411001132 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN20 | m | 1
119 | 030505005007 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格:SYV-75-5 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:管内 | m | 7.65
120 | 030505005008 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格:SYV-75-5 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:桥架 | m | 31.06
121 | 030502005015 | 双绞线缆 | (1)名称:UTP6 (2)敷设方式:管内 | m | 29.43
122 | 030502005016 | 双绞线缆 | (1)名称:UTP6 (2)敷设方式:线槽 | m | 88.5
123 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:4对双绞线缆 | 链路/点 | 2
124 | 030411004080 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYY (5)配线部位:管内 | m | 7.65
125 | 030411004081 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYY (5)配线部位:线槽 | m | 31.06
126 | 030502012007 | 信息插座 | (1)名称:宽带出线座(内网) (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:信息插座底盒(接线盒) | 个 | 1
127 | 030502012008 | 信息插座 | (1)名称:语音+数据双口信息插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)底盒材质、规格:信息插座底盒(接线盒)
128 | 030411006076 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2
129 | 030411006077 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1
130 | 030413002046 | 凿(压)槽 | (1)墙面刨沟、修复 | m | 8.55
二层 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
131 | 030411001133 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN15 | m | 38.5
132 | 030411001134 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG16 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 29.4
133 | 030411001135 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG16明 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 100.22
134 | 030411001136 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 24.7
135 | 030411001137 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20明 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 35.02
136 | 030413001035 | 铁构件 | (1)名称：明敷电气管道支吊架制作、安装 | kg | 16.269
137 | 030411004082 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 746.38
138 | 030411004083 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽 | m | 352.95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
139 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)名称:led灯盘 (2)型号:白光48W (3)规格:600×600 | 套 | 22
140 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:12W (3)规格:φ120 | 套 | 3
141 | 030404034030 | 照明开关 | (1)名称:一位单极开关10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 7
142 | 030404034031 | 照明开关 | (1)名称:二位单极开关10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 12
143 | 030404034032 | 照明开关 | (1)名称:风扇调速开关 (2)仅计安装费 | 个 | 12
144 | 030404035040 | 插座 | (1)名称:单相二加三安全型暗插座10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 10
145 | 030411006078 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 41
146 | 030411006079 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 5
147 | 030411006080 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 52
148 | 030404036001 | 其他电器 | (1)规格:60W/250V (2)名称:排气扇 (3)安装方式:顶板安装 | 台 | 9
149 | 030404033001 | 风扇 | (1)规格:70W (2)名称:摇头风扇(外带塑料保护罩) (3)安装方式:嵌顶 (4)配套风扇调速开关 | 台 | 13
150 | 030413002047 | 凿(压)槽 | (1)墙面刨沟、修复 | m | 57.1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
151 | 030411001138 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN15 | m | 3
152 | 030411001139 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:DN16 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1.1
153 | 030413001036 | 铁构件 | (1)名称：明敷电气管道支吊架制作、安装 | kg | 0.131
154 | 030411004084 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 36.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYY (5)配线部位:线槽
155 | 030411004085 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYY (5)配线部位:管内 | m | 9.65
156 | 030502005017 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)敷设方式:管内 (3)规格:UTP6 | m | 13.25
157 | 030502005018 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)敷设方式:线槽 (3)规格:UTP6 | m | 36.8
158 | 030502019007 | 双绞线缆测试 |  | 链路/点 | 2
159 | 030411004086 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYYP (5)配线部位:管内 | m | 9.65
160 | 030411004087 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYYP (5)配线部位:线槽 | m | 36.8
161 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:巡更点 | 套 | 3
162 | 030904003001 | 按钮 | (1)名称:手动报警按钮 | 个 | 3
163 | 030904004001 | 消防警铃 | (1)名称:声光报警器 | 个 | 3
164 | 030411006081 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 6
165 | 030411006082 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 6
166 | 030413002048 | 凿(压)槽 | (1)墙面刨沟、修复 | m | 9.2
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
167 | 031001007062 | 复合管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)规格、压力等级:钢塑复合管(螺纹连接)DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 3.1
168 | 031001007063 | 复合管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)规格、压力等级:钢塑复合管(螺纹连 | m | 6.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接)DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
169 | 031001007064 | 复合管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)规格、压力等级:钢塑复合管(螺纹连接)DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 12.3
170 | 031001006143 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR给水管(电热熔连接)DN15 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 7.86
171 | 031001006144 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR给水管(电热熔连接)DN20 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 0.66
172 | 031001006145 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR给水管(电热熔连接)DN25 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 0.78
173 | 031001006146 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR给水管(电热熔连接)DN32 (4)连接形式:热熔连接 | m | 3.87
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装
174 | 031001006147 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR给水管(电热熔连接)DN50 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 20.2
175 | 031001006148 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR热水管(电热熔连接)DN15 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 7.76
176 | 031001006149 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR热水管(电热熔连接)DN20 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 2.54
177 | 031001006150 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR热水管(电热熔连接)DN25 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)管件及嵌铜管件安装 | m | 0.78
178 | 031003020001 | 成品水表箱 | (1)材质:不锈钢 (2)规格:300×500×100 (3)名称:阀门箱 | 个 | 1
179 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)附件名称、数量: | 套 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
详图集09S304-128 (2)名称:埋入式单柄混水阀淋浴器
180 | 031003001059 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
181 | 031003001060 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
182 | 031003001061 | 螺纹阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
183 | 031003001062 | 螺纹阀门 | (1)类型:止回阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
184 | 031003001063 | 螺纹阀门 | (1)类型:止回阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
185 | 031003001064 | 螺纹阀门 | (1)类型:止回阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
186 | 031002003015 | 套管 | (1)名称、类型:穿楼板套管 (2)规格:DN32 | 个 | 3
187 | 031002003016 | 套管 | (1)名称、类型:穿楼板套管 (2)规格:DN50 | 个 | 3
188 | 030413002049 | 凿(压)槽 | (1)墙面刨沟、修复 | m | 50.83
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
189 | 031001006151 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC排水管(粘接)De75 (4)连接形式:粘接连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 5.18
190 | 031001006152 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC排水管(粘接)De110 (4)连接形式:粘接连 | m | 14.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
191 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:网框式地漏DN50 | 个 | 2
192 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:不锈钢密闭地漏DN50 | 个 | 1
193 | 031004006001 | 大便器 | (1)附件名称、数量:详图集09S304-87 (2)名称:自闭式冲洗阀蹲便器 (3)不带存水弯 | 组 | 9
194 | 031004003016 | 洗脸盆 | (1)附件名称、数量:详图集09S304-62 (2)名称:自闭式水嘴洗手盆 | 组 | 3
195 | 030413003015 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) (2)堵洞(公称直径50mm以内) | 个 | 6
196 | 030413003016 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 9
三层 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
197 | 030411001140 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN15 | m | 2
198 | 030411001141 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:DN16 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1.1
199 | 030413001037 | 铁构件 | (1)名称：明敷电气管道支吊架制作、安装 | kg | 0.131
200 | 030411004088 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYY (5)配线部位:管内 | m | 19.47
201 | 030411004089 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:RYY (5)配线部位:线槽 | m | 1.1
202 | 030502005019 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)敷设方式:管内 (3)规格:UTP6 | m | 1.1
203 | 030502005020 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)敷设方式:线槽 | m | 19.47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:UTP6
204 | 030502019008 | 双绞线缆测试 |  | 链路/点 | 2
205 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:视频监控摄像头 (2)安装方式:吸顶 | 台 | 2
206 | 030411006083 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2
207 | 030411006084 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)规格:86H50 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
土建
一层
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 装饰工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 拆除工程
3.2 | 装饰工程
二层
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
1.3 | 新建结构
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 装饰工程
2.3 | 新建结构
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 拆除工程
3.2 | 装饰工程
3.3 | 新建结构
三层
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 装饰工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 拆除工程
3.2 | 装饰工程
安装部分
拆除工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 拆除工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
一层
1 | 安全文明施工费
1.1 | 强电工程
1.2 | 给水系统
1.3 | 排水系统
1.4 | 弱电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 强电工程
2.2 | 给水系统
2.3 | 排水系统
2.4 | 弱电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 强电工程
3.2 | 给水系统
3.3 | 排水系统
3.4 | 弱电工程
二层
1 | 安全文明施工费
1.1 | 强电工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给水系统
1.4 | 排水系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 强电工程
2.2 | 弱电工程
2.3 | 给水系统
2.4 | 排水系统
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 强电工程
3.2 | 弱电工程
3.3 | 给水系统
3.4 | 排水系统
三层
1 | 安全文明施工费
1.1 | 弱电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 弱电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 弱电工程
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
一层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)搬运内容:拆除垃圾运下楼 (2)搬运距离:1层 | 项 | 1
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011708001003 | 二次搬运 | (1)搬运内容:装饰材料运上楼 (2)搬运距离:1层 | 项 | 1
新建结构 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:新建砌体墙 (2)搭设高度:3.6-4m | m2 | 84.549
4 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6-4m | m2 | 1.4
5 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:2.7m | m2 | 3.54
6 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)素砼反梁模板 | m2 | 11.254
7 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)结构圈梁模板 | m2 | 9.663
三层 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011708001002 | 二次搬运 | (1)搬运内容:拆除垃圾运下楼 (2)搬运距离:2层 | 项 | 1
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011708001004 | 二次搬运 | (1)搬运内容:装饰材料运上楼 (2)搬运距离:2层 | 项 | 1
安装部分 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017067 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
一层 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017068 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017069 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017070 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017071 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
二层 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 031301017072 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 031301017073 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 031301017074 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 031301017075 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
三层 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
19 | 031301017076 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：监狱医院部分区域改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---