中华人民共和国福州机场出入境边防检查站

竞争性磋商文件

（预公告稿）

项目名称：福州机场出入境边防检查站执法办案管理中心改造工程

项目编号：XFZB-2025-FZ62

采购人：中华人民共和国福州机场出入境边防检查站

采购代理机构: 福建信发招标代理有限公司

2025年7月

目   录

第一章 采购邀请书 ·····························3

竞争性磋商采购公告····························3

第二章 竞争性磋商须知···························6

第1节  竞争性磋商须知前附表·························6

一、 磋商小组·······························10

二、 磋商程序·······························10

三、综合评分的标准和方法·······························11

四、评审报告·······························16

五、其他规定·······························17

第2节 竞争性磋商须知·······························18

一、总则·································18

二、竞争性磋商文件····························19

三、响应文件编制·····························20

四、竞争性磋商······························24

五、合同授予·······························27

六、询问、质疑与投诉···························28

七、有关信息公告和监督部门·····························30

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容·················30

第三章 采购内容及要求···························31

第四章 合同主要条款及格式·························34

第五章 首次响应文件格式···························37

注：本竞争性磋商文件共87页（包含封面及目录），请供应商领取竞争性磋商文件时自行核对，如发现缺、损等情况，及时向福建信发招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

中华人民共和国福州机场出入境边防检查站已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用竞争性磋商方式组织福州机场出入境边防检查站执法办案管理中心改造工程（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建信发招标代理有限公司开展竞争性磋商活动。

1.项目名称：福州机场出入境边防检查站执法办案管理中心改造工程。

2.项目编号：XFZB-2025-FZ62。

3.采购内容及要求：

采购包预算金额（元）:3048221

采购包最高限价（元）: 2968318

采购包保证金金额（元）:29683

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 标的金额 （元） | 数量 | 所属行业 | 磋商保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福州机场出入境边防检查站执法办案管理中心改造工程 | 2968318 | 1项 | 建筑业 | 29683 |

4.采购项目需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于项目。节能产品，不适用于项目。环境标志产品，不适用于项目。信息安全产品，不适用于项目。小型、微型企业，适用于项目。监狱企业，适用于项目。促进残疾人就业，适用于项目。信用记录，适用于项目，按照下列规定执行：（1）供应商针对“信用信息查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。（2）查询结果的审查：①由磋商小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录（以下简称：“由磋商小组的查询结果”）。②因上述网站原因导致由磋商小组无法查询供应商人信用记录的（由磋商小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③若此项规定与竞争性磋商文件其他部分有矛盾的，以此项规定为准。④查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。其他政策：详见竞争性磋商文件。

5.供应商的资格要求：

5.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

包1：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格要求1 | 供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》复印件。 |
| 其他资格要求2 | 供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。须提供注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书B证及提交响应文件前六个月（不含响应截止时间当月）内任一个月由供应商为其缴纳的社会保险凭据复印件。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | ①本项目专门面向符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微企业。供应商须提供《中小企业声明函》。供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型。②监狱企业视同小型、微型企业，供应商为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。注：本项目为工程类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 |
| 资格承诺函 | 根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购(2024)6号）的规定，依法在福建省参与政府采购活动的供应商，鼓励提供《政府采购供应商资格承诺函》(格式见“第五章响应文件格式”的“福建省政府采购供应商资格承诺函”)，在投标(响应)文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料（证明材料指法人或者其他组织的营业执照等证明文件、财务状况报告证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。 |

5.3是否接受联合体形式的响应磋商：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

6、报名

6.1报名期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

6.2竞争性磋商文件售价100元人民币，售后不退。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费；采购代理机构不对邮寄过程中的遗失负责。参加本项目投标的供应商必须购买本竞争性磋商文件。购买方式可通过直接到采购代理机构购买或通过传真和电子邮件购买，未购买竞争性磋商文件的供应商投标将被拒绝。

通过传真和电子邮件购买的，潜在供应商须将购买标书费用通过电汇或转帐形式汇入磋商公告中注明的采购代理机构银行账户，同时将电汇或转账底单及参加投标的项目名称、项目编号、合同包号、单位名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱和单位地址填写清楚并加盖供应商公章发送至采购代理机构。

7、竞争性磋商文件的获取

7.1竞争性磋商文件提供期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2获取地点及方式：福建信发招标代理有限公司（福州市晋安区华林路257号福侨大厦14层（斗门地铁站C出口步行150米）。

8、投标截止

8.1磋商截止时间：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2供应商应在首次响应文件递交截止时间将密封的纸质响应文件送达竞争性磋商文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。

9、磋商时间及地点：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

10、竞争性磋商公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起3个工作日。

11、采购人：中华人民共和国福州机场出入境边防检查站

联系人：孙警官

联系电话：0591-28615768

采购人地点：福州市长乐区漳港街道翔通一路7号

代理机构：福建信发招标代理有限公司

地  址：福州市晋安区华林路257号福侨大厦14层（斗门地铁站C出口步行150米）

联系人：陈爱光

联系方法：0591-88002309

附1：购买采购文件和提交磋商保证金的银行账户信息

磋商保证金账户

开户名称：福建信发招标代理有限公司

开户银行：福建海峡银行福州鼓楼支行

银行账号：100026211970010002。

特别提示

1、供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。 2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的磋商保证金”。

第二章  竞争性磋商须知

第1节  竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求： 包1： 明细; 描述. a1磋商响应声明; 详见声明函. a2单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. a4财务状况报告; 供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2024年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。. a5依法缴纳税收的相关材料; 供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. a7具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); 采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。. a8参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; 重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. a9中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）; 供应商应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。. a10信用信息查询结果; 信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. a11磋商保证金. 特定资格条件： 包1： 明细; 描述. 其他资格要求1; 供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》复印件。. 其他资格要求2; 供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。须提供注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书B证及提交响应文件前六个月（不含响应截止时间当月）内任一个月由供应商为其缴纳的社会保险凭据复印件。. 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）; ①本项目专门面向符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微企业。供应商须提供《中小企业声明函》。供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型。②监狱企业视同小型、微型企业，供应商为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。注：本项目为工程类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。. 资格承诺函; 根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购(2024)6号）的规定，依法在福建省参与政府采购活动的供应商，鼓励提供《政府采购供应商资格承诺函》(格式见“第五章响应文件格式”的“福建省政府采购供应商资格承诺函”)，在投标(响应)文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料（证明材料指法人或者其他组织的营业执照等证明文件、财务状况报告证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：包1：不接受； |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会： 不组织，自行安排，开放日为本项目报名截止时间后第1个工作日 基于本次采购项目的特点，为了确保各供应商真正了解本次项目的实际需求，潜在供应商可对本项目进行实地踏勘，各供应商应综合考虑在投标报价内。采购人对供应商实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由在供应商自行承担。供应商可自行决定是否前往勘察，因供应商未进行现场勘察造成的不利后果由供应商自行承担。①供应商现场踏勘时应随带的资料：本单位介绍信原件。②勘察时间为本项目报名截止时间后第1个工作日上午9:30-11:30（节假日除外，如遇节假日，时间往后推算）④勘查联系人：林警官 ；联系电话：0591-28620101/18759132948。 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准； 其他：无。 |
| 6 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求： 无。 |
| 7 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份。 |
| 8 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容： 无。 |
| 9 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： 参加磋商活动的供应商代表应当在规定的磋商地点等待，并根据磋商小组的要求和安排配合相应磋商工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照磋商小组要求参加磋商的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可磋商小组在磋商活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响磋商小组依法开展后续相应竞争性磋商活动。 |
| 11 | 18.1 | 合同签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 12 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： 中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 |
| 13 | 23.1 | 本项目监督管理部门：中华人民共和国福州机场出入境边防检查站采购监督部门。 |
| 14 | 24.1 | 履约保证金：具体详见第三章“4、是否收取履约保证金”要求 |
| 15 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、本项目由成交人支付代理服务费。 2、其他： 1）代理服务费收费标准：①收费标准以成交金额为基准，按差额定率累进法计算的8折计取服务费，具体参考以下收费标准： 100(万元)以下：1.0%；100-500（万元）:0.7%。；②代理服务费缴交账号： 开户名：福建信发招标代理有限公司 开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行， 账 号：100026211970010002。2)供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和磋商小组的行为，将取消其成交资格，其磋商保证金将不予退还。若在成交后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评审过程中无论是否有对原件进行核实，供应商都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 3） 供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。4）信用记录查询及使用：4.1、信用记录查询渠道及截止时点：磋商小组将在提交响应文件截止时间截止后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录。4.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：磋商小组将记录、打印各供应商的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。4.3信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其在资格性检查中将不合格。5）接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：5.1接收质疑函原件的方式：现场方式；5.2接收质疑函的联系部门：办公室；5.3接收质疑函的联系电话：0591-88002309；5.4接收质疑函的通讯地址：福州市晋安区华林路257号福侨大厦14层（斗门地铁站C出口步行150米福建信发招标代理有限公司。6）关于“成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告”补充说明：经审计的上一年度的年度财务报告是指经审计的2024年度的财务报告复印件。7）供应商针对竞争性磋商文件中资格证明文件“财务状况报告”若选择提供资信证明复印件的，无需提供其开户（基本存款账户）许可证复印件，若此项规定与竞争性磋商文件其他部分有矛盾的，以此项规定为准。8）供应商最后报价不能高于首次报价，若高于首次报价应以其首次报价为准。9）经磋商小组评审，在提交的响应文件全部满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商不少于三家的前提下，按各合格供应商评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选人。 |

专项附件：        评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表0人由采购人派出，评审专家3人由福建省政府采购评审专家库产生。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交供应商候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

无。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1＋F2＋F3＋F4（若有），其中：F1指价格项评审因素总得分、F2指技术项评审因素总得分、F3指商务项评审因素总得分，F4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）报价部分评分F1           满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

（二）技术部分评分F2           满分60分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、响应情况 | 45分 | 根据各供应商所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料等方面情况，对照竞争性磋商文件的要求，由评委按以下标准评定：①供应商响应文件完全满足竞争性磋商文件第三章“二、技术和服务要求”要求的，得满分45分。②以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则响应无效；以“▲”标示的为重要技术参数要求，共 10项，每负偏离一项扣3分，正偏离不加分；③其他未以符号标示的技术参数要求，共30 项，每负偏离一项扣0.5分，正偏离不加分。扣完为止【注：①竞争性磋商文件技术相关要求中若有要求供应商提供截图或视频或图片或网址链接或相应产品证书或检测报告等相关佐证材料的条款，供应商未提供或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，磋商小组将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。②供应商必须根据该评审内容，对照竞争性磋商文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于供应商的评判（负偏离）。③凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术或服务要求条款，无论是否隶属于上一级编号。】 |
| 2、施工现场组织机构设计 | 3分 | 根据各供应商提供的施工现场组织机构设计健全、合理，部门、人员职责分工明确，主要负责人(项目经理、副经理、技术负责人)工作经验丰富情况，由评委进行打分：施工现场组织机构设计健全、合理，部门、人员职责分工明确，主要负责人(项目经理、副经理、技术负责人)工作经验丰富的得3分； 施工现场组织机构设计较健全、合理，部门、人员职责分工较明确，主要负责人(项目经理、副经理、技术负责人)工作经验较丰富的得2分； 施工现场组织机构设计一般，部门、人员职责分工不明确，主要负责人(项目经理、副经理、技术负责人)工作经验不丰富的得1分；未提供的不得分。 |
| 4、项目质量管理 | 2分 | 根据各投标人的项目质量管理组织机构健全，项目质量目标明确，各级人员的质量责任明确，质量管理和质量保证措施合理、可行情况等方案，由评委进行打分：方案完整、全面、合理科学的得2分；方案较完整、较全面、较合理科学的得1.5分；方案不够完整、不够全面、不够合理科学的得1分；未提供的不得分。 |
| 5、安全目标、安全管理和保证安全 | 2分 | 根据各投标人的项目的安全目标、安全管理和保证安全的措施方案情况，由评委进行打分：方案完整、全面、合理科学的得2分；方案较完整、较全面、较合理科学的得1.5分；方案不够完整、不够全面、不够合理科学的得1分；未提供的不得分。 |
| 6、技术方案 | 3分 | 根据各供应商对现场实际情况的深入分析，对本项目内容和特点进行总体分析，提供的技术方案内容，由评委进行打分：方案完整、全面、合理科学并与实际情况相符的得3分；方案较完整、较全面、较合理科学并与实际情况相符的得2分；方案不够完整、不够全面、不够合理科学的得1分；方案与实际情况不相符或未提供的不得分。 |
| 7、人员管理规章制度 | 2分 | 根据各投标人制定的人员管理规章制度是否齐全、合理，是否满足本项目需求，由评委进行打分：方案完整、全面、合理科学的得2分；方案较完整、较全面、较合理科学的得1.5分；方案不够完整、不够全面、不够合理科学的得1分；未提供的不得分。 |
| 8、装修效果图 | 3分 | 根据各供应商提供的执法办案区（包含登记服务大厅、讯问询问室、特殊询问室、候问室、三合一室）最终装修效果图，针对所提供效果图完整性、是否合理，整体装饰效果、是否满足本项目需求，由评委打分：效果图完整、合理，整体装饰效果好，与实际情况相符的得3分；效果图较完整、设计较合理，整体装饰效果较好的，与实际情况相符的得2分；效果图不完整、设计一般，整体装饰效果一般的得1分；未提供或与实际情况不相符的不得分。 |

（三）商务部分评分F3        满分10分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、售后服务方案 | 3分 | 根据各供应商针对本项目所提供的售后服务方案，包括具体的具体售后服务内容、维修方式、专业人员配备情况及现有维修服务能力、备品备件、质保期后维修服务的项目及费用承诺等方面情况，由评委横向比较后打分：提供的方案完整、详细具体、合理可行、满足本项目需求的得3分；提供的方案基本完整、较为详细具体、基本合理可行的得2分；提供的方案较为简单、合理可行性一般的得1分；差的和未提供的不得分。 |
| 2、质保期 | 3分 | 根据供应商承诺在满足竞争性磋商文件免费质保期(1年)的基础上每延长壹年保修得1.5分，最高3分。未承诺的不得分。 |
| 3、培训和维护培训方案 | 3分 | B3.根据各供应商提供的使用培训和维护培训方案进行评分：提供的使用培训和维护培训方案完整、详细、具体、可行性强、满足本项目需求的得3分；提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得2分；提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的得1分；未提供不得分。 |
| 4、技术支持和售后服务能力 | 1分 | 考虑到售后服务的便捷性及稳定性，投标人承诺接到采购人通知后在60分钟内（含）到达项目服务现场的得1分，提供承诺函，未提供的不得分。 |

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：

无。

第2节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交（除磋商文件相应章节已有规定之外。）

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。

14.2.2其他情形

包：1

包一般情形

无

技术符合性

明细

技术部分“★”标示的内容存在负偏离。

违反竞争性磋商文件中载明“响应无效”条款的规定。

属于竞争性磋商文件规定磋商小组应否决其响应的情形。

商务符合性

明细

供应商未在竞争性磋商文件中完全响应竞争性磋商文件第三章采购内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的。

违反竞争性磋商文件中载明“响应无效”条款的规定。

属于竞争性磋商文件规定磋商小组应否决其响应的情形。

附加符合性

无

价格符合性

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交供应商应当自中标通知书发出之日起30个日历日内。按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第11项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第12项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交供应商在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表第13项规定。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交供应商无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交供应商拒绝与采购人签订合同，该成交供应商将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第14项。

第三章  采购内容及要求

一、项目概述

1、项目名称：福州机场出入境边防检查站执法办案管理中心改造工程

2、报价要求

本项目供应商须在响应文件中进行首次分项报价，供应商须完全满足竞争性磋商文件附件工程量清单和施工图纸及相关材料所有要求，不得减项、不得负偏离，不得修改品目和数量，否则按无效响应处理。最终报价只需进行总价报价，无须进行最终的分项报价，最终的分项报价按最终报价总价与首次的报价总价的比例统一下浮。供应 商须注意暂列金、暂估价不进行下浮（其中暂列金额为：45000元，专业工程暂估价为：158000元，税率：9%。）。

备注：

1、供应商可按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。评审与中标以合同包为单位。

2、供应商的报价为在工程项目建设期和保修期内，完成竞争性磋商文件规定的工作内容的各项费用，包括但不限于：人工费、设备材料费、施工机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、内线范围场地施工配合费、移交前的维护及代购材料的现场保管费、政策性文件规定调整及合同包含的所有风险、责任等其它各项费用。

3、本工程为交钥匙工程。

4、项目最终结算价格以采购人委托的第三方造价咨询机构出具的审计报告决算金额为准，中标人应无条件配合第三方造价咨询机构做好审计工作。

5、由于此项目与采购人另行采购的设备在同一场地实施，并需联合调试部署，供应商应配合设备供货商做好设备联调以及其他需要配合实施的工作。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★（一）工程的施工；具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据。（工程量清单详见附件）

（二）采购标的需实现的功能

1、在执法办案场所设置办案区、合成作战区、案卷管理区、涉案财物管理区，打造合成作战及其他辅助支撑功能于一体的“一站式”办案场所，并进一步规范入区登记、安全检查、物品暂存、信息采集、等候、讯（询）问、辨认等功能室及办案程序，使执法办案场所具备执法办案、服务保障等基本功能，实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式。

2、接待区、案件受理区：作为执法办案管理中心的第一印象区域，接待区应简洁大方、庄重严肃。设置接待台、休息等候区，方便群众办事和休息。

装饰要点：地面采用耐磨、易清洁的地砖，墙面以白色或浅灰色为主色调，搭配执法宣传画。接待台采用木质或金属材质，配备电脑、打印机等办公设备。休息区摆放舒适的沙发和茶几，提供饮用水和报刊杂志。

3、讯问询问室：是执法办案的核心区域，需要保证环境安静、安全，便于开展工作。设置讯问询问桌椅、监控设备、录音设备等。

装饰要点：墙面采用吸音材料，减少外界噪音干扰。地面铺设防滑、静音的地板。室内灯光采用柔和的暖色调，避免强光刺激。桌椅采用牢固、舒适的材质，避免尖锐边角。

4、等候室：用于临时羁押嫌疑人，需要保证安全和基本的生活条件。设置床铺、卫生间等设施。

装饰要点：墙面和地面采用防撞、防潮的材料。床铺采用结实的金属框架，配备床垫和被褥。卫生间设施齐全，保证清洁卫生。

5、物证保管室：用于存放案件相关的物证，需要保证物证的安全和完好。设置货架、保险柜等存储设备，配备温湿度调节设备。

装饰要点：地面和墙面采用防火、防潮、防虫的材料。货架和保险柜采用坚固耐用的金属材质。室内安装监控设备，确保24小时监控。

6、信息采集室 ：用于采集嫌疑人的生物信息，如指纹、DNA等。设置专业的信息采集设备和操作平台（设备二期采购）。

装饰要点：地面和墙面采用易清洁、防静电的材料。操作平台采用符合人体工程学的设计，方便工作人员操作。室内安装通风设备，保证空气流通。

7、办公区：办公区是执法人员日常办公的场所，需要保证舒适和高效。设置办公桌、办公椅文件柜等办公设备（办公设备利旧）。

装饰要点：地面采用地毯或木地板，墙面以浅色系为主，营造温馨舒适的办公氛围。办公桌和办公椅选择符合人体工程学的款式，提高工作舒适度。

- 8、装饰材料选择

地面材料：根据不同区域的功能需求，选择地砖、地板等材料。案件受理区等公共区域可采用地砖，讯问询问室、等候室等可采用地塑。

墙面材料：墙面材料可选择乳胶漆、壁纸、吸音板等。接待区、办公区等可采用乳胶漆，讯问询问室等需要吸音的区域可采用吸音板或软包。

天花板材料：天花板材料可选择矿棉板、铝扣板等。公共区域可采用矿棉板，具有吸音、防火等功能；卫生间等潮湿区域可采用铝扣板，具有防潮、易清洁等特点。

门窗材料：门窗材料可选择铝合金、塑钢等。门窗应具备良好的隔音、隔热、防盗性能。讯问询问室等需要办案区域采用软包处理。

9、色彩搭配

整体色调：以冷色调为主，如白色、灰色、蓝色等，体现执法机关的严肃、公正形象。

局部点缀：在接待区、办公区等区域可适当采用暖色调进行点缀，如黄色、绿色等，营造温馨舒适的氛围。

★（三）安全施工

1.供应商应遵守现行有关的国家和地方有关规范要求安全文明施工。

2.供应商在施工过程中产生的施工人员人身伤亡或者第三方人身财产损失，供应商应承担全部责任及由此造成的全部损失。

★（四）施工现场管理要求

1.现场安全防护设施要求

（1）供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由供应商全部负责。

（2）供应商应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（3）由于工地现场施工时对工地周边建筑物、线路等造成破坏的由供应商负责。

2.文明施工要求

（1）施工中使用的材料应严格堆放在正在施工场地内并设置围档，不得随意堆放占道。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

3、成交人不得无故更换项目经理，需经过发包人核查确认后方可，并提供项目经理常驻现场承诺书。

★（五）成交人的义务

1.成交人负责工程的施工、安装、质量保修服务等工作。

2.成交人必须按照经采购人书面确认的方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动。如有变更，必须经采购人书面确认后方可组织施工，否则一切后果由成交人承担，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

3.成交人必须遵守《工程施工质量验收规范》以及国家、行业标准进行施工，成交人施工过程中所有工程记录和技术资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，发现有违规和缺陷要主动及时向采购人报告。

4.施工现场发生的紧急突发情况，成交人应及时（最迟8个小时）内向采购人报告。

5.成交人必须无条件接受采购人监督的质量检查和管理，共同把好质量关。

6.成交人必须按时足额支付工人工资，必须办理施工保险和第三者责任险，自行承担施工中发生质量、安全等问题。

7.成交人必须做到文明施工，注意环境卫生和控制噪音，不得影响正常办公，造成损失的应予以赔偿。

8.成交人在施工过程中不履行合同或违反有关规定，按合同或有关法律规定进行处理。

9.成交人须服从采购人关于安全保卫的相关规定，并采取相应措施保障出入采购人大院施工人员的安全。

10.成交供应商在履行合同期间应向工程所在地税务部门进行纳税，否则采购人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由成交供应商负责。

11.施工过程中的卫生保洁及费用，施工安全均由成交供应商负责，保证各种设施整洁、完好。

(六）主要货物技术参数要求

| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 点型探测器（含系统） | ★1、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（须提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件） ★2、承诺无缝对接安全综合管理平台系统，实现监测、报警的联动功能，全面确保执法办案中心火灾隐患及时发现并排除险情。所需费用，包含在投标报价中。须提供承诺函 ▲3、设备的镜头视场角应符合以下要求：水平视场角: ≥165°；垂直视场角:≥ 155° 。（提供公安部检测报告证明或提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件） ▲4、当探测到烟雾触发报警时，设备应支持在视频画面中叠加“烟雾报警”进行报警提示。（提供公安部检测报告证明或提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件） ▲5、设备应具有烟雾探测功能，当探测到的烟雾参数超过预定的阈值时，设备应自动产生烟雾报警。当发生断电时，设备应自动切换到采用电池供电，应仍能探测到烟雾进行报警。（提供公安部检测报告证明或提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件） ▲6、当探测到烟雾触发报警时，设备应联动摄像机自动抓图和录像，并保存报警图片和报警视频。（提供公安部检测报告证明或提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件） 7、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告（提供国家认可的检测机构出具的型式试验报告复印件） 8、在距设备正前方≥2.8米处，设备蜂鸣器的声压级应大于等于85dB(A计权)。（提供公安部检测报告证明或提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件） |
| 还2 | 智能安全控电箱 |  | ▲1、自动合闸（无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，检测故障排除后自动重合闸通电）；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件。） ▲2、设备具有灭火装置：采用热气溶胶灭火装置;启动方式:热敏线启动/电启动;灭火剂充装量:≧21g;灭火装置在接通启动信号后应能正常喷射。在喷射期间，喷口处应无明火或火星，喷射期间或喷射后应无残渣外溢。喷射结束后，外壳不应出现变形、烧穿或壳体表面引燃等现象；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件。） 3、可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备（须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件。） 4、设备面板自带≥4.0寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑设备号﹑温度﹑湿度。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件。） 5、设备集成≥4.0寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度的检测和报警、烟雾报警、漏电报警、功率、三相电的电压及电流； 6、设备显示器可显示≥7路运行状态；显示器可显示项目名称及财产编号、IP地址。 7、进行B类火灭火试验，灭火装置应在喷放结束后≤30s内灭火;（须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件。） 8、支持 PC 端局域网远程设置时间，可设置≥ 30个启动时间及关闭时间。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件。） |
| 3 | 服务器机柜 |  | ▲1、集成温湿度、烟雾告警功能（须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件。）。 ▲2、机柜与温湿度、烟雾告警系统为同一厂家（提供相关证明材料） |
| 4 |  | 6类非屏蔽跳线 | ▲1、LED灯导航跳线功能有三种指示灯状态。分别指示：终端端口连接到网络设备、终端端口没有连接到网络设备、LED灯不亮；3/6线对断路。须提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的且页码连续完整的检测报告复印件 |
| 5 |  | 六类模块 | ▲1、LED灯导航功能能有三种指示灯状态。分别指示：终端端口连接到网络设备、终端端口没有连接到网络设备、LED灯不亮：配线架与端口无3/6线对连接,须提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的且页码连续完整的检测报告复印件 |
| 6 |  | 电话配线架 | 1.提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的三类大对数信道检测报告复印件； 2.提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的单体检测报告复印件； |
| 7 |  | 大对数电缆 | 1.提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的三类大对数信道检测报告复印件； 2.提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的单体检测报告复印件； |
| 8 |  | 光纤配线架 | 1.提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的光纤信道检测报告复印件 |
| 9 |  | 网络配线架 | 1.采用可进行线组定位的群组配线系统及其方法技术 |
| 10 |  | 网络信息面板 | 1.满足GB/T 2408《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，要求提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的检测报告复印件； 2.提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的单体检测报告复印件； |
| 11 |  | 电话信息面板 | 1.满足GB/T 2408《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，要求提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的检测报告复印件 2.提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的单体检测报告复印件； |
| 12 |  | 双绞线缆 | 1.烟密度不低于90%，pH值不低于5.0，电导率不高于1.0uS/mm，提供具有CMA认可标志的第三方实验室出具的检测报告复印件； 2.具有CMA认可标志的第三方实验室出具的六类非屏蔽信道检测报告，要求提供检测报告复印件； |
| 13 |  | 光缆 | 1.提供CMA认可标志的第三方实验室出具的12芯室外单模光纤信道检测报告复印件； |

★三、商务要求：

包：1

1、交付地点：福建省福州市长乐区漳港街道航南路9号福州机场出入境边防检查站。

2、交付时间：合同签订起90个日历日内完成施工。

3、交付条件：按照采购文件及相关标准验收后付款。

4、是否收取履约保证金：是，说明：成交人应向采购人缴纳合同总金额10%的履约保证金。(1) 成交人须以银行转账、支票、汇票、本票或金融机构出具的无条件支付保函（有效期要涵盖整个合同有效期）等非现金形式向采购人缴纳履约保证金。(2)履约保证金用于补偿采购人因成交人不能完成其义务而造成的损失。（3）该履约保证金在项目验收合格后且成交人在履约过程中无违约扣款后，采购人在收到成交人书面申请无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按竞争性磋商文件及合同规定，通过专家组验收。 |

- 付款方式

7.1、支付第一期次：合同签订后，采购人应在收到正式发票、履约保证金后向成交供应商支付至合同总款的10%；

7.2、支付第二期次：每个月按完成进度的80%，支付工程进度款

7.3、支付第三期次：项目通过验收合同格后，支付工程款合同总价的85%；

7.4、支付第四期次：工程通过结算审计且甲方收到乙方3%质保金后，支付工程款至结算总价的100%；（扣除原有的85%款项）

7.5支付第五期次：合同售后服务期到期后7个工作日内无息归还3%质保金。

8、工程质量及验收标准

8.1.本工程由双方以施工图纸、设计说明（如有）、设计变更（如有）和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

8.2.供应商所进场的各种原材料、设备必须符合国家标准，应附有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。必要时采购人有权随机抽检原材料和设备，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

8.3.工程质量必须符合《工程施工质量验收规范》合格标准，包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《室内空气质量标准》GBIT 18883-2002、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等国家有关法律法规和现行工程建设标准规范。

8.4.工程验收最终以采购人签署的工程验收合格单为准。

9、质保期

9.1. 质保期：1年：质保期从工程通过竣工验收之日起计算，该期限为12个月。

9.2.保修范围：合同约定的工程承包范围内的所有项目。

9.3.保修期限：成交人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

9.4.保修及违约责任：属于保修范围、内容的项目，成交人应当在接到采购人保修通知后2小时内派人到达现场并及时维修。成交人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，费用由成交人承担，由采购人直接从质量保证金中扣除，如有不足的，采购人有权向成交人进行追偿。若质量保证金已返还，但质量保修期尚未届满的，维修费用仍由成交人承担。保修期内，如因工程质量不合格造成采购人或第三方人身或财产损害的，成交人应承担全部赔偿责任。

10、工程材料

（1）成交供应商提供的材料应属于正品（含合格证和出厂检测报告），进场前需请采购人确认，隐蔽工程应通知甲方确认。

11、成交供应商的工期延误

（1）逾期竣工违约金的计算方法：施工工期每延误一天成交供应商向采购人支付1000元人民币的违约金，由采购人直接从工程款中扣抵，当上述工期延误超过30天时，采购人有权单方面解除合同。如确因采购人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由采购人确认后可免予支付。逾期竣工违约金的限额：合同价款的10%。

（2）由于采购人原因引起的暂停施工造成工期延误的，成交供应商有权要求采购人延长工期，所产生的费用由成交供应商自行承担。

12、工程质量

工程质量验收标准：合格标准 ；

13、竣工验收

（1）竣工清场： 工程经采购人组织专家组验收合格后三天内清场，由成交供应商负责，第三方检测费用及清场费用由成交供应商承担 。

（2）竣工结算报送资料包括：竞争性磋商文件、投标响应文件及其附件、施工合同及其补充协议、变更签证和现场签证、工程结算书(含电子文档)等，各三份。

14、违约

14.1 成交供应商违约的情形

(1）成交供应商因停业、倒闭、破产或财务发生困难无法继续履行合同；

(2）成交供应商延期开工达7天；

(3）成交供应商无正当理由全面停工达3天；

(4）成交供应商不听从采购人的指令或拒绝改正。

14.2 对成交供应商违约的处理

(l）成交供应商发生违约时，采购人可向成交供应商发出整改通知，要求其在指定的期限内改正；成交供应商应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。成交供应商拒不整改时，采购人可书面通知成交供应商立即解除合同，并按有关法律处理。

15、争议的解决

争议的解决方式：双方可以协商解决，若无法解决可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

16、其他

（1） 施工过程中，施工成交供应商应特别注意保护有关电缆、桥架、吊顶及办公室内物品等各种设施；若损坏，一切修复及赔偿费用由施工成交供应商承担。

（2）采购人有权调整施工工程量，成交供应商需无条件执行。

四、其他事项

1、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：成交人不能以任何名义和理由进行分包或转包，如进行分包或转包的，成交人应按合同暂定总金额10%支付违约金，且采购人有权单方解除合同，要求成交人退场，由此给采购人造成的全部损失由成交人承担，同时上报行政主管部门。

第四章  合同主要条款及格式

编制说明

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

依照《中国人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关部门法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方对项目以采购方式进行采购，确定乙方为成交供应商，现依照文件、乙方的响应文件等相关文件内容，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地址：

3.工程合同总价：暂计人民币元整（￥元），按实结算。

合同总价应包含项目所涉及的所有有关费用，包括设备材料采购供应、施工安装、调试、配件及辅助材料费、人工费、检验检测、调试、劳保、税金、脚手架、办理行业许可所需费用、验收费用、风险包干、相关伴随服务以及售后服务等直至验收合格交付使用完毕所有可能发生的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。合同价格除按合同的规定外，不作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受，合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

4.成交供应商式：包工包料。

二、工程承包范围

所有工程的施工；具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据。

三、合同工期

1.合同总工程工期为90个日历天；开工日期：具体以甲方开具的开工令为准。

2.在施工过程中，如遇不可抗力，乙方应在48小时内向甲方书面报告，经甲方核实并书面同意后，工期方可顺延。

四、付款方式

| 支付期次 | 当期支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 合同签订后，采购人应在收到正式发票、履约保函后向成交供应商支付至合同总款的10%； |
| 2 | 80% | 每个月按完成进度的80%，支付工程进度款 |
| 3 | 85% | 项目通过验收合同格后，支付工程款合同总价的85%； |
| 4 | 15% | 工程通过结算审计且甲方收到乙方3%质保金后，支付工程款至结算总价的100%；（扣除原有的85%款项） |
| 5 | 3% | 合同售后服务期到期后7个工作日内无息归还3%质保金。 |

（注：乙方应按上述规定申请付款，并在申请付款时向甲方提供相应金额的正规税务发票，甲方在收到发票后15个工作日内以银行转账方式向乙方支付每笔款项。）

4.合同售后服务期到期后，乙方提出退还申请报告，如无质量问题及其他违约责任的，甲方收到申请报告和相应金额的收据后于7个工作日内以银行转账方式向乙方无息退还。

甲方指定的质量保证金银行账户信息：

开户银行：

账户名称：

账    号：

乙方指定的银行账户行信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

因财政集中支付延误时间不计算在付款时间内，乙方提交付款单据延迟或缺失的，甲方有权相应顺延付款期限。

在合同履行期间，合同总价不因国家法定税率的调整而调整。

五、工程结算办法

本项目实行单价合同，根据实际的工程量，按实结算。

1.结算工程量清单以工程竣工验收合格后的实际工程量经相关部门审核后的工程量清单为准；

2.施工项目在工程量清单范围内的，施工单价按照乙方的成交单价为准；

3.施工项目在工程量清单范围外的，施工单价按现行（合同签订时最新的）国家定额标准计算；现行无国家定额标准的，由双方协商或以市场行情确定的单价为准。

4.合同履行中，确需追加的施工项目，应经甲方书面确认，且追加的工程总金额不得超过本合同暂定工程总价的10%。未经甲方书面确认，乙方不得擅自追加施工项目，否则乙方无权要求甲方支付相关费用，若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

六、双方的权利和义务

1.甲方负责免费提供施工场地，并为乙方协调施工用水、用电，其费用由甲方承担。

2.甲方负责按本合同付款约定按时支付款项。

3.乙方负责工程的施工、安装、质量保修服务等工作。

4.乙方必须按照经甲方书面确认的方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动。如有变更，必须经甲方书面确认后方可组织施工，否则一切后果由乙方承担，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

5.乙方必须遵守《工程施工质量验收规范》以及国家、行业标准进行施工，乙方施工过程中所有工程记录和技术资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，发现有违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

6.施工现场发生的紧急突发情况，乙方应及时（最迟8个小时）内向甲方报告。

7.乙方必须无条件接受甲方监督的质量检查和管理，共同把好质量关。

8.乙方必须按时足额支付工人工资，必须办理施工保险和第三者责任险，自行承担施工中发生质量、安全等问题。

9.乙方必须做到文明施工，注意环境卫生和控制噪音，不得影响正常办公，造成损失的应予以赔偿。

10.乙方在施工过程中不履行本合同或违反有关规定，按本合同或有关法律规定进行处理。

11.乙方须服从甲方关于安全保卫的相关规定，并采取相应措施保障出入甲方大院施工人员的安全。

12.乙方派出本项目负责人（项目经理）为，执业证书：，注册编号：。

七、违约责任

1.隐蔽工程项目须经甲方工地代表或甲方有关部门检验认可并书面签证后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工，如私自隐蔽，甲方有关部门有权要求乙方返工，并要求乙方一次性赔偿甲方该隐蔽项目总造价20%的违约金。若该隐蔽工程项目检查不合格的，则还需进行返工，直至合格为止，由此造成的一切损失均由乙方承担。

2.增加或变更清单项目前必须经甲方有关部门签字确认，如未经有关部门确认擅自变更或增加项目，由此增加的费用由乙方承担，如给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

3.乙方负责施工全过程的安全生产，施工过程中如发生安全事故或意外事故造成人员伤亡或财产损失的，均由乙方自行承担一切责任，与甲方无关。

4.乙方必须按照合同约定的时间竣工并经验收合格，工期每延误1天支付违约金500元，由甲方直接从乙方的工程款中扣除；延误工期达到30天的，甲方有权单方解除合同，如给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

5.乙方提供的工程材料经验收不合格的，乙方应重新更换，如更换后验收仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付不合格部分货款的5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权向乙方追偿。

6.如工程质量验收不合格的，乙方应负责进行返修，所需费用全部由乙方自行承担。如因此导致工期延误的，乙方应按照本条第4款的规定承担相关逾期责任。

7.工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应保管好现场设备及现场工程，如有任何损坏的由乙方负责赔偿。

8.乙方违反本项目合同规定的保密义务的，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任，向甲方支付合同总金额10%的违约金。同时，甲方有权单方解除合同，若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

9.若因不可抗力或政策性变化，造成本合同无法继续履行的，甲方仅对已发生的工程量负责，双方不再承担违约责任。

10. 乙方在响应文件中承诺派出的项目负责人（项目经理）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按缺岗处理，甲方每发现一次，乙方应按照每次500元人民币的标准向甲方支付违约金。若项目负责人（项目经理）缺岗连续两周以上的，甲方有权单方面取消乙方的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；造成甲方损失的，甲方还有权向乙方索赔。

11.乙方承诺派出本项目的项目负责人（项目经理）不得擅自变更，若因刑事犯罪、被限制人身自由、伤病等丧失履约能力，以及辞职等特殊原因确需更换的，乙方应提供确切的证明材料，经甲方批准后方可变更，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于乙方响应文件约定的派驻现场项目负责人员的相应标准。乙方未经甲方批准擅自更换项目负责人（项目经理）的，乙方须向甲方支付每人次10000元的违约金。

12.乙方承诺派出的项目组人员（项目负责人除外，包括但不限于：施工员、质检员、安全员、材料员等情况）不得擅自变更，若出现人员更换变动情况，应经甲方审核同意，否则将收取每人次3000元作为违约金。

八、工程质量及验收标准

1.本工程由双方以施工图纸、设计说明（如有）、设计变更（如有）和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

2.乙方所进场的各种原材料、设备必须符合国家标准，应附有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。必要时甲方有权随机抽检原材料和设备，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

3.工程质量必须符合《工程施工质量验收规范》合格标准，包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《室内空气质量标准》GBIT 18883-2002、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等国家有关法律法规和现行工程建设标准规范。

4.工程验收最终以甲方签署的工程验收合格单为准。

九、安全施工

1.乙方应遵守现行有关的国家和地方有关规范要求安全文明施工。

2.乙方在施工过程中产生的施工人员人身伤亡或者第三方人身财产损失，乙方应承担全部责任及由此造成的全部损失。

十、施工现场管理要求

1.现场安全防护设施要求

（1）乙方应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由乙方全部负责。

（2）乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。由于工地现场施工时对工地周边建筑物、线路等造成破坏的由乙方负责。

2.文明施工要求

（1）施工中使用的材料应严格堆放在正在施工场地内并设置围档，不得随意堆放占道。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

十一、保密条款

1.未经甲方事先书面同意，乙方及乙方人员不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在收到甲方的要求后10日内应将这些物件及全部复制件还给甲方，不得留存任何备份。

3.乙方违反本保密条款的，应支付合同总金额10%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的任何损失。本条款在本合同履行期间至履行结束后均有效，甲方无需承担因履行保密义务而支出的费用。

十二、缺陷责任期和保修

1. 缺陷责任期的期限：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，该期限为1年。

2.保修范围：合同约定的工程承包范围内的所有项目。

3.保修期限：乙方按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算1年，具体详见附件“工程质量保修书”。

4.保修及违约责任：属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到甲方保修通知后2小时内派人到达现场并及时维修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，由甲方直接从质量保证金中扣除，如有不足的，甲方有权向乙方进行追偿。若质量保证金已返还，但质量保修期尚未届满的，维修费用仍由乙方承担。保修期内，如因工程质量不合格造成甲方或第三方人身或财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

十三、不可抗力及其免责

1.乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不承担逾期赔偿或终止合同的责任。

2.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过日历天一百二十日的，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步履行合同达成协议。

3.乙方在逾期履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不免除违约责任。

4.甲方如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

5.本条所述的“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震、政策变更、法律变更等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。遭受不可抗力的一方应在不可抗力消除后的次日立即恢复履行。

十四、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方同意向本项目工程所在地人民法院诉讼解决。

十五、其他约定

1.乙方不能以任何名义和理由进行分包或转包，如进行分包或转包的，乙方应按合同暂定总金额10%支付违约金，且甲方有权单方解除合同，要求乙方退场，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担，同时上报行政主管部门。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件【如比选文件、乙方的响应文件、会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等】均为本合同的有效组成部分，与本合同不一致的，以本合同为准。

3.本合同未尽事宜，双方以书面形式另行补充。补充协议与本合同具有同等效力。补充协议与本合同不一致的地方，以补充协议为准。

4.本合同约定的通讯地址为送达地址，任一方及司法机关以快递方式向对方通讯地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自到达对方通讯地址之日起送达。任一方通讯地址发生变化的，应及时通知对方。因双方约定的送达地址不准确、变更后未及时告知对方或拒绝签收等原因，导致文书未能被当事人实际接收时，以交邮后第7日视为送达。

5.本合同一式伍份，甲方持叁份，乙方贰份，具有同等法律效力，自甲乙双方法人代表或授权代表人签字或盖章并加盖各自公章或合同专用章之日起生效，合同签署日期以较迟签字盖章的日期为准。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

6.附件：工程质量保修书

【以下无正文】

甲方（盖章）：

法人代表或授权代表人：

签订日期：2024年    月   日

地  址：

联系人：

联系电话：

乙方（盖章）:

法人代表或授权代表人：

签订日期：2024年   月   日

地  址：

联系人：

联系电话：

工程质量保修书

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

为保证项目在合理使用期限内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

1.质量保修范围：为乙方承包范围内（含签证确认的）所有施工项目。

2.具体质量保修内容双方约定如下：承包范围内因施工质量原因造成的各部位、部件、整件或单件的损坏、脱落、变质、开裂等均属乙方保修责任范围。甲方使用过程中人为损坏、第三者故意、自然灾害及人力不可抗力因素损坏不在保修范围内。

二、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下： 无  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为1年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到甲方维修通知后2小时内派人到达现场并及时维修。乙方不在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人维修。维修费用(以甲方审核为准)从质量保证金内扣除，不足部分由乙方支付。若质量保证金已返还，但质量保修期尚未届满的，维修费用仍由乙方承担。如发生工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，乙方应承担一切经济、法律及连带责任。

2.发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体工程结构的质量和安全。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：/。

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

中华人民共和国福州机场出入境边防检查站

竞争性磋商

响应文件

（首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

目  录

附件1：响应函

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术商务部分评分内容对应表

附件6：技术和商务偏离表

附件7：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件8：供应商提交的其他资料

附件9：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件10：投标人项目经理常驻现场承诺书

附件1           磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为     项目（项目编号:   ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表    （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商     （供应商名称、地址）   提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本     套，副本  套及电子文档   套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址:             .

邮编：         传真号：               .

联系电话（固定电话和移动电话）：       .

供应商代表：      （签字）

供应商代表电子信箱：                    .

供应商：         （全称并加盖公章）      .

日  期：     年    月    日

附件2         报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶          货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：      （签字）

附件2-1         详细报价书

按工程量清单，提交定额自动升成的报价书（便于决算审计），第二次报价，只需按总价报价，单价结算时按比例下浮。

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应合同包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应合同包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：        （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）      .

日  期：     年    月    日

附件3         资格证明文件

附件3-1       参加竞争性磋商的声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年______月______日     项目（项目编号:     ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1供应商单位名称：

2.2注册地址：

2.3单位负责人姓名：        性别：     年龄：     职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件3-2        供应商的资格声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：        （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3             单位负责人授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：      身份证号：         手机：

供应商代表：      身份证号：        手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4             营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-5             财务状况报告

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-6          依法缴纳税收证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：      （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-7       依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-8   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-9    参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此申明。

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

附件3-10       信用记录查询结果

致：     (采购人或采购代理机构)

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

- 供应商应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

3、若本项目接受联合体响应磋商且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见磋商文件第一章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：      （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-11    联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：     (采购人或采购代理机构)

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写         “项目名称”           ） 项目（项目编号：         ）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1联合体牵头方单位名称：

（填写“工作及义务的具体内容”）           ；

2、联合体成员方单位名称：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”）      ；

……

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应磋商的有关事宜（包括但不限于：派出供应商代表、提交响应文件及参加磋商、澄清等工作），在此过程中，供应商代表签署的一切文件和处理结果，联合体各方均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

签署日期：    年    月    日

★注意：

1、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，则供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议中的供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。

3、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，纸质响应文件正本中的本协议应为原件。

附件3-12       附件3-12分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.竞争性磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

附件3-13          其它资格证明文件

（如果有的话）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格要求1 | 供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》复印件。 |
| 其他资格要求2 | 供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。须提供注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书B证及提交响应文件前六个月（不含响应截止时间当月）内任一个月由供应商为其缴纳的社会保险凭据复印件。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | ①本项目专门面向符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微企业。供应商须提供《中小企业声明函》。供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型。②监狱企业视同小型、微型企业，供应商为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。注：本项目为工程类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 |
| 资格承诺函 | 根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购(2024)6号）的规定，依法在福建省参与政府采购活动的供应商，鼓励提供《政府采购供应商资格承诺函》(格式见“第五章响应文件格式”的“福建省政府采购供应商资格承诺函”)，在投标(响应)文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料（证明材料指法人或者其他组织的营业执照等证明文件、财务状况报告证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。 |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4        磋商保证金凭证

编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

附件5：          技术商务部分评分内容对应表

供应商名称(全称并加盖公章)：项目编号∶

| 项目 |  | 评分内容 | 响应文件响应情况 | 证明材料 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 1 |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 | 2 |  |  |  |  |

注：供应商必须将响应文件中的相关内容按上述要求及以上格式，逐条对应填写，以便磋商小组进行评审，未按以上格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，磋商小组将做出不利于供应商的判断。

供应商代表签名：

附件6-1      技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6-2       商务条件和其它事项响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件7      相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件8    供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件8-1-1        中小企业声明函（如果有的话）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件8-1-2

残疾人福利性单位声明函（如果有的话）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

备注：

（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

附件8-1-3 监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件8-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单价 （现场） | 数量 | 最后报价总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额： ； b.本合同包最后报价总价： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额占本合同包最后报价总价的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政策采购清单》，应提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利磋商小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，磋商小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》，应提供产品所在最新一期《环境标志产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利磋商小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，磋商小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

3、具体统计、计算：

3.1若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照磋商文件上表要求认真统计、计算，否则磋商小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照顺序分别填写，以方便磋商小组审阅。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上表内容并附相应证明资料，视同为供应商的产品属于节能、环境标志产品，享受价格扣除的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表：             （签字）

日  期：     年    月    日

附件9       要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件10

承包人项目经理常驻现场承诺书

本人      ，系                公司法人代表。现承诺：我公司委派的

工程项目经理       在本工程现场工作每周不少于5天、每天不少于8小时，且必须参加每周召开的例会（有事须请假，且经发包人书面同意）。如未经发包人书面同意或我方未履行上述承诺，每次扣除违约金1000元整，连续5天不在现场，发包人有权要求更换不称职的项目经理，并追究我方违约责任。

特此承诺。

承 包 人：                       (盖章)

法定代表人：               (签字或盖章)

年        月        日

- 福建省政府采购供应商资格承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):

年   月   日

注:

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照竞争性谈判文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。